Pliego de Bases y Condiciones Particulares

| Entidad Contratante: | Hospital General 601 - Hospital Militar Central |
| --- | --- |
| UOC: | 084/026 |
| Domicilio: | Luis María Campos Nº 726 – 1º Piso, CABA |
| Correo Electrónico: | sccu2341@cge.mil.ar |
| Tel/Fax: | 011 4576-5635 |

| Tipo: Licitación Privada | Nº 15 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase: De Etapa Única Nacional |
| Modalidad: Sin Modalidad |

Expediente Nº: 3H17-0030/5

Rubro comercial: (51) – PRODUCTOS MÉDICOS/FARMACÉUTICOS

Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ODONTOLOGÍA PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Plazo de duración de contrato:

Costo del pliego: Sin costo

| Notificaciones: | -*- |
| --- | --- |

#### PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| H Grl 601 – HMC “Cir My Dr COSME ARGERICH” Unidad Operativa de Contrataciones Luis María Campos Nº 726 – 1º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | Los días hábiles en el horario de 0800 a 1200 horas, hasta UNA (1) hora antes del Acto de Apertura. |

#### ACTO DE APERTURA

| Lugar Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| H Grl 601 – HMC “Cir My Dr COSME ARGERICH” Unidad Operativa de Contrataciones Luis María Campos Nº 726 – 1º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Miércoles 31 de mayo a las 11:00 hs |

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Rgn | N° de Catalogo (IPP – Clase – Item) | Descripción | Unidad de medida | Cant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Las especificaciones de la presente licitación se encuentran en el Formulario de Cotización adjunto al presente PBCP. |

| Datos del servicio: | Adquisición de Insumos Odontológicos |
| --- | --- |
| Observaciones propias: | No posee. |
| Especificaciones Técnicas: | Especificación Técnica Nº 1/2017 |

ARTÍCULO 1º – NORMAS LEGALES.

# En todo cuanto no esté previsto en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP), se regirá por:

    - El Decreto Delegado N° 1023/2001 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

    - El Decreto Nº 1030/2016 – Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

    - La Disposición ONC Nº 62 - E/2016 – Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

    - La Disposición ONC Nº 63 - E/2016 – Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

    - La Disposición ONC Nº 64 - E/2016 – Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en SIPRO.

    - La Ley Nº 24.493 – Mano de Obra Argentina.

    - La Ley Nº 25.300 – Ley de fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

    - La Ley Nº 25.551 – Compre Trabajo Argentino.

    - Guía de Compras Públicas Sustentables.

Se encuadra el presente acto en los términos del Artículo 11 del Decreto 2.662/92. (Podrá iniciarse la tramitación administrativa de un gasto con antelación a la iniciación del ejercicio al que será apropiado, siempre que el respectivo crédito se encuentre previsto en el proyecto de ley de presupuesto. La aplicación de este procedimiento en ningún caso podrá determinar relaciones jurídicas con terceros ni salidas de fondos del Tesoro hasta tanto dicha ley resulte aprobada)

La presentación de la Oferta implica sus efectos, por lo cual el proponente conoce y acepta la totalidad de las prescripciones contenidas en las presentes Normas, circulares, resoluciones y demás documentación rectora emanada de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la MINISTERIO DE MODERNIZACION y sus disposiciones reglamentarias disponibles para su consulta en el sitio de Internet www.argentinacompra.gov.ar, así como la evaluación de todas las circunstancias y la previsión de sus consecuencias;  como así  también el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el procedimiento de selección al que se presenta.

La legislación mencionada y toda otra norma vigente en el ámbito nacional,  podrá consultarse on line desde el sitio web www.comprar.gob.ar; www.argentinacompra.gov.ar; o en www.infoleg.gov.ar.

ARTÍCULO 2º – ORDEN DE PRELACION

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) El decreto Nº 1030/2016 y las normas que se dicten en consecuencia del presente reglamento.

c) El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector del presente régimen.

d) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

e) El pliego de bases y condiciones particulares aplicable.

f) La oferta.

g) Las muestras que se hubieran acompañado.

h) La adjudicación.

i) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

# ARTÍCULO 3º – ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS AL PBCP – MODIFICACIONES

Las consultas y/o aclaraciones al PBCP se formularán mediante la metodología establecida en el Artículo 49 del Decreto 1030/16 – Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, personalmente en la UOC/H GRL 601 – HMC, durante los días hábiles en el horario de 0800 a 1200 horas, o por correo electrónico a sccu2341@cge.mil.ar.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los interesados que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

En el caso de corresponder, se confeccionaran circulares aclaratorias y/o modificatorias al PBCP, en las formas citadas en el Artículo 50 del Decreto 1030/2016.

# ARTÍCULO 4º – PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas serán recibidas ÚNICAMENTE en la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, sita en Luis María Campos Nº 726 – 1º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días hábiles de 0800 a 1200 horas, sin excepción, desde el primer día hábil de la convocatoria, hasta UNA (1) hora antes de la hora fijada para dar inicio al acto de apertura.

El sobre, caja o paquete que la contenga deberá estar perfectamente cerrado, e identificado con el número de procedimiento de selección a que corresponda, precisando el lugar, día, hora límite para la presentación de ofertas y el lugar, día y hora de la apertura.

En los casos en que no fuera posible rechazar sin más trámite la oferta presentada fuera de término, el HMC la devolverá al presentante, conforme lo dispuesto en el Artículo 51 del Decreto Nro1030/2016.

Para las propuestas que se reciban por correo postal, la UOC/H GRAL 601,  consignará fecha y hora de recepción y se considerarán presentadas en ese momento. La UOC, en la oportunidad fijada como término de presentación de ofertas, verificará si en la Mesa General de Entradas y Salidas de Expedientes del Hospital se han recibido ofertas por correo postal para el presente procedimiento, confeccionando el Acta correspondiente.

Por ello,  el oferente que presente una propuesta por correo postal, deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: el tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día, hora límite para la presentación de las ofertas, el lugar, día y hora de la apertura.

Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviera disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará como presentada fuera de término y el Organismo procederá a devolverla al presentante, (Artículo 22 de la Disposición Nº 62-E/16 de la Oficina Nacional de Contrataciones del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional).

ARTICULO 5º - VISTA DE LOS ORIGINALES DE LAS OFERTAS

La vista de los originales de las ofertas se llevará a cabo por el término de DOS (2) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura, de conformidad con el Artículo 60 del Decreto Nº 1030/2016, en la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, sita en Luis María Campos Nº 726 – 1º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 0800 a 1200 horas, sin excepción.

# ARTÍCULO 6º – COMUNICACIONES Y DATOS DEL OFERENTE / ADJUDICATARIO

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válida e indistintamente por cualquiera de los medios indicados en el Artículo 7 del Decreto Nº 1030/16 y Artículo 6 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG).

Dichas notificaciones serán dirigidas a las direcciones, tanto postales como electrónicas o al número telefónico/fax indicado en la Declaración Jurada de Datos del Oferente (Anexo 2), del presente PBCP, por lo cual el mismo revestirá el carácter de Declaración Jurada, debiendo estar su información correctamente actualizada.

Para el caso de que no constituya domicilios electrónicos, se tendrán por válidos los informados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se encuentre preinscripto  o  incorporado, bien  sea  que  la  inscripción se encuentre vigente o no. Las notificaciones de los trámites que se realicen en el  ámbito  de  la  OFICINA  NACIONAL  DE  CONTRATACIONES, en especial aquellos en los que se apliquen sanciones, cuando se  utilicen  estos  medios  de  notificación, se  harán  a las direcciones de fax y correo electrónico informadas en la base de datos administrada por esta última.

En el domicilio especial serán válidas todas las notificaciones que se cursen en el presente procedimiento en el territorio de la República Argentina.

Será obligación de los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes informar cualquier variación de su domicilio especial.

El Domicilio especial producirá todos sus efectos sin necesidad de resolución y se reputará subsistente mientras no se designe otro.

ARTÍCULO 7º – REQUISITOS Y FORMALIDADES DE LAS OFERTAS

- La oferta deberá cumplir, como mínimo, con los requisitos establecidos en el Artículo 13 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG).

- Deberán ser redactadas en idioma nacional, escritas a máquina o manuscritas en tinta en forma legible, a los efectos de evitar posibles errores en la evaluación de las mismas. Todas las testaduras, enmiendas,  raspaduras o palabras interlineadas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas cada una de ellas al pie por el firmante de la oferta.

- Además deberán estar firmadas en todas y cada una de sus hojas por el oferente o representante legal.

- Se realizará por ORIGINAL, preferentemente en el Formulario de Cotización (Anexo 1) adjunto al presente PBCP. Si se realizara en formulario propio, este debe contener al menos con todos los requisitos e informaciones requeridas en el formulario proporcionado por el Organismo contratante.

- La propuesta económica deberá ser formulada en moneda nacional – PESOS. No se aceptaran propuestas en moneda distinta.

- Los precios cotizados serán considerados finales, únicos, fijos, invariables y deberán incluir el I.V.A., sin discriminar, durante todo el periodo que abarque la contratación y hasta la cancelación total de la facturación, por cantidades netas, no siendo pasibles de ninguna especie de actualización o ajuste (Articulo 5 del Decreto Nº 214/2002,  reglamentario de la Ley Nº 25.561 “De Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario”).

- Micro, Pequeñas y Medianas Empresas:

La cotización deberá ser integral, debiendo reflejarse en la misma la totalidad de la erogación a que corresponde cada bien, a excepción de aquellos oferentes que acrediten su condición de MIPyME, los que podrán presentar un módulo mínimo  de las ofertas parciales, el que será del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del total de la oferta o renglón de la oferta, según corresponda.

Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas y formas asociativas, comprendidas en el Artículo 1° de la Ley  N° 25.300, que coticen bienes o servicios producidos en el país a los sujetos comprendidos en el artículo 8° de la Ley N° 24.156, para ser adjudicatarios de las licitaciones o concursos para la provisión de bienes o servicios y ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un CINCO  (5%) por ciento la mejor oferta presentada por una empresa no MIP y ME, deberán ser invitadas, por única vez, para que puedan igualar la mejor oferta.

Al momento de la apertura deberá acreditar su condición de MIPyME y gozar del derecho, mediante una constancia expedida por Contador Público, de la que surja que el oferente presentante encuadra en lo dispuesto en la Ley 25.300, Decreto Nro1075/2001 y en la Disposición 147/06 de la Subsecretaría P y ME. La firma del Contador, a su vez, deberá ser certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Por lo expresado precedentemente, no se considerara la oferta económica presentada para el/los renglones cotizados en forma parcial y que no acredite la mencionada condición.

- Ofertas Alternativas: Se aceptaran ofertas alternativas, de conformidad con lo establecido en el Articulo 56 del Decreto Nº 1030/2016.

- Ofertas Variantes: Dada las características de las adquisiciones de bienes y/o servicios que originan el presente llamado, el H Grl 601 – HMC no aceptará ofertas variantes. De presentarse una oferta variante, se desestimará únicamente la variante siempre que pueda identificarse cuál es la oferta base.

- Los documentos que se agreguen a la oferta, para ser considerados deberán ser originales o copias debidamente certificadas por escribano público, y en su caso, cuando el profesional actuante tuviere su registro fuera de la jurisdicción del organismo, corresponde agregar la pertinente legalización efectuada por el Colegio de Escribanos que por jurisdicción corresponda, o en su defecto autenticada por autoridad administrativa contra presentación del original, con un mínimo de VEINTICUATRO (24) horas de anticipación, sin excepción, de conformidad con lo establecido en el Articulo 27 Título III del Decreto Nº 1759/72 (T.O. 1991).

# ARTICULO 8º – PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura.

El plazo de mantenimiento de oferta se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, salvo que el respectivo oferente, manifestare en forma expresa, su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 53 del Decreto Nº 1030/16.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecutivos no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El  oferente  podrá  manifestar  en  su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la misma al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos.

# ARTÍCULO 9º – GARANTÍAS.

  - Clases (Artículo 78 del Decreto 1030/16)

Todo oferente y/o adjudicatario deberá constituir garantía, a saber:

    - De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

    - De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato.

    - De impugnación al Dictamen de Evaluación: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

  - Formas (Artículo 39  de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG)

De todas las formas de constitución de garantías previstas en el Artículo 39 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG), deberán tenerse especial atención a las siguientes consideraciones particulares:

- Depósito bancario: Podrá realizar el depósito o transferencia a la Cuenta Nº 261126/80 del Banco Nación, a nombre del HOSPITAL GENERAL 601 – HMC, CBU 01100693-20000261126802, el que deberá encontrarse acreditado con anterioridad al acto de apertura. Agregará a su oferta el comprobante respectivo.

- Pólizas de seguros de caución: tendrán que ser extendidas a favor del EJERCITO ARGENTINO / HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL y cubrir el período correspondiente hasta la finalización de los compromisos emergentes del contrato.

- Los seguros de caución correspondientes a las garantías de oferta se constituirán conforme a lo establecido en la Resolución General Nº 17047/82 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, a través de la cual se aprobaron con carácter general y uniforme las condiciones contractuales para la emisión de las garantías cauciónales en las licitaciones y contrataciones públicas.

- Los seguros de caución que correspondan a las garantías de cumplimiento de contrato deberán contener, además, una cláusula mediante la cual el asegurador se constituya en fiador solidario, liso y llano con renuncia a los beneficios de división y  excusión y a la interpelación judicial previa.

- En ambos casos deberán estar certificadas ante Escribano Público. Cuando este fuese de una jurisdicción diferente a la del Organismo contratante debe legalizarse dicha certificación por el respectivo Colegio de Escribanos.

- Pagare a la vista: éste documento podrá presentarse cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, no supere la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 260.000,00). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

  - Devoluciones de garantías (Artículo 43 de la Disposición 62 – E/2016 (Manual de Procedimiento)

Las devoluciones de garantías deberán estarse a lo establecido en la Disposición 62 – E/2016 (Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional)

  - Excepciones  (Artículo 80 del Decreto 1030/16)

No será necesario presentar garantías Cuando el monto de la oferta, orden de compra y/o contrato no supere  la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS ($ 1.300.000,00).

# ARTÍCULO 10º – COMPOSICIÓN DE LA OFERTA.

El sobre a presentar, contendrá como mínimo lo siguiente:

- Formulario de Cotización, conforme lo expresa el Artículo 7 del presente PBCP. – Anexo 1.

- Garantía de mantenimiento de la oferta, equivalente al CINCO PORCIENTO (5%) del monto total de la oferta, o la constancia de haberla constituido.

- Constancia de inscripción en la AFIP (CUIT o CUIL), completa y vigente al momento de la Apertura de Ofertas.

- Constancia de inscripción en el Sistema Información de Proveedores – SIPRO, debidamente actualizada. (Disposición 64 – E/16).

- Carácter invocado por el oferente:

  - Los oferentes inscriptos en el SIPRO: La sola verificación en el sitio web de la ONC, será suficiente para acreditar su personería.

  - Los oferentes  NO  inscriptos en el SIPRO:

    - Personas jurídicas:

- El oferente deberá acompañar fotocopia legible de la documentación que lo acredite, debidamente certificada por Escribano Publico y colegiado cuando el mismo no corresponda a la Jurisdicción del Organismo, según detalle:

- Copia legalizada del Acta constitutiva y Estatuto o Contrato Social, según corresponda, y sus reformas, inscriptos en el Registro u Órgano de contralor respectivo con su correspondiente número de inscripción, debiendo encuadrase en las normas correspondientes a la entidad que se trate si el Contrato Social fuera por tiempo limitado, su duración no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato.

- Copia debidamente certificada de la nómina del Directorio para el caso de Sociedades Anónimas.

- Acreditar la personería y ejercicio de la representación legal invocada con la presentación de copia certificada y legalizada, en su caso, del Acta de Asamblea inscripta en el Organismo de contralor correspondiente por la que se designe al Directorio, de conformidad a las disposiciones estatuarias y el Acta de Directorio con la distribución de cargos correspondientes.

- Poder especial otorgado ante Escribano Publico por el que se designe a uno o más representantes con facultades para representar a la persona jurídica participante del acto contractual, sin limitación de facultades, y para obligar a los mandantes durante el proceso contractual en el supuesto que la persona designada no fuere el representante legal del oferente.

- Si se trata del representante legal, en el caso de sociedades anónimas, bastara que el Acta de Directorio contenga, de manera expresa, las facultades requeridas anteriormente.

    - Personas humanas:

Deberá acompañar copia certificada del DNI, LC o LE. La Autoridad Administrativa podrá certificar dicha copia, teniendo a su vista el documento original correspondiente.

- Anexo 2 – Datos del oferente.

- Anexo 3 – Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con la Administración Publica Nacional.

- Anexo 3 – Declaración Jurada de Elegibilidad.

- Anexo 3 – Declaración Jurada de Oferta Nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

- Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.

- Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’ o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

- Anexo 4 – Documentación Técnica requerida en la Especificación Técnica.

- Remito de entrega de muestras, perfectamente fiscalizado y conformado por el receptor responsable.

- Toda otra documentación que se considere necesaria a los efectos de facilitar la evaluación de la oferta presentada. (Folletos y/o catálogos escritos en idioma Español).

# ARTÍCULO 11º – EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Se verificará que se cumplan los aspectos formales requeridos por ley, por el Decreto Delegado Nº 1023/01, Decreto Nº 1030/16 y sus normas complementarias.

A los efectos de un correcto e idóneo asesoramiento por parte de la Comisión Evaluadora al Director del Hospital, en la evaluación de las ofertas se tendrán en consideración los aspectos formales de la totalidad de las mismas, en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales y técnicos exigidos en el PBCP y la calidad del Oferente, a saber:

- Idoneidad del Oferente - SIPRO: Se consultará la situación actual de los oferentes en la bases de datos de proveedores de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (www.comprar.gob.ar).

Para ello, previamente, la UOC realizará las consultas de rigor en el citado sitio, y de verificar que no se halla inscripto, o bien, que posee la inscripción desactualizada, intimará al oferente para que en el plazo de DOS (2) días realice las gestiones ante la ONC para que se encuentren incorporados y con los datos actualizados al comienzo del periodo de evaluación. (Artículo 25 de la Disposición ONC 62 – E/2016)

A tal efecto, se verificará si es hábil para contratar con el Estado Nacional, la elegibilidad y la personería invocada. Se controlará que no se encuentre incurso en algunas de las causales de inadmisibilidad establecidas precedente. También, si poseen sanciones aplicadas en el ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/01, las que serán consideradas como antecedentes negativos en el momento de la evaluación de las ofertas presentadas, como así también los incumplimientos registrados en nuestras propias bases de datos.

Asimismo, se consultará en el sitio web del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) que los oferentes no se hallen identificados públicamente por sancionados por trabajo no registrado y por infracciones a las leyes de prohibición del trabajo infantil y trata de personas detectadas por los organismos de fiscalización laboral del Estado nacional y de las jurisdicciones provinciales. Esta consulta se realizará el día de la Apertura de Ofertas, previo a la emisión del Dictamen de Evaluación y al momento de la respectiva Adjudicación, de corresponder.

- Obligaciones tributarias y/o previsionales: Se consultará la inscripción y situación tributaria ante la AFIP. Además, se consultará la vigencia del Certificado Fiscal para Contratar de aquellas ofertas que superen los PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00), o bien la presentación del documento que acredite su pedido ante la AFIP.

- Evaluación técnica económica:

Para la evaluación técnica económica de las ofertas admisibles, será condicionante en su elección el Informe Técnico y que el monto cotizado se encuentre dentro de los parámetros aceptables en base a los referenciados por los por la Unidad Requirente. No obstante, se dará prioridad en la elección del servicio, a aquellos que sean consideradas de primera calidad y/o de marcas reconocidas en el mercado, con el solo fin de lograr adquisiciones de servicios de excelente calidad y económicamente convenientes para el Estado Nacional.

- Pautas para la inelegibilidad:

Cuando la información a la que se refiere el Artículo 16 del Decreto Delegado 1023/2001 y sus modificaciones, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los supuestos estipulados en el Artículo 68 del Decreto 1030/2016.

En virtud de lo determinado en el inciso g) del Artículo mencionado precedentemente, este Organismo dispone que las ofertas que exhiban incumplimiento en anteriores contratos, en un mismo año calendario, serán consideradas como inelegibles.

- Empate:

De existir empate entra las ofertas cotizantes se procederá conforme al Artículo 29 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG).

# ARTÍCULO 12º – CAUSALES DE DESESTIMACION NO SUBSANABLES Y SUBSANABLES

Se desestimará la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los causales no subsanables establecidos en el Articulo 66 del Decreto Nº 1030/2016, mientras que los errores y/u omisiones formales especificados en el Artículo 67 de la citada norma, serán considerados subsanables, debiendo la Comisión Evaluadora intimar a los oferentes a que en el plazo de TRES (3) días subsanen dichos errores; si no lo hicieren la ofertas serán desestimadas, sin más trámite.

# ARTICULO 13º – IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN.

Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación, quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de Internet de la ONC, en ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación, según lo establecido en el Artículo 32 de la Disposición 63-E/16 (PUBCG).

Sólo se aceptaran impugnación por escrito, respetando las formalidades correspondientes y suscriptas por el interesado. Las mismas deberán ser presentadas, en la Mesa de Entradas del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, sita en Luis María Campos Nº 726 – 1º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 0800 a 1200 horas. No se aceptaran presentaciones impugnatorias vía fax, por correo electrónico u otras que no sean por la vía especificada.

# ARTÍCULO 14º – ADJUDICACION.

La adjudicación recaerá en la oferta más conveniente, de acuerdo al resultado del análisis de las muestras presentadas y al menor precio cotizado por renglón, siempre que se ajuste a las condiciones y exigencias establecidas en el presente pliego y será notificada al/ a los, adjudicatario/s  y  no adjudicatarios, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

# ARTÍCULO 15º – PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:

Posterior a la adjudicación se producirá el perfeccionamiento del contrato, conforme las previsiones establecidas en el Artículo 35 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG).

- Plazo para integrar la garantía de cumplimiento de contrato:

El adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento de contrato dentro de los CINCO (5) días de firmado el contrato respectivo. (Artículo 35 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG).

- Lugar y plazo de entrega de bienes:

- Lugar: Departamento Farmacia del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, sita en Luis María Campos Nº 726 – 1º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Plazo A requerimiento del Departamento Odontología en un lapso NO MAYOR a CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al retiro de la Orden de Compra de la Unidad Operativa de Contrataciones.

- Oportunidad: Días hábiles en el horario de 0830 a 1230 horas.

- Forma de entrega de efectos:

COMISIÓN DE RECEPCIÓN recibirá los efectos con carácter provisional y los remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción.

A los efectos de la conformidad de la recepción, la COMISIÓN DE RECEPCIÓN confrontará previamente la provisión con las especificaciones del pliego, y en su caso, con los resultados de los análisis, ensayos, pericias u otras pruebas que fuere necesario realizar.

      - En el caso en que verificará que el efecto cumple con las condiciones establecidas en los documentos que rijan el llamado, otorgará la conformidad de la recepción.

      - En el caso en que verificara faltantes, intimará al proveedor la entrega en el plazo que fije al efecto y/o servicio.

      - En el caso en que verificara que el efecto no cumple con lo solicitado, intimará al proveedor a que realice las acciones que fueran necesarias, dentro del plazo que le fije al efecto.

La COMISIÓN DE RECEPCIÓN realizará las intimaciones previstas en los apartados 2) y, 3) si el cumplimiento de la prestación, a pesar de dichas intimaciones, aún pudiera efectuarse dentro del plazo originalmente previsto fijado en el PBCP.

En aquellos casos en que ello no fuera posible, la COMISIÓN DE RECEPCIÓN también realizará las intimaciones previstas en los apartados 2) y 3), salvo cuando las necesidades del Instituto no admitieran la satisfacción de la prestación fuera de término o cuando no fuera posible ajustar la prestación. En estos casos, o bien cuando una vez intimado el cocontratante no hubiera cumplido dentro del plazo fijado al efecto  la COMISIÓN DE RECEPCIÓN rechazará las prestaciones e informará los incumplimientos para que se inicien los trámites para aplicar las penalidades que correspondieran.

Si la entrega de las cantidades o faltantes o el cumplimiento de la prestación conforme a PBCP, luego de la intimación, se realizara fuera de los plazos de cumplimiento originalmente pactados, corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento de la obligación.

- Extensión del plazo de cumplimiento:

Tal como lo cita el Artículo 45 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG), la extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades del Nosocomio admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá dirigirse a la COMISIÓN DE RECEPCIÓN, por escrito y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora, a la dirección postal del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL o al correo electrónico crehmc@gmail.com. De resultar admisible, será aceptada por la COMISIÓN DE RECEPCIÓN.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 102, inciso c), Apartado 1 del Decreto 1030/2016.

En aquellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en el presente artículo el adjudicatario realice la prestación fuera de plazo y el Organismo contratante la acepte por aplicación del principio de continuidad del contrato, también corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento, a los fines de preservar el principio de igualdad de tratamiento entre los interesados

- Conformidad de la recepción:

La Comisión de Recepción deberá cumplir lo prescripto en el Artículo 48 de la Disposición 62 – E/2016 (Manual de Procedimiento).

# ARTÍCULO 16º – FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO.

- Las facturas deberán ser presentadas, una vez recibida la conformidad de la recepción, UNICAMENTE en el Departamento Farmacia del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, durante los días hábiles en el horario de 0800 a 1200 horas. Las facturas deberán ser confeccionadas a nombre de la CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO / HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CUIT 30-54669051/9, además de reunir los requisitos que al respecto determina la AFIP.

- A los efectos de la facturación se deberá tener en consideración lo inserto en la Resolución AFIP del 02 Set 02, Artículo 1 al 5, referente a practicar retenciones a los efectos del ingreso de las contribuciones patronales con destino al Sistema Único de Seguridad Social.

- El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos – Articulo 47 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG) –, contados a partir de la recepción del Acta de la Recepción Definitiva por parte de la Comisión Receptora del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, en el Departamento Contaduría y Finanzas.

- Alta de Beneficiario: Para los proveedores que no posean el Alta de Beneficiario, deberán concurrir al Ministerio de Economía sito en Hipólito Irigoyen Nº 250 – Piso 7 – Oficina 701 – Capital Federal o en la División Contabilidad del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, sito en Luis María Campos Nro. 726 1er Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Impuesto al Valor Agregado: el HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, revista el carácter de consumidor final, debiendo el Adjudicatario ajustarse en la facturación, a las Resoluciones Generales AFIP Nro(s) 100/98 y 1.415/03.

- Retenciones: Por Resoluciones Generales AFIP Nro(s) 18/97, 830/00 y 1.784/05, este Organismo actúa como Agente de Retención del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO A LAS GANANCIAS y SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSS). Por tal motivo al momento de presentar los Adjudicatarios sus Facturas en la Comisión de Recepción, deberán manifestar su situación individual respecto a las mencionadas Resoluciones. En caso de silencio se realizarán las retenciones previstas en las citadas Resoluciones. Esta Modalidad es de aplicación a cada pago, inclusive en operaciones de tracto sucesivo con facturaciones parciales.

# ARTÍCULO 17º – RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO

# El personal utilizado por la adjudicataria para realizar la entrega, no adquiere por esta contratación ningún tipo o forma de relación de dependencia con el HMC, siendo por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado.

# Queda bajo exclusiva responsabilidad de la firma adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con el cumplimiento de la prestación.

# Será responsable por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a los bienes de propiedad del Organismo Contratante y/o a terceros como consecuencia de dolo, culpa, actos u omisiones de deberes propios y falta de cuidado o negligencia en el cumplimiento del Contrato.

# El Adjudicatario se obliga a cumplimentar exclusiva y excluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, impositivas, provisionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole – tanto nacionales, provinciales o municipales- que le resulten inherentes como consecuencia de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad con relación al personal que con-trate o preste servicios a su favor a tal efecto. El Organismo Contratante podrá, a su solo juicio y en cualquier oportunidad, requerir la documentación que acredite dicho cumplimiento.

# Sin perjuicio de las responsabilidades emergentes del régimen de penalidades previsto, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del adjudicatario, lo hará responsable por los daños y perjuicios que ocasione al HMC.

# ARTÍCULO 18º – PENALIDADES

# Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes podrán ser pasibles de las penalidades establecidas en el Artículo 29 del  Decreto  Delegado  Nº  1.023/01  y  sus  modificaciones, por  las  causas citadas en el Articulo 102 del Decreto 1030/16, a saber:

- Pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

- Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.

- Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones.

- Rescisión por su culpa.

En ningún caso las multas podrán superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato. (Artículo 102, Inc c), Apartado 3 del Decreto 1030/16).

Las penalidades que se apliquen se afectaran conforme lo establece el Artículo 102 del Decreto 1030/16.

# ARTÍCULO 19º – SANCIONES

# Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes podrán ser pasibles de las sanciones establecidas en el Artículo 29 del  Decreto  Delegado  Nº  1.023/01  y  sus  modificaciones, por  las  causas citadas en el Articulo 106 del Decreto 1030/16, a saber:

- Apercibimiento.

- Suspensión.

- Inhabilitación.

Las sanciones serán aplicadas por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. (Art. 107, Dec. 1030/16)

ARTÍCULO 20º – TRANSFERENCIA DE ORDENES DE COMPRA

- Si el adjudicatario quisiera transferir o ceder su orden de compra deberá presentar ante la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES la solicitud por escrito, acompañando  el instrumento público pertinente, donde conste la aceptación del cesionario propuesto y los debidos fundamentos. La UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES evaluará la solicitud y al cesionario propuesto para resolver si el mismo reúne  los requisitos y antecedentes  para cumplir la prestación requerida y en caso favorable, elevará las actuaciones para su aprobación a la autoridad competente.

- El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.

ARTÍCULO 21º – CESIONES DE DERECHOS

- Los adjudicatarios que, cumplidas las exigencias contractuales, cedieran total o parcialmente su crédito a un tercero, en los términos establecidos en el Código Civil para esta figura (Artículos 1614 a 1631), deberá ser indefectiblemente efectuada por Escribano Público, bajo apercibimiento de nulidad.

- La notificación de la cesión a la División Contabilidad del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL deberá realizarse mediante Escritura Pública, presentándose además el testimonio de cesión, duplicados de los certificados de retención entregados por el cesionario al cedente y DOS (2) copias certificadas de la mencionada documentación con la legalización de la firma del Escribano, en caso de corresponder, si se tratara de extraña jurisdicción.

- El plazo que transcurre entre la fecha de producida la cesión y la notificación de la misma, no debe ser superior a CINCO (5) días hábiles.

- El cedente tendrá la responsabilidad de comunicar al cesionario sobre todo lo relacionado al sistema operativo de cancelación de deudas a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), y la necesidad de inscribirse en el Registro de Altas de Beneficiarios para su posterior cancelación.

- Para el caso de dejar sin efecto una cesión de derechos, la misma debe realizarse por Escritura Pública, notificándose de la misma a la División Contabilidad del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, la notificación se hará mediante presentación del testimonio y DOS (2) copias certificadas de la mencionada documentación con la legalización de la firma del Escribano en caso de corresponder, si se tratara de extraña jurisdicción, en el mismo plazo que para la notificación de la cesión original.

- El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.

# ARTICULO 22º – F ACULTAD DE LA ADMINISTRACION.

La autoridad competente podrá dejar sin efecto el presente llamado en cualquier momento anterior a la orden de compra y/o contrato, sin que ello acuerde derecho alguno a los proponentes para que se reembolsen los gastos en que hubieren incurrido en la preparación de su oferta o a ser indemnizados por cualquier otro motivo, de acuerdo a lo estipula en el Artículo 20 del Decreto Delegado Nº 1023/2001 y Artículo 9, Inciso h) del Decreto Nº 1030/2016.

# ARTICULO 23º – OPCIONES A FAVOR DE LA ADMINISTRACION.

El derecho del Organismo respecto de la prórroga, aumento o disminución de los contratos, se ajustará en los términos del Artículo 12 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones y Artículo 100 del Decreto 1030/16.

# ARTICULO 24º: JURISDICCION JUDICIAL.

El HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL y el adjudicatario se convienen, en caso de suscitarse cualquier controversia en la interpretación y/o cumplimiento del presente contrato, que la competencia para entender en caso de conflicto, será la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, siendo válida todas las comunicaciones que se cursen en los domicilios indicados por las partes.

ARTÍCULO 25º – ANTICORRUPCION:

Es causal de rechazo de la propuesta sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato, de dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que:

- Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a la licitación o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

- O para que hagan valer la influencia del cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

- Cualquier persona que haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.

Las consecuencias ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa.

DOCUMENTOS AGREGADOS

- Anexo 1 – Formulario de Cotización.

- Anexo 2 – Datos del oferente.

- Anexo 3 – Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con la Administración Publica Nacional.

- Anexo 3 – Declaración Jurada de Elegibilidad.

- Anexo 3 – Declaración Jurada de Oferta Nacional

- Anexo 4 – Especificación Técnica.

- Anexo 5 – Disposición ONC Nº 63-E/2016 – PUBCG.

- Anexo 6 – Ley 25.551 – Compre Trabajo Argentino

ANEXO 1 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

FORMULARIO DE COTIZACION

Sírvase cotizar precios por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con el Decreto Delegado Nº 1023/2001 Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional).

| LICITACION PRIVADA Nº 15/2017 |
| --- |
| APERTURA DE LAS OFERTAS |
| DÍA | MES | AÑO | HORA |
| 31 | MAYO | 2017 | 11:00 |
| LUGAR: H GRL 601 - HMC |

| Rng Nro | Cantidad | Unidad Medida | Sibys | Descripción | Precio Unitario | Importe Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | UN | 295-05144-0281 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ABREBOCA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDADUN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ABREBOCA SPANDEX TAMAÑO MEDIANO |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 2 | 80 | UN | 256-04276-0002 | LUBRICANTE P/TURBINA; PRESENTACION SPRAY X 250ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ACEITE LUBRICANTE PARA TURBINA, SPRAY, FRASCO POR 300 ml. MARCA TIPO ZETH-LUBE O KMD |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 3 | 100 | UN | 252-03204-0012 | ACIDO GRABADOR ODONTOLOG.; ESTADO GEL - PRESENTACION JERINGA X 4GR |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: Ácido ortofosfórico al 37% en Gel para grabado Dental, presentación jeringa aplicadora x 4 ml. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 4 | 100 | UN | 252-03204-0013 | ACIDO GRABADOR ODONTOLOG.; ESTADO GEL - PRESENTACION JERINGA X 12GR |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: Ácido ortofosfórico al 37% en Gel para grabado Dental, presentación jeringa aplicadora x 12ml. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 5 | 60 | UN | 252-03683-0003 | ACONDICIONADOR DE TEJIDO; DROGA GENERICA COMPOSITE - FORMA FARMACEUTICA POLVO/LIQUIDO - PRESENTACION AVIO 40 GRS/40 ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ACONDICIONADOR DE TEJIDOS "DENTUSOF", AVIO |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 6 | 60 | UN | 252-02327-0018 | ACRILICO AUTOCURABLE; TIPO P/PROVISORIOS COLOR 62 - PRESENTACION AVIO X 56,7GR |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ACRILICO CAULK - COLOR 62, FRASCO, MARCA CAULK |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 7 | 14 | Caja | 252-02327-0057 | ACRILICO AUTOCURABLE; TIPO ROJO - PRESENTACION AVIO X 28,75GR |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ACRILICO ROJO "DURALAY", CAJA |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 8 | 60 | UN | 252-05538-0011 | ADHESIVOS P/ODONTOLOGIA; TIPO P/COMPOSITE MONOCOMPONENTE - USO ODONTOLOGICO - PRESENTACION ENVASE X 6m |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ADHESIVO MONOCOMPONENTE FOTOCURABLE PARA COMPOSITE, ENVASE X 6 ML SOLUCIÓN ACUOSA MARCA TIPO SINGLE BOND 2 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 9 | 50 | Caja | 295-00441-0061 | AGUJA QUIRURGICA; TIPO DENTAL - ESPECIFICACION 30G CORTA, EXTRAFINA - PRESENTACION CAJA X 100 |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: AGUJA DESCARTABLES CORTA PARA JERINGA TIPO CARPULE 30 G X 21 MM, PRESENTACIÓN ENVASES X 100 U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 10 | 20 | Caja | 295-00441-0038 | AGUJA QUIRURGICA; TIPO DENTAL - ESPECIFICACION 27G LARGA - PRESENTACION C/U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: AGUJA DESCARTABLES LARGAS PARA JERINGA TIPO CARPULE 27G X 0,4 x 38 MM, PRESENTACIÓN ENVASES X 100 U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 11 | 2 | Caja | 440-09112-0002 | VEHICULO P/FUERZA DE SEGURIDAD; TIPO CAMION GRUA POLICIAL - MOTOR DIESEL - POTENCIA 110CV - AÑO 2007 - CAJA DE VELOCIDAD 5 SINCRONIZADA - CILINDRADA 2800/3500CM3 |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ALAMBRE EN TIRAS REDONDO 0,16 TIPO DENTAURUM 535-040-00 TUBO x 10 UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 12 | 2 | Caja | 295-09142-0005 | ALAMBRES Y ARCOS; TIPO ALAMBRE VARILLA - MATERIAL ACERO INOXIDABLE - SECCION REDONDA - DIMENSION 0,018PULG - PRESENTACION ENVASE X 10UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ALAMBRE EN TIRAS REDONDO 0,18 TIPO DENTAURUM 535-045-00 TUBO x 10 UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 13 | 2 | Caja | 295-09142-0003 | ALAMBRES Y ARCOS; TIPO ALAMBRE VARILLA - MATERIAL ACERO INOXIDABLE - SECCION RECTANGULAR - DIMENSION 0,018 X 0,022PULG - PRESENTACION ENVASE X 10UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ALAMBRE EN TIRAS RECTANGULAR 0,16x0,22 TIPO DENTAURUM 537-340-00 TUBO x 10 UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 14 | 3 | Caja | 295-09142-0006 | ALAMBRES Y ARCOS; TIPO ALAMBRE TWIST-FLEX VARILLA - MATERIAL ACERO INOXIDABLE - SECCION REDONDA - DIMENSION 0,016PULG - PRESENTACION ENVASE X 10UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ALAMBRE EN TIRAS TIPO TFLEX DE 0,18 TRENZADO DE 3 HILOS TIPO DENTAURUM 545-745-00 TUBO x 10 UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 15 | 8 | UN | 295-05144-0369 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ALASTICS - DESCARTABLE SI - PRESENTACION ROLLO X 10M |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ALASTIC ELASTICO TRANSPARENTE USO ORTODONCICO CADENA SIN MALLET ROLLO POR 1,5 MT TIPO ORTHO ORGANIZERS O MORELLI |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 16 | 6 | UN | 295-05144-0369 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ALASTICS - DESCARTABLE SI - PRESENTACION ROLLO X 10M |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ALASTIC ELASTICO TRANSPARENTE USO ORTODONCICO CADENA MEDIA ROLLO POR 1,5 MT TIPO ORTHO ORGANIZERS O MORELL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 17 | 6 | UN | 295-05144-0369 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ALASTICS - DESCARTABLE SI - PRESENTACION ROLLO X 10M |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ALASTIC ELASTICO TRANSPARENTE USO ORTODONCICO CADENA CORTA ROLLO POR 1,5 MT TIPO ORTHO ORGANIZERS O MORELLI |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 18 | 180 | UN | 252-03202-0018 | PASTA P/IMPRESION DENTAL; DESCRIPCION ALGINATO - PRESENTACION BOLSA X 450GR |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ALGINATO KROMOPAN, BOLSA X 450 GRS. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 19 | 400 | Caja | 252-01883-0046 | ANESTESICO LOCAL; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA ANESCART FORTE - FORMA FARMACEUTICA SOLUCION - PRESENTACION CAJA X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ANESTESIA TOTALCAINA FORTE CAJA X 50 UNIDADES, CARTUCHOS ODONTOLOGICOS, MARCA TOTALCAINA. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 20 | 30 | UN | 252-01883-0040 | ANESTESICO LOCAL; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA LIDOCAINA - FORMA FARMACEUTICA JALEA - PRESENTACION TUBO X25ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ANESTESIA, DIFERENTES SABORES FRUTALES, FRASCO USO TOPICO PRESENTACION EN GEL X 25 grs |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 21 | 70 | UN | 252-05771-0001 | ANTISEPTICO P/MATERIALES; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA GLUTARALDEHIDO - FORMA FARMACEUTICA SOLUCION - PRESENTACION PARTE A 4/PARTE B 0,25L - USO QUIROFANO Y ODONTOLOGIA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ANTISÉPTICO PARA INSTRUMENTAL O TURBINA, SPRAY. MARCA TIPO BACTER SPRAY. FRASCO POR 400 ml. SIN ALDEHIDOS. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 22 | 18 | UN | 295-09142-0007 | ALAMBRES Y ARCOS; TIPO ALAMBRE P/LIGADURA - MATERIAL ACERO INOXIDABLE - SECCION REDONDA - DIMENSION 0,025PULG - PRESENTACION ROLLO X 50GR |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ALAMBRE PARA LIGADURA DE 0,25 TIPO MORELLI BLISTER X 50 GRS, CODIGO 55.01.210 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 23 | 2 | UN | 295-05144-0079 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ARCO PEINE P/BLOQ. INTERMAX. - DESCARTABLE NO - PRESENTACION ROLLO |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ARCO PEINE ROLLO X 1 MT |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 24 | 30 | SOBRE | 295-09142-0011 | ALAMBRES Y ARCOS; TIPO ARCO PREFORMADO SUPERIOR - MATERIAL NITINOL - SECCION REDONDA - DIMENSION 0,016PULG - PRESENTACION ENVASE X 10UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ARCOS PREFORMADO IDEALES NITINOL 0,12 REDONDO SUPERIOR, DENTAURUM SOBRES X 10 U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 25 | 30 | SOBRE | 295-05144-0378 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ARCOS DE NITINOL - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ARCOS PREFORMADO IDEALES NITINOL 0,12 REDONDO INFERIOR, DENTAURUM SOBRES X 10 U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 26 | 30 | SOBRE | 295-05144-0378 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ARCOS DE NITINOL - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ARCOS PREFORMADO IDEALES NITINOL 0,14 REDONDO SUPERIOR, DENTAURUM SOBRES X 10 U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 27 | 30 | SOBRE | 295-05144-0378 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ARCOS DE NITINOL - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ARCOS PREFORMADO IDEALES NITINOL 0,14 REDONDO INFERIOR DENTAURUM SOBRES X 10 U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 28 | 30 | SOBRE | 295-05144-0378 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ARCOS DE NITINOL - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ARCOS PREFORMADO IDEALES NITINOL 0,16 REDONDO SUPERIOR, DENTAURUM SOBRES X 10 U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 29 | 30 | SOBRE | 295-05144-0378 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ARCOS DE NITINOL - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ARCOS PREFORMADO IDEALES NITINOL 0,16 REDONDO INFERIOR DENTAURUM SOBRES X 10 U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 30 | 20 | SOBRE | 295-05144-0378 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ARCOS DE NITINOL - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ARCOS PREFORMADO IDEALES NITINOL 0,16 x0,22 RECTANGULAR SUPERIOR, DENTAURUM SOBRES X 10 U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 31 | 20 | SOBRE | 295-05144-0378 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ARCOS DE NITINOL - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ARCOS PREFORMADO IDEALES NITINOL 0,16x0,22 RECTANGULAR INFERIOR DENTAURUM SOBRES X 10 U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 32 | 20 | SOBRE | 295-05144-0378 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ARCOS DE NITINOL - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ARCOS PREFORMADO IDEALES NITINOL 0,16X0,16 CUADRADO INFERIOR DENTAURUM SOBRES X 10 U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 33 | 20 | SOBRE | 295-05144-0378 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ARCOS DE NITINOL - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ARCOS PREFORMADO IDEALES NITINOL 0,16X0,16 CUADRADO SUPERIOR DENTAURUM SOBRES X 10 U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 34 | 15 | SOBRE | 295-05144-0378 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ARCOS DE NITINOL - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ARCOS PREFORMADO IDEALES NITINOL 0,17X0,25 CUADRADO SUPERIOR DENTAURUM SOBRES X 10 U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 35 | 15 | SOBRE | 295-05144-0378 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ARCOS DE NITINOL - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ARCOS PREFORMADO IDEALES NITINOL 0,17X0,25 CUADRADO INFERIOR DENTAURUM SOBRES X 10 U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 36 | 12 | SOBRE | 295-05144-0379 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ARCOS DE ACERO - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ARCOS PREFORMADO IDEALES ACERO 0,16 REDONDO SUPERIOR DENTAURUM SOBRES X 10 U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 37 | 12 | SOBRE | 295-05144-0379 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ARCOS DE ACERO - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ARCOS PREFORMADO IDEALES ACERO 0,18 REDONDO SUPERIOR DENTAURUM SOBRES X 10 U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 38 | 12 | SOBRE | 295-05144-0379 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ARCOS DE ACERO - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ARCOS PREFORMADO IDEALES ACERO 0,16X0,16 CUADRADO SUPERIOR DENTAURUM SOBRES X 10 U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 39 | 12 | SOBRE | 295-05144-0379 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ARCOS DE ACERO - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ARCOS PREFORMADO IDEALES ACERO 0,17X0,25 CUADRADO SUPERIOR DENTAURUM SOBRES X 10 U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 40 | 12 | SOBRE | 295-05144-0379 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ARCOS DE ACERO - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ARCOS PREFORMADO IDEALES ACERO 0,19X0,25 CUADRADO SUPERIOR DENTAURUM SOBRES X 10 U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 41 | 12 | SOBRE | 295-05144-0379 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ARCOS DE ACERO - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ARCOS PREFORMADO IDEALES ACERO 0,16X0,22 RECTANGULAR SUPERIOR, DENTAURUM SOBRES X 10 U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 42 | 10 | UN | 295-05144-0040 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO BANDEJA PARA EL INSTRUMENTAL - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: BANDEJA PLASTICA TIPO DRILLCO PARA PLATINA CON COMPARTIMENTOS PARA INSTRUMENTAL de 18 x 30 cm medidas aproximadas COLOR AZUL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 43 | 5 | SOBRE | 295-05144-0302 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO BRACKET - DESCARTABLE SI - PRESENTACION SOBRE X 10UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: BOTON LINGUAL DE BASE REDONDA PARA ADHERIR TIPO DENTAURUM SOBRE X 10 Un |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 44 | 150 | Caja | 295-09143-0001 | BRACKETS; TECNICA ROTH ARCO RECTO - TIPO MONOBLOCK CON HOOK - MATERIAL ACERO INOXIDABLE - TIPO DIENTE TODOS - PRESENTACION BLISTER |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: BRACKETS ROTH, 0,22 MONOBLOC MORELLI, BLISTER X 20 UNIDADES - N° 10 - 15 - 901. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 45 | 30 | Caja | 295-05144-0118 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO BROCHITA P/PROFILAXIS - DESCARTABLE SI - PRESENTACION BOLSA X 100UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: BROCHITAS PARA LIMPIEZA DENTAL PARA MICROMOTOR, ENVASE CAJA X 100 U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 46 | 30 | UN | 295-05507-0002 | CADENA P/BABERO; MATERIAL METAL - USO ODONTOLOGIA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CADENITA PARA BABEROS |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 47 | 4 | UN | 295-00671-0009 | CAJA DE CIRUGIA; TIPO RECTANGULAR - MEDIDA 25 X 12 X 6CM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CAJA METALICA PARA CIRUGIA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. CON AGUJEROS EN TAPA Y BASE DE 25 cm DE LARGO x 15 cm DE ANCHO x 6 cm DE ALTO. MEDIDAS APROXIMADAS |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 48 | 5 | UN | 295-05144-0167 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CAVITADOR NEUMATICO - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CAVITADOR NEUMATICO CON 3 PUNTAS: MARCA TIPO KMD |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 49 | 50 | UN | 295-05514-0037 | PASTA P/ODONTOLOGIA; USO PROTECTOR PULPAR INDIRECTO - TIPO HIDROXIDO DE CALCIO FRAGUABLE - PRESENTACION AVIO 13 GRS/11 GRS |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CEMENTO DE HIDRÓXIDO DE CALCIO T/ DYCAL, PRESENTACIÓN AVIO 13 GR BASE Y 11 GR CATALIZADOR. FRAGUABLE ACIDO RESISTENTE |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 50 | 6 | UN | 252-02322-0020 | CEMENTO QUIRURGICO; PRESENTACION AVIO 13 GRS/11 GRS - TIPO HIDROXIDO DE CALCIO FRAGUABLE - USO ODONTOLOGIA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CEMENTO QUIRURGICO. PASTA-PASTA. ORIGEN IMPORTADO. AVIO CONTENIENDO PASTA BASE 90 gr Y CATALIZADORA 90 gr. SIN EUGENOL Marca tipo COE-Pak |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 51 | 25 | UN | 295-04389-0009 | CERA ROSA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL UTILITY EN PLANCHA - USO ODONTOLOGICO - PRESENTACION 1KG |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CERA EN PLANCHA PAQUETE 1 KG. PERFECTIN, UTILITY |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 52 | 25 | UN | 295-04389-0005 | CERA ROSA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CERA EN PLANCHA - USO ODONTOLOGICO - PRESENTACION 1,5 MM ESPESOR, CAJA X 500 GR. |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CERA ROSA EN PLANCHA PAQUETE 1 KG. PERFECTIN, VERANO |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 53 | 12 | Caja | 295-05144-0465 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CLAMP - DESCARTABLE NO - PRESENTACION KIT X 9UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CLAMPS PARA AISLACIÓN, PARA MOLARES SUPERIORES DENTADO NRO. 12A, PRESENTACIÓN CAJA X U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 54 | 12 | Caja | 295-05144-0465 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CLAMP - DESCARTABLE NO - PRESENTACION KIT X 9UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CLAMPS PARA AISLACIÓN, PARA MOLARES INFERIORES DENTADO NRO. 12A, PRESENTACIÓN CAJA X U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 55 | 12 | Caja | 295-05144-0465 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CLAMP - DESCARTABLE NO - PRESENTACION KIT X 9UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CLAMPS PARA AISLACIÓN, PARA PREMOLARES NRO. 207, PRESENTACIÓN CAJA X U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 56 | 12 | Caja | 295-05144-0465 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CLAMP - DESCARTABLE NO - PRESENTACION KIT X 9UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CLAMPS PARA AISLACIÓN, PARA PREMOLARES NRO. 209, PRESENTACIÓN CAJA X U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 57 | 12 | Caja | 295-05144-0465 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CLAMP - DESCARTABLE NO - PRESENTACION KIT X 9UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CLAMPS PARA AISLACIÓN, CERVICALES NRO. 212, PRESENTACIÓN CAJA X U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 58 | 12 | Caja | 295-05144-0465 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CLAMP - DESCARTABLE NO - PRESENTACION KIT X 9UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CLAMPS PARA AISLACIÓN, CERVICALES NRO. 90N, PRESENTACIÓN CAJA X U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 59 | 8 | UN | 252-05142-0007 | TOPICOS ODONTOLOGICOS; DROGA GENERICA PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO - PRESENTACION ENVASE X 20mL - FORMA DE PRESENTACION LIQUID |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CLOROFENOL ALCANFORADO. FRASCO X 20 ml Tipo FARMADENTAL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 60 | 6 | UN | 252-05538-0011 | ADHESIVOS P/ODONTOLOGIA; TIPO P/COMPOSITE MONOCOMPONENTE - USO ODONTOLOGICO - PRESENTACION ENVASE X 6m |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: COMPOSITE ORTODONTIC, FOTOPOLIMERIZABLE PASTA MONOCOMPONENTE MARCA TIPO BIOFIX |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 61 | 6 | UN | 252-05538-0011 | ADHESIVOS P/ODONTOLOGIA; TIPO P/COMPOSITE MONOCOMPONENTE - USO ODONTOLOGICO - PRESENTACION ENVASE X 6m |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: COMPOSITE ORTODONTIC, AUTOCURABLE, AVIO marca tipo rely-a-bond - Ortho-One - Ortho No-Mix |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 62 | 12 | UN | 252-09133-0002 | COMPOSITE; COLOR A2 - POLIMERIZACION FOTOPOLIMERIZACION - TAMAÑO PARTICULA HIBRIDO - FORMA DE PRESENTACION JERINGA - PRESENTACION ENVASE X 4G |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: COMPOSITE PARA LAMPARA, Z - 100, 3M, JERINGA X 4 G, COLOR A–2 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 63 | 12 | UN | 252-09133-0003 | COMPOSITE; COLOR A3 - POLIMERIZACION FOTOPOLIMERIZACION - TAMAÑO PARTICULA HIBRIDO - FORMA DE PRESENTACION JERINGA - PRESENTACION ENVASE X 4G |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: COMPOSITE PARA LAMPARA, Z - 100, 3M, JERINGA X 4 G, COLOR A–3 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 64 | 12 | UN | 252-09133-0004 | COMPOSITE; COLOR A3,5 - POLIMERIZACION FOTOPOLIMERIZACION - TAMAÑO PARTICULA HIBRIDO - FORMA DE PRESENTACION JERINGA - PRESENTACION ENVASE X 4G |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: COMPOSITE PARA LAMPARA, Z - 100, 3M, JERINGA X 4 G, COLOR A–3,5 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 65 | 12 | UN | 252-09133-0004 | COMPOSITE; COLOR A3,5 - POLIMERIZACION FOTOPOLIMERIZACION - TAMAÑO PARTICULA HIBRIDO - FORMA DE PRESENTACION JERINGA - PRESENTACION ENVASE X 4G |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: COMPOSITE PARA LAMPARA, Z - 100, 3M, JERINGA X 4 G, COLOR UD (DENTINA UNIVERSAL) |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 66 | 18 | UN | 295-05514-0006 | PASTA P/ODONTOLOGIA; USO FOTOPOLIMERIZACION - TIPO COMPOSITE CONDENSABLE - PRESENTACION JERINGA X 4GR |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: COMPOSITE PARA LAMPARA,TIPO FILTEK P60, 3M, JERINGA X 4 G, COLOR A – 3,5 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 67 | 5 | UN | 252-09133-0004 | COMPOSITE; COLOR A3,5 - POLIMERIZACION FOTOPOLIMERIZACION - TAMAÑO PARTICULA HIBRIDO - FORMA DE PRESENTACION JERINGA - PRESENTACION ENVASE X 4G |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: COMPOSITE PARA LAMPARA, Z - 350, 3M, JERINGA X 4 G, COLOR DENTINA A–2 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 68 | 5 | UN | 252-09133-0004 | COMPOSITE; COLOR A3,5 - POLIMERIZACION FOTOPOLIMERIZACION - TAMAÑO PARTICULA HIBRIDO - FORMA DE PRESENTACION JERINGA - PRESENTACION ENVASE X 4G |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: COMPOSITE PARA LAMPARA, Z - 350, 3M, JERINGA X 4 G, COLOR DENTINA A–3 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 69 | 5 | UN | 252-09133-0004 | COMPOSITE; COLOR A3,5 - POLIMERIZACION FOTOPOLIMERIZACION - TAMAÑO PARTICULA HIBRIDO - FORMA DE PRESENTACION JERINGA - PRESENTACION ENVASE X 4G |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: COMPOSITE PARA LAMPARA, Z - 350, 3M, JERINGA X 4 G, COLOR DENTINA A–3,5 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 70 | 30 | UN | 295-05144-0050 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO GOMAS BLANCAS P/PULIDO - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: COMPOSITE PARA LAMPARA DE BAJA CARGA FLUIDO TIPO FLOW COLOR A3 MARCA TIPO 3M O WAVE SDI. JERINGAS DE 2 Gr CON PUNTAS APLICADORAS |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 71 | 500 | Caja | 295-06682-0015 | COMPRESA; TIPO NO DESCARTABLE - TAMAÑO 60 X 80CM - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: COMPRESAS DESCARTABLES, MARCA CROSSTEK, CAJA O BOLSA X 100 UNIDADES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 72 | 10 | UN | 295-05144-0107 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CONO DE FIELTRO - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CONO DE FIELTRO PARA MOTOR DE PULIR USO EN PROTESIS DENTAL. TAMAÑO 60x2,5 mm |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 73 | 300 | Caja | 295-05144-0321 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CONO DE PAPEL Nº 15-40 - DESCARTABLE SI - PRESENTACION CAJA X 120U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CONOS DE PAPEL ABSORVENTE, CAJA X 120 UNIDADES, 1° SERIE |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 74 | 50 | Caja | 295-05144-0321 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CONO DE PAPEL Nº 15-40 - DESCARTABLE SI - PRESENTACION CAJA X 120U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CONOS DE GUTAPERCHA Nro 15 CAJA X 120 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 75 | 50 | Caja | 295-05144-0321 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CONO DE PAPEL Nº 15-40 - DESCARTABLE SI - PRESENTACION CAJA X 120U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CONOS DE GUTAPERCHA Nro 20 CAJA X 120 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 76 | 50 | Caja | 295-05144-0321 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CONO DE PAPEL Nº 15-40 - DESCARTABLE SI - PRESENTACION CAJA X 120U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CONOS DE GUTAPERCHA Nro 25 CAJA X 120 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 77 | 50 | Caja | 295-05144-0321 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CONO DE PAPEL Nº 15-40 - DESCARTABLE SI - PRESENTACION CAJA X 120U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CONOS DE CONDENSACION LATERAL TIPO PIRATA TAMAÑO FINE FINE |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 78 | 50 | Caja | 295-05144-0321 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CONO DE PAPEL Nº 15-40 - DESCARTABLE SI - PRESENTACION CAJA X 120U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CONOS DE CONDENSACION LATERAL TIPO PIRATA TAMAÑO FINE |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 79 | 50 | Caja | 295-05144-0321 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CONO DE PAPEL Nº 15-40 - DESCARTABLE SI - PRESENTACION CAJA X 120U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CONOS DE CONDENSACION LATERAL TIPO PIRATA TAMAÑO MEDIUM - FINE |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 80 | 50 | Caja | 295-05144-0321 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CONO DE PAPEL Nº 15-40 - DESCARTABLE SI - PRESENTACION CAJA X 120U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CONOS DE CONDENSACION LATERAL TIPO PIRATA TAMAÑO MEDIUM |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 81 | 50 | UN | 295-05144-0006 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PIEZA DE MANO PARA MICROMOTOR - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CONTRAANGULO NEUMATICO, MARCA "KMD" |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 82 | 3 | UN | 295-02567-0103 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO DE TUNGSTENO - LARGO STANDAR - TIPO MICROMOTOR |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CONTRAANGULO REDUCTOR PARA IMPLANTOLOGIA ORAL. RELACION 20:1. CABEZAL PEQUEÑO REFORZADO. ANILLO VERDE. TRABA A GATILLO. COMPATIBLE CON MICROMOTOR DE FISIODISPENSER MARCA W&H |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 83 | 2 | UN | 295-02567-0103 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO DE TUNGSTENO - LARGO STANDAR - TIPO MICROMOTOR |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CONTRAANGULO REDUCTOR PARA IMPLANTOLOGIA ORAL CON LUZ. RELACION 20:1. CABEZAL PEQUEÑO REFORZADO. ANILLO VERDE. TRABA A GATILLO. COMPATIBLE CON MICROMOTOR DE FISIODISPENSER MARCA TIPO W&H |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 84 | 12 | Caja | 295-05144-0428 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CUÑA DE MADERA - DESCARTABLE SI - PRESENTACION ENVASE X 100UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CUÑAS DE MADERA TIPO "HAWE" CAJA x 120 Un |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 85 | 40 | UN | 295-02469-0025 | CUBETA ODONTOLOGICA; MATERIAL METAL PERFORADA - USO IMPRESION TOTAL INFERIOR - FLUOR SIN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: Cubeta para impresiones total, perforada, maxilar inferior, Nro. 028 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 86 | 40 | UN | 295-02469-0026 | CUBETA ODONTOLOGICA; MATERIAL METAL PERFORADA - USO IMPRESION TOTAL SUPERIOR - FLUOR SIN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: Cubeta para impresiones total, perforada, maxilar superior, Nro. 04 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 87 | 40 | UN | 295-02469-0025 | CUBETA ODONTOLOGICA; MATERIAL METAL PERFORADA - USO IMPRESION TOTAL INFERIOR - FLUOR SIN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: Cubeta para impresiones total, perforada, maxilar inferior, Nro. 024 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 88 | 40 | UN | 295-02469-0026 | CUBETA ODONTOLOGICA; MATERIAL METAL PERFORADA - USO IMPRESION TOTAL SUPERIOR - FLUOR SIN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: Cubeta para impresiones total, perforada, maxilar superior, Nro. 06 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 89 | 100 | UN | 295-02469-0028 | CUBETA ODONTOLOGICA; MATERIAL METAL PERFORADA - USO IMPRESION PARCIAL GRANDE - FLUOR SIN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: Cubeta para impresiones, perforada parcial. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 90 | 30 | Caja | 295-02469-0002 | CUBETA ODONTOLOGICA; MATERIAL DESCARTABLE - USO PARA APLICACION DE FLUOR - FLUOR CON |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CUBETAS PARA TOPICACION CON FLUOR. TAMAÑO CHICO. ORIGEN NACIONAL. BOLSA POR 100 JUEGOS DOBLES DE CUBETA, |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 91 | 20 | Caja | 295-02469-0002 | CUBETA ODONTOLOGICA; MATERIAL DESCARTABLE - USO PARA APLICACION DE FLUOR - FLUOR CON |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CUBETAS PARA TOPICACION CON FLUOR. TAMAÑO MEDIANO. ORIGEN NACIONAL. BOLSA POR 100 JUEGOS DOBLES DE CUBETAS. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 92 | 7 | UN | 295-02469-0003 | CUBETA ODONTOLOGICA; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - USO PARA DENTADOS - FLUOR SIN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CUBETAS METALICAS PARA ADULTOS TIPO "RIMLOCK". LISAN NO PERFORADAS. PARA PACIENTES DENTADOS MARCA TIPO PANORAMA ESTÁNDAR. KIT X 6 UNIDADES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 93 | 10 | UN | 295-05144-0161 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CURETA PERIODONTAL 11/12 - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CURETA ODONTOLÓGICA DE GRACEY, NRO. 11 - 12, TIPO HU-FRIEDY |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 94 | 10 | UN | 295-05144-0162 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CURETA PERIODONTAL 13/14 - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CURETA ODONTOLÓGICA DE GRACEY, NRO. 13 - 14, TIPO HU-FRIEDY |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 95 | 10 | UN | 295-05144-0160 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CURETA PERIODONTAL 7/8 - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CURETA ODONTOLÓGICA DE GRACEY, NRO. 7- 8 , TIPO HU-FRIEDY |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 96 | 6 | UN | 295-05144-0160 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CURETA PERIODONTAL 7/8 - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CURETA ODONTOLOGICA PARA IMPLANTES DE TITANIO PARA PIEZAS ANTERIORES. MARCA TIPO HU-FRIEDY O AMERICAN EAGLE |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 97 | 6 | UN | 295-05144-0160 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CURETA PERIODONTAL 7/8 - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CURETA ODONTOLOGICA PARA IMPLANTES DE TITANIO PARA PIEZAS POSTERIORES. MARCA TIPO HU-FRIEDY O AMERICAN EAGLE |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 98 | 180 | UN | 295-02160-0011 | DESCARTADOR DE AGUJA; BOCA 2 - CAPACIDAD 1L - SISTEMA DE CIERRE P/AGUJAS COLECTA MULTIPLE |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: DESCARTADOR AUTOEXPULSOR DE AGUJAS DE DOS BOCAS, CAPACIDAD 1 LITRO. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 99 | 6 | Caja | 295-05144-0093 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO DISCOS DE PAPEL - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: DISCO DE PAPEL PARA PULIR GRANO MEDIANO. CAJA x 100 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 100 | 6 | Caja | 295-05144-0439 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO DISCO P/PULIR COMPOSITE ULTRAF - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDADUN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: DISCOS DE PULIR COMPOSITE. CAJA POR 100 DISCOS DE GRANOS EXTRA FINO COLOR ROSA CON 4 MANDRILES MARCA TIPO HAWE KERR |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 101 | 6 | Caja | 295-05144-0438 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO DISCO P/PULIR COMPOSITE FINO - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDADUN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: DISCOS DE PULIR COMPOSITE. CAJA POR 100 DISCOS DE GRANO FINO COLOR AMARILLO. CON 4 MANDRILES MARCA TIPO HAWE KERR |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 102 | 6 | Caja | 295-05144-0437 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO DISCO P/PULIR COMPOSITE MEDIO - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDADUN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: DISCOS DE PULIR COMPOSITE. CAJA POR 100 DISCOS DE GRANO MEDIANO COLOR AZUL CON 4 MANDRILES MARCA TIPO HAWE KERR |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 103 | 6 | Caja | 295-05144-0436 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO DISCO P/PULIR COMPOSITE GRUESO - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDADUN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: DISCOS DE PULIR COMPOSITE. CAJA POR 100 DISCOS DE GRANO GRUESO COLOR BLANCO CON 4 MANDRILES MARCA TIPO HAWE KERR |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 104 | 20 | UN | 252-01726-0059 | SOLUCION P/MEDICINA; TIPO FISIOLOGICA - PRESENTACION AMPOLLA 500ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: EDTAC, Frsco x 15 ml |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 105 | 4 | UN | 296-01376-0011 | SOPORTE; USO SUCTOR - DIMENSION 11 X 9 X 19,5CM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: EQUIPO PARA HEMOSUCCION RODANTE (SUCTOR DE POTENCIA) MARCA TIPO STAR |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 106 | 15 | Caja | 295-05141-0002 | ELEVADOR BUCAL; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - TIPO APICAL RECTO - PRESENTACION CAJA X 1 UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ELEVADOR DENTAL RECTO ACANALADO PARA CIRUGÍA, PRESENTACIÓN CAJA X U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 107 | 15 | Caja | 295-05141-0008 | ELEVADOR BUCAL; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - TIPO RECTOS LANCEOLADOS Nº11 Nº14 - PRESENTACION CAJA X 1 UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ELEVADOR DENTAL RECTO PLANO CONVEXO PARA CIRUGÍA, PRESENTACIÓN CAJA X U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 108 | 12 | UN | 295-05144-0230 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ESPATULA P/TALLADO DE CERA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ESPATULA PARA CERA |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 109 | 12 | UN | 295-05144-0069 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ESPATULA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ESPATULA PARA YESO PLASTICA |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 110 | 30 | UN | 295-05144-0069 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ESPATULA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ESPÁTULA PARA COMPOSITE TIPO HU-FRIEDY CIGFT MINI 4 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 111 | 30 | UN | 295-05144-0069 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ESPATULA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ESPÁTULA PARA COMPOSITE TIPO HU-FRIEDY TNCIPCS |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 112 | 50 | UN | 295-05144-0013 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ESPATULA P/CEMENTO DOBLE - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ESPATULA PLASTICA PARA MEZCLAR IONOMERO COLOR AZUL UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 113 | 12 | UN | 295-05144-0020 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ESPATULA PARA GUTTA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ESPÁTULA DE WOODSON DE FRENTE Y DE LADO, EXTREMOS DOBLES, PRESENTACIÓN X U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 114 | 30 | Caja | 295-05144-0448 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ESPEJO BUCAL SIN MANGO - DESCARTABLE NO - PRESENTACION ENVASE X 12U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ESPEJO DENTAL PLANO DE ACERO INOXIDABLE, NUMERO 5 . SIN AUMENTO. PRESENTACIÓN CAJA X 12 U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 115 | 6 | Caja | 295-06287-0002 | ESPONJA HEMOSTATICA; USO ODONTOLOGICO - MEDIDA 50 X 70 X 1MM - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ESPONJA DE GELATINA TIPO SPONGOSTAN CAJA x 24 Un |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 116 | 500 | UN | 295-05144-0417 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO EYECTOR P/SALIVA - DESCARTABLE SI - PRESENTACION ENVASE X 100 |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: Eyectores descartables para saliva, presentación bolsa x 100 u |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 117 | 18 | UN | 252-01723-0053 | ANTISEPTICOS LOCALES P/PERSONA; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA EUGENOL - FORMA FARMACEUTICA LIQUIDO - PRESENTACION FRASCO X 20m |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: EUGENOL PURISIMO, USO ODONTOLÖGICO, 20 ml MARCA TIPO DICKINSON. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 118 | 50 | UN | 252-05142-0001 | TOPICO ODONTOLOGICO; DROGA GENERICA FLUORURO DE SODIO - PRESENTACION ENVASE PLASTICO - FORMA DE PRESENTACION GEL |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FLUOR TOPICO. ENVASE POR 200 frs. MARCA TIPO KLEPP O FLUOROGEL SABOR FRUTAL. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 119 | 20 | Caja | 295-02567-0202 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - NUMERO 1 - LARGO 32MM - TIPO GATES |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FRESA DE GATE MAILLEFER X 6 UNIDADES NRO 1 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 120 | 20 | Caja | 295-02567-0203 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - NUMERO 2 - LARGO 32MM - TIPO GATES |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FRESA DE GATE MAILLEFER X 6 UNIDADES NRO 2 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 121 | 15 | Caja | 295-02567-0207 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - NUMERO 2 - LARGO 32MM - TIPO LARGO |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FRESA DE LARGO X 6 UNIDADES NRO 1 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 122 | 15 | Caja | 295-02567-0208 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - NUMERO 3 - LARGO 32MM - TIPO LARGO |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FRESA DE LARGO X 6 UNIDADES NRO 2 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 123 | 120 | UN | 295-02567-0212 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO DE TUNGSTENO - NUMERO SIN - LARGO STANDAR - TIPO ENDOZETA P/ENDODONCIA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FRESA ENDOZETA X UN MARCA TIPO MAILLEFER |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 124 | 50 | UN | 295-02567-0030 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO - NUMERO 4 - LARGO EXTRA LARGA - TIPO REDONDA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FRESAS DE CARBURO TUNGSTENO PARA TURBINA REDONDA EXTRA LARGA PARA CIRUGÍA NRO 4, PRESENTACIÓN ENVASE X U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 125 | 150 | UN | 295-02567-0011 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO DE TUNGSTENO - NUMERO 6 - LARGO 4CM - TIPO REDONDA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FRESAS DE CARBURO TUNGSTENO PARA TURBINA REDONDA EXTRA LARGA PARA CIRUGÍA NRO 6, PRESENTACIÓN ENVASE X U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 126 | 150 | UN | 295-02567-0028 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO DE TUNGSTENO - NUMERO 8 - LARGO 4,5CM - TIPO REDONDA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FRESAS DE CARBURO TUNGSTENO PARA TURBINA REDONDA EXTRA LARGA PARA CIRUGÍA NRO 8, PRESENTACIÓN ENVASE X U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 127 | 120 | UN | 295-02567-0011 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO DE TUNGSTENO - NUMERO 6 - LARGO 4CM - TIPO REDONDA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FRESAS DE CARBURO TUNGSTENO PARA TURBINA REDONDA NRO 6, PRESENTACIÓN ENVASE X U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 128 | 120 | UN | 295-02567-0030 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO - NUMERO 4 - LARGO EXTRA LARGA - TIPO REDONDA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FRESAS DE CARBURO TUNGSTENO PARA TURBINA REDONDA NRO 4, PRESENTACIÓN ENVASE X U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 129 | 120 | UN | 295-02567-0044 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO DE TUNGSTENO - NUMERO 557 - LARGO 20MM - TIPO CILINDRICA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FRESAS DE CARBURO TUNGSTENO PARA TURBINA CILÍNDRICA NRO 557 - PRESENTACIÓN ENVASE X U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 130 | 60 | UN | 295-05144-0373 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO FRESA DOCE FILOS, FORMA TROCOC - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FRESAS MÚLTIPLES FILOS FG 12 FILOS LLAMA NRO 7901 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 131 | 150 | UN | 295-05144-0373 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO FRESA DOCE FILOS, FORMA TROCOC - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FRESAS MÚLTIPLES FILOS FG 12 FILOS TRONCOCÓNICA PUNTA CHATA NRO 7204 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 132 | 5 | UN | 295-05144-0436 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO DISCO P/PULIR COMPOSITE GRUESO - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDADUN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FRESERO PORTA FRESAS CON TAPA |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 133 | 18 | UN | 295-05144-0064 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO FRESON DE ACERO - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FRESON METALICO DE WIDIA PARA ACRILICO FORMA TRONCOCONICA. PARA PIEZA DE MANO. LARGO de 14 mm DE PARTE ACTIVA |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 134 | 600 | PAR | 295-01909-0068 | GUANTE USO MEDICINAL; TIPO P/CIRUGIA - TAMAÑO 6 1/2 - MATERIAL LATEX |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: GUANTES DESCARTABLES ESTERIL Nº 7 - USO EN CIRUGIA -PARES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 135 | 2 | Caja | 295-05144-0020 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ESPATULA PARA GUTTA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: GUTTA CONDENSOR de 21 mm Nro. 35. Caja X 4 MARCA TIPO MAILLEFER |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 136 | 2 | Caja | 295-05144-0020 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ESPATULA PARA GUTTA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: GUTTA CONDENSOR de 25 mm Nro. 35. Caja X 4 MARCA TIPO MAILLEFER |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 137 | 2 | Caja | 295-05144-0020 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ESPATULA PARA GUTTA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: GUTTA CONDENSOR de 21 mm Nro. 40. Caja X 4 MARCA TIPO MAILLEFER |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 138 | 3 | Caja | 295-05144-0020 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ESPATULA PARA GUTTA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: GUTTA CONDENSOR de 25 mm Nro. 40. Caja X 4 MARCA TIPO MAILLEFER |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 139 | 2 | Caja | 295-05144-0020 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ESPATULA PARA GUTTA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: GUTTA CONDENSOR de 21 mm Nro. 45. Caja X 4 MARCA TIPO MAILLEFER |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 140 | 2 | Caja | 295-05144-0020 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ESPATULA PARA GUTTA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: GUTTA CONDENSOR de 25 mm Nro. 45. Caja X 4 MARCA TIPO MAILLEFER |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 141 | 2 | Caja | 295-05144-0020 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ESPATULA PARA GUTTA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: GUTTA CONDENSOR de 21 mm Nro. 50. Caja X 4 MARCA TIPO MAILLEFER |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 142 | 2 | Caja | 295-05144-0020 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ESPATULA PARA GUTTA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: GUTTA CONDENSOR de 25 mm Nro. 50. Caja X 4 MARCA TIPO MAILLEFER |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 143 | 10 | UN | 295-05144-0452 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO HILO DE RETRACCION GINGIVAL - DESCARTABLE SI - PRESENTACION ENVASE X 3M |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: HILO DE RETRACCION GINGIVAL, TAMAÑO #00. MARCA TIPO ULTRA PAX CORD (ULTRADENT) |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 144 | 10 | UN | 295-05144-0452 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO HILO DE RETRACCION GINGIVAL - DESCARTABLE SI - PRESENTACION ENVASE X 3M |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: HILO DE RETRACCION GINGIVAL, TAMAÑO #0. MARCA TIPO ULTRA PAX CORD (ULTRADENT) |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 145 | 10 | UN | 295-05144-0452 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO HILO DE RETRACCION GINGIVAL - DESCARTABLE SI - PRESENTACION ENVASE X 3M |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: HILO DE RETRACCION GINGIVAL, TAMAÑO #1. MARCA TIPO ULTRA PAX CORD (ULTRADENT) |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 146 | 10 | UN | 295-05144-0452 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO HILO DE RETRACCION GINGIVAL - DESCARTABLE SI - PRESENTACION ENVASE X 3M |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: HILO DE RETRACCION GINGIVAL, TAMAÑO #2. MARCA TIPO ULTRA PAX CORD (ULTRADENT) |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 147 | 70 | Caja | 295-05144-0452 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO HILO DE RETRACCION GINGIVAL - DESCARTABLE SI - PRESENTACION ENVASE X 3M |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: HILO PARA SUTURA DENTAL, SEDA TRENZADA CON AGUJA CURVA, ETHICON 2-0, CAJA X 12 SOBRES. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 148 | 100 | Caja | 295-05144-0452 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO HILO DE RETRACCION GINGIVAL - DESCARTABLE SI - PRESENTACION ENVASE X 3M |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: HILO PARA SUTURA DENTAL, SEDA TRENZADA CON AGUJA CURVA, ETHICON 3-0, CAJA X 12 SOBRES. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 149 | 20 | Caja | 295-00444-0027 | HOJA DE BISTURI; TIPO BARK- PARKER - NUMERO 15 |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: HOJA DE BISTURI NRO 15 TIPO BAD PARKER, PRESENTACION CAJA X 100 Un |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 150 | 100 | UN | 252-05143-0002 | IONOMERO VITREO; USO CEMENTADO - PRESENTACION ENVASE X 5ML - FORMA DE PRESENTACION POLVO - LIQUIDO |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: IONOMERO VITREO, CEMENTACION FUYI I O RELYX LUTING CEMENT 3M ESPE, AVIO |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 151 | 12 | UN | 252-05143-0007 | IONOMEROS VITREOS; USO BASE - PRESENTACION AVIO 10 GRS/15 ML - FORMA DE PRESENTACION POLVO - LIQUID |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: IONOMERO VITREO DE BASE CAVITARIA (LINER) DE FOTOPOLIMERIZACION, TIPO VITREBON 3M ESP, AVIO |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 152 | 60 | UN | 291-06956-0063 | ARTICULO DE TOCADOR; TIPO JABON DE TOC. LIQUIDO ANTISEPT - PRESENTACION ENVASE X 5L |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: JABON LIQUIDO TIPO HIBISCRUB FRASCO |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 153 | 60 | Caja | 295-05861-0011 | JUEGO DE DIENTES; MATERIAL ACRILICO - CANTIDAD SUP-ANT 69 TABLETAS |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: JUEGO DIENTES ANTERIOR SUPERIOR COLOR A3.5 o 67 FORMA 2N-A26-266 TIPO BIOTONE O ACRY ROCK TABLETA X 6 DIENTES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 154 | 60 | Caja | 295-05861-0011 | JUEGO DE DIENTES; MATERIAL ACRILICO - CANTIDAD SUP-ANT 69 TABLETAS |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: JUEGO DIENTES ANTERIOR SUPERIOR COLOR A2 o 62 FORMA 2N-A26-266 TIPO BIOTONE O ACRY ROCK TABLETA X 6 DIENTES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 155 | 60 | Caja | 295-05861-0011 | JUEGO DE DIENTES; MATERIAL ACRILICO - CANTIDAD SUP-ANT 69 TABLETAS |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: JUEGO DIENTES ANTERIOR SUPERIOR COLOR A4 o 77 FORMA 2N-A26-266 TIPO BIOTONE O ACRY ROCK TABLETA X 6 DIENTES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 156 | 60 | Caja | 295-05861-0013 | JUEGO DE DIENTES; MATERIAL ACRILICO - CANTIDAD INF-ANT 10 TABLETAS |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: JUEGO DIENTES ANTERIOR INFERIOR COLOR A3.5 o 67 FORMA 2N-A26-266 TIPO BIOTONE O ACRY ROCK TABLETA X 6 DIENTES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 157 | 60 | Caja | 295-05861-0013 | JUEGO DE DIENTES; MATERIAL ACRILICO - CANTIDAD INF-ANT 10 TABLETAS |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: JUEGO DIENTES ANTERIOR INFERIOR COLOR A2 o 62 FORMA 2N-A26-266 TIPO BIOTONE O ACRY ROCK TABLETA X 6 DIENTES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 158 | 60 | Caja | 295-05861-0013 | JUEGO DE DIENTES; MATERIAL ACRILICO - CANTIDAD INF-ANT 10 TABLETAS |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: JUEGO DIENTES ANTERIOR INFERIOR COLOR A4 o 77 FORMA 2N-A26-266 TIPO BIOTONE O ACRY ROCK TABLETA X 6 DIENTES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 159 | 60 | Caja | 295-05861-0009 | JUEGO DE DIENTES; MATERIAL ACRILICO - CANTIDAD SUP-POST 180 TABLETAS |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: JUEGO DIENTES POSTERIOR SUPERIOR COLOR A3,5 o 67 FORMA 32M-32L-34L TIPO BIOTONE O ACRY ROCK TABLETA X 8 DIENTES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 160 | 60 | Caja | 295-05861-0012 | JUEGO DE DIENTES; MATERIAL ACRILICO - CANTIDAD INF-POST 10 TABLETAS |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: JUEGO DIENTES POSTERIOR INFERIOR COLOR A3,5 o 67 FORMA 32M-32L-34L TIPO BIOTONE O ACRY ROCK TABLETA X 8 DIENTES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 161 | 60 | Caja | 295-05861-0014 | JUEGO DE DIENTES; MATERIAL ACRILICO - CANTIDAD SUP-POST 10 TABLETAS |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: JUEGO DIENTES POSTERIOR SUPERIOR COLOR A4 62 FORMA 32M-32L-34L TIPO BIOTONE O ACRY ROCK TABLETA X 8 DIENTES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 162 | 60 | Caja | 295-05861-0012 | JUEGO DE DIENTES; MATERIAL ACRILICO - CANTIDAD INF-POST 10 TABLETAS |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: JUEGO DIENTES POSTERIOR INFERIOR COLOR A4 62 FORMA 32M-32L-34L TIPO BIOTONE O ACRY ROCK TABLETA X 8 DIENTES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 163 | 2 | UN | 295-05144-0003 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ELECTRICO - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: LAVADORA ULTRASONICA PARA USO ODONTOLOGICO |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 164 | 10 | UN | 295-05144-0003 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ELECTRICO - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: LÁMPARA ODONTOLÓGICA DE CURADO, CON TECNOLOGÍA LED MARCA TIPO DENSELL LED 600 HI POWER |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 165 | 50 | Caja | 295-02538-0176 | LIMA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO FLEXIBLE - NUMERO 15 AL 40 - LARGO 21MM - TIPO LISA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: LIMAS LISAS MAILLEFER 21 MM, NRO 15 CAJA X 6 UNIDADES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 166 | 50 | Caja | 295-02538-0176 | LIMA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO FLEXIBLE - NUMERO 15 AL 40 - LARGO 21MM - TIPO LISA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: LIMAS LISAS MAILLEFER 25 MM, NRO 15 CAJA X 6 UNIDADES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 167 | 50 | Caja | 295-02538-0176 | LIMA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO FLEXIBLE - NUMERO 15 AL 40 - LARGO 21MM - TIPO LISA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: LIMAS LISAS MAILLEFER 21 MM, NRO 20 CAJA X 6 UNIDADES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 168 | 50 | Caja | 295-02538-0176 | LIMA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO FLEXIBLE - NUMERO 15 AL 40 - LARGO 21MM - TIPO LISA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: LIMAS LISAS MAILLEFER 25 MM, NRO 20 CAJA X 6 UNIDADES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 169 | 50 | Caja | 295-02538-0176 | LIMA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO FLEXIBLE - NUMERO 15 AL 40 - LARGO 21MM - TIPO LISA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: LIMAS LISAS MAILLEFER 21 MM, NRO 25 CAJA X 6 UNIDADES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 170 | 50 | Caja | 295-02538-0176 | LIMA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO FLEXIBLE - NUMERO 15 AL 40 - LARGO 21MM - TIPO LISA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: LIMAS LISAS MAILLEFER 25 MM, NRO 25 CAJA X 6 UNIDADES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 171 | 50 | Caja | 295-02538-0176 | LIMA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO FLEXIBLE - NUMERO 15 AL 40 - LARGO 21MM - TIPO LISA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: LIMAS LISAS MAILLEFER 21 MM, NRO 30 CAJA X 6 UNIDADES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 172 | 50 | Caja | 295-02538-0176 | LIMA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO FLEXIBLE - NUMERO 15 AL 40 - LARGO 21MM - TIPO LISA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: LIMAS LISAS MAILLEFER 25 MM, NRO 30 CAJA X 6 UNIDADES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 173 | 25 | Caja | 295-02538-0176 | LIMA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO FLEXIBLE - NUMERO 15 AL 40 - LARGO 21MM - TIPO LISA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: LIMAS H MAILLEFER 21 MM, NRO 15 CAJA X 6 UNIDADES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 174 | 25 | Caja | 295-02538-0176 | LIMA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO FLEXIBLE - NUMERO 15 AL 40 - LARGO 21MM - TIPO LISA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: LIMAS H MAILLEFER 25 MM, NRO 15 CAJA X 6 UNIDADES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 175 | 25 | Caja | 295-02538-0176 | LIMA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO FLEXIBLE - NUMERO 15 AL 40 - LARGO 21MM - TIPO LISA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: LIMAS H MAILLEFER 21 MM, NRO 20 CAJA X 6 UNIDADES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 176 | 25 | Caja | 295-02538-0176 | LIMA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO FLEXIBLE - NUMERO 15 AL 40 - LARGO 21MM - TIPO LISA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: LIMAS H MAILLEFER 25 MM, NRO 20 CAJA X 6 UNIDADES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 177 | 25 | Caja | 295-02538-0176 | LIMA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO FLEXIBLE - NUMERO 15 AL 40 - LARGO 21MM - TIPO LISA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: LIMAS H MAILLEFER 21 MM, NRO 25 CAJA X 6 UNIDADES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 178 | 25 | Caja | 295-02538-0176 | LIMA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO FLEXIBLE - NUMERO 15 AL 40 - LARGO 21MM - TIPO LISA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: LIMAS H MAILLEFER 25 MM, NRO 25 CAJA X 6 UNIDADES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 179 | 20 | Caja | 295-02538-0176 | LIMA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO FLEXIBLE - NUMERO 15 AL 40 - LARGO 21MM - TIPO LISA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ESCARIADORES PRIMERA SERIE de 21 MM |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 180 | 20 | Caja | 295-02538-0176 | LIMA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO FLEXIBLE - NUMERO 15 AL 40 - LARGO 21MM - TIPO LISA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ESCARIADORES PRIMERA SERIE de 25 MM |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 181 | 2 | Caja | 295-02538-0177 | LIMA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO FLEXIBLE - NUMERO 15 AL 40 - LARGO 25MM - TIPO LISA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: LIMAS PARA ENDODONCIA MECANIZADA. TIPO PROTAPER DE DENSTPLY A0409 SX-F3 DE 25MM CAJA X 6 UNIDADES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 182 | 3 | UN | 295-05144-0027 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO LIMA PARA HUESO DOBLE - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: LIMA PARA HUESO EXTREMO DOBLE |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 183 | 25 | UN | 295-05144-0136 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO MANDRIL P/CONTRAANGULO - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MANDRIL USO ODONTOLOGICO PARA CONTRAANGULO. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 184 | 25 | UN | 295-05144-0137 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO MANDRIL P/PIEZA DE MANO - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MANDRIL USO ODONTOLOGICO PARA PIEZA DE MANO |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 185 | 20 | UN | 295-05627-0009 | MANGO DE BISTURI; TIPO MANGO DE BISTURI - USO QUIRURGICO/VARIOS - CAMBIAR HOJAS SI - NUMERO 3 - MATERIAL ACERO QUIRURGICO |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MANGO PARA BISTURÍ T/ BAD PARKER, PRESENTACIÓN X U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 186 | 100 | Caja | 295-02326-0002 | MANOPLA DESCARTABLE; USO MEDICINAL - TALLE ESTANDAR |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MANOPLAS DE NYLON PAQUETE X 100 Un. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 187 | 36 | UN | 295-05514-0025 | PASTA P/ODONTOLOGIA; USO OBTURACION - TIPO PROVISORIA - PRESENTACION ENVASE X 28GR |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MATERIAL PARA OBTURACIÓN TEMPORARIA LIBRE DE EUGENOL, TIPO CAVIT 3M-ESPE, PRESENTACIÓN ENVASE X U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 188 | 50 | UN | 295-05144-0177 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO MATRIZ METALICA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: Matriz en banda metálica de 8 mm de ancho, rollo por 3 mts. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 189 | 400 | Caja | 295-00428-0007 | BARBIJO; TIPO DESCARTABLE PARA CIRUGIA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: BARBIJO DESCARTABLE CAJA X 50 UNIDADES NO ARMADOS, TABLEADOS, CON ELASTICO. TRIPLE CAPA. FILTRACION MAYOR DEL 95%. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 190 | 200 | Caja | 295-05144-0462 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PINCEL MICROBRUSH - DESCARTABLE SI - PRESENTACION ENVASE X 100UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MICROAPLICADORES MICROBRUSH, POR 100 UNIDADES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 191 | 50 | UN | 295-05144-0005 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO MICROMOTOR - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MICROMOTOR PARA CONTRAANGULO NEUMATICO, MARCA TIPO "KMD" |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 192 | 3 | UN | 296-01376-0011 | SOPORTE; USO SUCTOR - DIMENSION 11 X 9 X 19,5CM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: NEGATOSCIPIO DE PARED USO ODONTOLOGICO de 2 elementos de iluminación como mínimo. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 193 | 36 | UN | 251-08932-0047 | OXIDOS; COMPUESTO QUIMICO OXIDO DE ZINC - ESTADO SOLIDO - CONCENTRACION/PUREZA 99% - PRESENTACION ENVASE X 100GR - CALIDAD PRO ANALISIS |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: OXIDO DE ZINC PURISIMO. FRASCO X 100 Grs |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 194 | 150 | UN | 295-05144-0104 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PAPEL DE ARTICULAR - DESCARTABLE SI - PRESENTACION ENVASE X 12 BLOCK |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: Papel para articulación dental x 12 hojas. Forma librito. Presentacion en cajas de 12 libritos de 12 hojas cada uno. Marca Tipo Grabrident. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 195 | 20 | UN | 296-05114-0029 | REP. Y ACC. P/AERONAVE; REPUESTO RAM AIR TURBINE (RAT) SYSTEM - MARCA BOEING - MODELO B-757 - SECTOR HYDRAULIC POWER |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: Pasta Profiláctica para limpieza, uso dental. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 196 | 100 | UN | 252-03202-0022 | PASTA P/IMPRESION DENTAL; DESCRIPCION SILICONA X CONDENSACION PESADA - PRESENTACION ENVASE X 900ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PASTA PARA IMPRESIÓN SILICONADA MASA CON ACTIVADOR, MARCA PRESIDENT, ADICCION |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 197 | 4 | UN | 295-06863-0014 | CAJAS DE PETRI; MATERIAL PLASTICO - PRESENTACION ENVASE X 672UN - DIMENSION DIAMETRO 55m |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PERIOSTOTOMO CURVO O ESPATULA DE FREERS |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 198 | 4 | UN | 295-06863-0014 | CAJAS DE PETRI; MATERIAL PLASTICO - PRESENTACION ENVASE X 672UN - DIMENSION DIAMETRO 55m |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PERIOSTOTOMO RECTO O ESPATULA DE FREERS |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 199 | 120 | UN | 295-05144-0261 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PIEDRA DIAMANTE GRANO GRUESO - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PIEDRA DE DIAMANTE FG CILÍNDRICA EXTRA LARGA GRANO MEDIANO Y GRUESO PUNTA CHATA, NRO 836-018, PRESENTACIÓN X U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 200 | 120 | UN | 295-05144-0261 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PIEDRA DIAMANTE GRANO GRUESO - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PIEDRA DE DIAMANTE FG CILÍNDRICA EXTRA LARGA GRANO MEDIANO Y GRUESO PUNTA CHATA, NRO 836-016, PRESENTACIÓN X U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 201 | 120 | UN | 295-02567-0159 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL PIEDRA DE DIAMANTE - NUMERO 57 - LARGO STANDAR - TIPO CILINDRICA FG |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PIEDRA DE DIAMANTE FG CILÍNDRICA GRANO MEDIANO Y GRUESO PUNTA CHATA, NRO 835-016, PRESENTACIÓN X U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 202 | 40 | UN | 295-02567-0161 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL PIEDRA DE DIAMANTE - NUMERO 2 - LARGO STANDAR - TIPO REDONDA FG |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PIEDRA DE DIAMANTE FG FORMA DE BARRIL GRANO MEDIANO Y GRUESO NRO 368-016 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 203 | 20 | UN | 295-02567-0162 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL PIEDRA DE DIAMANTE - NUMERO 3 - LARGO STANDAR - TIPO REDONDA FG |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PIEDRA DE DIAMANTE FG FORMA DE LLAMA GRANO MEDIANO Y GRUESO NRO 379-016 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 204 | 120 | UN | 295-02567-0170 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL PIEDRA DE DIAMANTE - NUMERO 171 - LARGO STANDAR - TIPO TRONCOCONICA FG |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PIEDRA DE DIAMANTE FG TECHO DE RANCHO GRANO MEDIANO Y GRUESO NRO 881– 014, ENVASE X U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 205 | 120 | UN | 295-02567-0172 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL PIEDRA DE DIAMANTE - NUMERO SIN - LARGO STANDAR - TIPO RUEDA CHICA FG |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PIEDRA DE DIAMANTE FG TECHO DE RANCHO GRANO MEDIANO Y GRUESO NRO 881– 018, ENVASE X U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 206 | 120 | UN | 295-02567-0194 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL PIEDRA DE DIAMANTE - NUMERO SIN - LARGO STANDAR - TIPO PIMPOLLO GRANO FINO FG |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PIEDRA DE DIAMANTE FG TRONCOCÓNICA GRANO MEDIANO Y GRUESO CORTA RECTA PUNTA CHATA NRO 845-016 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 207 | 120 | UN | 295-02567-0167 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL PIEDRA DE DIAMANTE - NUMERO 0.12 - LARGO STANDAR - TIPO REDONDA FG |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PIEDRA DE DIAMANTE FG TRONCOCÓNICA GRANO MEDIANO Y GRUESO EXTRA LARGA RECTA PUNTA CHATA NRO 847-016 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 208 | 120 | UN | 295-02567-0191 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL PIEDRA DE DIAMANTE - NUMERO 36 - LARGO STANDAR - TIPO CONO INVERTIDO FG |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PIEDRA DE DIAMANTE FG TRONCOCÓNICA GRANO MEDIANO Y GRUESO EXTRA LARGA RECTA PUNTA CHATA NRO 848-016 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 209 | 120 | UN | 295-02567-0197 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL PIEDRA DE DIAMANTE - NUMERO SIN - LARGO STANDAR - TIPO TRONCOC LARGA GR ULTRA FINO FG |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PIEDRA DE DIAMANTE FG TRONCOCÓNICA GRANO MEDIANO Y GRUESO EXTRA LARGA RECTA PUNTA DE AGUJA NRO 858-016 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 210 | 60 | UN | 295-05144-0152 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PIEDRA ARO ROJO P/PULIR - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PIEDRA DE DIAMANTE PARA PULIR COMPOSITE ANILLO ROJO NRO. 392 (ISO 0.16) |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 211 | 60 | UN | 295-05144-0152 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PIEDRA ARO ROJO P/PULIR - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PIEDRA DE DIAMANTE PARA PULIR COMPOSITE ANILLO ROJO NRO. 856 (ISO 0.14) |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 212 | 10 | UN | 284-01681-0005 | PIEDRA POMEZ; TIPO USO ODONTOLOGICO - FORMA DE PRESENTACION POLVO |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PIEDRA POMEZ POLVO COLOR BLANCO USO ODONTOLOGICO BOLSA POR 1 KG |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 213 | 4 | UN | 295-05144-0061 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PIEZA DE MANO RECTA P/MICROCIR - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PIEZA DE MANO RECTA PARA MICROMOTOR NEUMATICO. MARCA TIPO KMD |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 214 | 6 | UN | 295-05144-0068 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PINZA P/ CONO DE GUTAPERCHA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PINZA PORTA CONO DE GUTAPERCHA METALICA CON TRABA DE CIERRE |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 215 | 6 | UN | 295-05144-0068 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PINZA P/ CONO DE GUTAPERCHA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PINZA PORTA CLAMPS METALICA |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 216 | 2 | UN | 295-05144-0026 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PINZA GUBIA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PINZA GUBIA LUER RECTA. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 217 | 5 | UN | 295-00472-0239 | PINZA DE CIRUGIA; TIPO MANO IZQUIERDA - MEDIDA 15CM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PINZA MANO IZQUIERDA RECTA ATRAUMATICA |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 218 | 2 | UN | 275-00632-0044 | ALICATE; CORTE MEDIA CAÑA - MEDIDA 140MM - TIPO ODONTOLOGICO - MANGO SIN AISLACION |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PINZA USO DENTAL EN ORTODONCIA. ALICATE DE CORTE DE LIGADURA. MARCA TIPO HU FRIEDY O DENTAURUM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 219 | 2 | UN | 295-05144-0034 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ALICATE DE CORTE - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PINZA USO DENTAL EN ORTODONCIA. ALICATE DE CORTE DISTAL MARCA TIPO HU FRIEDY O DENTAURUM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 220 | 2 | UN | 295-05144-0031 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ALICATE UNIVERSAL - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PINZA USO DENTAL EN ORTODONCIA. ALICATE DE JARABAK MODELO 3506. MARCA TIPO SMOLKO O DISA |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 221 | 2 | UN | 295-05144-0031 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ALICATE UNIVERSAL - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PINZA USO DENTAL EN ORTODONCIA. ALICATE DE HOW RECTO MODELO 1100 DE OLIVA DE 3 mm MARCA TIPO SMOLKO O DISA |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 222 | 2 | UN | 295-06337-0013 | PORTA AGUJAS; MATERIAL ACERO QUIRURGICO - TAMAÑO 20Cm - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PORTAAGUJAS DE CASTROVIEJO, DE 14 cm. PRESENTAR MUESTRA. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 223 | 12 | Caja | 295-05144-0407 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PLACA TERMOFORMADORA - DESCARTABLE SI - PRESENTACION ENVASE X 25 |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: LAMINAS PARA TERMOFORMADORA. PLACA RIGIDA MEDIDA DE 0,080 TRANSPARENTE. ENVASADO AL VACIO CON CIERRE HERMETICO. CODIGO P228 MARCA TIPO SABILEX . ENVASE POR 12 UNIDADES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 224 | 3 | Caja | 295-05144-0407 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PLACA TERMOFORMADORA - DESCARTABLE SI - PRESENTACION ENVASE X 25 |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: LAMINAS PARA TERMOFORMADORA. PLACA BLANDA MEDIDA DE 0,040 TRANSPARENTE. ENVASADO AL VACIO CON CIERRE HERMETICO. CODIGO P114 MARCA TIPO SABILEX . ENVASE POR 12 UNIDADES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 225 | 3 | UN | 295-05144-0407 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PLACA TERMOFORMADORA - DESCARTABLE SI - PRESENTACION ENVASE X 25 |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: LAMINAS PARA TERMOFORMADORA. PLACA BLANDA MEDIDA DE 0,080 TRANSPARENTE. ENVASADO AL VACIO CON CIERRE HERMETICO. CODIGO P118 MARCA TIPO SABILEX . ENVASE POR 12 UNIDADES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 226 | 15 | UN | 295-06337-0009 | PORTAAGUJA; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - TAMAÑO 15CM - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PORTA AGUJA METALICO CON CREMALLERA DE 15 cm DE LARGO BOCADOS DELICADOS |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 227 | 15 | UN | 295-05144-0370 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PUNTA P/CAVITADOR - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PUNTAS PARA CAVITADOR MARCA "KMD" |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 228 | 6 | UN | 295-02832-0001 | REGLA P/ENDODONCIA; ESCALA MILIMETRICA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: REGLA MILIMETRADA PARA ENDODONCIA DE ACERO INOXIDABLE, PRESENTACIÓN X U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 229 | 10 | UN | 295-05144-0385 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO RESORTE DE NITINOL - DESCARTABLE SI - PRESENTACION TRAMO |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: RESORTE HELICOIDAL DE TRACCION DE NITINOL DE ?0,010"X0,030" X 12MM DE LARGO FUERZA MEDIA X UNIDAD MARCA TIPO MORELLI |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 230 | 10 | UN | 295-05144-0385 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO RESORTE DE NITINOL - DESCARTABLE SI - PRESENTACION TRAMO |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: RESORTE HELICOIDAL DE TRACCION DE NITINOL DE ?0,010"X0,030" X 9MM DE LARGO FUERZA MEDIA X UNIDAD MARCA TIPO MORELLI |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 231 | 6 | UN | 295-09144-0006 | ELEMENTOS PARA ORTODONCIA; ELEMENTO RESORTE ESPIRAS ABIERTAS DE 18CM - MATERIAL NITINOL - PRESENTACION ENVASE X 3 VARILLAS |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: RESORTES ESPIRAS ABIERTAS, NITINOL 0,9MM, TUBO PLASTICO X 3 UNIDADES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 232 | 1 | Caja | 295-05144-0383 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO GOMA P/SEPARAR INTERPROXIMALES - DESCARTABLE SI - PRESENTACION PAQUETE X 25UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SEPARADORES RADIOPACOS PARA MOLARES TIPO DENTALASTIC USO ORTODONCICO ANILLO COLOR AZUL MARCA TIPO ORTHO ORGANIZERS. BOLSA POR 25 (VEINTICINCO) BASTONES DE 10 ANILLO CADA UNO. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 233 | 100 | UN | 259-04280-0015 | SILICONA; TIPO FLUIDA POR ADICION - PRESENTACION AVIO 53 ML/53 ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SILICONA FLUIDA (BODY) PRESIDENT CON ACTIVADOR, ADICCION REGULAR |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 234 | 100 | UN | 259-04280-0015 | SILICONA; TIPO FLUIDA POR ADICION - PRESENTACION AVIO 53 ML/53 ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SILICONA FLUIDA (FINA) PRESIDENT CON ACTIVADOR, ADICCION |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 235 | 70 | UN | 252-02551-4319 | REACTIVO; TIPO DETERGENTE ENZIMATICO - USO INSTRUMENTAL - PRESENTACION POLVO X 50GR - CONCENTRACION/PUREZA 90% |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SOLUCION LIMPIADORA Y DESINFECTANTE PARA USO EN LAVADORA ULTRASONICA A BASE DE CLORURO DE BENZALCONIO. MARCA TIPO BACTEROL TEDEQUIN. BIDON POR 5 Lts. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 236 | 10 | UN | 295-00459-0033 | TIJERAS P/MEDICINA; TIPO CURVA - MEDIDA 12 VCm - USO CIRUGI |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TIJERA PARA CIRUGIA CURVA PUNTA AGUDA, 12 MM MEDIDA APROX. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 237 | 20 | UN | 295-00459-0005 | TIJERAS P/MEDICINA; TIPO RECTA - MEDIDA 14 - USO CIRUGI |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TIJERA PARA CIRUGIA RECTA PUNTA AGUDA, 12 MM MEDIDA APROX. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 238 | 18 | Caja | 295-05144-0096 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO TIRANERVIOS - DESCARTABLE NO - PRESENTACION CAJA X 12U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TIRANERVIOS, PRESENTACIÓN CAJA X 12 U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 239 | 15 | UN | 256-06803-0005 | GAS BUTANO; USO ENCENDEDOR - PRESENTACION ENVASE X 440CM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TUBO DE GAS PARA RECARGA DE MECHERO DE USO ODONTOLOGICO. ENVASE POR 440 CC CON 4 PICOS DE DISTINTA MEDIA |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 240 | 600 | Caja | 295-06444-0001 | TOALLAS ANTISEPTICAS; TIPO DESCARTABLES - DISPENSADOR UNIDAD - USO BACTERIOLOGICA - PRESENTACION ENVASE X 70UN - PRINCIPIO ACTIVO CLORURO DE BENZALCONI |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TOALLITAS HUMEDAS, ANTIBACTERIANAS CON CLORURO DE BENZALCONIO, TIPO "BACTI BUSTER", CAJA X 150 TOHALLITAS |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 241 | 6 | UN | 295-05144-0359 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PINZA PARA EXODONCIA MOLAR INF - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TORNO COLGANTE USO ODONTOLOGICO DE 1/4 HP DE POTENCIA 18000 RPM 220 V CON TRIPA MATALICA FLEXIBLE Y PIEZA DE MANO RECTA METALICA CON ACCESORIOS MARCA TIPO DRILLCO O SABILEX |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 242 | 20 | Caja | 295-05144-0359 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PINZA PARA EXODONCIA MOLAR INF - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TUBO MOLAR SIMPLE CON GANCHO PARA CEMENTAR PARA PIEZAS 16-17 BLISTER x 10 Un Tipo MORELLI |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 243 | 20 | Caja | 295-05144-0359 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PINZA PARA EXODONCIA MOLAR INF - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TUBO MOLAR SIMPLE CON GANCHO PARA CEMENTAR PARA PIEZAS 26-27 BLISTER x 10 Un Tipo MORELLI |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 244 | 20 | Caja | 295-05144-0359 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PINZA PARA EXODONCIA MOLAR INF - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TUBO MOLAR SIMPLE CON GANCHO PARA CEMENTAR PARA PIEZAS 36-37 BLISTER x 10 Un Tipo MORELLI |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 245 | 20 | Caja | 295-05144-0359 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PINZA PARA EXODONCIA MOLAR INF - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TUBO MOLAR SIMPLE CON GANCHO PARA CEMENTAR PARA PIEZAS 46-47 BLISTER x 10 Un Tipo MORELLI |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 246 | 5000 | UN | 234-00783-0033 | TOALLA DE PAPEL; MATERIAL PAPEL - DIMENSION 22,8 X 22,8CM - PRESENTACION ROLLO |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TOHALLA DE PAPEL, ROLLO (22.2 x 20 cm papel tissue) |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 247 | 1 | UN | 295-05144-0359 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PINZA PARA EXODONCIA MOLAR INF - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TUBO DE PLASTICO O GOMA PARA PROTECCION DE ALAMBRES DE ORTODONCIA. DE 0,025 DE PULGADA DE DIAMETRO INTERNO. ROLLO DE 5 METROS |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 248 | 100 | UN | 295-05144-0256 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PIEZA DE MANO P/TURBINA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TURBINA ALTO TORQUE DESCARTABLE "KMD". |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 249 | 750 | UN | 294-00588-0057 | VASO PLASTICO DESCARTABLE; MATERIAL POLIESTIRENO - MOTIVO LISO - CAPACIDAD 120CM3 - PRESENTACION ENVASE X 100UN - TIPO BLANCO |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: VASOS PLASTICOS DESCARTABLES X 100 U COLOR BLANCO |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 250 | 40 | UN | 295-05144-0076 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO VASO DAPPEN VIDRIO - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: VASO DAPEN SILICONADO TAMAÑO GRANDE |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 251 | 10 | UN | 295-05144-0400 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO VASO DAPPEN - DESCARTABLE NO - PRESENTACION ENVASE X 1 |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: VASO DAPPEN DE VIDRIO |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 252 | 12 | UN | 251-09007-0161 | COMP. HIDROXILADOS Y ALCOHOLES; COMPUESTO QUIMICO XILOL - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99% - PRESENTACION ENVASE X 1L |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: XILOL. FRASCO POR 20 ml. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 253 | 20 | UN | 265-00677-0031 | YESO EN POLVO; PRESENTACION BOLSA - PESO 25KG - USO ODONTOLOGICO - TIPO PIEDRA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: YESO PIEDRA, BOLSA X 25 KG, MARCA PESCIO. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 254 | 20 | UN | 252-09146-0003 | YESOS; TIPO TALLER - PRESENTACION ENVASE X 1KG |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: YESO TALLER, BOLSA X 1 KG, MARCA PESCIO. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 255 | 18 | UN | 295-05144-0370 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PUNTA P/CAVITADOR - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: INSERTO (SISTEMA CAVITRON), PARA EQUIPO ULTRASONIDO, N° "L - 1" PARA CAVITADOR DENSTPLY |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 256 | 5000 | UN | 295-05144-0454 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO KIT DENTAL Nº 3 - DESCARTABLE SI - PRESENTACION KIT |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: Kit Odontológico descartable de 3 componentes, presentación x u |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 257 | 20 | UN | 295-05514-0052 | PASTA P/ODONTOLOGIA; USO OBTURACION - TIPO NO ABSORBIBLE - PRESENTACION FRASCO X 50GR |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: LICON-D Material de Obturación para endodoncia regenerativa. Frasco de 20 gr |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 258 | 6 | UN | 252-05725-0001 | BARNIZ ODONTOLOGICO; USO PROTECTOR - PRESENTACION AVIO X 7 FRASCOS X 1,5ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: BARNIZ CON FLUOR. MARCA TIPO NAFRESIN. Cada 1 ml de suspención contiene el equivalente a 22,6 mg de fluor. Presentación: Caja con 2 cartuchos "carpule" y 2 agujas aplicadoras descartables. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 259 | 5 | UN | 252-05538-0023 | ADHESIVO P/ODONTOLOGIA; TIPO CEMENTO DE RESINA ABC DUAL - USO ODONTOLOGICO - PRESENTACION KIT C/ELEMENTOS DE APLICACION |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CEMENTO DEFINITIVO DE RESINA UNIVERSAL, DE CURADO DUAL, AUTOADHESIVO. Presentación CLICKER de 11gr. MARCA TIPO RELYX U200 - 3M. O SOLO CEM COLTENE. EL CEMENTO DEBE SER AUTOADHESIVO |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 260 | 10 | UN | 295-05514-0014 | PASTA P/ODONTOLOGIA; USO RESTAURACION - TIPO PROVISORIA - PRESENTACION ENVASE X 28GR |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CEMENTO TEMPORAL DE OXIDO DE ZINC "SIN EUGENOL". AVIO por 30 gr. MARCA TIPO RELYX TEMP NE de 3M. O PROVICOL DE VOCO |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 261 | 15 | UN | 252-05538-0006 | ADHESIVO P/ODONTOLOGIA; TIPO P/CUBETAS - USO ODONTOLOGICO - PRESENTACION ENVASE X 14ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ADHESIVO DE CUBETAS PARA SILICONA. FRASCO POR 10 o 14 ml. MARCA TIPO ZHERMACK - DENTSPLY - COLTENE |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 262 | 3 | UN | 252-02551-3901 | REACTIVO; TIPO SILANO - PRESENTACION FRASCO X 100ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SILANO. ACONDICIONADOR DE PORCELANA. FRASCO POR 5 ml. MARCA TIPO RELYX CERAMIC PRIMER. 3M - MONOBOND S IVOCLAR |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 263 | 10 | UN | 252-03204-0014 | ACIDO GRABADOR ODONTOLOG.; ESTADO GEL - PRESENTACION JERINGA X 2ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ACIDO FLUORHIDRICO al 10%. JERINGA CON APLICADOR DE 2,5 ml. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 264 | 10 | UN | 296-01376-0011 | SOPORTE; USO SUCTOR - DIMENSION 11 X 9 X 19,5CM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: KIT DE REPUESTO PARA SELLADORA DE BOLSA de 30 cm |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 265 | 7 | UN | 295-02567-0218 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO 420 C - NUMERO 2,0MM - LARGO STANDAR - TIPO LANZA P/IMPLANTE |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FRESA LANZA DE CORTE TRIANGULAR DE 0,8 MM de DIAMETRO Y DE 10 MM DE LONGITUD DE PARTE ACTIVA PARA CONTRANGULO. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 266 | 5 | UN | 295-02567-0218 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO 420 C - NUMERO 2,0MM - LARGO STANDAR - TIPO LANZA P/IMPLANTE |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FRESA HELICOIDAL PARA IMPLANTES DE 2 MM DE DIAMETRO Y 10 MM DE LONGITUD DE PARTE ACTIVA PARA CONTRANGULO. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 267 | 5 | UN | 295-02567-0218 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO 420 C - NUMERO 2,0MM - LARGO STANDAR - TIPO LANZA P/IMPLANTE |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FRESA HELICOIDAL PARA IMPLANTES DE 2 MM DE DIAMETRO Y 15 MM DE LONGITUD DE PARTE ACTIVA PARA CONTRANGULO. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 268 | 5 | UN | 295-02567-0220 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO 420 C - NUMERO 2/3MM - LARGO STANDAR - TIPO PILOTO P/IMPLANTE |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FRESA HELICOIDAL PARA IMPLANTES DE 2,5 MM DE DIAMETRO Y 10 MM DE LONGITUD DE PARTE ACTIVA PARA CONTRANGULO. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 269 | 5 | UN | 295-02567-0220 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO 420 C - NUMERO 2/3MM - LARGO STANDAR - TIPO PILOTO P/IMPLANTE |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FRESA HELICOIDAL PARA IMPLANTES DE 2,5 MM DE DIAMETRO Y 15 MM DE LONGITUD DE PARTE ACTIVA PARA CONTRANGULO. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 270 | 5 | UN | 295-02567-0221 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO 420 C - NUMERO 2,80MM - LARGO STANDAR - TIPO ESPIRAL P/IMPLANTE |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FRESA HELICOIDAL PARA IMPLANTES DE 2,8 MM DE DIAMETRO Y 10 MM DE LONGITUD DE PARTE ACTIVA PARA CONTRANGULO. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 271 | 5 | UN | 295-02567-0221 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO 420 C - NUMERO 2,80MM - LARGO STANDAR - TIPO ESPIRAL P/IMPLANTE |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FRESA HELICOIDAL PARA IMPLANTES DE 2,8 MM DE DIAMETRO Y 15 MM DE LONGITUD DE PARTE ACTIVA PARA CONTRANGULO. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 272 | 5 | UN | 295-02567-0222 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO 420 C - NUMERO 3,0MM - LARGO STANDAR - TIPO ESPIRAL P/IMPLANTE |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FRESA HELICOIDAL PARA IMPLANTES DE 3 MM DE DIAMETRO Y 10 MM DE LONGITUD DE PARTE ACTIVA PARA CONTRANGULO. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 273 | 5 | UN | 295-02567-0222 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO 420 C - NUMERO 3,0MM - LARGO STANDAR - TIPO ESPIRAL P/IMPLANTE |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FRESA HELICOIDAL PARA IMPLANTES DE 3 MM DE DIAMETRO Y 15 MM DE LONGITUD DE PARTE ACTIVA PARA CONTRANGULO. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 274 | 5 | UN | 295-02567-0223 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO 420 C - NUMERO 3,15MM - LARGO STANDAR - TIPO ESPIRAL P/IMPLANTE |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FRESA HELICOIDAL PARA IMPLANTES DE 3,2 MM DE DIAMETRO Y 10 MM DE LONGITUD DE PARTE ACTIVA PARA CONTRANGULO. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 275 | 5 | UN | 295-02567-0224 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO 420 C - NUMERO 3,3MM - LARGO STANDAR - TIPO ESPIRAL P/IMPLANTE |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FRESA HELICOIDAL PARA IMPLANTES DE 3,2 MM DE DIAMETRO Y 15 MM DE LONGITUD DE PARTE ACTIVA PARA CONTRANGULO. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 276 | 5 | UN | 295-02567-0225 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO 420 C - NUMERO 3,5MM - LARGO STANDAR - TIPO ESPIRAL P/IMPLANTE |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FRESA HELICOIDAL PARA IMPLANTES DE 3,5 MM DE DIAMETRO Y 10 MM DE LONGITUD DE PARTE ACTIVA PARA CONTRANGULO. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 277 | 5 | UN | 295-02567-0225 | FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO 420 C - NUMERO 3,5MM - LARGO STANDAR - TIPO ESPIRAL P/IMPLANTE |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FRESA HELICOIDAL PARA IMPLANTES DE 3,5 MM DE DIAMETRO Y 15 MM DE LONGITUD DE PARTE ACTIVA PARA CONTRANGULO. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 278 | 120 | SOBRE | 295-05515-0011 | TIRA P/ODONTOLOGIA; USO P/PULIR METALICA - PRESENTACION ENVASE X 12UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TIRAS PARA PULIR AMALGAMA, ANCHAS, SOBRES X 12 UNIDADES, TIPO HORICO |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 279 | 10 | UN | 252-01723-0053 | ANTISEPTICOS LOCALES P/PERSONA; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA EUGENOL - FORMA FARMACEUTICA LIQUIDO - PRESENTACION FRASCO X 20m |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ACIDO TRICLOROACETICO X 20ML MARCA TIPO FARMADENTAL O DICKINSON |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 280 | 40 | UN | 295-05144-0449 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO LOSETA VIDRIO 15 X 8 X 0,5 CM - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: LOSETA ESMERILADA PARA MEZCLA DE CEMENTOS USO DENTAL de 14X09 CM |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 281 | 12 | UN | 252-01723-0053 | ANTISEPTICOS LOCALES P/PERSONA; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA EUGENOL - FORMA FARMACEUTICA LIQUIDO - PRESENTACION FRASCO X 20m |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ASTRINGENTE PARA TEJIDOS GINGIVALES. SOLUCION X 30 ml. Marca tipo ASTRINGEDENT (ULTRADENT) |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 282 | 6 | UN | 296-01376-0011 | SOPORTE; USO SUCTOR - DIMENSION 11 X 9 X 19,5CM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SELLADORA Y CORTADORA DE BOLSAS CON REGULADOR ELECTRONICO DE TEMPERATURA. CORTE DE TEMPERATURA. DE 30 cms DE GARGANTA. CON KIT DE REPUESTO INCLUIDO. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 283 | 15 | UN | 295-05144-0453 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO GOMA P/PULIR COMPOSITE - DESCARTABLE NO - PRESENTACION KIT |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: GOMAS DE PULIR ABRASIVAS FORMA DE TAZA PARA PORCELANA |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 284 | 12 | UN | 295-05144-0230 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ESPATULA P/TALLADO DE CERA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: BAJA PUENTES TIPO PESSO. CON PUNTA INTERCAMBIABLE DE REPUESTO. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 285 | 12 | UN | 295-05144-0230 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ESPATULA P/TALLADO DE CERA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: INSTRUMENTO PARA COLOCACION DE HILO DE RETRACCIÖN GINGIVAL DE 45 GRADOS DE ANGULACION. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 286 | 6 | UN | 295-06337-0009 | PORTAAGUJA; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - TAMAÑO 15CM - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PERFORADOR PARA GOMA DIQUE |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 287 | 100 | UN | 295-05144-0323 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO GOMA DIQUE - DESCARTABLE SI - PRESENTACION ENVASE X 52UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: Goma Dique para aislamiento de 5” x 5” ( 127 mm x 127 mm), presentación caja x 52 u |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 288 | 10 | UN | 252-01723-0053 | ANTISEPTICOS LOCALES P/PERSONA; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA EUGENOL - FORMA FARMACEUTICA LIQUIDO - PRESENTACION FRASCO X 20m |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: Idoformo purísimo en polvo frasco x 20 gr |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 289 | 100 | UN | 252-05143-0002 | IONOMERO VITREO; USO CEMENTADO - PRESENTACION ENVASE X 5ML - FORMA DE PRESENTACION POLVO - LIQUIDO |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: Ionómero Vitrio de fotopolimerizacion para restauración t/3M o Fuji II LC color O DENSSELL A3, presentación AVIO 5gr / 2,6 ml |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 290 | 24 | UN | 295-02538-0177 | LIMA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO FLEXIBLE - NUMERO 15 AL 40 - LARGO 25MM - TIPO LISA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: Lentulos 1ra serie t/ MAILLEFER presentación envase x 4 u |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 291 | 15 | UN | 252-02327-0032 | ACRILICO AUTOCURABLE; TIPO MONOMERO - PRESENTACION ENVASE X 1L |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MONOMERO DE AUTOCURADO, FRASCO X 1000 ml |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 292 | 2 | UN | 252-02327-0031 | ACRILICO AUTOCURABLE; TIPO POLIMERO - PRESENTACION FRASCO X 1KG |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: POLIMERO ACRILICO CRISTAL AUTOPOLIMERIZABLE X 1 KG |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 293 | 20 | UN | 252-02327-0056 | ACRILICO AUTOCURABLE; TIPO ROSA POLIMERO - PRESENTACION ENVASE X 1KG |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: POLIMERO ACRILICO ROSA AUTOPOLIMERIZABLE X 1 KG |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 294 | 18 | UN | 295-05144-0154 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO TAZA GOMA SILICONADA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TAZA DE GOMA PARA YESO TAMAÑO GRANDE |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 295 | 5 | Caja | 295-05872-0002 | KIT DE POSTES ODONTOLOGICOS; MATERIAL FIBRA DE VIDRIO - CANT. CHICOS 4 - CANT.MEDIANO 4 - CANT.GRANDES 4 |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: KIT DE POSTES DE FIBRA DE CUARZO AMARILLO CLARO TRASLUCIDO. Caja por 20 postes de 1,35 - 1,47, 1,67 Y 1,83. Con sus 04 (cuatro) respectivas fresas finales y 02 (dos) fresas iniciales. MARCA TIPO MACRO-LOCK POST X-RO ILLUSION |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 296 | 3 | UN | 295-05872-0002 | KIT DE POSTES ODONTOLOGICOS; MATERIAL FIBRA DE VIDRIO - CANT. CHICOS 4 - CANT.MEDIANO 4 - CANT.GRANDES 4 |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: BLISTER DE REPOSICION DE POSTES DE FIBRA DE CUARZO AMARILLO CLARO TRASLUCIDO. BLISTER POR 5 UNIDADES DE postes de 1,47 - NUMERO #2 - MARCA TIPO MACRO-LOCK POST X-RO ILLUSION |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 297 | 3 | UN | 295-05872-0002 | KIT DE POSTES ODONTOLOGICOS; MATERIAL FIBRA DE VIDRIO - CANT. CHICOS 4 - CANT.MEDIANO 4 - CANT.GRANDES 4 |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: BLISTER DE REPOSICION DE POSTES DE FIBRA DE CUARZO AMARILLO CLARO TRASLUCIDO. BLISTER POR 5 UNIDADES DE postes de 1,67 - NUMERO #3 - MARCA TIPO MACRO-LOCK POST X-RO ILLUSION |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 298 | 80 | UN | 295-05144-0150 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO TIRA DE CELULOIDE - DESCARTABLE SI - PRESENTACION TUBO X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: Celuloide en tiras, envase x 50 Un . Marca Tipo Howe importadas) |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
| 299 | 30 | UN | 295-05144-0201 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO GOMA P/PULIR METAL RUEDA - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: GOMAS DE PULIR ABRASIVAS FORMA DE RUEDA PARA PORCELANA |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  |  | Total: |  |
| Ante diferencias entre el texto del Item y las Observaciones al Item deberá considerarse indefectiblemente las Observaciones al Item |
| Importe Total De La Oferta (En Letras): |  |
| C.U.I.T: | Plazo de Entrega: |
| Garantia: | Forma de Pago: |
| Descuentos: | Plazo de Mantenimiento de Oferta: |
| Aclaraciones: | Nro de Inscripcion en Sec.Hac.: |

ANEXO 2 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| DATOS DE LA FIRMA OFERENTE Declaro que los datos consignados en la presente planilla, revisten la categoría de declaración jurada: |
| --- |
| 1. RAZÓN SOCIAL |  |
| 2. DOMICILIO LEGAL | Calle: |  |
|  | Localidad: |  |
|  | Provincia: |  |
| 3. TEL / FAX |  |
| 4. CORREO ELECTRONICO |  |
| 5. HORARIO DE ATENCIÓN |  |
| 6. PERSONAS AUTORIZADAS (1) |  |
| 7. PERSONAS AUTORIZADAS (1) |  |

NOTA:

- Las personas consignadas en (1), están legalmente facultadas a recibir pedidos de la CRE y/o Agrupación Apoyo en caso de resultar adjudicatario.

A partir de la comunicación de haber resultado ser adjudicatario, asumo la obligación de comunicar en modo fehaciente (carta documento- telegrama) y dentro de un plazo improrrogable de VEINTICUATRO (24) horas sobre cualquier modificación a los datos mencionados precedentemente.

ANEXO 3 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| DECLARACIONES JURADAS |
| --- |
| Razon Social |  |
| CUIT |  |

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, está habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con los requisitos del Artículo 27 del Decreto Delegado Nº 1023/2001 y sus modificaciones y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del Artículo 28 del citado cuerpo legal

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el Articulo 68 del Decreto 1030/2016, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO.

DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL (Artículo 13, Inciso h, Apartado 3 del Decreto Nº 1030/16)

El que suscribe, con poder suficiente para este Acto, declaro bajo juramento que acredita el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia.

| Firma |  |
| --- | --- |
| Aclaracion |  |
| Lugar y fecha |  |

ANEXO 4 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ESPECIFICACION TÉCNICA NRO 1/2017

- OBJETO:

ADQUISICION DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

Contar con los insumos de odontología, incluyendo el proceso de pedido, recepción y control de calidad del material que entregue el adjudicatario pertinente, a los efectos de satisfacer las necesidades asistenciales del Servicio de Odontología de este nosocomio.

- ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Se adjunta ANEXO 1.

- VENCIMIENTOS DE LOS INSUMOS ODONTOLOGICOS Y OTROS QUE DEBERÁN TENER AL MOMENTO DE LA ENTREGA:

| VENCIMIENTO MÍNIMOS AL MOMENTO DE LA ENTREGA | RENGLÓNES |
| --- | --- |
| DOCE (12) MESES | LA TOTALIDAD DE LOS RENGLONES |

- DOCUMENTACIÓN TECNICA REQUERIDA.

  - GENERALES:

    - Fotocopia de la Disposición extendida por el Ministerio de Salud, donde se designa al Director Técnico de la Empresa.

    - Deberá acreditar habilitación o autorización de funcionamiento de la empresa según corresponda, para lo cual deberá presentar copia de la documentación prevista en las siguientes alternativas:

    - En caso de ser importador o productor de Productos médicos y/o biomédicos:

- Según el régimen nuevo: Fotocopia de Disposición y certificado de habilitación y autorización de funcionamiento de la empresa según Disposición Nro 2319/02 (TO 2004) ANMAT, acompañada de Certificado de Buenas Practicas de Fabricación vigente (BPF). (El rubro de autorización esta determinado por el Certificado de BPF y no por el certificado de habilitación, motivo por el cual ambos deben presentarse en forma conjunta, careciendo de validez por separado).

- Según el régimen anterior: Fotocopia de Disposición y certificado de habilitación de establecimiento según Resolución 255/94-MsyAS, donde consten la vigencia y el rubro de los productos médicos.

    - En caso de ser distribuidor de Productos médicos y/o biomédicos :

- Fotocopia de la habilitación o autorización de funcionamiento de la empresa, emitida por el Ministerio de Salud y/o ANMAT.

    - En caso de ser droguería,  productor o importador de especialidades medicinales:

- Fotocopia de Habilitación emitida por el Ministerio de Salud y/o ANMAT, regulada por Ley 17.565 y/o Ley 16.463 y sus decretos, resoluciónes y disposiciones complementarias.

    - En caso de ser elaborador, importador o distribuidor de productos de uso In-vitro:

- Fotocopia de Habilitación emitida por el Ministerio de Salud y/o ANMAT, regulada por Ley 16.463 y sus decretos, resoluciónes y disposiciones complementarias.

    - En caso de ser productor, fraccionador o importador de materiales de uso odontológico :

- Fotocopia de Habilitación emitida por la ANMAT,  conforme con lo establecido en el Artículo 3º de la Disposición 2606/97 y/o Resolución 255/1994.

    - En caso de ser distribuidor y/o comercializador de materiales de uso odontológico :

- Fotocopia de Habilitación emitida por la ANMAT,  conforme con lo establecido en el Artículo 3º de la Disposición 2606/97 y/o Resolución 255/1994, de cada empresa establecida en el punto anterior de acuerdo a los productos cotizados.

    - Declaración Jurada original debidamente firmada por el Director Técnico y titular, haciéndose responsable de que los productos cotizados se ajustan a la normativa vigente (Decreto 2505/85 y Resolución 255/94-MsyAS o Disposición 2319/02 TO 2004 y 2318/02 TO 2004 del Ministerio de Salud), Certificado por Escribano Público, en caso de corresponder.

    - Cuando las empresas comercialicen especialidades medicinales y estén emplazadas fuera del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenas Aires, deberá presentar la Constancia reempadronamiento para Transito Interprovincial.

    - Cuando las empresas estén emplazadas fuera del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán presentar la Constancia de Inscripción conforme al Decreto 1299/97 y Resolución 538/98 (Inscripción de Establecimiento que realiza Tránsito Interprovincial).

    - Los documentos redactados en idioma extranjero, deberán acompañarse con su correspondiente traducción hecha por traductor público matriculado.

    - Todos los rótulos correspondiente a cada producto deberá cumplir con la Disposición 4831/05, y la siguiente información como mínimo:

a) Razón social y dirección de fabricante y también del importador, si se trata de un producto importado.

- El código del lote precedido para la palabra “Lote” o el Nº de serie según corresponda.

- Si corresponde. La fecha de fabricación y plazo de validez o la fecha antes de la cual deberá utilizarse el producto.

- Nombre y matricula del Director técnico.

    - Toda documentación solicitada en la presente Especificacion Tecnica y que se encuentre en fotocopias deberá ser legible y estar certificada al momento de su presentación por Escribano Público o bien podrán ser certificadas por la Autoridad del Departamento Farmacia, de lunes a viernes de 08.00 a 12.00 hs. y hasta 24 hs. antes de la apertura, salvo la solicitada en el punto 4. a. 3). En caso que la documentación respaldatoria fuera presentada en fotocopia simple, el Organismo contratante procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 27 del Decreto 1759/72 – Procedimientos Administrativos.

- REQUERIMIENTO DE MUESTRAS

  - Los oferentes que coticen los reglones Nro(s) 8, 18, 19, 23, 48, 50, 60, 61, 70, 82, 83, 94, 95, 96, 97, 105, 110, 111, 150, 151, 163, 164, 191, 192, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 227, 233, 234, 241, 248, 255, 259, 291, 292, 293, 295, 296 y 297 del Anexo 1 a la Especificación Técnica Nro. 01/17, deberán efectuar la presentación de las muestras en el Departamento Farmacia en días hábiles, en el horario de 08:00 a 12:00 hs hasta un día antes de la fecha de apertura. La presentacion de una muestra no exceptua a otra de igual caracteristica.

  - Cuando las muestras entregadas por los oferentes no sean suficientes para desarrollar los procedimientos de control de calidad, la Comisión Evaluadora podrá solicitar cantidades adicionales, las que deberán ser entregadas en el término de CINCO (5) DIAS HABILES. Queda expresamente establecido que no se devolverán aquellas muestras cuyo proceso de control implique la inutilización del producto.

  - La muestra deberá responder al producto a cotizar (marca, presentación, envase o envoltorio original del producto solicitado, etc.). Se podrá presentar una unidad de los efectos que por las características de presentación puedan ser fraccionados, siempre y cuando posean envase individual (Ejemplo: SOBRE DE PAPEL CONTENIENDO CINCO GASAS DOBLES RECTILINEAS 9 X 11 CMS, DOBLE ENVOLTORIO, CAJA X 100 UNIDADES. se podrá presentar un sobre).

  - Las muestras deben entregarse mediante remito, recibo o nota de entrega confeccionado por original y duplicado, este ultimo deberá estar conformado por el Jefe del departamento Farmacia de este nosocomio y será adjuntado a la oferta, debiendo estar precintadas en bolsas plásticas individuales y rotuladas con los siguientes datos:

- Designación del producto

- Marca

- Presentación

- Nombre de la empresa proveedora

- Numero de la contratación

- Numero de renglón

Los que sean estériles deberán referir en forma visible su condición de tal.

  - Las muestras requeridas para su aprobación podrán ser sometidas a prueba de funcionamiento.

  - Los proveedores que no fueren adjudicados, podrán retirar las muestras entregadas en un lapso de UN (1) mes posterior a la comunicación de no adjudicación, salvo que por la característica del efecto este haya sido sometido a prueba de funcionamiento. Pasado este tiempo las muestras pasarán a ser propiedad del Organismo contratante.

  - Las muestras de los proveedores que resultaren adjudicados, permanecerán en poder del Departamento Farmacia para ser comparadas con el lote que sea entregado.

- PLAZO Y LUGAR EN LA ENTREGA DE LOS EFECTOS

La entrega de los efectos, se efectuará en el Departamento Farmacia del Hospital Militar Central, en días hábiles de 08:30 a 12:30 horas, desde de la recepción de la orden de compra y hasta un lapso NO MAYOR a SEIS (06) MESES, corriendo el flete, acarreo y descarga por cuenta del adjudicatario.

Las entregas se realizarán a requerimiento, según las cantidades que necesite el nosocomio durante el lapso de vigencia de la Orden de Compra.

No se aceptarán cantidades excedentes a cada requerimiento efectuado oportunamente por el Departamento Farmacia.

- TOLERANCIA

En todos los casos de los renglones a adquirir se aceptarán hasta un NUEVE PORCIENTO (9 %) de tolerancia en más o en menos, sobre las carecteristicas netamente técnicas del efecto.

ANEXO1 A LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Nº  1/2017

| Renglón Número | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | ABREBOCA SPANDEX TAMAÑO MEDIANO | De plástico transparente alta elasticidad no rígido, forma de U, separa ambos carrillos. Tamaño Mediano para niños. |
| 2 | ACEITE LUBRICANTE PARA TURBINA, SPRAY, FRASCO POR 300 ml. MARCA TIPO ZETH-LUBE O KMD | Spray lubricante de uso total, especialmente formulado para rodamientosde alta velocidad, bujes o dode interaccionen piezas metálicas de precisión u otros sistemas dinámicos. Alto poder de penetración lubricante, acción anticorrosiva. Elaborado con aceites de alto nivel de purificación con densidad Tipo-Clase 9. DE 300 ml Marca Tipo Zeth-Lube o KMD. |
| 3 | Ácido ortofosfórico al 37% en Gel para grabado Dental, presentación jeringa aplicadora x 4 ml. | Acondicionador dental (dentina y esmalte) tipo gel mediano a base de acido fosfórico en una concentración del 37% mezclado con sílice coloidal y colorante color azul. |
| 4 | Ácido ortofosfórico al 37% en Gel para grabado Dental, presentación jeringa aplicadora x 12ml. | Acondicionador dental (dentina y esmalte) tipo gel mediano a base de acido fosfórico en una concentración del 37% mezclado con sílice coloidal y colorante color azul. |
| 5 | ACONDICIONADOR DE TEJIDOS "DENTUSOF", AVIO | Acondicionador de tejido para rebase. Material de Impresión Funcional. Combinación de Polvo y Líquido que polimeriza con consistencia blanda, de sabor agradable, no libera calor. Avio (Kit) Caja conteniendo 01 Frasco de Polvo de 40 gr. (color rosa) y 01 Frasco de Líquido de 40 ml. y accesorios. Cumpla autorización ANMAT PM 235-51 |
| 6 | ACRILICO CAULK - COLOR 62, FRASCO, MARCA CAULK | Polvo por 42 gr.- envase con pico dosificador - Color 62 – Tipo CAULK |
| 7 | ACRILICO ROJO "DURALAY", CAJA | Avio Caja conteniendo 01 frasco plástico con dosificador de Polvo color rojo por 28.3 gr. (1 Oz) y 01 frasco de vidrio de Líquido por 29.5 ml. (1 Oz) y pipeta plástica dosificadora de líquido. |
| 8 | ADHESIVO MONOCOMPONENTE FOTOCURABLE PARA COMPOSITE, ENVASE X 6 ML SOLUCIÓN ACUOSA MARCA TIPO SINGLE BOND 2 | SISTEMA ADHESIVO PARA RESINAS DE ESMALTE Y DENTINA. MONOFRASCO SOLUCION ACUOSA FOTOPOLIMERIZABLE Marca Tipo SINGLE BOND 2 - 3M-ESPE. Adhesivo monocomponente 1 solo frasco con disolvente de solución acuosa de Fotopolimerización para esmalte y dentina. Envase plástico con pico dosificador y tapa para el pico de 6 ml. Origen USA. COMPOSICION: 2-HIDROXIETIL METACRILATO - BISFENOL DIGLICIDIL DIMETACRILATO ETER BISGMA - DECAMETILEN DIMETACRILATO - ETANOL - SILICE SILANO TRATADA - AGUA - 1,10-DACANODIOL MATACRILATO FOSFATO - COPOLIMERO D EACRILICO Y ACIDO ITACONICO - CANFORQUINONA - N,N-DIMETILBENZOCAINA |
| 9 | AGUJA DESCARTABLES CORTA PARA JERINGA TIPO CARPULE 30 G X 21 MM, PRESENTACIÓN ENVASES X 100 U | Para jeringa tipo carpule, medida 30G x 21 mm. Estériles, No Tóxicas, Apirogénica, de un solo uso, en cajas de 100 unidades, empacadas individualmente en capuchones protectores termosellados o sellado por etiqueta, con fecha de esterilización impresa. |
| 10 | AGUJA DESCARTABLES LARGAS PARA JERINGA TIPO CARPULE 27G X 0,4 x 38 MM, PRESENTACIÓN ENVASES X 100 U | Para jeringa tipo carpule, medida 27G x 0,4 x 38 mm. Estériles, No Tóxicas, Apirogénica, de un solo uso, en cajas de 100 unidades, empacadas individualmente en capuchones protectores termosellados o sellado por etiqueta, con fecha de esterilización impresa. |
| 11 | ALAMBRE EN TIRAS REDONDO 0,16 TIPO DENTAURUM 535-040-00 TUBO x 10 UN | Tiras de alambre de acero inoxidable uso en ortodoncia de 30 cm de largo origen USA - Alemania |
| 12 | ALAMBRE EN TIRAS REDONDO 0,18 TIPO DENTAURUM 535-045-00 TUBO x 10 UN | Tiras de alambre de acero inoxidable uso en ortodoncia de 30 cm de largo origen USA - Alemania |
| 13 | ALAMBRE EN TIRAS RECTANGULAR 0,16x0,22 TIPO DENTAURUM 537-340-00 TUBO x 10 UN | Tiras de alambre de acero inoxidable uso en ortodoncia de 30 cm de largo origen USA - Alemania |
| 14 | ALAMBRE EN TIRAS TIPO TFLEX DE 0,18 TRENZADO DE 3 HILOS TIPO DENTAURUM 545-745-00 TUBO x 10 UN | Tiras de alambre trenzado de acero inoxidable de 3 hilos de 30 cm d elargo origen USA - Alemania |
| 15 | ALASTIC ELASTICO TRANSPARENTE USO ORTODONCICO CADENA SIN MALLET ROLLO POR 1,5 MT TIPO ORTHO ORGANIZERS O MORELLI | Elastómero de poliuretano en cadena unión corta de eslabones, presentado en rollo con contenedor plástico y de 1.5 mt de largo |
| 16 | ALASTIC ELASTICO TRANSPARENTE USO ORTODONCICO CADENA MEDIA ROLLO POR 1,5 MT TIPO ORTHO ORGANIZERS O MORELL | Elastómero de poliuretano en cadena unión corta de eslabones, presentado en rollo con contenedor plástico y de 1.5 mt de largo |
| 17 | ALASTIC ELASTICO TRANSPARENTE USO ORTODONCICO CADENA CORTA ROLLO POR 1,5 MT TIPO ORTHO ORGANIZERS O MORELLI | Elastómero de poliuretano en cadena unión corta de eslabones, presentado en rollo con contenedor plástico y de 1.5 mt de largo |
| 18 | ALGINATO KROMOPAN, BOLSA X 450 GRS. | Alginato sin polvo para impresiones con indicador de fase cromática vira del Violeta al Rosa y al Blanco Conformidad con Directiva 93/42/CEE e ISO 1563 – ADA 18 – Origen Importado - ITALIA. |
| 19 | ANESTESIA TOTALCAINA FORTE CAJA X 50 UNIDADES, CARTUCHOS ODONTOLOGICOS, MARCA TOTALCAINA. | Anestésico local en base a lidocaina al 2% - L-Adrenalina 1:200.00 Cartuchos tipo carpule presentado en caja de 5 blister conteniendo 10 cartuchos cada uno de 1.8 ml |
| 20 | ANESTESIA, DIFERENTES SABORES FRUTALES, FRASCO USO TOPICO PRESENTACION EN GEL X 25 grs | Benzocaina al 20% Gel Anestésico tópico para uso dental. Cumple Legajo Nro. 6566 - Disposición 3364/02 |
| 21 | ANTISÉPTICO PARA INSTRUMENTAL O TURBINA, SPRAY. MARCA TIPO BACTER SPRAY. FRASCO POR 400 ml. SIN ALDEHIDOS. | Lo especificado en el renglón, Desinfectante de alto espectro. No contiene Aldheídos, Composición cada 100 Gr: 0,04g de O-Fenilefol y 0,04 G de O-Benzil-p-pclorobenzol. Origen nacional. Presentación en FRASCO SPRAY de 400 ml. NO SOLUCION. Marca Tipo Bacter Spray. |
| 22 | ALAMBRE PARA LIGADURA DE 0,25 TIPO MORELLI BLISTER X 50 GRS, CODIGO 55.01.210 | Alambre de Cr-Ni en blister plástico de 50 gr. Aproximadamente 130 mt. – para ligaduras de uso ortodóncico – Origen Brasil |
| 23 | ARCO PEINE ROLLO X 1 MT | Arco peine de acero inoxidable para ligaduras intermaxilares rollo de 1 mt origen nacional. |
| 24 | ARCOS PREFORMADO IDEALES NITINOL 0,12 REDONDO SUPERIOR, DENTAURUM SOBRES X 10 U | Lo especificado en la descripción, de Niquel Titanio - En Cajas o Sobres conteniendo 10 arcos o en blister individuales, origen USA o Alemania |
| 25 | ARCOS PREFORMADO IDEALES NITINOL 0,12 REDONDO INFERIOR, DENTAURUM SOBRES X 10 U | Lo especificado en la descripción, de Niquel Titanio - En Cajas o Sobres conteniendo 10 arcos o en blister individuales, origen USA o Alemania |
| 26 | ARCOS PREFORMADO IDEALES NITINOL 0,14 REDONDO SUPERIOR, DENTAURUM SOBRES X 10 U | Lo especificado en la descripción, de Niquel Titanio - En Cajas o Sobres conteniendo 10 arcos o en blister individuales, origen USA o Alemania |
| 27 | ARCOS PREFORMADO IDEALES NITINOL 0,14 REDONDO INFERIOR DENTAURUM SOBRES X 10 U | Lo especificado en la descripción, de Niquel Titanio - En Cajas o Sobres conteniendo 10 arcos o en blister individuales, origen USA o Alemania |
| 28 | ARCOS PREFORMADO IDEALES NITINOL 0,16 REDONDO SUPERIOR, DENTAURUM SOBRES X 10 U | Lo especificado en la descripción, de Niquel Titanio - En Cajas o Sobres conteniendo 10 arcos o en blister individuales, origen USA o Alemania |
| 29 | ARCOS PREFORMADO IDEALES NITINOL 0,16 REDONDO INFERIOR DENTAURUM SOBRES X 10 U | Lo especificado en la descripción, de Niquel Titanio - En Cajas o Sobres conteniendo 10 arcos o en blister individuales, origen USA o Alemania |
| 30 | ARCOS PREFORMADO IDEALES NITINOL 0,16 x0,22 RECTANGULAR SUPERIOR, DENTAURUM SOBRES X 10 U | Lo especificado en la descripción, de Niquel Titanio - En Cajas o Sobres conteniendo 10 arcos o en blister individuales, origen USA o Alemania |
| 31 | ARCOS PREFORMADO IDEALES NITINOL 0,16x0,22 RECTANGULAR INFERIOR DENTAURUM SOBRES X 10 U | Lo especificado en la descripción, de Niquel Titanio - En Cajas o Sobres conteniendo 10 arcos o en blister individuales, origen USA o Alemania |
| 32 | ARCOS PREFORMADO IDEALES NITINOL 0,16X0,16 CUADRADO INFERIOR DENTAURUM SOBRES X 10 U | Lo especificado en la descripción, de Niquel Titanio - En Cajas o Sobres conteniendo 10 arcos o en blister individuales, origen USA o Alemania |
| 33 | ARCOS PREFORMADO IDEALES NITINOL 0,16X0,16 CUADRADO SUPERIOR DENTAURUM SOBRES X 10 U | Lo especificado en la descripción, de Niquel Titanio - En Cajas o Sobres conteniendo 10 arcos o en blister individuales, origen USA o Alemania |
| 34 | ARCOS PREFORMADO IDEALES NITINOL 0,17X0,25 CUADRADO SUPERIOR DENTAURUM SOBRES X 10 U | Lo especificado en la descripción, de Niquel Titanio - En Cajas o Sobres conteniendo 10 arcos o en blister individuales, origen USA o Alemania |
| 35 | ARCOS PREFORMADO IDEALES NITINOL 0,17X0,25 CUADRADO INFERIOR DENTAURUM SOBRES X 10 U | Lo especificado en la descripción, de Niquel Titanio - En Cajas o Sobres conteniendo 10 arcos o en blister individuales, origen USA o Alemania |
| 36 | ARCOS PREFORMADO IDEALES ACERO 0,16 REDONDO SUPERIOR DENTAURUM SOBRES X 10 U | Lo especificado en la descripción, de Acero - En Cajas o Sobres conteniendo 10 arcos o en blister individuales, origen USA o Alemani |
| 37 | ARCOS PREFORMADO IDEALES ACERO 0,18 REDONDO SUPERIOR DENTAURUM SOBRES X 10 U | Lo especificado en la descripción, de Acero - En Cajas o Sobres conteniendo 10 arcos o en blister individuales, origen USA o Alemani |
| 38 | ARCOS PREFORMADO IDEALES ACERO 0,16X0,16 CUADRADO SUPERIOR DENTAURUM SOBRES X 10 U | Lo especificado en la descripción, de Acero - En Cajas o Sobres conteniendo 10 arcos o en blister individuales, origen USA o Alemani |
| 39 | ARCOS PREFORMADO IDEALES ACERO 0,17X0,25 CUADRADO SUPERIOR DENTAURUM SOBRES X 10 U | Lo especificado en la descripción, de Acero - En Cajas o Sobres conteniendo 10 arcos o en blister individuales, origen USA o Alemani |
| 40 | ARCOS PREFORMADO IDEALES ACERO 0,19X0,25 CUADRADO SUPERIOR DENTAURUM SOBRES X 10 U | Lo especificado en la descripción, de Acero - En Cajas o Sobres conteniendo 10 arcos o en blister individuales, origen USA o Alemani |
| 41 | ARCOS PREFORMADO IDEALES ACERO 0,16X0,22 RECTANGULAR SUPERIOR, DENTAURUM SOBRES X 10 U | Lo especificado en la descripción, de Acero - En Cajas o Sobres conteniendo 10 arcos o en blister individuales, origen USA o Alemani |
| 42 | BANDEJA PLASTICA TIPO DRILLCO PARA PLATINA CON COMPARTIMENTOS PARA INSTRUMENTAL de 18 x 30 cm medidas aproximadas COLOR AZUL | BANDEJA PLASTICA TIPO DRILLCO PARA PLATINA CON 5 COMPARTIMENTOS PARA INSTRUMENTAL. UNO CON 10 RANURAS PARA INSTRUMENTOS DE MANO. 1 LISO VERTICAL y 3 LISOS HORIZONTALES. De 18 x 30 cm medidas aproximadas COLOR AZUL |
| 43 | BOTON LINGUAL DE BASE REDONDA PARA ADHERIR TIPO DENTAURUM SOBRE X 10 Un | Lo expresado en el texo origen USA o Alemania |
| 44 | BRACKETS ROTH, 0,22 MONOBLOC MORELLI, BLISTER X 20 UNIDADES - N° 10 - 15 - 901. | En blister de 20 brackets metálicos maquinados o colados en 1 sola pieza con hook en premolares y caninos superiores e inferiores para 15-14-13-12-11-21-22-23-24-25-35-34-33-32-31-41-42-43-44-45, según la prescripción Roth de slot .022” x .030” . Origen Brasil |
| 45 | BROCHITAS PARA LIMPIEZA DENTAL PARA MICROMOTOR, ENVASE CAJA X 100 U | Cepillo CA recto para profilaxis 10603.002. Mango metálico cerdas blancas, de preferencia emblistados en forma individual. |
| 46 | CADENITA PARA BABEROS | Metálicas de 35 cm de largo con dos clips de agarre metálocos en cada extremo |
| 47 | CAJA METALICA PARA CIRUGIA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. CON AGUJEROS EN TAPA Y BASE DE 25 cm DE LARGO x 15 cm DE ANCHO x 6 cm DE ALTO. MEDIDAS APROXIMADAS | CAJA DE ACERO INOXIDABLE con tapa para esterilizacion de instrumental de cirugia dental, con agujeros en tapa y base prara uso en autoclave, de 25x15x6 cm (largo-ancho-alto) medidas aproximadas. |
| 48 | CAVITADOR NEUMATICO CON 3 PUNTAS: MARCA TIPO KMD | PIEZA DE MANO METALICA PARA LA REMOCION POR CAVITACION DE LOS DEPOSITOS CALCICOS DE LAS PIEZAS DENTARIAS CON MOVIMIENTO ELIPTICO DE LA PUNTA. DE FUNCIONAMIENTO NEUMATICO PARA CONECTOR TIPO BORDEN 2 CONVENCIONAL. (multiflex) CON SALIDA PARA REFRIGARICION Y 3 PUNTAS PROVISTAS Y LLAVE DE AJUSTE PARA LAS PUNTAS. FRECUENCIA 2300-8000 Hz. PRESION DE AIRE MAXIMA 2,8 Kg/cm2. AUTOCLAVABLE HASTA 135 grados |
| 49 | CEMENTO DE HIDRÓXIDO DE CALCIO T/ DYCAL, PRESENTACIÓN AVIO 13 GR BASE Y 11 GR CATALIZADOR. FRAGUABLE ACIDO RESISTENTE | BASE: Ester glicol salicilato, fosfato de calcio, tungstato de calcio, Oxido de zinc, colorantes minerales. CATALIZADOR: hidróxido de calcio, óxido de zinc, dióxido de titanio, estearato de zinc, etiltolueno sulfonamida, colorantes minerales. Compuesto de Hidróxido de calcio de autoendurecimiento, radiopaco que no interfiera en la polimerización de restauraciones de resina ni ionómeros. De coloración similar a la dentina. De alta resistencia a la disolución por el ácido fosfórico en el grabado ácido. Caja Avio con 01 tubo de pasta base de 13 gr. – 01 tubo de pasta catalizadora de 11 gr. – block de mezcla. Origen Brasil |
| 50 | CEMENTO QUIRURGICO. PASTA-PASTA. ORIGEN IMPORTADO. AVIO CONTENIENDO PASTA BASE 90 gr Y CATALIZADORA 90 gr. SIN EUGENOL Marca tipo COE-Pak | Cemento quirurgico uso odontológico. Revistimiento periodontal. Presentación en forma de PASTA-PASTA. De buena plasticidad y superficie lisa después del fraguado. SIN EUGENOL. Avio conteniendo pasta base y pasta catalizadora. |
| 51 | CERA EN PLANCHA PAQUETE 1 KG. PERFECTIN, UTILITY | Planchas de cera dental roja en envases de 1 Kg. Las planchas deben venir separadas por 1 hoja de papel entremedio. Cumple norma 2606/97 del Ministerio de Salud |
| 52 | CERA ROSA EN PLANCHA PAQUETE 1 KG. PERFECTIN, VERANO | Planchas de cera dental rosa para verano, en envases de 1 Kg. Las planchas deben venir separadas por 1 hoja de papel entremedio. Cumple norma 2606/97 del Ministerio de Salud |
| 53 | CLAMPS PARA AISLACIÓN, PARA MOLARES SUPERIORES DENTADO NRO. 12A, PRESENTACIÓN CAJA X U | Lo expresado en el renglón, de acero inoxidable, con aletas, bocados dentados, Superiores, Tipo S S WHITE |
| 54 | CLAMPS PARA AISLACIÓN, PARA MOLARES INFERIORES DENTADO NRO. 12A, PRESENTACIÓN CAJA X U | Lo expresado en el renglón, de acero inoxidable, con aletas, bocados dentados, Inferiores, Tipo S S WHITE |
| 55 | CLAMPS PARA AISLACIÓN, PARA PREMOLARES NRO. 207, PRESENTACIÓN CAJA X U | Lo expresado en el renglón, de acero inoxidable, con aletas, bocados dentados, Tipo S S WHITE |
| 56 | CLAMPS PARA AISLACIÓN, PARA PREMOLARES NRO. 209, PRESENTACIÓN CAJA X U | Lo expresado en el renglón, de acero inoxidable, con aletas, bocados dentados, Tipo S S WHITE |
| 57 | CLAMPS PARA AISLACIÓN, CERVICALES NRO. 212, PRESENTACIÓN CAJA X U | Lo expresado en el renglón, de acero inoxidable, con aletas, Tipo S S WHITE |
| 58 | CLAMPS PARA AISLACIÓN, CERVICALES NRO. 90N, PRESENTACIÓN CAJA X U | Lo expresado en el renglón, de acero inoxidable, con aletas, Tipo S S WHITE |
| 59 | CLOROFENOL ALCANFORADO. FRASCO X 20 ml Tipo FARMADENTAL | Solución de P-Clorofenol Alcanforado uso odontológico exclusivo. Frasco de 20 ml Origen Nacional. Tipo Farmadental |
| 60 | COMPOSITE ORTODONTIC, FOTOPOLIMERIZABLE PASTA MONOCOMPONENTE MARCA TIPO BIOFIX | Sistema resina composite de adhesión directa para ortodoncia fotopolimerizable sin mezcla – KIT conteniendo 2 jeringa de pasta y jeringa de grabado ácido. Origen Brasil. Marca Tipo BIOFIX |
| 61 | COMPOSITE ORTODONTIC, AUTOCURABLE, AVIO marca tipo rely-a-bond - Ortho-One - Ortho No-Mix | Sistema primer/resina composite de adhesión directa para ortodoncia autopolimerizable sin mezcla – KIT conteniendo jeringa de 3.5 o 5 gr. de pasta y primer en envase plástico tipo gotero de 7 ml. Origen USA |
| 62 | COMPOSITE PARA LAMPARA, Z - 100, 3M, JERINGA X 4 G, COLOR A–2 | Lo especificado en la descripción del elemento. Material para restauraciones dentales. Composite fotopolimerizable y radiopaco. Color A1. Diseñado par el uso en restauraciones tanto anteriores como posteriores. Con relleno de circonio/sílice. La carga de relleno inorgánico en volumen debe ser del 66% con un rango de tamaño de partícula de 3.5 a 0.01 micrones. Debe contener resinas Bis-GMA y TEGDMA. Presentación en bolsas cerradas y selladas conteniendo 01 jeringa del producto. Jeringas con émbolo a tornillo con dispensación girando en sentido de las agujas del reloj. Conteniendo 4 gr. de material. Origen USA |
| 63 | COMPOSITE PARA LAMPARA, Z - 100, 3M, JERINGA X 4 G, COLOR A–3 | Lo especificado en la descripción del elemento. Material para restauraciones dentales. Composite fotopolimerizable y radiopaco. Color A3. Diseñado par el uso en restauraciones tanto anteriores como posteriores. Con relleno de circonio/sílice. La carga de relleno inorgánico en volumen debe ser del 66% con un rango de tamaño de partícula de 3.5 a 0.01 micrones. Debe contener resinas Bis-GMA y TEGDMA. Presentación en bolsas cerradas y selladas conteniendo 01 jeringa del producto. Jeringas con émbolo a tornillo con dispensación girando en sentido de las agujas del reloj. Conteniendo 4 gr. de material. Origen USA |
| 64 | COMPOSITE PARA LAMPARA, Z - 100, 3M, JERINGA X 4 G, COLOR A–3,5 | Lo especificado en la descripción del elemento. Material para restauraciones dentales. Composite fotopolimerizable y radiopaco. Color A3,5. Diseñado par el uso en restauraciones tanto anteriores como posteriores. Con relleno de circonio/sílice. La carga de relleno inorgánico en volumen debe ser del 66% con un rango de tamaño de partícula de 3.5 a 0.01 micrones. Debe contener resinas Bis-GMA y TEGDMA. Presentación en bolsas cerradas y selladas conteniendo 01 jeringa del producto. Jeringas con émbolo a tornillo con dispensación girando en sentido de las agujas del reloj. Conteniendo 4 gr. de material. Origen USA |
| 65 | COMPOSITE PARA LAMPARA, Z - 100, 3M, JERINGA X 4 G, COLOR UD (DENTINA UNIVERSAL) | Lo especificado en la descripción del elemento. Material para restauraciones dentales. Composite fotopolimerizable y radiopaco. Color UD (dentina universal). Diseñado par el uso en restauraciones tanto anteriores como posteriores. Con relleno de circonio/sílice. La carga de relleno inorgánico en volumen debe ser del 66% con un rango de tamaño de partícula de 3.5 a 0.01 micrones. Debe contener resinas Bis-GMA y TEGDMA. Presentación en bolsas cerradas y selladas conteniendo 01 jeringa del producto. Jeringas con émbolo a tornillo con dispensación girando en sentido de las agujas del reloj. Conteniendo 4 gr. de material. Origen USA |
| 66 | COMPOSITE PARA LAMPARA,TIPO FILTEK P60, 3M, JERINGA X 4 G, COLOR A – 3,5 | Lo especificado en la descripción del elemento. Material para restauraciones dentales en el sector posterior. Composite fotopolimerizable y radiopaco. Diseñado par el uso en restauraciones del sector posteriores. Con relleno de circonio/sílice. La carga de relleno inorgánico en volumen debe ser del 66% con un rango de tamaño de partícula de 3.5 a 0.01 micrones. Debe contener resinas Bis-GMA y TEGDMA. Presentación en bolsas cerradas y selladas conteniendo 01 jeringa del producto. Jeringas con émbolo a tornillo con dispensación girando en sentido de las agujas del reloj. Conteniendo 4 gr. de material. Origen USA |
| 67 | COMPOSITE PARA LAMPARA, Z - 350, 3M, JERINGA X 4 G, COLOR DENTINA A–2 | Lo especificado en la descripción del elemento. Material para restauraciones dentales en el sector anterior y posterior. Composite fotopolimerizable y radiopaco. Diseñado para el uso en restauraciones del sector posteriores, anterior, reconstrucciòn de muñones, ferulizaciòn y restauraciones indirectas inlays, onlays y carillas. Con relleno de circonio/sílice. La carga de relleno inorgánico en volumen debe ser del 72,5% en peso, con un rango de tamaño de partícula de silice 20Nn y circonio de 4 a 11 Nn. Debe contener resinas Bis-GMA UDMA TEGDMA PEGDMA y BIS-EMA. Presentación en bolsas cerradas y selladas conteniendo 01 jeringa del producto. Jeringas con émbolo a tornillo con dispensación girando en sentido de las agujas del reloj. Conteniendo 4 gr. de material. COLOR DENTINA A2 Origen USA |
| 68 | COMPOSITE PARA LAMPARA, Z - 350, 3M, JERINGA X 4 G, COLOR DENTINA A–3 | Lo especificado en la descripción del elemento. Material para restauraciones dentales en el sector anterior y posterior. Composite fotopolimerizable y radiopaco. Diseñado para el uso en restauraciones del sector posteriores, anterior, reconstrucciòn de muñones, ferulizaciòn y restauraciones indirectas inlays, onlays y carillas. Con relleno de circonio/sílice. La carga de relleno inorgánico en volumen debe ser del 72,5% en peso, con un rango de tamaño de partícula de silice 20Nn y circonio de 4 a 11 Nn. Debe contener resinas Bis-GMA UDMA TEGDMA PEGDMA y BIS-EMA. Presentación en bolsas cerradas y selladas conteniendo 01 jeringa del producto. Jeringas con émbolo a tornillo con dispensación girando en sentido de las agujas del reloj. Conteniendo 4 gr. de material. COLOR DENTINA A3 Origen USA |
| 69 | COMPOSITE PARA LAMPARA, Z - 350, 3M, JERINGA X 4 G, COLOR DENTINA A–3,5 | Lo especificado en la descripción del elemento. Material para restauraciones dentales en el sector anterior y posterior. Composite fotopolimerizable y radiopaco. Diseñado para el uso en restauraciones del sector posteriores, anterior, reconstrucciòn de muñones, ferulizaciòn y restauraciones indirectas inlays, onlays y carillas. Con relleno de circonio/sílice. La carga de relleno inorgánico en volumen debe ser del 72,5% en peso, con un rango de tamaño de partícula de silice 20Nn y circonio de 4 a 11 Nn. Debe contener resinas Bis-GMA UDMA TEGDMA PEGDMA y BIS-EMA. Presentación en bolsas cerradas y selladas conteniendo 01 jeringa del producto. Jeringas con émbolo a tornillo con dispensación girando en sentido de las agujas del reloj. Conteniendo 4 gr. de material. COLOR DENTINA A3,5 Origen USA |
| 70 | COMPOSITE PARA LAMPARA DE BAJA CARGA FLUIDO TIPO FLOW COLOR A3 MARCA TIPO 3M O WAVE SDI. JERINGAS DE 2 Gr CON PUNTAS APLICADORAS | Resina de baja carga para restauraciones dentales de manipulación de “flujo por demanda” - fluye bajo presión, pero conserva su forma permanece en su lugar hasta ser fotopolimerizado. No se colapsa ni se escurre. Presentación en jeringas de 2gr y puntas aplicadoras. |
| 71 | COMPRESAS DESCARTABLES, MARCA CROSSTEK, CAJA O BOLSA X 100 UNIDADES | Compresas descartables para uso odontológico, de doble capa con un lado impermeable, de papel Tisú + Polipropileno. De 47 x 32 cm medidas aproximadas. Caja conteniendo 500 compresas empacadas en 5 envases de 100 compresas cada uno Compresas descartables |
| 72 | CONO DE FIELTRO PARA MOTOR DE PULIR USO EN PROTESIS DENTAL. TAMAÑO 60x2,5 mm | Elemento para pulir acrílicos y metales, uso en mecánica dental y prótesis dental, montado en motor de pulir. Cono de 60 mm de longuitud y 2,5 mm de diámetro. |
| 73 | CONOS DE PAPEL ABSORVENTE, CAJA X 120 UNIDADES, 1° SERIE | Lo especificado en la descripción del elemento |
| 74 | CONOS DE GUTAPERCHA Nro 15 CAJA X 120 | Lo especificado en la descripción del elemento Nro 15 |
| 75 | CONOS DE GUTAPERCHA Nro 20 CAJA X 120 | Lo especificado en la descripción del elemento Nro 20 |
| 76 | CONOS DE GUTAPERCHA Nro 25 CAJA X 120 | Lo especificado en la descripción del elemento Nro 25 |
| 77 | CONOS DE CONDENSACION LATERAL TIPO PIRATA TAMAÑO FINE FINE | Lo especificado en la descripción del elemento para realizar técnica de condensación lateral de conductos radiculares TIPO PIRATA FINE FINE |
| 78 | CONOS DE CONDENSACION LATERAL TIPO PIRATA TAMAÑO FINE | o especificado en la descripción del elemento para realizar técnica de condensación lateral de conductos radiculares TIPO PIRATA FINE |
| 79 | CONOS DE CONDENSACION LATERAL TIPO PIRATA TAMAÑO MEDIUM - FINE | o especificado en la descripción del elemento para realizar técnica de condensación lateral de conductos radiculares TIPO PIRATA MEDIUM FINE |
| 80 | CONOS DE CONDENSACION LATERAL TIPO PIRATA TAMAÑO MEDIUM | o especificado en la descripción del elemento para realizar técnica de condensación lateral de conductos radiculares TIPO PIRATA MEDIUM |
| 81 | CONTRAANGULO NEUMATICO, MARCA "KMD" | Contraángulo a gatillo. Montado sobre cuatro rodamientos a bolillas.Autoclavable hasta 135 grados. Hasta 25,000 RPM. Refrigeración externa. Para fresas de 2,35 mm estándar. Transmisión 1/1. Encastre tipo Intra. |
| 82 | CONTRAANGULO REDUCTOR PARA IMPLANTOLOGIA ORAL. RELACION 20:1. CABEZAL PEQUEÑO REFORZADO. ANILLO VERDE. TRABA A GATILLO. COMPATIBLE CON MICROMOTOR DE FISIODISPENSER MARCA W&H | Contraángulo a gatillo reductor para uso en implantología oral. Con relación de trabajo de 20:1. Montado sobre cuatro rodamientos a bolillas. Autoclavable hasta 135 grados. Cabezal pequeño reforzado no mas de 10,7 de altura. Irrigación doble con boquilla de irrigación. Anillo verde Tipo COMPATIBLE CON MICROMOTOR DE FISIODISPENSER MARCA W&H PRESENTAR MUESTRA. |
| 83 | CONTRAANGULO REDUCTOR PARA IMPLANTOLOGIA ORAL CON LUZ. RELACION 20:1. CABEZAL PEQUEÑO REFORZADO. ANILLO VERDE. TRABA A GATILLO. COMPATIBLE CON MICROMOTOR DE FISIODISPENSER MARCA TIPO W&H | Contraángulo a gatillo reductor para uso en implantología oral CON LUZ. Con relación de trabajo de 20:1. Montado sobre cuatro rodamientos a bolillas. Autoclavable hasta 135 grados. Cabezal pequeño reforzado no mas de 10,7 de altura. Irrigación doble con boquilla de irrigación. Anillo verde Tipo COMPATIBLE CON MICROMOTOR DE FISIODISPENSER MARCA W&H . PRESENTAR MUESTRA. |
| 84 | CUÑAS DE MADERA TIPO "HAWE" CAJA x 120 Un | Cuñas de madera parte activa forma triangular tamaño mediano color marrón. |
| 85 | Cubeta para impresiones total, perforada, maxilar inferior, Nro. 028 | Cubeta de aluminio para NIÑOS totales, perforada, con mango, para maxilar inferior, origen nacional, Tipo Ficoinox o Heller. |
| 86 | Cubeta para impresiones total, perforada, maxilar superior, Nro. 04 | Cubeta de aluminio para NIÑOS totales, perforada, con mango, para maxilar superior, origen nacional, Tipo Ficoinox o Heller. |
| 87 | Cubeta para impresiones total, perforada, maxilar inferior, Nro. 024 | Cubeta de aluminio para ADULTOS totales, perforada, con mango, para maxilar inferior, origen nacional, Tipo Ficoinox o Heller. |
| 88 | Cubeta para impresiones total, perforada, maxilar superior, Nro. 06 | Cubeta de aluminio para ADULTOS totales, perforada, con mango, para maxilar superior, origen nacional, Tipo Ficoinox o Heller. |
| 89 | Cubeta para impresiones, perforada parcial. | Cubeta de aluminio para adultos parciales, perforada, con mango, para ambos maxilares, origen nacional, Tipo Ficoinox o Heller. |
| 90 | CUBETAS PARA TOPICACION CON FLUOR. TAMAÑO CHICO. ORIGEN NACIONAL. BOLSA POR 100 JUEGOS DOBLES DE CUBETA, | Cubetas para topicación con fluor en telgopor forma de herradura tamaño chico. Se considera una unidad al juego de cubeta para maxilar superior y maxilar inferior. La bolsa debe contener 100 juegos dobles de cubeta para topicación. |
| 91 | CUBETAS PARA TOPICACION CON FLUOR. TAMAÑO MEDIANO. ORIGEN NACIONAL. BOLSA POR 100 JUEGOS DOBLES DE CUBETAS. | Cubetas para topicación con fluor en telgopor forma de herradura tamaño mediano. Se considera una unidad al juego de cubeta para maxilar superior y maxilar inferior. La bolsa debe contener 100 juegos dobles de cubeta para topicación. |
| 92 | CUBETAS METALICAS PARA ADULTOS TIPO "RIMLOCK". LISAN NO PERFORADAS. PARA PACIENTES DENTADOS MARCA TIPO PANORAMA ESTÁNDAR. KIT X 6 UNIDADES | Cubetas para Adultos dentados Metálicas con bordes retentivos Lisas, NO perforadas. Tipo RIMLOCK Kit conteniendo seis unidades Total Superior Grande, Total Superior Mediana, Total Superior Chica, Total Inferior Grande, Total Inferior Mediana y Total Inferior Chica. |
| 93 | CURETA ODONTOLÓGICA DE GRACEY, NRO. 11 - 12, TIPO HU-FRIEDY | Lo especificado en el renglón, de acero inoxidable importado EEUU, mango texturado, rígidas, para sector posterior mesial, tipo Hu-Friedy o American Eagle. |
| 94 | CURETA ODONTOLÓGICA DE GRACEY, NRO. 13 - 14, TIPO HU-FRIEDY | Lo especificado en el renglón, de acero inoxidable importado EEUU, mango texturado, rígidas, para sector posterior distal, tipo Hu-Friedy o American Eagle. |
| 95 | CURETA ODONTOLÓGICA DE GRACEY, NRO. 7- 8 , TIPO HU-FRIEDY | Lo especificado en el renglón, de acero inoxidable importado EEUU, mango texturado, rígidas, para sector anterior, tipo Hu-Friedy o American Eagle. |
| 96 | CURETA ODONTOLOGICA PARA IMPLANTES DE TITANIO PARA PIEZAS ANTERIORES. MARCA TIPO HU-FRIEDY O AMERICAN EAGLE | Cureta para raspar implantes de titanio sin rayarlos. Punta de titanio y mango de resina autoclabable Mango de resina que permite mayor ligereza al instrumento para mayor control de la presión. |
| 97 | CURETA ODONTOLOGICA PARA IMPLANTES DE TITANIO PARA PIEZAS POSTERIORES. MARCA TIPO HU-FRIEDY O AMERICAN EAGLE | Cureta para raspar implantes de titanio sin rayarlos. Punta de titanio y mango de resina autoclavable. Esta forma de las puntas le permite raspados en zonas distales. Mango de resina que permite mayor ligereza al instrumento para mayor control de la presión. |
| 98 | DESCARTADOR AUTOEXPULSOR DE AGUJAS DE DOS BOCAS, CAPACIDAD 1 LITRO. | Según especificaciones Departamento Farmacia |
| 99 | DISCO DE PAPEL PARA PULIR GRANO MEDIANO. CAJA x 100 | Disco de papel abrasivo (lija) para pulir montado en mandril, de grano mediano y de 24 mm de diámetro |
| 100 | DISCOS DE PULIR COMPOSITE. CAJA POR 100 DISCOS DE GRANOS EXTRA FINO COLOR ROSA CON 4 MANDRILES MARCA TIPO HAWE KERR | Discos para terminado y pulido de composite en caja x 100 de grano Extra fino Rosa. CON 4 MANDRILES PARA MONTAR EL DISCO |
| 101 | DISCOS DE PULIR COMPOSITE. CAJA POR 100 DISCOS DE GRANO FINO COLOR AMARILLO. CON 4 MANDRILES MARCA TIPO HAWE KERR | Discos para terminado y pulido de composite en caja x 100 de grano Fino Amarillo. CON 4 MANDRILES PARA MONTAR EL DISCO |
| 102 | DISCOS DE PULIR COMPOSITE. CAJA POR 100 DISCOS DE GRANO MEDIANO COLOR AZUL CON 4 MANDRILES MARCA TIPO HAWE KERR | Discos para terminado y pulido de composite en caja x 100 de grano Mediano Azul. CON 4 MANDRILES PARA MONTAR EL DISCO |
| 103 | DISCOS DE PULIR COMPOSITE. CAJA POR 100 DISCOS DE GRANO GRUESO COLOR BLANCO CON 4 MANDRILES MARCA TIPO HAWE KERR | Discos para terminado y pulido de composite en caja x 100 de grano Grueso Blanco. CON 4 MANDRILES PARA MONTAR EL DISCO |
| 104 | EDTAC, Frsco x 15 ml | Ensanchador químico de conductos radiculares. Acido Etilen Diamino Tetra Acético y cetrimida (amonio cuaternario) Frasco gotero de plástico con tapa plástica a rosca de 15 ml. de líquido. |
| 105 | EQUIPO PARA HEMOSUCCION RODANTE (SUCTOR DE POTENCIA) MARCA TIPO STAR | Evacuador móvil de Alta Potencia que provea succión sin instalaciones ni cañerías, no utilice agua ni aire comprimido para su funcionamiento y con doble modo de vaciar los fluidos “Manual” o “Automático”. Gabinete rodante metálico esmaltado al “epoxi” de alta durabilidad, medidas aproximadas en cm. 30x75x35 (ancho-alto-profundidad) y de un peso de no más de 20 Kg. Equipado con un motor de AC 110/220 V – 50/60 Hz. Consumo de 550W, Vacio Máximo 1150 mm H2O Volumen de aspiración 2 m3/min. Operación silenciosa 50/60 db. Con dos mangueras de aspiración simultanea, con regulación de caudal. Colgadores de mangueras automáticos On/Off. Regulador de potencia electrónico desde simple aspirador de saliva hasta potente aspirador quirúrgico. Depósito de 3 litros de capacidad aproximada, filtro de acero inoxidable “permanente” para sólidos dentro del depósito. MARCA TIPO “STAR VAC R2 DUAL” |
| 106 | ELEVADOR DENTAL RECTO ACANALADO PARA CIRUGÍA, PRESENTACIÓN CAJA X U | Lo especificado en la descripción del elemento de Industria Nacional. De acero inoxidable de parte activa pequeña delicada Nro. 301 PRESENTAR MUESTRA |
| 107 | ELEVADOR DENTAL RECTO PLANO CONVEXO PARA CIRUGÍA, PRESENTACIÓN CAJA X U | Lo especificado en la descripción del elemento de Industria Nacional. De acero inoxidable de parte activa pequeña delicada PRESENTAR MUESTRA |
| 108 | ESPATULA PARA CERA | Espatula metálica de dos extremos uno tipo cuchilla con filo otro forma de cuchara, unidos por agarre plástico. Origen nacional |
| 109 | ESPATULA PARA YESO PLASTICA | Espátula plástica para mezclas de yesos dentales extremo activo forma ovoidal u mango acanalado de 17 cm de largo total aproximado. |
| 110 | ESPÁTULA PARA COMPOSITE TIPO HU-FRIEDY CIGFT MINI 4 | Espátula metálica con baño de Nitruro de Titanio. Doble lado, espátula y atacador |
| 111 | ESPÁTULA PARA COMPOSITE TIPO HU-FRIEDY TNCIPCS | Espátula metálica con baño de Nitruro de Titanio. Doble lado, doble espátula |
| 112 | ESPATULA PLASTICA PARA MEZCLAR IONOMERO COLOR AZUL UN | Lo especificado en el renglón, origen nacional. Para mezcla de ionómeros. Material Plástico Color Azul de 17 cm de largo aproximadamente. |
| 113 | ESPÁTULA DE WOODSON DE FRENTE Y DE LADO, EXTREMOS DOBLES, PRESENTACIÓN X U | Lo especificado en la descripción del elemento. De origen nacional. De Acero inoxidable. Con 2 partes activas medianas. Un extremo con espátula de frente y el otro extremo con espátula de lado. Woodson Nro. #2 |
| 114 | ESPEJO DENTAL PLANO DE ACERO INOXIDABLE, NUMERO 5 . SIN AUMENTO. PRESENTACIÓN CAJA X 12 U | Lo especificado en la descripción del elemento. Nro. 5 sin aumento. De origen nacional. Con espejo de vidrio resistente al calor de esterilización a seco. En caja de 12 Un. |
| 115 | ESPONJA DE GELATINA TIPO SPONGOSTAN CAJA x 24 Un | Esponja hemostática absorbible de 1x1x1 cm envasadas en blister esteriles individuales. Tambien hemostaticos envasados en forma de pellet. |
| 116 | Eyectores descartables para saliva, presentación bolsa x 100 u | Lo especificado en el renglón. De plástico Maleable con anima metálica, con protector en un extremo, de 14 cm. de largo. Origen Nacional |
| 117 | EUGENOL PURISIMO, USO ODONTOLÖGICO, 20 ml MARCA TIPO DICKINSON. | Eugenol uso odontológico, envase de vidrio con tapa plástica y gotero dispensador, frasco por 20 ml tipo dickinson. |
| 118 | FLUOR TOPICO. ENVASE POR 200 frs. MARCA TIPO KLEPP O FLUOROGEL SABOR FRUTAL. | Gel tixotrópico para topicaciones de fluor. Ion fluor 1,23%. PH ácido 3,3 - 3,6 Acidulado con acido fosfórico - edulcorado con xilitol. Autorización ANMAT PM 1276-2. Marca Tipo Klepp. Presentación pomo con tapa a ROSCA por 200 grs. |
| 119 | FRESA DE GATE MAILLEFER X 6 UNIDADES NRO 1 | Lo especificado en el renglón. La caja debe tener impreso exactamente el número que figura en la descripción y no equivalentes. Tipo S S WHITE. Simil |
| 120 | FRESA DE GATE MAILLEFER X 6 UNIDADES NRO 2 | Lo especificado en el renglón. La caja debe tener impreso exactamente el número que figura en la descripción y no equivalentes. Tipo S S WHITE. O simil |
| 121 | FRESA DE LARGO X 6 UNIDADES NRO 1 | Lo especificado en el renglón. La caja debe tener impreso exactamente el número que figura en la descripción y no equivalentes. Tipo S S WHITE. O simil |
| 122 | FRESA DE LARGO X 6 UNIDADES NRO 2 | Lo especificado en el renglón. La caja debe tener impreso exactamente el número que figura en la descripción y no equivalentes. Tipo S S WHITE. O simil |
| 123 | FRESA ENDOZETA X UN MARCA TIPO MAILLEFER | FRESA PARA RECTIFICAR CAMARAS PULPARES, DE PUNTA INACTIVA DEBE TENER UNA ESFERA LISA EN LA PUNTA INDEFECTIBLEMENTE. |
| 124 | FRESAS DE CARBURO TUNGSTENO PARA TURBINA REDONDA EXTRA LARGA PARA CIRUGÍA NRO 4, PRESENTACIÓN ENVASE X U | Lo especificado en el renglón. El blister debe tener impreso exactamente el número que figura en la descripción y no equivalentes. Tipo S S WHITE. |
| 125 | FRESAS DE CARBURO TUNGSTENO PARA TURBINA REDONDA EXTRA LARGA PARA CIRUGÍA NRO 6, PRESENTACIÓN ENVASE X U | Lo especificado en el renglón. El blister debe tener impreso exactamente el número que figura en la descripción y no equivalentes. Tipo S S WHITE. |
| 126 | FRESAS DE CARBURO TUNGSTENO PARA TURBINA REDONDA EXTRA LARGA PARA CIRUGÍA NRO 8, PRESENTACIÓN ENVASE X U | Lo especificado en el renglón. El blister debe tener impreso exactamente el número que figura en la descripción y no equivalentes. Tipo S S WHITE. |
| 127 | FRESAS DE CARBURO TUNGSTENO PARA TURBINA REDONDA NRO 6, PRESENTACIÓN ENVASE X U | Lo especificado en el renglón. Fresa dentada punta chata. El blister debe tener impreso exactamente el número que figura en la descripción y no equivalentes. Tipo S S WHITE |
| 128 | FRESAS DE CARBURO TUNGSTENO PARA TURBINA REDONDA NRO 4, PRESENTACIÓN ENVASE X U | Lo especificado en el renglón. El blister debe tener impreso exactamente el número que figura en la descripción y no equivalentes. Tipo S S WHITE |
| 129 | FRESAS DE CARBURO TUNGSTENO PARA TURBINA CILÍNDRICA NRO 557 - PRESENTACIÓN ENVASE X U | Lo especificado en el renglón. El blister debe tener impreso exactamente el número que figura en la descripción y no equivalentes. Tipo S S WHITE |
| 130 | FRESAS MÚLTIPLES FILOS FG 12 FILOS LLAMA NRO 7901 | Lo especificado en el renglón. La caja debe tener impreso exactamente el número que figura en la descripción y no equivalentes. Tipo S S WHITE |
| 131 | FRESAS MÚLTIPLES FILOS FG 12 FILOS TRONCOCÓNICA PUNTA CHATA NRO 7204 | Lo especificado en el renglón. La caja debe tener impreso exactamente el número que figura en la descripción y no equivalentes. Tipo S S WHITE |
| 132 | FRESERO PORTA FRESAS CON TAPA | FRESERO DE METAL O PLASTICO PARA FRESAS FG Y CONTRAANGULO DE CAPACIDAD NO MENOR A 36 FRESAS CON TAPA |
| 133 | FRESON METALICO DE WIDIA PARA ACRILICO FORMA TRONCOCONICA. PARA PIEZA DE MANO. LARGO de 14 mm DE PARTE ACTIVA | Fresón de WIDIA para pieza de mano de torno colgante de punta activa y parte activa larga de 14 mm. Forma troncocónica de 4 mm de diámetro en la base y 2 mm de diámetro en la punta . |
| 134 | GUANTES DESCARTABLES ESTERIL Nº 7 - USO EN CIRUGIA -PARES | Lo especificado en el renglón. Deberá cumplimentar además las especificaciones dadas por el Departamento Farmacia para efectos de similar descripción |
| 135 | GUTTA CONDENSOR de 21 mm Nro. 35. Caja X 4 MARCA TIPO MAILLEFER | Instrumental rotatorio de acero inoxidable que permite la plastificación de la gutapercha en el interior de los conductos radiculares, garantizando una obturación más rápida y homogénea, como así también un excelente sellado. Envase conteniendo 4 unidades Marca tipo Maillefer |
| 136 | GUTTA CONDENSOR de 25 mm Nro. 35. Caja X 4 MARCA TIPO MAILLEFER | Instrumental rotatorio de acero inoxidable que permite la plastificación de la gutapercha en el interior de los conductos radiculares, garantizando una obturación más rápida y homogénea, como así también un excelente sellado. Envase conteniendo 4 unidades Marca tipo Maillefer |
| 137 | GUTTA CONDENSOR de 21 mm Nro. 40. Caja X 4 MARCA TIPO MAILLEFER | Instrumental rotatorio de acero inoxidable que permite la plastificación de la gutapercha en el interior de los conductos radiculares, garantizando una obturación más rápida y homogénea, como así también un excelente sellado. Envase conteniendo 4 unidades Marca tipo Maillefer |
| 138 | GUTTA CONDENSOR de 25 mm Nro. 40. Caja X 4 MARCA TIPO MAILLEFER | Instrumental rotatorio de acero inoxidable que permite la plastificación de la gutapercha en el interior de los conductos radiculares, garantizando una obturación más rápida y homogénea, como así también un excelente sellado. Envase conteniendo 4 unidades Marca tipo Maillefer |
| 139 | GUTTA CONDENSOR de 21 mm Nro. 45. Caja X 4 MARCA TIPO MAILLEFER | Instrumental rotatorio de acero inoxidable que permite la plastificación de la gutapercha en el interior de los conductos radiculares, garantizando una obturación más rápida y homogénea, como así también un excelente sellado. Envase conteniendo 4 unidades Marca tipo Maillefer |
| 140 | GUTTA CONDENSOR de 25 mm Nro. 45. Caja X 4 MARCA TIPO MAILLEFER | Instrumental rotatorio de acero inoxidable que permite la plastificación de la gutapercha en el interior de los conductos radiculares, garantizando una obturación más rápida y homogénea, como así también un excelente sellado. Envase conteniendo 4 unidades Marca tipo Maillefer |
| 141 | GUTTA CONDENSOR de 21 mm Nro. 50. Caja X 4 MARCA TIPO MAILLEFER | Instrumental rotatorio de acero inoxidable que permite la plastificación de la gutapercha en el interior de los conductos radiculares, garantizando una obturación más rápida y homogénea, como así también un excelente sellado. Envase conteniendo 4 unidades Marca tipo Maillefer |
| 142 | GUTTA CONDENSOR de 25 mm Nro. 50. Caja X 4 MARCA TIPO MAILLEFER | Instrumental rotatorio de acero inoxidable que permite la plastificación de la gutapercha en el interior de los conductos radiculares, garantizando una obturación más rápida y homogénea, como así también un excelente sellado. Envase conteniendo 4 unidades Marca tipo Maillefer |
| 143 | HILO DE RETRACCION GINGIVAL, TAMAÑO #00. MARCA TIPO ULTRA PAX CORD (ULTRADENT) | Hilo de algodón 100% doble trenzado con hemostático para uso odontológico de retracción de los tejidos gingivales |
| 144 | HILO DE RETRACCION GINGIVAL, TAMAÑO #0. MARCA TIPO ULTRA PAX CORD (ULTRADENT) | Hilo de algodón 100% doble trenzado con hemostático para uso odontológico de retracción de los tejidos gingivales |
| 145 | HILO DE RETRACCION GINGIVAL, TAMAÑO #1. MARCA TIPO ULTRA PAX CORD (ULTRADENT) | Hilo de algodón 100% doble trenzado con hemostático para uso odontológico de retracción de los tejidos gingivales |
| 146 | HILO DE RETRACCION GINGIVAL, TAMAÑO #2. MARCA TIPO ULTRA PAX CORD (ULTRADENT) | Hilo de algodón 100% doble trenzado con hemostático para uso odontológico de retracción de los tejidos gingivales |
| 147 | HILO PARA SUTURA DENTAL, SEDA TRENZADA CON AGUJA CURVA, ETHICON 2-0, CAJA X 12 SOBRES. | Lo especificado en el renglón. Seda Trenzada 45 cm. – SC24 3/8 – 26 mm |
| 148 | HILO PARA SUTURA DENTAL, SEDA TRENZADA CON AGUJA CURVA, ETHICON 3-0, CAJA X 12 SOBRES. | Lo especificado en el renglón. Seda Trenzada 45 cm. – SC24 3/8 – 26 mm |
| 149 | HOJA DE BISTURI NRO 15 TIPO BAD PARKER, PRESENTACION CAJA X 100 Un | De Acero Inoxidable, Nro.15, cerradas individualmente en papel de aluminio anticorrosivo, garantizando 100% de protección contra el polvo y la oxidación |
| 150 | IONOMERO VITREO, CEMENTACION FUYI I O RELYX LUTING CEMENT 3M ESPE, AVIO | Cemento de vidrio Ionómero radiopaco para Fijación. Caja de cartón (Avio) conteniendo frasco de vidrio con 33 gr. de polvo, frasco de vidrio o plástico con dosificador con 12 ml. de líquido, Block de mezcla y cuchara dosificadora. Origen USA, Alemania o Japón |
| 151 | IONOMERO VITREO DE BASE CAVITARIA (LINER) DE FOTOPOLIMERIZACION, TIPO VITREBON 3M ESP, AVIO | Cemento de vidrio Ionómero radiopaco para utilizar exclusivamente como base cavitaria. LINER. (NO ionomero de fijación u obturación). FOTOPOLIMERIZABLE Caja de cartón (Avio) conteniendo frasco de vidrio con 33 gr. de polvo, frasco de vidrio o plástico con dosificador con 12 ml. de líquido, Block de mezcla y cuchara dosificadora. Origen USA, Alemania o J |
| 152 | JABON LIQUIDO TIPO HIBISCRUB FRASCO | Jabón líquido antiséptico en base a Clorhexidina frasco pr 500 ml |
| 153 | JUEGO DIENTES ANTERIOR SUPERIOR COLOR A3.5 o 67 FORMA 2N-A26-266 TIPO BIOTONE O ACRY ROCK TABLETA X 6 DIENTES | Dientes artificiales en polimetil metacrilato (polímero de alto peso molecular) de dos capas cromáticas. De buen efecto estético debido a la sobre posición de las 2 capas cromáticas y al corte en forma de corona de los bordes incisales Construido en mater |
| 154 | JUEGO DIENTES ANTERIOR SUPERIOR COLOR A2 o 62 FORMA 2N-A26-266 TIPO BIOTONE O ACRY ROCK TABLETA X 6 DIENTES | Dientes artificiales en polimetil metacrilato (polímero de alto peso molecular) de dos capas cromáticas. De buen efecto estético debido a la sobre posición de las 2 capas cromáticas y al corte en forma de corona de los bordes incisales Construido en mater |
| 155 | JUEGO DIENTES ANTERIOR SUPERIOR COLOR A4 o 77 FORMA 2N-A26-266 TIPO BIOTONE O ACRY ROCK TABLETA X 6 DIENTES | Dientes artificiales en polimetil metacrilato (polímero de alto peso molecular) de dos capas cromáticas. De buen efecto estético debido a la sobre posición de las 2 capas cromáticas y al corte en forma de corona de los bordes incisales Construido en mater |
| 156 | JUEGO DIENTES ANTERIOR INFERIOR COLOR A3.5 o 67 FORMA 2N-A26-266 TIPO BIOTONE O ACRY ROCK TABLETA X 6 DIENTES | Dientes artificiales en polimetil metacrilato (polímero de alto peso molecular) de dos capas cromáticas. De buen efecto estético debido a la sobre posición de las 2 capas cromáticas y al corte en forma de corona de los bordes incisales Construido en mater |
| 157 | JUEGO DIENTES ANTERIOR INFERIOR COLOR A2 o 62 FORMA 2N-A26-266 TIPO BIOTONE O ACRY ROCK TABLETA X 6 DIENTES | Dientes artificiales en polimetil metacrilato (polímero de alto peso molecular) de dos capas cromáticas. De buen efecto estético debido a la sobre posición de las 2 capas cromáticas y al corte en forma de corona de los bordes incisales Construido en mater |
| 158 | JUEGO DIENTES ANTERIOR INFERIOR COLOR A4 o 77 FORMA 2N-A26-266 TIPO BIOTONE O ACRY ROCK TABLETA X 6 DIENTES | Dientes artificiales en polimetil metacrilato (polímero de alto peso molecular) de dos capas cromáticas. De buen efecto estético debido a la sobre posición de las 2 capas cromáticas y al corte en forma de corona de los bordes incisales Construido en mater |
| 159 | JUEGO DIENTES POSTERIOR SUPERIOR COLOR A3,5 o 67 FORMA 32M-32L-34L TIPO BIOTONE O ACRY ROCK TABLETA X 8 DIENTES | Dientes artificiales en polimetil metacrilato (polímero de alto peso molecular) de dos capas cromáticas. De buen efecto estético debido a la sobre posición de las 2 capas cromáticas y al corte en forma de corona de los bordes incisales Construido en mater |
| 160 | JUEGO DIENTES POSTERIOR INFERIOR COLOR A3,5 o 67 FORMA 32M-32L-34L TIPO BIOTONE O ACRY ROCK TABLETA X 8 DIENTES | Dientes artificiales en polimetil metacrilato (polímero de alto peso molecular) de dos capas cromáticas. De buen efecto estético debido a la sobre posición de las 2 capas cromáticas y al corte en forma de corona de los bordes incisales Construido en mater |
| 161 | JUEGO DIENTES POSTERIOR SUPERIOR COLOR A4 62 FORMA 32M-32L-34L TIPO BIOTONE O ACRY ROCK TABLETA X 8 DIENTES | Dientes artificiales en polimetil metacrilato (polímero de alto peso molecular) de dos capas cromáticas. De buen efecto estético debido a la sobre posición de las 2 capas cromáticas y al corte en forma de corona de los bordes incisales Construido en mater |
| 162 | JUEGO DIENTES POSTERIOR INFERIOR COLOR A4 62 FORMA 32M-32L-34L TIPO BIOTONE O ACRY ROCK TABLETA X 8 DIENTES | Dientes artificiales en polimetil metacrilato (polímero de alto peso molecular) de dos capas cromáticas. De buen efecto estético debido a la sobre posición de las 2 capas cromáticas y al corte en forma de corona de los bordes incisales Construido en mater |
| 163 | LAVADORA ULTRASONICA PARA USO ODONTOLOGICO | Sistemas de lavado ultrasónico,, con transductores que generan aproximadamente 40.000 ondas alternativas por segundo para remover impurezas adheridas a los instrumentos. Control de tiempo digital con alarma auditiva. Perfeccionada cavitación con bajo nivel de ruido. Cuba y cesta porta instrumentos construidos en acero inoxidable quirúrgico. Vaso de borosilicato con porta-vaso. Válvula de drenaje para el vaciado de la unidad, que evita el contacto con el líquido contaminado. Gabinete construido en aluminio pintado electrostáticamente. Capacidad 1400 ml Marca tipo Sabilex modelo US122 o similar. |
| 164 | LÁMPARA ODONTOLÓGICA DE CURADO, CON TECNOLOGÍA LED MARCA TIPO DENSELL LED 600 HI POWER | Lámpara Odontológica de curado, con tecnología LED Cumpla sistema de calidad estándar: ISO 13485:2003 para dispositivos médicos. Estándares de Seguridad Aplicados: EN 60601-1 Equipos Médicos Eléctricos, Parte 1 – Requisitos generales de seguridad. Requisitos Generales de Seguridad: EN 60601-1-2001 Compatibilidad Electromagnética. Compuesta por Gabinete Base (peso no mayor a 1000 gr.) con interruptor principal y fusible. Pieza de Mano de longitud aproximada de 14 a 16 cm. de longitud y 2 a 3 cm. de diámetro con botón de disparo de simple presión y cable vaina siliconado de por lo menos 130 cm. de largo. Sistema “Step System” de intensidad de luz variable al comienzo del ciclo para evitar contracción violenta del material al fotopolimerizar. Con señal sonora de funcionamiento y marcador de tiempo audible. Sistema de bloqueo de protección cuando la lámpara se utiliza en varios ciclos continuos ininterrumpidos con indicador lumínico. LED (Light Emitting Diode) de vida útil aproximada de 12.000 horas de uso continuo. Tensión de alimentación AC 110/220 V. - Frecuencia de 50/60 Hz. - Potencia 18 VA. Radiancia no menor a 800 mW/cm2. Con Guía de Fibra Óptica Autoclavable (calor húmedo 121ºC a 1 Bar durante 15 minutos) y escudo plástico protector. MARCA TIPO DENSELL “LED 600 HI POWER” o IVOCLAR “LED EDITION” |
| 165 | LIMAS LISAS MAILLEFER 21 MM, NRO 15 CAJA X 6 UNIDADES | Lo especificado en el renglón. Tipo K. Tipo MAILLEFER |
| 166 | LIMAS LISAS MAILLEFER 25 MM, NRO 15 CAJA X 6 UNIDADES | Lo especificado en el renglón. Tipo K. Tipo MAILLEFER |
| 167 | LIMAS LISAS MAILLEFER 21 MM, NRO 20 CAJA X 6 UNIDADES | Lo especificado en el renglón. Tipo K. Tipo MAILLEFER |
| 168 | LIMAS LISAS MAILLEFER 25 MM, NRO 20 CAJA X 6 UNIDADES | Lo especificado en el renglón. Tipo K. Tipo MAILLEFER |
| 169 | LIMAS LISAS MAILLEFER 21 MM, NRO 25 CAJA X 6 UNIDADES | Lo especificado en el renglón. Tipo K. Tipo MAILLEFER |
| 170 | LIMAS LISAS MAILLEFER 25 MM, NRO 25 CAJA X 6 UNIDADES | Lo especificado en el renglón. Tipo K. Tipo MAILLEFER |
| 171 | LIMAS LISAS MAILLEFER 21 MM, NRO 30 CAJA X 6 UNIDADES | Lo especificado en el renglón. Tipo K. Tipo MAILLEFER |
| 172 | LIMAS LISAS MAILLEFER 25 MM, NRO 30 CAJA X 6 UNIDADES | Lo especificado en el renglón. Tipo K. Tipo MAILLEFER |
| 173 | LIMAS H MAILLEFER 21 MM, NRO 15 CAJA X 6 UNIDADES | Lo especificado en el renglón. Tipo H. Tipo MAILLEFER |
| 174 | LIMAS H MAILLEFER 25 MM, NRO 15 CAJA X 6 UNIDADES | Lo especificado en el renglón. Tipo H. Tipo MAILLEFER |
| 175 | LIMAS H MAILLEFER 21 MM, NRO 20 CAJA X 6 UNIDADES | Lo especificado en el renglón. Tipo H. Tipo MAILLEFER |
| 176 | LIMAS H MAILLEFER 25 MM, NRO 20 CAJA X 6 UNIDADES | Lo especificado en el renglón. Tipo H. Tipo MAILLEFER |
| 177 | LIMAS H MAILLEFER 21 MM, NRO 25 CAJA X 6 UNIDADES | Lo especificado en el renglón. Tipo H. Tipo MAILLEFER |
| 178 | LIMAS H MAILLEFER 25 MM, NRO 25 CAJA X 6 UNIDADES | Lo especificado en el renglón. Tipo H. Tipo MAILLEFER |
| 179 | ESCARIADORES PRIMERA SERIE de 21 MM | Lo especificado en el renglón. ESCARIADORES Tipo MAILLEFER |
| 180 | ESCARIADORES PRIMERA SERIE de 25 MM | Lo especificado en el renglón. ESCARIADORES Tipo MAILLEFER |
| 181 | LIMAS PARA ENDODONCIA MECANIZADA. TIPO PROTAPER DE DENSTPLY A0409 SX-F3 DE 25MM CAJA X 6 UNIDADES | Limas de Niquel Titanio de 25 mm para endodoncia mecanizada compatibles con micromotor X-SMART de Denstply Tipo Protaper A0409 caja de 6 limas Nro S1-S2-F1-F2-F3-SX |
| 182 | LIMA PARA HUESO EXTREMO DOBLE | Instrumental metálico de acero inoxidable de 20 cm de largo (Med. Aprox.) Para la regularización de las excrecencias óseas alveolares o la regularización del reborde óseo maxilar. Mango facetado antideslizante. De dos puntas activas en forma de bayoneta una de 1.5 cm de largo y otra de 1 cm de largo ubicadas en forma contrapuesta. Las mismas poseen dientes transversales para el limado óseo. |
| 183 | MANDRIL USO ODONTOLOGICO PARA CONTRAANGULO. | Mandril metálico acero inoxidable uso odontológico corto para contraangulo, para usar en micromotores. Con tornillo en el extremo activo para discos de papel, carborundum o acero. |
| 184 | MANDRIL USO ODONTOLOGICO PARA PIEZA DE MANO | Mandril metálico acero inoxidable uso odontológico largo para pieza de mano, para usar en micromotores con pieza de mano recta o pieza de mano de motor para pulir . Con tornillo en el extremo activo para discos de papel, carborundum o acero. |
| 185 | MANGO PARA BISTURÍ T/ BAD PARKER, PRESENTACIÓN X U | Lo especificado en el renglón. De acero Inoxidable. Nro. 3. Origen Nacional. |
| 186 | MANOPLAS DE NYLON PAQUETE X 100 Un. | Lo especificado en el renglón |
| 187 | MATERIAL PARA OBTURACIÓN TEMPORARIA LIBRE DE EUGENOL, TIPO CAVIT 3M-ESPE, PRESENTACIÓN ENVASE X U | Lo especificado en el renglón. Material para obturación provisoria de autoendurecimiento bajo humedad, impermeable a medicamentos, libre de eugenol, que soporte la carga oclusal, que pueda ser extraído de la cavidad de una sola vez sin dejar residuos. Presentación en envases de vidrio con 28 gr. de pasta. |
| 188 | Matriz en banda metálica de 8 mm de ancho, rollo por 3 mts. | Rollo de matriz de acero inoxidable blando de 8 mm de ancho por 0.05 mm de espesor. Sin memoria. Origen Nacional. |
| 189 | BARBIJO DESCARTABLE CAJA X 50 UNIDADES NO ARMADOS, TABLEADOS, CON ELASTICO. TRIPLE CAPA. FILTRACION MAYOR DEL 95%. | Mascarilla quirúrgica con elástico, tableada, resistente a los fluidos, alta efectividad de filtrado. NO DEBE SER DE PAPEL. DEBE TENER 3 CAPAS Y CAPACIDAD DE FILTRADO MAYOR AL 95% Medidas Aprox. 17.5 x 9.5 cm. DEBE SER CON ELASTICO Y NO CON TIRAS. |
| 190 | MICROAPLICADORES MICROBRUSH, POR 100 UNIDADES | Aplicadores de precisión de Microfibra desechables |
| 191 | MICROMOTOR PARA CONTRAANGULO NEUMATICO, MARCA TIPO "KMD" | Lo especificado en el renglón. Sistema Intra. Conector Tipo Borden 2. Origen Nacional Tipo KMD. Giro de 360° del contra ángulo o pieza de mano recta libre de fuerza. Autoclavable hasta 135 grados.Presión de aire máxima 2,10 Kg/cm2. Velocidad regulable de 5000 a 20000 RPM. Marcha y contramarcha. |
| 192 | NEGATOSCIPIO DE PARED USO ODONTOLOGICO de 2 elementos de iluminación como mínimo. | Negatoscipio de pared estructura plastica no metálica. De 30 x 40 cm medidas aproximadas. Visor de Acrilico blanco con soportes para peliculas. Lampara bajo consumo blanca de 2 luces como mínimo |
| 193 | OXIDO DE ZINC PURISIMO. FRASCO X 100 Grs | Oxido de Zinc Uso odontológico. Purísimo. Farmacopea nacional. Frasco tapa a rosca con polvo por 100 grs. Origen Nacional. |
| 194 | Papel para articulación dental x 12 hojas. Forma librito. Presentacion en cajas de 12 libritos de 12 hojas cada uno. Marca Tipo Grabrident. | Lo especificado en el renglón. Origen Nacional. Tipo Gabrident. Forma de Libro con hojas rectangulares de 10,5 x 2,5 cm. de entintado en Doble faz color azul. Presentacion en cajas de 12 libritos de 12 hojas cada uno |
| 195 | Pasta Profiláctica para limpieza, uso dental. | Pasta de limpieza para cepillado mecánico, envase x 100 gr, pomo metálico con tapa plástica a rosca, Oxido de Zirconio, sin aceite, tipo DENT-BRILL – Dickinson o Klepp |
| 196 | PASTA PARA IMPRESIÓN SILICONADA MASA CON ACTIVADOR, MARCA PRESIDENT, ADICCION | Polivinilsiloxano, elastómero de silicona, reticulable por adición. Masa amasable. Putty Soft. Pote con pasta base color marrón de 300 ml. / Pote con pasta catalizadora color gris claro con 300 ml. ISO 4823:2000 Tipo 0, consistencia Pesada |
| 197 | PERIOSTOTOMO CURVO O ESPATULA DE FREERS | Instrumental metálico de acero inoxidable de 18 a 20 cm de largo. Mango facetado antideslizante. De dos puntas activas curvas en forma de pala o cuchara para la debridación o legrado delicado de tejidos o la separación de los mismos. Uso en cirugía dental. |
| 198 | PERIOSTOTOMO RECTO O ESPATULA DE FREERS | Instrumental metálico de acero inoxidable de 18 a 20 cm de largo. Mango facetado antideslizante. De dos puntas activas rectas en forma de pala o cuchara par la debridación o legrado delicado de tejidos o la separación de los mismos. Uso en cirugía dental. |
| 199 | PIEDRA DE DIAMANTE FG CILÍNDRICA EXTRA LARGA GRANO MEDIANO Y GRUESO PUNTA CHATA, NRO 836-018, PRESENTACIÓN X U | Lo especificado en el renglón. La caja debe tener impreso exactamente el número que figura en la descripción y no equivalentes. Tipo S S WHITE |
| 200 | PIEDRA DE DIAMANTE FG CILÍNDRICA EXTRA LARGA GRANO MEDIANO Y GRUESO PUNTA CHATA, NRO 836-016, PRESENTACIÓN X U | Lo especificado en el renglón. La caja debe tener impreso exactamente el número que figura en la descripción y no equivalentes. Tipo S S WHITE |
| 201 | PIEDRA DE DIAMANTE FG CILÍNDRICA GRANO MEDIANO Y GRUESO PUNTA CHATA, NRO 835-016, PRESENTACIÓN X U | Lo especificado en el renglón. La caja debe tener impreso exactamente el número que figura en la descripción y no equivalentes. Tipo S S WHITE |
| 202 | PIEDRA DE DIAMANTE FG FORMA DE BARRIL GRANO MEDIANO Y GRUESO NRO 368-016 | Lo especificado en el renglón. El blister debe tener impreso exactamente el número que figura en la descripción y no equivalentes |
| 203 | PIEDRA DE DIAMANTE FG FORMA DE LLAMA GRANO MEDIANO Y GRUESO NRO 379-016 | Lo especificado en el renglón. El blister debe tener impreso exactamente el número que figura en la descripción y no equivalentes |
| 204 | PIEDRA DE DIAMANTE FG TECHO DE RANCHO GRANO MEDIANO Y GRUESO NRO 881– 014, ENVASE X U | Lo especificado en el renglón. El blister debe tener impreso exactamente el número que figura en la descripción y no equivalentes |
| 205 | PIEDRA DE DIAMANTE FG TECHO DE RANCHO GRANO MEDIANO Y GRUESO NRO 881– 018, ENVASE X U | Lo especificado en el renglón. El blister debe tener impreso exactamente el número que figura en la descripción y no equivalentes |
| 206 | PIEDRA DE DIAMANTE FG TRONCOCÓNICA GRANO MEDIANO Y GRUESO CORTA RECTA PUNTA CHATA NRO 845-016 | Lo especificado en el renglón. El blister debe tener impreso exactamente el número que figura en la descripción y no equivalentes |
| 207 | PIEDRA DE DIAMANTE FG TRONCOCÓNICA GRANO MEDIANO Y GRUESO EXTRA LARGA RECTA PUNTA CHATA NRO 847-016 | Lo especificado en el renglón. El blister debe tener impreso exactamente el número que figura en la descripción y no equivalentes |
| 208 | PIEDRA DE DIAMANTE FG TRONCOCÓNICA GRANO MEDIANO Y GRUESO EXTRA LARGA RECTA PUNTA CHATA NRO 848-016 | Lo especificado en el renglón. El blister debe tener impreso exactamente el número que figura en la descripción y no equivalentes |
| 209 | PIEDRA DE DIAMANTE FG TRONCOCÓNICA GRANO MEDIANO Y GRUESO EXTRA LARGA RECTA PUNTA DE AGUJA NRO 858-016 | Lo especificado en el renglón. El blister debe tener impreso exactamente el número que figura en la descripción y no equivalentes |
| 210 | PIEDRA DE DIAMANTE PARA PULIR COMPOSITE ANILLO ROJO NRO. 392 (ISO 0.16) | Lo especificado en el renglón. El blister debe tener impreso exactamente el número que figura en la descripción y no equivalentes |
| 211 | PIEDRA DE DIAMANTE PARA PULIR COMPOSITE ANILLO ROJO NRO. 856 (ISO 0.14) | Lo especificado en el renglón. El blister debe tener impreso exactamente el número que figura en la descripción y no equivalentes |
| 212 | PIEDRA POMEZ POLVO COLOR BLANCO USO ODONTOLOGICO BOLSA POR 1 KG | Lo especificado en el renglón |
| 213 | PIEZA DE MANO RECTA PARA MICROMOTOR NEUMATICO. MARCA TIPO KMD | Pieza de mano recta sistema tipo intra. Hasta 40000 RPM. Spray externo. Para fresas de 2,35 mm estándar. Transmisión 1/1. Autoclavable hasta 135 grados. SISTEMA CABEZAL LIMPIO AGARRE TRIANGULAR Y ERGONOMICO |
| 214 | PINZA PORTA CONO DE GUTAPERCHA METALICA CON TRABA DE CIERRE | Lo especificado en el renglón, origen nacional. |
| 215 | PINZA PORTA CLAMPS METALICA | Pinza totalmente metálica de 17 cm de largo aproximado. Para la inserción de clamps metálicos punta activa acodada función en apertura con resorte y traba. |
| 216 | PINZA GUBIA LUER RECTA. | Pinza tipo Gubia Modelo "LUER" de acero inoxidable de 15 cm de largo Recta con cierre elástico Borde Cóncavo afilado. Bocados Muy delicados |
| 217 | PINZA MANO IZQUIERDA RECTA ATRAUMATICA | Pinza para tejidos de "MANO IZQUIERDA" de acero inoxidable Recta Atraumática, elástica, de 16 cm de largo. Bocados lisos delicados. Presión uniforme en todo el largo de la pinza. |
| 218 | PINZA USO DENTAL EN ORTODONCIA. ALICATE DE CORTE DE LIGADURA. MARCA TIPO HU FRIEDY O DENTAURUM. | Alicate uso odontológico de acero inoxidable, para cortar alambre de hasta 0,5 mm. De 14 cm de largo medida aproximada y parte activa cortante de forma triangular terminada en punta aguzada de 1 cm de largo. Marca tipo Hu Friedy o Dentaurum. PRESENTAR MUESTRA |
| 219 | PINZA USO DENTAL EN ORTODONCIA. ALICATE DE CORTE DISTAL MARCA TIPO HU FRIEDY O DENTAURUM. | Alicate uso odontológico de acero inoxidable para Cortar arcos por distal reteniendo el cabo del alambre. Para alambres hasta .021x.025”.De 14 cm de largo medida aproximada.Marca tipo Hu Friedy o Dentaurum. PRESENTAR MUESTRA |
| 220 | PINZA USO DENTAL EN ORTODONCIA. ALICATE DE JARABAK MODELO 3506. MARCA TIPO SMOLKO O DISA | Alicate uso odontológico de acero inoxidable de 14 cm de largo medida aproximada.Marca tipo Smolko o DISA..Modelo 3506 Una punta redondeada y una punta plana. PRESENTAR MUESTRA |
| 221 | PINZA USO DENTAL EN ORTODONCIA. ALICATE DE HOW RECTO MODELO 1100 DE OLIVA DE 3 mm MARCA TIPO SMOLKO O DISA | Alicate uso odontológico de acero inoxidable de 14 cm de largo medida aproximada.Marca tipo Smolko o DISA..Modelo 1100 con punta en forma de oliva de 3 mm de circunferencia. PRESENTAR MUESTRA |
| 222 | PORTAAGUJAS DE CASTROVIEJO, DE 14 cm. PRESENTAR MUESTRA. | Portaagujas delicado, modelo tipo CASTROVIEJO, acero inoxidable, delicado uso cirugias periodontales, sin cremallera, con traba de presión, de 14 cm de largo. Consultar tipo en Servicio de Periodoncia. |
| 223 | LAMINAS PARA TERMOFORMADORA. PLACA RIGIDA MEDIDA DE 0,080 TRANSPARENTE. ENVASADO AL VACIO CON CIERRE HERMETICO. CODIGO P228 MARCA TIPO SABILEX . ENVASE POR 12 UNIDADES | Placa para termoformadora rígida transparente de 12,5x12,5 cm de tamaño. Código P228 de 0,080 MARCA TIPO SABILEX. En envase cerrdao al vacio opaco a la luz y con cierre hermético. Paquete conteniendo 12 láminas. |
| 224 | LAMINAS PARA TERMOFORMADORA. PLACA BLANDA MEDIDA DE 0,040 TRANSPARENTE. ENVASADO AL VACIO CON CIERRE HERMETICO. CODIGO P114 MARCA TIPO SABILEX . ENVASE POR 12 UNIDADES | Placa para termoformadora blanda transparente de 12,5x12,5 cm de tamaño. Código P114 de 0,040 MARCA TIPO SABILEX. En envase cerrado al vacio opaco a la luz y con cierre hermético. Paquete conteniendo 12 láminas. |
| 225 | LAMINAS PARA TERMOFORMADORA. PLACA BLANDA MEDIDA DE 0,080 TRANSPARENTE. ENVASADO AL VACIO CON CIERRE HERMETICO. CODIGO P118 MARCA TIPO SABILEX . ENVASE POR 12 UNIDADES | Placa para termoformadora blanda transparente de 12,5x12,5 cm de tamaño. Código P118 de 0,080 MARCA TIPO SABILEX. En envase cerrado al vacio opaco a la luz y con cierre hermético. Paquete conteniendo 12 láminas. |
| 226 | PORTA AGUJA METALICO CON CREMALLERA DE 15 cm DE LARGO BOCADOS DELICADOS | Lo especificado en el renglón de acero inoxidable. De bocados delicados de no mas de 2 mm de diámetro en su extremo prensil. Tipo cirugía periodontal. |
| 227 | PUNTAS PARA CAVITADOR MARCA "KMD" | Punta para cavitador neumático, modelo tipo L1 refrigeración interna, con inserción por rosca macho externa, compatible con cavitadores marca "KMD". La forma SIMILAR a Extremo activo de explorador dental. |
| 228 | REGLA MILIMETRADA PARA ENDODONCIA DE ACERO INOXIDABLE, PRESENTACIÓN X U | especificado en el renglón. Origen Nacional. Tipo MAILLEFER. |
| 229 | RESORTE HELICOIDAL DE TRACCION DE NITINOL DE Ǿ0,010"X0,030" X 12MM DE LARGO FUERZA MEDIA X UNIDAD MARCA TIPO MORELLI | Lo especificado en el renglón. De níquel titanio con agarre para ligadura (ojal) en cada extremo. Origen Brasil |
| 230 | RESORTE HELICOIDAL DE TRACCION DE NITINOL DE Ǿ0,010"X0,030" X 9MM DE LARGO FUERZA MEDIA X UNIDAD MARCA TIPO MORELLI | Lo especificado en el renglón. De níquel titanio con agarre para ligadura (ojal) en cada extremo. Origen Brasil |
| 231 | RESORTES ESPIRAS ABIERTAS, NITINOL 0,9MM, TUBO PLASTICO X 3 UNIDADES | Lo especificado en el renglón. Origen USA o Alemania. 0,25 mm x 0,76 mm Tubo x 3 unidades |
| 232 | SEPARADORES RADIOPACOS PARA MOLARES TIPO DENTALASTIC USO ORTODONCICO ANILLO COLOR AZUL MARCA TIPO ORTHO ORGANIZERS. BOLSA POR 25 (VEINTICINCO) BASTONES DE 10 ANILLO CADA UNO. | Anillos elastoméricos para separar piezas dentales uso sector posterior, de alta elasticidad y alto poder de recuperación del diámetro inicial, de color azul, radiopaco. Presentación en bolsa conteniendo 25 BASTONES de 10 anillos cada uno. |
| 233 | SILICONA FLUIDA (BODY) PRESIDENT CON ACTIVADOR, ADICCION REGULAR | Polivinilsiloxano, elastómero de silicona, reticulable por adición. Regular Body – viscosidad media. Pasta Base color Blanca de 53 ml./ Pasta Catalizadora color Azul de 53 ml. ISO 4823:2000 Tipo 2, consistencia Mediana |
| 234 | SILICONA FLUIDA (FINA) PRESIDENT CON ACTIVADOR, ADICCION | Polivinilsiloxano, elastómero de silicona, reticulable por adición. Light Body – viscosidad baja. Pasta Base color Blanca de 53 ml. / Pasta Catalizadora color Verde de 53 ml. ISO 4823:2000 Tipo 3, consistencia Baja |
| 235 | SOLUCION LIMPIADORA Y DESINFECTANTE PARA USO EN LAVADORA ULTRASONICA A BASE DE CLORURO DE BENZALCONIO. MARCA TIPO BACTEROL TEDEQUIN. BIDON POR 5 Lts. | Solución limpiadora y desinfectante para uso general en consultorios. Posee acción contra bacterias, hongos y virus. Se puede aplicar sin diluir sobre superficies como pisos, mesadas, sillón de consultorio odontológico, salivaderas, etc. También se utiliza para lavar y desinfectar instrumental y equipos de cirugía, odontología, etc. que posteriormente serán enjuagados y sometidos a esterilización en estufa a seco o en autoclave.COMPONENTES QUÍMICOS (FÓRMULA CUALI-CUANTITATIVA): Cloruro de benzalconio: 0.25 g Alcohol isopropílico: 15.00 g Indredientes inertes y agua: 84.75 g. Marca Tipo BACTEROL. Presentación Didones plásticos de 5 litros. |
| 236 | TIJERA PARA CIRUGIA CURVA PUNTA AGUDA, 12 MM MEDIDA APROX. | Tijera de acero inoxidable para cirugía de parte activa curva con punta aguzada de 12 cm de largo, medida aproximada |
| 237 | TIJERA PARA CIRUGIA RECTA PUNTA AGUDA, 12 MM MEDIDA APROX. | Tijera de acero inoxidable para cirugía de parte activa recta con punta aguzada de 12 cm de largo, medida aproximada |
| 238 | TIRANERVIOS, PRESENTACIÓN CAJA X 12 U | Lo especificado en el renglón. Tipo MAILLEFER. |
| 239 | TUBO DE GAS PARA RECARGA DE MECHERO DE USO ODONTOLOGICO. ENVASE POR 440 CC CON 4 PICOS DE DISTINTA MEDIA | Tubo de Gas Butano TIPO GAS PARA ENCENDEDORES, Presentación en envases metálicos tipo spray de 440 cc incluye 4 o 5 variedades de picos plàsticos de carga. |
| 240 | TOALLITAS HUMEDAS, ANTIBACTERIANAS CON CLORURO DE BENZALCONIO, TIPO "BACTI BUSTER", CAJA X 150 TOHALLITAS | Toallitas húmedas impregnadas en una solución de cloruro de Benzalconio con aroma agradable. De rápida evaporación. No necesita secar ni enjuagar. Formula conteniendo extractos de germen de trigo y aloe vera. Sin Aldehídos. Frasco plástico con 150 toallit |
| 241 | TORNO COLGANTE USO ODONTOLOGICO DE 1/4 HP DE POTENCIA 18000 RPM 220 V CON TRIPA MATALICA FLEXIBLE Y PIEZA DE MANO RECTA METALICA CON ACCESORIOS MARCA TIPO DRILLCO O SABILEX | Motor diseñado para uso continuo, ventilación forzada, rotor equilibrado y montado sobre dos rulemanes blindados, tripa de 5 mm de diámetro, carcasa sólida, terminación en pintura porcelánica. Doble aislamiento eléctrico. Pieza de mano recta metálica con mandril incorporado. Con pedal para su accionamiento. |
| 242 | TUBO MOLAR SIMPLE CON GANCHO PARA CEMENTAR PARA PIEZAS 16-17 BLISTER x 10 Un Tipo MORELLI | Tubo doble de acero inoxidable para cementar en molares, con gancho medidas 0,56 x 0,71 mm. |
| 243 | TUBO MOLAR SIMPLE CON GANCHO PARA CEMENTAR PARA PIEZAS 26-27 BLISTER x 10 Un Tipo MORELLI | Tubo doble de acero inoxidable para cementar en molares, con gancho medidas 0,56 x 0,71 mm. |
| 244 | TUBO MOLAR SIMPLE CON GANCHO PARA CEMENTAR PARA PIEZAS 36-37 BLISTER x 10 Un Tipo MORELLI | Tubo doble de acero inoxidable para cementar en molares, con gancho medidas 0,56 x 0,71 mm. |
| 245 | TUBO MOLAR SIMPLE CON GANCHO PARA CEMENTAR PARA PIEZAS 46-47 BLISTER x 10 Un Tipo MORELLI | Tubo doble de acero inoxidable para cementar en molares, con gancho medidas 0,56 x 0,71 mm. |
| 246 | TOHALLA DE PAPEL, ROLLO (22.2 x 20 cm papel tissue) | Tohalla de papel Tissue en rollo de 60 paños doble hoja precortadas, tipo rollo de cocina de 22.2 x 20 cm medias aproximadas. |
| 247 | TUBO DE PLASTICO O GOMA PARA PROTECCION DE ALAMBRES DE ORTODONCIA. DE 0,025 DE PULGADA DE DIAMETRO INTERNO. ROLLO DE 5 METROS | Espagueti de plástico o goma para cubrir alambres de ortodoncia para evitar escoriaciones de los tejidos blandos. De 0,025 de pulgada de diámetro interno. Color transparente. En rollos de 5 metros de longitud. Marca tipo Dentaurum - Ortho organizers |
| 248 | TURBINA ALTO TORQUE DESCARTABLE "KMD". | Lo especificado en el renglón.Cuerpo metálico de aleación liviana. Tratamiento de cromo antirreflejo. Eje de alta precisión de pinza de sujeción metálica. Alta velocidad de corte. Elevado torque. Conector tipo borde 2 convencional. Soporte 135 grados de temperatura. Con tres salidas de refrigeración. Origen Nacional. Tipo S2000 KMD |
| 249 | VASOS PLASTICOS DESCARTABLES X 100 U COLOR BLANCO | Lo especificado en el renglón. De plástico resistente a la presión manual, con 120 ml. de capacidad. Origen Nacional |
| 250 | VASO DAPEN SILICONADO TAMAÑO GRANDE | Lo especificado en el renglón, origen nacional. Material siliconado, blando, color neutro. Tamaño grande. |
| 251 | VASO DAPPEN DE VIDRIO | Lo especificado en el renglón, origen nacional. Vaso de vidrio con contenedor en ambos lados uno profundo y el otro playo de uso oodntológico. Color cristal. |
| 252 | XILOL. FRASCO POR 20 ml. | Xilol. Disolvente de gutapercha para desobturación de conductos radiculares. Frasco con 20 ml de solución. Origen Nacional. |
| 253 | YESO PIEDRA, BOLSA X 25 KG, MARCA PESCIO. | Color Azul o Verde - Bolsa Termo sellada , con doble envoltura papel y plástico de alta resitencia y rotulada con marca y especificaciones de uso de 25 Kg. Cumpla norma IRAM 27021/76 |
| 254 | YESO TALLER, BOLSA X 1 KG, MARCA PESCIO. | Color Blanco - Bolsa Termo sellada y rotulada con marca y especificaciones de uso de 900 Gr. Cumpla norma IRAM 27021/76 |
| 255 | INSERTO (SISTEMA CAVITRON), PARA EQUIPO ULTRASONIDO, N° "L - 1" PARA CAVITADOR DENSTPLY | Lo especificado en el renglón. De forma tipo L-1. Para equipos marca Denstply. Origen Nacional. |
| 256 | Kit Odontológico descartable de 3 componentes, presentación x u | Lo especificado en el renglón. Origen Nacional. Kit plástico esterilizado, de un solo uso, conteniendo pinza para algodón, espejo bucal y explorador dental empacado en envase plástico termosellado. |
| 257 | LICON-D Material de Obturación para endodoncia regenerativa. Frasco de 20 gr | Biomaterial de tercera generación para endodoncia regenerativa. Modulador de la respuesta reparativa en el sistema de inserción dental e inhibidor del crecimiento bacteriano. Compuesto por Oxido de Zinc, Iodoformo, Timol, Microesferas de Alginato de Calcio, Clorofenol Alcanforado, exipiente Lanolina Anhidra. |
| 258 | BARNIZ CON FLUOR. MARCA TIPO NAFRESIN. Cada 1 ml de suspención contiene el equivalente a 22,6 mg de fluor. Presentación: Caja con 2 cartuchos "carpule" y 2 agujas aplicadoras descartables. | (Barniz para topificación con fluor), es un desensibilizante utilizado para profilaxis de caries y tratamiento de hipersensibilidad dentaria ya sea en cuellos sensibles por retracción de encías o abrasión y en cavidades profundas previa a la obturación. Posee un marcado efecto preventivo de caries, proporciona una mayor penetración de fluoruro y una técnica de rápida aplicación y fácil acceso a las superficies proximales y distales. Composición: Cada 1 ml de suspención contiene el equivalente a 22,6 mg de fluor. Presentación: Caja con 2 cartuchos "carpule" y 2 agujas aplicadoras descartables. |
| 259 | CEMENTO DEFINITIVO DE RESINA UNIVERSAL, DE CURADO DUAL, AUTOADHESIVO. Presentación CLICKER de 11gr. MARCA TIPO RELYX U200 - 3M. O SOLO CEM COLTENE. EL CEMENTO DEBE SER AUTOADHESIVO | Cemento de definitivo de resina AUTOADHESIVO para cementaciòn de restauraciones indirectas metálicas / métalo cerámicas / cerámica libre de metal / nucleos / postes y tornillos. Compuesto por Meta acrilatos Bifuncionales. Porcentaje de relleno orgánico 43% en volumen. Tamaño de partícula de 12,5 Nn. Proporción de mezcla en volúmenes de 1:1 (pasta base y pasta catalizadora). Presentación Clicker de 11 gr. EL CEMENTO DEBE SER AUTOADHESIVO |
| 260 | CEMENTO TEMPORAL DE OXIDO DE ZINC "SIN EUGENOL". AVIO por 30 gr. MARCA TIPO RELYX TEMP NE de 3M. O PROVICOL DE VOCO | Cemento de fraguado químico sin eugenol para cementación temporal de restauraciones provisionales de coronas y puentes y no influye en la polimerización de composite o cementos de resina. Avio conteniendo pasta base de 30 gr - pasta catalizadora de 13 gr - Block de mezcla. |
| 261 | ADHESIVO DE CUBETAS PARA SILICONA. FRASCO POR 10 o 14 ml. MARCA TIPO ZHERMACK - DENTSPLY - COLTENE | Adhesivo líquido para cubetas para adherir a silicona de impresión. Composición aproximada Xilene 345 - 37%. Tolueno 14% - 16%. 2-Propanol 0,5% - 1,5%. Frasco con pincel aplicador por 10 o 14 ml. |
| 262 | SILANO. ACONDICIONADOR DE PORCELANA. FRASCO POR 5 ml. MARCA TIPO RELYX CERAMIC PRIMER. 3M - MONOBOND S IVOCLAR | Solución alcohólica de un agente de acoplamiento activo de silano estabilizado. Acondicionador líquido para ceramica dental previo al cementado con resina (silanización). Presentación frasco con pico dosificador de 5 ml. |
| 263 | ACIDO FLUORHIDRICO al 10%. JERINGA CON APLICADOR DE 2,5 ml. | Acido Fluorhídrico para el tratamiento de las superficies internas de restauracione cerámicas. Composición al 10% en jeringas de 2,5 ml con punta aplicadora. |
| 264 | KIT DE REPUESTO PARA SELLADORA DE BOLSA de 30 cm | Kit de repuesto para selldora de bolsas de esterilización de 30 cm compuesto por 1 (una) resistencia y 1 (una) tela de apoyo. |
| 265 | FRESA LANZA DE CORTE TRIANGULAR DE 0,8 MM de DIAMETRO Y DE 10 MM DE LONGITUD DE PARTE ACTIVA PARA CONTRANGULO. | Fresa lanza para implantología oral 0,8x10 mm Para contrángulo de fisiodispenser. Con marcas de profundidad de 8 mm, 10 mm 11,5 mm, 13 mm y 15 mm. Marca Tipo Titanium Fix o B&W. |
| 266 | FRESA HELICOIDAL PARA IMPLANTES DE 2 MM DE DIAMETRO Y 10 MM DE LONGITUD DE PARTE ACTIVA PARA CONTRANGULO. | Fresa Helicoidal de Titanio para Implantología oral de 2x10 mm. Para contrángulo de fisiodispenser. Con marcas de profundidad de 8 mm, 10 mm 11,5 mm, 13 mm y 15 mm. Marca Tipo Titanium Fix o B&W. |
| 267 | FRESA HELICOIDAL PARA IMPLANTES DE 2 MM DE DIAMETRO Y 15 MM DE LONGITUD DE PARTE ACTIVA PARA CONTRANGULO. | Fresa Helicoidal de Titanio para Implantología oral de 2x15 mm. Para contrángulo de fisiodispenser. Con marcas de profundidad de 8 mm, 10 mm 11,5 mm, 13 mm y 15 mm. Marca Tipo Titanium Fix o B&W. |
| 268 | FRESA HELICOIDAL PARA IMPLANTES DE 2,5 MM DE DIAMETRO Y 10 MM DE LONGITUD DE PARTE ACTIVA PARA CONTRANGULO. | Fresa Helicoidal de Titanio para Implantología oral de 2,5x10 mm. Para contrángulo de fisiodispenser. Con marcas de profundidad de 8 mm, 10 mm 11,5 mm, 13 mm y 15 mm. Marca Tipo Titanium Fix o B&W. |
| 269 | FRESA HELICOIDAL PARA IMPLANTES DE 2,5 MM DE DIAMETRO Y 15 MM DE LONGITUD DE PARTE ACTIVA PARA CONTRANGULO. | Fresa Helicoidal de Titanio para Implantología oral de 2,5x15 mm. Para contrángulo de fisiodispenser. Con marcas de profundidad de 8 mm, 10 mm 11,5 mm, 13 mm y 15 mm. Marca Tipo Titanium Fix o B&W. |
| 270 | FRESA HELICOIDAL PARA IMPLANTES DE 2,8 MM DE DIAMETRO Y 10 MM DE LONGITUD DE PARTE ACTIVA PARA CONTRANGULO. | Fresa Helicoidal de Titanio para Implantología oral de 2,8x10 mm. Para contrángulo de fisiodispenser. Con marcas de profundidad de 8 mm, 10 mm 11,5 mm, 13 mm y 15 mm. Marca Tipo Titanium Fix o B&W. |
| 271 | FRESA HELICOIDAL PARA IMPLANTES DE 2,8 MM DE DIAMETRO Y 15 MM DE LONGITUD DE PARTE ACTIVA PARA CONTRANGULO. | Fresa Helicoidal de Titanio para Implantología oral de 2,8x15 mm. Para contrángulo de fisiodispenser. Con marcas de profundidad de 8 mm, 10 mm 11,5 mm, 13 mm y 15 mm. Marca Tipo Titanium Fix o B&W. |
| 272 | FRESA HELICOIDAL PARA IMPLANTES DE 3 MM DE DIAMETRO Y 10 MM DE LONGITUD DE PARTE ACTIVA PARA CONTRANGULO. | Fresa Helicoidal de Titanio para Implantología oral de 3x10 mm. Para contrángulo de fisiodispenser. Con marcas de profundidad de 8 mm, 10 mm 11,5 mm, 13 mm y 15 mm. Marca Tipo Titanium Fix o B&W. |
| 273 | FRESA HELICOIDAL PARA IMPLANTES DE 3 MM DE DIAMETRO Y 15 MM DE LONGITUD DE PARTE ACTIVA PARA CONTRANGULO. | Fresa Helicoidal de Titanio para Implantología oral de 3x15 mm. Para contrángulo de fisiodispenser. Con marcas de profundidad de 8 mm, 10 mm 11,5 mm, 13 mm y 15 mm. Marca Tipo Titanium Fix o B&W. |
| 274 | FRESA HELICOIDAL PARA IMPLANTES DE 3,2 MM DE DIAMETRO Y 10 MM DE LONGITUD DE PARTE ACTIVA PARA CONTRANGULO. | Fresa Helicoidal de Titanio para Implantología oral de 3,2x10 mm. Para contrángulo de fisiodispenser. Con marcas de profundidad de 8 mm, 10 mm 11,5 mm, 13 mm y 15 mm. Marca Tipo Titanium Fix o B&W. |
| 275 | FRESA HELICOIDAL PARA IMPLANTES DE 3,2 MM DE DIAMETRO Y 15 MM DE LONGITUD DE PARTE ACTIVA PARA CONTRANGULO. | Fresa Helicoidal de Titanio para Implantología oral de 3,2x15 mm. Para contrángulo de fisiodispenser. Con marcas de profundidad de 8 mm, 10 mm 11,5 mm, 13 mm y 15 mm. Marca Tipo Titanium Fix o B&W. |
| 276 | FRESA HELICOIDAL PARA IMPLANTES DE 3,5 MM DE DIAMETRO Y 10 MM DE LONGITUD DE PARTE ACTIVA PARA CONTRANGULO. | Fresa Helicoidal de Titanio para Implantología oral de 3,5x10 mm. Para contrángulo de fisiodispenser. Con marcas de profundidad de 8 mm, 10 mm 11,5 mm, 13 mm y 15 mm. Marca Tipo Titanium Fix o B&W. |
| 277 | FRESA HELICOIDAL PARA IMPLANTES DE 3,5 MM DE DIAMETRO Y 15 MM DE LONGITUD DE PARTE ACTIVA PARA CONTRANGULO. | Fresa Helicoidal de Titanio para Implantología oral de 3,5x15 mm. Para contrángulo de fisiodispenser. Con marcas de profundidad de 8 mm, 10 mm 11,5 mm, 13 mm y 15 mm. Marca Tipo Titanium Fix o B&W. |
| 278 | TIRAS PARA PULIR AMALGAMA, ANCHAS, SOBRES X 12 UNIDADES, TIPO HORICO | Lo especificado en el renglón. Tiras de Acero inoxidable con una banda diamantada de grano grueso de no menos de 0.6 cm de ancho y 10,5 cmm de lrgo. Paquete por 12 unidades. Origen USA |
| 279 | ACIDO TRICLOROACETICO X 20ML MARCA TIPO FARMADENTAL O DICKINSON | SOLUCION DE ACIDO TRICLOROACETICO USO DENTAL ENVASE POR 20 ML MARCA TIPO FARMADENTAL |
| 280 | LOSETA ESMERILADA PARA MEZCLA DE CEMENTOS USO DENTAL de 14X09 CM | VIDRIO PARA MEZCLA DE CE,MENTOS DE USO DENTAL DE 14 X 09 CM MEDIDAS APROXIMDAS CON UNA CARA LISA Y LA OTRA ESMERILADA. |
| 281 | ASTRINGENTE PARA TEJIDOS GINGIVALES. SOLUCION X 30 ml. Marca tipo ASTRINGEDENT (ULTRADENT) | SOLUCION HEMOSTATICA PARA PARAR SANGRADO GINGIVAL SULFATO FERRICO AL 15,5 % |
| 282 | SELLADORA Y CORTADORA DE BOLSAS CON REGULADOR ELECTRONICO DE TEMPERATURA. CORTE DE TEMPERATURA. DE 30 cms DE GARGANTA. CON KIT DE REPUESTO INCLUIDO. | Selladora para bolsas de esterilización, con regulador progresivo de temperatura para encontrar el punto justo de calor. CAPACIDAD DE SELLADO 0.4mm. Con garganta de 30 cms. Potencia de 400W / 430W. Tiempo de respuesta de 0,2 a 1,5 segundos. Apoyo de goma siliconado. Ancho de la zona sellada 3 mm. Construida en plastico de alto impacto. Sela y corta polietileno, polipropileno, pvc, etc. Dimensiones aproximadas 18 cm d ealto, 45 cm de largo y 8,2 cm de ancho. Con Kit de repuesto compuesto por 2 (dos) Telas de apoyo y 2 (dos) resistencias. |
| 283 | GOMAS DE PULIR ABRASIVAS FORMA DE TAZA PARA PORCELANA | Gomas de pulir BLANCAS Uso Odontológico con abrasivo de óxido de aluminio y goma sintética forma de taza para mandril |
| 284 | BAJA PUENTES TIPO PESSO. CON PUNTA INTERCAMBIABLE DE REPUESTO. | Baja puente de uso dental para la desinserción de coronas y puentes dentales con punta activa delicada y punta de repuesto intercambiable con rosca. Y sistema de pesa para golpe de despegue. |
| 285 | INSTRUMENTO PARA COLOCACION DE HILO DE RETRACCIÖN GINGIVAL DE 45 GRADOS DE ANGULACION. | Instrumento metálico de 2 puntas activas para colocación específica de hilo de retracción gingival. Las puntas con una angulación efectiva de trabajo de 45 grados. |
| 286 | PERFORADOR PARA GOMA DIQUE | Instrumento metálico para perforar goma dique de 17 cm de largo aproximado, con extremo activo con punta aguzada metálica y opuesto con rueda metálica giratoria con 5 agujeros de diámetro creciente de menor a mayor Origen importado. |
| 287 | Goma Dique para aislamiento de 5” x 5” ( 127 mm x 127 mm), presentación caja x 52 u | Dique de goma uso dental de Latex puro. Caja conteniendo 52 piezas de goma dique de 127 x 127 mm (5” x 5”) de medida. Exclusivamente color VERDE (Green) Grosor mediano. Especificación # K0588. Origen Malasya |
| 288 | Idoformo purísimo en polvo frasco x 20 gr | Lo especificado en la descripción del elemento. De origen nacional marca tipo Farmadental. En envase de vidrio con tapa plástica a rosca x 20 gr. de polvo. Debe tener impreso la autorización de la ANMAT en el envase. |
| 289 | Ionómero Vitrio de fotopolimerizacion para restauración t/3M o Fuji II LC color O DENSSELL A3, presentación AVIO 5gr / 2,6 ml | Lo especificado en la descripción del elemento. Ionómero de vidrio restaurador, reforzado, radiopaco, fotopolimerizable. Avio conteniendo frasco de vidrio con 5 gr. de polvo y frasco gotero de plástico con 2.6 ml. de líquido y cuchara dosificadora. |
| 290 | Lentulos 1ra serie t/ MAILLEFER presentación envase x 4 u | Lo especificado en el renglón. Origen Brasil |
| 291 | MONOMERO DE AUTOCURADO, FRASCO X 1000 ml | Lo especificado en el renglón. Frasco de vidrio oscuro tapa a rosca. Origen Nacional. |
| 292 | POLIMERO ACRILICO CRISTAL AUTOPOLIMERIZABLE X 1 KG | Polímero acrílico para bases, reparaciones y rebases de prótesis y aparatos dentales, de autopolimerización, color cristal, envase plástico con tapa a rosca de 1000 gr. |
| 293 | POLIMERO ACRILICO ROSA AUTOPOLIMERIZABLE X 1 KG | Polímero acrílico para bases, reparaciones y rebases de prótesis y aparatos dentales, de autopolimerización, color ROSA, envase plástico con tapa a rosca de 1000 gr. |
| 294 | TAZA DE GOMA PARA YESO TAMAÑO GRANDE | Recipiente de goma o plástico tamaño grande para mezclas de materiales odontológicos, yesos o alginatos. Uso Dental. |
| 295 | KIT DE POSTES DE FIBRA DE CUARZO AMARILLO CLARO TRASLUCIDO. Caja por 20 postes de 1,35 - 1,47, 1,67 Y 1,83. Con sus 04 (cuatro) respectivas fresas finales y 02 (dos) fresas iniciales. MARCA TIPO MACRO-LOCK POST X-RO ILLUSION | Postes de fibra de CUARZO como reemplazo protético de pernos colados, mejorando el módulo elástico y la estética. Pernos de fibra CUARZO de 17,5 mm de longitud. Superficie Indentada. Diseño paralelo de punta cónica 2/3 paralelo y 1/3 cónico. de Radiopacidad 340%. Medidas 5 Un x 1,35 - 5 Un x 1,47 - 5 Un x 1,67 - 5 Un x 1,83. CUATRO fresas finales Nro 1 - 2 - 3 y 4. DOS fresas iniciadoras Nro 1 y 2. LOS POSTES DEBEN SER DE CUARZO |
| 296 | BLISTER DE REPOSICION DE POSTES DE FIBRA DE CUARZO AMARILLO CLARO TRASLUCIDO. BLISTER POR 5 UNIDADES DE postes de 1,47 - NUMERO #2 - MARCA TIPO MACRO-LOCK POST X-RO ILLUSION | BLISTER REPUESTO de Postes de fibra de CUARZO como reemplazo protético de pernos colados, mejorando el módulo elástico y la estética. Pernos de fibra CUARZO de 17,5 mm de longitud. Superficie Indentada. Diseño paralelo de punta cónica 2/3 paralelo y 1/3 cónico. de Radiopacidad 340%. Medidas 5 Un x 1,47 NUMERO #2 LOS POSTES DEBEN SER DE CUARZO |
| 297 | BLISTER DE REPOSICION DE POSTES DE FIBRA DE CUARZO AMARILLO CLARO TRASLUCIDO. BLISTER POR 5 UNIDADES DE postes de 1,67 - NUMERO #3 - MARCA TIPO MACRO-LOCK POST X-RO ILLUSION | BLISTER REPUESTO de Postes de fibra de CUARZO como reemplazo protético de pernos colados, mejorando el módulo elástico y la estética. Pernos de fibra CUARZO de 17,5 mm de longitud. Superficie Indentada. Diseño paralelo de punta cónica 2/3 paralelo y 1/3 cónico. de Radiopacidad 340%. Medidas 5 Un x 1,67 NUMERO #3 LOS POSTES DEBEN SER DE CUARZO |
| 298 | Celuloide en tiras, envase x 50 Un . Marca Tipo Howe importadas) | Tiras de celuloide, finas, transparentes y super flexibles de 90 mm. x 10 mm. x 0.05 mm., medidas aproximadas. En tubos o sobres conteniendo 50 tiras. Origen nacional. |
| 299 | GOMAS DE PULIR ABRASIVAS FORMA DE RUEDA PARA PORCELANA | Gomas de pulir BLANCAS Uso Odontológico con abrasivo de óxido de aluminio y goma sintética forma de rueda plana de 2 cm de diametro aprox. para mandril |

ANEXO 5 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

ARTÍCULO 1º.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS. Los contratos comprendidos en el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, por el citado reglamento y por las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los pliegos de bases y condiciones, por el contrato, convenio, orden de compra o venta según corresponda, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley Nº 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

ARTÍCULO 2º.- ORDEN DE PRELACIÓN. Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El pliego de bases y condiciones particulares aplicable.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

ARTÍCULO 3º.- CÓMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos establecidos en el presente pliego se computarán en días hábiles administrativos, salvo que en el mismo se disponga expresamente lo contrario.

ARTÍCULO 4°.- VISTA DE LAS ACTUACIONES. Toda persona que acredite algún interés podrá tomar vista del expediente por el que tramite el procedimiento de selección, con excepción de la documentación amparada por normas de confidencialidad o la declarada reservada o secreta por autoridad competente. No se concederá vista de las actuaciones, durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se extiende desde el momento en que el expediente es remitido a la Comisión Evaluadora hasta la notificación del dictamen de evaluación.

ARTÍCULO 5°.- RECURSOS. Los recursos que se deduzcan contra los actos administrativos que se dicten en los procedimientos de selección se regirán por lo dispuesto en la Ley Nº 19.549, sus modificaciones y normas reglamentarias.

ARTÍCULO 6º.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente por cualquiera de los siguientes medios, indistintamente:

a) por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente,

b) por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo,

c) por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el artículo 138 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,

d) por carta documento,

e) por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal,

f) por correo electrónico,

g) mediante la difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, si se dejara constancia de ello en los pliegos de bases y condiciones particulares.

h) mediante la difusión en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones de la Administración Nacional que habilite la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

ARTÍCULO 7º.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS. Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y de los pliegos de bases y condiciones particulares, en la jurisdicción o entidad contratante, en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones.

Asimismo podrán retirarlos o comprarlos en la jurisdicción o entidad contratante o bien descargarlos de internet. En el caso en que el pliego tuviera costo la suma abonada no será devuelta bajo ningún concepto.

En oportunidad de retirar, comprar o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el organismo contratante o haberlos descargado del sitio de internet, no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

ARTÍCULO 8º.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito en la jurisdicción o entidad contratante, o en el lugar que se indique en el citado pliego o en la dirección institucional de correo electrónico del organismo contratante difundida en el pertinente llamado.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término. Deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura como mínimo, salvo que el pliego de bases y condiciones particulares estableciera un plazo distinto, en el caso de los procedimientos de licitación o concurso público o privado y subasta pública.

En los procedimientos de selección por compulsa abreviada o adjudicación simple, la jurisdicción o entidad contratante deberá establecer en el pliego de bases y condiciones particulares el plazo hasta el cual podrán realizarse las consultas atendiendo al plazo de antelación establecido en el procedimiento en particular para la presentación de las ofertas o pedidos de cotización.

ARTÍCULO 9º.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

ARTÍCULO 10.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.

ARTÍCULO 11.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia. Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerará como válida la última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es la última oferta presentada en término, deberán desestimarse todas las presentadas por ese oferente.

ARTÍCULO 12.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares se fijara un plazo diferente. El plazo de SESENTA (60) días antes aludido o el que se establezca en el pertinente pliego particular se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial o por el que se fije en el respectivo pliego particular, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos, y en ese caso, la jurisdicción o entidad contratante la tendrá por retirada a la finalización del período indicado. Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde qué fecha retira la oferta, la Administración la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no indicara fecha, se considerará que retira la oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta en curso.

El oferente que manifestara que no mantendrá su oferta quedará excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada en el párrafo anterior. Si el oferente manifestara su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta.

Si por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta.

Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará por DIEZ (10) días hábiles.

Vencido éste plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo de penalidad ni sanción.

ARTÍCULO 13.- REQUISITOS DE LAS OFERTAS. Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Deberán ser redactadas en idioma nacional.

b) El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.

c) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

d) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

e) Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

f) La cotización de conformidad con lo estipulado en los artículos siguientes del presente pliego.

g) Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

h) Asimismo, deberán ser acompañadas por:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación. En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, o cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso, la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida en un monto fijo por la jurisdicción o entidad contratante, en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares.

3.- Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

4.- Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.

5.- Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’ o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

6.- La restante información y documentación requeridas en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

i) Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

1.- Las personas humanas:

1.1 Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte.

1.2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

2.- Las personas jurídicas:

2.1 Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones.

2.2 Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva.

2.3 Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

ARTÍCULO 14.- OFERTAS ALTERNATIVAS. Además de la oferta base los oferentes podrán presentar en cualquier caso ofertas alternativas en los términos del artículo 56 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 15.- OFERTAS VARIANTES. Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar ofertas variantes sólo cuando los pliegos de bases y condiciones particulares lo acepten expresamente en los términos del artículo 57 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 16.- COTIZACIÓN. La cotización deberá contener:

1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.- El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.

3.- El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones. Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra. Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o en el pliego de bases y condiciones particulares se hubiere establecido que la adjudicación se efectuará por grupo de renglones, deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o el grupo de renglones respectivamente.

4.- Salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se dispusiera lo contrario, las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad fijados en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, podrán presentar cotización por parte del renglón, en el porcentaje que se fije en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón. Si en el pliego de bases y condiciones particulares no se fijara dicho porcentaje, se entenderá que podrán cotizar el VEINTE POR CIENTO (20%) de cada renglón. Cuando se admita la presentación de cotizaciones parciales para las micro, pequeñas y medianas empresas y para quienes cumplan con los criterios de sustentabilidad, el resto de los interesados podrá cotizar diferentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de que deberán presentar la cotización pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón. En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las cotizaciones deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares. En los casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, todos los oferentes deberán únicamente cotizar por la cantidad total indicada para cada renglón.

ARTÍCULO 17.- MONEDA DE COTIZACIÓN. La moneda de cotización de la oferta se fijará en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares y en principio será moneda nacional. En aquellos casos en que la cotización se hiciere en moneda extranjera y el pago en moneda nacional, se calculará el monto del desembolso tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al momento de liberar la orden de pago, o bien, al momento de la acreditación bancaria correspondiente, lo que deberá determinarse en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

ARTÍCULO 18.- COTIZACIONES POR PRODUCTOS A IMPORTAR. Las cotizaciones por productos a importar deberán hacerse bajo las siguientes condiciones:

a) En moneda extranjera, cuando así se hubiera previsto en las cláusulas particulares, correspondiente al país de origen del bien ofrecido u otra usual en el momento de la importación.

b) Los pliegos de bases y condiciones particulares deberán ajustarse a los términos comerciales de uso habitual en el comercio internacional, tal como, entre otras, las “Reglas Oficiales de la Cámara de Comercio Internacional para la Interpretación de Términos Comerciales – INCOTERMS". La selección del término aplicable dependerá de las necesidades de la jurisdicción o entidad y de las características del bien objeto del contrato.

c) De no estipularse lo contrario las cotizaciones se establecerán en condición C.I.F.

d) En las cotizaciones en condición C.I.F., deberá indicarse la moneda de cotización de los seguros y fletes, los que deberán cotizarse como se disponga en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

e) En aquellos casos especiales en que se establezca la condición F.O.B. para las cotizaciones, el organismo o entidad contratante deberá calcular el costo de los seguros y fletes a los fines de realizar la comparación de las ofertas.

f) Salvo convención en contrario, los plazos de entrega se entenderán cumplidos cuando el organismo contratante reciba los bienes en el lugar que indique el pliego de bases y condiciones particulares.

g) Cuando se estipulare que la nacionalización o desaduanamiento del bien adjudicado debe estar a cargo de la jurisdicción o entidad contratante, aquélla deberá ser tramitada y obtenida en todos los casos después de la apertura de la carta de crédito o instrumentación bancaria que corresponda.

ARTÍCULO 19.- MUESTRAS. Podrá requerirse en el pliego de bases y condiciones particulares la presentación de muestras por parte del oferente indicándose el plazo para acompañar las mismas, que no deberá exceder del momento límite fijado en el llamado para la presentación de las ofertas.

El oferente podrá, para mejor ilustrar su oferta, presentar muestras, pero no podrá reemplazar con éstas las especificaciones técnicas. Las muestras deberán indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan y la fecha y hora de apertura de las ofertas. En el interior del sobre, caja o paquete que las contenga el oferente deberá consignar su nombre o razón social.

ARTÍCULO 20.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo siguiente y que se encuentren incorporadas al Sistema de Información de Proveedores, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

ARTÍCULO 21.- PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:

a) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188.

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

g) Las personas humanas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156. h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.

ARTÍCULO 22.- APERTURA DE LAS OFERTAS. En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a abrir las ofertas, en acto público, en presencia de funcionarios de la jurisdicción o entidad contratante y de todos aquellos que desearen presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos. Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora. Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Si hubiere observaciones se dejará constancia en el acta de apertura para su posterior análisis por las autoridades competentes.

ARTÍCULO 23.- VISTA DE LAS OFERTAS. Los interesados que así lo requieran podrán tomar vista de los precios cotizados en las ofertas durante la apertura. Los originales de las ofertas serán exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copia a su costa. En el supuesto que exista un único oferente, se podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 24.- ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. Se entenderá por etapa de evaluación de las ofertas al período que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la comisión evaluadora, hasta la notificación del dictamen de evaluación. La etapa de evaluación de las ofertas es confidencial, por lo cual durante esa etapa no se concederá vista de las actuaciones.

ARTÍCULO 25.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES. Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

a) Si fuera formulada por personas humanas y/o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación.

b) Si fuere formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación.

c) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/16.

d) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.

e) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

f) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

g) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

h) Si contuviera condicionamientos.

i) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.

j) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

k) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido. En los pliegos de bases y condiciones particulares no se podrán prever otras causales de desestimación no subsanables de ofertas.

ARTÍCULO 26.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES. Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos en el sentido de brindar a la jurisdicción o entidad contratante la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.

La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes. En estos casos las Comisiones Evaluadoras, por sí o a través de la Unidad Operativa de Contrataciones deberán intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara un plazo mayor. La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.

ARTÍCULO 27.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.

i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

ARTÍCULO 28.- PRECIO VIL O PRECIO NO SERIO. La Comisión Evaluadora, o la Unidad Operativa de Contrataciones en los procedimientos donde no sea obligatorio la emisión del dictamen de evaluación, podrá solicitar informes técnicos cuando presuma fundadamente que la propuesta no podrá ser cumplida en la forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente. Cuando de los informes técnicos surja que la oferta no podrá ser cumplida, corresponderá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes. A tales fines se podrá solicitar a los oferentes precisiones sobre la composición de su oferta que no impliquen la alteración de la misma.

ARTÍCULO 29.- DESEMPATE DE OFERTAS. En caso de igualdad de precios y calidad se aplicarán en primer término las normas sobre preferencias que establezca la normativa vigente. De mantenerse la igualdad se invitará a los respectivos oferentes para que formulen la mejora de precios. Para ello se fijará día, hora y lugar y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar y se labrará el acta correspondiente. Si un oferente no se presentara, se considerará que mantiene su propuesta original. De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar del sorteo público y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará el acta correspondiente.

ARTÍCULO 30.- COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. El dictamen de evaluación de las ofertas se comunicará, a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

ARTÍCULO 31.- IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación, quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones, en ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación.

ARTÍCULO 32.- GARANTIA DE IMPUGNACIÓN. La garantía de impugnación se constituirá de la siguiente forma:

- De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la preselección, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.

c) En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación será establecida en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

Las garantías de impugnación serán reintegradas al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente.

ARTÍCULO 33.- ALTA EN EL PADRON ÚNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición Nº 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y Nº 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

ARTÍCULO 34.- FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El acto administrativo de finalización del procedimiento, será notificado al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

La adjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera presentado una sola oferta. La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares.

En los casos en que se haya distribuido en varios renglones un mismo ítem, las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta el ítem cotizado independientemente del renglón en el que el proveedor hubiera ofertado. En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

ARTÍCULO 35.- NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA O DE VENTA. La notificación de la orden de compra o de venta al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato y será notificada dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación. Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación de la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

ARTÍCULO 36.- FIRMA DEL CONTRATO. En los casos en que el acuerdo se perfeccionara mediante un contrato, el mismo se tendrá por perfeccionado en oportunidad de firmarse el instrumento respectivo y se deberá notificar al adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, que el contrato se encuentra a disposición para su suscripción por el término de TRES (3) días. Si vencido ese plazo el proveedor no concurriera a suscribir el documento respectivo, la jurisdicción o entidad contratante lo notificará por los medios habilitados al efecto y en este caso la notificación producirá el perfeccionamiento del contrato. Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación comunicando que el contrato está a disposición para ser suscripto, el adjudicatario podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

ARTÍCULO 37.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato. En los casos de licitaciones o concursos internacionales, el plazo será de hasta VEINTE (20) días como máximo.

La garantía de cumplimiento del contrato será del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato.

ARTÍCULO 38.- MONEDA DE LA GARANTÍA. La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

ARTÍCULO 39.- FORMAS DE GARANTÍA. Las garantías a que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/16 podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas:

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante, o giro postal o bancario.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante. La jurisdicción o entidad deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL con posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden de la jurisdicción o entidad contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, así como al beneficio de interpelación judicial previa, en los términos de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación.

e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución.

La jurisdicción o entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

f) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

g) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo. La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o cocontratante. La jurisdicción o entidad contratante, por razones debidamente fundadas, podrá elegir la forma de la garantía en el pliego de bases y condiciones particulares. Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo inicial y sus eventuales renovaciones. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

ARTÍCULO 40.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS. No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

a) Adquisición de publicaciones periódicas.

b) Contrataciones de avisos publicitarios.

c) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M).

d) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M).

e) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.

f) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.

g) Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del artículo 8º de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones.

h) Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

i) Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el manual de procedimientos o en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, a requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago. Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen a las contragarantías.

ARTÍCULO 41.- RENUNCIA TÁCITA. Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantías dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha de la notificación, implicará la renuncia tácita a favor del Estado Nacional de lo que constituya la garantía.

ARTÍCULO 42.- ACRECENTAMIENTO DE VALORES. La ADMINISTRACIÓN NACIONAL no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes.

ARTÍCULO 43.- ENTREGA. Los cocontratantes deberán cumplir la prestación en la forma, plazo o fecha, lugar y demás condiciones establecidas en los documentos que rijan el llamado, así como en los que integren la orden de compra, venta o contrato.

ARTÍCULO 44.- PAUTAS PARA LA RECEPCIÓN. Las Comisiones de Recepción recibirán los bienes con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción.

El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto la jurisdicción o entidad contratante.

Vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita a favor del organismo, pudiendo éste disponer de los elementos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos.

La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción de los bienes o servicios objeto del contrato, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara uno distinto.

En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción.

Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

A los fines del otorgamiento de la conformidad de la recepción, la Comisión interviniente actuará de conformidad con lo dispuesto en el Título III, Capítulo Único del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

ARTÍCULO 45.- EXTENSIÓN DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN. La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1 del reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/16

En aquellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en el presente artículo el cocontratante realice la prestación fuera de plazo y la jurisdicción o entidad contratante la acepte por aplicación del principio de continuidad del contrato, también corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento, a los fines de preservar el principio de igualdad de tratamiento entre los interesados.

ARTÍCULO 46.- FACTURACIÓN. Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la forma y en el lugar indicado en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago.

ARTÍCULO 47.- PLAZO DE PAGO. El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se establezca uno distinto.

Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente. Si se estableciera el pago por adelantado, el cocontratante deberá constituir una contragarantía por el equivalente a los montos que reciba como adelanto.

ARTÍCULO 48.- MONEDA DE PAGO. Los pagos se efectuarán en la moneda que corresponda de acuerdo a lo previsto en las disposiciones que a tales fines determine la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 49.- GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR. Serán por cuenta del proveedor el pago de los siguientes conceptos, sin perjuicio de los que puedan establecerse en el pliego de bases y condiciones particulares:

a) Tributos que correspondan;

b) Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier concepto en el caso de rechazo de mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país;

c) Reposición de las muestras destruidas, a fin de determinar si se ajustan en su composición o construcción a lo contratado, si por ese medio se comprobaren defectos o vicios en los materiales o en su estructura.

d) Si el producto tuviere envase especial y éste debiere devolverse, el flete y acarreo respectivo, ida y vuelta, desde el mismo lugar y por los mismos medios de envío a emplear para la devolución, serán por cuenta del proveedor. En estos casos deberá especificar separadamente del producto, el valor de cada envase y además estipular el plazo de devolución de los mismos, si la jurisdicción o entidad contratante no lo hubiera establecido en las cláusulas particulares.

De no producirse la devolución de los envases en los plazos establecidos por una u otra parte, el proveedor podrá facturarlos e iniciar el trámite de cobro de los mismos, a los precios consignados en la oferta, quedando este trámite sin efecto, si la devolución se produjera en el ínterin.

ARTÍCULO 50.- AUMENTOS O DISMINUCIONES. El aumento o la disminución del monto total del contrato será una facultad unilateral de la jurisdicción o entidad contratante, hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%). En los casos en que resulte imprescindible para la jurisdicción o entidad contratante, el aumento o la disminución podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante, si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aún con consentimiento del cocontratante.

ARTÍCULO 51.- CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN. Queda prohibida la subcontratación o cesión del contrato, en ambos casos, sin la previa autorización fundada de la misma autoridad que dispuso su adjudicación. El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria a ese momento, como al momento de la cesión. En caso de cederse sin mediar dicha autorización, la jurisdicción o entidad contratante podrá rescindir de pleno derecho el contrato por culpa del cocontratante con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato. En ningún caso con la cesión se podrá alterar la moneda y la plaza de pago que correspondiera de acuerdo a las características del cocontratante original en virtud de lo establecido en las normas sobre pagos emitidas por la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 52.- CLASES DE PENALIDADES. Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/16

ARTÍCULO 53.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Las penalidades no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones. La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

ARTÍCULO 54.- REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN. La revocación, modificación o sustitución de los contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización en concepto de lucro cesante, sino únicamente a la indemnización del daño emergente, que resulte debidamente acreditado.

ARTÍCULO 55.- RENEGOCIACIÓN. En los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios se podrá solicitar la renegociación de los precios adjudicados cuando circunstancias externas y sobrevinientes afecten de modo decisivo el equilibrio contractual.

ARTÍCULO 56.- CLASES DE SANCIONES. Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes serán pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 57.- CONSECUENCIAS. Una vez aplicada una sanción de suspensión o inhabilitación, ella no impedirá el cumplimiento de los contratos que el proveedor tuviere adjudicados o en curso de ejecución, ni de sus posibles ampliaciones o prórrogas, pero no podrán adjudicársele nuevos contratos desde el inicio de la vigencia de la sanción y hasta la extinción de aquélla.

ANEXO 6 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Ley 25.551

Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios Públicos. Alcances.

Sancionada: Noviembre 28 de 2001.

Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS

"Compre Trabajo Argentino"

ARTICULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de producción.

ARTICULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se incorporen a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente.

ARTICULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.

ARTICULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del presupuesto de dicha adquisición.

ARTICULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.

ARTICULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país;

b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.

ARTICULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso, aportando la correspondiente garantía de oferta.

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días corridos, contados desde su recepción.

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará la vía administrativa.

ARTICULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del comitente que formuló la requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo;

b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada.

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se remitirán las actuaciones al comitente que elevó las actuaciones al citado organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al comitente que formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables.

ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente.

ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la presente ley será aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTICULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial.

ARTICULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal.

ARTICULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley.

ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTICULO 18. — Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos.

ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente.

ARTICULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra nacional y 25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de sesenta (60) días de su promulgación.

ARTICULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 —