Pliego de Bases y Condiciones Particulares

| Entidad Contratante: | Hospital General 601 - Hospital Militar Central |
| --- | --- |
| UOC: | 084/026 |
| Domicilio: | Luis María Campos Nº 726 – 1º Piso, CABA |
| Correo Electrónico: | sccu2341@cge.mil.ar |
| Tel/Fax: | 011 4576-5635 |

| Tipo: Licitación Privada | Nº 18 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase: De Etapa Única Nacional |
| Modalidad: Sin Modalidad |

Expediente Nº: 3H16 – 0112/6

Rubro comercial: (51) – PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS.

Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SIN EQUIPOS PARA EL H GRL 601 - HMC

Plazo de duración de contrato: Entrega Única.

Costo del pliego: PESOS CIEN ($ 100,00)

| Notificaciones: | -*- |
| --- | --- |

#### PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| H Grl 601 – HMC “Cir My Dr COSME ARGERICH” Unidad Operativa de Contrataciones Luis María Campos Nº 726 – 1º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | Los días hábiles en el horario de 0800 a 1200 horas, hasta UNA (1) hora antes del Acto de Apertura. |

#### ACTO DE APERTURA

| Lugar Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| H Grl 601 – HMC “Cir My Dr COSME ARGERICH” Unidad Operativa de Contrataciones Luis María Campos Nº 726 – 1º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 03 de enero de 2017 a las 10:00 Hs |

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Rgn | N° de Catalogo (IPP – Clase – Item) | Descripción | Unidad de medida | Cant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Las especificaciones de la presente licitación se encuentran en el Formulario de Cotización adjunto al presente PBCP. |

| Detalle de la prestación: | Al momento de cotizar deberá tenerse como referencia y/o apoyarse en la descripción detallada en la columna “Observaciones al Ítem”. |
| --- | --- |
| Calidad: | Los efectos deberán ser nuevos, sin uso y envasados siguiendo las normas estandarizadas que el mismo requiera. |
| Tolerancia: | No posee. |
| Muestra: | Deberán ser presentadas en el Departamento Bioquímico en días hábiles, en el horario de 08:00 a 12:00 hs hasta un día antes de la fecha de apertura. La presentación de una muestra no exceptúa a otra de igual característica No se solicitan. |
| Visita: | No se efectuará vista de efectos. |
| Muestra patrón: | ESPECIFICACION TECNICA Nº 2/2016, adjunta como Anexo 4 al PBCP. |

ARTÍCULO 1º – NORMAS LEGALES – ORDEN DE PRELACION.

# En todo cuanto no esté previsto en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP), se regirá por:

    - El Decreto Delegado N° 1023/2001 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

    - El Decreto Nº 1030/2016 – Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

    - La Disposición ONC Nº 62 - E/2016 – Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

    - La Disposición ONC Nº 63 - E/2016 – Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

    - La Ley Nº 25.300 – Ley de fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

    - La Ley Nº 25.551/2001 – Compre Trabajo Argentino.

Asimismo se estable como normativa aplicable de conformidad a la jerarquía legal vigente expresada en el artículo 7 del Decreto Nro 1023/2001, rigiendo por prelación con base en el Artículo 31 de la Constitución Nacional.

Se encuadra el presente acto en los términos del Artículo 11 del Decreto 2.662/92. (Podrá iniciarse la tramitación administrativa de un gasto con antelación a la iniciación del ejercicio al que será apropiado, siempre que el respectivo crédito se encuentre previsto en el proyecto de ley de presupuesto. La aplicación de este procedimiento en ningún caso podrá determinar relaciones jurídicas con terceros ni salidas de fondos del Tesoro hasta tanto dicha ley resulte aprobada)

La presentación de la Oferta implica sus efectos, por lo cual el proponente conoce y acepta la totalidad de las prescripciones contenidas en las presentes Normas, circulares, resoluciones y demás documentación rectora emanada de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la MINISTERIO DE MODERNIZACION y sus disposiciones reglamentarias disponibles para su consulta en el sitio de Internet www.argentinacompra.gov.ar, así como la evaluación de todas las circunstancias y la previsión de sus consecuencias;  como así  también el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el procedimiento de selección al que se presenta.

Toda la legislación mencionada, podrá consultarse en la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, durante los días hábiles en el horario de 0800 a 1200 horas, o en las direcciones de Internet www.infoleg.gov.ar, y www.argentinacompra.gov.ar.

# ARTÍCULO 2º – ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS AL PBCP – MODIFICACIONES

Las consultas y/o aclaraciones al PBCP se formularán mediante la metodología establecida en el Artículo 49 del Decreto 1030/16 – Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, personalmente en la UOC/H GRL 601 – HMC, durante los días hábiles en el horario de 0800 a 1200 horas, o por correo electrónico a sccu2341@cge.mil.ar.

En el caso de corresponder, se confeccionaran circulares aclaratorias y/o modificatorias al PBCP, en las formas citadas en el Artículo 50 del Decreto 1030/2016.

# ARTÍCULO 3º – PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas serán recibidas ÚNICAMENTE en la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, sita en Luis María Campos Nº 726 – 1º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días hábiles de 0800 a 1200 horas, sin excepción, desde el primer día hábil de la convocatoria, hasta UNA (1) hora antes de la hora fijada para dar inicio al acto de apertura.

Se recomienda tomar las medidas necesarias para presentar la oferta en tiempo y forma en la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES, dado que no se aceptaran ofertas fuera del plazo establecido, sin excepción (Artículo 22 de la Disposición 62 – E/2016 (Manual de Procedimiento), como asi también la correcta identificación de la oferta.

ARTICULO 4º - VISTA DE LOS ORIGINALES DE LAS OFERTAS

La vista  de  los  originales de las ofertas se llevará a cabo por el término de DOS (2) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura, de conformidad con el  Artículo 60 del Decreto Nº 1030/2016, en la  UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, sita en Luis María Campos Nº 726 – 1º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 0800 a 1200 horas, sin excepción.

# ARTÍCULO 5º – COMUNICACIONES Y DATOS DEL OFERENTE / ADJUDICATARIO

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válida e indistintamente por cualquiera de los medios indicados en el Artículo 6 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG).

Dichas notificaciones serán dirigidas a las direcciones, tanto postales como electrónicas o al número telefónico/fax indicado en la Declaración Jurada de Datos del Oferente (Anexo 2), del presente PBCP, por lo cual el mismo revestirá el carácter de Declaración Jurada, debiendo estar su información correctamente actualizada.

Para el caso de que no constituya domicilios electrónicos, se tendrán por válidos los informados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se encuentre preinscripto  o  incorporado, bien  sea  que  la  inscripción se encuentre vigente o no. Las notificaciones de los trámites que se realicen en el  ámbito  de  la  OFICINA  NACIONAL  DE  CONTRATACIONES, en especial aquellos en los  que  se  apliquen sanciones, cuando se  utilicen  estos  medios  de  notificación, se  harán  a las direcciones de fax y correo electrónico informadas en la base de datos administrada por esta última.

ARTÍCULO 6º – FORMALIDADES DE LAS OFERTAS

- La oferta deberá cumplir, como mínimo, con los requisitos establecidos en el Artículo 13 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG).

- Se realizará por ORIGINAL, preferentemente en el Formulario de Cotización (Anexo 1) adjunto al presente PBCP. Si se realizara en formulario propio, este debe contener al menos con todos los requisitos e informaciones requeridas en el formulario proporcionado por el Organismo contratante.

- La propuesta económica deberá ser formulada en moneda nacional – PESOS, incluyendo el I.V.A., sin discriminar y no podrá referirse, en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. No se aceptaran propuestas en moneda distinta.

- El HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, atento a las características de la presente contratación, no aceptará ofertas parciales, es decir, deberá cotizar la totalidad de la cantidad establecida por renglón.

- Los documentos que se agreguen a la oferta, para ser considerados deberán ser originales o copias debidamente certificadas por escribano público, y en su caso, cuando el profesional actuante tuviere su registro fuera de la jurisdicción del organismo, corresponde agregar la pertinente legalización efectuada por el Colegio de Escribanos que por jurisdicción corresponda, o en su defecto autenticada por autoridad administrativa contra presentación del original, con un mínimo de VEINTICUATRO (24) horas de anticipación, sin excepción, de conformidad con lo establecido en el Articulo 27 Título III del Decreto Nº 1759/72 (T.O. 1991).

# ARTICULO 7º – PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos  contados a partir de la fecha del acto de apertura.

El plazo de mantenimiento de oferta se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, salvo que el respectivo oferente, manifestare en forma expresa, su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 53 del Decreto Nº 1030/16.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecutivos no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El  oferente  podrá  manifestar  en  su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la misma al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos.

# ARTÍCULO 8º – GARANTÍAS.

  - Clases (Artículo 78 del Decreto 1030/16)

Todo oferente y/o adjudicatario deberá constituir garantía, a saber:

    - De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

    - De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato.

    - De  impugnación al Dictamen de Evaluación: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

  - Formas (Artículo 39  de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG)

De todas las formas de constitución de garantías previstas en el Artículo 39 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG), deberán tenerse especial atención a las siguientes consideraciones particulares:

- Depósito bancario: Podrá realizar el depósito o transferencia a la Cuenta Nº 261126/80 del Banco Nación, a nombre del HOSPITAL GENERAL 601 – HMC, CBU 01100693-20000261126802, el que deberá encontrarse acreditado con anterioridad al acto de apertura. Agregará a su oferta el comprobante respectivo.

- Pólizas de seguros de caución: tendrán que ser extendidas a favor del EJERCITO ARGENTINO / HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL y cubrir el período correspondiente hasta la finalización de los compromisos emergentes del contrato.

- Los seguros de caución correspondientes a las garantías de oferta se constituirán conforme a lo establecido en la Resolución General Nº 17047/82 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, a través de la cual se aprobaron con carácter general y uniforme las condiciones contractuales para la emisión de las garantías cauciónales en las licitaciones y contrataciones públicas.

- Los seguros de caución que correspondan a las garantías de cumplimiento de contrato deberán contener, además, una cláusula mediante la cual el asegurador se constituya en fiador solidario, liso y llano con renuncia a los beneficios de división y  excusión y a la interpelación judicial previa.

- En ambos casos deberán estar certificadas ante Escribano Público. Cuando este fuese de una jurisdicción diferente a la del Organismo contratante debe legalizarse dicha certificación por el respectivo Colegio de Escribanos.

- Pagare a la vista: éste documento podrá presentarse cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, no supere la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 260.000,00). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

  - Devoluciones de garantías (Artículo 43 de la Disposición 62 – E/2016 (Manual de Procedimiento)

Las devoluciones de garantías deberán estarse a lo establecido en la Disposición 62 – E/2016 (Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional)

  - Excepciones  (Artículo 80 del Decreto 1030/16)

No será necesario presentar garantías Cuando el monto de la oferta, orden de compra y/o contrato no supere  la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS ($ 1.300.000,00).

# ARTÍCULO 9º – PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

- Se deberán presentar muestras de los renglones que se detallan en el Anexo 4 de éste PBCP – Especificación   Técnica Nº 2/2016.

- El oferente deberá entregar las muestras solicitadas, en días hábiles, en el horario de 08:00 a 12:00 hs y como límite VEINTICUATRO (24) horas antes de la fecha de apertura, considerándose un requisito esencial para la evaluación técnica de los insumos ofertados.

- Las muestras deben entregarse en el Departamento de Bioquímica, mediante remito, recibo o nota de entrega confeccionado por duplicado el cual se deberá ser incorporado a la oferta económica recepcionado por el Jefe del Departamento Bioquímico, Encargado del Depósito y/o responsable del mismo:

- Nombre de la empresa proveedora.

- Número de la contratación.

- Los oferentes que no fueren adjudicados, podrán retirar las muestras entregadas en un lapso de UN (1) mes posterior a la comunicación de no adjudicación, pasado este tiempo las muestras pasarán a ser propiedad del Hospital.

- Las muestras de los oferentes que resultaren adjudicados, permanecerán en poder del Departamento Bioquímico  para ser comparadas con el lote que sea entregado.

# ARTÍCULO 10º – COMPOSICIÓN DE LA OFERTA.

El sobre a presentar, contendrá como mínimo lo siguiente:

- Formulario de Cotización, conforme lo expresa el Artículo 6 del presente PBCP. – Anexo 1.

- Garantía de mantenimiento de la oferta, equivalente al CINCO PORCIENTO (5%) del monto total de la oferta, o la constancia de haberla constituido.

- Constancia de inscripción en la AFIP (CUIT o CUIL), completa y vigente al momento de la Apertura de Ofertas.

- Constitución de Domicilio: Los oferentes deberán constituir domicilio especial en cualquier parte del territorio nacional. De no consignarse un domicilio especial se tendrá como declarado en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO)

- Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’ o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

- Cuando la oferta fuera presentada por un Apoderado, este deberá presentar el Poder correspondiente, en las condiciones establecidas en el Artículo 6. e. del presente Pliego.

- Documentación Técnica requerida en la Especificación Técnica Nº 2/2016.

- Remito con la entrega de muestras en el Depósito de Farmacia del H Grl 601 – HMC, debidamente conformado.

- Constancia de inscripción en el Sistema Información de Proveedores – SIPRO, debidamente actualizada. (Disposición Nº 64 – E/16)

- Toda otra documentación que se considere necesaria a los efectos de facilitar la evaluación de la oferta presentada. (Folletos y/o catálogos escritos en idioma Español).

# ARTÍCULO 11º – EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Se verificará que se cumplan los aspectos formales requeridos por ley, por el Decreto Delegado Nº 1023/01, Decreto Nº 1030/16 y sus normas complementarias.

A los efectos de un correcto e idóneo asesoramiento por parte de la Comisión Evaluadora al Director del Hospital, en la evaluación de las ofertas se tendrán en consideración los aspectos formales de la totalidad de las mismas, en cuanto al cumplimiento de los requisitos técnicos y legales exigidos en el PBCP y la calidad del Oferente, a saber:

- Idoneidad del Oferente: Se consultará la situación actual de los oferentes en la bases de datos del SIPRO/ONC. A tal efecto se verificará si es hábil para contratar con el Estado Nacional o si posee penalidades informadas. Se controlará que no se encuentre incurso en algunas de las causales de inadmisibilidad establecidas precedente.

Se consultará en el sitio Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (www.argentinacompra.com.ar), en el menú proveedores, la situación del oferente, si poseen sanciones aplicadas en el ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/01, las que serán consideradas como antecedentes negativos en el momento de la evaluación de las ofertas presentadas, como así también los incumplimientos registrados en nuestras propias bases de datos.

Asimismo, se consultara en el sitio web del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) que los oferentes no se hallen identificados públicamente por sancionados por trabajo no registrado y por infracciones a las leyes de prohibición del trabajo infantil y trata de personas detectadas por los organismos de fiscalización laboral del Estado nacional y de las jurisdicciones provinciales. Esta consulta se realizará el día de la Apertura de Ofertas, previo a la emisión del Dictamen de Evaluación y al momento de la respectiva Adjudicación, de corresponder.

- Obligaciones tributarias y/o previsionales: Se consultará la inscripción y situación tributaria ante la AFIP. Además se consultará la vigencia del Certificado Fiscal para Contratar de aquellas ofertas que superen los PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00).

- Evaluación técnica económica:

Para la evaluación técnica económica de las ofertas admisibles, será condicionante en su elección el Informe Técnico y que el monto cotizado se encuentre dentro de los parámetros aceptables en base a los referenciados por los por la Unidad Requirente. No obstante, se dará prioridad en la elección de efectos, a aquellos que sean consideradas de primera calidad y/o de marcas reconocidas en el mercado, con el solo fin de lograr adquisiciones de bienes de consumo de excelente calidad y económicamente convenientes para el Estado Nacional.

De existir empate entra las ofertas cotizantes se procederá conforme al Artículo 29 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG).

# ARTICULO 12º – IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN.

Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación, quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de Internet de la ONC, en ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación, según lo establecido en el Artículo 32 de la Disposición 63-E/16 (PUBCG).

Sólo se aceptaran impugnación por escrito, respetando las formalidades correspondientes y suscriptas por el interesado. Las mismas deberán ser presentadas, en la Mesa de Entradas del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, sita en Luis María Campos Nº 726 – 1º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 0800 a 1200 horas. No se aceptaran presentaciones impugnatorias vía fax, por correo electrónico u otras que no sean por la vía especificada.

# ARTÍCULO 13º – ADJUDICACION.

La adjudicación recaerá sobre aquella oferta admisible que obtenga el Orden de Merito Nº 1, resultante de la Matriz de Evaluación y será notificada al/ a los, adjudicatario/s  y  no adjudicatarios, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

# ARTÍCULO 14º – PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:

Posterior a la adjudicación se producirá el perfeccionamiento del contrato, conforme las previsiones establecidas en el Artículo 35 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG).

- Plazo para integrar la garantía de cumplimiento de contrato:

El adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento de contrato dentro de los CINCO (5) días de firmado el contrato respectivo. (Artículo 35 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG).

- Lugar y plazo de entrega de efectos:

- Lugar: Departamento Farmacia del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, sita en Luis María Campos Nº 726 – 1º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Plazo: A requerimiento del Departamento Farmacia, en un lapso NO MAYOR a SESENTA (60) días corridos contados a partir del día hábil siguiente al retiro de la Orden de Compra de la Unidad Operativa de Contrataciones.

- Oportunidad: Días hábiles en el horario de 0830 a 1230 horas.

- Forma de entrega de efectos:

La COMISIÓN DE RECEPCIÓN recibirá el / los efectos con carácter provisional y los remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción, en un todo, de acuerdo a lo establecido  en el Artículo 44 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG).

- Extensión del plazo de cumplimiento:

Tal como lo cita el Artículo 45 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG), la extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades del Nosocomio admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá dirigirse a la COMISIÓN DE RECEPCIÓN, por escrito y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora, a la dirección postal del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL o al correo electrónico crehmc2012@gmail.com. De resultar admisible, será aceptada por la COMISIÓN DE RECEPCIÓN.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el Articulo 102, inciso c), Apartado 1 del Decreto 1030/2016.

En aquellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en el presente artículo el adjudicatario realice la prestación fuera de plazo y el Organismo contratante la acepte por aplicación del principio de continuidad del contrato, también corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento, a los fines de preservar el principio de igualdad de tratamiento entre los interesados

- Conformidad de la recepción:

La Comisión de Recepción deberá cumplir lo prescripto en el Artículo 48 de la Disposición 62 – E/2016 (Manual de Procedimiento).

# ARTÍCULO 15º – FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO.

- Las facturas deberán ser presentadas, una vez recibida la conformidad de la recepción, UNICAMENTE en el Departamento Farmacia de del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, durante los días hábiles en el horario de 0800 a 1200 horas. Las facturas deberán ser confeccionadas a nombre de la CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO / HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CUIT 30-54669051/9,  además de reunir los requisitos que al respecto determina la AFIP.

- A los efectos de la facturación se deberá tener en consideración lo inserto en la Resolución AFIP del 02 Set 02, Artículo 1 al 5, referente a practicar retenciones a los efectos del ingreso de las contribuciones patronales con destino al Sistema Único de Seguridad Social.

- El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos – Articulo 47 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG) –, contados a partir de la recepción del Acta de la Recepción Definitiva por parte de la Comisión Receptora del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, en el Departamento Contaduría y Finanzas.

- Alta de Beneficiario: Para los proveedores que no posean el Alta de Beneficiario, deberán concurrir al Ministerio de Economía sito en Hipólito Irigoyen Nº 250 – Piso 7 – Oficina 701 – Capital Federal o en la División Contabilidad del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, sito en Luis María Campos Nro. 726 1er Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Impuesto al Valor Agregado: el HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, revista el carácter de consumidor final, debiendo el Adjudicatario ajustarse en la facturación, a las Resoluciones Generales AFIP Nro(s) 100/98 y 1.415/03.

- Retenciones: Por Resoluciones Generales AFIP Nro(s) 18/97, 830/00 y 1.784/05, este Organismo actúa como Agente de Retención del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO A LAS GANANCIAS y SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSS). Por tal motivo al momento de presentar los Adjudicatarios sus Facturas en la Comisión de Recepción, deberán manifestar su situación individual respecto a las mencionadas Resoluciones. En caso de silencio se realizarán las retenciones previstas en las citadas Resoluciones. Esta Modalidad es de aplicación a cada pago, inclusive en operaciones de tracto sucesivo con facturaciones parciales.

# ARTÍCULO 16º – PENALIDADES

# Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes podrán ser pasibles de las penalidades establecidas en el Artículo 29 del  Decreto  Delegado  Nº  1.023/01  y  sus  modificaciones, por  las  causas citadas en el Articulo 102 del Decreto 1030/16, a saber:

- Pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

- Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.

- Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones.

- Rescisión por su culpa.

En ningún caso las multas podrán superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato. (Artículo 102, Inc c), Apartado 3 del Decreto 1030/16).

Las penalidades que se apliquen se afectaran conforme lo establece el Artículo 102 del Decreto 1030/16.

# ARTÍCULO 17º – SANCIONES

# Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes podrán ser pasibles de las sanciones establecidas en el Artículo 29 del  Decreto  Delegado  Nº  1.023/01  y  sus  modificaciones, por  las  causas citadas en el Articulo 106 del Decreto 1030/16, a saber:

- Apercibimiento.

- Suspensión.

- Inhabilitación.

Las sanciones serán aplicadas por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. (Art. 107, Dec. 1030/16)

ARTÍCULO 18º. TRANSFERENCIA DE ORDENES DE COMPRA

- Si el adjudicatario quisiera transferir o ceder su orden de compra deberá presentar ante la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES la solicitud por escrito, acompañando  el instrumento público pertinente, donde conste la aceptación del cesionario propuesto y los debidos fundamentos. La UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES evaluará la solicitud y al cesionario propuesto para resolver si el mismo reúne  los requisitos y antecedentes  para cumplir la prestación requerida y en caso favorable, elevará las actuaciones para su aprobación a la autoridad competente.

- El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.

ARTICULO 19º. CESIONES DE DERECHOS

- Los adjudicatarios que, cumplidas las exigencias contractuales, cedieran total o parcialmente su crédito a un tercero, en los términos establecidos en el Código Civil para esta figura (Artículos 1614 a 1631), deberá ser indefectiblemente efectuada por Escribano Público, bajo apercibimiento de nulidad.

- La notificación de la cesión a la División Contabilidad del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL deberá realizarse mediante Escritura Pública, presentándose además el testimonio de cesión, duplicados de los certificados de retención entregados por el cesionario al cedente y DOS (2) copias certificadas de la mencionada documentación con la legalización de la firma del Escribano, en caso de corresponder, si se tratara de extraña jurisdicción.

- El plazo que transcurre entre la fecha de producida la cesión y la notificación de la misma, no debe ser superior a CINCO (5) días hábiles.

- El cedente tendrá la responsabilidad de comunicar al cesionario sobre todo lo relacionado al sistema operativo de cancelación de deudas a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), y la necesidad de inscribirse en el Registro de Altas de Beneficiarios para su posterior cancelación.

- Para el caso de dejar sin efecto una cesión de derechos, la misma debe realizarse por Escritura Pública, notificándose de la misma a la División Contabilidad del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, la notificación se hará mediante presentación del testimonio y DOS (2) copias certificadas de la mencionada documentación con la legalización de la firma del Escribano en caso de corresponder, si se tratara de extraña jurisdicción, en el mismo plazo que para la notificación de la cesión original.

- El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.

# ARTICULO 20º: JURISDICCION JUDICIAL.

La HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL y el adjudicatario se convienen, en caso de suscitarse cualquier controversia en la interpretación y/o cumplimiento del presente contrato, que la competencia para entender en caso de conflicto, será la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, siendo válida todas las comunicaciones que se cursen en los domicilios indicados por las partes.

ARTÍCULO 21º – ANTICORRUPCION:

Es causal de rechazo de la propuesta sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato, de dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que:

- Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a la licitación o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

- O para que hagan valer la influencia del cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

- Cualquier persona que haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados,, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.

Las consecuencias ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa.

DOCUMENTOS AGREGADOS

- Anexo 1 del PBCP – Formulario de Cotización.

- Anexo 2 del PBCP – Planilla Datos de la firma oferente.

- Anexo 3 del PBCP – Declaracion Jurada de Oferta Nacional.

- Anexo 4 del PBCP – Especificación Técnica Nº 2/2016.

ANEXO 1 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

FORMULARIO DE COTIZACION

Sírvase cotizar precios por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con el Decreto Delegado Nº 1023/2001 Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional).

| LICITACION PRIVADA Nº 18 /2016 |
| --- |
| APERTURA DE LAS OFERTAS |
| DÍA | MES | AÑO | HORA |
| 03 | ENERO | 2017 | 10:00 Hs |
| LUGAR: H GRL 601 - HMC |

| Rng Nro | Cantidad | Unidad Medida | Sibys | Descripcion | Precio Unitario | Importe Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | UN | 251-09009-0248 | ACIDOS; COMPUESTO QUIMICO ACIDO ACETICO GLACIAL - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99,8% - PRESENTACION ENVASE X 1L |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ACIDO ACETICO GLACIAL CALIDAD PROANALISIS CONCENTRACON/ PUREZA 99,8% TIPO MERCK O SIMILAR / / ACIDOS; COMPUESTO QUIMICO AC. ACÈTICO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 88% - PRESENTACION ENVASE X 1L |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 2 | 1 | UN | 251-09009-0346 | ACIDOS; COMPUESTO QUIMICO AC. CLORHIDRICO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 0,1N - PRESENTACION ENVASE X 1 |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ACIDO CLORIDRICO - 0,1 N MARCA BIOPUR O SIMILAR / ACIDOS; COMPUESTO QUIMICO AC. CLORHIDRICO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 0,1N - PRESENTACION ENVASE X 1L |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 3 | 1 | UN | 251-09009-0346 | ACIDOS; COMPUESTO QUIMICO AC. CLORHIDRICO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 0,1N - PRESENTACION ENVASE X 1 |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ACIDO NITRICO - PURO - 1000ML / ACIDOS; COMPUESTO QUIMICO AC. NITRICO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99,999% - PRESENTACION ENVASE X 1000mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 4 | 1 | UN | 251-09009-0345 | ACIDOS; COMPUESTO QUIMICO AC. SULFURICO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 0,1N - PRESENTACION ENVASE X 1 |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ACIDO SULFURICO - 0,1 N - MARCA BOPUR O SIMILAR / ACIDOS; COMPUESTO QUIMICO AC. SULFURICO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 0,1N - PRESENTACION ENVASE X 1L |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 5 | 3 | UN | 251-09016-0545 | MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR CHOCOLATE - ESTADO SOLIDO EN PLACA - PRESENTACION ENVASE X 10U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: AGAR CHOCOLATE + POLYVITEX VCAT3 AGAR ENV 10 UNID BIOMERIEUX / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR CHOCOLATE - ESTADO SOLIDO EN PLACA - PRESENTACION ENVASE X 10UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 6 | 13 | UN | 252-01726-0186 | SOLUCION P/MEDICINA; TIPO AGUA DESTILADA - PRESENTACION ENVASE X 500ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: AGUA DESTILADA ENVASE 2000 ML / AGUAS; COMPUESTO QUIMICO AGUA DESTILADA - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 2L |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 7 | 62 | UN | 252-01726-0186 | SOLUCION P/MEDICINA; TIPO AGUA DESTILADA - PRESENTACION ENVASE X 500ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: AGUA DESTILADA ESTERIL S500 ENVASE 500 ML / SOLUCIONES P/MEDICINA; TIPO AGUA DESTILADA - PRESENTACION ENVASE X 500mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 8 | 6 | UN | 252-00710-0014 | AGUA OXIGENADA; VOLUMEN 30 - PRESENTACION ENVASE X 1L |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: AGUA OXIGENADA 30 VOLUMENES - 1000ML / AGUA OXIGENADA; VOLUMEN 30 - PRESENTACION ENVASE X 1L |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 9 | 210 | UN | 295-04091-0007 | AGUJA Y JERINGA; TIPO ENDOVENOSA - PASO 21G |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: AGUJA 21Gx1 ENVASE 100 UNID TIPO BD O SIMILAR. (PRESENTAR MUESTRA) / AGUJAS Y JERINGAS; TIPO ENDOVENOSA - PASO 21G |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 10 | 13 | UN | 295-04091-0018 | AGUJA Y JERINGA; TIPO TERUMO - PASO 21G X 1PULG |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: AGUJA 21Gx1 ENVASE 100 UNID TIPO TERUMO O SIMILAR. (PRESENTAR MUESTRA) / AGUJAS Y JERINGAS; TIPO ENDOVENOSA - PASO 21G |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 11 | 45 | UN | 251-09007-0015 | COMP. HIDROXILADOS Y ALCOHOLES; COMPUESTO QUIMICO ETANOL - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 100% - PRESENTACION ENVASE X 1L |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ALCOHOL ABSOLUTO 1000 ML TIPO MERCK O SIMILAR. / COMP. HIDROXILADOS Y ALCOHOLES; COMPUESTO QUIMICO ETANOL - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 100% - |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 12 | 42 | UN | 251-09007-0022 | COMP. HIDROXILADOS Y ALCOHOLES; COMPUESTO QUIMICO ETANOL - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 96% - PRESENTACION ENVASE X 1L |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ALCOHOL ETILICO 96 % 1000 ML / COMP. HIDROXILADOS Y ALCOHOLES; COMPUESTO QUIMICO ETANOL - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 96% - |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 13 | 12 | UN | 251-09007-0177 | COMP. HIDROXILADOS Y ALCOHOLES; COMPUESTO QUIMICO METANOL - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99,7% - PRESENTACION ENVASE X 1 |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ALCOHOL METILICO 1000 ML TIPO MERCK O SIMILAR CALIDAD PRO ANALISIS. / COMP. HIDROXILADOS Y ALCOHOLES; COMPUESTO QUIMICO METANOL - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99,7% - |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 14 | 1 | UN | 251-09016-0501 | MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO AMINOPEPTIDASA - ESTADO LIQUIDO - PRESENTACION ENVASE X 20m |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: AMINOPEPTIDASE REVELADOR SOLUCION 20 ML TIPO ROSCO O SIMILAR / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO AMINOPEPTIDASA - ESTADO LIQUIDO - PRESENTACION ENVASE X 20mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 15 | 2 | UN | 251-09016-0826 | MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO GENERADORES DE ANAEROBIOSIS - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 10U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ANAEROCULT A 10 SOBRES TIPO MERCK O SIMILAR / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO GENERADORES DE ANAEROBIOSIS - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 10UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 16 | 2 | UN | 295-05703-0001 | ANSA; PRESENTACION ENVASE X 12UN - TIPO CALIBRAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ANSAS DE OJAL CALIBRADAS ENV X 12 UNID / ANSA; PRESENTACION ENVASE X 12UN - TIPO CALIBRADA |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 17 | 2 | UN | 251-09052-1036 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE AUTOANTICUERPOS ENA - USO REUMATOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ANTI 4 ENA-PROFILE x 96 DET BIOSYSTEM / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE AUTOANTICUERPOS ENA - USO REUMATOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 18 | 5 | UN | 251-09052-0351 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTI DNA - USO INMUNOFLUORECENCIA INDIRECTA - PRESENTACION ENVASE X 60DETERM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ANTI DNA KIT BIOSYSTEMS ENVASE 10X6 DET REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTI DNA - USO INMUNOFLUORECENCIA INDIRECTA - PRESENTACION ENVASE X 60DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 19 | 5 | UN | 251-09052-1594 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTI ENDOMISIO - USO INMUNOFLUORESCENCIA - PRESENTACION ENVASE X 8DETERM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ANTI ENDOMISIO KIT AEA 12x8 DET BIOSYSTEMS O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTI ENDOMISIO - USO INMUNOFLUORESCENCIA - PRESENTACION ENVASE X 8DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 20 | 4 | UN | 251-09052-0597 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ELISA IGA ANTITRANSGLUTAMINASA - USO DIAGNOSTICO ENFERMEDAD CELIACA - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ANTI TRANSGLUTAMINASA IGA ELISA KIT 96 DET BIOSYSTEMS O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ELISA IGA ANTITRANSGLUTAMINASA - USO DIAGNOSTICO ENFERMEDAD CELIACA - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 21 | 4 | UN | 251-09052-0598 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ELISA IGG ANTITRANSGLUTAMINASA - USO DIAGNOSTICO ENFERMEDAD CELIACA - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ANTI TRANSGLUTAMINASA IGG ELISA KIT 96 DET BIOSYSTEMS O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ELISA IGG ANTITRANSGLUTAMINASA - USO DIAGNOSTICO ENFERMEDAD CELIACA - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 22 | 1 | UN | 251-09052-0336 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTIGENO FEBRIL BRUCELLA - USO INMUNOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 5m |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ANTIGENOS BACTERIANO WELCOGEN KIT X 30 DETERM / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL ; NOMBRE AG BACTERIANOS LCR - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 30 DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 23 | 15 | UN | 251-09052-0336 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTIGENO FEBRIL BRUCELLA - USO INMUNOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 5m |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ANTIGENOS FEBRILES BRUCELLA 5 ML TIPO WIENER O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTIGENO FEBRIL BRUCELLA - USO INMUNOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 5mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 24 | 1 | UN | 251-09052-0989 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE CONTROLES ANTIGENOS FEBRILES - USO LABORATORIO - PRESENTACION 2 X ENVASE X 2mL |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ANTIGENOS FEBRILES CONTROL 2 X 2 ML TIPO WIENER O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE CONTROLES ANTIGENOS FEBRILES - USO LABORATORIO - PRESENTACION 2 X ENVASE X 2mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 25 | 2 | UN | 251-09052-0989 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE CONTROLES ANTIGENOS FEBRILES - USO LABORATORIO - PRESENTACION 2 X ENVASE X 2mL |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ANTIGENOS FEBRILES SALMONELLA 4 X 5 ML TIPO WIENER O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTIGENO FEBRIL SALMONELLA - USO INMUNOLOGIA - PRESENTACION 4 X ENVASE X 5mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 26 | 156 | UN | 295-00427-0029 | APOSITO; TIPO POST EXTRACCION SANGUINEA - TAMAÑO 40 X 40MM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: APOSITOS POST EXTRACCION - ENVASE X 250 UNID / APOSITOS; TIPO POST EXTRACCION SANGUINEA - TAMAÑO 40 X 40mm//295-00427-0074TAMAÑO 2 X 7,5Cm |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 27 | 1 | UN | 251-09022-0092 | ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO ESTREPTOMICINA PENICILINA - ESTADO SOLUCION - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 100ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ATB PENICILINA - ESTREPTOMICINA X 100 ML SOLUCION LIQUIDA / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO ESTREPTOMICINA PENICILINA - ESTADO SOLUCION - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 100mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 28 | 2 | UN | 251-09043-0008 | ACEITES Y GRASAS; COMPUESTO QUIMICO BALSAMO DE CANADA - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99,9% - PRESENTACION ENVASE X 1 |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: BALSAMO DE CANADA SINTETICO 1000 ML BIOPACK / ACEITES Y GRASAS; COMPUESTO QUIMICO BALSAMO DE CANADA - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99,9% - |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 29 | 8 | UN | 251-09052-0294 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE REACTIVO HUDDLESON - USO DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS - PRESENTACION ENVASE X 5ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: BRUCELLOSLIDE TEST 30 DET BIOMERIEUX / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE REACTIVO HUDDLESON - USO DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS - PRESENTACION ENVASE X 5mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 30 | 2 | UN | 251-09052-1503 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE DET. TOXINA C DIFFICILE Y GDH - USO MICROBIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 25U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: C DIFF QUICK CHECK COMPLETE – TECHLAB ENV 25 UNID / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE DET. TOXINA C DIFFICILE Y GDH - USO MICROBIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 25 UNID |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 31 | 25 | UN | 292-00850-0044 | CAJA DE ARCHIVO; MATERIAL CARTON RIGIDO - DIMENSION 24 X 38 X 12MM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CAJA ARCHIVO REFORZADA DE CARTÒN PARA TACOS DE PARAFINA / CAJAS DE ARCHIVO; MATERIAL CARTON RIGIDO - DIMENSION 24 X 38 X 12mm |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 32 | 8 | UN | 292-00850-0044 | CAJA DE ARCHIVO; MATERIAL CARTON RIGIDO - DIMENSION 24 X 38 X 12MM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CAJA ARCHIVO REFORZADA DE CARTÒN PARA PORTAOBJETOS DE VIDRIO / CAJAS DE ARCHIVO; MATERIAL CARTON RIGIDO - DIMENSION 24 X 38 X 12mm |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 33 | 20 | UN | 295-06863-0002 | CAJA DE PETRI; MATERIAL POLIESTIRENO DESCARTABLE - PRESENTACION CAJA X 500UN - DIMENSION 90MM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CAJA DE PETRI PLASTICA DESCARTABLE ENVASE 500 UNID / CAJAS DE PETRI; MATERIAL POLIESTIRENO DESCARTABLE - PRESENTACION CAJA X 500UN - DIMENSION 90mm |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 34 | 8 | UN | 295-08072-0013 | CAJA P/LABORATORIO; MATERIAL POLIPROPILENO - USO P/PORTAOBJETOS |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CAJA PLASTICA PARA ALMACENAR 50 PORTAOBJETOS / CAJAS P/LABORATORIO; MATERIAL POLIPROPILENO - USO P/PORTAOBJETOS |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 35 | 3 | UN | 295-05717-0004 | CAJA P/CRIOTUBO; MATERIAL PLASTICO - TIPO POLICARBONATO - CAPACIDAD 100 CRIOVIALES - USO BIOLOGICO |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CAJAS PARA CRIOTUBOS; MATERIAL PLASTICO- TIPO POLICARBONATO-CAPACIDAD 10 CRIOVIALES- USO BIOLOGICO PRESENTACION POR UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 36 | 1 | UN | 251-09052-1570 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE CALCULOS URINARIOS - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 25DETERM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CALCULOS URINARIOS ENV 25 DET BIOPUR O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE CALCULOS URINARIOS - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 25DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 37 | 4 | UN | 295-07281-0001 | CASSETTE DE MICROFILTRACION; MATERIAL CELULOSA ESTABILIZADA - PORO 0,45µM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CASSETTE PARA INCLUSION EN PARAFINA BLANCOS ENVASE 200 UNID / CENTROS INCLUSION DE PARAFINA; RANGO DE TEMPERATURA 30 A 80°C - CANTIDAD DE CASSETTES 200 - CAPACIDAD 5,9L |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 38 | 4 | UN | 295-07281-0001 | CASSETTE DE MICROFILTRACION; MATERIAL CELULOSA ESTABILIZADA - PORO 0,45µM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CASSETTE PARA INCLUSION EN PARAFINA ROSADOS ENVASE 200 UNID / CENTROS INCLUSION DE PARAFINA; RANGO DE TEMPERATURA 30 A 80°C - CANTIDAD DE CASSETTES 200 - CAPACIDAD 5,9L |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 39 | 2 | UN | 295-02428-0012 | FILTRO P/LABORATORIO; TIPO FILTRO 8 CELDAS - USO CONCENTRADOR DE PROT. EN ORINA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CELDILLA CONCENTRADORA PARA ORINAS SARTORIOUS VP 2001 ENV X 30 UNID / FILTROS P/LABORATORIO; TIPO FILTRO 8 CELDAS - USO CONCENTRADOR DE PROT. EN ORINA |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 40 | 2 | UN | 295-02428-0012 | FILTRO P/LABORATORIO; TIPO FILTRO 8 CELDAS - USO CONCENTRADOR DE PROT. EN ORINA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CESTO DE ALAMBRE 25x25 / CANASTOS P/TUBOS DE ENSAYOS; TIPO AUTOCLAVABLE - MATERIAL ACERO INOXIDABLE - DIMENSION 30 X 30 X 30Cm |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 41 | 4 | UN | 251-09052-0161 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE AGLUTINACION PART. P/CHAGAS - USO DETERMINACION - PRESENTACION KIT X 100DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CHAGAS AGLUTINACION 100 DET TIPO SERODIA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE AGLUTINACION PART. P/CHAGAS - USO DETERMINACION - PRESENTACION KIT X 100DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 42 | 17 | UN | 251-09052-0229 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE KIT DE ELISA CHAGAS - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CHAGATEST ELISA - WIENER ENV X 96 DET / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE KIT DE ELISA CHAGAS - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 43 | 10 | UN | 251-09052-0658 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE KIT DE RT-PCR - USO BIOLOGIA MOLECULAR - PRESENTACION ENVASE X 200DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CHAGATEST HAI - WIENER ENV X 96 DET / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE HEMAGLUTINACION P/CHAGAS - USO DETERMINACION - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 44 | 7 | UN | 251-09052-1139 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ATG CHLAMIDIA THACHOMATIS - USO INMUNOCROMATOGRAFIA - PRESENTACION ENVASE X 20DETERM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CHLAMYDIA MONTEBIO ENVASE 20 DET / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ATG CHLAMIDIA THACHOMATIS - USO INMUNOCROMATOGRAFIA - PRESENTACION ENVASE X 20DETERM |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 45 | 3 | UN | 251-09016-0317 | MEDIO DE CULTIVO Y SUPLEMENTOS; NOMBRE DEL PRODUCTO CROMAGAR CANDIDA - ESTADO SOLUCION - PRESENTACION ENVASE X 1L |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CHROM AGAR MRSA ENV 5000 ML / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO CROMAGAR MRSA - ESTADO SOLUCION - PRESENTACION ENVASE X 5L |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 46 | 6 | UN | 251-09016-0317 | MEDIO DE CULTIVO Y SUPLEMENTOS; NOMBRE DEL PRODUCTO CROMAGAR CANDIDA - ESTADO SOLUCION - PRESENTACION ENVASE X 1L |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CHROMAGAR CANDIDA 1000 ML TIPO CHROMAGAR O SIMILAR / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO CROMAGAR CANDIDA - ESTADO SOLUCION - PRESENTACION ENVASE X 1L |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 47 | 8 | UN | 251-09016-0316 | MEDIO DE CULTIVO Y SUPLEMENTOS; NOMBRE DEL PRODUCTO CROMAGAR DE ORIENTACION - ESTADO SOLUCION - PRESENTACION ENVASE X 5L |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CHROMAGAR ORIENTATION ENV 5000 ML / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO CROMAGAR DE ORIENTACION - ESTADO SOLUCION - PRESENTACION ENVASE X 5L/ |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 48 | 1 | UN | 251-09016-0075 | MEDIO DE CULTIVO Y SUPLEMENTOS; NOMBRE DEL PRODUCTO M. O157:H7 ID - ESTADO SOLUCION - PRESENTACION ENVASE X 200ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CHROME ID 0157 AGAR - BIOMERIEUX ENV 6 X 200 ML / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO M. O157:H7 ID - ESTADO SOLUCION - PRESENTACION ENVASE X 200mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 49 | 5 | UN | 251-09016-0429 | MEDIO DE CULTIVO Y SUPLEMENTOS; NOMBRE DEL PRODUCTO CROMAGAR ESTREPTO B - ESTADO SOLIDO EN PLACA - PRESENTACION ENVASE X 20UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CHROME ID STREPTO B PLACAS PREPARADAS COD 43461 20 UNID BIOMERIEUX / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO CROMAGAR ESTREPTO B - ESTADO SOLIDO EN PLACA - PRESENTACION ENVASE X 20UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 50 | 4 | UN | 295-02554-0001 | ROLLO P/ESTERILIZACION; TIPO CINTA TESTIGO P/ AUTOCLAVE - PRESENTACION ROLLO STANDARD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CINTA TESTIGO PARA AUTOCLAVE / PAPELES P/ESTERILIZACION; TIPO CINTA TESTIGO P/ AUTOCLAVE - PRESENTACION ROLLO STANDARD |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 51 | 10 | UN | 251-09016-0383 | MEDIO DE CULTIVO Y SUPLEMENTOS; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR C.L.D.E - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 500GR |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CLDE AGAR ENV 500 GR / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR CLDE - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 500GR |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 52 | 6 | UN | 251-09038-0296 | REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO COLORACION DE GRAM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: COLORACION DE GRAM KIT BRITANIA (Respetar marca) / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO COLORACION DE GRAM - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 500mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 53 | 1 | UN | 251-09038-0271 | REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO NEGRO DE AMIDO - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 5G |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: COLORANTE NEGRO DE AMIDO X 25 GR / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO NEGRO DE AMIDO - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 5GR |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 54 | 1 | UN | 251-09038-0119 | REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO WRIGHT - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 25GR |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: COLORANTE WRIGHT SIGMA C-861375-25G / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO WRIGHT - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 25GR |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 55 | 10 | UN | 251-09016-0197 | MEDIO DE CULTIVO Y SUPLEMENTOS; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR BASE COLUMBIA - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 500GR |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: COLUMBIA AGAR BASE - ENV 500 GR / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR BASE COLUMBIA - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 500GR |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 56 | 20 | UN | 251-09052-0652 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE TIRAS REACTIVAS ANALISIS ORINA - USO LABORATORIO - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: COMBUR TEST 10 100 DETERMINACIONES TIPO ROCHE / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE TIRAS REACTIVAS ANALISIS ORINA - USO LABORATORIO - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 57 | 2 | UN | 251-09007-0158 | COMP. HIDROXILADOS Y ALCOHOLES; COMPUESTO QUIMICO SACCOMANNO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99% - PRESENTACION ENVASE X 1L |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CONSERVADOR DE SACOMANNO - FRASCO DE 1000 ml / COMP. HIDROXILADOS Y ALCOHOLES; COMPUESTO QUIMICO SACCOMANNO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99% - PRESENTACION ENVASE X 1L |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 58 | 3 | UN | 295-04047-0002 | CRIOVIAL; MATERIAL POLIPROPILENO - VOLUMEN 2ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CRIOVIALES; MATERIAL POLIPROPILENO-VOLUMEN 2 ML. PRESENTACION BOLSA POR 100 UNIDADES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 59 | 1 | UN | 251-09052-1416 | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE TEST DE LATEX P/CRYPTOCOCCUS |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CRYPTOCOCCUS LATEX - REMEL ENV X 50 DET / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE TEST DE LATEX P/CRYPTOCOCCUS - USO LABORATORIO - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 60 | 115 | UN | 295-02557-0002 | CUBREOBJETO; MATERIAL VIDRIO - DIMENSION 22 X 22MM - PRESENTACION CAJA X 100 |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CUBREOBJETO 22 X 22 MM CAJA 100 UNID / CUBREOBJETOS; MATERIAL VIDRIO - DIMENSION 22 X 22mm - PRESENTACION CAJA X 100 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 61 | 3 | UN | 295-02557-0010 | CUBREOBJETO; MATERIAL VIDRIO - DIMENSION 24 X 36MM - PRESENTACION CAJA X 100UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CUBREOBJETO 24 X 36 MM CAJA X 100 UNID / CUBREOBJETOS; MATERIAL VIDRIO - DIMENSION 24 X 36mm - PRESENTACION ENVASE X 100UNID |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 62 | 35 | UN | 295-02557-0005 | CUBREOBJETO; MATERIAL VIDRIO - DIMENSION 24 X 48MM - PRESENTACION CAJA X 100UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CUBREOBJETO 24 X 48 MM CAJA X 100 UNID / CUBREOBJETOS; MATERIAL VIDRIO - DIMENSION 24 X 48mm - PRESENTACION CAJA X 100UNID |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 63 | 50 | UN | 295-02557-0011 | CUBREOBJETO; MATERIAL VIDRIO - DIMENSION 24 X 50MM - PRESENTACION CAJA X 100UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CUBREOBJETO 24 X 50 MM CAJA X 100 UNID / CUBREOBJETOS; MATERIAL VIDRIO - DIMENSION 24 X 50mm - PRESENTACION CAJA X 100UNID |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 64 | 95 | UN | 295-02557-0019 | CUBREOBJETO; MATERIAL VIDRIO - DIMENSION 24 X 60MM - PRESENTACION CAJA X 100UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: CUBREOBJETO 24 X 60 MM CAJA X 100 UNID / CUBREOBJETOS; MATERIAL VIDRIO - DIMENSION 24 X 60mm - PRESENTACION CAJA X 100UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 65 | 5 | UN | 251-09052-1033 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE DECALCIFICANTE EXTRA - USO ANATOMIA PATOLOGICA - PRESENTACION ENVASE X 1 |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: DECALCIFICANTE BIOPUR ENVASE 1000 ML / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE DECALCIFICANTE EXTRA - USO ANATOMIA PATOLOGICA - PRESENTACION ENVASE X 1L |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 66 | 12 | UN | 251-09038-0342 | REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO DECOLORANTE GRAM - ESTADO SOLUCION - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 500m |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: DECOLORANTE PARA GRAM 500 ML BRITANIA (RESPETAR MARCA) / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO DECOLORANTE GRAM - ESTADO SOLUCION - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 500mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 67 | 1 | UN | 251-09052-0667 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ELISA CAPTURA IGM DENGUE - USO LABORATORIO - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: DENGUE FEVER VIRUS ELISA IGM 96 DET FOCUS DIAGNOSTIC O PANBIO DIAGNOSTIC / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ELISA CAPTURA IGM DENGUE - USO LABORATORIO - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 68 | 90 | UN | 295-02160-0040 | DESCARTADORES DE AGUJAS; CAPACIDAD 0,5 L |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: DESCARTADOR DE AGUJAS CON EXPULSOR AUTOMATICO EN LA TAPA - CAPACIDAD DE 500 ML X UNID (PRESENTAR MUESTRA) / DESCARTADOR DE AGUJAS BOCA SUPERIOR- CAPACIDAD 0,5 L SISTEMA DE CIERRE TAPA PROVISTA Y SELLADOR DEFINITIVO |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 69 | 15 | UN | 295-02160-0008 | DESCARTADOR DE AGUJA; BOCA 2 - CAPACIDAD 7L - SISTEMA DE CIERRE P/AGUJAS COLECTA MULTIPLE |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: DESCARTADOR DE AGUJAS, CATETERES Y JERINGAS DE GASES CON EXPULSOR AUTOMATICO EN LA TAPA - CAPACIDAD DE 7000 ML X UNID (PRESENTAR MUESTRA) / DESCARTADOR DE AGUJAS BOCA 2 SUPERIOR- CAPACIDAD 7 L SISTEMA DE CIERRE P/AGUJAS COLECTA MULTIPLETAPA PROVISTA Y |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 70 | 6 | UN | 251-09065-0029 | DESINFECTANTES Y DETERGENTES; PRINCIPIO ACTIVO EXTRAN NEUTRO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 100% - PRESENTACION ENVASE X 1 |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: DETERGENTE NEUTRO - ENV 1000 ML MARCA BIOPACK / DESINFECTANTES Y DETERGENTES; PRINCIPIO ACTIVO EXTRAN NEUTRO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 100% - PRESENTACION ENVASE X 1L |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 71 | 2 | UN | 251-09016-0183 | MEDIO DE CULTIVO Y SUPLEMENTOS; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR DNASA - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 100GR |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: DNASA AGAR ENV 100 GR / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR DNASA - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 100GR |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 72 | 10 | UN | 251-09038-0045 | REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO EA 36 P/PAPANICOLAU - ESTADO SOLUCION - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION KIT |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: EA 36 SOLUCION 500 ML COLORANTE P/PAPANICOLAOU TIPO MERCK O SIMILAR. / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO EA 36 P/PAPANICOLAU - ESTADO SOLUCION - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION KIT |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 73 | 4 | UN | 251-09052-0425 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE IMPRONTA EPSTEIN BARR VCA - USO INMUNOFLUORECENCIA INDIRECTA - PRESENTACION ENVASE X 12DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: EBV VCA IGG KIT IFI 10X12 DETERMINACIONES TIPO BION O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE IMPRONTA EPSTEIN BARR - USO INMUNOFLUORECENCIA INDIRECTA - PRESENTACION ENVASE X 12DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 74 | 4 | UN | 251-09052-0486 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTI IGM P/DET DE EPSTEIN BAAR - USO INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA - PRESENTACION ENVASE X 1ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: EBV VCA IGM KIT IFI 10X12 DETERMINACIONES TIPO BION O SIMILAR / EACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTI IGM P/DET DE EPSTEIN BAAR - USO INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA - PRESENTACION ENVASE X 1mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 75 | 4 | UN | 295-00344-0011 | EMBUDO ANALITICO; CONICIDAD CONCAVO - DIAMETRO MAYOR 12CM - DIAMETRO MENOR 2CM - LARGO 12CM - MATERIAL PLASTICO - POROSIDAD SIN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: EMBUDO PLASTICO 10 CM "CHINO" / EMBUDOS ANALITICOS; CONICIDAD CONCAVO - DIAMETRO MAYOR 12Cm - DIAMETRO MENOR 2Cm - LARGO 12Cm - MATERIAL PLASTICO - POROSIDAD SIN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 76 | 1 | UN | 251-09052-0257 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: EOSINA AMARILLA ACUOSA ENV 100GR/ / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO EOSINA AMARILLA - SOLUCION - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 100GR |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 77 | 1 | UN | 275-00745-0024 | ESPATULA ACERO; ANCHO 25MM - MANGO DE MADERA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ESPATULA MANGO DE MADERA Y HOJA DE ACERO INOXIDABLE 160 x 25 mm / ESPATULAS DE ACERO; ANCHO 25mm - MANGO DE MADERA |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 78 | 1 | UN | 295-03494-0024 | ESPATULA P/LABORATORIO; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - TAMAÑO 13CM - CUCHARA CON |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ESPATULA ANALITICA LANZA Y PALA ACERO INOXIDABLE 200 mm / ESPATULAS P/LABORATORIOS; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - TAMAÑO 200mm - CUCHARA SIN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 79 | 1 | UN | 251-09022-0222 | ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO ETEST CETRIAXONA - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 30U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ETEST CEFTAZIDIMA BIOMERIEUX ENV 30 UNID / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO CEFTAZIDIMA 30µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 30UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 80 | 1 | UN | 251-09022-0222 | ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO ETEST CETRIAXONA - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 30U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ETEST CEFTRIAXONA BIOMERIEUX ENV 30 UNID / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO CEFTRIAXONA 30µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 81 | 1 | UN | 251-09022-0222 | ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO ETEST CETRIAXONA - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 30U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ETEST LEVOFLOXACINA BIOMERIEUX ENV 30 UNID / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO LEVOFLOXACINA 5µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 30UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 82 | 1 | UN | 251-09052-1365 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE TIRA ETEST PENICILINA - USO SENSIBILIDAD POR DILUCION - PRESENTACION ENVASE X 30U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ETEST PENICILINA BIOMERIEUX ENV 30 UNID / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE TIRA ETEST PENICILINA - USO SENSIBILIDAD POR DILUCION - PRESENTACION ENVASE X 30UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 83 | 1 | UN | 251-09022-0221 | ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO ETEST PIPERTAZOBACTAM - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 30U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ETEST PIPERTAZOBACTAM BIOMERIEUX ENV 30 UNID / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE TIRA ETEST PIPERTAZOBACTAM - USO SENSIBILIDAD POR DILUCION - PRESENTACION ENVASE X 30UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 84 | 1 | UN | 251-09022-0221 | ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO ETEST PIPERTAZOBACTAM - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 30U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ETEST RIFAMPICINA BIOMERIEUX ENV 30 UNID / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO RIFAMPICINA - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 30UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 85 | 1 | UN | 251-09022-0221 | ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO ETEST PIPERTAZOBACTAM - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 30U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ETEST TIGECICLINA BIOMERIEUX ENV 30 UNID / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE TIRA ETEST TIGECICLINA - USO SENSIBILIDAD POR DILUCION - PRESENTACION ENVASE X 30UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 86 | 1 | UN | 251-09022-0221 | ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO ETEST PIPERTAZOBACTAM - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 30U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ETEST TRIMETROPRIMA- SULFOMETOXAZOL BIOMERIEUX ENV 30 UNID / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO TRIMETOPRIMA + SULFAMETOXAZOL - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 30UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 87 | 1 | UN | 251-09052-1367 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE TIRA ETEST VANCOMICINA - USO SENSIBILIDAD POR DILUCION - PRESENTACION ENVASE X 30U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ETEST VANCOMICINA BIOMERIEUX ENV 30 UNID / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE TIRA ETEST VANCOMICINA - USO SENSIBILIDAD POR DILUCION - PRESENTACION ENVASE X 30UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 88 | 1 | UN | 251-09004-0035 | SALES; COMPUESTO QUIMICO FERROCIANURO DE POTASIO - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99,9% - PRESENTACION ENVASE X 250GR - GRADO HIDRATACION ANHIDRO |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FERROCIANURO DE POTASIO / SALES; COMPUESTO QUIMICO FERRICIANURO DE POTASIO - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99% - PRESENTACION ENVASE X 500GR - GRADO HIDRATACION ANHIDRO |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 89 | 3 | UN | 251-09052-1034 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE FIJADOR CITOLOGICO - USO PAPANICOLAU - PRESENTACION ENVASE X 200m |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FIJADOR CELULAR SPRAY CITOLOGICO ENVASE 120 ML / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE FIJADOR CITOLOGICO - USO PAPANICOLAU - PRESENTACION ENVASE X 200mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 90 | 3 | UN | 251-09016-0118 | MEDIO DE CULTIVO Y SUPLEMENTOS; NOMBRE DEL PRODUCTO EST.CREC.CEL.FITOHEMAGLUTININA - ESTADO SOLUCION - PRESENTACION ENVASE X 10ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FITOHEMAGLUTININA GIBCO CAT 10576-015 FRASCO 10 ML / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO FITOHEMOAGLUTININA - ESTADO SOLUCION - PRESENTACION ENVASE X 10mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 91 | 7 | UN | 251-09013-0084 | ALDEHIDOS Y CETONAS; COMPUESTO QUIMICO FORMOL ESTABILIZADO C/ METANOL |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FORMOL BUFFER TAMPONADO X 5000 ML BIOPUR O SIMILAR / ALDEHIDOS Y CETONAS; COMPUESTO QUIMICO FORMOL ESTABILIZADO C/ METANOL - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 92 | 1 | UN | 251-09013-0014 | ALDEHIDOS Y CETONAS; COMPUESTO QUIMICO FORMALDEHIDO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99% - PRESENTACION ENVASE X 1L |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FORMOL CONCENTRADO ENVASE 1000ML / ALDEHIDOS Y CETONAS; COMPUESTO QUIMICO FORMALDEHIDO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99% - PRESENTACION ENVASE X 1L |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 93 | 3 | UN | 295-00448-0018 | FRASCO ESTERIL; CAPACIDAD 50ML - PRESENTACION EN BOLSA - GRABADO SIN - USO CULTIVO DE CELULAS |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FRASCO DE CULTIVO CELULAR PLASTICO ESTERIL TAPA ROSCA X 50 ML - FALCON BD 353014 - BOLSA DE 20 UNID / FRASCOS ESTERILES; CAPACIDAD 50mL - PRESENTACION EN BOLSA - GRABADO SIN - USO CULTIVO DE CELULAS |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 94 | 25 | UN | 295-02600-0023 | FRASCO P/MUESTRA; MATERIAL VIDRIO GRADUADO AUTOCLAVABLE - CAPACIDAD 500ML - TAPA A ROSCA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FRASCO GRADUADO DE VIDRIO CON TAPA AZUL A ROSCA AZUL AUTOCLAVABLE 121°C POR 500ML / FRASCOS P/MUESTRAS; MATERIAL VIDRIO GRADUADO AUTOCLAVABLE - CAPACIDAD 500mL - TAPA A ROSCA |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 95 | 15 | UN | 295-06260-0014 | FRASCO DE VIDRIO; USO LABORATORIO - CAPACIDAD 25ML - ACCESORIO TAPON DE GOMA - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: FRASCOS DE VIDRIO; USO LABORATORIO - CAPACIDAD 25mL - ACCESORIO TAPON DE GOMA - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 96 | 1 | UN | 251-09052-1473 | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ELUCION EGAKIT II |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: GAMMA EGA - KIT INMUNOCOR - GAMMA (RESPETAR MARCA) / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE PANEL ANTICUERPOS IRREGULARES - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 10mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 97 | 1 | UN | 251-09052-0399 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE PANEL ANTICUERPOS IRREGULARES - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 10ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: GAMMA ELU - KIT II INMUNOCOR - GAMMA (RESPETAR MARCA) / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE PANEL ANTICUERPOS IRREGULARES - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 10mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 98 | 12 | UN | 251-09038-0117 | REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO GIEMSA - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 1L |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: GIEMSA 1000 ML MERCK (RESPETAR MARCA) / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO GIEMSA - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 1L |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 99 | 5 | UN | 295-03017-0067 | GRADILLA P/LABORATORIO; MATERIAL POLIPROPILENO - CANT. DE ELEMENTOS 24 TUBOS - MEDIDA 0,5 A 1,5ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: GRADILLA P/ 24 TUBOD FALCON ./ GRADILLAS P/LABORATORIO; MATERIAL POLIPROPILENO - CANT. DE ELEMENTOS 24 TUBOS - MEDIDA 0,5 A 1,5mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 100 | 1 | UN | 251-09052-0535 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE REACTIVO GRIESS A - USO MICROBIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 100ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: GRIESS A REACTIVOS 100 ML TIPO BRITANIA O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE REACTIVO GRIESS A - USO MICROBIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 100mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 101 | 1 | UN | 251-09052-0536 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE REACTIVO GRIESS B - USO MICROBIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 100ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: GRIESS B REACTIVOS 100 ML TIPO BRITANIA O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE REACTIVO GRIESS B - USO MICROBIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 100mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 102 | 10 | UN | 295-01909-0087 | GUANTE USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO MEDIANO - MATERIAL LATEX - PRESENTACION ENVASE X 100UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: GUANTES DE LATEX DESCARTABLES LARGE CAJA X 100 UNIDADES / GUANTES USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO LARGE - MATERIAL LATEX - PRESENTACION ENVASE X 100UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 103 | 165 | UN | 295-01909-0087 | GUANTE USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO MEDIANO - MATERIAL LATEX - PRESENTACION ENVASE X 100UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: GUANTES DE LATEX DESCARTABLES MEDIUM CAJA X 100 UNIDADES / GUANTES USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO MEDIANO - MATERIAL LATEX - PRESENTACION ENVASE X 100UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 104 | 150 | UN | 295-01909-0077 | GUANTE USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO CHICO - MATERIAL LATEX - PRESENTACION ENVASE X 100UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: GUANTES DE LATEX DESCARTABLES SMALL CAJA X 100 UNIDADES / GUANTES USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO CHICO - MATERIAL LATEX - PRESENTACION ENVASE X 100UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 105 | 30 | UN | 295-01909-0098 | GUANTE USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO CHICO - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: GUANTES DE NITRILO DESCARTABLE "CHICO" CAJA 100 UNID / GUANTES USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO CHICO - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 106 | 10 | UN | 295-01909-0111 | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO LARGE - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: GUANTES DE NITRILO DESCARTABLE "GRANDE" CAJA 100 UNID / GUANTES USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO LARGE - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100U |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 107 | 25 | UN | 295-01909-0110 | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO MEDIANO - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: GUANTES DE NITRILO DESCARTABLE TAMAÑO “MEDIO” CAJA POR 100. / GUANTES USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO MEDIANO - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 108 | 25 | UN | 251-09052-0730 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE BETA HCG LIBRE - USO DETERMINACION - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: HCG BETA TIRA REACTIVA ENVASE 25 DETERMINACIONES VEDALAB, WIENER, REDIAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE BETA HCG LIBRE - USO DETERMINACION - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 109 | 1 | UN | 251-09052-1663 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE TEST ESTREPTOCOCO B - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 20DETERM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: HELICOBACTER PYLORI ANTIGENO EN MATERIA FECAL ES X 20 DET STANDARD DIAGNOSTIC O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TE, MANUAL; NOMBRE ANTÌGENO HELICOBACTER PYLORI-USO MICROBIOLOGÌA- PRESENTACIÒN ENVASE X 20 DETERM |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 110 | 1 | UN | 251-09036-0023 | PIGMENTOS; COMPUESTO QUIMICO HEMATOXILINA ACTIVADA GILL 2 - ESTADO SOLUCION - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 4GR/L - PRESENTACION ENVASE X 500m |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: HEMATOXILINA ACTIVADA GILL 2 / PIGMENTOS; COMPUESTO QUIMICO HEMATOXILINA - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 100% - PRESENTACION ENVASE X 500mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 111 | 3 | UN | 251-09036-0029 | PIGMENTOS; COMPUESTO QUIMICO HEMATOXILINA DE HARRIS - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 100% - PRESENTACION ENVASE X 500m |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: HEMATOXILINA DE HARRIS X 1000 ML MARCA DAKO O SILMILAR / PIGMENTOS; COMPUESTO QUIMICO HEMATOXILINA DE HARRIS - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 100% - PRESENTACION ENVASE X 500mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 112 | 1 | UN | 251-09038-0200 | REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO HEMATOXILINA - ESTADO SOLUCION - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 1 |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: HEMATOXILINA FERRICA DE WEIGERT KIT 2 ENVASES POR 250 ML / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO HEMATOXILINA - ESTADO SOLUCION - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 1L |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 113 | 3 | UN | 251-09052-1134 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE HEMOGLOBINA EN MATERIA FECAL - USO INMUNOCROMATOGRAFIA - PRESENTACION ENVASE X 20DETERM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: HEMCHECK 20 DET TIPO VEDALAB O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE HEMOGLOBINA EN MATERIA FECAL - USO INMUNOCROMATOGRAFIA - PRESENTACION ENVASE X 20DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 114 | 3 | UN | 252-01873-0049 | ANTICOAGULANTES P/PERSONAS; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA HEPARINA SODICA 5000 UI - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION ENVASE X 1U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: HEPARINA SODICA 5000 UI/ml FRASCO 5 ML / ANTICOAGULANTES P/PERSONAS; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA HEPARINA SODICA 5000 UI - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION ENVASE X 1UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 115 | 1 | UN | 251-09052-0257 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: HIDATIDOSIS ELISA IGG X 48 DET ALEXON O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ELISA PARA HIDATIDOSIS – USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION 48 DETERM |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 116 | 3 | UN | 295-02366-0019 | HISOPOS; MATERIAL DE EXTREMOS DACRON - PRESENTACION UNIDA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: HISOPO ALUMINIO MASCUL ESTÉRIL ENV 100 UNID / HISOPOS; MATERIAL DE EXTREMOS DACRON - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 117 | 10 | UN | 295-02366-0007 | HISOPO; MATERIAL DE EXTREMOS ALGODON - PRESENTACION 500UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: HISOPO MADERA ALGODÓN ESTERIL ENVASE 500 UNID TIPO KIMA O SIMILAR. / HISOPOS; MATERIAL DE EXTREMOS ALGODON - PRESENTACION 500UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 118 | 4 | UN | 295-02366-0020 | HISOPOS; MATERIAL DE EXTREMOS DACRON - PRESENTACION ENVASE X 500U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: HISOPO PLASTICO DACRON ESTERIL ENVASE 500 UNID TIPO DELTALAB O SIMILAR. / HISOPOS; MATERIAL DE EXTREMOS DACRON - PRESENTACION ENVASE X 500UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 119 | 2 | UN | 251-09052-0144 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE TIRA P/DETERMINACION HIV 1 Y 2 - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 100UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: HIV 1/2 TEST RAPIDO 100 DET DETERMINE / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE TIRA P/DETERMINACION HIV 1 Y 2 - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 100UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 120 | 1 | UN | 251-09052-0200 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE CONFIRMATORIO HIV - USO SEROLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 20DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: HIV 1-2 INNOLIA TM 20 DET INNOGENETICS / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE CONFIRMATORIO HIV - USO SEROLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 20DETERM |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 121 | 3 | UN | 295-02620-0003 | INDICADOR DE ESTERILIZACION; PRESENTACION CAJA X 100UN - METODO CALOR SECO - INDICADOR TIRAS INTEGRADORAS |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: INTEGRADOR DE ESTERILIACION POR CALOR SECO CLASE 5 . ENV x 100. / INDICADORES DE ESTERILIZACION; PRESENTACION CAJA X 100UN - METODO CALOR SECO - INDICADOR TIRAS INTEGRADORAS |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 122 | 100 | UN | 295-02157-0007 | JERINGA DESCARTABLE; CAPACIDAD 10ML - AGUJA SIN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: JERINGA PLASTICA DESCARTABLE 10ML ENVASE 400 UNID TIPO BD O SIMILAR. (SOLICITAR MUESTRA) / JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 10mL - AGUJA SIN - USO MEDICINAL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 123 | 1 | UN | 295-02157-0110 | JERINGA DESCARTABLE; CAPACIDAD 1CM3 - AGUJA SIN - USO ADMINISTRACION DE INSULINA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: JERINGA PLASTICA DESCARTABLE 1ML TIPO INSULINA ENVASE 100 UNID TIPO BD O SIMILAR. / JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 1CM3 - AGUJA SIN - USO ADMINISTRACION DE INSULINA |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 124 | 25 | UN | 295-02157-0120 | JERINGA DESCARTABLE; CAPACIDAD 20CM3 - AGUJA SIN - USO MEDICINAL |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: JERINGA PLASTICA DESCARTABLE 20ML ENVASE 250 UNID TIPO BD O SIMILAR. (PRESENTAR MUESTRA) / JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 20CM3 - AGUJA SIN - USO MEDICINAL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 125 | 20 | UN | 295-02157-0120 | JERINGA DESCARTABLE; CAPACIDAD 20CM3 - AGUJA SIN - USO MEDICINAL |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: JERINGA PLÁSTICA DESCARTABLE 3 ML SIN AGUJA 100 UNID PRECARGADA CON 80 UNID DE HEPARINA LITIO PULVERIZADA Y TAPÓN DE CIERRE PARA ESTUDIOS DE PH, GASES EN SANGRE, COOXIMETRÍA BD (RESPETAR MARCA) CAT 364376 (PRESENTAR MUESTRA) / JERINGAS DESC |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 126 | 10 | UN | 295-02157-0120 | JERINGA DESCARTABLE; CAPACIDAD 20CM3 - AGUJA SIN - USO MEDICINAL |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: JERINGA PLASTICA DESCARTABLE 5ML ENVASE 700 UNID TIPO BD O SIMILAR. (PRESENTAR MUESTRA) / JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 5CM3 - AGUJA SIN - USO LABORATORIO |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 127 | 12 | UN | 251-09017-0001 | ANTICUERPOS P/LABORATORIO; NOMBRE ANTINUCLEARES HEP-2 - ESTADO SOLUCION - MARCADO CON FITC - ORIGEN CABRA - PRESENTACION KIT X 60DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: KIT ANTINUCLEARES ANA HEP 2 10x6 DET TIPO BIOSYSTEMS O SIMILAR / ANTICUERPOS P/LABORATORIO; NOMBRE ANTINUCLEARES HEP-2 - ESTADO SOLUCION - MARCADO CON FITC - ORIGEN CABRA - PRESENTACION KIT X 60DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 128 | 4 | UN | 251-09052-0492 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE CORTE HIGADO-RIÑON-ESTOM. RATA - USO INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA - PRESENTACION ENVASE X 48DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: KIT SCREENING AUTOINMUNES 12x4 DET TIPO BIOSYSTEMS O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE CORTE HIGADO-RIÑON-ESTOM. RATA - USO INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA - PRESENTACION ENVASE X 48DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 129 | 1 | UN | 251-09052-1248 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE KIT CONFIRMATORIO KPCMBL - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: KPC + MBL CONFIRMATORIO ID PACK ROSCO ENV 4X25 UNID / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE KIT CONFIRMATORIO KPCMBL - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 100 DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 130 | 1 | UN | 295-05543-0001 | LAPIZ DIAMANTE; USO ESCRITURA PORTAOBJETO - TAMAÑO STANDAR |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: LAPIZ PUNTA DIAMANTE / LAPIZ DIAMANTE; USO ESCRITURA PORTAOBJETO - TAMAÑO STANDAR |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 131 | 6 | UN | 251-09016-0559 | MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO LOWENSTEIN JENSEN - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 3U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: LUGOL CONCENTRADO PARA 5 LTS X 500ML BRITANIA (RESPETAR MARCA) / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO LOWENSTEIN JENSEN - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 3UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 132 | 5 | UN | 295-05703-0002 | ANSA; PRESENTACION UNIDAD - TIPO CALIBRADA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MANGO DE ANSA / ANSA; PRESENTACION UNIDAD - TIPO CALIBRADA |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 133 | 8 | UN | 251-09038-0046 | REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO MAY GRUNWALD - ESTADO SOLUCION - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 1L |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MAY GRUMWALD SOLUCION ENV 1000 ML - MERCK (RESPETAR MARCA) / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO MAY GRUNWALD - ESTADO SOLUCION - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 1L |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 134 | 1 | UN | 251-09016-0399 | MEDIO DE CULTIVO Y SUPLEMENTOS; NOMBRE DEL PRODUCTO S.INH.COLISTINA- AC.NALIDIXICO - ESTADO SOLUCION - PRESENTACION 8 X ENVASE X 2ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MEZCLA ANC 8x2 ML TIPO BIOMERIEUX O SIMILAR / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO S.INH.COLISTINA- AC.NALIDIXICO - ESTADO SOLUCION - PRESENTACION 8 X ENVASE X 2mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 135 | 5 | UN | 251-09052-1379 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE DET. MICOPLASMAS UROGENITALES - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 25DETERM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MICOPLASMA MYCOFAST INTERNATIONAL MICOPLASMA ENVASE 25 DET / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE DET. MICOPLASMAS UROGENITALES - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 25DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 136 | 3 | UN | 295-04633-0023 | MICROTUBO P/LABORATORIO; MATERIAL PLASTICO - PRESENTACION CAJA X 100UN - MEDIDA 800µL - TIPO TUBO DELGAD.C/CITRATO DE SODIO |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MICROTUBO CITRATO COAGULACION 1 ML ENV 1000 UN TIPO TAP-VAL O SIMILAR (PRESENTAR MUESTRA) / MICROTUBOS P/LABORATORIO; MATERIAL PLASTICO - PRESENTACION CAJA X 100UN - MEDIDA 800µL - TIPO TUBO DELGAD.C/CITRATO DE SODIO |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 137 | 4 | UN | 295-04633-0021 | MICROTUBO P/LABORATORIO; MATERIAL PLASTICO - PRESENTACION CAJA X 100UN - MEDIDA 1 X 50µL - TIPO TUBO DELGADO C/EDTA K3 |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MICROTUBO EDTA 3K ENV 1000 UN TIPO TAP-VAL O SIMILAR. (PRESENTAR MUESTRA) / MICROTUBOS P/LABORATORIO; MATERIAL PLASTICO - PRESENTACION CAJA X 100UN - MEDIDA 1 X 50µL - TIPO TUBO DELGADO C/EDTA K3 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 138 | 3 | UN | 295-04633-0019 | MICROTUBO P/LABORATORIO; MATERIAL PLASTICO - PRESENTACION UNIDAD - MEDIDA 1ML - TIPO C/HEPARINA DE LITIO |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MICROTUBO LITIO HEPARINA ENV 1000 UN TIPO TAP-VAL O SIMILAR. (PRESENTAR MUESTRA) / MICROTUBOS P/LABORATORIO; MATERIAL PLASTICO - PRESENTACION UNIDAD - MEDIDA 1mL - TIPO C/HEPARINA DE LITIO |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 139 | 2 | UN | 251-09052-0636 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ERTAPENEM 10 UG - USO ANTIBIOGRAMA - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MONODISCO ERTAPENEM 10 UG ENVx 50UNIDC/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ERTAPENEM 10 UG - USO ANTIBIOGRAMA - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 140 | 1 | UN | 251-09052-1612 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE AC. BORONICO 300 UG - USO ANTIBIOGRAMA - PRESENTACION ENVASE X 50 DISC |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MONODISCOS ACIDO BORÓNICO BRITANIA ENV 50 UNID / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE AC. BORONICO 300 UG - USO ANTIBIOGRAMA - PRESENTACION ENVASE X 50 DISCO |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 141 | 3 | UN | 251-09052-0120 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE DETECCION DE COCAINA - USO DETERMINACION - PRESENTACION ENVASE X 40m |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MONODISCOS AMIKACINA 30 UG 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO AMICACINA 30µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 142 | 3 | UN | 251-09022-0193 | ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO AMOXICILINA+CLAVULANICO - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MONODISCOS AMOXICILINA CLAVULANICO 20/10 UG 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO AMOXICILINA+CLAVULANICO - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 143 | 3 | UN | 251-09022-0078 | ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO AMPICILINA + SULBACTAM 10/10µGR - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MONODISCOS AMPICILINA SULBACTAM 10/10 UG 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO AMPICILINA + SULBACTAM 10/10µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 144 | 5 | UN | 251-09022-0077 | ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO AMPICILINA 10µGR - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MONODISCOS AMPICILINA 10/10 UG 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO AMPICILINA 10uGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 145 | 2 | UN | 251-09022-0223 | ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO AZTREONAN - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MONODISCOS AZTREONAN 10/10 UG 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO AZTREONAN 10/10µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 146 | 2 | UN | 251-09022-0122 | ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO BACITRACINA - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MONODISCOS BACITRACINA 0,04 U BRITANIA ENVASE 50 UNID / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO BACITRACINA - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 147 | 3 | UN | 251-09022-0082 | ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO CEFALOTINA 30µGR - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MONODISCOS CEFALOTINA 30 UG 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO CEFALOTINA 30µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 148 | 3 | UN | 251-09022-0082 | ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO CEFALOTINA 30µGR - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MONODISCOS CEFAZOLINA ENVASE 50 UNID / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO CEFAZOLINA - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN X 30 uGr |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 149 | 3 | UN | 251-09022-0195 | ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO CEFOTAXIMA - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MONODISCOS CEFOTAXIMA 30 UG 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO CEFOTAXIMA - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 150 | 3 | UN | 251-09022-0086 | ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO CEFTAZIDIMA 30µGR - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MONODISCOS CEFTAZIDIMA 30 UG 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO CEFTAZIDIMA 30µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 151 | 2 | UN | 251-09022-0094 | ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO CEFTAZIDIMA AC.CLAVULAN.30/10µGR - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MONODISCOS CEFTAZIDIMA CLAVULANICO 50 UN TIPO BRITANIA O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO CEFTAZIDIMA AC.CLAVULAN.30/10µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 152 | 2 | UN | 251-09022-0095 | ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO ETILENDIAMINOTETRAACETICO - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MONODISCOS EDTA BRITANIA ENVASE 50 UNID /ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO ETILENDIAMINOTETRAACETICO - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 153 | 1 | UN | 251-09022-0060 | ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO ERITROMICINA 15µGR - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MONODISCOS ERITROMICINA 15 UG 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO ERITROMICINA 15µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 154 | 2 | UN | 251-09022-0060 | ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO ERITROMICINA 15µGR - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MONODISCOS FLUCONAZON 25 UG x 50 UN NEOSEN / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO FLUCONAZOL - ESTADO DISCO - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 155 | 2 | UN | 251-09022-0110 | ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO FOSFOMICINA 50µGR - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MONODISCOS FOSFOMICINA 200 UG 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO FOSFOMICINA 50µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 156 | 5 | UN | 251-09022-0111 | ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO IMIPENEM 10µGR - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MONODISCOS IMIPENEM 10 UG 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO IMIPENEM 10µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 157 | 1 | UN | 251-09022-0173 | ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO LINEZOLID 30µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MONODISCOS LINEZOLID 30 UG 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO LINEZOLID 30µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 158 | 5 | UN | 251-09022-0114 | ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO MEROPENEM 10µGR - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MONODISCOS MEROPENEM 10 UG 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO MEROPENEM 10µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 159 | 3 | UN | 251-09022-0056 | ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO MINOCICLINA 30µGR - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MONODISCOS MINOCICLINA 3 UG 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO MINOCICLINA 30µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 160 | 1 | UN | 251-09022-0063 | ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO NOVOBIOCINA 30µGR - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MONODISCOS NOVOBIOCINA 5 UG 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO NOVOBIOCINA 5 µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 161 | 2 | UN | 251-09052-0157 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE OPTOQUINA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MONODISCOS OPTOQUINA BRITANIA ENVASE 50 UNID / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE OPTOQUINA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 162 | 3 | UN | 251-09022-0066 | ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO OXACILINA 1µGR - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MONODISCOS OXACILINA 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO OXACILINA 1µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 163 | 1 | UN | 251-09052-0961 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE DISCO DE OXIDASA - USO DET. DE ENZIMA OXIDASA - PRESENTACION ENVASE X 25U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MONODISCOS OXIDASA BRITANIA ENVASE 25 UNID / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE DISCO DE OXIDASA - USO DET. DE ENZIMA OXIDASA - PRESENTACION ENVASE X 25UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 164 | 1 | UN | 251-09022-0067 | ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO PENICILINA 10µGR - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MONODISCOS PENICILINA 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO PENICILINA 10µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 165 | 1 | UN | 251-09022-0224 | ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO PIRIDOXAL FOSFATO VARIANTE NUT - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 25U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MONODISCOS PIRIDOXAL FOSFATO VARIANTES NUTRICIONALES NEOSEN ENV 25 UNID / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO PIRIDOXAL FOSFATO VARIANTE NUT - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 25UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 166 | 3 | UN | 251-09022-0175 | ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO TIGECICLINA 50µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MONODISCOS TIGECICLINA 15 UG 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO TIGECICLINA 50µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 167 | 2 | UN | 251-09150-0001 | ANTIMICOTICO P/LABORATORIO; COMPUESTO QUIMICO VORICONAZOL - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION 50 X ENVASE X 1µGR |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MONODISCOS VORICONAZOL 1 UG 50 UN NEOSEN / ANTIMICOTICOS P/LABORATORIO; COMPUESTO QUIMICO VORICONAZOL - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION 50 X ENVASE X 1µGr |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 168 | 8 | UN | 251-09016-0148 | MEDIO DE CULTIVO Y SUPLEMENTOS; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR BASE MUELLER-HINTON - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 500GR |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MUELLER HINTON AGAR 500 GRS DIFCO (RESPETAR MARCA) / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR BASE MUELLER-HINTON - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 500GR |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 169 | 10 | UN | 251-09016-0119 | MEDIO DE CULTIVO Y SUPLEMENTOS; NOMBRE DEL PRODUCTO KIT P/AISLAR MYCOBACTERIUM - ESTADO LIQUIDO-SOLIDO - PRESENTACION KIT |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: MYCOBRIT 6 DET TIPO BRITANIA O SIMILAR. / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO KIT P/AISLAR MYCOBACTERIUM - ESTADO LIQUIDO-SOLIDO - PRESENTACION KIT |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 170 | 10 | UN | 251-09038-0213 | REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO NARANJA G - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 500CM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: OG6 SOLUCION COLORANTE P/PAPANICOLAOU 500 ML TIPO MERCK O SIMILAR. / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO NARANJA G - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 500CM3 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 171 | 35 | UN | 295-03024-0034 | PAPEL FILTRO; FORMA RECTANGULAR - DIMENSION 46 X 47CM - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PAPEL DE FILTRO WATHMAN RECTANGULAR X HOJA - DIMENSION 46 X 47 CM - PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 172 | 8 | UN | 295-06529-0002 | PAPEL INDICADOR PH; TIPO PH MERCK - PRESENTACION ROLLO - DIMENSION 5,5-9 |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PAPEL DE PH ROLLO / PAPEL INDICADOR PH; TIPO PH MERCK - PRESENTACION ROLLO - DIMENSION 5,5-9 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 173 | 1 | UN | 295-03024-0055 | PAPEL FILTRO; FORMA CIRCULAR - DIMENSION 125MM - PORO GRANDE - PRESENTACION ENVASE X 100UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PAPEL FILTRO; FORMA CIRCULAR - DIMENSION 125mm - PORO GRANDE - PRESENTACION ENVASE X 100UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 174 | 25 | UN | 259-04083-0003 | PARAFINA; PRESENTACION ENVASE X 1KG - ESTADO SOLIDO |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PARAFINA USO HISTOLOGICO PUNTO FUSION 56-58 GRADOS 1000 GR BIOPUR MC CONRMICK O SIMILAR (SOLICITAR MUESTRA) / PARAFINA; PRESENTACION ENVASE X 1Kg - ESTADO SOLIDO |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 175 | 1 | UN | 251-09052-1062 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SOL.ADITIVA D/POLIETILENGLICOL - USO MICROSCOPIA - PRESENTACION ENVASE X 10m |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PEG 10 ML TIPO REDIAR O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SOL.ADITIVA D/POLIETILENGLICOL - USO MICROSCOPIA - PRESENTACION ENVASE X 10mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 176 | 2 | UN | 295-00472-0313 | PINZAS DE CIRUGIA; TIPO DISECCION ADSON RECTA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PINZA DISECCION CURVA METALICA / PINZAS DE CIRUGIA; TIPO DISECCION CURVA S/DIENTE - MEDIDA 16Cm |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 177 | 10 | UN | 251-09052-0043 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ERITROSEDIMENTADOR - USO DETERMINACION - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PIPETAS DESECHABLES CON TAPON DE LLENADO METODO WESTERGEN PARA ERITROSEDIMENTASION - MANUAL DISPETTE MACRO SIN ANTICOAGULANTE - CAJA POR 100 UNIDADES - MARCA DISPETTE GUEST SCIENTIFIC O SIMILAR |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 178 | 3 | UN | 295-04316-0026 | PIPETAS PASTEUR DESCARTABLES; PRESENTACION UNIDAD - FORMA DE PRESENTACION EMBALADA INDIVIDUALMENTE - CAPACIDAD 5m |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PIPETAS PASTEUR PLASTICA DESCARTABLE ESTERILES X 500 UNID / PIPETAS DESCARTABLES ; TIPO PASTEUR ESTERIL – USO BIOLOGIA MOLECULAR – CAPACIDAD 3 ml- MATERIAL PLASTICO – PRESENTACION UNIDAD |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 179 | 10 | UN | 295-04316-0009 | PIPETA PASTEUR DESCARTABLE; PRESENTACION CAJA X 500 - FORMA DE PRESENTACION POLIETILENO |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PIPETAS PASTEUR PLASTICA DESCARTABLE X 500 UNID / PIPETAS PASTEUR DESCARTABLES; PRESENTACION CAJA X 500 - FORMA DE PRESENTACION POLIETILENO |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 180 | 150 | UN | 295-02562-0015 | PORTAOBJETO P/MICROSCOPIO; MATERIAL VIDRIO C/FRANJA ESMERILADA - PRESENTACION CAJA X 50UN - TAMAÑO STANDARD |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PORTAOBJETO DE VIDRIO CON SECTOR PARA ESCRITURA CAJA 50 UNID / PORTAOBJETOS P/MICROSCOPIO; MATERIAL VIDRIO C/FRANJA ESMERILADA - PRESENTACION CAJA X 50UN - TAMAÑO STANDARD |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 181 | 50 | UN | 295-02562-0007 | PORTAOBJETO P/MICROSCOPIO; MATERIAL VIDRIO C/BORDE ESMERILADO - PRESENTACION CAJA X 50UN - TAMAÑO STANDAR |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PORTAOBJETOS CON BORDES ESMERILADOS CAJA 50 UNID TIPO BIOTRAZA O SIMILAR / PORTAOBJETOS P/MICROSCOPIO; MATERIAL VIDRIO C/BORDE ESMERILADO - PRESENTACION CAJA X 50UN - TAMAÑO ESTÁNDAR |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 182 | 150 | UN | 295-05773-0011 | PORTAOBJETOS P/LABORATORIO; USO MICROSCOPIA - MATERIAL VIDRIO - PRESENTACION ENVASE X 50UN - MEDIDA 25,4 X 76,2m |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PORTAOBJETOS DE VIDRIO CAJA 50 UNID TIPO BIOTRAZA O SIMILAR / PORTAOBJETOS P/LABORATORIO; USO MICROSCOPIA - MATERIAL VIDRIO - PRESENTACION ENVASE X 50UN - MEDIDA 25,4 X 76,2mm |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 183 | 15 | UN | 295-05773-0009 | PORTAOBJETOS P/LABORATORIO; USO LABORATORIO - MATERIAL VIDRIO - PRESENTACION ENVASE X 72UN - MEDIDA 2,5 X 7,5C |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PORTAOBJETOS POSITIVADOS CAJA 72 UNID TIPO BIOTRAZA O SIMILAR / PORTAOBJETOS P/LABORATORIO; USO LABORATORIO - MATERIAL VIDRIO - PRESENTACION ENVASE X 72UN - MEDIDA 2,5 X 7,5Cm |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 184 | 3 | UN | 295-02763-0027 | PROBETA; MATERIAL VIDRIO - CAPACIDAD 500MM - GRADUACION AL MILÍMETRO - TAPA SIN - BASE PLASTICA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: PROBETA DE VIDRIOS GRADUADAS BASE PLASTICA S/TAPA POR 500ML / PROBETAS; MATERIAL VIDRIO - CAPACIDAD 500mm - GRADUACION AL MILÍMETRO - TAPA SIN - BASE PLASTICA |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 185 | 3 | UN | 251-09052-1077 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE PRUEBA DE MULTIDROGAS - USO DETERMINACION - PRESENTACION ENVASE X 25U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: QUICK TEST DROGAS DE ABUSO CASSETTE COMBO 10 DROGAS ENVASE 25 DET ORGENICS - THC+COC+BZO+AMP+BAR+MDMA+OPI+TCA+MOP+PCP / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE PRUEBA DE MULTIDROGAS - USO DETERMINACION - PRESENTACION ENVASE X 25UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 186 | 1 | UN | 251-09040-0022 | REGULADOR DE PH; NOMBRE TABLETAS DE BUFFER GURR - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: REGULADORES DE PH; NOMBRE TABLETAS DE BUFFER GURR-ESTADO SOLIDO-CALIDAD PRO ANALISIS.PRESENTACION ENVASE POR 50 UNIDADES |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 187 | 3 | UN | 251-09016-0397 | MEDIO DE CULTIVO Y SUPLEMENTOS; NOMBRE DEL PRODUCTO M. RPMI 1640 - ESTADO LIQUIDO - PRESENTACION ENVASE X 500ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: RPMI 1640 MEDIO MARCA PAA CE 15842 X 500 ML (CON HEPES Y CON L -GLUTAMINA) O MARCA GIBCO 22400-089 X 500ML (CON HEPES Y CON L-GLUTAMINA) RESPETAR NUMERO DE CATALOGO / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO L-GLUTAMINA - ESTADO SOLU |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 188 | 1 | UN | 251-09016-0264 | MEDIO DE CULTIVO Y SUPLEMENTOS; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR SABOURAUD GLUCOSA - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 500GR |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SABOURAUD GLUCOSADO AGAR ENV 500 GR BRITANIA O SIMILAR / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR SABOURAUD GLUCOSA - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 500GR |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 189 | 2 | UN | 251-09038-0130 | REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO SAFRANINA - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 500ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SAFRANINA 500 ML BRITANIA (RESPETAR MARCA) / Descripción REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO SAFRANINA - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 500mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 190 | 200 | UN | 251-09016-0769 | MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE SANGRE DESFIBRINADA DE OVINO |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SANGRE OVINA ESTERIL DESFIBRINADA - GUTIERREZ FRASCO POR 10 ML. HTO. 30 % HGB NORMAL 1º. CENTRIFUGACION SOBRENADANTE S/ HEMOLISIS ESTABLE 60 DIAS. FRASCO 10 CC (RESPETAR MARCA) (PRESENTAR MUESTRA) / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PROD |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 191 | 1 | UN | 251-09052-0415 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE KIT ELISA P/DIAG. SIFILIS - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SIFILIS ELISA RECOMBINANTE 96 DET TIPO WIENER O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE KIT ELISA P/DIAG. SIFILIS - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 192 | 1 | UN | 251-09052-0415 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE KIT ELISA P/DIAG. SIFILIS - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SIFILIS TP DETERMINE ENV 100 DET / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SIFILIS - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 193 | 1 | UN | 251-09016-0106 | MEDIO DE CULTIVO Y SUPLEMENTOS; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR SIM - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 100GR |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SIM MEDIO ENV x100 grs ( INDOL- MOVILIDAD – AC.SULF) / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR SIM - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 100GR |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 194 | 1 | UN | 251-09016-0214 | MEDIO DE CULTIVO Y SUPLEMENTOS; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR CITRATO DE SIMMONS - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 100GR |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SIMMONS CITRATO AGAR ENV.x 100 gs / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR CITRATO DE SIMMONS - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 100GR |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 195 | 3 | UN | 252-01726-0023 | SOLUCION P/MEDICINA; TIPO FISIOLOGICA - PRESENTACION SACHET X 500ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SOLUCION DE EOSINA (BIOPUR O BIOPACK) - 500 ML / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO EOSINA - ESTADO SOLUCION - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 500CM3 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 196 | 1 | UN | 252-01726-0023 | SOLUCION P/MEDICINA; TIPO FISIOLOGICA - PRESENTACION SACHET X 500ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SOLUCION DE MONTAR DPX CAT 317616 SIGMA ENV 100 ML / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO M. DE MONTAJE ACUOSO - ESTADO SOLUCION - PRESENTACION ENVASE X 100mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 197 | 25 | UN | 252-01726-0023 | SOLUCION P/MEDICINA; TIPO FISIOLOGICA - PRESENTACION SACHET X 500ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SOLUCION FISIOLOGICA 500 ML / SOLUCIONES P/MEDICINA; TIPO FISIOLOGICA - PRESENTACION ENVASE X 500mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 198 | 25 | UN | 251-09052-1563 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTIGENO URINARIO NEUMOCOCO - USO MICROBIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 12DETERM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: STREP A STRIP 20 DET TIPO VEDALAB - ACON O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE TEST ESTREPTOCOCO A - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 20DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 199 | 1 | UN | 251-09052-1563 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTIGENO URINARIO NEUMOCOCO - USO MICROBIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 12DETERM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: STREPTO PNEUMONIAE- BINAX KIT X 12 / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTIGENO URINARIO NEUMOCOCO - USO MICROBIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 12DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 200 | 4 | UN | 251-09016-0320 | MEDIO DE CULTIVO Y SUPLEMENTOS; NOMBRE DEL PRODUCTO MEDIO DE TRANSPORTE STUART - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 100GR |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: STUART MEDIO 100 GRS TIPO BRITANIA O SIMILAR. / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO MEDIO DE TRANSPORTE STUART - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 100GR |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 201 | 12 | UN | 251-09052-0062 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTI A SUERO - USO HEMOCLASIFICADOR - PRESENTACION ENVASE X 10ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SUERO ANTI A FRASCO 10 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTI A SUERO - USO HEMOCLASIFICADOR - PRESENTACION ENVASE X 10mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 202 | 1 | UN | 251-09052-0701 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE 2,2 DIPIRIDILO BIPIRIDINA - USO LABORATORIO - PRESENTACION ENVASE X 100GR |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SUERO ANTI A1 LECTIN FRASCO 5 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO LECTINA ANTI A1 - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 5mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 203 | 8 | UN | 251-09052-0247 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-AB - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 10ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SUERO ANTI AB FRASCO 10 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-AB - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 10mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 204 | 12 | UN | 251-09052-0637 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTI B SUERO - USO HEMOCLASIFICADOR - PRESENTACION ENVASE X 10ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SUERO ANTI B FRASCO 10 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTI B SUERO - USO HEMOCLASIFICADOR - PRESENTACION ENVASE X 10mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 205 | 2 | UN | 251-09052-0250 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOT. ANTI-C (MIN.) - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 5ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SUERO ANTI c FRASCO 5 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOT. ANTI-C (MIN.) - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 5mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 206 | 2 | UN | 251-09052-0249 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-C - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 5ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SUERO ANTI C FRASCO 5 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-C - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 5mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 207 | 2 | UN | 251-09052-0263 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SUERO ANTI CDE FRASCO 10 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-CDE - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 5mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 208 | 15 | UN | 251-09052-0313 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTI SUERO D - USO LABORATORIO - PRESENTACION ENVASE X 10ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SUERO ANTI D FRASCO 10 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTI D SUERO - USO HEMOCLASIFICADOR - PRESENTACION ENVASE X 10mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 209 | 5 | UN | 251-09052-0313 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTI SUERO D - USO LABORATORIO - PRESENTACION ENVASE X 10ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SUERO ANTI D OPTIUM 10 ML TIPO GAMMA O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO ANTI-D OPTIUM - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 10mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 210 | 2 | UN | 251-09052-0252 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOT. ANTI-E (MIN.) - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 5ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SUERO ANTI e FRASCO 5 ML TIPO GAMMA O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOT. ANTI-E (MIN.) - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 5mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 211 | 2 | UN | 251-09052-0251 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-E - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 5ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SUERO ANTI E FRASCO 5 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-E - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 5mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 212 | 1 | UN | 251-09052-1459 | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-FYA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SUERO ANTI FYA FRASCO 5 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-FYA - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 5mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 213 | 1 | UN | 251-09052-1460 | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-FYB |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SUERO ANTI FYB FRASCO 5 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-FYB - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 5mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 214 | 1 | UN | 251-09052-0266 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SUERO ANTI JKA FRASCO 5 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-JKA - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 2mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 215 | 1 | UN | 251-09052-1461 | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-JKB |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SUERO ANTI JKB FRASCO 5 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-JKB - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 5mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 216 | 1 | UN | 251-09052-1495 | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE DETERMINACION HAV IGM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SUERO ANTI K FRASCO 5 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-K - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 5mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 217 | 1 | UN | 251-09052-0710 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO C/ANTICUERPO KPA - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 1ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SUERO ANTI KPA FRASCO 5 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO C/ANTICUERPO KPA - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 1mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 218 | 1 | UN | 251-09052-0709 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO C/ANTICUERPO KPB - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 1ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SUERO ANTI KPB FRASCO 5 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO C/ANTICUERPO KPB - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X1mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 219 | 10 | UN | 251-09052-1590 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO DE COOMBS POLIESPECIFICO - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 10m |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SUERO COOMBS POLIESPECIFICO 10 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO DE COOMBS POLIESPECIFICO - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 10mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 220 | 3 | UN | 251-09052-0704 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO COOMBS MONO.ANTI IGG/C3D - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 10ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SUERO DE COOMBS MONOESPECIFICO C3B/C3D 5 ML TIPO REDIAR O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO COOMBS MONO.ANTI IGG/C3D - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 10mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 221 | 3 | UN | 251-09052-0704 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO COOMBS MONO.ANTI IGG/C3D - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 10ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SUERO DE COOMBS MONOESPECIFICO IGG POLICLONAL 10 ML TIPO REDIAR O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO DE COOMBS MONOESPECIFICO - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 10mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 222 | 1 | UN | 251-09016-0440 | MEDIO DE CULTIVO Y SUPLEMENTOS; NOMBRE DEL PRODUCTO SUERO FETAL BOVINO - ESTADO SOLUCION - PRESENTACION ENVASE X 500ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SUERO FETAL BOVINO PAA- BIOSER CAT 15-101 ENV 500 ML / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO SUERO FETAL BOVINO - ESTADO SOLUCION - PRESENTACION ENVASE X 500mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 223 | 1 | UN | 251-09004-0310 | SALES; COMPUESTO QUIMICO SULFATO DE ZINC - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 100% - PRESENTACION ENVASE X 250GR - GRADO HIDRATACION ANHIDRO |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SULFATO DE ZINC / SALES; COMPUESTO QUIMICO SULFATO DE ZINC - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 100% - PRESENTACION ENVASE X 250GR - GRADO HIDRATACION ANHIDRO |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 224 | 3 | UN | 251-09016-0710 | MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR CROMOGENICO+SUPLEMENT KPC - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 500G |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SUPLEMENTO CHROM AGAR MRSA X 20 ML / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO STAPHILOS AUREUS METICILINA RESISTENTE - ESTADO LIQUIDO - PRESENTACION ENVASE X 20ML |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 225 | 3 | UN | 251-09016-0710 | MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR CROMOGENICO+SUPLEMENT KPC - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 500G |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SUPLEMENTO KPC CHROMAGAR / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR CROMOGENICO+SUPLEMENT KPC - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 500GR |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 226 | 3 | UN | 251-09022-0014 | ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO ERITROMICINA - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 5GR |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SUPLEMENTO SELECTIVO MEROPENEM 10 VIALES TIPO OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO MEROPENEM 10µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN 251-9022-0014 |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 227 | 5 | UN | 251-09022-0204 | ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO SUPLEMENTO VANCOMICINA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: SUPLEMENTO SELECTIVO VANCOMICINA 10 VIALES TIPO OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO SUPLEMENTO VANCOMICINA - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 10GR |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 228 | 1 | UN | 251-09052-1687 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ALFA GALACTOSIDASA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 25U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TABLETAS DIAGNOSTICAS ALFA GALACTOSIDASA 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ALFA GALACTOSIDASA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 25UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 229 | 1 | UN | 251-09052-1245 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ARABINOSA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 25DETERM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TABLETAS DIAGNOSTICAS ARABINOSA DEHIDROLASA 25 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ARABINOSA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 25DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 230 | 1 | UN | 251-09052-1246 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ARGININA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 25DETERM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TABLETAS DIAGNOSTICAS ARGININA DEHIDROLASA 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ARGININA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 25DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 231 | 1 | UN | 251-09052-1688 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE BETA GALACTOSIDASA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 50U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TABLETAS DIAGNOSTICAS BETA GALACTOSIDASA 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE BETA GALACTOSIDASA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 232 | 1 | UN | 251-09052-1688 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE BETA GALACTOSIDASA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 50U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TABLETAS DIAGNOSTICAS BETA GLUCURONIDASA 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE BETA GLUCURONIDASA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 25UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 233 | 1 | UN | 251-09052-0231 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TABLETAS DIAGNOSTICAS BETA LACTAMASE ACIDO 25 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE BETA LACTAMASE ACIDO - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 25UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 234 | 1 | UN | 251-09052-1690 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE BETA N-ACETILGLUCOSAMINIDASA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 25U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TABLETAS DIAGNOSTICAS BETA N - ACETILGLUCOSAMINIDAZA 25 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE BETA N-ACETILGLUCOSAMINIDASA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 25UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 235 | 1 | UN | 251-09052-1691 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE BILIS ESCULINA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 25U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TABLETAS DIAGNOSTICAS BILIS ESCULINA 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE BILIS ESCULINA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 25UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 236 | 1 | UN | 251-09052-0851 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE FACTOR X - USO TIPIFICACION DE BACTERIAS - PRESENTACION ENVASE X 50U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TABLETAS DIAGNOSTICAS FACTOR X 50UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE FACTOR X - USO TIPIFICACION DE BACTERIAS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 237 | 1 | UN | 251-09052-0853 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE FACTOR X + V - USO TIPIFICACION DE BACTERIAS - PRESENTACION ENVASE X 50U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TABLETAS DIAGNOSTICAS FACTOR X+V 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE FACTOR X + V - USO TIPIFICACION DE BACTERIAS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 238 | 1 | UN | 251-09052-0853 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE FACTOR X + V - USO TIPIFICACION DE BACTERIAS - PRESENTACION ENVASE X 50U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TABLETAS DIAGNOSTICAS HIPURATE HIDRÓLISIS 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE HIPURATE HIDRÓLISIS - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 239 | 1 | UN | 251-09016-0120 | MEDIO DE CULTIVO Y SUPLEMENTOS; NOMBRE DEL PRODUCTO LEUCINA AMINOPEPTIDASA - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TABLETAS DIAGNOSTICAS LEUCINO AMINOPEPTIDASA 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO LEUCINA AMINOPEPTIDASA - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 240 | 1 | UN | 251-09016-0121 | MEDIO DE CULTIVO Y SUPLEMENTOS; NOMBRE DEL PRODUCTO LISINA DECARBOXILASA - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TABLETAS DIAGNOSTICAS LYSINE DECARBOXYLASE (LDC) 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO LISINA DECARBOXILASA - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 241 | 1 | UN | 251-09052-1333 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE MANITOL - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TABLETAS DIAGNOSTICAS MANITOL 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE MANITOL - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 242 | 1 | UN | 251-09052-0669 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE MANOSA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 25 TABLETAS |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TABLETAS DIAGNOSTICAS MANOSA 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE MANOSA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 25 TABLETAS |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 243 | 1 | UN | 251-09016-0123 | MEDIO DE CULTIVO Y SUPLEMENTOS; NOMBRE DEL PRODUCTO ORNITINA DECARBOXILASA - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TABLETAS DIAGNOSTICAS ORNITHYNE DEACRBOXYLASE (ODC) 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO ORNITINA DECARBOXILASA - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 244 | 1 | UN | 251-09052-1338 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SORBITOL - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TABLETAS DIAGNOSTICAS SORBITOL 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SORBITOL - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 245 | 1 | UN | 251-09052-1339 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE UREASA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TABLETAS DIAGNOSTICAS UREASA 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE UREASA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 246 | 1 | UN | 251-09052-1244 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE VOGES PROSKAUER - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 25DETERM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TABLETAS DIAGNOSTICAS VOGES PROSKAUER 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE VOGES PROSKAUER - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 25DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 247 | 1 | UN | 251-09052-1327 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ACETAMIDA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TABLETAS DIAGNOSTICAS ACETAMIDE HIDROLISIS 25 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ACETAMIDA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 25DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 248 | 1 | UN | 251-09052-1330 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ESCULINA HIDROLISIS - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TABLETAS DIAGNOSTICAS ESCULINA HIDROLISIS 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ESCULINA HIDROLISIS - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 249 | 1 | UN | 251-09052-0852 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE FACTOR V - USO TIPIFICACION DE BACTERIAS - PRESENTACION ENVASE X 50U |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TABLETAS DIAGNOSTICAS FACTOR V 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE FACTOR V - USO TIPIFICACION DE BACTERIAS - PRESENTACION ENVASE X 50UN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 250 | 1 | UN | 251-09052-1336 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE RAFINOSA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TABLETAS DIAGNOSTICAS RAFINOSA 50 UN TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE RAFINOSA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 251 | 1 | UN | 295-03751-0009 | TERMOMETRO MEDICINAL; TIPO DIGITAL - ESCALA CELSIUS - RANGO DE TEMPERATURA 0 A 150°C |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TERMOMETRO DIGITAL PARA ESTUFAS DE CULTIVO / TERMOMETROS; TIPO DIGITAL - ESCALA CELSIUS - RANGO DE TEMPERATURA 0 A 120°C |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 252 | 1 | UN | 251-09052-0298 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE TEST ESTREPTOCOCO A,B,C,D,F,G - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TEST DE IDENTIFICACION SEROLOGICA DE STREPTOCOCO BETA HEMOLITICOS OXOID / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE TEST ESTREPTOCOCO A,B,C,D,F,G - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 253 | 2 | UN | 251-09052-0666 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ELISA IGG/IGM DENGUE - USO LABORATORIO - PRESENTACION ENVASE X 36DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TEST RAPIDO ANTIGENO NS1 - ANTICUERPOS IGG/IGM PRESENTACION ENVASE X 25 DET/ REACTIVOS P/ LAB TEC MANUAL; NOMBRE ELISA IGG/IGM DENGUE - USO LABORATORIO - PRESENTACION ENVASE X 36 DET |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 254 | 1 | UN | 251-09038-0321 | REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO TARTRAZINA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TINCIO DE MUCICARMIN KIT BIOPUR / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO TARTRAZINA - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 25GR |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 255 | 3 | UN | 251-09038-0058 | REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO KIT DE COLORACION T-15 - ESTADO SOLUCION - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION KIT |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TINCION 15 3x250 ML BIOPUR / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO KIT DE COLORACION T15 - ESTADO SOLUCION - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION KIT |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 256 | 1 | UN | 251-09038-0297 | REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO KIT DE TINCION PAS |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TINCION PAS 2X100 ML BIOPUR / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO KIT DE TINCION PAS - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION 2 X ENVASE X 100mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 257 | 1 | UN | 251-09038-0178 | REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO ROJO CONGO - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 250GR |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TINCION ROJO CONGO 2x250 1X25 ML BIOPUR / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO ROJO CONGO - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 250GR |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 258 | 1 | UN | 251-09036-0027 | PIGMENTOS; COMPUESTO QUIMICO AZUL DE ANILINA - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99% - PRESENTACION ENVASE X 10G |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TINCION TRICROMICA MASSON AZUL DE ANILINA 250 ML BIOPUR / PIGMENTOS; COMPUESTO QUIMICO AZUL DE ANILINA - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99% - PRESENTACION ENVASE X 10GR |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 259 | 20 | UN | 295-03492-0152 | TIP; TIPO AMARILLO - PRESENTACION BOLSA X 1000 - CAPACIDAD 0 A 200µL |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TIPS AMARILLOS P/MICROPIPETAS ENVASE 1000 UNID TIPO SOCOREX O GILSON O SIMILAR (SOLICITAR MUESTRA) / TIP; TIPO AMARILLO - PRESENTACION BOLSA X 1000 - CAPACIDAD 0 A 200µL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 260 | 10 | UN | 295-03492-0051 | TIP; TIPO P/PIPETAS SOCOREX - PRESENTACION ENVASE X 500UN - CAPACIDAD 100 A 1000µL |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TIPS AZULES P/MICROPIPETAS POR ENV 1000UND. / TIP; TIPO P/PIPETAS SOCOREX - PRESENTACION ENVASE X 500 UN - CAPACIDAD 100 A 1000 Ul |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 261 | 2 | UN | 295-06629-0001 | TIRA P/ELECTROFORESIS; MATERIAL ACETATO CELULOSA - USO INMUNOLOGIA - PRESENTACION PAQUETE X 25UN - DIMENSION 17 X 2,5CM |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TIRAS DE ACETATO DE CELULOSA GELATINIZADO SOBRES 2,5 X 17 CM CELLOGEL (RESPETAR MARCA) / TIRAS P/ELECTROFORESIS; MATERIAL ACETATO CELULOSA - USO INMUNOLOGIA - PRESENTACION PAQUETE X 25UN - DIMENSION 17 X 2,5Cm |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 262 | 1 | UN | 251-09016-0892 | MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR TSI - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 100G |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TSI MEDIO ENV X 100 GR / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR TSI - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 100GR |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 263 | 5 | UN | 295-00468-0148 | TUBO DE ENSAYO; TIPO ESTERIL - MATERIAL PLASTICO - DIMENSION 150 X 16MM - ACCESORIO TAPA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TUBO CONICO ESTERIL - 15 ML POLIPROPILENO TAPA ROSCA ENVASE 1000 UNID / TUBOS DE ENSAYO; TIPO ESTERIL - MATERIAL PLASTICO - DIMENSION 150 X 16mm - ACCESORIO TAPA |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 264 | 3 | UN | 295-00468-0177 | TUBOS DE ENSAYO; TIPO CONICO - MATERIAL PLASTICO - DIMENSION DIAM. 11 X 120mm - ACCESORIO SI |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TUBO CONICOS PLASTICOS ENVASE 1000 UNID / TUBOS DE ENSAYO; TIPO CONICO - MATERIAL PLASTICO - DIMENSION DIAM. 11 X 120mm - ACCESORIO SIN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 265 | 15 | UN | 295-00468-0109 | TUBO DE ENSAYO; TIPO AUTOCLAVABLE - MATERIAL VIDRIO - DIMENSION 150 X 16MM - ACCESORIO TAPA A ROSCA |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TUBO DE ENSAYO AUTOCLAVABLE CON TAPA ROSCA 16x100 mm. / TUBOS DE ENSAYO; TIPO AUTOCLAVABLE - MATERIAL VIDRIO - DIMENSION 150 X 16mm - ACCESORIO TAPA A ROSCA |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 266 | 13 | UN | 295-00468-0163 | TUBOS DE ENSAYO; TIPO EPPENDORF - MATERIAL PLASTICO - DIMENSION 30 X 10mm - ACCESORIO TAP |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TUBO EPPENDORF 4,2 CM DE LARGOENV 1000 UNID (SOLICITAR MUESTRA)/TUBOS DE ENSAYO; TIPO EPPENDORF - MATERIAL PLASTICO - DIMENSION 30 X 10mm - ACCESORIO TAPA |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 267 | 20 | UN | 295-02576-0040 | TUBOS AL VACIO P/EXTRACCION; MATERIAL POLIETILENO - MEDIDA CAPACIDAD 3,5 ML. 13 X 75mm - ADITIVO ACTIVADOR DE COAGULO - AGUJA SI |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TUBO RECTO PRIMARIO CON ACTIVADOR DE COAGULO Y GEL SEPARADOR PLASTICO PET MEDIDAS 13 X 100 MM TAPA DE SEGURIDAD Y TAPON SILICONADO CAJA 1000 UNID MARCA BD O SIMILAR (PRESENTAR MUESTRA) / TUBOS AL VACIO P/EXTRACCION; MATERIAL POLIETILENO - MEDIDA CAP |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 268 | 5 | UN | 295-02576-0030 | TUBO AL VACIO P/EXTRACCION; MATERIAL PLASTICO - MEDIDA 13 X 75MM - ADITIVO HEPARINA DE LITIO% - AGUJA SIN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TUBO TAPON AZUL/VERDE HEPARINA LITIO 5 ML PLASMA ENVASE 1000 UNID (PRESENTAR MUESTRA) / TUBOS AL VACIO P/EXTRACCION; MATERIAL PLASTICO - MEDIDA 13 X 75mm - ADITIVO HEPARINA DE LITIO% - AGUJA SIN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 269 | 17 | UN | 295-02576-0015 | TUBO AL VACIO P/EXTRACCION; MATERIAL PLASTICO - MEDIDA 3ML - ADITIVO EDTA TRIPOTASICO - AGUJA SIN |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TUBO TAPON LAVANDA PERFORABLE EDTA3K- 3 ML ENVASE 1000 UNID (PRESENTAR MUESTRA) / TUBOS AL VACIO P/EXTRACCION; MATERIAL PLASTICO - MEDIDA 3mL - ADITIVO EDTA TRIPOTASICO - AGUJA SIN |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 270 | 10 | UN | 295-05380-0006 | TUBO P/COAGULOGRAMA; DIMENSION 12 X 86MM - VOLUMEN 2,5ML - TIPO ANTICOAGULANTE CITRATO |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TUBO TAPON ROSA/CELESTE 5 ML CITRATO 3.2 – 1:9 COAGULACION ENVASE 1000 UNID (PRESENTAR MUESTRA) / TUBOS P/COAGULOGRAMA; DIMENSION 12 X 86mm - VOLUMEN 2,5mL - TIPO ANTICOAGULANTE CITRATO |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 271 | 1 | UN | 295-00468-0157 | TUBO DE ENSAYO; TIPO FALCON - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 50ML - ACCESORIO CON |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TUBOS DE ENSAYO;TIPO FALCON- MATERIAL POLIPROPILENO-DIMENSION 50 ml.PRESENTACION BOLSA POR 25 UNIDADES Observaciones: ESTADO ESTERIL MARCA BECTON DICKINSON |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 272 | 4 | UN | 295-04534-0023 | TUBO DE POLIPROPILENO; ESTADO ESTERIL - PRESENTACION BOLSA X 50UN - CAPACIDAD 15ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: TUBOS DE POLIPROPILENO;ESTADO ESTERIL-CAPACIDAD 15 ml -PRESENTACION BOLSA POR 50 UNIDADES Observaciones: tipo falcon MARCA BECTON DICKINSON |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 273 | 2 | UN | 252-05520-0005 | VASELINA; TIPO LIQUIDA - PRESENTACION ENVASE X 1000ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: VASELINA ENV 1000ml / VASELINA; TIPO LIQUIDA - PRESENTACION ENVASE X 1000mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 274 | 27 | UN | 251-09052-0645 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE VDRL - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 250DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: VDRL TEST - WIENER ENV 250 DET / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE VDRL - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 250DETERM. |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 275 | 2 | UN | 251-09038-0129 | REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO VIOLETA DE GENCIANA - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 500ML |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: VIOLETA DE GENCIANA CONCENTRADO PARA 5 LTS X 500 ML BRITANIA (RESPETAR MARCA) / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO VIOLETA DE GENCIANA - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 500mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 276 | 1 | UN | 251-09016-0811 | MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR ENTEROCOCO |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: VRE AGAR BASE 500 GRS TIPO OXOID (RESPETAR MARCA) / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR ENTEROCOCO - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 500GR |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 277 | 40 | UN | 251-09042-0033 | CICLICO Y HETEROCICLICO SIMPLE; COMPUESTO QUIMICO XILENO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99% - PRESENTACION ENVASE X 1L |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: XILENO 1000 ML TIPO MERCK O SIMILAR. / CICLICO Y HETEROCICLICO SIMPLE; COMPUESTO QUIMICO XILENO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99% - |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
| 278 | 10 | UN | 251-09038-0336 | REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO FUCSINA BASICA/AZUL METILENO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD BIOLOGIA MOLECULAR - PRESENTACION ENVASE X 100m |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Item: ZIEHL NEELSEN COLORACION BRITANIA (RESPETAR MARCA) / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO FUCSINA BASICA/AZUL METILENO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD BIOLOGIA MOLECULAR - PRESENTACION ENVASE X 100mL |  |  |
|  |  |  |  | Marca: |  |  |
|  |  |  |  | PM: |  |  |
|  |  |  |  |  | Total: |  |
| Ante diferencias entre el texto del Item y las Observaciones al Item debera considerarse indefectiblemente las Observaciones al Item |
| Importe Total De La Oferta (En Letras): |  |
| C.U.I.T: | Plazo de Entrega: |
| Garantia: | Forma de Pago: |
| Descuentos: | Plazo de Mantenimiento de Oferta: |
| Aclaraciones: | Nro de Inscripcion en Sec.Hac.: |

ANEXO 2 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| DECLARACION JURADA DE DATOS DE LA FIRMA OFERENTE Declaro que los datos consignados en la presente planilla, revisten la categoría de declaración jurada: |
| --- |
| 1. RAZÓN SOCIAL |  |
| 2. DOMICILIO LEGAL | Calle: |  |
|  | Localidad: |  |
|  | Provincia: |  |
| 3. TEL / FAX |  |
| 4. CORREO ELECTRONICO |  |
| 5. HORARIO DE ATENCIÓN |  |
| 6. PERSONAS AUTORIZADAS (1) |  |
| 7. PERSONAS AUTORIZADAS (1) |  |

NOTA:

- Las personas consignadas en (1), están legalmente facultadas a recibir pedidos de la CRE y/o Departamento Farmacia las cuales se deberán entregar los efectos en caso de resultar adjudicatario.

A partir de la comunicación de haber resultado ser adjudicatario, asumo la obligación de comunicar en modo fehaciente (carta documento- telegrama) y dentro de un plazo improrrogable de VEINTICUATRO (24) horas sobre cualquier modificación a los datos mencionados precedentemente.

ANEXO 3 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL (Artículo 13, Inciso h, Apartado 3 del Decreto Nº 1030/16) |
| --- |
| Razon Social |  |
| CUIT |  |
| Procedimiento de Selección |
| Tipo |  | Nº |  | Ejercicio |  |
| Clase |  | Modalidad |  |
| Lugar, dia y hora del Acto de Apertura |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este Acto, declaro bajo juramento que acredita el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. |

| Firma |  |
| --- | --- |
| Aclaracion |  |
| Tipo y Nº de documento |  |
| Carácter |  |
| Lugar y fecha |  |

ANEXO 4 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ESPECIFICACION TÉCNICA Nº 2/2016

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CON EQUIPOS PARA EL H GRL 601 - HMC

- Especificaciones Técnicas de los insumos de Laboratorio:

| Nº Orden | Descripción | Especificación Técnica |
| --- | --- | --- |
| 1 | ACIDO ACETICO GLACIAL CALIDAD PROANALISIS CONCENTRACON/ PUREZA 99,8% TIPO MERCK O SIMILAR / / ACIDOS; COMPUESTO QUIMICO AC. ACÈTICO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 88% - PRESENTACION ENVASE X 1L | Lo especificado en el renglón. |
| 2 | ACIDO CLORIDRICO - 0,1 N MARCA BIOPUR O SIMILAR / ACIDOS; COMPUESTO QUIMICO AC. CLORHIDRICO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 0,1N - PRESENTACION ENVASE X 1L | Lo especificado en el renglón. |
| 3 | ACIDO NITRICO - PURO - 1000ML / ACIDOS; COMPUESTO QUIMICO AC. NITRICO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99,999% - PRESENTACION ENVASE X 1000mL | Lo especificado en el renglón. |
| 4 | ACIDO SULFURICO - 0,1 N - MARCA BOPUR O SIMILAR / ACIDOS; COMPUESTO QUIMICO AC. SULFURICO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 0,1N - PRESENTACION ENVASE X 1L | Lo especificado en el renglón. |
| 5 | AGAR CHOCOLATE + POLYVITEX VCAT3 AGAR ENV 10 UNID BIOMERIEUX / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR CHOCOLATE - ESTADO SOLIDO EN PLACA - PRESENTACION ENVASE X 10UN | Lo especificado en el renglón. |
| 6 | AGUA DESTILADA ENVASE 2000 ML / AGUAS; COMPUESTO QUIMICO AGUA DESTILADA - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 2L | Lo especificado en el renglón. |
| 7 | AGUA DESTILADA ESTERIL S500 ENVASE 500 ML / SOLUCIONES P/MEDICINA; TIPO AGUA DESTILADA - PRESENTACION ENVASE X 500mL | Lo especificado en el renglón. |
| 8 | AGUA OXIGENADA 30 VOLUMENES - 1000ML / AGUA OXIGENADA; VOLUMEN 30 - PRESENTACION ENVASE X 1L | Lo especificado en el renglón. |
| 9 | AGUJA 21Gx1 ENVASE 100 UNID TIPO BD O SIMILAR. (PRESENTAR MUESTRA) / AGUJAS Y JERINGAS; TIPO ENDOVENOSA - PASO 21G | Se solicita muestra del insumo para realizar evaluación técnica. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 10 | AGUJA 21Gx1 ENVASE 100 UNID TIPO TERUMO O SIMILAR. (PRESENTAR MUESTRA) / AGUJAS Y JERINGAS; TIPO ENDOVENOSA - PASO 21G | Se solicita muestra del insumo para realizar evaluación técnica. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 11 | ALCOHOL ABSOLUTO 1000 ML TIPO MERCK O SIMILAR. / COMP. HIDROXILADOS Y ALCOHOLES; COMPUESTO QUIMICO ETANOL - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 100% - | Lo especificado en el renglón. |
| 12 | ALCOHOL ETILICO 96 % 1000 ML / COMP. HIDROXILADOS Y ALCOHOLES; COMPUESTO QUIMICO ETANOL - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 96% - | Lo especificado en el renglón. |
| 13 | ALCOHOL METILICO 1000 ML TIPO MERCK O SIMILAR CALIDAD PRO ANALISIS. / COMP. HIDROXILADOS Y ALCOHOLES; COMPUESTO QUIMICO METANOL - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99,7% - | Lo especificado en el renglón. |
| 14 | AMINOPEPTIDASE REVELADOR SOLUCION 20 ML TIPO ROSCO O SIMILAR / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO AMINOPEPTIDASA - ESTADO LIQUIDO - PRESENTACION ENVASE X 20mL | Lo especificado en el renglón. |
| 15 | ANAEROCULT A 10 SOBRES TIPO MERCK O SIMILAR / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO GENERADORES DE ANAEROBIOSIS - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 10UN | Lo especificado en el renglón. |
| 16 | ANSAS DE OJAL CALIBRADAS ENV X 12 UNID / ANSA; PRESENTACION ENVASE X 12UN - TIPO CALIBRADA | Lo especificado en el renglón. |
| 17 | ANTI 4 ENA-PROFILE x 96 DET BIOSYSTEM / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE AUTOANTICUERPOS ENA - USO REUMATOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 18 | ANTI DNA KIT BIOSYSTEMS ENVASE 10X6 DET REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTI DNA - USO INMUNOFLUORECENCIA INDIRECTA - PRESENTACION ENVASE X 60DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 19 | ANTI ENDOMISIO KIT AEA 12x8 DET BIOSYSTEMS O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTI ENDOMISIO - USO INMUNOFLUORESCENCIA - PRESENTACION ENVASE X 8DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 20 | ANTI TRANSGLUTAMINASA IGA ELISA KIT 96 DET BIOSYSTEMS O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ELISA IGA ANTITRANSGLUTAMINASA - USO DIAGNOSTICO ENFERMEDAD CELIACA - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 21 | ANTI TRANSGLUTAMINASA IGG ELISA KIT 96 DET BIOSYSTEMS O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ELISA IGG ANTITRANSGLUTAMINASA - USO DIAGNOSTICO ENFERMEDAD CELIACA - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 22 | ANTIGENOS BACTERIANO WELCOGEN KIT X 30 DETERM / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL ; NOMBRE AG BACTERIANOS LCR - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 30 DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 23 | ANTIGENOS FEBRILES BRUCELLA 5 ML TIPO WIENER O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTIGENO FEBRIL BRUCELLA - USO INMUNOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 5mL | Lo especificado en el renglón. |
| 24 | ANTIGENOS FEBRILES CONTROL 2 X 2 ML TIPO WIENER O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE CONTROLES ANTIGENOS FEBRILES - USO LABORATORIO - PRESENTACION 2 X ENVASE X 2mL | Lo especificado en el renglón. |
| 25 | ANTIGENOS FEBRILES SALMONELLA 4 X 5 ML TIPO WIENER O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTIGENO FEBRIL SALMONELLA - USO INMUNOLOGIA - PRESENTACION 4 X ENVASE X 5mL | Lo especificado en el renglón. |
| 26 | APOSITOS POST EXTRACCION - ENVASE X 250 UNID / APOSITOS; TIPO POST EXTRACCION SANGUINEA - TAMAÑO 40 X 40mm//295-00427-0074TAMAÑO 2 X 7,5Cm | Lo especificado en el renglón. |
| 27 | ATB PENICILINA - ESTREPTOMICINA X 100 ML SOLUCION LIQUIDA / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO ESTREPTOMICINA PENICILINA - ESTADO SOLUCION - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 100mL | Lo especificado en el renglón. |
| 28 | BALSAMO DE CANADA SINTETICO 1000 ML BIOPACK / ACEITES Y GRASAS; COMPUESTO QUIMICO BALSAMO DE CANADA - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99,9% - | Lo especificado en el renglón. |
| 29 | BRUCELLOSLIDE TEST 30 DET BIOMERIEUX / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE REACTIVO HUDDLESON - USO DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS - PRESENTACION ENVASE X 5mL | Lo especificado en el renglón. |
| 30 | C DIFF QUICK CHECK COMPLETE – TECHLAB ENV 25 UNID / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE DET. TOXINA C DIFFICILE Y GDH - USO MICROBIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 25 UNID | Lo especificado en el renglón. |
| 31 | CAJA ARCHIVO REFORZADA DE CARTÒN PARA TACOS DE PARAFINA / CAJAS DE ARCHIVO; MATERIAL CARTON RIGIDO - DIMENSION 24 X 38 X 12mm | Lo especificado en el renglón. |
| 32 | CAJA ARCHIVO REFORZADA DE CARTÒN PARA PORTAOBJETOS DE VIDRIO / CAJAS DE ARCHIVO; MATERIAL CARTON RIGIDO - DIMENSION 24 X 38 X 12mm | Lo especificado en el renglón. |
| 33 | CAJA DE PETRI PLASTICA DESCARTABLE ENVASE 500 UNID / CAJAS DE PETRI; MATERIAL POLIESTIRENO DESCARTABLE - PRESENTACION CAJA X 500UN - DIMENSION 90mm | Se solicita muestra del insumo para realizar evaluación técnica. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 34 | CAJA PLASTICA PARA ALMACENAR 50 PORTAOBJETOS / CAJAS P/LABORATORIO; MATERIAL POLIPROPILENO - USO P/PORTAOBJETOS | Lo especificado en el renglón. |
| 35 | CAJAS PARA CRIOTUBOS; MATERIAL PLASTICO- TIPO POLICARBONATO-CAPACIDAD 10 CRIOVIALES- USO BIOLOGICO PRESENTACION POR UNIDAD | Lo especificado en el renglón. |
| 36 | CALCULOS URINARIOS ENV 25 DET BIOPUR O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE CALCULOS URINARIOS - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 25DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 37 | CASSETTE PARA INCLUSION EN PARAFINA BLANCOS ENVASE 200 UNID / CENTROS INCLUSION DE PARAFINA; RANGO DE TEMPERATURA 30 A 80°C - CANTIDAD DE CASSETTES 200 - CAPACIDAD 5,9L | Se solicita muestra del insumo para realizar evaluación técnica. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 38 | CASSETTE PARA INCLUSION EN PARAFINA ROSADOS ENVASE 200 UNID / CENTROS INCLUSION DE PARAFINA; RANGO DE TEMPERATURA 30 A 80°C - CANTIDAD DE CASSETTES 200 - CAPACIDAD 5,9L | Se solicita muestra del insumo para realizar evaluación técnica. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 39 | CELDILLA CONCENTRADORA PARA ORINAS SARTORIOUS VP 2001 ENV X 30 UNID / FILTROS P/LABORATORIO; TIPO FILTRO 8 CELDAS - USO CONCENTRADOR DE PROT. EN ORINA | Lo especificado en el renglón. |
| 40 | CESTO DE ALAMBRE 25x25 / CANASTOS P/TUBOS DE ENSAYOS; TIPO AUTOCLAVABLE - MATERIAL ACERO INOXIDABLE - DIMENSION 30 X 30 X 30Cm | Lo especificado en el renglón. |
| 41 | CHAGAS AGLUTINACION 100 DET TIPO SERODIA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE AGLUTINACION PART. P/CHAGAS - USO DETERMINACION - PRESENTACION KIT X 100DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 42 | CHAGATEST ELISA - WIENER ENV X 96 DET / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE KIT DE ELISA CHAGAS - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 43 | CHAGATEST HAI - WIENER ENV X 96 DET / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE HEMAGLUTINACION P/CHAGAS - USO DETERMINACION - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 44 | CHLAMYDIA MONTEBIO ENVASE 20 DET / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ATG CHLAMIDIA THACHOMATIS - USO INMUNOCROMATOGRAFIA - PRESENTACION ENVASE X 20DETERM | Lo especificado en el renglón. |
| 45 | CHROM AGAR MRSA ENV 5000 ML / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO CROMAGAR MRSA - ESTADO SOLUCION - PRESENTACION ENVASE X 5L | Lo especificado en el renglón. |
| 46 | CHROMAGAR CANDIDA 1000 ML TIPO CHROMAGAR O SIMILAR / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO CROMAGAR CANDIDA - ESTADO SOLUCION - PRESENTACION ENVASE X 1L | Lo especificado en el renglón. |
| 47 | CHROMAGAR ORIENTATION ENV 5000 ML / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO CROMAGAR DE ORIENTACION - ESTADO SOLUCION - PRESENTACION ENVASE X 5L/ | Lo especificado en el renglón. |
| 48 | CHROME ID 0157 AGAR - BIOMERIEUX ENV 6 X 200 ML / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO M. O157:H7 ID - ESTADO SOLUCION - PRESENTACION ENVASE X 200mL | Lo especificado en el renglón. |
| 49 | CHROME ID STREPTO B PLACAS PREPARADAS COD 43461 20 UNID BIOMERIEUX / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO CROMAGAR ESTREPTO B - ESTADO SOLIDO EN PLACA - PRESENTACION ENVASE X 20UN | Lo especificado en el renglón. |
| 50 | CINTA TESTIGO PARA AUTOCLAVE / PAPELES P/ESTERILIZACION; TIPO CINTA TESTIGO P/ AUTOCLAVE - PRESENTACION ROLLO STANDARD | Lo especificado en el renglón. |
| 51 | CLDE AGAR ENV 500 GR / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR CLDE - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 500GR | Lo especificado en el renglón. |
| 52 | COLORACION DE GRAM KIT BRITANIA (Respetar marca) / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO COLORACION DE GRAM - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 500mL | Lo especificado en el renglón. |
| 53 | COLORANTE NEGRO DE AMIDO X 25 GR / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO NEGRO DE AMIDO - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 5GR | Lo especificado en el renglón. |
| 54 | COLORANTE WRIGHT SIGMA C-861375-25G / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO WRIGHT - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 25GR | Lo especificado en el renglón. |
| 55 | COLUMBIA AGAR BASE - ENV 500 GR / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR BASE COLUMBIA - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 500GR | Lo especificado en el renglón. |
| 56 | COMBUR TEST 10 100 DETERMINACIONES TIPO ROCHE / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE TIRAS REACTIVAS ANALISIS ORINA - USO LABORATORIO - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 57 | CONSERVADOR DE SACOMANNO - FRASCO DE 1000 ml / COMP. HIDROXILADOS Y ALCOHOLES; COMPUESTO QUIMICO SACCOMANNO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99% - PRESENTACION ENVASE X 1L | Lo especificado en el renglón. |
| 58 | CRIOVIALES; MATERIAL POLIPROPILENO-VOLUMEN 2 ML. PRESENTACION BOLSA POR 100 UNIDADES | Lo especificado en el renglón. |
| 59 | CRYPTOCOCCUS LATEX - REMEL ENV X 50 DET / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE TEST DE LATEX P/CRYPTOCOCCUS - USO LABORATORIO - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM | Lo especificado en el renglón. |
| 60 | CUBREOBJETO 22 X 22 MM CAJA 100 UNID / CUBREOBJETOS; MATERIAL VIDRIO - DIMENSION 22 X 22mm - PRESENTACION CAJA X 100 | Lo especificado en el renglón. |
| 61 | CUBREOBJETO 24 X 36 MM CAJA X 100 UNID / CUBREOBJETOS; MATERIAL VIDRIO - DIMENSION 24 X 36mm - PRESENTACION ENVASE X 100UNID | Lo especificado en el renglón. |
| 62 | CUBREOBJETO 24 X 48 MM CAJA X 100 UNID / CUBREOBJETOS; MATERIAL VIDRIO - DIMENSION 24 X 48mm - PRESENTACION CAJA X 100UNID | Lo especificado en el renglón. |
| 63 | CUBREOBJETO 24 X 50 MM CAJA X 100 UNID / CUBREOBJETOS; MATERIAL VIDRIO - DIMENSION 24 X 50mm - PRESENTACION CAJA X 100UNID | Lo especificado en el renglón. |
| 64 | CUBREOBJETO 24 X 60 MM CAJA X 100 UNID / CUBREOBJETOS; MATERIAL VIDRIO - DIMENSION 24 X 60mm - PRESENTACION CAJA X 100UN | Lo especificado en el renglón. |
| 65 | DECALCIFICANTE BIOPUR ENVASE 1000 ML / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE DECALCIFICANTE EXTRA - USO ANATOMIA PATOLOGICA - PRESENTACION ENVASE X 1L | Lo especificado en el renglón. |
| 66 | DECOLORANTE PARA GRAM 500 ML BRITANIA (RESPETAR MARCA) / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO DECOLORANTE GRAM - ESTADO SOLUCION - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 500mL | Lo especificado en el renglón. |
| 67 | DENGUE FEVER VIRUS ELISA IGM 96 DET FOCUS DIAGNOSTIC O PANBIO DIAGNOSTIC / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ELISA CAPTURA IGM DENGUE - USO LABORATORIO - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM | Lo especificado en el renglón. |
| 68 | DESCARTADOR DE AGUJAS CON EXPULSOR AUTOMATICO EN LA TAPA - CAPACIDAD DE 500 ML X UNID (PRESENTAR MUESTRA) / DESCARTADOR DE AGUJAS BOCA SUPERIOR- CAPACIDAD 0,5 L SISTEMA DE CIERRE TAPA PROVISTA Y SELLADOR DEFINITIVO | Se solicita muestra del insumo para realizar evaluación técnica. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 69 | DESCARTADOR DE AGUJAS, CATETERES Y JERINGAS DE GASES CON EXPULSOR AUTOMATICO EN LA TAPA - CAPACIDAD DE 7000 ML X UNID (PRESENTAR MUESTRA) / DESCARTADOR DE AGUJAS BOCA 2 SUPERIOR- CAPACIDAD 7 L SISTEMA DE CIERRE P/AGUJAS COLECTA MULTIPLETAPA PROVISTA Y SELLADOR DEFINITIVO | Se solicita muestra del insumo para realizar evaluación técnica. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 70 | DETERGENTE NEUTRO - ENV 1000 ML MARCA BIOPACK / DESINFECTANTES Y DETERGENTES; PRINCIPIO ACTIVO EXTRAN NEUTRO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 100% - PRESENTACION ENVASE X 1L | Lo especificado en el renglón. |
| 71 | DNASA AGAR ENV 100 GR / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR DNASA - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 100GR | Lo especificado en el renglón. |
| 72 | EA 36 SOLUCION 500 ML COLORANTE P/PAPANICOLAOU TIPO MERCK O SIMILAR. / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO EA 36 P/PAPANICOLAU - ESTADO SOLUCION - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION KIT | Lo especificado en el renglón. |
| 73 | EBV VCA IGG KIT IFI 10X12 DETERMINACIONES TIPO BION O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE IMPRONTA EPSTEIN BARR - USO INMUNOFLUORECENCIA INDIRECTA - PRESENTACION ENVASE X 12DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 74 | EBV VCA IGM KIT IFI 10X12 DETERMINACIONES TIPO BION O SIMILAR / EACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTI IGM P/DET DE EPSTEIN BAAR - USO INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA - PRESENTACION ENVASE X 1mL | Lo especificado en el renglón. |
| 75 | EMBUDO PLASTICO 10 CM "CHINO" / EMBUDOS ANALITICOS; CONICIDAD CONCAVO - DIAMETRO MAYOR 12Cm - DIAMETRO MENOR 2Cm - LARGO 12Cm - MATERIAL PLASTICO - POROSIDAD SIN | Lo especificado en el renglón. |
| 76 | EOSINA AMARILLA ACUOSA ENV 100GR/ / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO EOSINA AMARILLA - SOLUCION - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 100GR | Lo especificado en el renglón. |
| 77 | ESPATULA MANGO DE MADERA Y HOJA DE ACERO INOXIDABLE 160 x 25 mm / ESPATULAS DE ACERO; ANCHO 25mm - MANGO DE MADERA | Lo especificado en el renglón. |
| 78 | ESPATULA ANALITICA LANZA Y PALA ACERO INOXIDABLE 200 mm / ESPATULAS P/LABORATORIOS; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - TAMAÑO 200mm - CUCHARA SIN | Lo especificado en el renglón. |
| 79 | ETEST CEFTAZIDIMA BIOMERIEUX ENV 30 UNID / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO CEFTAZIDIMA 30µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 30UN | Lo especificado en el renglón. |
| 80 | ETEST CEFTRIAXONA BIOMERIEUX ENV 30 UNID / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO CEFTRIAXONA 30µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - | Lo especificado en el renglón. |
| 81 | ETEST LEVOFLOXACINA BIOMERIEUX ENV 30 UNID / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO LEVOFLOXACINA 5µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 30UN | Lo especificado en el renglón. |
| 82 | ETEST PENICILINA BIOMERIEUX ENV 30 UNID / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE TIRA ETEST PENICILINA - USO SENSIBILIDAD POR DILUCION - PRESENTACION ENVASE X 30UN | Lo especificado en el renglón. |
| 83 | ETEST PIPERTAZOBACTAM BIOMERIEUX ENV 30 UNID / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE TIRA ETEST PIPERTAZOBACTAM - USO SENSIBILIDAD POR DILUCION - PRESENTACION ENVASE X 30UN | Lo especificado en el renglón. |
| 84 | ETEST RIFAMPICINA BIOMERIEUX ENV 30 UNID / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO RIFAMPICINA - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 30UN | Lo especificado en el renglón. |
| 85 | ETEST TIGECICLINA BIOMERIEUX ENV 30 UNID / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE TIRA ETEST TIGECICLINA - USO SENSIBILIDAD POR DILUCION - PRESENTACION ENVASE X 30UN | Lo especificado en el renglón. |
| 86 | ETEST TRIMETROPRIMA- SULFOMETOXAZOL BIOMERIEUX ENV 30 UNID / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO TRIMETOPRIMA + SULFAMETOXAZOL - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 30UN | Lo especificado en el renglón. |
| 87 | ETEST VANCOMICINA BIOMERIEUX ENV 30 UNID / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE TIRA ETEST VANCOMICINA - USO SENSIBILIDAD POR DILUCION - PRESENTACION ENVASE X 30UN | Lo especificado en el renglón. |
| 88 | FERROCIANURO DE POTASIO / SALES; COMPUESTO QUIMICO FERRICIANURO DE POTASIO - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99% - PRESENTACION ENVASE X 500GR - GRADO HIDRATACION ANHIDRO | Lo especificado en el renglón. |
| 89 | FIJADOR CELULAR SPRAY CITOLOGICO ENVASE 120 ML / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE FIJADOR CITOLOGICO - USO PAPANICOLAU - PRESENTACION ENVASE X 200mL | Lo especificado en el renglón. |
| 90 | FITOHEMAGLUTININA GIBCO CAT 10576-015 FRASCO 10 ML / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO FITOHEMOAGLUTININA - ESTADO SOLUCION - PRESENTACION ENVASE X 10mL | Lo especificado en el renglón. |
| 91 | FORMOL BUFFER TAMPONADO X 5000 ML BIOPUR O SIMILAR / ALDEHIDOS Y CETONAS; COMPUESTO QUIMICO FORMOL ESTABILIZADO C/ METANOL - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - | Lo especificado en el renglón. |
| 92 | FORMOL CONCENTRADO ENVASE 1000ML / ALDEHIDOS Y CETONAS; COMPUESTO QUIMICO FORMALDEHIDO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99% - PRESENTACION ENVASE X 1L | Lo especificado en el renglón. |
| 93 | FRASCO DE CULTIVO CELULAR PLASTICO ESTERIL TAPA ROSCA X 50 ML - FALCON BD 353014 - BOLSA DE 20 UNID / FRASCOS ESTERILES; CAPACIDAD 50mL - PRESENTACION EN BOLSA - GRABADO SIN - USO CULTIVO DE CELULAS | Lo especificado en el renglón. |
| 94 | FRASCO GRADUADO DE VIDRIO CON TAPA AZUL A ROSCA AZUL AUTOCLAVABLE 121°C POR 500ML / FRASCOS P/MUESTRAS; MATERIAL VIDRIO GRADUADO AUTOCLAVABLE - CAPACIDAD 500mL - TAPA A ROSCA | Lo especificado en el renglón. |
| 95 | FRASCOS DE VIDRIO; USO LABORATORIO - CAPACIDAD 25mL - ACCESORIO TAPON DE GOMA - PRESENTACION UNIDAD | Se solicita muestra del insumo para realizar evaluación técnica. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 96 | GAMMA EGA - KIT INMUNOCOR - GAMMA (RESPETAR MARCA) / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE PANEL ANTICUERPOS IRREGULARES - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 10mL | Lo especificado en el renglón. |
| 97 | GAMMA ELU - KIT II INMUNOCOR - GAMMA (RESPETAR MARCA) / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE PANEL ANTICUERPOS IRREGULARES - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 10mL | Lo especificado en el renglón. |
| 98 | GIEMSA 1000 ML MERCK (RESPETAR MARCA) / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO GIEMSA - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 1L | Lo especificado en el renglón. |
| 99 | GRADILLA P/ 24 TUBOD FALCON ./ GRADILLAS P/LABORATORIO; MATERIAL POLIPROPILENO - CANT. DE ELEMENTOS 24 TUBOS - MEDIDA 0,5 A 1,5mL | Lo especificado en el renglón. |
| 100 | GRIESS A REACTIVOS 100 ML TIPO BRITANIA O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE REACTIVO GRIESS A - USO MICROBIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 100mL | Lo especificado en el renglón. |
| 101 | GRIESS B REACTIVOS 100 ML TIPO BRITANIA O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE REACTIVO GRIESS B - USO MICROBIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 100mL | Lo especificado en el renglón. |
| 102 | GUANTES DE LATEX DESCARTABLES LARGE CAJA X 100 UNIDADES / GUANTES USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO LARGE - MATERIAL LATEX - PRESENTACION ENVASE X 100UN | Lo especificado en el renglón. |
| 103 | GUANTES DE LATEX DESCARTABLES MEDIUM CAJA X 100 UNIDADES / GUANTES USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO MEDIANO - MATERIAL LATEX - PRESENTACION ENVASE X 100UN | Lo especificado en el renglón. |
| 104 | GUANTES DE LATEX DESCARTABLES SMALL CAJA X 100 UNIDADES / GUANTES USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO CHICO - MATERIAL LATEX - PRESENTACION ENVASE X 100UN | Lo especificado en el renglón. |
| 105 | GUANTES DE NITRILO DESCARTABLE "CHICO" CAJA 100 UNID / GUANTES USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO CHICO - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100UN | Lo especificado en el renglón. |
| 106 | GUANTES DE NITRILO DESCARTABLE "GRANDE" CAJA 100 UNID / GUANTES USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO LARGE - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100U | Lo especificado en el renglón. |
| 107 | GUANTES DE NITRILO DESCARTABLE TAMAÑO “MEDIO” CAJA POR 100. / GUANTES USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO MEDIANO - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100UN | Lo especificado en el renglón. |
| 108 | HCG BETA TIRA REACTIVA ENVASE 25 DETERMINACIONES VEDALAB, WIENER, REDIAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE BETA HCG LIBRE - USO DETERMINACION - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 109 | HELICOBACTER PYLORI ANTIGENO EN MATERIA FECAL ES X 20 DET STANDARD DIAGNOSTIC O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TE, MANUAL; NOMBRE ANTÌGENO HELICOBACTER PYLORI-USO MICROBIOLOGÌA- PRESENTACIÒN ENVASE X 20 DETERM | Lo especificado en el renglón. |
| 110 | HEMATOXILINA ACTIVADA GILL 2 / PIGMENTOS; COMPUESTO QUIMICO HEMATOXILINA - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 100% - PRESENTACION ENVASE X 500mL | Lo especificado en el renglón. |
| 111 | HEMATOXILINA DE HARRIS X 1000 ML MARCA DAKO O SILMILAR / PIGMENTOS; COMPUESTO QUIMICO HEMATOXILINA DE HARRIS - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 100% - PRESENTACION ENVASE X 500mL | Lo especificado en el renglón. |
| 112 | HEMATOXILINA FERRICA DE WEIGERT KIT 2 ENVASES POR 250 ML / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO HEMATOXILINA - ESTADO SOLUCION - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 1L | Lo especificado en el renglón. |
| 113 | HEMCHECK 20 DET TIPO VEDALAB O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE HEMOGLOBINA EN MATERIA FECAL - USO INMUNOCROMATOGRAFIA - PRESENTACION ENVASE X 20DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 114 | HEPARINA SODICA 5000 UI/ml FRASCO 5 ML / ANTICOAGULANTES P/PERSONAS; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA HEPARINA SODICA 5000 UI - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION ENVASE X 1UN | Lo especificado en el renglón. |
| 115 | HIDATIDOSIS ELISA IGG X 48 DET ALEXON O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ELISA PARA HIDATIDOSIS – USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION 48 DETERM | Lo especificado en el renglón. |
| 116 | HISOPO ALUMINIO MASCUL ESTÉRIL ENV 100 UNID / HISOPOS; MATERIAL DE EXTREMOS DACRON - PRESENTACION UNIDAD | Lo especificado en el renglón. |
| 117 | HISOPO MADERA ALGODÓN ESTERIL ENVASE 500 UNID TIPO KIMA O SIMILAR. / HISOPOS; MATERIAL DE EXTREMOS ALGODON - PRESENTACION 500UN | Lo especificado en el renglón. |
| 118 | HISOPO PLASTICO DACRON ESTERIL ENVASE 500 UNID TIPO DELTALAB O SIMILAR. / HISOPOS; MATERIAL DE EXTREMOS DACRON - PRESENTACION ENVASE X 500UN | Lo especificado en el renglón. |
| 119 | HIV 1/2 TEST RAPIDO 100 DET DETERMINE / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE TIRA P/DETERMINACION HIV 1 Y 2 - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 100UN | Lo especificado en el renglón. |
| 120 | HIV 1-2 INNOLIA TM 20 DET INNOGENETICS / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE CONFIRMATORIO HIV - USO SEROLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 20DETERM | Lo especificado en el renglón. |
| 121 | INTEGRADOR DE ESTERILIACION POR CALOR SECO CLASE 5 . ENV x 100. / INDICADORES DE ESTERILIZACION; PRESENTACION CAJA X 100UN - METODO CALOR SECO - INDICADOR TIRAS INTEGRADORAS | Lo especificado en el renglón. |
| 122 | JERINGA PLASTICA DESCARTABLE 10ML ENVASE 400 UNID TIPO BD O SIMILAR. (SOLICITAR MUESTRA) / JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 10mL - AGUJA SIN - USO MEDICINAL | Se solicita muestra del insumo para realizar evaluación técnica. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 123 | JERINGA PLASTICA DESCARTABLE 1ML TIPO INSULINA ENVASE 100 UNID TIPO BD O SIMILAR. / JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 1CM3 - AGUJA SIN - USO ADMINISTRACION DE INSULINA | Se solicita muestra del insumo para realizar evaluación técnica. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 124 | JERINGA PLASTICA DESCARTABLE 20ML ENVASE 250 UNID TIPO BD O SIMILAR. (PRESENTAR MUESTRA) / JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 20CM3 - AGUJA SIN - USO MEDICINAL | Se solicita muestra del insumo para realizar evaluación técnica. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 125 | JERINGA PLÁSTICA DESCARTABLE 3 ML SIN AGUJA 100 UNID PRECARGADA CON 80 UNID DE HEPARINA LITIO PULVERIZADA Y TAPÓN DE CIERRE PARA ESTUDIOS DE PH, GASES EN SANGRE, COOXIMETRÍA BD (RESPETAR MARCA) CAT 364376 (PRESENTAR MUESTRA) / JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 3mL - AGUJA SIN - USO MEDICINAL | Se solicita muestra del insumo para realizar evaluación técnica. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 126 | JERINGA PLASTICA DESCARTABLE 5ML ENVASE 700 UNID TIPO BD O SIMILAR. (PRESENTAR MUESTRA) / JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 5CM3 - AGUJA SIN - USO LABORATORIO | Se solicita muestra del insumo para realizar evaluación técnica. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 127 | KIT ANTINUCLEARES ANA HEP 2 10x6 DET TIPO BIOSYSTEMS O SIMILAR / ANTICUERPOS P/LABORATORIO; NOMBRE ANTINUCLEARES HEP-2 - ESTADO SOLUCION - MARCADO CON FITC - ORIGEN CABRA - PRESENTACION KIT X 60DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 128 | KIT SCREENING AUTOINMUNES 12x4 DET TIPO BIOSYSTEMS O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE CORTE HIGADO-RIÑON-ESTOM. RATA - USO INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA - PRESENTACION ENVASE X 48DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 129 | KPC + MBL CONFIRMATORIO ID PACK ROSCO ENV 4X25 UNID / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE KIT CONFIRMATORIO KPCMBL - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 100 DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 130 | LAPIZ PUNTA DIAMANTE / LAPIZ DIAMANTE; USO ESCRITURA PORTAOBJETO - TAMAÑO STANDAR | Lo especificado en el renglón. |
| 131 | LUGOL CONCENTRADO PARA 5 LTS X 500ML BRITANIA (RESPETAR MARCA) / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO LOWENSTEIN JENSEN - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 3UN | Lo especificado en el renglón. |
| 132 | MANGO DE ANSA / ANSA; PRESENTACION UNIDAD - TIPO CALIBRADA | Lo especificado en el renglón. |
| 133 | MAY GRUMWALD SOLUCION ENV 1000 ML - MERCK (RESPETAR MARCA) / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO MAY GRUNWALD - ESTADO SOLUCION - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 1L | Lo especificado en el renglón. |
| 134 | MEZCLA ANC 8x2 ML TIPO BIOMERIEUX O SIMILAR / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO S.INH.COLISTINA- AC.NALIDIXICO - ESTADO SOLUCION - PRESENTACION 8 X ENVASE X 2mL | Lo especificado en el renglón. |
| 135 | MICOPLASMA MYCOFAST INTERNATIONAL MICOPLASMA ENVASE 25 DET / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE DET. MICOPLASMAS UROGENITALES - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 25DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 136 | MICROTUBO CITRATO COAGULACION 1 ML ENV 1000 UN TIPO TAP-VAL O SIMILAR (PRESENTAR MUESTRA) / MICROTUBOS P/LABORATORIO; MATERIAL PLASTICO - PRESENTACION CAJA X 100UN - MEDIDA 800µL - TIPO TUBO DELGAD.C/CITRATO DE SODIO | Se solicita muestra del insumo para realizar evaluación técnica. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 137 | MICROTUBO EDTA 3K ENV 1000 UN TIPO TAP-VAL O SIMILAR. (PRESENTAR MUESTRA) / MICROTUBOS P/LABORATORIO; MATERIAL PLASTICO - PRESENTACION CAJA X 100UN - MEDIDA 1 X 50µL - TIPO TUBO DELGADO C/EDTA K3 | Se solicita muestra del insumo para realizar evaluación técnica. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 138 | MICROTUBO LITIO HEPARINA ENV 1000 UN TIPO TAP-VAL O SIMILAR. (PRESENTAR MUESTRA) / MICROTUBOS P/LABORATORIO; MATERIAL PLASTICO - PRESENTACION UNIDAD - MEDIDA 1mL - TIPO C/HEPARINA DE LITIO | Se solicita muestra del insumo para realizar evaluación técnica. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 139 | MONODISCO ERTAPENEM 10 UG ENVx 50UNIDC/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ERTAPENEM 10 UG - USO ANTIBIOGRAMA - PRESENTACION ENVASE X 50UN | Lo especificado en el renglón. |
| 140 | MONODISCOS ACIDO BORÓNICO BRITANIA ENV 50 UNID / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE AC. BORONICO 300 UG - USO ANTIBIOGRAMA - PRESENTACION ENVASE X 50 DISCO | Lo especificado en el renglón. |
| 141 | MONODISCOS AMIKACINA 30 UG 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO AMICACINA 30µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN | Lo especificado en el renglón. |
| 142 | MONODISCOS AMOXICILINA CLAVULANICO 20/10 UG 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO AMOXICILINA+CLAVULANICO - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN | Lo especificado en el renglón. |
| 143 | MONODISCOS AMPICILINA SULBACTAM 10/10 UG 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO AMPICILINA + SULBACTAM 10/10µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN | Lo especificado en el renglón. |
| 144 | MONODISCOS AMPICILINA 10/10 UG 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO AMPICILINA 10uGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN | Lo especificado en el renglón. |
| 145 | MONODISCOS AZTREONAN 10/10 UG 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO AZTREONAN 10/10µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN | Lo especificado en el renglón. |
| 146 | MONODISCOS BACITRACINA 0,04 U BRITANIA ENVASE 50 UNID / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO BACITRACINA - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN | Lo especificado en el renglón. |
| 147 | MONODISCOS CEFALOTINA 30 UG 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO CEFALOTINA 30µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN | Lo especificado en el renglón. |
| 148 | MONODISCOS CEFAZOLINA ENVASE 50 UNID / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO CEFAZOLINA - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN X 30 uGr | Lo especificado en el renglón. |
| 149 | MONODISCOS CEFOTAXIMA 30 UG 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO CEFOTAXIMA - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN | Lo especificado en el renglón. |
| 150 | MONODISCOS CEFTAZIDIMA 30 UG 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO CEFTAZIDIMA 30µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN | Lo especificado en el renglón. |
| 151 | MONODISCOS CEFTAZIDIMA CLAVULANICO 50 UN TIPO BRITANIA O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO CEFTAZIDIMA AC.CLAVULAN.30/10µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN | Lo especificado en el renglón. |
| 152 | MONODISCOS EDTA BRITANIA ENVASE 50 UNID /ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO ETILENDIAMINOTETRAACETICO - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN | Lo especificado en el renglón. |
| 153 | MONODISCOS ERITROMICINA 15 UG 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO ERITROMICINA 15µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN | Lo especificado en el renglón. |
| 154 | MONODISCOS FLUCONAZON 25 UG x 50 UN NEOSEN / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO FLUCONAZOL - ESTADO DISCO - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 155 | MONODISCOS FOSFOMICINA 200 UG 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO FOSFOMICINA 50µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN | Lo especificado en el renglón. |
| 156 | MONODISCOS IMIPENEM 10 UG 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO IMIPENEM 10µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN | Lo especificado en el renglón. |
| 157 | MONODISCOS LINEZOLID 30 UG 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO LINEZOLID 30µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN | Lo especificado en el renglón. |
| 158 | MONODISCOS MEROPENEM 10 UG 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO MEROPENEM 10µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN | Lo especificado en el renglón. |
| 159 | MONODISCOS MINOCICLINA 3 UG 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO MINOCICLINA 30µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN | Lo especificado en el renglón. |
| 160 | MONODISCOS NOVOBIOCINA 5 UG 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO NOVOBIOCINA 5 µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN | Lo especificado en el renglón. |
| 161 | MONODISCOS OPTOQUINA BRITANIA ENVASE 50 UNID / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE OPTOQUINA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 162 | MONODISCOS OXACILINA 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO OXACILINA 1µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN | Lo especificado en el renglón. |
| 163 | MONODISCOS OXIDASA BRITANIA ENVASE 25 UNID / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE DISCO DE OXIDASA - USO DET. DE ENZIMA OXIDASA - PRESENTACION ENVASE X 25UN | Lo especificado en el renglón. |
| 164 | MONODISCOS PENICILINA 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO PENICILINA 10µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN | Lo especificado en el renglón. |
| 165 | MONODISCOS PIRIDOXAL FOSFATO VARIANTES NUTRICIONALES NEOSEN ENV 25 UNID / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO PIRIDOXAL FOSFATO VARIANTE NUT - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 25UN | Lo especificado en el renglón. |
| 166 | MONODISCOS TIGECICLINA 15 UG 50 UN C/DISPENSADOR T/OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO TIGECICLINA 50µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN | Lo especificado en el renglón. |
| 167 | MONODISCOS VORICONAZOL 1 UG 50 UN NEOSEN / ANTIMICOTICOS P/LABORATORIO; COMPUESTO QUIMICO VORICONAZOL - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION 50 X ENVASE X 1µGr | Lo especificado en el renglón. |
| 168 | MUELLER HINTON AGAR 500 GRS DIFCO (RESPETAR MARCA) / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR BASE MUELLER-HINTON - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 500GR | Lo especificado en el renglón. |
| 169 | MYCOBRIT 6 DET TIPO BRITANIA O SIMILAR. / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO KIT P/AISLAR MYCOBACTERIUM - ESTADO LIQUIDO-SOLIDO - PRESENTACION KIT | Lo especificado en el renglón. |
| 170 | OG6 SOLUCION COLORANTE P/PAPANICOLAOU 500 ML TIPO MERCK O SIMILAR. / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO NARANJA G - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 500CM3 | Lo especificado en el renglón. |
| 171 | PAPEL DE FILTRO WATHMAN RECTANGULAR X HOJA - DIMENSION 46 X 47 CM - PRESENTACION UNIDAD | Lo especificado en el renglón. |
| 172 | PAPEL DE PH ROLLO / PAPEL INDICADOR PH; TIPO PH MERCK - PRESENTACION ROLLO - DIMENSION 5,5-9 | Lo especificado en el renglón. |
| 173 | PAPEL FILTRO; FORMA CIRCULAR - DIMENSION 125mm - PORO GRANDE - PRESENTACION ENVASE X 100UN | Lo especificado en el renglón. |
| 174 | PARAFINA USO HISTOLOGICO PUNTO FUSION 56-58 GRADOS 1000 GR BIOPUR MC CONRMICK O SIMILAR (SOLICITAR MUESTRA) / PARAFINA; PRESENTACION ENVASE X 1Kg - ESTADO SOLIDO | Lo especificado en el renglón. |
| 175 | PEG 10 ML TIPO REDIAR O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SOL.ADITIVA D/POLIETILENGLICOL - USO MICROSCOPIA - PRESENTACION ENVASE X 10mL | Lo especificado en el renglón. |
| 176 | PINZA DISECCION CURVA METALICA / PINZAS DE CIRUGIA; TIPO DISECCION CURVA S/DIENTE - MEDIDA 16Cm | Lo especificado en el renglón. |
| 177 | PIPETAS DESECHABLES CON TAPON DE LLENADO METODO WESTERGEN PARA ERITROSEDIMENTASION - MANUAL DISPETTE MACRO SIN ANTICOAGULANTE - CAJA POR 100 UNIDADES - MARCA DISPETTE GUEST SCIENTIFIC O SIMILAR | Se solicita muestra del insumo para realizar evaluación técnica. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 178 | PIPETAS PASTEUR PLASTICA DESCARTABLE ESTERILES X 500 UNID / PIPETAS DESCARTABLES ; TIPO PASTEUR ESTERIL – USO BIOLOGIA MOLECULAR – CAPACIDAD 3 ml- MATERIAL PLASTICO – PRESENTACION UNIDAD | Lo especificado en el renglón. |
| 179 | PIPETAS PASTEUR PLASTICA DESCARTABLE X 500 UNID / PIPETAS PASTEUR DESCARTABLES; PRESENTACION CAJA X 500 - FORMA DE PRESENTACION POLIETILENO | Lo especificado en el renglón. |
| 180 | PORTAOBJETO DE VIDRIO CON SECTOR PARA ESCRITURA CAJA 50 UNID / PORTAOBJETOS P/MICROSCOPIO; MATERIAL VIDRIO C/FRANJA ESMERILADA - PRESENTACION CAJA X 50UN - TAMAÑO STANDARD | Lo especificado en el renglón. |
| 181 | PORTAOBJETOS CON BORDES ESMERILADOS CAJA 50 UNID TIPO BIOTRAZA O SIMILAR / PORTAOBJETOS P/MICROSCOPIO; MATERIAL VIDRIO C/BORDE ESMERILADO - PRESENTACION CAJA X 50UN - TAMAÑO ESTÁNDAR | Lo especificado en el renglón. |
| 182 | PORTAOBJETOS DE VIDRIO CAJA 50 UNID TIPO BIOTRAZA O SIMILAR / PORTAOBJETOS P/LABORATORIO; USO MICROSCOPIA - MATERIAL VIDRIO - PRESENTACION ENVASE X 50UN - MEDIDA 25,4 X 76,2mm | Lo especificado en el renglón. |
| 183 | PORTAOBJETOS POSITIVADOS CAJA 72 UNID TIPO BIOTRAZA O SIMILAR / PORTAOBJETOS P/LABORATORIO; USO LABORATORIO - MATERIAL VIDRIO - PRESENTACION ENVASE X 72UN - MEDIDA 2,5 X 7,5Cm | Lo especificado en el renglón. |
| 184 | PROBETA DE VIDRIOS GRADUADAS BASE PLASTICA S/TAPA POR 500ML / PROBETAS; MATERIAL VIDRIO - CAPACIDAD 500mm - GRADUACION AL MILÍMETRO - TAPA SIN - BASE PLASTICA | Lo especificado en el renglón. |
| 185 | QUICK TEST DROGAS DE ABUSO CASSETTE COMBO 10 DROGAS ENVASE 25 DET ORGENICS - THC+COC+BZO+AMP+BAR+MDMA+OPI+TCA+MOP+PCP / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE PRUEBA DE MULTIDROGAS - USO DETERMINACION - PRESENTACION ENVASE X 25UN | Lo especificado en el renglón. |
| 186 | REGULADORES DE PH; NOMBRE TABLETAS DE BUFFER GURR-ESTADO SOLIDO-CALIDAD PRO ANALISIS.PRESENTACION ENVASE POR 50 UNIDADES | Lo especificado en el renglón. |
| 187 | RPMI 1640 MEDIO MARCA PAA CE 15842 X 500 ML (CON HEPES Y CON L -GLUTAMINA) O MARCA GIBCO 22400-089 X 500ML (CON HEPES Y CON L-GLUTAMINA) RESPETAR NUMERO DE CATALOGO / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO L-GLUTAMINA - ESTADO SOLUCION - PRESENTACION ENVASE X 500mL | Lo especificado en el renglón. |
| 188 | SABOURAUD GLUCOSADO AGAR ENV 500 GR BRITANIA O SIMILAR / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR SABOURAUD GLUCOSA - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 500GR | Lo especificado en el renglón. |
| 189 | SAFRANINA 500 ML BRITANIA (RESPETAR MARCA) / Descripción REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO SAFRANINA - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 500mL | Lo especificado en el renglón. |
| 190 | SANGRE OVINA ESTERIL DESFIBRINADA - GUTIERREZ FRASCO POR 10 ML. HTO. 30 % HGB NORMAL 1º. CENTRIFUGACION SOBRENADANTE S/ HEMOLISIS ESTABLE 60 DIAS. FRASCO 10 CC (RESPETAR MARCA) (PRESENTAR MUESTRA) / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO SANGRE DESFIBRINADA DE OVINO - ESTADO LIQUIDO - PRESENTACION 10 X ENVASE X 10mL | Lo especificado en el renglón. |
| 191 | SIFILIS ELISA RECOMBINANTE 96 DET TIPO WIENER O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE KIT ELISA P/DIAG. SIFILIS - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 192 | SIFILIS TP DETERMINE ENV 100 DET / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SIFILIS - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 193 | SIM MEDIO ENV x100 grs ( INDOL- MOVILIDAD – AC.SULF) / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR SIM - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 100GR | Lo especificado en el renglón. |
| 194 | SIMMONS CITRATO AGAR ENV.x 100 gs / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR CITRATO DE SIMMONS - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 100GR | Lo especificado en el renglón. |
| 195 | SOLUCION DE EOSINA (BIOPUR O BIOPACK) - 500 ML / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO EOSINA - ESTADO SOLUCION - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 500CM3 | Lo especificado en el renglón. |
| 196 | SOLUCION DE MONTAR DPX CAT 317616 SIGMA ENV 100 ML / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO M. DE MONTAJE ACUOSO - ESTADO SOLUCION - PRESENTACION ENVASE X 100mL | Lo especificado en el renglón. |
| 197 | SOLUCION FISIOLOGICA 500 ML / SOLUCIONES P/MEDICINA; TIPO FISIOLOGICA - PRESENTACION ENVASE X 500mL | Lo especificado en el renglón. |
| 198 | STREP A STRIP 20 DET TIPO VEDALAB - ACON O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE TEST ESTREPTOCOCO A - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 20DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 199 | STREPTO PNEUMONIAE- BINAX KIT X 12 / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTIGENO URINARIO NEUMOCOCO - USO MICROBIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 12DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 200 | STUART MEDIO 100 GRS TIPO BRITANIA O SIMILAR. / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO MEDIO DE TRANSPORTE STUART - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 100GR | Lo especificado en el renglón. |
| 201 | SUERO ANTI A FRASCO 10 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTI A SUERO - USO HEMOCLASIFICADOR - PRESENTACION ENVASE X 10mL | Lo especificado en el renglón. |
| 202 | SUERO ANTI A1 LECTIN FRASCO 5 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO LECTINA ANTI A1 - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 5mL | Lo especificado en el renglón. |
| 203 | SUERO ANTI AB FRASCO 10 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-AB - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 10mL | Lo especificado en el renglón. |
| 204 | SUERO ANTI B FRASCO 10 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTI B SUERO - USO HEMOCLASIFICADOR - PRESENTACION ENVASE X 10mL | Lo especificado en el renglón. |
| 205 | SUERO ANTI c FRASCO 5 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOT. ANTI-C (MIN.) - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 5mL | Lo especificado en el renglón. |
| 206 | SUERO ANTI C FRASCO 5 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-C - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 5mL | Lo especificado en el renglón. |
| 207 | SUERO ANTI CDE FRASCO 10 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-CDE - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 5mL | Lo especificado en el renglón. |
| 208 | SUERO ANTI D FRASCO 10 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTI D SUERO - USO HEMOCLASIFICADOR - PRESENTACION ENVASE X 10mL | Lo especificado en el renglón. |
| 209 | SUERO ANTI D OPTIUM 10 ML TIPO GAMMA O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO ANTI-D OPTIUM - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 10mL | Lo especificado en el renglón. |
| 210 | SUERO ANTI e FRASCO 5 ML TIPO GAMMA O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOT. ANTI-E (MIN.) - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 5mL | Lo especificado en el renglón. |
| 211 | SUERO ANTI E FRASCO 5 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-E - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 5mL | Lo especificado en el renglón. |
| 212 | SUERO ANTI FYA FRASCO 5 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-FYA - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 5mL | Lo especificado en el renglón. |
| 213 | SUERO ANTI FYB FRASCO 5 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-FYB - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 5mL | Lo especificado en el renglón. |
| 214 | SUERO ANTI JKA FRASCO 5 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-JKA - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 2mL | Lo especificado en el renglón. |
| 215 | SUERO ANTI JKB FRASCO 5 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-JKB - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 5mL | Lo especificado en el renglón. |
| 216 | SUERO ANTI K FRASCO 5 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-K - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 5mL | Lo especificado en el renglón. |
| 217 | SUERO ANTI KPA FRASCO 5 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO C/ANTICUERPO KPA - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 1mL | Lo especificado en el renglón. |
| 218 | SUERO ANTI KPB FRASCO 5 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO C/ANTICUERPO KPB - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X1mL | Lo especificado en el renglón. |
| 219 | SUERO COOMBS POLIESPECIFICO 10 ML TIPO GAMMA O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO DE COOMBS POLIESPECIFICO - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 10mL | Lo especificado en el renglón. |
| 220 | SUERO DE COOMBS MONOESPECIFICO C3B/C3D 5 ML TIPO REDIAR O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO COOMBS MONO.ANTI IGG/C3D - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 10mL | Lo especificado en el renglón. |
| 221 | SUERO DE COOMBS MONOESPECIFICO IGG POLICLONAL 10 ML TIPO REDIAR O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO DE COOMBS MONOESPECIFICO - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 10mL | Lo especificado en el renglón. |
| 222 | SUERO FETAL BOVINO PAA- BIOSER CAT 15-101 ENV 500 ML / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO SUERO FETAL BOVINO - ESTADO SOLUCION - PRESENTACION ENVASE X 500mL | Lo especificado en el renglón. |
| 223 | SULFATO DE ZINC / SALES; COMPUESTO QUIMICO SULFATO DE ZINC - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 100% - PRESENTACION ENVASE X 250GR - GRADO HIDRATACION ANHIDRO | Lo especificado en el renglón. |
| 224 | SUPLEMENTO CHROM AGAR MRSA X 20 ML / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO STAPHILOS AUREUS METICILINA RESISTENTE - ESTADO LIQUIDO - PRESENTACION ENVASE X 20ML | Lo especificado en el renglón. |
| 225 | SUPLEMENTO KPC CHROMAGAR / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR CROMOGENICO+SUPLEMENT KPC - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 500GR | Lo especificado en el renglón. |
| 226 | SUPLEMENTO SELECTIVO MEROPENEM 10 VIALES TIPO OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO MEROPENEM 10µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN 251-9022-0014 | Lo especificado en el renglón. |
| 227 | SUPLEMENTO SELECTIVO VANCOMICINA 10 VIALES TIPO OXOID O SIMILAR / ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO SUPLEMENTO VANCOMICINA - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 10GR | Lo especificado en el renglón. |
| 228 | TABLETAS DIAGNOSTICAS ALFA GALACTOSIDASA 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ALFA GALACTOSIDASA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 25UN | Lo especificado en el renglón. |
| 229 | TABLETAS DIAGNOSTICAS ARABINOSA DEHIDROLASA 25 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ARABINOSA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 25DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 230 | TABLETAS DIAGNOSTICAS ARGININA DEHIDROLASA 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ARGININA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 25DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 231 | TABLETAS DIAGNOSTICAS BETA GALACTOSIDASA 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE BETA GALACTOSIDASA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 50UN | Lo especificado en el renglón. |
| 232 | TABLETAS DIAGNOSTICAS BETA GLUCURONIDASA 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE BETA GLUCURONIDASA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 25UN | Lo especificado en el renglón. |
| 233 | TABLETAS DIAGNOSTICAS BETA LACTAMASE ACIDO 25 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE BETA LACTAMASE ACIDO - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 25UN | Lo especificado en el renglón. |
| 234 | TABLETAS DIAGNOSTICAS BETA N - ACETILGLUCOSAMINIDAZA 25 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE BETA N-ACETILGLUCOSAMINIDASA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 25UN | Lo especificado en el renglón. |
| 235 | TABLETAS DIAGNOSTICAS BILIS ESCULINA 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE BILIS ESCULINA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 25UN | Lo especificado en el renglón. |
| 236 | TABLETAS DIAGNOSTICAS FACTOR X 50UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE FACTOR X - USO TIPIFICACION DE BACTERIAS - PRESENTACION ENVASE X 50UN | Lo especificado en el renglón. |
| 237 | TABLETAS DIAGNOSTICAS FACTOR X+V 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE FACTOR X + V - USO TIPIFICACION DE BACTERIAS - PRESENTACION ENVASE X 50UN | Lo especificado en el renglón. |
| 238 | TABLETAS DIAGNOSTICAS HIPURATE HIDRÓLISIS 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE HIPURATE HIDRÓLISIS - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 239 | TABLETAS DIAGNOSTICAS LEUCINO AMINOPEPTIDASA 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO LEUCINA AMINOPEPTIDASA - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 50UN | Lo especificado en el renglón. |
| 240 | TABLETAS DIAGNOSTICAS LYSINE DECARBOXYLASE (LDC) 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO LISINA DECARBOXILASA - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 50UN | Lo especificado en el renglón. |
| 241 | TABLETAS DIAGNOSTICAS MANITOL 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE MANITOL - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 242 | TABLETAS DIAGNOSTICAS MANOSA 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE MANOSA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 25 TABLETAS | Lo especificado en el renglón. |
| 243 | TABLETAS DIAGNOSTICAS ORNITHYNE DEACRBOXYLASE (ODC) 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO ORNITINA DECARBOXILASA - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 50UN | Lo especificado en el renglón. |
| 244 | TABLETAS DIAGNOSTICAS SORBITOL 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SORBITOL - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 245 | TABLETAS DIAGNOSTICAS UREASA 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE UREASA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 246 | TABLETAS DIAGNOSTICAS VOGES PROSKAUER 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE VOGES PROSKAUER - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 25DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 247 | TABLETAS DIAGNOSTICAS ACETAMIDE HIDROLISIS 25 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR. / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ACETAMIDA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 25DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 248 | TABLETAS DIAGNOSTICAS ESCULINA HIDROLISIS 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ESCULINA HIDROLISIS - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 249 | TABLETAS DIAGNOSTICAS FACTOR V 50 UNID TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE FACTOR V - USO TIPIFICACION DE BACTERIAS - PRESENTACION ENVASE X 50UN | Lo especificado en el renglón. |
| 250 | TABLETAS DIAGNOSTICAS RAFINOSA 50 UN TIPO ROSCO O SIMILAR / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE RAFINOSA - USO BACTERIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 251 | TERMOMETRO DIGITAL PARA ESTUFAS DE CULTIVO / TERMOMETROS; TIPO DIGITAL - ESCALA CELSIUS - RANGO DE TEMPERATURA 0 A 120°C | Lo especificado en el renglón. |
| 252 | TEST DE IDENTIFICACION SEROLOGICA DE STREPTOCOCO BETA HEMOLITICOS OXOID / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE TEST ESTREPTOCOCO A,B,C,D,F,G - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 253 | TEST RAPIDO ANTIGENO NS1 - ANTICUERPOS IGG/IGM PRESENTACION ENVASE X 25 DET/ REACTIVOS P/ LAB TEC MANUAL; NOMBRE ELISA IGG/IGM DENGUE - USO LABORATORIO - PRESENTACION ENVASE X 36 DET | Lo especificado en el renglón. |
| 254 | TINCIO DE MUCICARMIN KIT BIOPUR / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO TARTRAZINA - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 25GR | Lo especificado en el renglón. |
| 255 | TINCION 15 3x250 ML BIOPUR / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO KIT DE COLORACION T15 - ESTADO SOLUCION - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION KIT | Lo especificado en el renglón. |
| 256 | TINCION PAS 2X100 ML BIOPUR / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO KIT DE TINCION PAS - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION 2 X ENVASE X 100mL | Lo especificado en el renglón. |
| 257 | TINCION ROJO CONGO 2x250 1X25 ML BIOPUR / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO ROJO CONGO - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 250GR | Lo especificado en el renglón. |
| 258 | TINCION TRICROMICA MASSON AZUL DE ANILINA 250 ML BIOPUR / PIGMENTOS; COMPUESTO QUIMICO AZUL DE ANILINA - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99% - PRESENTACION ENVASE X 10GR | Lo especificado en el renglón. |
| 259 | TIPS AMARILLOS P/MICROPIPETAS ENVASE 1000 UNID TIPO SOCOREX O GILSON O SIMILAR (SOLICITAR MUESTRA) / TIP; TIPO AMARILLO - PRESENTACION BOLSA X 1000 - CAPACIDAD 0 A 200µL | Se solicita muestra del insumo para realizar evaluación técnica. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 260 | TIPS AZULES P/MICROPIPETAS POR ENV 1000UND. / TIP; TIPO P/PIPETAS SOCOREX - PRESENTACION ENVASE X 500 UN - CAPACIDAD 100 A 1000 Ul | Se solicita muestra del insumo para realizar evaluación técnica. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 261 | TIRAS DE ACETATO DE CELULOSA GELATINIZADO SOBRES 2,5 X 17 CM CELLOGEL (RESPETAR MARCA) / TIRAS P/ELECTROFORESIS; MATERIAL ACETATO CELULOSA - USO INMUNOLOGIA - PRESENTACION PAQUETE X 25UN - DIMENSION 17 X 2,5Cm | Lo especificado en el renglón. |
| 262 | TSI MEDIO ENV X 100 GR / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR TSI - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 100GR | Lo especificado en el renglón. |
| 263 | TUBO CONICO ESTERIL - 15 ML POLIPROPILENO TAPA ROSCA ENVASE 1000 UNID / TUBOS DE ENSAYO; TIPO ESTERIL - MATERIAL PLASTICO - DIMENSION 150 X 16mm - ACCESORIO TAPA | Se solicita muestra del insumo para realizar evaluación técnica. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 264 | TUBO CONICOS PLASTICOS ENVASE 1000 UNID / TUBOS DE ENSAYO; TIPO CONICO - MATERIAL PLASTICO - DIMENSION DIAM. 11 X 120mm - ACCESORIO SIN | Se solicita muestra del insumo para realizar evaluación técnica. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 265 | TUBO DE ENSAYO AUTOCLAVABLE CON TAPA ROSCA 16x100 mm. / TUBOS DE ENSAYO; TIPO AUTOCLAVABLE - MATERIAL VIDRIO - DIMENSION 150 X 16mm - ACCESORIO TAPA A ROSCA | Lo especificado en el renglón. |
| 266 | TUBO EPPENDORF 4,2 CM DE LARGOENV 1000 UNID (SOLICITAR MUESTRA)/TUBOS DE ENSAYO; TIPO EPPENDORF - MATERIAL PLASTICO - DIMENSION 30 X 10mm - ACCESORIO TAPA | Se solicita muestra del insumo para realizar evaluación técnica. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 267 | TUBO RECTO PRIMARIO CON ACTIVADOR DE COAGULO Y GEL SEPARADOR PLASTICO PET MEDIDAS 13 X 100 MM TAPA DE SEGURIDAD Y TAPON SILICONADO CAJA 1000 UNID MARCA BD O SIMILAR (PRESENTAR MUESTRA) / TUBOS AL VACIO P/EXTRACCION; MATERIAL POLIETILENO - MEDIDA CAPACIDAD 3,5 ML. 13 X 75mm - ADITIVO ACTIVADOR DE COAGULO - AGUJA SIN | Se solicita muestra del insumo para realizar evaluación técnica. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 268 | TUBO TAPON AZUL/VERDE HEPARINA LITIO 5 ML PLASMA ENVASE 1000 UNID (PRESENTAR MUESTRA) / TUBOS AL VACIO P/EXTRACCION; MATERIAL PLASTICO - MEDIDA 13 X 75mm - ADITIVO HEPARINA DE LITIO% - AGUJA SIN | Se solicita muestra del insumo para realizar evaluación técnica. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 269 | TUBO TAPON LAVANDA PERFORABLE EDTA3K- 3 ML ENVASE 1000 UNID (PRESENTAR MUESTRA) / TUBOS AL VACIO P/EXTRACCION; MATERIAL PLASTICO - MEDIDA 3mL - ADITIVO EDTA TRIPOTASICO - AGUJA SIN | Se solicita muestra del insumo para realizar evaluación técnica. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 270 | TUBO TAPON ROSA/CELESTE 5 ML CITRATO 3.2 – 1:9 COAGULACION ENVASE 1000 UNID (PRESENTAR MUESTRA) / TUBOS P/COAGULOGRAMA; DIMENSION 12 X 86mm - VOLUMEN 2,5mL - TIPO ANTICOAGULANTE CITRATO | Se solicita muestra del insumo para realizar evaluación técnica. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 271 | TUBOS DE ENSAYO;TIPO FALCON- MATERIAL POLIPROPILENO-DIMENSION 50 ml.PRESENTACION BOLSA POR 25 UNIDADES Observaciones: ESTADO ESTERIL MARCA BECTON DICKINSON | Se solicita muestra del insumo para realizar evaluación técnica. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 272 | TUBOS DE POLIPROPILENO;ESTADO ESTERIL-CAPACIDAD 15 ml -PRESENTACION BOLSA POR 50 UNIDADES Observaciones: tipo falcon MARCA BECTON DICKINSON | Se solicita muestra del insumo para realizar evaluación técnica. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 273 | VASELINA ENV 1000ml / VASELINA; TIPO LIQUIDA - PRESENTACION ENVASE X 1000mL | Lo especificado en el renglón. |
| 274 | VDRL TEST - WIENER ENV 250 DET / REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE VDRL - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 250DETERM. | Lo especificado en el renglón. |
| 275 | VIOLETA DE GENCIANA CONCENTRADO PARA 5 LTS X 500 ML BRITANIA (RESPETAR MARCA) / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO VIOLETA DE GENCIANA - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 500mL | Lo especificado en el renglón. |
| 276 | VRE AGAR BASE 500 GRS TIPO OXOID (RESPETAR MARCA) / MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR ENTEROCOCO - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 500GR | Lo especificado en el renglón. |
| 277 | XILENO 1000 ML TIPO MERCK O SIMILAR. / CICLICO Y HETEROCICLICO SIMPLE; COMPUESTO QUIMICO XILENO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99% - | Lo especificado en el renglón. |
| 278 | ZIEHL NEELSEN COLORACION BRITANIA (RESPETAR MARCA) / REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO FUCSINA BASICA/AZUL METILENO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD BIOLOGIA MOLECULAR - PRESENTACION ENVASE X 100mL | Lo especificado en el renglón. |

- Vencimientos Mínimos de los insumos de laboratorio que deberán tener al momento de la entrega:

| EFECTOS | VENCIMIENTOS |
| --- | --- |
| PM Y/O CERTIF TEMPERATURA AMBIENTE | 18 MESES |
| REACTIVOS ESPECIFICOS: ABBOTT – ROCHE – BIOMERIEUX – WIENER – BIOSYSTEMS | 10 MESES |
| REACTIVOS CADENA DE FRIO OTRAS TIPOS | 12 MESES |
| REACTIVOS ANATOMIA PATOLOGICA Y GENETICA | 12 MESES |

- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA REQUERIDA.

  - GENERALES:

    - Fotocopia certificada por Escribano Público de la Disposición extendida por el Ministerio de Salud, donde se designa al Director Técnico de la Empresa.

    - Deberá acreditar habilitación o autorización de funcionamiento de la empresa según corresponda, para lo cual deberá presentar copia de la documentación prevista en las siguientes alternativas:

- En caso de ser importador o productor de Productos médicos y/o biomédicos:

- Según el régimen nuevo: Fotocopia certificada por Escribano Público de Disposición y certificado de habilitación  y autorización de funcionamiento de la empresa según Disposición Nro 2319/02 (TO 2004) ANMAT, acompañada de Certificado de Buenas Practicas de Fabricación vigente (BPF). (El rubro de autorización está determinado por el Certificado de BPF y no por el certificado de habilitación, motivo por el cual ambos deben presentarse en forma conjunta, careciendo de validez por separado).

- Según el régimen anterior: Fotocopia certificada por Escribano Público de Disposición y certificado de habilitación de establecimiento según Resolución 255/94-MsyAS, donde consten la vigencia y el rubro de los productos médicos.

- En caso de ser distribuidor de Productos médicos y/o biomédicos :

Fotocopia certificada por Escribano Público de la habilitación o autorización de funcionamiento de la empresa, emitida por el Ministerio de Salud y/o ANMAT.

- En caso de ser droguería,  productor o importador de especialidades medicinales:

Fotocopia certificada por Escribano Público de Habilitación emitida por el Ministerio de Salud y/o ANMAT, regulada por Ley 17.565 y/o Ley 16.463 y sus decretos, resoluciones y disposiciones complementarias.

- En caso de ser elaborador, importador o distribuidor de productos de uso In-vitro:

Fotocopia certificada por Escribano Público de Habilitación emitida por el Ministerio de Salud y/o ANMAT, regulada por Ley 16.463 y sus decretos, resoluciones y disposiciones complementarias.

- En caso de ser productor, fraccionador o importador de materiales de uso odontológico :

Fotocopia certificada por Escribano Público de Habilitación emitida por la ANMAT,  conforme con lo establecido en el Artículo 3º de la Disposición 2606/97 y/o Resolución 255/1994.

- En caso de ser distribuidor y/o comercializador de materiales de uso odontológico :

Fotocopia certificada por Escribano Público de Habilitación emitida por la ANMAT,  conforme con lo establecido en el Artículo 3º de la Disposición 2606/97 y/o Resolución 255/1994, de cada empresa establecida en el punto anterior de acuerdo a los productos cotizados.

    - Declaración Jurada original debidamente firmada por el Director Técnico y titular, haciéndose responsable de que los productos cotizados se ajustan a la normativa vigente (Decreto 2505/85 y Resolución 255/94-MsyAS o Disposición 2319/02 TO 2004 y 2318/02 TO 2004 del Ministerio de Salud), Certificado por Escribano Público, en caso de corresponder.

    - Cuando las empresas comercialicen especialidades medicinales y estén emplazadas fuera del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenas Aires, deberá presentar la Constancia Reempadronamiento para Transito Interprovincial.

    - Cuando las empresas estén emplazadas fuera del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán presentar la Constancia de Inscripción conforme al Decreto 1299/97 y Resolución 538/98 (Inscripción de Establecimiento que realiza Tránsito Interprovincial).

Los documentos redactados en idioma extranjero, deberán acompañarse con su correspondiente traducción hecha por traductor público matriculado.

    - Todos los rótulos correspondiente a cada producto deberá cumplir con la Disposición 4831/05, y la siguiente información como mínimo:

- Razón social y dirección del fabricante y también del importador, si se trata de un producto  importado.

- El código del lote precedido para la palabra “Lote” o el Nº de serie según corresponda.

- Si corresponde. La fecha de fabricación y plazo de validez o la fecha antes de la cual deberá utilizarse el producto.

- Nombre y matricula del Director técnico.

- Toda documentación que se encuentre en fotocopias deberá ser legible y estar certificada al momento de su presentación por Escribano Público.

- REQUERIMIENTO DE MUESTRAS

- REQUERIMIENTO DE MUESTRAS.

- Los oferentes que coticen los Renglones Nº 9 – 10 -33- 37- 38 – 68 -69 -95 -122- 123- 124- 125- 126- 136- 137- 138- 177- 259- 260- 263- 264- 266- 267- 268- 269- 270- 271 -272, deberán efectuar la presentación de las muestras en el Departamento de Bioquímica en días hábiles, en el horario de 08:00 a 12:00 hs hasta un día antes de la fecha de apertura. La presentación de una muestra no exceptúa a otra de igual característica.

- Cuando las muestras entregadas por los oferentes no sean suficientes para desarrollar los procedimientos de control de calidad, la Comisión Evaluadora podrá solicitar cantidades adicionales, las que deberán ser entregadas en el término de CINCO (5) DIAS HABILES. Queda expresamente establecido que no se devolverán aquellas muestras cuyo proceso de control implique la inutilización del producto.

- La muestra deberá responder al producto a cotizar (marca, presentación, envase o envoltorio original del producto solicitado, etc.). Se podrá presentar una unidad de los efectos que por las características de presentación puedan ser fraccionados, siempre y cuando posean envase individual (Ejemplo: SOBRE DE PAPEL CONTENIENDO CINCO GASAS DOBLES RECTILINEAS 9 X 11 CMS, DOBLE ENVOLTORIO, CAJA X 100 UNIDADES. se podrá presentar un sobre).

- Las muestras deben entregarse mediante remito, recibo o nota de entrega confeccionado por original y duplicado, este último deberá estar conformado por el Jefe del Departamento Farmacia de este nosocomio y será adjuntado a la oferta, debiendo estar precintadas en bolsas plásticas individuales y rotuladas con los siguientes datos:

- Designación del producto

- Marca

- Presentación

- Nombre de la empresa proveedora

- Número de la contratación

- Numero de renglón

Los que sean estériles deberán referir en forma visible su condición de tal.

- Las muestras requeridas para su aprobación podrán ser sometidas a prueba de funcionamiento.

- Los proveedores que no fueren adjudicados, podrán retirar las muestras entregadas en un lapso de UN (1) mes posterior a la comunicación de no adjudicación, salvo que por la característica del efecto este haya sido sometido a prueba de funcionamiento. Pasado este tiempo las muestras pasarán a ser propiedad del Organismo contratante.

- Las muestras de los proveedores que resultaren adjudicados, permanecerán en poder del Departamento Farmacia para ser comparadas con el lote que sea entregado

- CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DE LOS EQUIPOS

  - OBJETO

Determinar las características técnicas y las condiciones de los equipos de Laboratorio que podrán ser propuestos por los oferentes para la utilización de los insumos cotizados.

  - ANTECEDENTES

Actualmente el Hospital Militar Central posee equipos propios y otros no propios. Estos últimos se  mantienen en alquiler por consumo de insumos. En ambos casos los equipos son los que más abajo se detallan:

| Equipos | Descripción Técnica | Renglones aplicables |
| --- | --- | --- |
| Sin equipo |  | Todos los renglones |

Los equipos anteriormente mencionados cuentan con el mantenimiento y reparación por parte de los proveedores, incluyendo los repuestos necesarios, salvo en aquellos casos que se compruebe una evidente negligencia del usuario. Los seguros son por cuenta y cargo de los proveedores.

Estos equipos, como así también la Gestión del Laboratorio, mantienen un interoperabilidad a través del sistema informático Omega 3000 Roche, cuya licencia de uso pertenece a la firma Roche.

El personal que opera el equipamiento y el software ha alcanzado un nivel óptimo de capacitación, lo que ha sido acompañado por la actualización tecnológica brindada por los  laboratorios.

Ante el surgimiento en el mercado de nuevos oferentes con capacidades similares a los que habitualmente se presentan en este nosocomio, surge la necesidad de establecer la documentación adicional que deberán aportar el conjunto de los mismos con su oferta, a fin de que en la etapa de evaluación se pueda garantizar que un recambio de equipamiento y sistemas de gestión, no interrumpirá la continuidad operativa de los laboratorios del Hospital Militar Central y pueda accederse a los datos históricos de laboratorio que el Departamento de Bioquímica posee en su base de datos (LIS) desde OCT 2005, pertenecientes a los pacientes atendidos en la Institución.

  - DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA REACTIVOS.

Oferentes que ofrezcan insumos utilizando el mismo equipamiento existente; deberán integrar a su oferta los siguientes documentos:

- Descripción del o de los equipos a utilizar para cada insumo.

- Proyecto de Contrato de Alquiler sin cargo por consumo de insumos del o de los equipos ofrecidos.

Oferentes que ofrezcan insumos utilizando similar equipamiento al existente, deberán integrar a su oferta los siguientes documentos, incluyendo además en forma escrita la forma en que se resolverán los puntos aquí solicitados y en los cuales no se pueda incluir documentos que lo avalen:

- Descripción del o de los equipos ofrecidos para cada insumo.

- Proyecto de contrato de alquiler sin cargo del o de los equipos ofrecidos.

- Descripción clara y concisa, que permita evaluar el rendimiento y conocer la performance del insumo ofrecido.

- Asesoramiento bioquímico a bioquímico de los insumos ofrecidos, a fin de poder evacuar las dudas que se presenten, en lo posible antes de realizar la respectiva evaluación.

- En caso de que los insumos ofrecidos no figuren en el pliego, aclarar los mismos, respetando el tercer punto, a fin de evaluar comparativamente los diferentes productos.

- En aquellos casos en que se ofrezcan calibradores, controles y consumibles en forma conjunta con los insumos básicos de reacción, aclarar si la disponibilidad de los mismos será fijada por el proveedor o por el Laboratorio.

- Cronograma de instalación y sustitución del equipamiento existente, aclarando exactamente los tiempos de cada etapa.

- Posibilidades del proveedor de solucionar íntegramente las necesidades de análisis clínicos y bacteriológicos, en caso de que sea necesario, mientras dure la reconversión tecnológica del Laboratorio, puesto que no se cuenta con otro de las características del actual en el hospital. El proveedor deberá tener en cuenta además que deberá hacerse cargo de los gastos extraordinarios que se generen.

- La infraestructura actual deberá quedar en las mismas condiciones en caso de que la empresa que la ha colocado la retire, lo que el nuevo proveedor deberá proporcionar en caso de ser adjudicado. La infraestructura incluye todo lo que a la fecha han instalado las empresas actualmente proveedoras y todo aquello que el nuevo proveedor necesite tanto para el normal funcionamiento de sus equipos como lo que requiera el personal del Laboratorio para el normal desarrollo de sus actividades. Este punto requerirá de un relevamiento y la firma de un acta acuerdo, entre el proveedor y el usuario.

- En caso de no ser adjudicado en todos los puntos que ofrezca, el proveedor deberá hacerse cargo de instalar “online” en el sistema informático aquellos equipos de la competencia que sean requeridos por el Laboratorio para su normal funcionamiento.

- El proveedor deberá obtener un certificado de aceptación del sistema informático ofrecido (LIS), a través del Jefe de la División Informática del HMC, a fin de que se asegure su correcto funcionamiento, la compatibilidad HIS-LIS, y el resguardo de los datos que se encuentran en el actual sistema tanto para su uso como para su almacenamiento.

- El proveedor deberá hacerse cargo de que personal designado por el Laboratorio concurra a otros Laboratorio de magnitud similar al del HMC, donde su oferta se encuentre consolidada y en funcionamiento, a fin de lograr una correcta evaluación de lo ofrecido, antes de la evaluación de las ofertas. Personal del Laboratorio también podrá concurrir a lugares donde funcione algún o algunos de los equipos ofrecidos para su evaluación.

- El proveedor deberá facilitar la posibilidad de que personal designado por el Laboratorio utilice los  equipos e insumos ofrecidos, en un lugar de entrenamiento a designar, por un período de tiempo a determinar por los profesionales involucrados, a fin de efectuar trabajos comparativos, evaluar la tecnología ofrecida, y evaluar la posibilidad de adaptación al sistema informático ofrecido. El personal designado por el Laboratorio, validará la utilización o no de los equipos ofrecidos a través de su opinión y su experiencia. Los gastos generados tanto en insumos como en personal serán por cuenta y cargo del proveedor.

  - EVALUACIÓN

En la evaluación técnica se tendrá en cuenta, además del costo de los insumos, la factibilidad de efectuar el recambio tecnológico sin afectar las prestaciones que efectúa el laboratorio.

- ENTREGA

- Lugar: Departamento Farmacia del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, sita en Luis María Campos Nº 726 – 1º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Plazo: A requerimiento del Departamento Farmacia, en un lapso NO MAYOR a NOVENTA (90) días hábiles administrativos contados a partir del día hábil siguiente al retiro de la Orden de Compra.

- Oportunidad: Días hábiles en el horario de 0830 a 1230 horas.