|  |  |  | LICEO MILITAR GENERAL BELGRANO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Formulario de Cotización |
|  |  | LICEO MILITAR GENERAL BELGRANO Nombre del Organismo Contratante: |
|  |  | Procedimiento de Seleccion: |  |  |  |  |
|  |  | Licitación Privada Nro: 2 Ejercicio: 2017 Tipo: |
|  |  | De etapa única nacional Clase: |
|  |  | Sin Modalidad Modalidad: |
|  |  | LL16-1196/5 Expediente Nro: |
|  |  | 45 Mantenim,Reparacion y Limpieza - - - Rubro Comercial: |
|  |  | Limpieza de Tanque de Agua Objeto de la Contratacion: |
|  |  | $ 0,00 Costo del Pliego: |
|  |  | Presentacion de las Ofertas: |  |  |  |  |
|  |  | Plazo y Horario Lugar y Direccion SAF - LMGB Av Feyre 2101 - SANTA FE - Santa Fe Desde el: Hasta el: 02/02/2017 a las 10:00 |
|  |  | Acto de Apertura: |  |  |  |  |
|  |  | Plazo y Horario Lugar y Direccion SAF - LMGB Av Feyre 2101 - SANTA FE Fecha: 03/02/2017 - Hora: 10:00 |
|  |  | Especificaciones: |  |  |  |  |
|  |  | Rng Nro Cantidad Unidad Medida Sibys Descripcion Precio Unitario Importe Total LIMPIEZA TANQUE DE AGUA 1 1 UN 331-01658-0001 MANT. Y REPAR. TANQUE CISTERNA; COMPONENTES TANQUES Y CISTERNAS - DESCRIPCION MANT. REP. TANQUE CISTERNA Observaciones al Item: VACIADO, CEPILLADO, LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA, ENJUAGUE Y ADICION DE HIPOCLORITO DE SODIA A: TANQE CISTERNA DE 56000 LITROS, Y TANQUE DE TORRE DE 145000 LITROS. DEJAR FLUIR AGUA X TODAS LAS CAÑERIAS CON EL AGREGADO DE HIPOCLORITO PARA DESINFECCION DE LAS MISMAS. SE DEBE CORTAR SUMINISTRO DE AGUA DEL TANQUE DE TORRE SU DÍA DE LIMPIEZA. VER MEMORIA DESCRIPTIVA. ANALISIS DE AGUA DE RED Y DE POZO 2 1 UN 331-01658-0001 MANT. Y REPAR. TANQUE CISTERNA; COMPONENTES TANQUES Y CISTERNAS - DESCRIPCION MANT. REP. TANQUE CISTERNA Observaciones al Item: ANÁLISIS DE AGUA DE RED REQUERIDOS SE TOMAN 4 MUESTRAS DE AGUA EN TOTAL: 3 PARA EXAMENES BACTERIOLOGICO (POZO, TANQUE EN TORRE Y SECTOR INICIAL)Y 1 PARA EXAMEN QUIMICO DOSAJE DE MANGANESO EN AGUA DE POZOVER MEMORIA DESCRIPTIVA Total: Ante diferencias entre el texto del Item y las Observaciones al Item debera considerarse indefectiblemente las Observaciones al Item |
|  |  | Importe Total De La Oferta (En Letras): C.U.I.T: Plazo de Entrega: Garantia: Forma de Pago: Descuentos: Plazo de Mantenimiento de Oferta: Aclaraciones: Nro de Inscripcion en Sec.Hac.: SUBOF PR INT RAMON JAVIER ALEGRE Firma del Oferente: UOC LMGB |