### Anexo IV

##### PLAN GENERAL DE MANTENIMIENTO

- Heladeras y cámaras frigoríficas: control de cierres de puertas, funcionamiento del motor y verificación del elemento refrigerante (carga de gas).

- Balanza: control por comparación de pesa patrón, de la precisión de la balanza, regulación de niveles y verificación del cero.

- Cocina Industrial: verificación del estado de las cañerías del gas, quemadores y hornallas, control del elemento medidor de la temperatura.

- Otras máquinas (lavavajillas,  termotanques, etc): estado de funcionamiento del motor y engrase periódico de los elementos. Verificación del funcionamiento de las principales partes componentes.