| Ejército Argentino | ESPECIFICACION TECNICA N° 01/DIRCONTYFIN/18 | FOJAS 1 N 2 |
| --- | --- | --- |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO – DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Y FINANZAS - EMGE |
| ET Nro: 01/18. | Fecha: 14 de Febrero de 2018.- |
| NME: -.- | INE: -.- |
| Documentos Agregados: Sin agregados |
| OBJETO: Prestación de mano de obra especializada, repuestos y elementos para efectuar el Servicio de reparación Integral, instalación y desinstalación de equipos de refrigeracion y aires acondicionado. 1. AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 3000 – 4500 - 6200 FRIGORIAS a. CARACTERISTICAS GENERALES: Punto 1 b. SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 3000 FRIGORIAS SOLICITADO PARA EL RENGLON N° 1 Colocacion de cañerias nuevas Colocacion de aislantes termicos Instalacion de cableado de interconexion Colocacion de unidad exterior con mensula Instalacion de unidad interior Desintalacion de equipo de aire acondicionado Reinstalacion de unidad interior en habitacion Carga de gas refrigerante total. Punto 2 c. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 4500 FRIGORIAS SOLICITADO PARA EL RENGLON N° 2 Cambio de motocompresor Cambio de capacitor de marcha Cambio de valvula inversora Vicio de sistema Cambio de gas refrigerante Puesta en marcha y control de funcionamiento Punto 3 c. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 6200 FRIGORIAS SOLICITADO PARA EL RENGLON N° 3 Reparacion de plaqueta controladora Cambio de capacitor de marcha Cambio de valvula de expansión Carga de gas refrigerante Colocacion de cañerias nuevas Colocacion de aislantes térmicos Cambio de motocompresor Vacio de sistema refrigerante Carga total de gas refrigerante 2 DESCRIPCION Prestación de mano de obra especializada, repuestos y elementos para efectuar el Servicio de instalación y desinstalación de equipos de aire acondicionado 3 FINALIDAD Las presentes especificaciones tienen por objeto fijar los lineamientos generales para ejecutar la tarea CABA, de febrero de 2018. |