| ANEXO 3 |
| --- |
| Ejército Argentino Dirección General de Comunicaciones e Informática | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Fojas: 1 – 5 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS, CABLES Y MATERIALES NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD GUARNICIONALES. |
| ET Nro: 03/COM/18 | Fecha: | 23 de MARZO de 2018 |
| Documentos Agregados: --- |

# OBJETO

Establecer las especificaciones técnicas y normas de calidad para la adquisición de insumos, cables y materiales necesarios  para el mantenimiento de Sistemas de Seguridad Guarnicionales del Ejército Argentino.

# CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

  - RENGLÓN 1: KIT DE DESARROLLO. USO SISTEMAS DE SEGURIDAD 296-08527-0016

15 COMPONENTES

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CABLE UTP EXTERIOR | POR CAJA 305 MTS, CAT 5E X 1M | 8 |
| 2 | CABLE UTP CAT 5E EXTERIOR | EXTERIOR C/AUTOPORTANTE X ROLLO 305 MTS | 5 |
| 3 | CINTA AISLADORA NEGRA | PAQUETE X 20 Un | 4 |
| 4 | CONECTOR PLUG RJ 45 CON CAPUCHÓN X BOLSA 1000 UN. | PLUG RJ 45 CON CAPUCHÓN | 2 |
| 5 | FUENTE SWITCHING | 12 V, 3A | 5 |
| 6 | ADAPTADOR BALUM PASIVO PAR | TIPO: BTV-51MC | 40 |
| 7 | MONITOR LED 23” | LED 23”. COLOR. HDMI | 2 |
| 8 | CANAL DE TENSIÓN RAQUEABLE 5 TOMAS 220V - 20A | RAQUEABLE 5 TOMAS 220V - 20A | 6 |
| 9 | TRANSFORMADOR | 24V, 1 A | 5 |
| 10 | FUENTE p/CAMARA DE SEGURIDAD | 12V, 1 A | 100 |
| 11 | CABLE C/ CONECTORES USB | USB, 5 MTS | 5 |
| 12 | PATCHERAS UTP RACKEABLE DE 24 PUERTOS CAT 5E | RACKEABLE DE 24 PUERTOS CAT 5E | 5 |
| 13 | CABLE DE VIDEO HDMI/HDMI | DE 5 MTS CON FILTRO | 5 |
| 14 | RELÉ 12 V, DOBLE INVERSOR | 12 V, DOBLE INVERSOR | 10 |
| 15 | CONVERSOR DE FIBRA OPTICA | MONOMODO RACKEABLES BASE 100/1000 CONECTOR SC | 6 |

  - RENGLÓN 2:  KIT DE DESARROLLO. USO INSTALACIÓN SISTEMAS

SEGURIDAD. 296-08527-0012    7 COMPONENTES

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CABLE DE FIBRA ÓPTICA 8 HILOS | MONOMODO X MTS | 1500 |
| 2 | BOCA DE INSPECCIÓN P/JABALINA | PVC, CON TAPA | 7 |
| 3 | TOMACABLE P/JABALINA | PARA JABALINA DE 3/8”, METÁLICA | 7 |
| 4 | CABLE SINTENAX 5X2,5MM X1M | SINTENAX 5X2,5MM X1M | 500 |
| 5 | CABLE DE ACERO GALVANIZADO | DE 3 MM, POR METRO | 700 |
| 6 | CABLE USB | Por 5 MTS | 5 |
| 7 | PIC 18F2550-I/SP | SEGÚN DESCRIPCIÓN | 20 |

  - RENGLÓN 3:  KIT DE DESARROLLO. FIBRA ÓPTICA 296-08527-0007 componentes 11

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANGUITOS PARA EMPALME DE FIBRA OPTICA | DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN | 1000 |
| 2 | ELECTRODOS PUNTA AZUL 2,5 MM X KG | PUNTA AZUL 2,5 MM X KG | 10 |
| 3 | CINTA AISLADORA NEGRA ROLLO 20 Mts X PAQUETE 10 Uns | NEGRA ROLLO 20 Mts X PAQUETE 10 Uns | 5 |
| 4 | FOTOCÉLULA C/ZÓCALO 1500 W | 1500 W | 10 |
| 5 | CASETTE DE EMPALME FIBRA OPTICA COMPLETO | CAPACIDAD 24 FIBRAS. | 15 |
| 6 | LLAVE TÉRMICA | BIPOLAR DE 16 A | 10 |
| 7 | UPS | 1400VA O SUPERIOR RACKEABLE | 1 |
| 8 | PIGTAIL FO SC MONOMODO X 1,5 Mt | SC MONOMODO X 1,5 Mt | 40 |
| 9 | PATCHCORD FO X 1,5M | SC MONOMODO X 1,5M | 40 |
| 10 | CAÑO CORRUGADO “METÁLICO” DE 7/8” X ROLLO 25 MTS. | METÁLICO DE 7/8” | 4 |
| 11 | LLAVE SELECTORA MONOFÁSICA BIPOLAR 40 A POS 1-0-2 | MONOFÁSICA BIPOLAR 40 A POS 1-0-2 | 2 |

  - RENGLÓN 4:  KIT DE DESARROLLO. INFORMÁTICA. 296-08527-0005  componentes 4

| 1 | SWITCH 8 PUERTOS GIGABIT (TIPO: TRENDNET TEG-S80G) | 8 PUERTOS GIGABIT | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | BOTELLA DE EMPALME PARA FIBRA OPTICA | DE PVC, 24 HILOS, COMPLETA, C/CASSETES, CON SOPORTE Y ACCESORIOS | 2 |
| 3 | CABLE UTP X CAJA 305 MTS | CAT 6a | 2 |
| 4 | PATCHERAS FO RACKEABLE 12 CONECTORES SNAP IN SC | RACKEABLE 12 CONECTORES SNAP IN SC | 2 |

# REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EFECTOS

  - CONSIDERACIONES ESPECIALES

    - Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fábrica).

    - La recepción final de los materiales se hará según lo estipulado en las condiciones particulares de la contratación.

  - SERVICIO DE POSTVENTA

    - El adjudicatario deberá disponer de un servicio de posventa a efectos de asegurar su rápida intervención en caso de existir novedades  en la recepción de los materiales  descriptos en la presente especificación técnica.

Dispondrá de un plazo de QUINCE (15) días corridos a partir de la notificación por escrito ó correo electrónico de la situación, para el reemplazo del material defectuoso o de mal funcionamiento, o bien, materiales que no cumplen con la especificación técnica precedente, realizada por el Organismo Contratante.

    - El adjudicatario deberá brindar un servicio de control y consulta técnica sin cargo, relacionado con la instalación, uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos mencionados en la presente especificación.

    - El servicio de consulta técnica sobre todos aquellos aspectos relacionados con el uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos, materiales e instalación mencionados en la presente especificación será, en idioma español, telefónico y por correo electrónico, sin costo para el Ejército Argentino.

  - GARANTÍA

    - Todos los bienes ofrecidos, adjudicados y entregados, contarán con una garantía de buen funcionamiento y por defectos y/o vicios de fabricación (Ocultos), por el lapso de DOCE (12) meses corridos o superior,  a partir del momento de su recepción definitiva, siendo obligación del adjudicatario, la reparación o reposición (Cambio directo) del bien, según el caso.

    - Los costos que demande la reparación o reposición (Cambio directo) del bien cuando correspondiera la aplicación de la garantía (mano de obra, embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, u otros) serán por cuenta del adjudicatario y se considerarán incluidos en la oferta.

    - Incluirá la provisión de repuestos, mano de obra, cambios de componentes o equipos, supervisión técnica y todo tipo de elemento o tareas que garanticen el correcto funcionamiento del equipamiento reparado por el lapso de un año o superior.

    - El plazo de la garantía se suspenderá automáticamente a partir de la mencionada comunicación, recomenzando dicho plazo a partir de la solución de la deficiencia causal de la falla.

# Presentación de muestras

  - Para los siguientes ítem: RENGLÓN 1 (ítem 15),  RENGLÓN 2 (ítem 7), RENGLÓN 3 (ítem 10), RENGLÓN 4 (ítem 1). Los oferentes deberán presentar una muestra debidamente rotulada, junto con la oferta.

# ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

## Cada material, deberá entregarse con su correspondiente juego completo original de manuales  técnicos y de usuario (Si correspondiera), que comprendan su instalación, operación y mantenimiento.

  - Los manuales citados en el párrafo anterior deberán estar impresos en papel y en idioma castellano.

  - Los materiales se entregarán dentro del embalaje o envase original utilizado por el fabricante.

  - Cada envase o embalaje deberá estar rotulado y marcado en lugar visible y en formato legible.

  - Aquellos que contengan más de un componente suelto y/o separado en su interior, deberán contener una lista de empaque o contenido.

  - La tinta con que se realiza la identificación y el adhesivo de los rótulos, deben ser inalterables ante el exceso de humedad, exposición al sol e inclemencias propias del transporte en ambiente marítimo o aéreo.

  - El adhesivo de los rótulos debe sostenerlo incluso bajo las operaciones de manipulación de la carga, como así también debe destruirse en caso que se intente su remoción o reemplazo.

  - En el rótulo se deberá consignar.

  - Razón social: del fabricante o del responsable de la comercialización del producto.

  - Destino: EJÉRCITO ARGENTINO – BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES 601 – Camino CENTENARIO y GÜEMES – CITY BELL – Provincia de BUENOS AIRES.

  - Denominación del Efecto ó de la Lista de Empaque: que esté contenido en el embalaje.

  - Identificación, Número de parte, Fabricante de origen y Número de Efecto: que permitan la determinación de la pieza o componente.

  - Identificación de componentes contenidos: dentro de cada embalaje que contenga a su vez más de un componente, éstos deberán estar separados y rotulados de manera similar hasta la aquí descrita, de manera que permita su almacenamiento en estantería conservando una forma de identificación.

# PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

## Plazo de entrega: La provisión del material deberá hacerse completa de acuerdo a los renglones adjudicados antes de los TREINTA (30) días, a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra respectiva.

## Lugar de entrega: Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601 – City Bell – La Plata - Pcia de Buenos Aires.
Los efectos deberán ser entregados en el horario de 08:00 a 13:00 hs.

## Teléfono de contacto: 221 – 4724595   ó  11  4346 – 6100  int 6401/ 6410.

C. A. DE BUENOS AIRES,      23  de Marzo de 2018.

Teniente Coronel DANIEL ALEJANDRO NUÑEZ

J Div Telecom y GE – Dir Grl Com Info