- OBJETO

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL PROYECTO "SISTEMA INTEGRADO TÁCTICO DE COMANDO Y CONTROL DEL EJÉRCITO ARGENTINO" (SITEA).

- DEFINICIONES

- ET: Especificación Técnica.

- CRE: Comisión Recepción de Efectos.

- ENTREGA Y RECEPCIÓN: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción Definitiva de los materiales objeto de la presente ET.

- ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD): es el Acta que se firma de común acuerdo entre las partes comprador-vendedor por la recepción de los efectos.

- DETALLE DE RENGLONES

| NRO | DESCRIPCIÓN | DETALLE |
| --- | --- | --- |
| 01 | CABLE TIPO TALLER | CARACTERÍSTICAS: AISLACION PVC - N° DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO DE CONDUCTORES SECCION 2,5mm². |
| 02 | BASTIDORES | CARACTERÍSTICAS: PORTA BASTIDOR TIPO ZOLODA PARA CABLECANAL 100X50 MM; COLOR: BLANCO. |
| 03 | TOMACORRIENTE | CARACTERÍSTICAS: MODULO TOMA CORRIENTE; BIPOLAR; TENSION: 220/250; 10 A; CON TOMA A TIERRA; USO: P/EMBUTIR; TIPO: DOBLE. CON TAPA Y BASTIDOR. COLOR: BLANCO. |
| 04 | tAPA CABLECANAL | CARACTERÍSTICAS: TAPA CIEGA PARA PUNTA DE CABLECANAL 100X 50; TIPO: ZOLODA. COLOR: BLANCO. |
| 05 | CONECTOR ADAPTADOR; TIPO FICHA MACHO | CARACTERÍSTICAS: CONECTOR MACHO TIPO: SCHUKO PARA CABLE 220V; 16 A. COLOR: BLANCO. |
| 06 | CONECTOR ADAPTADOR; TIPO FICHA HEMBRA | CARACTERÍSTICAS: ﻿ CONECTOR HEMBRA TIPO: SCHUKO PARA CABLE 220V; INTENSIDAD MÁXIMA: 16 A. PARA FICHA MACHO; COLOR: BLANCO. |
| 07 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | CARACTERÍSTICAS: TIPO BIPOLAR - CORRIENTE NOM 16 A - NORMA IEC 898. |
| 08 | RIEL | CARACTERÍSTICAS: TIPO: DIN; ANCHO 35MM; LARGO: 10 CM; PARA LLAVE TÉRMICA BIPOLAR DE 10 A. |
| 09 | CABLE TIPO TALLER (T/T) | CARACTERÍSTICAS: TIPO DE CABLE TALLER; AISLANTE PVC; NUMERO DE CONDUCTORES 3(TRES); CONDUCTORES DE SECCION 4MM2; DIAMETRO DE CONDUCTORES SECCION 2,5mm². |
| 10 | DISYUNTOR DIFERENCIAL | CARACTERÍSTICAS: ALIMENTACION BIPOLAR - CAP. DE RUPTURA 40A - CORRIENTE DIFERENCIAL 40A - FREC. DE USO 50Hz |
| 11 | JABALINA | CARACTERÍSTICAS: MATERIAL COBRE; LARGO 1M; JABALINA PUESTA A TIERRA 3/8 X 2 METROS CON MORCETO. |
| 12 | PROLONGADOR; TIPO ZAPATILLA | CARACTERÍSTICAS: TIPO DE TOMA: MULTIFICHA; INTERRUPTOR: SI; TIPO ZAPATILLA; TOMAS: 5; ALIMENTACION 220V - TENSION DE SALIDA 220V - LONG.DE CUERPO 3 METROS APROX. COLOR: BLANCO. |
| 13 | PLACA DE ADQUISICION; TIPO: USB | CARACTERÍSTICAS: MODULO DOBLE USB 5VOLT 2A CON TAPA Y BASTIDOR; COLOR: BLANCO. |
| 14 | CONECTOR ADAPTADOR; TIPO FICHA HEMBRA. | CARACTERÍSTICAS: PASAMUROS PARA CABLE DE TALLER DE 3X2,5MM; COLOR: GRIS |
| 15 | CONECTOR ADAPTADOR; TIPO FICHA HEMBRA. | CARACTERÍSTICAS: PASA MUROS PARA CABLE DE TALLER DE 3X4MM; COLOR: GRIS |
| 16 | PRECINTO PLÁSTICO | CARACTERÍSTICAS: Precintos plásticos 20cm Largo. TIPO: AJUSTABLE; TRABAS DE SEGURIDAD: 1 |

- EXIGENCIAS DE CALIDAD

- Ante la detección de fallas, defectos u otras anomalías en los modelos, el ADJUDICATARIO estará obligado al reemplazo inmediato del mismo, dentro de un período no mayor a 30 (treinta) días corridos.

- Se exigirán las especificaciones establecidas dentro de “DETALLE” DE LA TABLA ANTERIOR.

- GARANTÍA

- Los productos estarán amparados por una garantía de calidad, ESCRITA contra defectos del material y/o mano de obra, otorgada y firmada por el ADJUDICATARIO al momento de la entrega, por un período no inferior a 6 (seis) meses a partir de la fecha de recepción.

- Deberán cumplir normativas de instalación eléctrica vigentes en la República Argentina.

- ENVASES Y EMBALAJE

- Deberá ser entregado con su embalaje original de fábrica.

- CONDICIONES PARTICULARES

LUGAR DE ENTREGA:

- Se efectuará la entrega de los productos en el CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS OPERACIONALES (CIDESO) según se detalla en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

- La detección de vicios ocultos en el material dentro del plazo de garantía debe ser reconocidos y solucionados por el ADJUDICATARIO.

| EMGE |  |  |
| --- | --- | --- |

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,       de mayo de 2018.

Tcnl GUSTAVO ANDRÉS NEMI J CIDESO - DIGID