| EJÉRCITO ARGENTINO DIGID | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COLOCACIÓN DE REJAS EN LAS VENTANAS DEL PISO SUPERIOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS OPERACIONALES (CIDESO) | Página 1 de 5 |
| --- | --- | --- |
| ET Nro.: 03/CIDESO/2018 | FECHA May 2018 |  |

#### OBJETO DEL SERVICIO

Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad para la “ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE COLOCACIÓN DE REJAS EN LAS VENTANAS DEL PISO SUPERIOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS OPERACIONALES (CIDESO)”  para mejorar las condiciones de seguridad de las instalaciones.

#### DEFINICIONES

- ET: Especificación Técnica.

- CRE: Comisión Recepción de Efectos.

- ENTREGA Y RECEPCIÓN: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción Definitiva de los materiales objeto de la presente ET.

- CONTROLAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá efectuar sobre partes componentes, conjuntos y subconjuntos a fin de determinar el estado de funcionamiento, medidas y cumplimiento de las normas y especificaciones del fabricante.

- REPARAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá realizar en los componentes, subconjuntos, conjuntos y sistemas para que funcionen de acuerdo a los parámetros estandarizados por el fabricante, a fin de restituirle las condiciones de uso y servicio correspondiente. Cuando el desgaste o estado de los efectos a reparar, no permita la recuperación, de acuerdo a las normas y especificaciones del fabricante, el ADJUDICATARIO deberá reemplazarlos.

- ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD): es el Acta que se firma de común acuerdo entre las partes comprador-vendedor por la recepción de los efectos.

#### DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO A CONTRATAR

| NRO | DESCRIPCIÓN | DETALLE |
| --- | --- | --- |
| 01 | SERVICIO DE COLOCACIÓN DE REJAS EN LAS VENTANAS DEL PISO SUPERIOR DEL CIDESO. | Especificaciones Cantidad: 5 (cinco) rejas para las 5 (cinco) ventanas del piso superior del CIDESO. Soldadura: Seis puntos de anclajes.( amurado a pared) Materiales Cantidad: 10 (diez) - varillas de 14 mm diámetro x 1100mm. Cantidad: 1 (uno) - varilla 120 mm diámetro. Cantidad: 2 (dos) - Planchuela Perforada de hierro de 1 1/4 X 3/16 x 1600 mm. MODELO ILUSTRATIVO |

#### VISITA DE INSPECCIÓN OBLIGATORIA

Los OFERENTES deberán participar de una VISITA DE INSPECCIÓN OBLIGATORIA, debiendo presentarse en Av. CABILDO 45 – CABA; la oportunidad estará determinada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

A la hora fijada se procederá a labrar un Acta dejando constancia de los presentes, no recibiéndose más OFERENTES fuera de este término.

Al finalizar esta visita los OFERENTES retirarán copia del Acta confeccionada, la cual deberán anexar a sus ofertas.

#### PERSONAL

- El ADJUDICATARIO deberá presentar antes de comenzar los trabajos, los datos del personal afectado al servicio.

- El ADJUDICATARIO deberá presentar la constancia de inscripción actualizada en una ART (Aseguradora de Riesgo de Trabajo) del personal que efectúe el servicio de mantenimiento.

- En caso de reemplazo de personal por cualquier eventualidad, el ADJUDICATARIO deberá informar por nota dicho reemplazo acompañado de la documentación pertinente.

- El ADJUDICATARIO designará un ENCARGADO ante el CIDESO.

- El CIDESO designará un SUPERVISOR del servicio quien será el nexo con el ENCARGADO y llevará el control de la ejecución de las tareas.

- La totalidad del personal que dependa del ADJUDICATARIO deberá poseer:

  - Documento Nacional de Identidad.

  - Certificado de buena conducta expedido por la Policía Federal Argentina.

  - Libreta Sanitaria.

  - La correspondiente cobertura de ART.

  - Seguro de Vida Obligatorio.

- El ADJUDICATARIO tendrá a su exclusivo cargo el sueldo, vacaciones, indemnizaciones, cargas sociales, aportes jubilatorios, subsidios familiares y todo otro gasto que por ley le corresponda al personal de su dependencia, incluyendo responsabilidad fiscal, laboral o de cualquier otra índole.

- El ADJUDICATARIO se obligará a cumplir y hacer cumplir a su personal todas las normas, disposiciones o directivas emanadas por el CIDESO para su manejo dentro del mismo.

- El ADJUDICATARIO deberá proveer a su personal un conjunto de elementos que reúna las necesarias condiciones de seguridad, higiene y todas las herramientas que le permitan efectuar el servicio contratado, además de la ropa de trabajo adecuada y elementos de seguridad que exija su ART.

#### CONDICIONES PARTICULARES

- LUGAR DE TRABAJO:

  - El lugar donde se llevará a cabo el servicio de colocación de rejas es en el CIDESO, Av. Cabildo 45, CABA.

  - El ADJUDICATARIO deberá contar con todas las máquinas y herramientas al momento de efectuar el servicio.

  - El ADJUDICATARIO será el responsable de efectuar la limpieza de las zonas alcanzadas por sus trabajos, con el consiguiente retiro de restos y materiales de rezago producidos durante los mismos.

- PLAN DE ACTIVIDADES:

  - Los OFERENTES deberán adjuntar a  sus Ofertas un PLAN TENTATIVO DE ACTIVIDADES de acuerdo a la evaluación obtenida de la VISITA DE INSPECCIÓN OBLIGATORIA.

  - Este PLAN TENTATIVO DE ACTIVIDADES permitirá efectuar un fácil control por parte del CIDESO, de los desvíos en el cumplimiento de los plazos establecidos.

  - El PLAN TENTATIVO DE ACTIVIDADES deberá abarcar desde la recepción de la Orden de Compra, hasta el momento de inspección de la CRE, incluyendo todas las actividades, horarios de actividades, personal afectado, etc.

  - Los OFERENTES incluirán en su PLAN TENTATIVO DE ACTIVIDADES un PUNTO DE COMPROBACIÓN que permita al CIDESO efectuar inspecciones programadas para controlar el estado de cumplimiento de las tareas. En tal caso se confeccionará un ACTA para dejar constancia del fiel cumplimiento de la tarea.

- DETALLE DEL TRABAJO

  - Cantidad de rejas: CINCO (5) REJAS DE HIERRO.

  - Medidas de cada reja: 1,10 mts de alto por 1,40 mts de ancho.

  - Material a utilizar: hierro de 1 ¼” x 3/16” y barrotes de 14mm.

  - Pintura: Se entregarán pintadas con convertidor antióxido color negro.

  - Colocación: Se procederá a su colocación amurando las mismas a la pared. Este trabajo se realizará en altura, lo que requiere el armado de andamios en la azotea del Edificio. Se pintarán los orificios realizados en la pared para mantener la estética edilicia.

#### GARANTÍA

- Las tareas efectuadas que comprenden esta contratación estarán amparadas por un CERTIFICADO DE GARANTIA DE CALIDAD, otorgada por el ADJUDICATARIO, por ESCRITO y firmado por ambos al momento de la RECEPCIÓN DEFINITIVA.

- El CERTIFICADO DE GARANTIA DE CALIDAD deberá extenderse por un período de 12 (doce) meses a partir de la fecha del ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD) y contemplará los trabajos realizados, materiales empleados y los efectos agregados.

- El CERTIFICADO DE GARANTIA DE CALIDAD incluirá una cláusula en la cual se manifieste que el ADJUDICATARIO se hará cargo de las reparaciones que resulten necesarias durante su período de validez, debiendo solucionar las novedades que surjan.

- El CERTIFICADO DE GARANTIA DE CALIDAD incluirá una cláusula por el cual se manifieste que el ADJUDICATARIO se hará cargo de las reparaciones o reemplazo de los efectos defectuosos que resulten necesarios durante su periodo de validez, solucionando los mismos en un lapso no inferior a 30 (treinta) días corridos desde la comunicación fehaciente de las novedades detectadas.

- Los costos que demande la reparación o reposición de efectos cuando correspondiera, la aplicación de la GARANTIA, será por cuenta del ADJUDICATARIO.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,       de mayo de 2018.

Tcnl GUSTAVO ANDRÉS NEMI J CIDESO - DIGID