| ANEXO 3 |
| --- |
| Ejército Argentino Dirección General de Comunicaciones e Informática | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Fojas: 1 – 8 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS, CABLES Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD OPTICOS GUARNICIONALES. |
| ET Nro: 24/COM/17 | Fecha: | 24 de abril de 2017 |
| Documentos Agregados: --- |

# OBJETO

Establecer las especificaciones técnicas y normas de calidad para la adquisición de insumos, cables y materiales necesarios  para la instalación de Sistemas de Seguridad Ópticos Guarnicionales del Ejército Argentino.

# CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

RENGLÓN 1: KIT DE DESARROLLO. USO SISTEMAS DE VIGILANCIA

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAÑO FLEXIBLE PVC 20 MM EXTERIOR AUTOEXTINGUIBLE RESISTENTE UV IP65 X 1 M | PVC 20 MM EXTERIOR, UV IP65 | 100 |
| 2 | CAÑO DE HIERRO 7/8” P/ELECTRICIDAD X 1M | 7/8” P/ELECTRICIDAD | 30 |
| 3 | CAÑO DE HIERRO 1” P/ELECTRICIDAD X 1M | 1” P/ELECTRICIDAD | 150 |
| 4 | CAÑO DE HIERRO 1 1/2” P/ELECTRICIDAD X 1M | 1 1/2” P/ELECTRICIDAD | 10 |
| 5 | CAÑO DE HIERRO 2” X 2 MM X 6 M | 2” X 2 MM X 6 M | 40 |
| 6 | CAÑO DE HIERRO 3” X 2 MM X 6 M | 3” X 2 MM X 6 M | 40 |
| 7 | RIEL DYN X 20 CM | DYN X 20 CM | 5 |
| 8 | VARILLA ROSCADA GALVANIZADA ¼” X 1 M | ¼” X 1 M | 10 |
| 9 | TUERCA TORNEADA ¼” | TORNEADA ¼” | 500 |
| 10 | ARANDELA PLANA ¼” | PLANA ¼” | 500 |
| 11 | PLANCHUELA DE HIERRO 3 CM X 1/8” X 6 M | 3 CM X 1/8” X 6 M | 20 |
| 12 | CONECTOR UNION FLEXIBLE A CAJA ROSCA GAS P/CAÑO FLEXIBLE 20 MM | P/CAÑO FLEXIBLE 20 MM | 30 |
| 13 | CONECTOR METÁLICO P/ELECTRICIDAD 7/8” | P/ELECTRICIDAD 7/8” | 20 |
| 14 | CONECTOR METÁLICO P/ELECTRICIDAD 1” | P/ELECTRICIDAD 1” | 60 |
| 15 | CONECTOR METÁLICO P/ELECTRICIDAD 1 ½” | P/ELECTRICIDAD 1 ½” | 40 |
| 16 | CURVA HIERRO P/ELECTRICIDAD 7/8” | P/ELECTRICIDAD 7/8” | 10 |
| 17 | CURVA HIERRO P/ELECTRICIDAD 1 ½” | P/ELECTRICIDAD 1 ½” | 100 |
| 18 | UNIÓN HIERRO P/ELECTRICIDAD 7/8” | P/ELECTRICIDAD 7/8” | 10 |
| 19 | UNIÓN HIERRO P/ELECTRICIDAD 1” | P/ELECTRICIDAD 1” | 30 |
| 20 | UNIÓN HIERRO P/ELECTRICIDAD 1 ½” | P/ELECTRICIDAD 1 ½” | 10 |
| 21 | GRAMPA ½ OMEGA 7/8” | ½ OMEGA 7/8” | 30 |
| 22 | GRAMPA ½ OMEGA 1” | ½ OMEGA 1” | 200 |
| 23 | CAJA ESTANCA PVC IP65 10X10X10 CM | 10 X 10 X 10 CM | 100 |
| 24 | CAJA ESTANCA PVC IP65 21X21X11 CM | 21 X 21 X 11 CM | 100 |
| 25 | GABINETE PVC ESTANCO EXTERIOR 4 BOCAS P/TABLERO ELÉCTRICO | ESTANCO EXTERIOR 4 BOCAS P/TABLERO ELÉCTRICO | 6 |
| 26 | MORCETO AISLADO P/EMPALME Ó ACOMETIDA DE 4 A 35 MM | DE 4 A 35 MM | 10 |
| 27 | ALAMBRE GALVANIZADO 2,5 MM X 1 KG | GALVANIZADO 2,5 MM X 1 KG | 10 |
| 28 | PRENSA CABLE ½” | CABLE ½” | 200 |
| 29 | PRENSA CABLE ¾” | CABLE ¾” | 200 |
| 30 | TERMINAL OJO CERRADO P/CABLE 2,5 MM | OJO CERRADO P/CABLE 2,5 MM | 100 |
| 31 | TORNILLO MECHA ¼” HEXAGONAL | ¼” HEXAGONAL | 200 |
| 32 | TORNILLO MECHA T2 X 12 MM | T2 X 12 MM | 400 |
| 33 | TIRAFONDO C/ARANDELA Y TARUGO 12 MM | C/ARANDELA Y TARUGO 12 MM | 100 |
| 34 | TORNILLO C/TARUGO 6 MM X CAJA 100 Un | 4 CMS LONGITUD, 6MM, PHILIPS | 20 |
| 35 | TORNILLO C/TARUGO 8 MM X CAJA 100 Un | 6 CMS LONGITUD, 8 MM, PHILIPS | 20 |
| 36 | BULÓN GALVANIZADO ¼” X 1” C/TUERCA Y ARANDELA | GALVANIZADO ¼” X 1” C/TUERCA Y ARANDELA | 500 |
| 37 | TORNILLO CABEZA TANQUE METRICO C/GRAPA PARA RACK | C/GRAPA PARA RACK | 500 |
| 38 | JUEGO DE 2 MECHA COPA 25 MM UNA P/HIERRO Y UNA DIAMANTADA | COPA 25 MM UNA P/HIERRO Y UNA DIAMANTADA | 15 |
| 39 | MECHA COPA 1 ½” P/HIERRO | COPA 1 ½” P/HIERRO | 4 |
| 40 | MECHA ACERO RÁPIDO 6 MM | ACERO RÁPIDO 6 MM | 20 |
| 41 | MECHA ACERO RÁPIDO 8 MM | ACERO RÁPIDO 8 MM | 20 |
| 42 | MECHA ACERO RÁPIDO 10 MM | ACERO RÁPIDO 10 MM | 8 |
| 43 | MECHA ACERO RÁPIDO 12 MM | ACERO RÁPIDO 12 MM | 4 |
| 44 | REPUESTO HOJA CUTTER 18 MM X 10 Un | CUTTER 18 MM X 10 Un | 6 |
| 45 | DISCO DE CORTE OXIDO ALUMINIO 4 ½” P/AMOLADORA ANGULAR | OXIDO ALUMINIO 4 ½” | 60 |
| 46 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO 9” P/AMOLADORA ANGULAR | DIAMANTADO 9” | 10 |
| 47 | MECHA WIDIA SDS 6 MM X 15 CM | WIDIA SDS 6 MM X 15 CM | 10 |
| 48 | MECHA WIDIA SDS 8 MM X 15 CM | WIDIA SDS 8 MM X 15 CM | 10 |
| 49 | PUNTA P/DESTORNILLADOR PH2 PHILIPS ENCASTRE DESTORNILLADOR MAGNÉTICO | PH2 PHILIPS ENCASTRE DESTORNILLADOR MAGNÉTICO | 40 |
| 50 | PINCEL CERDA BLANCA NRO 10 | CERDA BLANCA NRO 10 | 30 |

RENGLÓN 2: KIT DE DESARROLLO. USO SISTEMAS DE SEGURIDAD

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CABLE UTP EXTERIOR | POR CAJA 305 MTS, CAT 5E X 1M | 10 |
| 2 | CABLE UTP CAT 5E EXTERIOR | EXTERIOR C/AUTOPORTANTE X ROLLO 305 MTS | 8 |
| 3 | BALUN 75 OHMS DESBALANCEADO 50 OHMS BALANCEADO RJ 45 BNC | 50 OHMS BALANCEADO RJ 45 BNC | 20 |
| 4 | CONECTOR PLUG RJ 45 CON CAPUCHÓN X BOLSA 1000 UN. | PLUG RJ 45 CON CAPUCHÓN | 5 |
| 5 | CABLE TIPO TALLER 2X1,5 MM X 1M | DE GOMA NEGRA, TIPO TALLER 2X1,5 MM X 1M | 1000 |
| 6 | CABLE SINTENAX 3X1,5MM X1M | SINTENAX 5X1,5MM X1M | 1000 |
| 7 | CABLE SINTENAX 4X2,5MM X1M | SINTENAX 5X2,5MM X1M | 1000 |
| 8 | CANAL DE TENSIÓN RAQUEABLE 5 TOMAS 220V - 20A | RAQUEABLE 5 TOMAS 220V - 20A | 10 |
| 9 | REFLECTOR “LED”, 220 V , 30 W, CÁLIDA, IP66, COMPLETO | 220 V, 30 W, IP66, COMPLETO | 20 |
| 10 | PROTECTOR GASEOSO PARA CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 5 | PROTECTOR GASEOSO PARA UTP | 5 |
| 11 | PATCHERAS FO RACKEABLE 12 CONECTORES SNAP IN SC | RACKEABLE 12 CONECTORES SNAP IN SC | 10 |
| 12 | PATCHERAS UTP RACKEABLE DE 24 PUERTOS CAT 5E | RACKEABLE DE 24 PUERTOS CAT 5E | 10 |
| 13 | CINCEL PLANO ENCASTRE EXAGONAL X 520 MM PARA MARTILLO NEUMÁTICO BOSCH GSH 27 VC | ENCASTRE EXAGONAL X 520 MM AUTOAFILABLE (CINCEL PUNTA PLANA) PARA MARTILLO NEUMÁTICO BOSCH GSH 27 VC | 8 |
| 14 | PUNTA ENCASTRE EXAGONAL X 520 MM PARA MARTILLO NEUMÁTICO BOSCH GSH 27 VC | ENCASTRE EXAGONAL X 520 MM AUTOAFILABLE (PUNTA) PARA MARTILLO NEUMÁTICO BOSCH GSH 27 VC | 8 |
| 15 | FOTOCÉLULA C/ZOCALO P/1500W | C/ZOCALO P/1500W | 15 |

  - RENGLÓN 3: KIT DE DESARROLLO. USO INSTALACIÓN SISTEMAS

SEGURIDAD.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JABALINA DE PUESTA A TIERRA | 3/8" x 1 mts | 15 |
| 2 | BOCA DE INSPECCIÓN P/JABALINA | PVC, CON TAPA | 15 |
| 3 | TOMACABLE P/JABALINA | PARA JABALINA DE 3/8”, METÁLICA | 15 |
| 4 | TRITUBO | PVC, X METRO | 5000 |
| 5 | CABLE DE ACERO GALVANIZADO | DE 3 MM, POR METRO | 500 |
| 6 | ABRAZADERAS PARA POSTES DE MADERA | GALVANIZADA, COMPLETA | 50 |
| 7 | CAJAS ESTANCAS METÁLICAS C/AIREACIÓN Y FILTRO PARA EXTERIOR | PARA EXTERIOR, DE 30 X 60 X 15 (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD), CON SOPORTE AMARRE PARA POSTE. (PARA COLOCAR ELECTRÓNICA DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EXTERIOR) DE CHAPA CON PINTURA EPOXI | 20 |

  - RENGLÓN 4:  KIT DE INSUMOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SELLADOR DE SILICONAS X POMO 350 Grs | X POMO 350 Grs | 45 |
| 2 | ELECTRODOS PUNTA AZUL 2,5 MM X KG | PUNTA AZUL 2,5 MM X KG | 10 |
| 3 | CINTA AISLADORA NEGRA ROLLO 20 Mts X PAQUETE 10 Uns | NEGRA ROLLO 20 Mts X PAQUETE 10 Uns | 10 |
| 4 | TUBO TERMOCONTRAIBLE 3 MM DIAMETRO X Mt | 3 MM DIAMETRO X Mt | 40 |
| 5 | RODILLO ESPONJA 10 CM | ESPONJA 10 CM | 40 |
| 6 | GUANTES DE TRABAJO, MOTEADO X PAR | MOTEADO X PAR | 100 |
| 7 | ESTOPA X KG | X KG | 100 |
| 8 | ROLLO CINTA “PELIGRO” DOBLE FAZ AMARILLO/NEGRO X 100 Mts | DOBLE FAZ AMARILLO/NEGRO X 100 Mts | 30 |
| 9 | ESTAÑO 60/40 1 MM X 500 Grs | 60/40 1 MM X 500 Grs | 10 |
| 10 | VENENO PARA HORMIGAS EN GRÁNULOS (TIPO: HORTAL) | EN GRÁNULOS (TIPO: HORTAL) | 8 |
| 11 | CAÑO DE POLIETILENO X 1Mt | ALTA DENSIDAD PARA RIEGO 1 1/4" K4 | 5000 |
| 12 | CONECTOR PARA EMPALMES UY2 X CAJA 100 Uns | UY2 X CAJA 100 Uns | 20 |
| 13 | ABRAZADERAS PARA POSTES DE MADERA | GALVANIZADA, COMPLETA | 100 |
| 14 | CAJA ESTANCA PVC | IP65, PVC, 211X211X110 MM | 30 |
| 15 | CAJA ESTANCA PVC | IP65, PVC, 230X300X106 MM | 20 |

  - RENGLÓN 5: KIT DE DESARROLLO. USO CONSTRUCCIÓN.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIJA AL AGUA GRANO 100X1 | GRANO 100X1 | 50 |
| 2 | AGUARRÁS X 5 Lts | X 5 Lts | 10 |
| 3 | PINTURA ASFÁLTICA X 4 Lts | X 4 Lts | 5 |
| 4 | CONVERTIDOR DE ÓXIDO NEGRO X 4 Lts | NEGRO X 4 Lts | 12 |
| 5 | VASELINA EN PASTA X KG | EN PASTA X KG | 5 |

# REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EFECTOS

  - CONSIDERACIONES ESPECIALES

    - Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fábrica).

    - La recepción final de los materiales se hará según lo estipulado en las condiciones particulares de la contratación.

  - SERVICIO DE POSTVENTA

    - El adjudicatario deberá disponer de un servicio de posventa a efectos de asegurar su rápida intervención en caso de existir novedades  en la recepción de los materiales  descriptos en la presente especificación técnica.

Dispondrá de un plazo de QUINCE (15) días corridos a partir de la notificación por escrito ó correo electrónico de la situación, para el reemplazo del material defectuoso o de mal funcionamiento, o bien, materiales que no cumplen con la especificación técnica precedente, realizada por el Organismo Contratante.

    - El adjudicatario deberá brindar un servicio de control y consulta técnica sin cargo, relacionado con la instalación, uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos mencionados en la presente especificación.

    - El servicio de consulta técnica sobre todos aquellos aspectos relacionados con el uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos, materiales e instalación mencionados en la presente especificación será, en idioma español, telefónico y por correo electrónico, sin costo para el Ejército Argentino.

  - GARANTÍA

    - Todos los bienes ofrecidos, adjudicados y entregados, contarán con una garantía de buen funcionamiento y por defectos y/o vicios de fabricación (Ocultos), por el lapso de DOCE (12) meses corridos o superior,  a partir del momento de su recepción definitiva, siendo obligación del adjudicatario, la reparación o reposición (Cambio directo) del bien, según el caso.

    - Los costos que demande la reparación o reposición (Cambio directo) del bien cuando correspondiera la aplicación de la garantía (mano de obra, embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, u otros) serán por cuenta del adjudicatario y se considerarán incluidos en la oferta.

    - Incluirá la provisión de repuestos, mano de obra, cambios de componentes o equipos, supervisión técnica y todo tipo de elemento o tareas que garanticen el correcto funcionamiento del equipamiento reparado por el lapso de un año o superior.

    - El plazo de la garantía se suspenderá automáticamente a partir de la mencionada comunicación, recomenzando dicho plazo a partir de la solución de la deficiencia causal de la falla.

# ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

## Cada material, deberá entregarse con su correspondiente juego completo original de manuales  técnicos y de usuario (Si correspondiera), que comprendan su instalación, operación y mantenimiento.

  - Los manuales citados en el párrafo anterior deberán estar impresos en papel y en idioma castellano.

  - Los materiales se entregarán dentro del embalaje o envase original utilizado por el fabricante.

  - Cada envase o embalaje deberá estar rotulado y marcado en lugar visible y en formato legible.

  - Aquellos que contengan más de un componente suelto y/o separado en su interior, deberán contener una lista de empaque o contenido.

  - La tinta con que se realiza la identificación y el adhesivo de los rótulos, deben ser inalterables ante el exceso de humedad, exposición al sol e inclemencias propias del transporte en ambiente marítimo o aéreo.

  - El adhesivo de los rótulos debe sostenerlo incluso bajo las operaciones de manipulación de la carga, como así también debe destruirse en caso que se intente su remoción o reemplazo.

  - En el rótulo se deberá consignar.

  - Razón social: del fabricante o del responsable de la comercialización del producto.

  - Destino: EJÉRCITO ARGENTINO – BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES 601 – Camino CENTENARIO y GÜEMES – CITY BELL – Provincia de BUENOS AIRES.

  - Denominación del Efecto ó de la Lista de Empaque: que esté contenido en el embalaje.

  - Identificación, Número de parte, Fabricante de origen y Número de Efecto: que permitan la determinación de la pieza o componente.

  - Identificación de componentes contenidos: dentro de cada embalaje que contenga a su vez más de un componente, éstos deberán estar separados y rotulados de manera similar hasta la aquí descrita, de manera que permita su almacenamiento en estantería conservando una forma de identificación.

# PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

## Plazo de entrega: La provisión del material deberá hacerse completa de acuerdo a los renglones adjudicados antes de los NOVENTA (90) días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra respectiva.

## Lugar de entrega: Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601 – City Bell – La Plata - Pcia de Buenos Aires.
Los efectos deberán ser entregados en el horario de 08:00 a 13:00 hs.

## Teléfono de contacto: 221 – 4724595   ó  11  4346 – 6100  int 6401/ 6410.

C. A. DE BUENOS AIRES,      24  de abril de 2016.

Teniente Coronel DANIEL ALEJANDRO NUÑEZ

J Div Telecom y GE – Dir Grl Com Info