| Ejército Argentino Comisión Evaluadora de Contrataciones | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Fojas: 1 – 2 |
| --- | --- | --- |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO |
| ET Nro: 01/CEC/18 | Fecha: 04 de Junio de 2018 |
| Documentos Agregados: No. |

1.	OBJETO

Contratar los servicios de una empresa especializada para el mantenimiento preventivo de Equipos de Aire Acondicionado perteneciente a la Comisión Evaluadora de Contrataciones.

2.	DETALLE DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

- AIRE ACONDICIONADO SPLIT 4000 TRES (3)

Aire acondicionado tipo Split Frío - Calor

SERVICIO SOLICITADO

Encendido, Puesta en marcha y Control de Funcionamiento

Verificación y reparación de fugas en cañerías (si existieran)

Carga de gas refrigerante total o parcial según corresponda

Limpieza de unidad interior y exterior

Limpieza de filtros

Mantenimiento integral

- AIRE ACONDICIONADO SPLIT 4500 CUATRO (4)

Aire acondicionado tipo Split Frío - Calor

SERVICIO SOLICITADO

Encendido, Puesta en marcha y Control de Funcionamiento

Verificación y reparación de fugas en cañerías (si existieran)

Carga de gas refrigerante total o parcial según corresponda

Limpieza de unidad interior y exterior

Limpieza de filtros

Mantenimiento integral

3.	GARANTÍA Y ENTREGA

Garantía de los efectos

El adjudicatario deberá garantizar los trabajos realizados y los repuestos utilizados por un período no inferior a los 6 meses y en caso de fallas o deterioro parcial o total prever su inmediata reparación o reemplazo inmediato de partes dañadas.

Si hubiera elementos o situaciones para los cuales no fuera aplicable la garantía, éstos y éstas deberán estar detallados en forma clara y explícita en la oferta.

No se aceptarán posteriores adiciones a la lista explícita de elementos y/o situaciones no cubiertas por la garantía.

7.	ACLARACIÓN FINAL

Estas especificaciones técnicas son enunciativas y de orientación, no son limitativas; por lo que el proponente sí así lo desea y a objeto de demostrar su experiencia en la prestación de este servicio, puede mejorar la presentación de su propuesta.

# Text boxes

A/C DANIEL ALBERTO KETTLE

Comisión Evaluadora de Contrataciones