| Ejército Argentino Compañía Intendencia - EMGE | ### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA |  | Fojas: 1 – 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS DE LA COMPAÑÍA INTENDENCIA - EMGE |  |  |  |
| ET Nro: 01/18. |  | Fecha: 11 de junio de 2018. |  |
| Documentos Agregados: Apéndice 1 (Certificado de visita). |  |  |  |

# OBJETO

Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con la Reparación y Mantenimiento preventivo de maquinarias y equipos, horno, pela papas, cortadora de fiambres y cámaras frigoríficas para afrontar las actividades diarias de la compañía.

DESCRIPCIONES GENERALES.

- CAMARA FRIGORIFICA  Nro 1 (DEPOSITO DE VIVERES)

Modelo: COMERCIAL TRIFASICA DE 2 MOTORES

Motor:    ACMAR 1,5 HP REFRIGERANTE  R12  - 380 VOLT

- DESARME Y REPARACION DE GABINETE

- REPARACION DE MOTO COMPRESOR EN BAJO RENDIMIENTO

- CAMBIO DE FILTRO DESHUMIFICADOR

- SOLDADURAS Y REEMPLAZO DE CAÑERIAS FALTANTE OBSTRUIDA

- LIMPIEZA Y DESHIDRATACION DE CAÑERIAS CON FLUIDO REFRIGERANTE

- CAMBIOS DE FORZADORES Y PALAS

- COLOCACION DE FORZADOR FALTANTE Y VALVULAS DE EXPANSION

- REVESTIMIENTO DE GABINE (CHAPA DE ACERO INOX O GALVANIZADO)

- REGULACION DE VALVULA DE EXPANSION Y BULBO (EVAPORACION DE

FLUIDO REFRIGERANTE)

- INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRICO Y CAÑERIA REFRIGERANTE

- REPARACION DE PUERTAS DES ENCUADRAS Y EN MAL ESTADO

- LIMPIEZA DE RADIADOR COMPLETA Y DESENGRASADO

- LUBRICACION DE EJE FORZADOR

- CONTROL Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE R12

- REEMPLAZO DE AISLANTES DEL GABINETE DETERIORADOS (FRONTAL

DE PUERTAS)

- COLOCACION DE AISLANTES DE CAÑERIAS DETERIORADOS

- REEMPLAZO DE MANIJAS EN MAL ESTADO O DETERIORADAS

- REEMPLAZO DE BISAGRAS EN MAL ESTADO Y DETERIORADAS

- LIMPIEZA DE REVESTIMIENTOS

- CAMBIO DE BURLETES DE PUERTAS

- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR Y UNIDAD

cONDENSADORA (EVITA SOBRECALENTAMIENTO)

- REPARACION O REEMPLAZO DE CONTROL DE TEMPERATURA

(TERMOSTATO) PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO

- REPARACION Y MODIFICACION DE REVESTIMIENTO

- MANTENIMIENTO MENSUAL

2. CAMARA FRIGORIFICA Nro 2 (DEPOSITO DE VIVERES)

Modelo: CAMARA DE FRIO – BAJA TEMPERATURA

Motor:    GOOD COOL 2.5HP – REFRIGERANTE R22 380 vOLT

-  limpieza de radiador

- lubricacion de eje de forzador

- control y carga de gas refrigerante r 12

- cambio de burletes de puertas

- reemplazo de filtros de sistema refrigerante

- colocacion de aislantes

- mantenimiento de compresor

- limpieza de revestimiento

- CAMBIO DE VALVULA DE EXPANSION

- COLOCACION DE CAÑERIA DE DESAGUE COMPLETA A NUEVO

- CAMBIO DE FORZADORES

- MANTENIMIENTO DE UNIDAD CONDENSADORA

- COMPLETO Y GENERAL A NUEVO

3. CAMARA FRIGORIFICA Nro 3 (DEPOSITO DE VIVERES).

Modelo: CAMARA DE FRIO – MEDIA TEMPERATURA

Motor:    GOOD COOL 2 HP – REFRIGERANTE R22 380 vOLT

- CAMBIO DE CONVISTATO DIGITAL

- CAMBIO DE CONTACTORA Y CONTROL DE DESCONGELDO AUT.

- limpieza de radiador Y LUBRICACION DE FORZADORES

- control y carga de gas refrigerante r12 o sustituto

- cambio de burletes de puertas

- reemplazo de filtros de sistema refrigerante

- colocacion de aislantes

- mantenimiento de compresor

- limpieza de revestimiento

- CAMBIO DE VALVULA DE EXPANSION

- COLOCACION DE CAÑERIA DE DESAGUE COMPLETA A NUEVO

- CAMBIO DE FORZADORES POR ORIGINALES DAVICA DE ALTA POTENCIA

- DESINSTALACION DE UNIDAD CONDENSADORA PARA MANTENIMIENTO

- COMPLETO Y GENERAL A NUEVO

4. CORTADORA DE FIAMBRES Nro1 (DEPOSITO DE VIVERES)

Modelo: moretti 220v

- MANTENIMIENTO

- CAMBIO DE CORREAS

- AFILADO DE DISCO DE CORTE

- LIMPIEZA Y PULIDO COMPLETO

- CAMBIO DE RODAMIENTOS Y BUJES

- RECAMBIO DE MOTOR ELECTRICO

- REEMPLAZO DE PIEZAS DESGASTADAS

5. CORTADORA DE FIAMBRES Nro2 (DEPOSITO DE VIVERES).

Modelo: moretti 220v

- MANTENIMIENTO COMPLETO DE MAQUINA

- CAMBIO DE CORREAS, BUJES Y RODAMIENTO EN GRAL

- RECTIFICACION DE DISCO DE CORTE

- LIMPIEZA COMPLETA

- CAMBIO DE RODAMIENTOS Y BUJES

- CABLEADO DE MOTOR ELECTRICO

- REEMPLAZO DE PIEZAS EN GRAL

6. PICADORA DE CARNE Nro1 (DEPOSITO DE VIVERES).

Modelo: morelli 220v

- CAMBIO DE CORREAS DAÑADAS

- CAMBIO DE BOCA TRIRURADORA DE CARNE

- LIMPIEZA Y PULIDO COMPLETO DE PIEZAS

- CAMBIO DE RODAMIENTOS Y ENGRANAJES GASTADAS

- RECTIFICADO DE MOTOR ELECTRICO

- REEMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS

- ENGRASE COMPLETO

- RECTIFICACION DE ENGRANAJES

7. PICADORA DE CARNE Nro2 (DEPOSITO DE VIVERES).

Modelo: morelli 220v

- MANTENIMIENTO COMPLETO DE MAQUINA

- CAMBIO DE CORREAS DESGASTADAS

- CAMBIO DE BOCA TRIRURADORA DE CARNE

- LIMPIEZA Y PULIDO DE DISCOS

- CAMBIO DE RODAMIENTOS Y ENGRANAJES DAÑADOS

- RECAMBIO DE MOTOR ELECTRICO DE 220 VOLT, CABLEADO EN GRAL

- REEMPLAZO DE PIEZAS ROTAS

- ENGRASE COMPLETO DE ENGRANAJES

8. EXTRACTORES DE AIRES (4) (RANCHO DE TROPA)

Modelo: 220v

- MANTENIMIENTO COMPLETO DE PALA Y MOTOR

- CAMBIO DE RULEMANES Y EJE

- DESARME DE MOTORES Y RECTIFICADO DE LOS MISMOS

- PINTADO A EPOXI DE CARCASAS Y PALAS

- ENGRASE MENSUALMENTE

- CAMBIOS DE CAPACITORES DE MARCHA

- LUBRICACION COMPLETA

- REPARACION DE BORNES Y CABLES ELECTRICOS DETERIORADOS

9. CAMARA FRIGORIFICA (RANCHO DE TROPA)

Modelo: CAMARA COMERCIAL MEDIA TEMPERATURA

Motor:    2 HP 380V

- limpieza de radiador completa y desengrasado

- lubricacion de eje de forzador MENSUALMENTE

- control y carga de gas refrigerante r12

- reemplazo de filtros de sistema refrigerante

- CAMBIO DE BURLETES

- REPARACION DE MANIJAS COMERCIAL

-  REPARACION DE BISAGRAS

- REPARACION DE PISO FLOTANTE

- REPARACION DE SISTEMA DE DESAGUE

- COLOCACION DE CAÑERIAS DE DESAGUE

- colocacion de aislantes

- mantenimiento de compresor

- limpieza de revestimiento

- MANTENIMIENTO MENSUAL

- COLOCACION DE CONVISTATO DIGITAL NUEVO

- CAMBIO DE SENSORES Y BORNES CONTACOTRES

10. PELA PAPAS (RANCHO DE TROPA)

- MANTENIMIENTO COMPLETO

- PINTURA EPOXI COMPLETA

- REPARACION DE CHAPAS FALTANTES

- CAMBIO DE CORREAS Y RULEMANES

- ENGRASE COMPLETO DE ENGRANAJES

- REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO

11. PELA PAPAS (PISO 15)

- MANTENIMIENTO COMPLETO DEL SISTEMA RODANTE

- REPARACION DE TAPA SUPERIRO FALTANTE

- CAMBIO DE CORREAS DE MOTOR DE 220 VOLT

- CAMBIO DE RULEMANES DAÑADOS

- ENGRASE  DE ENGRANAJES Y SISTEMA DE EMPUJE

- REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO

12. FREEZER DE POZO (4)(DEPOSITO DE VIVERES)

Motor:    1/3 HP TECHUMSEN 220V

- REVISION GENERAL DE CADA UNIDAD

- CAMBIO DE TERMOSTATO

- CARGA DE GAS REFRIGETANTE R-12

- LIMPIEZA DE RADIADORES COMPLETOS

- DESARME Y MANTENIMIETO DE GABINETES

- PINTURA COMPLETA DE PARTE EXTERIOR

- CONTROL DE AISLANTES

- CONTROL DE MARCHA Y CORTES

|  | BUENOS AIRES, de junio de 2018 |
| --- | --- |
|  | My ENRIQUE MIGUEL BLANCO 2do J CA INT - EMGE |