| Ejército Argentino | ESPECIFICACION TECNICA | FOJAS 1 N 2 |
| --- | --- | --- |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION – DIRECCION DE BIENESTAR - |  |  |
| ET Nro: 02/2018 | Fecha: de mayo de 2018.- |  |
| NME: -.- | INE: -.- |  |
| Documentos Agregados: Sin agregados |  |  |
| - OBJETO a. Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con el “SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE REFRIGERACION” 2. AIRE ACONDICIONADO RENGLON NRO 2 (JARDINES MATERNALES DEPENDIENTES A LA DIRECCION DE BIENESTAR) a. CARACTERISTICAS GENERALES: AIRE ACONDICIONADO ElectricO LG – GAS: JARDINES MATERNALES DEPENDIENTES A LA DIRECCION DE BIENESTAR Modelo: JET COOL F/C 4500 FRIGORIAS b. SERVICIO SOLICITADO: - DESINTALACION DE UNIDAD EXTERIOR - COLOCACION DE VALVULA DE 4 VIAS INVERSORA FRIO CALOR - coLOCACION DE PLANQUETA FRIO-CALOR - CAMBIO DE CONTROL REMOTO - CONVERSION DE FRIO SOLO A FRIO CALOR - CAMBIO DE FORZADOR UNIDAD ESTERIOR - CAMBIO DE MOTOR TURBINA UNIDAD INTERIOR - CAMBIO DE TURBINA TANGENCIAL - CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA UNIDAD INTERIOR - PRESURIZACION DE CAÑERIA - VACIO DE SISTEMA - CARGA DE GAS REFRIGERANTE - MANTENIMIENTO INTEGRAL 3. AIRE ACONDICIONADO RENGLON NRO 3 (JARDINES MATERNALES DEPENDIENTES A LA DIRECCION DE BIENESTAR) a. CARACTERISTICAS GENERALES: AIRE ACONDICIONADO ELECTRICO LG – GAS: JARDINES MATERNALES DEPENDIENTES A LA DIRECCION DE BIENESTAR Modelo: JET COOL F/C 3500 FRIGORIAS b. SERVICIO SOLICITADO: - MANTENIMIENTO INTEGRAL - COLOCACION DE VALVULA DE 4 VIAS INVERSORA FRIO CALOR - COLOCACION DE PLAQUETA FRIO - CALOR - CAMBIO DE CONTROL REMOTO - DESMONTE DE UNIDAD ESTERIOR - CONVERSION DE FRIO SOLO A FRIO CALOR - CAMBIO DE FORZADOR UNIDAD EXTERIOR - CAMBIO DE MOTOR TURBINA UNIDAD INTERIOR - CAMBIO DE TURBINA TANGENCIAL - CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA UNIDAD INTERIOR - PRESURIZACION DE CAÑERIA - VACIO DE SISTEMA - CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22 CABA, de mayo de 2018. Vº Bº. |