| Ejército Argentino Cu Grl - EMGE | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Nro 20/18 | Fojas: 1 – 2 |
| --- | --- | --- |
| “ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA POTABLE NO GASIFICADA EN BOTELLONES RETORNABLES DE 20 LITROS CON LA PROVISIÓN DE 200 DISPENSERS DE AGUA FRÍA/CALIENTE”. |
| ET Nro: 20/18 | Fecha: de julio de 2018. |
| NNE: - . - | INE: - . - |
| Documento Agregados: Sin agregados. |

# OBJETO

  - Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con la “Adquisición de bidones de agua potable no gasificada en botellones retornables de 20 litros con la provisión de DOSCIENTOS (200) dispensers de agua fría/caliente”

# CARACTERÍSTICAS GENERALES

  - Detalle del Servicio

El adjudicatario deberá proveer los botellones de agua de mesa de VEINTE (20) litros cada uno, a requerimiento de las Dependencias del Estado Mayor General del Ejercito.

El adjudicatario deberá entregar en comodato la cantidad de DOSCIENTOS (200) dispensers de agua fría/caliente. El mantenimiento integral de los mismos estará bajo la exclusiva responsabilidad  y costo del Adjudicatario.

Los sectores donde estarán ubicados los dispensers serán determinados por las Dependencias del Estado Mayor General del Ejército.

2.2. CALIDAD DE LOS EFECTOS A ADQUIRIR.

Es obligatorio que los efectos a proveer especifiquen en forma clara la marca, procedencia, fecha de envasado y fecha de vencimiento, composición mineral y Número de R.P.N.A y R.E.P.

1) Agua de mesa:

Deberá cumplir con las especificaciones establecidas en el Articulo Nº 983 de la ley 18.284 “Código Alimentario Argentino”

2) Envases (bidones):

Deberá cumplir con las especificaciones establecidas en el Articulo Nº 185 y 196 bis de la ley 18.284 “Código Alimentario Argentino”

3) Dispenser de agua fría/caliente:

Para uso de bidones de Agua de mesa.

Alimentación Eléctrica 50/60 Hz – 220/240 V

Consumo en Frío Motocompresor 140 / 180 W

Consumo en caliente resistencia caldera 400 / 650 W

Capacidad caldera agua caliente 2.0 a 3.5 litro aproximadamente.

Capacidad caldera agua fría 2.0 a 3.5 litro aproximadamente.

Rendimiento agua caliente temp. de 80° a 90°C: 5 a 9 lts/hora

Rendimiento agua fría temperatura de 4° a 10°C: 5 a 9 lts/hora

Dimensiones aproximada: 30 x 35 x 100 (cm)

CABA,        de julio de 2018.