- OBJETO

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICION Y LABORATORIO PARA LA LINEA DE MODERNIZACIÓN DEL VC TAM

- DEFINICIONES

- ET: Especificación Técnica.

- CRE: Comisión Recepción de Efectos.

- ENTREGA Y RECEPCIÓN: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción Definitiva de los materiales objeto de la presente ET.

- ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD): es el Acta que se firma de común acuerdo entre las partes comprador-vendedor por la recepción de los efectos.

- CONDICIONES GENERALES

| Renglón Nro | DESCRIPCIÓN | DETALLE |
| --- | --- | --- |
| 1 | CILINDROS DE GAS; USO P/SOLDAR - TIPO GAS ATAL - CAPACIDAD 10M3 | CILINDROS DE GAS; USO P/SOLDAR - TIPO GAS ATAL - CAPACIDAD 10M3 |
| 2 | CILINDROS DE GAS; USO PRESURIZACION - TIPO NITROGENO - CAPACIDAD 1/2M3 | CILINDROS DE GAS; USO PRESURIZACION - TIPO NITROGENO - CAPACIDAD 1/2M3 |
| 3 | CILINDROS DE GAS; USO PRESURIZACION - TIPO NITROGENO - CAPACIDAD 2M3 | CILINDROS DE GAS; USO PRESURIZACION - TIPO NITROGENO - CAPACIDAD 2M3 |
| 4 | REGULADORES DE PRESION; TIPO DE BRONCE C/2 MANOMETROS - USO CILINDROS DE NITROGENO - SALIDA 0 A 200Bar | Salida de 1/4 pulg. Accesorios: Manguera reforzada de 5 m con pico |
| 5 | REGULADORES DE PRESION; TIPO CON CAUDALIMETRO - USO P/CILINDRO DE ATAL/ARGON - SALIDA 1/4pulg | REGULADORES DE PRESION; TIPO CON CAUDALIMETRO - USO P/CILINDRO DE ATAL/ARGON - SALIDA 1/4pulg |
| 6 | INSTRUMENTOS DE MEDICION; USO MEDICION DE INCLINACION - RANGO DE MEDICION 360º - PRECISION +/- 0,1º - NOMBRE INCLINOMETRO | NIVEL DIGITAL 12 imanes en la placa base Rango de medición: 4 x 90° Resolución: 0,1º Repetibilidad: ± 0,1° Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 40 ° C Humedad de funcionamiento: 40 ~ 80% Alimentación: 3 x 3V CR2032 pilas (incluidas) |
| 7 | RESPIRADORES; TIPO 3M 6800 - SUJECION ARNES - MASCARA CARA COMPLETA - VISOR CON - ACCESORIO SIN | Respirador de cara completa Tipo 3M Serie 6800 Con DOS (2) cartuchos Fabricado en hule termoplástico y gel de silicona natural Con válvula de exhalación Banda elástica y arnés de seguridad resistente |
| 8 | RESPIRADORES; TIPO 3M 6200 - SUJECION ARNES - MASCARA MEDIA CARA - VISOR SIN - ACCESORIO CON | Respirador de media cara Con DOS (2) cartuchos Fabricado en hule termoplástico y gel de silicona natural Con válvula de exhalación Banda elástica y arnés de seguridad resistente |

- EXIGENCIAS DE CALIDAD

- Ante la detección de fallas, defectos u otras anomalías en los modelos, el ADJUDICATARIO estará obligado al reemplazo inmediato del mismo, dentro de un período no mayor a TREINTA (30) días corridos.

- Se exigirán las especificaciones establecidas dentro de “DETALLE” DE LA TABLA ANTERIOR.

- GARANTÍA

- Los desarrollos y prototipos funcionales estarán amparados por una garantía de calidad, ESCRITA contra defectos del material y/o mano de obra, otorgada y firmada por el ADJUDICATARIO al momento de la entrega, por un período no inferior a SEIS (6) meses a partir de la fecha de recepción.

- Los costos que demande la reposición de alguna muestra, cuando correspondiera la aplicación de la garantía (embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, u otros) serán por cuenta del ADJUDICATARIO.

- Los productos deben ser de un material que no se deforme con el tiempo, debiéndose garantizar una durabilidad de CINCO (5) años para los mismos.

- ENVASES Y EMBALAJE

- Los modelos ofertados se entregarán embalados de modo tal que permita su manipuleo y transporte.

- El mencionado embalaje deberá ser apto para todo tipo de depósito de abastecimiento y para su almacenamiento por períodos prolongados.

- ENSAYOS A CONSIDERAR

- Se efectuarán los ensayos que la DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO considere necesarios.

- La detección de vicios ocultos en el material dentro del plazo de garantía deben ser reconocidos y solucionados por el ADJUDICATARIO.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Mayo de 2017.-

# Text boxes

My Joaquín Luis CORREA

J Proy TAM 2C