- OBJETO

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIOS Y TALLERES PARA EL DESARROLLO E INVESTIGACION DE SIMULADORES.

- DEFINICIONES

- ET: Especificación Técnica.

- CRE: Comisión Recepción de Efectos.

- ENTREGA Y RECEPCIÓN: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción Definitiva de los materiales objeto de la presente ET.

- ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD): es el Acta que se firma de común acuerdo entre las partes comprador-vendedor por la recepción de los efectos.

- CONDICIONES GENERALES

| Renglón Nro | DESCRIPCIÓN | DETALLE |
| --- | --- | --- |
| 01 | ESCANER 3D SENSE | Características: MAX RESOLUTION; 0.9 MM ACCURACY : 1.0 MM SUPPORTED O/S: WINDOWS 7 WINDOWS 8 MAC OS X 10.8 OR LATER OPERATING RANGE (MIN) 0.35 M OPERATING RANGE (MAX) 3 M SCAN VOLUME (MAX) 3 X 3 X 3 M SCAN VOLUME (MIN) 0.2 X 0.2 X 0.2 M DEPTH IMAGE SIZE 640 X 480 DATA INPUT USB 2.0/3.0 CPU REQUIREMENT INTEL CORE I5™ OR EQUIVALENT SCANS IN COLOR YES FREE SCANNING SOFTWARE : YES |
| 02 | Pack 5 Tarjetas Rfid 13.56mhz Mifare Iso14443 Arduino Nubbeo | Características: Storage capacity: 8Kbit,16 partitions, each partition group password Operating frequency: 13.56MHZ Communication speed: 106Kboud Reading distance: 2.5-10CM Read/write time: 1-2MS Operating temperature:-20 to 85 deg c Number of erase/write: > 100,000 times Saving data: > 10 Specification: 0.87x85.5x54/non-standard cards Size: 86mm x 54mm |

- EXIGENCIAS DE CALIDAD

- Ante la detección de fallas, defectos u otras anomalías en los modelos, el ADJUDICATARIO estará obligado al reemplazo inmediato del mismo, dentro de un período no mayor a 30 (treinta) días corridos.

- Se exigirán las especificaciones establecidas dentro de “DETALLE” DE LA TABLA ANTERIOR.

- GARANTÍA

- Los desarrollos y prototipos funcionales estarán amparados por una garantía de calidad, ESCRITA contra defectos del material y/o mano de obra, otorgada y firmada por el ADJUDICATARIO al  momento de la entrega, por un período no inferior a 6 (seis) meses a partir de la fecha de recepción.

- Los costos que demande la reposición de alguna muestra, cuando correspondiera la aplicación de la garantía (embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, u otros) serán por cuenta del ADJUDICATARIO.

- Los productos deben ser de un material que no se deforme con el tiempo, debiéndose garantizar una durabilidad de 5 (cinco) años para los mismos.

- ENVASES Y EMBALAJE

- Los modelos ofertados se entregarán embalados de modo tal que permita su manipuleo y transporte.

- El mencionado embalaje deberá ser apto para todo tipo de depósito de abastecimiento y para su almacenamiento por períodos prolongados.

- ENSAYOS A CONSIDERAR

- Se efectuarán los ensayos que la DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO considere necesarios.

- La detección de vicios ocultos en el material dentro del plazo de garantía deben ser reconocidos y solucionados por el ADJUDICATARIO.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de mayo de 2016.-

# Text boxes

Tcnl PABLO FABIAN REGAZZONI

J PROYECTO