| Ejército Argentino Ayudantía del JEMGE | ESPECIFICACION TECNICA | FOJAS 1 N 3 |
| --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DEL HOGAR PARA LA AYUDANTIA DEL JEMGE |
| ET Nro: 03/2017 | Fecha: de abril de 2017.- |
| NME: -.- | INE: -.- |
| Documentos Agregados: Sin agregados |
| OBJETO a. Establecer las especificaciones técnicas aproximadas y un parametro de exigencias de calidad, relacionadas con la “ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA AYUDANTIA DEL JEMGE” 1. AIRE ACONDICIONADO TIPO LG DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR a. CARACTERISTICAS GENERALES: - Frío / Calor - Frigorías 4500/4800 - Calorías 4500/4800 - Refrigerante R410-A - Eficiencia energética "A" - Funciones: Sueño / Timer programable / Reinicio automático / Deshumificación saludable / Función Barrido / Enfriamiento rápido / Modo Automático / Filtro de aire antibacterias. 2. TERMOTANQUE TIPO SENORIAL DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR a. CARACTERISTICAS GENERALES: Tipo: Termotanque Eléctrico Capacidad: 30/40 Lts Litros: 30/40 Lts Tipo Conexión: Inferior Color: Blanco Caract. Adicional: Para Colgar 3. HELADERA TIPO LG DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR a. CARACTERISTICAS GENERALES: Freezer Arriba No Frost - Capacidad (Litros Netos) 300/320 Lt - Capacidad del freezer 70/75 Lt - Capacidad del Refrigerador 230/245 Lts - Tipo y cantidad de refrigerante R600a/57g - Dispensador de Agua - Fácil sistema de almacenamiento - Control de humedad - Color Silver - Burlete Anti-Bacterial - Tipo de Motor Smart Inverter Compressor - Bandeja de Vidrio Templado - Smart Diagnosis - Iluminación LED - Bandeja Deslizable - Apertura de puertas modificable: SI DIMENSIONES Y PESO - Peso 60/70 kg 4. HORNO MICROONDAS TIPO SANYO DE IGUAL MARCA O SUPERIOR a. CARACTERISTICAS GENERALES: - Dimensiones - Alto: 33.5 cm - Ancho: 52 cm - Profundidad: 51 cm - Capacidad (ltrs): 20/25 - Potencia de microondas (Watts): 800 - Categoría de descongelamiento automático: 2 - Categoría de cocción automática: 10 - Plato giratorio: Si - Grill: Si - Convección: Si - Niveles de potencia: 5 - Cavidad interior: Acero Inox - Tecnología 3D gourmet: Si - Color: Silver 5. CAFETERA TIPO NESSPRESO DE IGUAL MARCA O SUPERIOR a. CARACTERISTICAS GENERALES: - Bomba italiana con 15 bares para optima presión y más crema - Depósito para leche, desmontable con capacidad de 300 ml, que permite preparar bebidas con leche fresca en un solo paso - Depósito para leche fácil de limpiar y guardar en el refrigerador - Selector automático para preparar expresos, capuchinos y lattes sencillos o dobles - Modo manual para personalizar las porciones de expreso y de leche - Perilla para controlar la intensidad de espuma de leche, ofrece la posibilidad de ajustar la bebida a tu preferencia - Ciclo de limpieza - Sistema de filtro abierto para colar café utilizando sobres de café (pods) de 45 mm o café molido - Depósito de agua removible de 1,5 litros, para un fácil llenado - Bandeja de residuos removible para una fácil limpieza - Sistema termobloc de calentamiento que hierve el agua más rápido. - Bandeja ajustable que acomoda una taza pequeña para espresso o una alta para cappuccino - Medias: Ancho: 23cm x Altura: 34cm x Prof: 30cm 6. LAVARROPA TIPO AURORA DE IGUAL MARCA O SUPERIOR a. CARACTERISTICAS GENERALES: - Lavarropas de carga frontal - Capacidad de lavado 6/10 kg - Centrifugado 600 RPM - Display LED - Programas de Lavado 17 - Color Blanco - Dimensiones: 85.5 x 59.5 x 49.5 cm (AL X AN X PROF) - Eficiencia Energética: A - Eficacia de Lavado: A - Centrifugado: D ENVASES Y EMBALAJE Los modelos ofertados se entregarán embalados de modo tal que permita su manipuleo y transporte. El mencionado embalaje deberá ser apto para todo tipo de depósito de abastecimiento y para su almacenamiento por períodos prolongados. LUGAR DE ENTREGA: AZOPARDO 250 – 5TO PISO- CABA – AYUDANTIA DEL JEMGE CABA, de agosto de 2017. Vº Bº |