ESPECIFICACIÓN TÉCNICA NRO  06/DIR GRL ORG Y DOCT/2017

| Nro Renglón | Cantidad | Efecto | Especificaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2 | AIRE ACONDICIONADO | AIRE ACONDICIONADO TIPO LG SPLIT DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR Frigorías: 2000/2300 frigorías Climatización: Frío / Calor Control remoto con LCD: SI Función inteligente: SI Función sueño: SI Enfriamiento rápido: SI Timer programable de 24 hs: SI Función deshumidificación: SI Deflector de aire de 4 vías: SI Refrigerante R410: SI |

LUGAR DE ENTREGA: Azopardo 250 – 4TO PISO – CABA – DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y DOCTRINA.

- EXIGENCIAS DE CALIDAD

- Ante la detección de fallas, defectos u otras anomalías en los modelos, el ADJUDICATARIO estará obligado al reemplazo inmediato del mismo, dentro de un período no mayor a TREINTA (30) días corridos.

- Se exigirán las especificaciones similares y aproximadas, establecidas EN LA TABLA ANTERIOR.

- GARANTÍA

- Los desarrollos y prototipos funcionales estarán amparados por una garantía de calidad, ESCRITA contra defectos del material y/o mano de obra, otorgada y firmada por el ADJUDICATARIO al momento de la entrega, por un período no inferior a SEIS (6) meses a partir de la fecha de recepción.

- Los costos que demande la reposición de alguna muestra, cuando correspondiera la aplicación de la garantía (embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, u otros) serán por cuenta del ADJUDICATARIO.

- Los productos deben ser de un material que no se deforme con el tiempo, debiéndose garantizar una durabilidad de CINCO (5) años para los mismos.

- ENVASES Y EMBALAJE

- Los modelos ofertados se entregarán embalados de modo tal que permita su manipuleo y transporte.

- El mencionado embalaje deberá ser apto para todo tipo de depósito de abastecimiento y para su almacenamiento por períodos prolongados.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,          de abril de 2017.