ESPECIFICACION TECNICA NRO 30/2017

| ADQUISICION DE ARTICULOS DE HOGAR PARA EL AÑO 2017 |
| --- |
| ET Nro: 30/17 | Fecha: de abril de 2017. |
| NME: -.- | INE: -.- |
| Documentos Agregados: Sin agregados |
| OBJETO ESTABLECER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EXIGENCIAS DE CALIDAD RELACIONADAS CON LA “ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE HOGAR PARA EL AÑO 2017”. 2. CARACTERISTICAS GENERALES: POR LA ADQUISICION DE LOS SIGUIENTES TERMOTANQUES : TERMOTANQUE CAPACIDAD 80/90 LITROS . Capacidad (litros): 80/85 - Altura total (mm): 1070 Diámetro (mm): 451 - Consumo (Kcal/h): 6000 Recuperación (l/h): 211 - Peso vacio (kg): 29 IMAGEN ILUSTRATIVA TERMOTANQUE CAPACIDAD 55/60 LITROS Capacidad: 55/60 Lts. Forma de Calentamiento: Eléctrico. Conexión: Superior. Recuperación por hora: 86 Lts. Tipo de Conexión: Eléctrico. Potencia: 2000w. Aislación de poliuretano ecológico. Sensor de sobretemperatura. Apto para bomba de presión. Tipo de montaje: De apoyar. TERMOTANQUE CAPACIDAD 75/85 LITROS - Capacidad 75/85 litros. - Garantía 3 Años en la República Argentina. - Recuperación Simultánea. - Ultrasensible sistema termodetector. - Tanque de acero enlozado Vitroplus II. - Aislación ecológica (lana de vidrio). - Piloto analizador de oxígeno. - Válvula de seguridad. - Válvula de alivio por sobrepresión. - Barra de protección anticorrosiva (ánodo de magnesio). - Conexión de agua inferior. - Grifo de purga para vaciado y limpieza del tanque. - Permite conexión en paralelo. - Tiraje vertical (tiraje horizontal opcional). - No requiere ventilación a los cuatro vientos. - Color: blanco. - Medidas: diámetro 43,8 cm, alto total 98,0 cm, alto a conexión de agua 25,0 cm. TERMOTANQUE CAPACIDAD 130/150 LITROS DE PIE Capacidad: 130/150 lts. Conexión: Superior 3/4 Formato: Redondo Dimensiones (en mm): Diámetro: 450 - Altura: 1423 Consumo: 8000 Kcal/h Color: Blanco CARACTERÍSTICAS PARTICULARES > Larga vida útil. > Enlozado vitrificado de alta duración. > Piloto ODS: apaga el artefacto ante la falta de oxígeno en el ambiente. > Quemador de hierro fundido extra pesado. > Válvula termostática de corte programable. > Turbo deflector en la salida de gases de combustión para optimizar el rendimiento térmico. > Ánodo de magnesio. TERMOTANQUE CAPACIDAD 130/140 LITROS PARA COLGAR -Capacidad del tanque(L) 130/140 -Recuperación Gas Lic/Gas nat(lh) 180/200 -Altura a encastre de fijación(mm) 1066 -Dimensión del tanque(mm) 1205 -Altura total(mm) 1285 -Diámetro conexión salida de gas(") 3" -Diámetro exterior(mm) 425 -Altura de conexión de gas(mm) 185 -Dimensión de conexión de agua(") 3/4 -Peso vacío(Kg) 50 Consumo gas Lic./Nat.(kcal/h) 4800/5100 OBSERVACIONES Los elementos antes mencionados deberan aproximarse a las especificaciones indicadas. ENVASES Y EMBALAJE Los modelos ofertados se entregarán embalados de modo tal que permita su manipuleo y transporte. El mencionado embalaje deberá ser apto para todo tipo de depósito de abastecimiento y para su almacenamiento por períodos prolongados. LUGAR DE ENTREGA: Av Int Bullrich 481 - C1425FTE - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – INSPECTORIA GENERAL DEL EJERCITO CABA, de abril de 2017. Vº Bº |