| Ejército Argentino Compañía Intendencia - EMGE | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Fojas: 1 – 8 |
| --- | --- | --- |
| REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINARIAS. |
| ET Nro: 26/2016. | Fecha: de octubre de 2016. |
| Documentos Agregados: Sin Agregados. |

OBJETO

ESTABLECER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EXIGENCIAS DE CALIDAD RELACIONADAS CON LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE FRIOS, HELADERAS, FREEZERS Y CÁMARAS FRIGORÍFICAS PARA AFRONTAR LAS TAREAS DIARIAS DE LA COMPAÑÍA.

DESCRIPCIONES GENERALES.

I. CAMARA FRIGORIFICA Nº1 (DEPOSITO DE VIVERES)

MODELO: COMERCIAL TRIFASICA DE 2 MOTORES

MOTOR ACMAR 1.5 HP REFRIGERANTE R12 – 380 VOLT

-REPARACION DE GABINETE:

-CAMBIO DE FILTRO DESHUMIFICADOR

-SOLDADURAS Y REEMPLAZO DE CAÑERIAS PINCHADAS

-COLOCACION DE CAÑERIAS FALTANTES

-CAMBIO DE CAÑERIAS OBSTRUIDAS

-REEMPLAZO DE CAÑERIAS FATIGADAS

-LIMPIEZA Y BARRIDO DE CAÑERIAS TAPADAS CON ACEITE

-CAMBIO DE FORZADORES DE CONDENSADORES 2(DOS) UNIDADES

-CAMBIO DE FORZADORES DE EVAPORADORES 6(SEIS) UNIDADES

-CAMBIO DE PALA DE FORZADORES DE CONDENSADOR

-CAMBIO DE PALA DE FORZADORES DE EVAPORADOR

-REGULACION DE VALVULA DE EXPANSION

-CAMBIO DE VALVULAS DE  EXPANSION POR TIEMPO DE USO

-COLOCACION DE FORZADORES FALTANTES

-VERIFICACION Y REMPLAZO DE BASES DE FORZADORES

-VERIFICACION Y REMPLAZO DE PATAS DE MOTOCOMPRESORES

-CAMBIO DE BORNES TRIFASICOS; TOTALES, PARCIALES O REEMPLAZOS POR FATIGA

-CAMBIO O REEMPLAZO DE CABLEADO DE INTERCONECCION, CABLES, BORNES, CONTROLADORES TRIFASICOS Y MONOFASICOS

-CAMBIO DE TERMOMAGNETICAS TRIFASICAS

-CAMBIO DE CONTACOTRES TRIFASICOS Y AUXILIARES

-CAMBIO DE RELEVOS TERMICOS TRIFASICOS

-CAMBIO DE TIMER MECANICOS, DIGITALES O TERMICOS

-CAMBIO DE LLAVES SECCIONADORAS

-CAMBIO DE ROBINETES O LLAVES DE SERVICIOS

-PEINADOS DE CONDENSADORES

-LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS A PRESION DE CONDENSADORES

-DESENGRASADO DE RADIADORES

-LUBRICACION DE EJES DE MOTORES

-MEDICION Y CARGAS DE GAS REFRIGERANTES FALTANTES

-MEDICION DE AMPERAJES Y  CORRECCION DE CONSUMO DE CAMARAS

-MANTENIMIENTO INTEGRAL MENSUAL

-CAMBIO DE  1  MOTOCOMPRESORES TRIFASICOS

-REPARACION DE PUERTAS DESENCUADRADAS

-COLOCACION, REEMPLAZO Y CAMBIO DE AISLANTES FALTANTES O DETERIORADOS

-REEMPLAZO DE MANIJAS ROTAS

-REEMPLAZO DE BISAGRAS ROTAS

-LIMPIEZA DE REVESTIMIENTOS

-CAMBIO DE BURLETES DE PUERTAS

-REMPLAZO O CAMBIO DE CONTROL DE TEMPERATURA

II. CAMARA FRIGORIFICA Nº2(DEPOSITO DE VIVERES)

MODELO: CAMARA DE FRIO – BAJA TEMPERATURA

MOTOR : GOOD COOL 2.5 HP REFRIGERANTE R404 A

-CAMBIO DE FILTRO DESHUMIFICADOR

-SOLDADURAS Y REEMPLAZO DE CAÑERIAS PINCHADAS

-COLOCACION DE CAÑERIAS FALTANTES

-CAMBIO DE CAÑERIAS OBSTRUIDAS

-REEMPLAZO DE CAÑERIAS FATIGADAS

-LIMPIEZA Y BARRIDO DE CAÑERIAS TAPADAS CON ACEITE

-CAMBIO DE FORZADORES DE CONDENSADORES

-CAMBIO DE FORZADORES DE EVAPORADORES

-CAMBIO DE PALA DE FORZADORES DE CONDENSADOR

-CAMBIO DE PALA DE FORZADORES DE EVAPORADOR

-REGULACION DE VALVULA DE EXPANSION

-CAMBIO DE VALVULAS DE  EXPANSION POR TIEMPO DE USO

-COLOCACION DE FORZADORES FALTANTES

-VERIFICACION Y REMPLAZO DE BASES DE FORZADORES

-VERIFICACION Y REMPLAZO DE PATAS DE MOTOCOMPRESORES

-CAMBIO DE BORNES TRIFASICOS; TOTALES, PARCIALES O REEMPLAZOS POR FATIGA

-CAMBIO O REEMPLAZO DE CABLEADO DE INTERCONECCION, CABLES, BORNES, CONTROLADORES TRIFASICOS Y MONOFASICOS

-CAMBIO DE TERMOMAGNETICAS TRIFASICAS

-CAMBIO DE CONTACOTRES TRIFASICOS Y AUXILIARES

-CAMBIO DE RELEVOS TERMICOS TRIFASICOS

-CAMBIO DE TIMER MECANICOS, DIGITALES O TERMICOS

-CAMBIO DE LLAVES SECCIONADORAS

-CAMBIO DE ROBINETES O LLAVES DE SERVICIOS

-PEINADOS DE CONDENSADORES

-LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS A PRESION DE CONDENSADORES

-DESENGRASADO DE RADIADORES

-LUBRICACION DE EJES DE MOTORES

-MEDICION Y CARGAS DE GAS REFRIGERANTES FALTANTES

-MEDICION DE AMPERAJES Y  CORRECCION DE CONSUMO DE CAMARAS

-MANTENIMIENTO INTEGRAL MENSUAL

-CAMBIO DE  1 MOTOCOMPRESORES TRIFASICOS

-REPARACION DE PUERTAS DESENCUADRADAS

-COLOCACION, REEMPLAZO Y CAMBIO DE AISLANTES FALTANTES O DETERIORADOS

-REEMPLAZO DE MANIJAS ROTAS

-REEMPLAZO DE BISAGRAS ROTAS

-LIMPIEZA DE REVESTIMIENTOS

-CAMBIO DE BURLETES DE PUERTAS

-REMPLAZO O CAMBIO DE CONTROL DE TEMPERATURA

III. CAMARA FRIGORIFICA Nº3(DEPOSITO DE VIVERES)

MODELO: CAMARA DE FRIO – MEDIA TEMPERATURA

MOTOR : GOOD COOL 2 HP REFRIGERANTE R22

-CAMBIO DE FILTRO DESHUMIFICADOR

-SOLDADURAS Y REEMPLAZO DE CAÑERIAS PINCHADAS

-COLOCACION DE CAÑERIAS FALTANTES

-CAMBIO DE CAÑERIAS OBSTRUIDAS

-REEMPLAZO DE CAÑERIAS FATIGADAS

-LIMPIEZA Y BARRIDO DE CAÑERIAS TAPADAS CON ACEITE

-CAMBIO DE FORZADORES DE CONDENSADORES

-CAMBIO DE FORZADORES DE EVAPORADORES

-CAMBIO DE PALA DE FORZADORES DE CONDENSADOR

-CAMBIO DE PALA DE FORZADORES DE EVAPORADOR

-REGULACION DE VALVULA DE EXPANSION

-CAMBIO DE VALVULAS DE  EXPANSION POR TIEMPO DE USO

-COLOCACION DE FORZADORES FALTANTES

-VERIFICACION Y REMPLAZO DE BASES DE FORZADORES

-VERIFICACION Y REMPLAZO DE PATAS DE MOTOCOMPRESORES

-CAMBIO DE BORNES TRIFASICOS; TOTALES, PARCIALES O REEMPLAZOS POR FATIGA

-CAMBIO O REEMPLAZO DE CABLEADO DE INTERCONECCION, CABLES, BORNES, CONTROLADORES TRIFASICOS Y MONOFASICOS

-CAMBIO DE TERMOMAGNETICAS TRIFASICAS

-CAMBIO DE CONTACOTRES TRIFASICOS Y AUXILIARES

-CAMBIO DE RELEVOS TERMICOS TRIFASICOS

-CAMBIO DE TIMER MECANICOS, DIGITALES O TERMICOS

-CAMBIO DE LLAVES SECCIONADORAS

-CAMBIO DE ROBINETES O LLAVES DE SERVICIOS

-PEINADOS DE CONDENSADORES

-LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS A PRESION DE CONDENSADORES

-DESENGRASADO DE RADIADORES

-LUBRICACION DE EJES DE MOTORES

-MEDICION Y CARGAS DE GAS REFRIGERANTES FALTANTES

-MEDICION DE AMPERAJES Y  CORRECCION DE CONSUMO DE CAMARAS

-MANTENIMIENTO INTEGRAL MENSUAL

-CAMBIO DE  1 MOTOCOMPRESORES TRIFASICOS

-REPARACION DE PUERTAS DESENCUADRADAS

-COLOCACION, REEMPLAZO Y CAMBIO DE AISLANTES FALTANTES O DETERIORADOS

-REEMPLAZO DE MANIJAS ROTAS

-REEMPLAZO DE BISAGRAS ROTAS

-LIMPIEZA DE REVESTIMIENTOS

-CAMBIO DE BURLETES DE PUERTAS

-REMPLAZO O CAMBIO DE CONTROL DE TEMPERATURA

IV. FREEZER DE POZO Nº1 (DEPOSITO DE VIVERES)

MOTOR : 1/3 HP TECHUMSEN 220V

-REVISION DE UNIDAD MENSUAL

-MANTENIMIENTO DE INTEGRAL MENSUAL

-CAMBIO DE TERMOSTATO

-CARGAS DE GAS REFRIGERANTE R12

-LIMPIEZA DE RADIADORES

-MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE BISAGRAS Y CIERRES

-PINTURA FALTANTE GABINETE

-CONTROL DE AISLANTES

-CONTROL DE MARCHA Y CONSUMOS

V. FREEZER DE POZO Nº2 (RANCHO DE TROPA)

MOTOR : 1/3 HP TECHUMSEN 220V

-REVISION DE UNIDAD MENSUAL

-MANTENIMIENTO DE INTEGRAL MENSUAL

-CAMBIO DE TERMOSTATO

-CARGAS DE GAS REFRIGERANTE R12

-LIMPIEZA DE RADIADORES

-MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE BISAGRAS Y CIERRES

-PINTURA FALTANTE GABINETE

-CONTROL DE AISLANTES

-CONTROL DE MARCHA Y CONSUMOS

VI. EXTRACTORES DE AIRES (4) (RANCHO DE TROPAS)

MODELO 220V

-MANTENIMIENTO COMPLETO PALA Y MOTOR

-CAMBIO DE RULEMANES Y EJE

-DESARME DE MOTORES Y RECTIFICADO DE LOS MISMOS

-PINTADO  A EPOXI DE CARCASAS Y PALAS

-ENGRASE Y MANTENIMIENTO INTGRAL MENSUAL

-CAMBIO DE CAPACITORES DE MARCHA

-LUBRICACION COMPLETA

-REPARACION DE BORNES Y CABLES ELECTRICOS DETERIORADOS

-BOBINADOS DE MOTORES

VII. CAMARA FRIGORIFICO (RANCHO DE TROPA)

MODELO: CAMARA COMERCIAL MEDIA TEMPERATURA

MOTOR: 2HP 380V

-CAMBIO DE FILTRO DESHUMIFICADOR

-SOLDADURAS Y REEMPLAZO DE CAÑERIAS PINCHADAS

-COLOCACION DE CAÑERIAS FALTANTES

-CAMBIO DE CAÑERIAS OBSTRUIDAS

-REEMPLAZO DE CAÑERIAS FATIGADAS

-LIMPIEZA Y BARRIDO DE CAÑERIAS TAPADAS CON ACEITE

-CAMBIO DE FORZADORES DE CONDENSADORES

-CAMBIO DE FORZADORES DE EVAPORADORES

-CAMBIO DE PALA DE FORZADORES DE CONDENSADOR

-CAMBIO DE PALA DE FORZADORES DE EVAPORADOR

-REGULACION DE VALVULA DE EXPANSION

-CAMBIO DE VALVULAS DE  EXPANSION POR TIEMPO DE USO

-COLOCACION DE FORZADORES FALTANTES

-VERIFICACION Y REMPLAZO DE BASES DE FORZADORES

-VERIFICACION Y REMPLAZO DE PATAS DE MOTOCOMPRESORES

-CAMBIO DE BORNES TRIFASICOS; TOTALES, PARCIALES O REEMPLAZOS POR FATIGA

-CAMBIO O REEMPLAZO DE CABLEADO DE INTERCONECCION, CABLES, BORNES, CONTROLADORES TRIFASICOS Y MONOFASICOS

-CAMBIO DE TERMOMAGNETICAS TRIFASICAS

-CAMBIO DE CONTACOTRES TRIFASICOS Y AUXILIARES

-CAMBIO DE RELEVOS TERMICOS TRIFASICOS

-CAMBIO DE TIMER MECANICOS, DIGITALES O TERMICOS

-CAMBIO DE LLAVES SECCIONADORAS

-CAMBIO DE ROBINETES O LLAVES DE SERVICIOS

-PEINADOS DE CONDENSADORES

-LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS A PRESION DE CONDENSADORES

-DESENGRASADO DE RADIADORES

-LUBRICACION DE EJES DE MOTORES

-MEDICION Y CARGAS DE GAS REFRIGERANTES FALTANTES

-MEDICION DE AMPERAJES Y  CORRECCION DE CONSUMO DE CAMARAS

-MANTENIMIENTO INTEGRAL MENSUAL

-CAMBIO DE 1 MOTOCOMPRESORES TRIFASICOS

-REPARACION DE PUERTAS DESENCUADRADAS

-COLOCACION, REEMPLAZO Y CAMBIO DE AISLANTES FALTANTES O DETERIORADOS

-REEMPLAZO DE MANIJAS ROTAS

-REEMPLAZO DE BISAGRAS ROTAS

-LIMPIEZA DE REVESTIMIENTOS

-CAMBIO DE BURLETES DE PUERTAS

-REMPLAZO O CAMBIO DE CONTROL DE TEMPERATURA

VIII.FREEZER DE POZO (RANCHO DE TROPA)

MOTOR : 1/3 HP TECHUMSEN 220V

-REVISION DE UNIDAD MENSUAL

-MANTENIMIENTO DE INTEGRAL MENSUAL

-CAMBIO DE TERMOSTATO

-CARGAS DE GAS REFRIGERANTE R12

-LIMPIEZA DE RADIADORES

-MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE BISAGRAS Y CIERRES

-PINTURA FALTANTE GABINETE

-CONTROL DE AISLANTES

-CONTROL DE MARCHA Y CONSUMOS

IX. HELADERA COMERCIAL Nº1 (PISO 15)

MODELO: HELADERA COMERCIAL (2 PTS) MEDIA TEMPERATURA

MOTOR: 1/2HP TECHUMSEM

-LIMPIEZA DE RADIADOR A PRESION COMPLETA

-DESENGRASADO DE CONDENSADOR

-CAMBIO DE FORZADOR

-CAMBIO DE PALA FORZADOR

-CAMBIO DE BASE FORZADOR

-MANTENIMIENTO DE UNDIDAD CONDENSADORA Y PINTADO

-LUBRICACION DE EJE FORZADOR

-CONTROL Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE FALTANTE

-CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATANTE

-REPARACION DE PERDIDA DE GAS REFRIGERANTE

-CAMBIO DE BURLETES DE PUERTAS

-REPARACION DE PUERTAS DESENCUDRADAS

-REGULACION DE PUERTAS

-MANTENIMIENTO DE EVAPORADOR

-REPARACION DE EVAPORADORES

-REPARACION DE GABINETES

-COLOCACION DE AISLANTES FALTANTES

-CAMBIO DE MANIJAS

-CAMBIO DE BISAGRAS

-MANTENIMIENTO INTEGRAL MENSUAL

-CAMBIO DE TEMPORIZADORES MECANICOS Y DIGITALES

-REPARACION DE REJILLAS

-CAMBIO DE  1(UN) MOTOCOMPRESOR 1/2HP COMPLETO

-SOLDADURAS Y REEMPLAZO DE CAÑERIAS PINCHADAS

-COLOCACION DE CAÑERIAS FALTANTES

-CAMBIO DE CAÑERIAS OBSTRUIDAS

-REEMPLAZO DE CAÑERIAS FATIGADAS

-LIMPIEZA Y BARRIDO DE CAÑERIAS TAPADAS CON ACEITE

-REGULACION DE VALVULA DE EXPANSION

-CAMBIO DE VALVULAS DE  EXPANSION POR TIEMPO DE USO

-CAMBIO O REEMPLAZO DE CABLEADO DE INTERCONECCION, CABLES, BORNES

X. HELADERA COMERCIAL Nº2 (PISO 15)

MODELO: HELADERA COMERCIAL (3 PTS) MEDIA TEMPERATURA

MOTOR: 1/2HP TECHUMSEM

-LIMPIEZA DE RADIADOR A PRESION COMPLETA

-DESENGRASADO DE CONDENSADOR

-CAMBIO DE FORZADOR

-CAMBIO DE PALA FORZADOR

-CAMBIO DE BASE FORZADOR

-MANTENIMIENTO DE UNDIDAD CONDENSADORA Y PINTADO

-LUBRICACION DE EJE FORZADOR

-CONTROL Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE FALTANTE

-CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATANTE

-REPARACION DE PERDIDA DE GAS REFRIGERANTE

-CAMBIO DE BURLETES DE PUERTAS

-REPARACION DE PUERTAS DESENCUDRADAS

-REGULACION DE PUERTAS

-MANTENIMIENTO DE EVAPORADOR

-REPARACION DE EVAPORADORES

-REPARACION DE GABINETES

-COLOCACION DE AISLANTES FALTANTES

-CAMBIO DE MANIJAS

-CAMBIO DE BISAGRAS

-MANTENIMIENTO INTEGRAL MENSUAL

-CAMBIO DE TEMPORIZADORES MECANICOS Y DIGITALES

-REPARACION DE REJILLAS

-SOLDADURAS Y REEMPLAZO DE CAÑERIAS PINCHADAS

-COLOCACION DE CAÑERIAS FALTANTES

-CAMBIO DE CAÑERIAS OBSTRUIDAS

-REEMPLAZO DE CAÑERIAS FATIGADAS

-LIMPIEZA Y BARRIDO DE CAÑERIAS TAPADAS CON ACEITE

-REGULACION DE VALVULA DE EXPANSION

-CAMBIO DE VALVULAS DE  EXPANSION POR TIEMPO DE USO

-CAMBIO O REEMPLAZO DE CABLEADO DE INTERCONECCION, CABLES, BORNES

XI. HELADERA COMERCIAL Nº3 (PISO 15)

MODELO: HELADERA COMERCIAL (4 PTS) MEDIA TEMPERATURA

MOTOR: 1/2HP TECHUMSEM

-LIMPIEZA DE RADIADOR A PRESION COMPLETA

-DESENGRASADO DE CONDENSADOR

-CAMBIO DE FORZADOR

-CAMBIO DE PALA FORZADOR

-CAMBIO DE BASE FORZADOR

-MANTENIMIENTO DE UNDIDAD CONDENSADORA Y PINTADO

-LUBRICACION DE EJE FORZADOR

-CONTROL Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE FALTANTE

-CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATANTE

-REPARACION DE PERDIDA DE GAS REFRIGERANTE

-CAMBIO DE BURLETES DE PUERTAS

-REPARACION DE PUERTAS DESENCUDRADAS

-REGULACION DE PUERTAS

-MANTENIMIENTO DE EVAPORADOR

-REPARACION DE EVAPORADORES

-REPARACION DE GABINETES

-COLOCACION DE AISLANTES FALTANTES

-CAMBIO DE MANIJAS

-CAMBIO DE BISAGRAS

-MANTENIMIENTO INTEGRAL MENSUAL

-CAMBIO DE TEMPORIZADORES MECANICOS Y DIGITALES

-REPARACION DE REJILLAS

-SOLDADURAS Y REEMPLAZO DE CAÑERIAS PINCHADAS

-COLOCACION DE CAÑERIAS FALTANTES

-CAMBIO DE CAÑERIAS OBSTRUIDAS

-REEMPLAZO DE CAÑERIAS FATIGADAS

-LIMPIEZA Y BARRIDO DE CAÑERIAS TAPADAS CON ACEITE

-REGULACION DE VALVULA DE EXPANSION

-CAMBIO DE VALVULAS DE  EXPANSION POR TIEMPO DE USO

-CAMBIO O REEMPLAZO DE CABLEADO DE INTERCONECCION, CABLES, BORNES

XII. HELADERA COMERCIAL Nº4 (PISO 15)

MODELO: HELADERA COMERCIAL (4 PTS) MEDIA TEMPERATURA

MOTOR: 1/2HP TECHUMSEM

-LIMPIEZA DE RADIADOR A PRESION COMPLETA

-DESENGRASADO DE CONDENSADOR

-CAMBIO DE FORZADOR

-CAMBIO DE PALA FORZADOR

-CAMBIO DE BASE FORZADOR

-MANTENIMIENTO DE UNDIDAD CONDENSADORA Y PINTADO

-LUBRICACION DE EJE FORZADOR

-CONTROL Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE FALTANTE

-CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATANTE

-REPARACION DE PERDIDA DE GAS REFRIGERANTE

-CAMBIO DE BURLETES DE PUERTAS

-REPARACION DE PUERTAS DESENCUDRADAS

-REGULACION DE PUERTAS

-MANTENIMIENTO DE EVAPORADOR

-REPARACION DE EVAPORADORES

-REPARACION DE GABINETES

-COLOCACION DE AISLANTES FALTANTES

-CAMBIO DE MANIJAS

-CAMBIO DE BISAGRAS

-MANTENIMIENTO INTEGRAL MENSUAL

-CAMBIO DE TEMPORIZADORES MECANICOS Y DIGITALES

-REPARACION DE REJILLAS

-CAMBIO DE  1(UN) MOTOCOMPRESOR 1/2HP COMPLETO

-SOLDADURAS Y REEMPLAZO DE CAÑERIAS PINCHADAS

-COLOCACION DE CAÑERIAS FALTANTES

-CAMBIO DE CAÑERIAS OBSTRUIDAS

-REEMPLAZO DE CAÑERIAS FATIGADAS

-LIMPIEZA Y BARRIDO DE CAÑERIAS TAPADAS CON ACEITE

-REGULACION DE VALVULA DE EXPANSION

-CAMBIO DE VALVULAS DE  EXPANSION POR TIEMPO DE USO

-CAMBIO O REEMPLAZO DE CABLEADO DE INTERCONECCION, CABLES, BORNES

|  | BUENOS AIRES, de octubre de 2016 |
| --- | --- |
| V° B° |  |