ET NRO 3/ELEC/2017 OBJETO ESTABLECER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EXIGENCIAS DE CALIDAD RELACIONADAS CON LA “ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DEL HOGAR PARA EL AÑO 2017”. 2. CARACTERISTICAS GENERALES: AIRE ACONDICIONADO: Tipo Split Frigorias/ Calorias entre 3200 y 3500 Eficiencia Energetica: A Control Remoto: si AIRE ACONDICIONADO: Tipo Split Frigorias/ Calorias entre 4000 y 4300 Eficiencia Energetica: A Control Remoto: si AIRE ACONDICIONADO: Tipo Split Frigorias/ Calorias entre 5000 y 5500 Eficiencia Energetica: A Control Remoto: si AIRE ACONDICIONADO: Tipo Split Frigorias/ Calorias entre 6200 y 7000 Eficiencia Energetica: A Control Remoto: si TERMOTANQUE ELECTRICO: - Capacidad 95/105 litros. - Garantía 3 Años en la República Argentina. - Tanque de acero enlozado - Aislación ecológica (lana de vidrio). - Barra de protección anticorrosiva (ánodo de magnesio). - Conexión de agua superior. - Para Colgar TERMOTANQUE ELECTRICO: - Capacidad: 115/125 lts. - Garantía 3 Años en la República Argentina. - Tanque de acero enlozado - Aislación ecológica (lana de vidrio). - Barra de protección anticorrosiva (ánodo de magnesio). - Conexión de agua superior. - Para Colgar g) TERMOTANQUE ELECTRICO: - Capacidad: 75/85 lts. - Garantía 3 Años en la República Argentina. - Tanque de acero enlozado - Aislación ecológica (lana de vidrio). - Barra de protección anticorrosiva (ánodo de magnesio). - Conexión de agua superior. - Para Colgar con opción a pie. h) TERMOTANQUE ELECTRICO: - Capacidad: 50/60 lts. - Garantía 3 Años en la República Argentina. - Tanque de acero enlozado - Aislación ecológica (lana de vidrio). - Barra de protección anticorrosiva (ánodo de magnesio). - Conexión de agua superior. - Para Colgar con opción a pie. i) CAFETERA TIPO EXPRESS: - Capacidad de agua: 2 / 2,5 lts.z - Capacidad de tazas: 1 - Presion Aproximada: 15 Bar Imagen a modo Ilustrativa j) FREEZER VERTICAL: - Capacidad: 240 / 260 lts - Rango Temperatura: -18 / -24 - Eficiencia Energetica: A - Gas Refrigerante R600A Imagen a modo Ilustrativa k) SMART TV LED 32: - Resolución HD - WIFI - USB X 2 - Netflix Imagen a modo Ilustrativa l) FRIGOBAR: - Capacidad: 45 / 50 lts - Color: Negro Imagen a modo Ilustrativa m) MICROONDAS: - Capacidad: 25 / 30 lts - Función Grill Imagen a modo Ilustrativa OBSERVACIONES Los elementos antes mencionados deberan aproximarse a las especificaciones indicadas. ENVASES Y EMBALAJE Los modelos ofertados se entregarán embalados de modo tal que permita su manipuleo y transporte. El mencionado embalaje deberá ser apto para todo tipo de depósito de abastecimiento y para su almacenamiento por períodos prolongados. LUGAR DE ENTREGA: AZOPARDO 250 - PISO 5 - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – DIRECCION DE CONTADURIA Y FINANZAS CABA, de octubre de 2017. Vº Bº