| ANEXO 3 |
| --- |
| Ejército Argentino Dirección General de Comunicaciones e Informática | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Fojas: 1 – 3 |
| REPARACIÓN INTEGRAL MÓDULO DE ALIMENTACIÓN |
| ET Nro: 15/INFO/18 | Fecha: | 24 de abril de 2018. |

- OBJETO

  - Establecer las Especificaciones Técnicas y exigencias de calidad relacionadas con la reparación integral de UNO (1) MIDPLANE para IBM BLADE CENTER S, FRU part number 43W3631, el cual se encuentra en uso en el Centro de Datos del EJÉRCITO ARGENTINO, incluyendo reemplazo de partes y componentes si correspondiere.

- CANTIDAD DE MIDPLANE A REPARAR: UNO (1)

- GENERALIDADES

  - El MIDPLANE a reparar ha sufrido daños debido al paso del tiempo, así como al uso intensivo por tratarse de un componente de un Servidor.

  - El MIDPLANE para IBM Blade Center S presenta importantes fallas que hacen imposible su normal funcionamiento.

  - Las actividades de reparación comprenderán:

    - Desarme previo.

    - Actividades de diagnóstico indicadas en el punto 4.

    - Cotización de la reparación.

    - Evaluación sobre la conveniencia del precio cotizado.

    - Ejecución de la reparación.

    - Puesta en funcionamiento.

    - Control General de Funcionamiento.

- DETALLE DE LA REPARACIÓN INTEGRAL

  - La reparación integral comprenderá:

    - Desarme completo.

    - Diagnóstico de los componentes electrónicos, normal funcionamiento de los circuitos eléctricos y versión del firmware instalado.

    - Reparación de partes electrónicas.

    - Actualización del firmware.

    - Medición y Calibración

    - Armado y comprobación de la correcta comunicación con:

      - Media Tray (SATA)

      - Disck Storage Module

      - Advanced management module

      - Serial pass-thru module

      - Fan Module

      - Power Supply module

      - Cable, fan module to midplane

    - Puesta en marcha

- CONDICIONES GENERALES

  - El MIDPLANE será reparado y puesto en marcha en las instalaciones del Departamento de Informática – División Gestión – Centro de Datos – de la Dirección General de Comunicaciones e Informática localizada en la calle Azopardo 250 1er piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previa coordinación con el señor Jefe del Departamento Informática.

  - El contratista presentará una planilla con el detalle de las reparaciones efectuadas a fin de ser anexada a la documentación que correspondiere, como así también el listado de material reemplazado.

  - Todos los repuestos a utilizar serán nuevos, sin uso y originales de la marca.

- GARANTÍA TÉCNICA

  - Dadas las características del material que involucra la presente contratación, la adjudicataria será responsable de la reposición y/o cambio de efectos o componentes que presenten desvíos en las características técnicas, al momento de utilizarse en la reparación o complemento del material para el cual se adquirió, durante un período de DOCE (12) meses a partir de la recepción definitiva.

  - Ante fallas en el material suministrado durante el período de garantía la adjudicataria dispondrá de un plazo de TREINTA (30) días corridos para el reemplazo del material defectuoso, a partir de la notificación por escrito realizada por el Organismo Contratante.

  - Plazo de entrega: La reparación integral y entrega del material, deberá completarse antes de cumplirse los TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra respectiva.

  - Lugar de reparación del material: en las instalaciones del Departamento Informática - Centro de Datos - de la Dirección General de Comunicaciones e Informática en Azopardo 250 1er Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previa coordinación con el Jefe del Departamento Informática.

  - Teléfonos de Contacto: (011) 4346-6100 internos 6362/1681.

  - El horario para la reparación del MÓDULO DE ALIMENTACIÓN será previsto desde las 08:00 horas hasta las 13:30 horas en día hábil, previa coordinación telefónica

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES,   24 de abril de 2018.

|  | Coronel SERGIO WENCESLAO ONETTO J Dpto Info – Dir Grl Com Info |
| --- | --- |