OBJETO La presente especificación técnica tiene por objeto fijar las condiciones mínimas a cumplir y definir las características técnicas para la provisión e instalación en concepto servicio de provisión de dispensers de agua en carácter de comodato y de bidones de agua potable desmineralizadas y/o con bajo contenido de sodio y/o ozonizada x 20 litros y el correspondiente mantenimiento integral. Los oferentes podrán cotizar alternativas con características superiores a las requeridas, las cuales serán especialmente analizadas por la Comisión Evaluadora en el momento de la evaluación de las ofertas. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN Los oferentes deberán presentar un análisis bactereológico y mineral, con clasificación de acuerdo a las determinaciones efectuadas el producto APTO, según el Art. 983 CAA(Código Alimentario Argentino), Como así también que sea apto según el protocolo de Análisis N° 362 L 10f73 y N° f14 L91 del Laboratorio de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires. Por un período de VEINTICUATRO (24) meses y/o hasta agotar las cantidades que cada Elemento solicita. La cantidad de bidones son únicas e intransferibles para cada elemento (Según Solicitud de Gasto), la distribución y consumo interno es responsabilidad de cada uno, por lo que el adjudicatario estará exento de continuar con el suministro una vez consumida la cantidad solicitada, aún cuanto reste tiempo para la finalización del contrato. ALCANCES El adjudicatario garantizará que los materiales que se proveen sean NUEVOS de primera calidad, no tóxicos y no afecten la salud personal de la Institución y/o del público en general. Estará a cargo del Adjudicatario la Distribución, entrega y/o retiro de los materiales licitados en los distintos edificios motivo de este contrato. Según Anexo 1 "Lugares de Entrega". ESPECIFICACIONES GENERALES Los oferentes permitirán una visita, si así lo dispusiera la Dir Grl Educ a su planta de envasado a fin de constatar el estado de la misma y si cumple con las disposiciones sanitarias vigentes. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES Los dispensers de agua fría y caliente se instalarán sin cargo en comodato con garantía, el Adjudicatario proveerá un servicio de mantenimiento de los equipos mencionados. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS De agua potable desmineralizada y/o con bajo contenido de sodio y/o ozonizada. Proveerán agua refrigerada (4°C aproximadamente) y caliente (85°C aproximadamente). Impedirán el contacto del agua con el medio ambiente y derrames accidentales durante la Reposición del bidón. El gas refrigerante a utilizar deberá ser no contaminante en un todo de acuerdo con las disposiciones vigentes. Presentación mensual del análisis físico-químico y bacteriológico del agua provista, efectuado por los organismos de reconocida trayectoria; Facultad de Farmacia y Bioquímica y/o Laboratorios oficiales. Los dispensers deberán contar con un sistema de seguridad que impida el desperfecto y/o daño de la unidad en caso de la falta de agua. De NO contar con dicho sistema de seguridad todo desperfecto y/o daño de los equipos a causa de esto, será cuenta y riesgo del adjudicatario. El Adjudicatario deberá proveer y mantener sin cargo un piso mínimo de de CIENTO CINCUENTA (150) equipos dispensers de agua fría y caliente compatibles con los bidones de agua envasada a proveer durante el plazo de la contratación. La cantidad de dispensers podrá ser ampliada de acuerdo a las necesidades de los Elementos intervinientes en un plazo no mayor a CINCO (5) días hábiles desde su solicitud, sin que este punto suponga modificaciones en el precio ofrecido. Los equipos dispensers de agua fría y caliente, al momento de entrar en vigencia el contrato deberán ser nuevos sin uso. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Servicios de mantenimiento que se requieran deberán satisfacerse de la siguiente manera: Si el desperfecto o mal funcionamiento del equipo se produce antes de las 10.00 horas de los días laborales de las dependencias, el mismo deberá ser solucionado para antes de las 17:00 horas del mismo día sin costo adicional alguno. Si el desperfecto o mal funcionamiento del equipo se produce después de las 10:00 horas de los días laborales de las dependencias, el mismo deberá ser solucionado para antes de las 08:30 horas del día laboral siguiente, sin costo alguno. Si el desperfecto o mal funcionamiento del equipo requiere la sustitución del mismo, esto deberá realizarse en un plazo no mayor a CUARENTA Y OCHO (48) horas desde detectada esta novedad, considerándose los días laborales de cada elemento. Limpieza de los equipos: 1) Los dispensers frío/calor tendrán una limpieza interna y externa bimestral en los espacios físicos de la/s dependencia/s en horarios y lugares que no perjudiquen el desempeño normal de actividades, debiendo presentar un comprobante de mantenimiento efectuado firmado por autoridad competente. Eventualmente se podrá coordinar con cada dependencia días y horarios especiales en caso de una necesidad específica comunicada previamente por el Adjudicatario. Limpieza de los bidones: Los bidones de agua envasada serán entregados en perfecto estado de uso y conservación, no debiendo presentar deterioro alguno en un exterior y encontrándose en perfecto aseo. Los bidones contendrán fecha de envasado y de vencimiento en lugar perfectamente visible y absolutamente legible. Deberán estar numerados o poseer alguna forma de identificación para permitir controlar el análisis físico-químico y bacteriológico del agua. El incumplimiento sobre el particular dará lugar al rechazo del material entregado y la obligación por parte del Adjudicatario de un inmediato reemplazo de/los dispenser/s y/o bidón/es.

ANEXO 1 - LUGARES DE ENTREGA

El lugar de instalación de los dispensers, los bidones y las cantidades serán las que se detallan a continuación:

| Nro | Elemento | Dirección | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | CEO CM | Ruta Nro 8 KM 26,5 – Campo de Mayo – Buenos Aires | 960 |
| 02 | DAHE | Carlos Pellegrini 4000 - Ciudadela - Buenos Aires | 864 |
| 03 | DEOP | Ruta Nro 8 y Puerta 4 - Campo de Mayo - Buenos Aires | 1536 |
| 04 | DGE | Ruta Nro 8 y Puerta 4 - Campo de Mayo - Buenos Aires | 5500 |
| 05 | ESG | Nicolás Savio 235 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 770 |
| 06 | EST | Av Cabildo 15 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2880 |
| 07 | FE/DEADIA | Av Cabildo 65 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2112 |
| 08 | IAHM | Defensa 628 - San Telmo - Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 192 |