- .OBJETO

Constituye objeto de la presente convocatoria, efectuar el pintado integral y otras tareas de mantenimiento de las oficinas correspondientes al Decano de la Facultad del Ejército con la finalidad de mejorar la calidad de vida del personal.

- EFECTOS

  - Sectores que incluye y servicios a prestar:

    - Ayudantía

      - Dimensiones

            - Largo: 3,75 mts

            - Ancho: 7,63 mts

            - Alto: 3,45 mts

      - Pintado de paredes y cielorraso con pintura látex satinado incluyendo la preparación de la pared

      - Pintado de aberturas (puertas y ventanas) con esmalte sintético o laca poliuretánica, según corresponda.

      - Instalación cableado exterior (eléctrico/telefónico/informático) con cablecanal y, cuando corresponda, zapatilla amurada a la pared.

      - Pulido y plastificado de piso

    - Oficina

      - Dimensiones

            - Largo: 9,30 mts

            - Ancho: 7,63 mts

            - Alto: 2,65 mts

      - Pintado de paredes y cielorraso con pintura látex satinado incluyendo la preparación de la pared

      - Pintado aberturas (puertas y ventanas) con esmalte sintético o laca poliuretánica, según corresponda.

      - Instalación cableado exterior (eléctrico/telefónico/informático) con cablecanal y, cuando corresponda, zapatilla amurada a la pared.

      - Instalación de DOS (2) tomacorrientes externos debajo de ventanales con conexión a la línea eléctrica instalada.

      - Desmonte de un aire acondicionado, incluyendo el relleno de la abertura en pared y el desmonte de la instalación eléctrica correspondiente.

      - Pulido y plastificado de piso

    - Comedor

      - Dimensiones

            - Largo: 4,22 mts

            - Ancho: 4,70 mts

            - Alto: 3,45 mts

      - Pintado de paredes y cielorraso con pintura látex satinado incluyendo la preparación de la pared.

      - Pintado aberturas (puertas y ventanas) y boiserie con esmalte sintético o laca poliuretánica, según corresponda.

      - Instalación cableado exterior (eléctrico/telefónico/informático) con cablecanal y, cuando corresponda, zapatilla amurada a la pared.

      - Pulido y plastificado de piso

    - Cambiador

      - Dimensiones

            - Largo: 2,75 mts

            - Ancho: 2,24 mts

            - Alto: 3,45 mts

      - Pintado de paredes y cielorraso con pintura látex satinado incluyendo la preparación de la pared

      - Pintado aberturas (puertas y ventanas) con esmalte sintético o laca poliuretánica, según corresponda.

      - Instalación cableado exterior (eléctrico/telefónico/informático) con cablecanal y, cuando corresponda, zapatilla amurada a la pared.

      - Pulido y plastificado de piso

    - Baño

      - Dimensiones

            - Largo: 2,24 mts

            - Ancho: 2,10 mts

            - Alto: 1,90 mts

      - Pintado de cielorraso con pintura antihongos

      - Pintado aberturas con esmalte sintético o laca poliuretánica, según corresponda.

  - Varios

            - La tonalidad de la pintura de paredes y aperturas se definirán en obra.

            - Pulido y platificado de pisos:

- El pulido y plastificado se llevará a cabo con materiales de primera calidad sobre una superficie total de 126 mts2 de piso de roble estacionado, distribuida en 4 (cuatro) locales de diferentes dimensiones que se mencionan más arriba. No incluye zócalos.

- El trabajo de pulido y plastificado consistirá en:

- Pulido a máquina de la superficie con tres tipos de lijas diferentes, como mínimo.

- Relleno de pequeñas imperfecciones.

- Limpieza detallada de los espacios pulidos.

- Aplicación de tres manos de laca poliuretánica al solvente.

- Acabado semimate.

- Eventual sustitución de madera dañada.

- TRABAJOS DE PREPARACION DE LOS LOCALES Y FINALIZACION DE OBRA:

Todo tipo de trabajo de preparación y acondicionamiento del local para el desarrollo del presente plan de obras deberá ser realizado de manera tal que no impida el normal funcionamiento de la de las zonas adyacentes y, en su caso, provocando el menor inconveniente (tanto sea por ruidos o polvo o suciedad) posible dentro de las instalaciones del edificio en general.

Cuando se finalicen las tareas de mantenimiento del local, éste deberá ser entregado en perfectas condiciones de limpieza.

No obstante ello, la limpieza de los lugares de trabajo se llevará a cabo en forma permanente a fin de mantener la obra limpia y transitable.

- CONDICIONES DEL SERVICIO A PRESTAR:

El servicio de mantenimiento requerido incluye la prestación de mano de obra, equipo y herramientas necesarias para la ejecución del trabajo así como la provisión de la totalidad de los materiales necesarios.

Los materiales de electricidad a emplear deberán encontrarse homologados por las autoridades correspondientes.

Todas las imperfecciones, grietas y rajaduras en paredes, techos y aberturas deberán ser acondicionadas y reparadas mediante el empleo de los materiales adecuados para esta tarea.

- DOCUMENTACION:

Para iniciar la obra en el edificio de la Facultad del Ejército, la empresa adjudicataria deberá presentar lo siguiente:

            - Listado del personal que realizará tareas en la obra.

            - Seguro de riesgo de trabajo de dicho personal.

            - Capacitaciones internas al personal

            - Programa de seguridad y aviso de obra

            - Registro de entrega de EPP, ropa y calzado al personal

- OBSERVACIONES:

Para ampliar los detalles e inspeccionar las instalaciones, se deberá concurrir a la Facultad del Ejército – Departamento Planeamiento Estratégico y Presupuestario – Cabildo 65 – 1er Piso, de lunes a viernes de 0800 a 1230 hs. Concertar visita previamente con el Cnl (R) José Manuel Díaz Diez (Cel 15 6731 5681 o correo electrónico: josediazdiez2003@yahoo.com.ar).

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES,            de octubre de 2017.