- .OBJETO

Constituye objeto de la presente convocatoria, contratar la instalación de NOVENTA Y TRES  (93) plafones lumínicos, con la finalidad de cumplir con las normas de seguridad establecidas por el Gobierno de la CABA para las instituciones educativas de su jurisdicción.

- SERVICIOS

      - Remoción de 93  plafones de tubos fluorescentes instalados en los pasillos de la Facultad del Ejército.

      - Instalación de 15 plafones con louver 2 x 18 W completos, de 60 cm.

      - Instalación de 78 plafones  con louver 2 x 36 W completos, de 120 cm.

      - Control y eventual reemplazo de los anclajes al cielorraso de los plafones.

      - Comprobación y eventual reemplazo de llaves de luz correspondientes a los plafones a instalar.

      - Comprobación de funcionamiento del sistema eléctrico

- MATERIALES

La totalidad de los plafones con louver, así como los tubos led correspondientes, serán aportados por la Facultad del Ejército, quedando el resto de los materiales eléctricos que, eventualmente se utilicen, a cargo del adjudicatario de la obra.

- TRABAJOS DE PREPARACION DE LOS LOCALES Y FINALIZACION DE OBRA:

El trabajo de preparación y acondicionamiento de los locales para el desarrollo del presente plan de obras deberá ser realizado de manera tal que no impida el normal funcionamiento de los mismos, y, en su caso, provocando el menor inconveniente dentro de las instalaciones del edificio en general.

Cuando se finalicen las tareas de mantenimiento de los locales, éste deberá ser entregado en perfectas condiciones de limpieza.

No obstante ello, la limpieza de los lugares de trabajo se llevará a cabo en forma permanente a fin de mantener la obra limpia y transitable.

- OBSERVACIONES:

Para ampliar los detalles e inspeccionar las instalaciones, se deberá concurrir a la Facultad del Ejército – Departamento Planeamiento Estratégico y Presupuestario – Cabildo 65 – 1er Piso, de lunes a viernes de 0800 a 1230 hs. Concertar visita previamente con el Cnl (R) José Manuel Díaz Diez (Cel 15 6731 5681 o correo electrónico josediazdiez2003@yahoo.com.ar).

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES,        de  noviembre de 2017.