|  |  |  | HOSPITAL MILITAR REGIONAL MENDOZA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Formulario de Cotización |
|  |  | HOSPITAL MILITAR REGIONAL MENDOZA Nombre del Organismo Contratante: |
|  |  | Procedimiento de Seleccion: |  |  |  |  |
|  |  | Licitación Privada Nro: 9 Ejercicio: 2018 Tipo: |
|  |  | De etapa única nacional Clase: |
|  |  | Sin Modalidad Modalidad: |
|  |  | 6B18-0766/5 Expediente Nro: |
|  |  | 51 Productos Medico/Farmaceuticos - - - Rubro Comercial: |
|  |  | ADQUISICION DE ESPECILIDADES FARMACEUTICAS, PRODUCTOS MEDICOS DESCARTABLES E INSUMOS PARA RADIOLOGIA, ODONTOLOGIA Y LABORATORIO Objeto de la Contratacion: |
|  |  | $ 0,00 Costo del Pliego: |
|  |  | Presentacion de las Ofertas: |  |  |  |  |
|  |  | Plazo y Horario Lugar y Direccion Boulogne Sur Mer 1700 - Mendoza Desde el: Hasta el: 23/11/2018 a las 08:00 |
|  |  | Acto de Apertura: |  |  |  |  |
|  |  | Plazo y Horario Lugar y Direccion Boulogne Sur Mer 1700 Fecha: 23/11/2018 - Hora: 09:00 |
|  |  | Especificaciones: |  |  |  |  |
|  |  | Rng Nro Cantidad Unidad Medida Sibys Descripcion Precio Unitario Importe Total 1 30 UN 252-01873-0006 ANTICOAGULANTE P/PERSONA; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA ACENOCUMAROL - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOS - PRESENTACION 4MGR Observaciones al Item: ACENOCUMAROL 4 MG COMP Marca: Laboratorio: Vencimiento: 2 500 UN 252-01724-0016 ANALGESICO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA ACIDO ACETILSALICILICO - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION 100MGR Observaciones al Item: ACIDO ACETILSALICILICO - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION 100MGR Marca: Laboratorio: Vencimiento: 3 100 UN 252-01875-0066 ANTIASMATICO BRONCODILATADOR; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA ADRENALINA - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION ENVASE X 1ML Observaciones al Item: ADRENALINA - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION ENVASE 1 MG X 1 ML Marca: Laboratorio: Vencimiento: 4 300 UN 252-00711-0002 ALCOHOL USO MEDICINAL; PUREZA 96°C - PRESENTACION ENVASE X 1000CM3 Observaciones al Item: ALCOHOL USO MEDICINAL; PUREZA 96°C - PRESENTACION ENVASE X 1000CM3 SEGUN FARMACOPEA VI ED Marca: Laboratorio: Vencimiento: 5 60 UN 252-01868-0001 ANSIOLITICO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA ALPRAZOLAM - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION 0,5MGR Observaciones al Item: ALPRAZOLAM - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION 0,5MGR Marca: Laboratorio: Vencimiento: 6 30 UN 252-01868-0002 ANSIOLITICO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA ALPRAZOLAM - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION 1MGR Observaciones al Item: ALPRAZOLAM - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION 1 MGR Marca: Laboratorio: Vencimiento: 7 10 UN 252-02228-0006 HEMOSTATICO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA ACIDO AMINOCAPROICO - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA X 10ML - PRESENTACION 10UN Observaciones al Item: AMINOCAPROICO - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION CAJA X 10 DIEZ AMPOLLAS X 10 ML Marca: Laboratorio: Vencimiento: 8 20 UN 252-01875-0006 ANTIASMATICO BRONCODILATADOR; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA AMINOFILINA - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 240MGR Observaciones al Item: AMINOFILINA AMPOLLA Marca: Laboratorio: Vencimiento: 9 100 UN 252-01834-0002 ANTIARRITMICO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA AMIODARONA - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 150MGR Observaciones al Item: AMIODARONA - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 150MGR Marca: Laboratorio: Vencimiento: 10 30 UN 252-02482-0002 ANTIANGINOSO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA AMIODARONA - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION 200MGR Observaciones al Item: AMIODARONA - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION 200MGR Marca: Laboratorio: Vencimiento: 11 120 UN 252-04817-0015 ANTIHIPERTENSIVO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA AMLODIPINA - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOS - PRESENTACION 10MGR Observaciones al Item: AMLODIPINA - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOS - PRESENTACION 10MGR Marca: Laboratorio: Vencimiento: 12 16 UN 291-06956-0063 ARTICULO DE TOCADOR; TIPO JABON DE TOC. LIQUIDO ANTISEPT - PRESENTACION ENVASE X 5L Observaciones al Item: ARTICULO DE TOCADOR; TIPO JABON DE TOC. LIQUIDO ANTISEPT - PRESENTACION ENVASE X 5L CLORHEXIDINA AL 4% SOLUCION JABONOSA BIDON X 5 LTS Marca: Laboratorio: Vencimiento: 13 400 UN 252-01863-0003 HIPOLIPEMIANTE; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA ATORVASTATIN - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION 20MGR Observaciones al Item: ATORVASTATIN - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION 20MGR Marca: Laboratorio: Vencimiento: 14 150 UN 252-04714-0003 MIORRELAJANTE; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA ATRACURIO BESILATO 50 MG - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA X 5ML Observaciones al Item: ATRACURIO BESILATO AMPOLLA - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 2ML - TIPO MONODROGA Marca: Laboratorio: Vencimiento: 15 24 UN 252-01726-0252 SOLUCION P/MEDICINA; TIPO BICARBONATO DE SODIO - PRESENTACION SACHET X 100ML Observaciones al Item: BICARBONATO DE SODIO - PRESENTACION SACHET X 100ML 1 MOLAR Marca: Laboratorio: Vencimiento: 16 50 UN 252-04817-0024 ANTIHIPERTENSIVO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA BISOPROLOL - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOS - PRESENTACION 5MGR Observaciones al Item: BISOPROLOL 10 MG COMP Marca: Laboratorio: Vencimiento: 17 8 UN 252-01875-0059 ANTIASMATICO BRONCODILATADOR; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA BROMURO DE IPRATROPIO - FORMA FARMACEUTICA AEROSOL - PRESENTACION 15ML Observaciones al Item: BROMURO DE IPRATROPIO - FORMA FARMACEUTICA AEROSOL X 12,5 ML - 250 DOSIS Marca: Laboratorio: Vencimiento: 18 70 UN 252-01875-0009 ANTIASMATICO BRONCODILATADOR; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA BROMURO DE IPRATROPIO - FORMA FARMACEUTICA SOLUCION - PRESENTACION 20ML Observaciones al Item: BROMURO DE IPRATROPIO - FORMA FARMACEUTICA SOLUCION - PRESENTACION 20ML Marca: Laboratorio: Vencimiento: 19 100 UN 252-02199-0001 BLOQUEANTE NEUROMUSCULAR; DROGA GENERICA BROMURO DE PANCURONIO - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 2ML - TIPO MONODROGA Observaciones al Item: BROMURO DE PANCURONIO - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 2ML - TIPO MONODROGA Marca: Laboratorio: Vencimiento: 20 10 UN 252-01875-0046 ANTIASMATICO BRONCODILATADOR; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA BUDESONIDE - FORMA FARMACEUTICA AEROSOL - PRESENTACION 200 DOSIS Observaciones al Item: BUDESONIDE FORMA FARMACEUTICA AEROSOL X 200 DOSIS Marca: Laboratorio: Vencimiento: 21 25 UN 252-01883-0145 ANESTESICO LOCAL; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA BUPIVACAINA 0,5% - FORMA FARMACEUTICA FRASCO AMPOLLA - PRESENTACION ENVASE X 20ML Observaciones al Item: BUPIVACAINA 0,5% - FORMA FARMACEUTICA FRASCO AMPOLLA - PRESENTACION ENVASE X 20ML Marca: Laboratorio: Vencimiento: 22 16 UN 265-01741-0018 CAL; PRESENTACION ENVASE X 1KG - USO MEDICINAL - TIPO SODADA GRANULADA Observaciones al Item: CAL SODADA - ESTADO SOLIDO - CALIDAD COMERCIAL - PRESENTACION ENVASE X 1KG - GRADO HIDRATACION ANHIDRO Marca: Laboratorio: Vencimiento: 23 120 UN 252-01837-0056 HIPOTENSOR; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA CARVEDILOL - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION 12,5MGR Observaciones al Item: CARVEDILOL - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION 12,5MGR Marca: Laboratorio: Vencimiento: 24 120 UN 252-01837-0042 HIPOTENSOR; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA CARVEDILOL - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION 6,25MGR Observaciones al Item: CARVEDILOL - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION 6,25MGR Marca: Laboratorio: Vencimiento: 25 50 UN 252-01867-0011 VASODILATADOR CEREBRAL; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA CILOSTAZOL - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION 100MGR Observaciones al Item: CILOZTAZOL 100 MG COMP Marca: Laboratorio: Vencimiento: 26 200 UN 252-01821-0036 ANTIBIOTICO P/PERSONA; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA CLARITROMICINA - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 500MGR Observaciones al Item: CLARITROMICINA - FORMA FARMACEUTICA - FRASCO AMPOLLA - PRESENTACION 500MGR Marca: Laboratorio: Vencimiento: 27 160 UN 252-01821-0037 ANTIBIOTICO P/PERSONA; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA CLARITROMICINA - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION 500MGR Observaciones al Item: CLARITROMICINA - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION 500MGR Marca: Laboratorio: Vencimiento: 28 160 UN 252-01835-0018 DIURETICO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA CLONAZEPAM - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION 0.5MGR Observaciones al Item: CLONAZEPAM - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION 0.5MGR Marca: Laboratorio: Vencimiento: 29 60 UN 252-01868-0037 ANSIOLITICO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA CLONAZEPAN 2 MG - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOS - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al Item: CLONAZEPAM - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOS 2 MG Marca: Laboratorio: Vencimiento: 30 8 UN 252-01865-0020 ANTIEPILEPTICO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA CLONAZEPAN - FORMA FARMACEUTICA GOTAS - PRESENTACION 10ML Observaciones al Item: CLONAZEPAN - FORMA FARMACEUTICA GOTAS - PRESENTACION 10ML Marca: Laboratorio: Vencimiento: 31 100 UN 252-04817-0030 ANTIHIPERTENSIVO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA CLONIDINA - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 0,15MGR Observaciones al Item: CLONIDINA - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 0,15MGR Marca: Laboratorio: Vencimiento: 32 8 UN 252-07255-0001 ANTITROMBOTICO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA CLOPIDOGREL - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION CAJA X 75MGR Observaciones al Item: CLOPIDOGREL - FORMA FARMACEUTICA - PRESENTACION CAJA X 15 COMPRIMIDOS DE CLOPIDOGREL 75 MG Marca: Laboratorio: Vencimiento: 33 48 UN 252-01726-0129 SOLUCION P/MEDICINA; TIPO CLORURO DE POTASIO - PRESENTACION SACHET X 100ML Observaciones al Item: CLORURO DE POTASIO - PRESENTACION SACHET X 100ML Marca: Laboratorio: Vencimiento: 34 100 UN 252-01868-0005 ANSIOLITICO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA DIAZEPAN - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 10MGR Observaciones al Item: DIAZEPAN - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 10MGR X 2ML Marca: Laboratorio: Vencimiento: 35 200 UN 252-01724-0140 ANALGESICO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA DICLOFENAC X 75 MG - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al Item: DICLOFENAC X 75 MG - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION UNIDAD Marca: Laboratorio: Vencimiento: 36 50 UN 252-02476-0001 ANTIALERGICO - ANTIHISTAMINICO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA DIFENHIDRAMINA - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 10ML Observaciones al Item: DIFENHIDRAMINA 10MG/ML FCO AMP X 10 ML Marca: Laboratorio: Vencimiento: 37 100 UN 252-02476-0023 ANTIALERGICO - ANTIHISTAMINICO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA DIFENHIDRAMINA - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION AMPOLLA X 1ML Observaciones al Item: DIFENHIDRAMINA 10MG/ML AMP X 1 ML Marca: Laboratorio: Vencimiento: 38 50 UN 252-01838-0003 INOTROPICO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA DIGOXINA 0,25 MG - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 1ML Observaciones al Item: DIGOXINA 0,25 MG - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 1ML Marca: Laboratorio: Vencimiento: 39 30 UN 252-02693-0005 CARDIOTONICO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA DOBUTAMINA - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 20ML Observaciones al Item: DOBUTAMINA - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 20ML Marca: Laboratorio: Vencimiento: 40 25 UN 252-02693-0002 CARDIOTONICO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA DOPAMINA - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 200MGR Observaciones al Item: DOPAMINA - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 200MGR X 5 ML Marca: Laboratorio: Vencimiento: 41 500 UN 252-01837-0007 HIPOTENSOR; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA ENALAPRIL - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION 10MGR Observaciones al Item: ENALAPRIL - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION 10MGR Marca: Laboratorio: Vencimiento: 42 100 UN 252-01835-0004 DIURETICO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA ESPIRONOLACTONA - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION 100MGR Observaciones al Item: ESPIRONOLACTONA - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION 100MGR Marca: Laboratorio: Vencimiento: 43 200 UN 252-01835-0017 DIURETICO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA ESPIRONOLACTONA - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION 25MGR Observaciones al Item: ESPIRONOLACTONA - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION 25MGR Marca: Laboratorio: Vencimiento: 44 200 UN 252-01834-0007 ANTIARRITMICO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA FENITOINA SODICA - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 1UN Observaciones al Item: FENITOINA SODICA - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 1UN Marca: Laboratorio: Vencimiento: 45 400 UN 252-02455-0008 ANESTESICO GENERAL; DROGA GENERICA FENTANILO CITRATO - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 5ML - TIPO MONODROGA Observaciones al Item: FENTANILO 0,05 - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 5MGR (se entregará en el Ser Farm H M Rgn Mza, contra entrega del Vale Oficial para la Adquisición del Ministerio de Salud de La Provincia de Mendoza, a la Droguería Adjudicataria la cual debera e Marca: Laboratorio: Vencimiento: 46 50 UN 252-02690-0001 ANTAGONISTA BENZODIAZEPINICO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA FLUMAZENIL - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 0,5MGR Observaciones al Item: FLUMAZENIL - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 0,5MGR Marca: Laboratorio: Vencimiento: 47 500 UN 252-01835-0011 DIURETICO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA FUROSEMIDA - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 20MGR Observaciones al Item: FUROSEMIDA - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 20MGR Marca: Laboratorio: Vencimiento: 48 5 UN 252-01723-0113 ANTISEPTICO LOCAL P/PERSONA; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA NITROFURAZONA - FORMA FARMACEUTICA GASA - PRESENTACION ENVASE X 20UN Observaciones al Item: GASA NITROFURACINADA CAJA X 20 APOSITOS Marca: Laboratorio: Vencimiento: 49 100 UN 252-01821-0004 ANTIBIOTICO P/PERSONA; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA GENTAMICINA - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 80MGR Observaciones al Item: GENTAMICINA - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 80MGR POR UNIDAD Marca: Laboratorio: Vencimiento: 50 25 UN 252-01726-0006 SOLUCION P/MEDICINA; TIPO GLUCONATO DE CALCIO AL 10% - PRESENTACION AMPOLLA DE 10ML Observaciones al Item: GLUCONATO DE CALCIO AL 10% - PRESENTACION AMPOLLA DE 10ML Marca: Laboratorio: Vencimiento: 51 100 UN 252-01726-0021 SOLUCION P/MEDICINA; TIPO GLUCOSADA HIPERTONICA AL 20% - PRESENTACION AMPOLLA X 20ML Observaciones al Item: GLUCOSADA HIPERTONICA AL 25% - PRESENTACION AMPOLLA X 20ML Marca: Laboratorio: Vencimiento: 52 150 UN 252-01871-0001 NEUROLEPTICO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA HALOPERIDOL - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 5MGR Observaciones al Item: HALOPERIDOL - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 5MGR Marca: Laboratorio: Vencimiento: 53 30 UN 252-01835-0005 DIURETICO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA HIDROCLOROTIAZIDA - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION 50MGR Observaciones al Item: HIDROCLOROTIAZIDA - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION 50MGR Marca: Laboratorio: Vencimiento: 54 250 UN 252-01855-0047 CORTICOESTEROIDE; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA HIDROCORTISONA - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA/FRASCO - PRESENTACION 100MGR Observaciones al Item: HIDROCORTISONA 100 FCO AMP Marca: Laboratorio: Vencimiento: 55 200 UN 252-01855-0077 CORTICOESTEROIDE; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA HIDROCORTISONA - FORMA FARMACEUTICA FRASCO AMPOLLA - PRESENTACION ENVASE X 500MGR Observaciones al Item: HIDROCORTISONA 500 FCO AMP Marca: Laboratorio: Vencimiento: 56 100 UN 252-01843-0015 ANTIESPASMODICO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA HIOSCINA N-BUTILBROMURO - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 20MGR Observaciones al Item: HIOSCINA N-BUTILBROMURO AMP Marca: Laboratorio: Vencimiento: 57 8 UN 252-01861-0027 HIPOGLUCEMIANTE INYECTABLE; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA INSULINA HUMANA 100UI - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al Item: INSULINA HUMANA 100UI - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION UNIDAD ACLARACION AL ITEM: INSULINA CORRIENTE HUMANA DE 100 UI/ML - FCO MULTIDOSIS X 10 ML Marca: Laboratorio: Vencimiento: 58 3 UN 252-01883-0144 ANESTESICO LOCAL; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA LIDOCAINA 10% - FORMA FARMACEUTICA SPRAY - PRESENTACION ENVASE X 50ML Observaciones al Item: LIDOCAINA 10% SPRAY Marca: Laboratorio: Vencimiento: 59 200 UN 252-01883-0094 ANESTESICO LOCAL; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA LIDOCAINA 2% - PRESENTACION FRASCO X 5ML Observaciones al Item: LIDOCAINA 2% AMPOLLA X 5 ML Marca: Laboratorio: Vencimiento: 60 50 UN 252-01883-0039 ANESTESICO LOCAL; TIPO ASOCIACION - DROGA GENERICA LIDOCAINA+ EPINEFRINA - FORMA FARMACEUTICA FRASCO AMPOLLA - PRESENTACION ENVASE X 20ML Observaciones al Item: LIDOCAINA 2% CON EPINEFRINA - FORMA FARMACEUTICA FRASCO AMPOLLA - PRESENTACION ENVASE X 20ML Marca: Laboratorio: Vencimiento: 61 100 UN 252-01883-0136 ANESTESICO LOCAL; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA LIDOCAINA 2% S/EPINEFRINA - FORMA FARMACEUTICA FRASCO AMPOLLA - PRESENTACION ENVASE X 20ML Observaciones al Item: LIDOCAINA 2% S/EPINEFRINA - FORMA FARMACEUTICA FRASCO AMPOLLA - PRESENTACION ENVASE X 20ML Marca: Laboratorio: Vencimiento: 62 100 UN 252-01855-0082 CORTICOESTEROIDES; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA MEPREDNISONA 40mGr - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION UNIDA Observaciones al Item: MEPREDNISONA 40 MG COMP Marca: Laboratorio: Vencimiento: 63 30 UN 252-01862-0016 HIPOGLUCEMIANTES ORALES; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA METFORMINA - FORMA FAR Observaciones al Item: METFORMINA 850 MG - COMP Marca: Laboratorio: Vencimiento: 64 800 UN 252-01842-0001 PROQUINETICO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA METOCLOPRAMIDA - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION 10MGR Observaciones al Item: METOCLOPRAMIDA - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO Marca: Laboratorio: Vencimiento: 65 300 UN 252-01821-0187 ANTIBIOTICO P/PERSONA; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA METRONIDAZOL - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 500MGR Observaciones al Item: METRONIDAZOL - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 500MGR Marca: Laboratorio: Vencimiento: 66 300 UN 252-01724-0098 ANALGESICO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA MORFINA CLORIDRATO 1% - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 1ML Observaciones al Item: MORFINA 1% AMPOLLA (se entregará en el Ser Farm H M Rgn Mza, contra entrega del Vale Oficial para la Adquisición del Ministerio de Salud de La Provincia de Mendoza, a la Droguería Adjudicataria la cual debera estar instalada y habilitada en la provincia Marca: Laboratorio: Vencimiento: 67 400 UN 252-01875-0064 ANTIASMATICO BRONCODILATADOR; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA N-ACETIL CISTEINA 600MGR - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al Item: N- ACETIL CISTEINA 600 MG COMP EFERV X UND Marca: Laboratorio: Vencimiento: 68 100 UN 252-02463-0002 COLINERGICO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA NEOSTIGMINA - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 0,5MGR Observaciones al Item: NEOSTIGMINA AMP X 1 ML Marca: Laboratorio: Vencimiento: 69 4 UN 252-01723-0016 ANTISEPTICO LOCAL P/PERSONA; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA NITROFURAZONA 2,2% - FORMA FARMACEUTICA SOLUCION - PRESENTACION 1000ML Observaciones al Item: NITROFURAZONA 2,2% - FORMA FARMACEUTICA SOLUCION - PRESENTACION 1000ML Marca: Laboratorio: Vencimiento: 70 150 UN 252-02482-0001 ANTIANGINOSO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA NITROGLICERINA - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 5ML Observaciones al Item: NITROGLICERINA - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 5ML Marca: Laboratorio: Vencimiento: 71 25 UN 252-01837-0020 HIPOTENSOR; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA NITROPRUSIATO DE SODIO - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 50MGR Observaciones al Item: NITROPRUSIATO DE SODIO - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 50MGR Marca: Laboratorio: Vencimiento: 72 500 UN 252-02455-0004 ANESTESICO GENERAL; DROGA GENERICA PROPOFOL - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 20MGR - TIPO MONODROGA Observaciones al Item: PROPOFOL - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 20MGR - TIPO MONODROGA Marca: Laboratorio: Vencimiento: 73 2 UN 252-07316-0005 ANTIPSICOTICO; PRESENTACION COMPRIMIDOS - TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA QUETIAPINA 100MGR Observaciones al Item: QUETIAPINA 100 MG COMP x 30 COMP Marca: Laboratorio: Vencimiento: 74 100 UN 252-01724-0087 ANALGESICO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA REMIFENTANILO - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 5MGR Observaciones al Item: REMIFENTANILO FCO AMP (se entregará en el Ser Farm H M Rgn Mza, contra entrega del Vale Oficial para la Adquisición del Ministerio de Salud de La Provincia de Mendoza, a la Droguería Adjudicataria la cual debera estar instalada y habilitada en la provinci Marca: Laboratorio: Vencimiento: 75 5 UN 252-01821-0128 ANTIBIOTICO P/PERSONA; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA RIFAMICINA 0,5% - FORMA FARMACEUTICA SOLUCION - PRESENTACION 22ML Observaciones al Item: RIFAMICINA 0,5% - FORMA FARMACEUTICA SOLUCION - PRESENTACION 22ML Marca: Laboratorio: Vencimiento: 76 4 UN 252-01821-0249 ANTIBIOTICO P/PERSONA; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA RIFAMICINA - FORMA FARMACEUTICA SPRAY - PRESENTACION FRASCO X 30ML Observaciones al Item: RIFAMICINA 0,5% - FORMA FARMACEUTICA SPRAY X 30ML Marca: Laboratorio: Vencimiento: 77 550 UN 252-01726-0002 SOLUCION P/MEDICINA; TIPO RINGER LACTATO - PRESENTACION 500CM3 Observaciones al Item: RINGER LACTATO - PRESENTACION 500CM3 Marca: Laboratorio: Vencimiento: 78 60 UN 252-01871-0078 NEUROLEPTICO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA RISPERIDONA 0,5MGR - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al Item: RISPERIDONA 0,5 MG COMP Marca: Laboratorio: Vencimiento: 79 5 UN 252-01723-0089 ANTISEPTICO LOCAL P/PERSONA; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA TINTURA DE IODO FUERTE - FORMA FARMACEUTICA SOLUCION - PRESENTACION ENVASE X 1L Observaciones al Item: TINTURA DE IODO FUERTE - FORMA FARMACEUTICA SOLUCION - PRESENTACION ENVASE X 1L SINONIMIA SOLUCION DE IODO FUERTE - SEGUN FARMACOPEA VI ED Marca: Laboratorio: Vencimiento: 80 8 UN 252-02551-1713 REACTIVO; TIPO TIRAS REACTIVAS - USO DETERMINACION DE GLUCEMIA - PRESENTACION TUBO X 100UN Observaciones al Item: TIRAS REACTIVAS - USO DETERMINACION DE GLUCEMIA - PRESENTACION CAJA X 100UN - COMPATIBLES CON EQUIPO ABBOT OPTIUM XCEED Marca: Laboratorio: Vencimiento: 81 180 UN 252-01724-0036 ANALGESICO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA TRAMADOL CLORHIDRATO - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO - PRESENTACION 50MGR Observaciones al Item: TRAMADOL 50MG COMP Marca: Laboratorio: Vencimiento: 82 900 UN 252-01724-0154 ANALGESICO; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA TRAMADOL 50MGR - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al Item: TRAMADOL 50MGR - FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION UNIDAD Marca: Laboratorio: Vencimiento: 83 1050 UN 295-00470-0021 ALGODON; TIPO HIDROFILADO - PRESENTACION ENVASE X 500GR Observaciones al Item: PAQUETE DE ALGODÓN HIDROFILO X 0,5 KG FA VI ED Marca: Laboratorio: Vencimiento: 84 7 UN 234-01119-0098 PAPELES EN BOBINA; TIPO DE PAPEL NO SULFITO Observaciones al Item: BOBINA DE PAPEL CREAPADO 100% CELULOSA COLOR VERDE 60 gr - DE 1 MT ANCHO X 100 MT LARGO Marca: Laboratorio: Vencimiento: 85 8 UN 234-01119-0097 PAPELES EN BOBINA; TIPO DE PAPEL KRAFT Observaciones al Item: BOBINA DE PAPEL KRAFT GRADO MEDICO DE 60 GR - DE 0,8 MT X 333MTS X 16 KGS Marca: Laboratorio: Vencimiento: 86 10 UN 295-02554-0007 ROLLO P/ESTERILIZACION; TIPO PAPEL PAUCHET - PRESENTACION ROLLO X 10 CM X 100M Observaciones al Item: BOBINAS PELABLES TIPO POUCH medidas 10x200 mts, fabricado con papel uso medicinal y film transparente, film color celeste para comprobar visualmente la integridad del sellado. Apertura aseptica y cierre por termosellado, facil visualizacion de su contenid Marca: Laboratorio: Vencimiento: 87 10 UN 295-02554-0008 ROLLO P/ESTERILIZACION; TIPO PAPEL PAUCHET - PRESENTACION ROLLO X 20 CM X 100M Observaciones al Item: BOBINAS PELABLES TIPO POUCH medidas 20x200 mts, fabricado con papel uso medicinal y film transparente, film color celeste para comprobar visualmente la integridad del sellado. Apertura aseptica y cierre por termosellado, facil visualizacion de su contenid Marca: Laboratorio: Vencimiento: 88 10 UN 295-02554-0048 PAPELES P/ESTERILIZACION; TIPO POUCH Observaciones al Item: BOBINAS PELABLES TIPO POUCH medidas 30x200 mts, fabricado con papel uso medicinal y film transparente, film color celeste para comprobar visualmente la integridad del sellado. Apertura aseptica y cierre por termosellado, facil visualizacion de su contenid Marca: Laboratorio: Vencimiento: 89 10 UN 295-02554-0021 ROLLO P/ESTERILIZACION; TIPO PAPEL PAUCHET - PRESENTACION ROLLO X 40 CM X 200M Observaciones al Item: BOBINAS PELABLES TIPO POUCH medidas 40x200 mts, fabricado con papel uso medicinal y film transparente, film color celeste para comprobar visualmente la integridad del sellado. Apertura aseptica y cierre por termosellado, facil visualizacion de su contenid Marca: Laboratorio: Vencimiento: 90 15 UN 231-06590-0067 SOBRE DE PAPEL; TIPO KRAFT - TAMAÑO 22 X 11 - GRAMAJE 120 - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al Item: BOLSA DE PAPEL 110X30X190 MM GRADO MEDICO, DOBLE COSTURA LONGITUDINAL, TESTIGO QUIMICO VAPOR IMPRESO, CIERRE TERMO-SOLDABLE EN LA PARTE SUPERIOR Y CIERRE INFERIOR DE LA BOLSA CON BANDA TERMOSELLADA DE DOBLE DOBLEZ. CAJA X 1000 UNIDADESFabricadas con papel Marca: Laboratorio: Vencimiento: 91 16 UN 231-06590-0224 SOBRE DE PAPEL; TIPO KRAFT - TAMAÑO 12 X 25CM - GRAMAJE 80GR/M2 - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al Item: BOLSA DE PAPEL 125X50X250 MM GRADO MEDICO, DOBLE COSTURA LONGITUDINAL, TESTIGO QUIMICO VAPOR IMPRESO, CIERRE TERMO-SOLDABLE EN LA PARTE SUPERIOR Y CIERRE INFERIOR DE LA BOLSA CON BANDA TERMOSELLADA DE DOBLE DOBLEZ. CAJA X 1000 UNIDADES Marca: Laboratorio: Vencimiento: 92 16 UN 231-06590-0204 SOBRE DE PAPEL; TIPO KRAFT S/FUELLE - TAMAÑO 9 X 13,5CM - GRAMAJE 80GR/M2 - PRESENTACION CAJA X 1000UN Observaciones al Item: BOLSA DE PAPEL DE 90X50X150 mm GRADO MEDICO, DOBLE COSTURA LONGITUDINAL, TESTIGO QUIMICO VAPOR IMPRESO, CIERRE TERMO-SOLDABLE EN LA PARTE SUPERIOR Y CIERRE INFERIOR DE LA BOLSA CON BANDA TERMOSELLADA DE DOBLE DOBLEZ. CAJA X 1000 UNIDADESFabricadas con pap Marca: Laboratorio: Vencimiento: 93 8 UN 252-01723-0099 ANTISEPTICO LOCAL P/PERSONA; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA ORTOFTALDEHIDO - FORMA FARMACEUTICA SOLUCION - PRESENTACION ENVASE X 5L Observaciones al Item: CIDEX OPA X 5 LTS Marca: Laboratorio: Vencimiento: 94 50 UN 295-02620-0003 INDICADOR DE ESTERILIZACION; PRESENTACION CAJA X 100UN - METODO CALOR SECO - INDICADOR TIRAS INTEGRADORAS Observaciones al Item: CINTA CON TESTIGO QUIMICO DE 18MMX50MTS PARA CALOR SECO Marca: Laboratorio: Vencimiento: 95 100 UN 295-02620-0017 INDICADOR DE ESTERILIZACION; PRESENTACION ROLLO DE 18 X 50M - METODO AUTOCLAVE DE VAPOR - INDICADOR CINTA INDICADORA Observaciones al Item: CINTA CON TESTIGO QUIMICO DE 18MMX50MTS PARA VAPOR Marca: Laboratorio: Vencimiento: 96 3 UN 295-02620-0003 INDICADOR DE ESTERILIZACION; PRESENTACION CAJA X 100UN - METODO CALOR SECO - INDICADOR TIRAS INTEGRADORAS Observaciones al Item: INTEGRADOR MULTIPARAMETRICO PARA CICLOS DE CALOR SECO(CLASE 5: IRAM 37101-1/ ISO 11140-1) ENVASE X 100 UNIDADES Marca: Laboratorio: Vencimiento: 97 3 UN 295-02620-0006 INDICADOR DE ESTERILIZACION; PRESENTACION ROLLO - METODO AUTOCLAVE DE VAPOR - INDICADOR CINTA INDICADORA Observaciones al Item: INTEGRADOR MULTIPARAMETRICO PARA CICLOS DE ESTERILIZACION CON VAPOR (tiempo, temperatura y vapor sobresaturado) 134ºC(CLASE 6 : IRAM 37101-1/ ISO 11140-1) TIPO COMPLY STERI GAGE, ENVASE X 200 UNIDADES Marca: Laboratorio: Vencimiento: 98 2 UN 222-01629-0184 GUANTE; PROTECCION ALTA TEMPERATURA - MATERIAL AMIANTO - TIPO KEVLAR - LARGO HASTA ANTEBRAZO - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO ALGODON Observaciones al Item: PAR DE GUANTES KEBLAR PROTECCION TERMICA TAMAÑO MEDIANO 7,5 ADULTO Marca: Laboratorio: Vencimiento: 99 95 UN 295-02620-0030 INDICADOR DE ESTERILIZACION; PRESENTACION UNIDAD - METODO AUTOCLAVE - INDICADOR HOJA DE TEST Observaciones al Item: PRUEBA DE PENETRACION DE VAPOR TEST DE BOWIE DICK TIPO TESTPACK Marca: Laboratorio: Vencimiento: 100 9 UN 231-06586-0131 PAPEL EN ROLLO; TIPO DE PAPEL TERMOSENSIBLE - LONGITUD 30M - ANCHO 8CM Observaciones al Item: ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESIÓN EN IMPRESORA DE AUTOCLAVE VAPOR CECAR Medida del rollo 80 mm por 30 mts de largo Marca: Laboratorio: Vencimiento: 101 18 UN 295-02620-0013 INDICADOR DE ESTERILIZACION; PRESENTACION ENVASE X 250 - METODO AUTOCLAVE DE VAPOR - INDICADOR TIRAS TESTIGO Observaciones al Item: TIRA INDICADORA DE PROCESO CON TESTIDO QUIMICO PARA VAPOR X 250 UN Marca: Laboratorio: Vencimiento: 102 15 UN 295-02620-0014 INDICADOR DE ESTERILIZACION; PRESENTACION ENVASE X 250UN - METODO CALOR SECO - INDICADOR TIRAS TESTIGO Observaciones al Item: TIRA INDICADORA DE PROCESO CON TESTIGO QUIMICO PARA CALOR SECO X 250 UN Marca: Laboratorio: Vencimiento: 103 18 UN 252-01723-0143 ANTISEPTICOS LOCALES P/PERSONA; DROGA GENERICA GLUTARALDEHIDO AL 2% Observaciones al Item: GLUTARALDEHIDO 2% CON SURFACTANTE Y ENVASE CONTENIENDO SOLUCION O POLVO ACTIVADOR - BIDON POR 5 LTS Marca: Laboratorio: Vencimiento: 104 10 UN 295-04198-0043 ELEMENTOS DESC. P/CIRUGIA; TIPO CAMPO QUIRURGICO 90 X 45CM - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al Item: CAMPO ADHESIVO QUIRURGICO TIPO STERIDRAPE 1050 EN FORMA RECTANGULAR MEDIDAS 60CM X 45CM - 80CMX45CM x und Marca: Laboratorio: Vencimiento: 105 10 UN 295-05567-0034 CANULA; TIPO TRAQUEOSTOMIA - MATERIAL PVC - DIAMETRO 8,5MM Observaciones al Item: CANULA; TIPO TRAQUEOSTOMIA - MATERIAL PVC - DIAMETRO 8,5 MM CON BALON - TIPO TRAQUEOFLEX Marca: Laboratorio: Vencimiento: 106 30 UN 251-09065-0016 DESINFECTANTES Y DETERGENTES; PRINCIPIO ACTIVO AMILASA, PROTEASA, LIPASA - CALIDAD COMERCIAL - CONCENTRACION/PUREZA 100% - PRESENTACION ENVASE X 5L Observaciones al Item: DETERGENTE ENZIMATICO ; PRINCIPIO ACTIVO AMILASA, PROTEASA, LIPASA - CALIDAD COMERCIAL - CONCENTRACION/PUREZA 100% - PRESENTACION ENVASE X 5L Marca: Laboratorio: Vencimiento: 107 1000 UN 295-02225-0024 ELECTRODO P/MEDICINA; TIPO AUTOADHESIVOS - USO ELECTROCARDIOGRAMA - PIN SIN - AGUJA SIN - DESCARTABLE SI Observaciones al Item: ELECTRODO P/MEDICINA; TIPO AUTOADHESIVOS - USO ELECTROCARDIOGRAMA - PIN SIN - AGUJA SIN - DESCARTABLE SI Marca: Laboratorio: Vencimiento: 108 10 UN 295-04198-0042 ELEMENTOS DESC. P/CIRUGIA; TIPO CAMPO QUIRURGICO 35 X 35CM - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al Item: CAMPO ADHESIVO QUIRURGICO TIPO STERIDRAPE 1015 EN FORMA DE "U" MEDIDAS 1.200 MM X 1.300 MM - 165MMX450MM-500MMX255MM Marca: Laboratorio: Vencimiento: 109 20 UN 291-01164-0028 ESPONJA; MATERIAL GELATINA ABSORBENTE - USO MEDICO - ADITAMENTO SIN - FORMA RECTANGULAR - LARGO X ANCHO X ESP 7 X 5 X 1CM Observaciones al Item: ESPONJA; MATERIAL GELATINA ABSORBENTE - USO MEDICO - ADITAMENTO SIN - FORMA RECTANGULAR - MEDIDAS APROXIMADAS : LARGO X ANCHO X ESP - 7 X 5 X 1CM TIPO SPONGOSTAND Marca: Laboratorio: Vencimiento: 110 5000 UN 295-02157-0012 JERINGA DESCARTABLE; CAPACIDAD 1ML - AGUJA 15/5 - USO ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS Observaciones al Item: JERINGA DESCARTABLE; CAPACIDAD 1ML - AGUJA 15/5 - USO ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS PARA ADMINISTRACION DE INSULINA DE 100UI- GRADUADA HASTA 100UI Marca: Laboratorio: Vencimiento: 111 3000 UN 295-02157-0008 JERINGA DESCARTABLE; CAPACIDAD 20ML - AGUJA SIN Observaciones al Item: JERINGA DESCARTABLE; CAPACIDAD 20ML DE TRES ELEMENTOS SIN AGUJA POR UNIDAD Marca: Laboratorio: Vencimiento: 112 100 UN 295-00467-0003 MASCARA; TIPO MICRONEBULIZADOR - USO ADULTO Observaciones al Item: MASCARA; TIPO MICRONEBULIZADOR - USO ADULTO CON TUBULADURA Y AJUSTE AL ROSTRO Marca: Laboratorio: Vencimiento: 113 5 UN 231-06563-0602 PAPEL EN HOJA; TIPO DE PAPEL KRAFT - DIMENSION 120 X 120CM - GRAMAJE 60GR/M2 - PRESENTACION RESMA X 25KG Observaciones al Item: PAPEL EN HOJA; TIPO DE PAPEL KRAFT - DIMENSION 120 X 120CM - GRAMAJE 60GR/M2 - PRESENTACION RESMA X 25KG Marca: Laboratorio: Vencimiento: 114 600 UN 295-02202-0017 SONDA; USO NASOGASTRICA - TIPO K 32 Observaciones al Item: SONDA; USO ASPIRACION DE SECRECIONES - TIPO K32 Marca: Laboratorio: Vencimiento: 115 36 UN 295-02496-0329 SUTURA; TIPO POLIPROPILENO 1 C/AGUJA - USO QUIRURGICO - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al Item: SUTURA; TIPO POLIPROPILENO 1 C/AGUJA - USO QUIRURGICO - PRESENTACION UNIDAD AGUJA 1/2 CIRCULO 36.4 MM Marca: Laboratorio: Vencimiento: 116 120 UN 295-00931-0047 TELA ADHESIVA; ANCHO 2,5CM - LONG.DE CUERPO 9M - TIPO HIPOALERGICA MICROPOROSA Observaciones al Item: TELA ADHESIVA; ANCHO 2,5CM - LONG.DE CUERPO 3M - TIPO HIPOALERGENICA DE PAPEL MICROPOROSO ROLLO POR 9MTS Marca: Laboratorio: Vencimiento: 117 30 UN 295-02569-0070 TUBO TRAQUEAL; TIPO ENDOTRAQ. DESC.C/BALON 8 MM - NUMERO 8 Observaciones al Item: TUBO TRAQUEAL; TIPO ENDOTRAQUEAL C/ BALON - NUMERO 8 Marca: Laboratorio: Vencimiento: 118 30 UN 295-02569-0079 TUBO TRAQUEAL; TIPO MAYO - NUMERO 3 Observaciones al Item: TUBO TRAQUEAL; TIPO MAYO - NUMERO 3 Marca: Laboratorio: Vencimiento: 119 10 UN 259-00945-0036 PLACAS RADIOGRAFICAS; DIMENSION 18 X 24 CM Observaciones al Item: PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL VERDE MEDIDAS 18 X 24 - PRESENTACION CAJA X 100 PELICULAS Marca: Laboratorio: Vencimiento: 120 20 UN 259-00945-0002 PLACA RADIOGRAFICA; SENSIBILIDAD AL VERDE - DIMENSION 24 X 30CM Observaciones al Item: PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL VERDE MEDIDAS 24X30 - PRESENTACION CAJA X 100 PELICULAS Marca: Laboratorio: Vencimiento: 121 5 UN 259-00945-0008 PLACA RADIOGRAFICA; SENSIBILIDAD AL VERDE - DIMENSION 35 X 35CM Observaciones al Item: PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL VERDE MEDIDAS 35X35 - PRESENTACION CAJA X 100 PELICULAS Marca: Laboratorio: Vencimiento: 122 30 UN 259-00945-0004 PLACA RADIOGRAFICA; SENSIBILIDAD AL VERDE - DIMENSION 35 X 43CM Observaciones al Item: PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL VERDE MEDIDAS 35X43 - PRESENTACION CAJA X 100 PELICULAS Marca: Laboratorio: Vencimiento: 123 16 UN 259-02401-0010 FIJADOR P/RADIOLOGIA; PROCESO AUTOMATICO - PRESENTACION BIDON - CAPACIDAD 5L - SENSIBILIDAD ULTRARAPIDA Observaciones al Item: FIJADOR AUTOMATICO X 5 LTS Marca: Laboratorio: Vencimiento: 124 16 UN 259-02402-0003 REVELADOR P/RADIOLOGIA; PROCESO AUTOMATICO - PRESENTACION BIDON - CAPACIDAD 5L - SENSIBILIDAD AL VERDE Observaciones al Item: REVELADOR AUTOMATICO X 5 LTS Marca: Laboratorio: Vencimiento: 125 1 UN 252-02327-0030 ACRILICO AUTOCURABLE; TIPO MONOMERO DE AUTOPOLIMERIZACION - PRESENTACION ENVASE X 1L Observaciones al Item: ACRILICO AUTOCURABLE TIPO MONOMERO DE AUTOPOLOMERIZACION ENV POR 1 LT Marca: Laboratorio: Vencimiento: 126 2 UN 252-02327-0054 ACRILICO AUTOCURABLE; TIPO COLOR 62 - PRESENTACION FRASCO X 90GR Observaciones al Item: ACRILICO AUTOCURABLE; TIPO POLIMERO PRES 90 GRS COLOR 62 Marca: Laboratorio: Vencimiento: 127 2 UN 252-02327-0027 ACRILICO AUTOCURABLE; TIPO POLIMERO - PRESENTACION 200GR Observaciones al Item: ACRILICO AUTOCURABLE; TIPO POLIMERO PRES 90 GRS COLOR TRANSPARENTE Marca: Laboratorio: Vencimiento: 128 3 UN 295-05514-0056 PASTA P/ODONTOLOGIA; USO ODONTOLOGICO - TIPO CAVIT AVIO - PRESENTACION 28GR Observaciones al Item: CEMENTO DE OBTURACION TEMPORARIA MARCA SUGERIDA 3 M Marca: Laboratorio: Vencimiento: 129 1 UN 259-01687-0004 CERA; TIPO BEUTY - USO ODONTOLOGICO - PRESENTACION CAJA X 454GR Observaciones al Item: CERA TIPO BEUTY USO ODONT PRESENT CAJA POR 454 GR Marca: Laboratorio: Vencimiento: 130 1 UN 252-05142-0006 TOPICOS ODONTOLOGICOS; DROGA GENERICA FORMOCRESOL - PRESENTACION FRASCO X 20mL - FORMA DE PRESENTACION LIQUID Observaciones al Item: FORMOCRESOL Marca: Laboratorio: Vencimiento: 131 10 UN 275-05749-0273 FRESAS P/METALES; TIPO RECTA - CANTIDAD DE CORTES 4 - MATERIAL METAL - DIAMETRO 6m Observaciones al Item: FRESAS PARA PIEZA DE MANO RECTA CIRUGIA Nº 5 / 6 Marca: Laboratorio: Vencimiento: 132 6 UN 295-05144-0050 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO GOMAS BLANCAS P/PULIDO - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al Item: GOMA DE PULIDO P PIEZA DE MANO RECTA PROTESIS COLOR BLANCO Marca: Laboratorio: Vencimiento: 133 6 UN 295-05144-0049 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO GOMAS P/PULIDO - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al Item: GOMA DE PULIDO P PIEZA DE MANO RECTA PROTESIS COLOR GRIS Marca: Laboratorio: Vencimiento: 134 6 UN 295-05144-0200 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO GOMA P/PULIR ACRILICO - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al Item: GOMA PARA PULIR PORCELANA MATERIAL ZIRCONIO Marca: Laboratorio: Vencimiento: 135 10 UN 295-05144-0251 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CONO GUTAPERCHA 1ªSERIE - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al Item: INST. ODONTOLOGICO TIPO CONO DE GUTAPERCHA 1º SERIE DESCARTABLE PRES UNIDAD Marca: Laboratorio: Vencimiento: 136 20 UN 295-02567-0201 FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL PIEDRA DE DIAMANTE - NUMERO SIN - LARGO STANDAR - TIPO AGUJA GRANO ULTRA FINO FG Observaciones al Item: INSTR ODO TIPO PIEDRA DE DIAMANTE TURBINA TRONCOCOCNICA ANILLO AMARILLO PTA RED Marca: Laboratorio: Vencimiento: 137 20 UN 295-05144-0264 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PIEDRA DIAMANTE TRONCOCONICA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al Item: INSTR ODO TIPO PIEDRA DE DIAMANTE TURBINA TRONCOCOCNICA ANILLO VERDE PTA AGUJA Marca: Laboratorio: Vencimiento: 138 1 UN 295-05144-0465 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CLAMP - DESCARTABLE NO - PRESENTACION KIT X 9UN Observaciones al Item: INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO TIPO CLAMP DESCARTABLE NO PRES KIT X 9 UN Marca: Laboratorio: Vencimiento: 139 10 UN 295-05144-0440 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO COPA P/PULIR COMPOSITE GRUESA - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDADUN Observaciones al Item: INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO TIPO COPA DE PULIR COMP GRUESA DESCARTABLE PRES UN Marca: Laboratorio: Vencimiento: 140 10 UN 295-05144-0372 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO FRESA DOCE FILOS, FORMA PIMPOL - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al Item: INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO TIPO FRESA 12 FILOS FORMA PIMPOLLO PRESENT UNIDAD Marca: Laboratorio: Vencimiento: 141 8 UN 295-05144-0373 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO FRESA DOCE FILOS, FORMA TROCOC - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al Item: INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO TIPO FRESA 12 FILOS FORMA TRONCOC PRESENT. UNIDAD Marca: Laboratorio: Vencimiento: 142 3 UN 295-05144-0415 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO GOMA DIQUE - DESCARTABLE SI - PRESENTACION ENVASE X 50UN Observaciones al Item: INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO TIPO GOMA DIQUE DESCARTABLE SI PRES ENVASE X 50 Marca: Laboratorio: Vencimiento: 143 10 UN 295-02567-0177 FRESA P/ODONTOLOGIA; MATERIAL PIEDRA DE DIAMANTE - NUMERO SIN - LARGO STANDAR - TIPO LENTEJA FG Observaciones al Item: INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO TIPO PIEDRA DE DIAMANTE TURBINA FORMA LENTEJA PRES UNIDAD Marca: Laboratorio: Vencimiento: 144 10 UN 295-05144-0442 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO COPA P/PULIR COMPOSITE FINA - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDADUN Observaciones al Item: INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO: TIPO COPA DE PULIR COMP FINA DESCARTABLE PRES UN. Marca: Laboratorio: Vencimiento: 145 1 UN 295-04684-0016 PELICULA RADIOGRAFICA; USO ODONTOLOGICO PERIAPICAL NIÑOS - PRESENTACION ENVASE X 100UN Observaciones al Item: PELICULA RADIOGRAFICA USO ODONTOLOGICO PERIAPICAL NIÑOS PRES. ENVASE X 100 Marca: Laboratorio: Vencimiento: 146 30 UN 295-02496-0424 SUTURAS; TIPO SEDA N° 2/0 C/AGUJA - USO QUIRURGICO - PRESENTACION UNIDA Observaciones al Item: SUTURA TIPO SEDA 2/0 PRESENTACION UNIDAD CON AGUJA CURVA ATRAUMATICA 3/8 DE CIRCULO X 20 MM Marca: Laboratorio: Vencimiento: 147 1 UN 251-09007-0161 COMP. HIDROXILADOS Y ALCOHOLES; COMPUESTO QUIMICO XILOL - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99% - PRESENTACION ENVASE X 1L Observaciones al Item: XILOL FCO X 20 ML - USO ODONTOLOGICO Marca: Laboratorio: Vencimiento: 148 5 UN 252-09146-0007 YESOS; TIPO PIEDRA P/ODONTOLOGIA Observaciones al Item: YESO EN POLVO PRES BOLSA POR 1 KG USO ODONTOLOGIA TIPO PIEDRA Marca: Laboratorio: Vencimiento: 149 3000 UN 295-00468-0018 TUBO DE ENSAYO; TIPO CON EDTA 3K - MATERIAL PLASTICO - DIMENSION 2,5ML - ACCESORIO TAPA DE GOMA Observaciones al Item: TUBO PLASTICO; PARA HEMOGRAMA, CON ANTICOAGULANTE EDTA, DE MATERIAL POLIMETILMETACRILATO - Marca: Laboratorio: Vencimiento: Total: Ante diferencias entre el texto del Item y las Observaciones al Item debera considerarse indefectiblemente las Observaciones al Item |
|  |  | Importe Total De La Oferta (En Letras): C.U.I.T: Plazo de Entrega: Garantia: Forma de Pago: Descuentos: Plazo de Mantenimiento de Oferta: Aclaraciones: Nro de Inscripcion en Sec.Hac.: Sarg Int VICTOR MANUEL GOMEZ Firma del Oferente: J UOC - H M Rgn Mza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |