RENGLON Nº 1

INFORME TÉCNICO

CÓDIGO FABRICANTE

DESIGNACIÓN: Polvo Químico Seco (PQS).

NRO.SERIE/MATRICULA:

DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES:

1) Vencimiento de carga de DOS (2) matafuegos de Polvo Químico                                  Seco de CINCO (5) Kg.

ACCIÓN REQUERIDA

1) Se solicita mantenimiento y recarga anual de acuerdo a la norma IRAM 3517-2 de DOS (2) matafuegos de Polvo Químico Seco (PQS) de CINCO (5) Kg. de carga.

CAUSAS: El objeto de la recarga es mantener la eficacia original de cada extintor, permitiendo así su utilización en caso de cualquier tipo de emergencia y cumpliendo con la Norma IRAM 3517-2

OBSERVACIONES: se solicita en industria privada debido a no contar con personal especializado para realizar este tipo de trabajo los mismos deberán ser respaldados de acuerdo a las Normas IRAM 3517-2 .Se solicita que estos matafuegos queden en servicio por ser un elemento de seguridad primordial.

VILLA REYNOLDS,     de junio de 2017.-

RENGLON Nº  2

INFORME TÉCNICO

CÓDIGO FABRICANTE

DESIGNACIÓN: Polvo Químico Seco (PQS).

NRO.SERIE/MATRICULA:

DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES:

1) Vencimiento de carga de SEIS (6) matafuegos de Polvo Químico                                  Seco de DIEZ (10) Kg.

ACCIÓN REQUERIDA

1) Se solicita mantenimiento y recarga anual de acuerdo a la norma IRAM 3517-2 de SEIS (6) matafuegos de Polvo Químico Seco (PQS) de DIEZ (10) Kg. de carga.

CAUSAS: El objeto de la recarga es mantener la eficacia original de cada extintor, permitiendo así su utilización en caso de cualquier tipo de emergencia y cumpliendo con la Norma IRAM 3517-2

OBSERVACIONES: se solicita en industria privada debido a no contar con personal especializado para realizar este tipo de trabajo los mismos deberán ser respaldados de acuerdo a las Normas IRAM 3517-2 .Se solicita que estos matafuegos queden en servicio por ser un elemento de seguridad primordial.

VILLA REYNOLDS,     de junio de 2017.-

RENGLON N º 3

INFORME TÉCNICO

CÓDIGO FABRICANTE

DESIGNACIÓN: Anhídrido Carbónico (CO2).

NRO.SERIE/MATRICULA:

DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES:

1) Vencimiento de carga de SIETE (7) matafuegos de Anhídrido Carbónico (CO2)  de SIETE (7) Kg.

ACCIÓN REQUERIDA

1) Se solicita mantenimiento y recarga anual de acuerdo a la norma IRAM 3517-2 de SIETE (7) matafuegos de Anhídrido Carbónico (CO2) de SIETE (7) Kg. de carga.

CAUSAS: El objeto de la recarga es mantener la eficacia original de cada extintor, permitiendo así su utilización en caso de cualquier tipo de emergencia y cumpliendo con la Norma IRAM 3517-2

OBSERVACIONES: se solicita en industria privada debido a no contar con personal especializado para realizar este tipo de trabajo los mismos deberán ser respaldados de acuerdo a las Normas IRAM 3517-2 .Se solicita que estos matafuegos queden en servicio por ser un elemento de seguridad primordial.

VILLA REYNOLDS,     de junio de 2017.-

RENGLON Nº 4

INFORME TÉCNICO

CÓDIGO FABRICANTE

DESIGNACIÓN: Agua (H2O).

NRO.SERIE/MATRICULA:

DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES:

1) Vencimiento de carga de UNO (1) matafuegos de Agua (H2O)  de DIEZ (10) Lts.

ACCIÓN REQUERIDA

1) Se solicita mantenimiento y recarga anual de acuerdo a la norma IRAM 3517-2 de UNO (1) matafuegos de Agua (H2O) de DIEZ (10) Lts. de carga.

CAUSAS: El objeto de la recarga es mantener la eficacia original de cada extintor, permitiendo así su utilización en caso de cualquier tipo de emergencia y cumpliendo con la Norma IRAM 3517-2

OBSERVACIONES: se solicita en industria privada debido a no contar con personal especializado para realizar este tipo de trabajo los mismos deberán ser respaldados de acuerdo a las Normas IRAM 3517-2 .Se solicita que estos matafuegos queden en servicio por ser un elemento de seguridad primordial.

VILLA REYNOLDS,     de junio de 2017.-

RENGLON Nº 5

INFORME TÉCNICO

CÓDIGO FABRICANTE

DESIGNACIÓN: Polvo Químico Seco (PQS).

NRO.SERIE/MATRICULA:

DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES:

1) Vencimiento de carga de TRES (3) matafuegos de Polvo Químico                                  Seco de UNO (1) Kg.

ACCIÓN REQUERIDA

1) Se solicita mantenimiento y recarga anual de acuerdo a la norma IRAM 3517-2 de TRES (3) matafuegos de Polvo Químico Seco (PQS) de UNO (1) Kg. de carga.

CAUSAS: El objeto de la recarga es mantener la eficacia original de cada extintor, permitiendo así su utilización en caso de cualquier tipo de emergencia y cumpliendo con la Norma IRAM 3517-2

OBSERVACIONES: se solicita en industria privada debido a no contar con personal especializado para realizar este tipo de trabajo los mismos deberán ser respaldados de acuerdo a las Normas IRAM 3517-2 .Se solicita que estos matafuegos queden en servicio por ser un elemento de seguridad primordial.

VILLA REYNOLDS,     de junio de 2017.-

RENGLON Nº 6

INFORME TÉCNICO

CÓDIGO FABRICANTE

DESIGNACIÓN: Polvo Químico Seco (PQS).

NRO.SERIE/MATRICULA:

DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES:

1) Vencimiento de carga de TRES (3) matafuegos de Polvo Químico Seco de DOS Y MEDIO (2,5) Kg.

ACCIÓN REQUERIDA

1) Se solicita mantenimiento y recarga anual de acuerdo a la norma IRAM 3517-2 de TRES (3) matafuegos de Polvo Químico Seco (PQS) de DOS Y MEDIO (2.5) Kg. de carga.

CAUSAS: El objeto de la recarga es mantener la eficacia original de cada extintor, permitiendo así su utilización en caso de cualquier tipo de emergencia y cumpliendo con la Norma IRAM 3517-2

OBSERVACIONES: se solicita en industria privada debido a no contar con personal especializado para realizar este tipo de trabajo los mismos deberán ser respaldados de acuerdo a las Normas IRAM 3517-2 .Se solicita que estos matafuegos queden en servicio por ser un elemento de seguridad primordial.

VILLA REYNOLDS,     de junio de 2017.-

RENGLON Nº 7

INFORME TÉCNICO

DESIGNACIÓN:  EXTINTOR DE 1KG. CUARENTA Y CINCO (45)

DESCRIPCIÓN: RECARGA, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE EXTINTORES

ACCIÓN REQUERIDA

- Prueba hidráulica en aparato sometido a presión .

- Colocación de marbete correspondiente al año en curso (desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017 color blanco).

- Cambio y reparación en caño de pesca .

- Colocación de resortes.

- Colocación y cambio de vástago.

- Colocación y cambio de manómetro.

- Cambio de O´Ring en cuello por desgaste  y resequedad.

- Cambio y colocación de manija fija .

- Cambio y colocación de gatillo fijo.

- Cambio y colocación de mangueras resecas.

- Cambio y colocación de polvo químico ABC .

CAUSAS: Por uso y vencimiento de los elementos.

OBSERVACIONES: Se solicita servicio completo en industria privada debido a no contar con personal especializado y las herramientas necesarias para realizar estos tipos de reparaciones.

La realización de las tareas encomendadas en los extintores, deberá ejecutarse BAJO NORMA I.R.A.M  (no según norma I.R.A.M)

SAN LUIS,     de junio de 2017.

RENGLON Nº 8

INFORME TÉCNICO

DESIGNACIÓN:  EXTINTOR DE 2,5 KG DOS (7)

DESCRIPCIÓN: RECARGA, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE EXTINTORES

ACCIÓN REQUERIDA

- Prueba hidráulica en aparato sometido a presión .

- Colocación de marbete correspondiente al año en curso (desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017 color blanco).

- Cambio y reparación en caño de pesca .

- Colocación de resortes.

- Colocación y cambio de vástago.

- Colocación y cambio de manómetro.

- Cambio de O´Ring en cuello por desgaste  y resequedad.

- Cambio y colocación de manija fija .

- Cambio y colocación de gatillo fijo.

- Cambio y colocación de mangueras resecas.

- Cambio y colocación de polvo químico ABC .

CAUSAS: Por uso y vencimiento de los elementos.

OBSERVACIONES: Se solicita servicio completo en industria privada debido a no contar con personal especializado y las herramientas necesarias para realizar estos tipos de reparaciones.

La realización de las tareas encomendadas en los extintores, deberá ejecutarse BAJO NORMA I.R.A.M  (no según norma I.R.A.M)

SAN LUIS,     de junio de 2017.