# PLIEGO  DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ENTIDAD CONTRATANTE: COMANDO DE LA GUARNICIÓN MILITAR BUENOS AIRES (CGMBA)

DENOMINACIÓN DE LA UOC: 84/136 “Comando de la Guarnición Militar Buenos Aires”

DOMICILIO: Ruta Nro 8 y Puerta 4 – Campo de Mayo – Pcia de Buenos Aires – C.P. (1659)

CORREO ELECTRÓNICO: safu3482@hotmail.com

FAX: 011 – 4666-4894

| TIPO DE PROCEDIMIENTO: Licitación Privada | NUMERO: 03 | EJERCICIO: 2017 |
| --- | --- | --- |
| CLASE: Etapa Única Nacional |
| MODALIDAD: Orden de Compra Abierta |

| EXPEDIENTE Nro: ED17-2576/5 | EJERCICIO: 2017 |
| --- | --- |
| RUBRO: 45 – Mantenimiento, Reparación y Limpieza.- |
| OBJETO: “Reparaciones edilicias del CGMBA”. |
| PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO: 10 MESES |

# PRESENTACIÓN  DE OFERTAS

| Lugar / Dirección: | Plazo y Horario: |
| --- | --- |
| Comando de la Guarnición Militar Buenos Aires - Servicio Administrativo Financiero – Puerta 4 y Ruta 8 - Campo de Mayo – Provincia de Buenos Aires. | Días hábiles de 08:30 a 12:00, y hasta el día previo fijado para el Acto de Apertura |

# ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección: | Día y Hora: |
| --- | --- |
| Comando de la Guarnición Militar Buenos Aires - Servicio Administrativo Financiero – Puerta 4 y Ruta 8 - Campo de Mayo – Provincia de Buenos Aires. | 01 de Septiembre de 2017 a las 08:30hs |

# ESPECIFICACIONES

| Renglón Nro | Cantidad | Unidad de medida | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | La designación, características y cantidades de los bienes y/o servicios a adquirir por el Organismo, se encuentran detallados en las Especificaciones Técnicas y Formulario de Cotización, adjunto al presente Pliego |
| Servicio: - Observaciones del ítem: .- Observaciones del catálogo: - Especificación Técnica: - Despiece: - Tolerancia: - |
| Datos de la solicitud de provisión: - |
| Frecuencia: - | Cantidad mínima: - |
| Observaciones: |

- Objeto de la Contratación: El Presente llamado tiene por objeto las “Reparaciones edilicias del CGMBA”, incluyendo la mejora y puesta en valor de los edificios.

- Marco Normativo:

En todo cuanto no esté previsto en estas Cláusulas Particulares, se regirá por el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, Decreto Delegado del Poder Ejecutivo Nacional Nro 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios, las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nro 1030/16, Disposición Nº 62/2016 Manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, Disposición Nº 63/2016 Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Ley 25.300  (Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa), Ley 18.875 (Compre Nacional), Ley 25.551 (Compre Trabajo Argentino) y toda otra norma vigente en el ámbito nacional, las cuales se encuentran para conocimiento y/o consulta de los interesados en la página de Internet www.argentinacompra.gov.ar y www.infoleg.gov.ar.

La presentación de la oferta significa de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este Procedimiento de Selección, no siendo necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta (Artículo 52 del Decreto 1030/2016).

- Terminología:

A los efectos de aplicación de este pliego y todo otro documento contractual, se utilizarán las siguientes denominaciones:

| “Organismo Contratante” | Por el Comando de la Guarnición Militar Buenos Aires. |
| --- | --- |
| “Oferente” | Por la persona física y/o jurídica, que presenta oferta. |
| “Adjudicatario” | Por la persona física y/o jurídica, cuya oferta ha sido adjudicada |
| “Días” | Siempre se considerarán días hábiles administrativos, salvo que en el presente pliego se establezca lo contrario. |

- Retiro u obtención de pliegos.

- En el Comando de la Guarnición Militar Buenos Aires: Se realizará los días hábiles en el horario de 08:30 a 12:00 horas, en la Servicio Administrativo Financiero del CGMBA – Puerta 4 y Ruta 8 – Campo de Mayo – Provincia de Buenos Aires, y hasta el día previo fijado para el Acto de Apertura.

- A través de la Oficina Nacional de Contrataciones:

Los interesados que se encuentren incorporados en el SIPRO,  podrán obtener los pliegos a través del sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gov.ar) e ingresando con CONTRASEÑA y USUARIO.

- Mediante otro procedimiento:

Aquellos interesados que obtengan los pliegos mediante otro procedimiento que los establecidos precedentemente, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimientos de aquellas.

- Consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares se realizarán conforme a lo prescripto en el Artículo 49 del Decreto Nro 1030/2016 y podrán efectuarse de la siguiente manera:

- POR ESCRITO: AL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO – CGMBA – Ruta Nro 8 y Puerta 4 – Campo de Mayo – Pcia de Buenos Aires – C.P. (1659)

- POR CORREO ELECTRÓNICO:  safu3482@hotmail.com

- Circulares Aclaratorias y/o modificatorias al Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

Las Circulares que emita el Organismo contratante, se efectuarán y comunicarán conforme a lo prescripto en  en el Artículo 50 del Decreto 1030/2016.

- Formas de Cotizar:

- Las ofertas deberán estar redactadas en idioma nacional, escritas a máquina o manuscritas a tinta y en forma legible, a los efectos de evitar posibles errores en la evaluación de las ofertas.

- La cotización deberá realizarse en PESOS y como máximo se podrá colocar dos decimales (Ejemplo              $ 1.230,85), para las cotizaciones que no cumplan con este requisito, se considerarán “SOLAMENTE” los dos primeros dígitos sin redondeo. En el monto de la cotización se considerarán incluidos todos los impuestos vigentes, gastos indirectos, gastos generales, seguros y todo otro gasto o impuesto que resulte de las condiciones que se establecen en la documentación del llamado y que puedan incidir en el valor final de los efectos. A los efectos del Impuesto al Valor Agregado, el COMANDO DE LA GUARNICIÓN MILITAR BUENOS AIRES, será considerado como "IVA EXENTO" (Resol 18 AFIP).

- Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas si las hubiere, deberán ser debidamente salvadas al pie por el firmante de la oferta.

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y formas asociativas comprendidas en el artículo 1º de la Ley Nº 25.300, conforme lo establecido por el artículo 40 de la mencionada norma, podrán ofertar parcialmente los renglones del presente Pliego, no pudiendo  la misma, ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) por cada renglón de la oferta

- Se entenderá que antes de presentar su oferta, el oferente se ha asegurado que su cotización cubrirá todas las obligaciones emergentes del contrato, así como todo lo necesario para la correcta ejecución. Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidos las prestaciones y servicios adicionales que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque los mismos no estén explicitados en la oferta.

- No se reconocerán demasías por errores de cotización, por lo cual el oferente deberá cotizar estrictamente lo solicitado en el Formulario de Cotización adjunto al presente pliego.

- Lugar de realización del servicio:

Los servicios de mantenimiento seran realizados en la Guarnición Militar Campo de Mayo.

- Garantías:

Las garantías se constituirán de acuerdo a lo establecido en el Artículo 78 del Decreto 1030/2016, en la forma prevista en el Artículo 39 del Anexo I de la Resolución 63/2016, para los casos que se mencionan a continuación se deberá tener en cuenta:

En efectivo: Si se optare por esta forma de constitución los oferentes deberán efectuar depósito bancario a la orden de la Guarnición Militar Buenos Aires  (Cta Cte Nro: 6990018956 – CBU 0110699820069900189569) del Banco de la Nación Argentina – Sucursal Bella Vista – Buenos Aires, sito en la calle Senador Moron Esq. Caprera, debiendo adjuntarse la respectiva boleta de depósito.

Con Cheque Certificado: contra una entidad bancaria con preferencia del lugar donde se realiza el presente procedimiento de selección o del domicilio del CGMBA. El organismo contratante depositará el cheque dentro de los plazos que rigen para estas operaciones.

Con Seguro de Caución: las compañías emisoras de pólizas de seguros de caución, deberán estar autorizadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN para operar con este tipo de coberturas, no estar eliminadas o suspendidas del registro de la SSN o que figuren “sin información y/o con información parcial”. Las pólizas estarán firmadas por los representantes o responsables de las aseguradoras.

La compañía aseguradora deberá constituirse como deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos de los artículos 1584 inc d)  y 1589 del Código Civil y Comercial de la Nación, así como el beneficio de interpelación judicial previa.

Con Pagaré a la vista: Cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MODULOS (260 M). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

Excepciones a la obligación de presentar Garantías: Las establecidas en el Art 80 del Decreto 1030/2016.

Garantía de Impugnación. En el supuesto establecido por el artículo 32 inciso a) del Anexo I de la Disposición 63/2016 referido a la impugnación de cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación y no a uno o varios renglones específicos, el importe de la garantía de impugnación será de PESOS VEINTE MIL ($20.000,00)

Requisitos formales para la presentación de las ofertas: El oferente presentará su oferta en Original, debiendo estar firmada en todas sus hojas la propuesta económica, no siendo necesario la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.

## Invariabilidad de precios: Los precios en las Ofertas que se presenten y en el contrato que se formalice, serán invariables.

## Gastos no contemplados en el precio cotizado: El Comando de la Guarnición Militar Buenos Aires no reconocerá ningún cargo por ningún concepto, más allá de los precios cotizados. Todos los aranceles, tasas y otros gastos involucrados, correrán por cuenta exclusiva del Adjudicatario.

## Composición de la Oferta:

- Contendrá los siguientes documentos:

  - FORMULARIO DE COTIZACIÓN o PROPUESTA ECONÓMICA, Las ofertas se realizarán PREFERENTEMENTE en el “FORMULARIO DE COTIZACIÓN”, provisto por este SAF. Deberá estar firmado por el oferente o representante legal en todas y cada una de sus hojas, en la que deberá especificar el precio unitario en números, con referencia a la unidad de medida establecida en éstas Cláusulas Particulares, el precio total del renglón, en números, y el total general de la oferta, expresado en letras y números, debiendo cerrarse todo renglón no cotizado en los casilleros correspondientes al precio unitario y total o se colocará una leyenda similar a “no cotizo”, “no se cotiza”, “N/C”, etc. Debidamente completado y firmado por el titular o el representante legal.

ACLARACIÓN: Se deberá acreditar fehacientemente que el firmante tiene capacidad sin limitación de facultades para obligar al oferente durante el proceso contractual, debiendo adjuntar copias certificadas de poderes, estatutos, contrato social, etc, que así lo demuestren, actualizados al momento de su presentación. Se exceptúa de la presentación de la mencionada documentación a los oferentes cuyos firmantes se encuentran incluidos dentro de la “Nómina de los actuales integrantes de los Órganos de Gobierno, Administración y Fiscalización“ del Formulario  – Datos Básicos – Personas Jurídicas- Anexo III- Declaración Jurada que se encuentre difundido  y actualizado en el SIPRO.

  - Garantía de mantenimiento de oferta, de corresponder.

  - Constancia de presentación de muestras, de corresponder.

  - Constancia de inscripción en la AFIP. El oferente deberá estar inscripto en el/los rubro/s que cotiza. La constancia será verificada por la Unidad Operativa de Compras del CGMBA a través de la página Web de la AFIP, teniéndose en cuenta la actividad principal y secundaria/s, en caso que el oferente no se encuentre inscripto en el rubro afín al objeto del llamado será intimado por la Comisión Evaluadora para su regularización.

  - Certificado Fiscal para Contratar. En el caso que el monto total de la oferta supere el monto total de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), el oferente deberá presentar datos de la nota presentada ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el "Certificado Fiscal para Contratar", o bien los datos Certificado Fiscal para contratar vigente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 inc. h) punto 5 del Anexo I de la Disposición 63/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones.

  - Sistema de Información de Proveedores (SIPRO). Podrán contratar con la Administración Nacional las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse y que se encuentren incorporadas al Sistema de Información de Proveedores, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas. La Inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas (Artículo 20 del Anexo I de la Disposición 63/2016). Dentro de los DOS (2) días siguientes al acto de apertura de las ofertas, se verificará en el Sistema de Información de Proveedores el estado en que se encuentra cada uno de los oferentes, y en su caso, se les comunicará que realicen las gestiones necesarias ante la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES para que se encuentren incorporados y con los datos actualizados al comienzo del periodo de evaluación de las ofertas o bien al momento de la adjudicación en los procedimientos en que no se realice dicha etapa. (Artículo 25 de la Disposición 62/2016).

  - Declaración Jurada de Intereses – Decreto 202/2017. (Autoridad competente de Aprobación de procedimiento es el Coronel JORGE LUIS KRIEGER y Adjudicación será el General Brigada JOSE ANTONIO SAUMELL ROBERT).

- Toda documentación que se encuentre en fotocopia deberá ser legible y estar certificada al momento de su presentación por Escribano Público, autoridades judiciales o administrativas competentes. Las certificaciones que realice la autoridad administrativa de este Organismo, se efectuarán hasta UN (1) dia antes de la apertura, en el Servicio Administrativo del Comando de la Guarnición Militar Buenos Aires.

- Cuando la oferta tuviere defectos de forma, el oferente será intimado por la Comisión Evaluadora, a subsanarlos dentro del término de TRES (3) días. Si así no lo hiciere, la oferta será desestimada con la pérdida de la garantía correspondiente.

- Presentación de las ofertas:

- Las ofertas en sobres, paquetes, carpetas, etc., deberán contar con la información clara del procedimiento:

COMANDO DE LA GUARNICIÓN MILITAR BUENOS AIRES

LICITACIÓN PRIVADA  Nº 03/2017 - “Reparaciones edilicias del CGMBA”.

FECHA Y HORA DE APERTURA: 01 de Septiembre de 2017 a las 08:30 hs.

- Las mismas serán depositadas en la urna habilitada en el Servicio Administrativo Financiero Comando de la Guarnición Militar Buenos Aires (Puerta 4 y Ruta 8 - Campo de Mayo – Provincia de Buenos Aires), los días hábiles de 0830 a 1200 horas, y hasta el día previo fijado para el Acto de Apertura. A partir de ese momento, no se admitirán ofertas fuera de término, aún cuando el acto de apertura no se hubiera iniciado.

La Oferta presentada mediante Correo Postal que no estuviera debidamente identificada y aún presentada en término no estuviera disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará como presentada fuera de término y será devuelta al presentante.

IMPORTANTE: A fin de evitar que las ofertas sean rechazadas por entregarse pasado el horario de recepción, los señores oferentes deberán concurrir con la suficiente antelación previendo que, por tratarse de una Unidad Militar, deberán cumplir con los requisitos de ingreso a las mismas, es decir que tendrán que ingresar por la Guardia de Prevención donde se le tomarán los datos necesarios para autorizar su ingreso.

- Constancia del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales – Ley 26940:

En cumplimiento a lo establecido en la Comunicación General Nº 022 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), se verificará  a través de la página Web del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), que los oferentes no registren sanciones, desestimándose a aquellos las posean.

- Plazo de mantenimiento de las ofertas:

Las ofertas tendrán validez por SESENTA (60) días hábiles administrativos a contar desde la fecha de apertura. Si los Oferentes no manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo, la oferta se considerará prorrogada automáticamente                  por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente.

- Apertura de las ofertas.

- Lugar: COMANDO DE LA GUARNICIÓN MILITAR BUENOS AIRES – Servicio Administrativo  Financiero – Puerta 4 y Ruta 8 - Campo de Mayo – Provincia de Buenos Aires.

- Fecha y hora: 01 de Septiembre de 2017 a las 08:30 hs.

- Causas de desestimación de ofertas no subsanables:

Las establecidas en el Artículo 66 del Decreto 1030/2016.

- Causas de desestimación de ofertas subsanables:

Las establecidas en el Artículo 67 del Decreto 1030/2016

- Pautas para la inelegibilidad de ofertas:

Las establecidas en el Artículo 68 del Decreto 1030/2016

- Criterio y evaluación de ofertas:

Se verificará que cumplan los aspectos formales requeridos por Ley, por el Decreto Delegado 1023/2001, por el Decreto 1030/2016, por las normas complementarias y por el presente pliego.

Se consultará la calidad de los Oferentes, en la base de datos del Sistema de Información de Proveedores (SIPRO). A tal efecto se verificará si es hábil para contratar con el Estado Nacional o si posee penalidades informadas.

A las ofertas consideradas admisibles y que se ajusten a lo solicitado por el presente pliego, la Comisión Evaluadora les otorgará el orden de mérito, de acuerdo al menor precio cotizado.

En caso de empate, se procederá según lo establecido en el Artículo 70 del Decreto 1030/2016.

- Competencia judicial:

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse ambas partes quedan sometidas a la jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder.

- Opciones a favor de la administración:

Las establecidas en el Art 100 del Decreto 1030/2016.

- Plazo de entrega:

TREINTA (30) días hábiles administrativos contados a partir de la recepción de la Orden de Compra.-

- Detalle del Servicio a realizar:

MEMORIAS DESCRIPTIVAS

- GENERALIDADES

- OBJETO: Las presentes Memorias Descriptivas tienen por finalidad detallar los trabajos necesarios para la Reparaciones de techos y adecuación de locales en distintas dependencias del Comando de la Guarnición Militar Buenos Aires.

- VISITA DE LA OBRA:

- La visita comprende todos los sectores afectados para realizar los trabajos, verificando medidas y superficies de los mismos.

- Antes de realizar cotización alguna, los interesados deberán constituirse en el lugar  a efectos de  compenetrarse perfectamente de los trabajos a realizar. De esto se desprende que no se reconocerán adicionales por falta de conocimiento de la obra a ejecutar, ya que se entiende que han tenido un relevamiento cabal y total de los trabajos a realizar, aunque ellos no estuvieren indicados en las presentes  Memorias Descriptivas.

- El oferente, con la presentación de la oferta, deberá adjuntar la constancia de visita de obra.

- INSPECCION DE OBRA:

- La inspección de la obra la realizará personal a designar por la COMANDO DE LA GUARNICIÓN MILITAR BUENOS AIRES,  al cual se le detallarán todos los trabajos y forma en que se encaran, para su verificación y control de los mismos.

- La inspección de obra verificara que todos los trabajos se realizarán manteniendo las reglas del buen arte y oficio, por lo  tanto el contratista contará con las herramientas o elementos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos; incluyendo elementos para cubrir pisos y mobiliarios que permanezcan en el lugar mientras se realicen los trabajos, debiendo dejar limpio el sector después de cada jornada.

- MATERIALES: Todos los materiales o elementos a utilizar, serán de primera calidad y de marca reconocida en el mercado argentino.

- PERSONAL:

- El personal deberá ser idóneo responsable y totalmente capacitado en cada una de las tareas a  realizar. De no ser así el COMANDO DE LA GUARNICIÓN MILITAR BUENOS AIRES se reserva el derecho de solicitarle al contratista el retiro de cualquier  personal de la obra, debiendo ser remplazado inmediatamente por otro.

- Dicho personal deberá contar con todo lo necesario y respetar leyes de seguridad, tanto en la vestimenta (casco, ropa, zapatos, guantes, etc.); Herramientas e implementos que las mismas sean las apropiadas para cada tarea. El contratista deberá con contar con un seguro de responsabilidad para cubrir riesgos de daños a terceros durante la ejecución de los trabajos.

- El contratista será responsable del cumplimiento de todas las normas legales respecto de su personal, en cuanto a seguro de vida, ART, lugar de atención médica, aportes previsionales, etc.  deslindando de toda responsabilidad al contratante (CGMBA).

- El adjudicatario es totalmente responsable ante cualquier daño que durante la realización de los trabajos contratados sufran los bienes del contratante (CGMBA) o los que se encuentren en el lugar de la obra, por causa de dichos trabajos o que sean imputables al mismo o sus dependientes por negligencia, descuido, impericia  o imprudencia a juicio de la inspección de obra, alcanzando esta responsabilidad el costo íntegro de su reposición de no quedar los mismos en las mismas condiciones en que se encontraban antes de los trabajos contratados.

- ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

  - Previsiones técnicas expresamente dispuestas en la Ley Nacional Nro 13064/47” Ley de Obras Públicas” y Decreto Reglamentario Nro 19324/49 y sus modificaciones, establecidas en Decretos Reglamentarios Nro 244/81, 405/81, 154/84, 618/98,  1023/01 y 436/2000.

  - Ley Nacional Nro 19587/72 “Higiene y Seguridad en el Trabajo” y Decretos Reglamentarios Nro 351/79 y 911/96.

  - Ley Nacional Nro 24557/95 “Riesgos de Trabajo”.

  - Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la presente Licitación.

e.   La empresa actuante deberá presentar al inicio de la obra el programa de seguridad y   legajo técnico aprobado por la ART, una lista de la cobertura en la ART del personal a su cargo.

f.   A través de un profesional de Higiene y Seguridad deberá confeccionar Planilla de entrega de elementos de Protección de Personal y otra de Capacitación firmada por cada empleado.

- TRABAJOS A REALIZAR

RENGLON NRO 01:

REFACCION Y REMODELACIÓN DEL CUARTEL “A” EDIFICIO Nro 18 (Casino Soldados / Saf / Sec Int):

  - RECAMBIO DEL TECHO Y ALERO EXISTE EN SU TOTALIDAD (Aproximadamente 1200 M2), CONSISTENTE EN:

-Remoción de la totalidad de las chapas y cumbreras viejas

-Recambio y/o reparación de los tirantes principales afectados, así como el resto de la tirantearía y

clavaderas.

-Colocación de lana de vidrio de aislación térmica, Fieltro Isover Rolac Plata Cubierta HR de 50mm

de espesor en la totalidad de la cubierta principal y la galería.

-Provisión y colocación de 1200m2 Aprox. de chapas acanaladas calibre 25 color verde.

-Colocación de Cumbreras y babetas perimetrales amuradas a la mampostería

-Provisión y colocación de canaletas de desagües donde corresponda. Todas serán del mismo

color de la chapa

-Limpieza de obra.

NOTA IMPORTANTE: LAS CHAPAS, BABETAS, CANALETAS Y CUMBRERAS DEBERAN SER COLOR VERDE Y SERÁN PROVISTAS POR LA FIRMA ADJUDICADA, COMO TAMBIEN ASI EL RESTO DE LOS MATERIALES QUE DEMANDE LA EJECUCION DEL SERVICIO Y ESTARAN SUJETOS A LA APROBACION PREVIA POR PARTE DEL COMANDO DE LA GUARNICIÓN MILITAR BUENOS AIRES.

PLAZO DE OBRA: El Plazo de ejecución será de 30 (TREINTA) días, contados a partir del Perfeccionamiento del Contrato

REEMPLAZO DE PISOS DEL CUARTEL “A” EDIFICIO Nro 22 (Dpto Ases Jur / Dpto G-5):

  - Reemplazo de pisos existentes por piso flotante de alto transito en madera, cantidad de 32m2.

PLAZO DE OBRA: El Plazo de ejecución será de 30 (TREINTA) días, contados a partir del Perfeccionamiento del Contrato

RENGLON NRO 2:

REPARACIÓN DE TECHOS DEL CUARTEL “A” EDIFICIO Nro 2 (COTERI):

REPARACIÓN DEL TECHO (Aproximadamente 210 M2), CONSISTENTE EN: Reparación de cubierta de techos y humedad Interior y Exterior

- Retiro de la membrana actual.

- Confección de una nueva carpeta adecuando la caída hacia los desagües existentes.

- Reemplazo de techo de chapa deteriorado (120 M2 Aprox)

- Se pintara la totalidad de la cubierta del techo con membrana asfáltica liquida tipo “PROTEX”

- Se colocara membrana asfáltica con aluminio en toda la cubierta del techo.

Detalle de los trabajos a realizar

Desagüe pluvial:

- Tanto en el techo Central, como en ambos techos laterales donde transfiere agua, se considera el cambio de los embudos existentes, por embudos nuevos de chapa galvanizada N°22

- (4) en sector Central, (2) por lado, del techo a 2 aguas

- (2) techo lateral Sur.

- (2) techo lateral Norte

- En techo lateral lado Sur, se proveerá y colocara una canaleta nueva de chapa galvanizada N°22, las cuales irán soldadas, selladas y calafateadas a los nuevos embudos.

- APERTURA DE ESCAPES DE AGUA consistente en zingueria de 100 mm el cual debera sobresalir de la linea de edificacion.

- Desde los nuevos embudos se conectará con los nuevos Ramales de Bajada, (8) en total, Caños AWADUCT (Polipropileno sanitario) de 110mm

- Sobre el techo de chapa del Local Central, se realizará un arreglo de aprox. 2 m2 en la membrana asfáltica que la recubre.

Albañilería y Afines

- Sobre la medianera Oeste (o parte trasera) y en la parte central del edificio, se procederá a picar el material flojo hasta el ladrillo (Paño aprox. 14 metros lineales por 2 de altura) Posteriormente se precederá a impermeabilizar los muros, se azotará con material hidrofugo y se revocará con revoque grueso, para terminar con revoque fino y pintura acorde a la actual.

Todos los materiales y mano de obra correran a cuenta del adjudicado, incluyendo la Limpieza de obra y disposición final de desechos de obra.

NOTA IMPORTANTE: LA MEMBRANA ASFÁLTICA LIQUIDA Y MEMBRANA CON ALUMINIO SERÁN DE LA LINEA MEGAFLEX, EL RESTO DE LOS MATERIALES QUEDARAN A ELECCION Y PROPUESTA DE LA FIRMA ADJUDICADA.

PLAZO DE OBRA: El Plazo de ejecución será de 30 (TREINTA) días, contados a partir del Perfeccionamiento del Contrato.

Renglon Nro 3

REMODELACIÓN PORTON ENTRADA DEL CUARTEL “A”   (CGMBA):

TRABAJOS A REALIZAR CLASIFICADOS POR RUBROS:

Detalle de los trabajos a realizar

Construcción de una Portal sobre el Acceso principal a la Guarnición Militar Bs.As,  este portal tomara como base las Oficinas de Guardia ya existentes, las cuales servirán como estructura para la construcción de un techo parabólico de 10 metros de largo por 4 metros de ancho, este parabólico se anclara a la mampostería a realizar por el contratista, que además deberá realizar una estructura de perfilería acero galvanizado para construcción en seco que permita el recubierto en ambos frentes y los laterales con Placas Cementicias que darán Vista Estética al Portal según imagen que se adjunta en E.T. asimismo se deberá realizar también con materiales para construcción en seco, el cielorraso en forma de arcada respetando también la estética propuesta por la Dirección de Obra.

DEBERA COLOCARSE EN LA UNION ENTRE MANPOSTERIA DE LADRILLOS Y CONST. EN SECO UNA GUARDA EPS, NO SOLO CON FINES ESTETICOS SINO QUE ADEMAS PREVENGA FUTURAS FISURAS ENTRE LOS DISTINTOS MATERIALES, ADEMAS Y A MODO DECORATIVO SE COLOCARA SOBRE PERIMETRO SUPERIOR UNA CORNIZA EPS DE 400 MM.

Se deberá elevar los muros existentes en ambas torres con ladrillo común continuando con el muro de 0.30 cm, y hasta llegar a la altura máxima indicada por los picos existentes (Aprox. 7 metros de altura) todo muro o tabique que deba elevarse hasta empalmar, en su nivel superior, con estructuras de hormigón armado (Vigas Y Columnas) o de otra clase, que permita la correcta sujeción del Techo. El espesor de los lechos Los muros, las paredes y pilares, se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre sí, y sin pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de albañilería. Envarillado de muros a la altura de asiento de tirantes. Se colocarán en la longitud total de los muros de elevación, a la altura de asiento de tirantes, cuatro (4) varillas: 2 de 8 mm (inferior) y 2 de 6 mm (superior) con mortero Tipo A y a la altura de asiento de la viga con 1.00 m de longitud intercaladas en cuatro hiladas de ladrillos macizos.

Ejecución de ESTRUCTURA METALICA para el Techo parabólico

La estructura metálica se construirá con los lineamientos generales expresados a continuación, pudiéndose realizar cambios a la misma, mientras no se alteren las condiciones de solidez, seguridad de la construcción, dimensiones superficiales y de Altura. Además, el Contratista deberá presentar planillas de cálculo, memorias de cálculo, planos de detalles y de replanteo (sobre el plano de relevamiento previamente ejecutado), métodos constructivos, planillas de doblado de hierros, dosajes, plan de trabajo con la forma y /o los tiempos de ejecución de las tareas, etc., todo de acuerdo con lo indicado en los ítems estructurales de los Pliegos de Especificaciones Técnicas, según corresponda.

La estructura principal estará compuesta por pórticos del tipo ALMA LLENA de sección l, y ALMA VARIABLE la cual aumenta a medida que se aleja del anclaje, las correas colocadas cada 1,10mts de perfil C, abulonadas a los pórticos tanto en los laterales como en el techo. La cubierta será de Chapa Aluminizada T -101 N°25 fijada a las correas con tornillos autoperforantes con doble arandela vulcanizada exterior. Deberá colocarse canaletas y desagües pluviales acordes a la superficie, pendiente y caudal a evacuar, los cuales deberán ir como toda la estructura del techo ocultos detrás de las placas cementicias y resto de la mampostería.

REVESTIMIENTO EXTERIOR

Toda la estructura, tanto la existente de mampostería como la nueva, de mampostería y construcción en seco, será revestida por recubrimiento plástico tipo tarquini, granulometría y color a definir por la Dirección de Obra, quedando totalmente integrados los distintos tipos de materiales (mampostería de ladrillos/construcción en seco) los cuales mostraran una terminación uniforme acorde al revestimiento en mención.

Luces

Deberá realizarse la instalación eléctrica con su correspondiente llave térmica y disyuntor, desde el tablero interior ubicado en las oficinas de guardia hasta el exterior de las mismas, para la colocación de 4 (cuatro) reflectores Led de 100w cada uno, los cuales irán ubicados en el frente, contrafrente, y en ambas torres y se colocarán en el piso iluminando hacia arriba los muros solo con fines estéticos.

Deberá colocarse además 2 reflectores Led de 240W, en la parte alta del frente (Aprox. 6 metros) que permita la identificación en el ingreso al lugar.

Letras identificatorias

Deberá colocarse sobre la fachada de ingreso, Sobre las ventanas de los muros iluminados de las Oficinas de Guardia, LETRAS con la inscripción:

“GUARNICION MILITAR BUENOS AIRES”

“EJERCITO ARGENTINO”

Similares a las retiradas, UBICACIÓN a definir por la Dirección de Obra

Portones

Deberán reacondicionarse para su perfecto funcionamiento y posterior pintado con esmalte sintético de primera marca.

RENGLON NRO 4:

BUSQUEDA/DETECCION Y REPARACION DE FALLA ELECTRICA DENTRO DE CAMPO DE MAYO – (10 Servicios a determinar oportunidad)

Busqueda y/o detección de falla consistente en:

- Localización de falla MT deberan estar incluidos todos los recargos no pudiendo agregar valor alguno (tipo de recargos incluidos: trabajos nocturnos despues de las 21 hs, trabajos dias sabados y/o domingos como tambien los feriados al 50%). Sistema bi-falla de termografia Infrarroja.

Reparación de la falla consistente en:

- Empalme de Media Tensión 13.2KV en aceite a cable seco sección 50mm.

- 2 unidades de empalme de Media Tensión de 13.2KV de transición.

- 150 metros de cable unipolar Media Tensión 13.2KV.

- Incluye la mano de obra por realizar 2 empalmes.

PLAZO DE OBRA: El Plazo de ejecución será de 3 (TREs) días, contados a partir de la recepción de la Orden de compra en firme a requerimiento del organismo.

RENGLON NRO 05:

REMODELACIÓN 2DA ETAPA – BAÑO DE TROPA DE LA COMPAÑÍA POLICIA MILITAR 601 - EDIFICIO NRO 54

  - OBJETIVO:

Reacondicionar el sector de lavatorios, mingitorios e inodoros del baño de SSVV ubicado dentro del edificio Nro. 54 siguiendo las reglas del arte de la construcción, respetando las normas técnicas que correspondan y usando mano de obra experta.

Dicha Remodelación incluye cambio de revestimiento, solados, instalación de provisión de agua, instalación sanitaria, artefactos sanitarios, pintura, etc.

  - ALCANCE:

El servicio de Mantenimiento y Reparación deberá estar en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas que se detallan en la presente MEMORIA DESCRIPTIVA.

  - TRABAJOS PRELIMINARES:

Acopio de materiales a utilizar dentro del Organismo según el cronograma de obra y de acuerdo a necesidad.

Proveer volquetes para el retiro de todo el desperdicio de obra.

  - NORMAS GENERALES

Calidad: Los materiales, serán en general, de la mejor calidad en su clase y sus características responderán a las normas y/o condiciones mínimas especificadas en cada caso.

Almacenamiento: Todos los materiales embolsados (cales, cementos, etc.), se acopiarán en lugares cubiertos en capas sucesivas sobre un entablonado levantado a no menos de 10cm. del piso.

Materiales Envasados: Se entregarán en obra, en sus envases originales, perfectamente cerrados, rotulado de fábrica. Ningún material envasado, podrá ser retirado del envase, hasta su colocación definitiva en obra.

  - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Instalación de Provisión de Agua:

El proyecto y la realización de la instalación se harán respetando las normas y reglamentos que apuntan a defender la calidad de la misma.

Se cambiará la cañería que provee de agua a los lavatorios de manos, lavatorios de bachas, mingitorios e inodoros. Se usará cañería Saladillo Hidro 3 (¾” de diámetro), las uniones serán de la misma marca que la cañería y se harán por termofusión. La longitud total de la cañería y la cantidad de uniones a usar serán verificadas en la visita de obra.

Instalación Sanitaria:

El proyecto y la realización de la instalación se harán respetando las normas y reglamentos de la ex OSN.

La instalación sanitaria del sector de lavatorios (de mano y de bachas), mingitorios e inodoros se hará a nuevo y completa, esto incluye, la rotura del solado (piso cerámico, carpeta y contrapiso), el retiro de la instalación existente (cañería de desagüe primario y secundario, sopapas, cámaras  y piletas de patio tapadas), zanjeado necesario para colocar la nueva cañería de desagüe primario y secundario, la cañería de ventilación, la colocación de piletas de patio, bocas de acceso, cámaras de inspección y todo elemento necesario para el correcto funcionamiento de dicha instalación. Por último, la reconstrucción del solado de la misma calidad al existente y con terminación en cerámicos iguales a los que hay en el “sector vestuario”. Tener en cuenta que, para no dañar la nueva instalación, antes de realizar el contrapiso, la misma debe ser tapada con arena y posteriormente una base fina de escombros mezclados con MC (1:3).

La cañería y los accesorios a usar serán de la Marca Awaduct. Los desagües segundarios tendrán un diámetro de 63mm, los desagües primarios y de ventilación de 110 mm.

Una vez terminada la instalación se procederá a probar su estanqueidad, controlando puntualmente que no haya filtraciones en sus uniones y en todo su recorrido, asegurando su correcto funcionamiento.

Se adjunta un plano sanitario con la resolución adoptada por el Grupo Construcciones de la Compañía de Policía Militar 601, las empresas participantes de la licitación deberán entregar en la presentación de su oferta, un plano con una resolución alternativa para la instalación. La elección final quedara a cargo de la Ca PM 601.

Artefactos Sanitarios:

Los artefactos sanitarios a colocar, en todos los casos serán de la mejor calidad dentro de su

respectiva clase y de primera marca (Ferrum o Roca).

Del sector de “lavatorios de manos” y “lavatorios de platos”, se cambiarán las mesadas de Mármol por unas del mismo material y los lavatorios de acero inoxidable. Las griferías serán reemplazadas a nuevo en ambos sectores. Los inodoros y mingitorios se cambiarán en su totalidad por unos nuevos.

Los mingitorios serán 6 (SEIS) de la Marca Roca, Serie Apolo. Los divisores serán reemplazados por unos de granito.

Los inodoros, y sus respectivos depósitos exteriores serán 6 (SEIS) de la Marca Roca, Serie Mónaco.

Los lavatorios del sector “lavatorios de manos” serán 18 (DIECIOCHO) de la Marca Johnson acero Modelo 037A.

Los lavatorios del sector “lavatorios de manos” serán 5 (CINCO) de la Marca Johnson acero, recordar que los mismos serán sifonados con un “sifón acceso” de PVC.

La grifería se cambiará completa, serán 18 (DIECIOCHO) juegos completos de la Marca Roca, Serie Moai, y 5 (CINCO) juegos completos de la Marca Roca, Serie Targa.

Las 18 (DIECIOCHO) jaboneras, los 6 (SEIS) escobilleros y los 6 (SEIS) portarrollos serán de la marca Roca, Serie Superinox.

Revestimientos:

El revestimiento de la pared es parcial, el sector que es revestido con cerámica será con una de la misma calidad a la existente y el modelo será igual al del “Sector Vestuario”

El sector que debe ser pintado, se realizara con productos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de primera marca, y seguirá estas indicaciones: Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las superficies perfectamente y preparándolas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pinturas. Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a pintarlas y no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. Cuando se indique número de manos, será a título ilustrativo y mínimo, debiéndose dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado.

Además, deberán tomarse las precauciones indispensables, a fin de reservar las obras del polvo, lluvia, etc., debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes que su pintura haya secado por completo. No se aplicará blanqueo, ni pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo ser limpiadas previamente como corresponde.

Las capas de acabado se aplicarán, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos. Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc. Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla, herrajes, zócalos, contramarcos, contra vidrios, etc.-

Se barrerán los locales antes de dar cualquier mano de pintura.

Pintado de muros: Pintura látex anti hongos (Marca Alba, línea Baños y Cocinas, color blanco).

Pintado de carpintería metálica: Esmalte sintético (Marca Alba).

Pintado de carpintería madera: Impregnante madera (Marca Petrilac, Danzke Lasur).

Nota: Se verificará durante la visita de obra la cantidad necesaria, según los m2 que deberá verificar la empresa.

Realización de los trabajos

Todas las estructuras y piezas que constituyan la carpintería metálica serán pintadas con una mano de pintura estabilizadora de óxidos, posteriormente se aplicará un enduído con masilla a la piroxilina corrigiendo las imperfecciones propias del material, soldaduras de armado y dobleces. Posteriormente, se le aplicara dos manos de esmalte sintético. Para las puertas o ventanas de madera, se aplicará pintura látex (o acrílica). Se lijará la superficie en seco con lija de grano fino. Posteriormente, se aplicará a pincel un tapaporos para madera diluido en aguarrás.  Después de cinco minutos, debe frotarse con un trapo para eliminar el exceso. Posteriormente, y previo a un adecuado lijado de las superficies se aplicará dos manos de pintura acrílica, brillante o semi-mate y de color a elección del grupo Construcciones. Las puertas deberán ser pintadas íntegramente en los cuatro lados, se incluirá reparación o cambio de herrajes, picaportes etc., que será verificado durante la visita de obra. Para las paredes de mampostería, primero se procederá a reconstruir todos los revoques (gruesos y finos) que se encuentren caídos, flojos, en mal estado, húmedos, etc. Para lo cual se tomará en cuenta las prescripciones establecidas para reconstrucciones de revoques y siguiendo las reglas del arte de la construcción. Todos los revoques interiores deberán ser ejecutados evitando los remiendos por cortes o canaletas. Antes de comenzar el revocado del local, se verificará el perfecto emplomado de los marcos, ventanas, el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso. También, se cuidará especialmente el revoque al nivel de los zócalos, para que al ser aplicados estos, se adosen perfectamente a la superficie revocada. En caso de que el revoque se encuentre en buen estado, se procederá a corregir únicamente las pequeñas imperfecciones con una capa de enduido. Antes de proceder con el pintado, se lijarán todas las paredes para obtener una superficie perfectamente lisa. Luego, se pasará una capa de sellador para poder sellar bien los poros, de esta manera se garantiza una perfecta adherencia de las nuevas capas de pintura. Por último, se procede a aplicar 2 manos de pintura látex antihongos.

Cielorraso:

El cielorraso de los sectores lavatorios de manos, lavatorios de platos, mingitorios e inodoros se hará a nuevo en su totalidad. El cielorraso será de la misma clase y calidad del nuevo cielorraso del sector vestuarios. Al mismo, se le colocara la misma clase de luminaria que al cielorraso nombrado precedentemente,  una cantidad de CUATRO (4) en cada uno de los sectores. Nota: Se verificará durante la visita de obra los m2 que se deberá cubrir.

Instalación Termo mecánica:

Se deberá proveer un termotanque de la marca Eskabe Acquapiu A6 1100 Lt/h de alta recuperación.

  - COSTO DEL SERVICIO:

El costo del Servicio debe incluir todos los materiales, la mano de obra y todo otro concepto necesario para la ejecución, más el IVA.

  - GARANTÍA DEL SERVICIO Y MATERIALES:

La conformidad definitiva no libera al Locador de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios que se adviertan durante el plazo de garantía (establecido por el código civil), contados a partir de la recepción definitiva de los trabajos. Durante este plazo deberá efectuar las reparaciones que correspondan, con la provisión de mano de obra, repuestos y o medios que sean necesarios sin cargo alguno para el Organismo contratante.

  - PLAZO DE EJECUCION

Se realizará en 30 días hábiles.

  - .    CONDICIONES DE LA OBRA

La obra deberá ser supervisada periódicamente por personal idóneo.

La mano de Obra emplea deberá ser experta en la construcción.

Se deberá contar con un diagrama o planificación de tareas/tiempos previos al comienzo de la obra.

La empresa deberá dejar una lista del personal a su cargo (con la función que realiza) que interviene en la obra.

NOTA:

Se exigirá un representante técnico responsable para la obra que pude ser  un Ingeniero civil, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras con constancia de matrícula al día avalada por el Consejo Profesional del cual depende.

- VICIOS REDHIBITORIOS: La conformidad definitiva no libera al Adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios que se advirtieren durante el plazo de SEIS (6) MESES, computados a partir de la conformidad definitiva. En este caso el Adjudicatario quedará obligado a efectuar las reposiciones y/o refacciones  correspondientes dentro del término equivalente al fijado primitivamente para el cumplimiento de la prestación.

- Recepción de bienes y Servicios:

Se realizará conforme a lo establecido en los Artículos 88 y 89 del Decreto 1030/2016.

- Facturación y Pago:

Sólo se aceptarán facturas “B” o “C”, las mismas deberán reunir los requisitos que al respecto determina la AFIP y serán presentadas por original en el Servicio Administrativo Financiero del Comando de la Guarnición Militar Buenos Aires sito en Puerta 4 y Ruta 8 - Campo de Mayo – Provincia de Buenos Aires (I.V.A. Consumidor Final).

El adjudicatario deberá proporcionar la información que establece la Resolución Nro. 262/95 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación y sus normas.

El pago de las facturas se efectuará conforme a lo establecido en los Art 90, 91 y 92 del Decreto 1030/2016.

- Orden de prelación en caso de discrepancias:

Todos los documentos que integran el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias entre los referidos documentos, regirá el siguiente orden de prelación:

- Decreto delegado 1023/01.

- Decreto 1030/16.

- Disposición Nº 62/2016 Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

- Disposición 63/2016 Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

- Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos.

- Oferta.

- Muestras que se hubieran acompañado.

- Acto de Adjudicación.

- Orden de Compra / Contrato.

- Cesión o Subcontratación:

Se ajustará a lo prescripto en el Art 101 del Decreto 1030/2016.

- Cesiones de crédito:

- Los oferentes que, cumplidas las exigencias contractuales cedieran total o parcialmente su crédito a un tercero en los términos establecidos en el Código Civil para esta figura (Art 1614 Código Civil y Comercial de la Nación y subsiguientes), deberán notificar tal circunstancia a este Organismo dentro de los TRES (3) días hábiles de producida la cesión, la que deberá ser indefectiblemente efectuada ante Escribano Público, bajo pena de nulidad.

- La cesión de crédito deberá ser extendida por Escribano Público, quién efectuará la notificación del acto en Servicio Administrativo Financiero Comando de la Guarnición Militar Buenos Aires sito en Puerta 4 y Ruta 8 - Campo de Mayo – Provincia de Buenos Aires, en horarios de 08:30 a 12:00 horas en días hábiles. La notificación se hará mediante presentación del testimonio original y TRES (3) copias (Certificadas por el  Escribano y colegiada cuando correspondiera).

- El cedente tendrá la responsabilidad de comunicar al cesionario sobre todo lo relacionado al sistema operativo de cancelación de deudas a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), y la necesidad de inscribirse en el registro de altas beneficiario para su posterior cancelación:

- Cesiones de Créditos. Características generales: La Cesión de Créditos constituye un acto de carácter legal, por el cual el poseedor de un crédito cede a otra persona (física ó jurídica) los derechos que le corresponde para su percepción.

- La Cesión de Créditos deberá contener los siguientes elementos:

- Los créditos cedidos, individualizados con absoluta precisión.

- Números de orden de compra, Unidad ejecutora de la contratación, y Nro de las facturas con sus respectivos montos.

- Datos completos del cedente y cesionario (DNI, CUIT domicilio, etc).

- Todo otro dato que se considere necesario.

- Todo trámite o consulta del cedente como del cesionario deberá efectuarse en el SAF-UD donde se formalizó la cesión y donde es llevado el “Registro de Cesiones de Créditos”.

Para dejar sin efecto una cesión, la misma debe efectuarse por medio de un Escribano Público.

AGREGADOS:

    - Anexo 1 (Compre Trabajo Argentino – Ley 25.551) de TRES (3) fojas.

    - “Formulario de Cotización” de DOS (2) foja.

    - Declaración Jurada de habilidad para contratar con la Administración Pública Nacional de UNA (1) foja.

    - Declaración Jurada de elegibilidad de UNA (1) foja.

ANEXO 1 - Compre Trabajo Argentino -  Ley 25.551

Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios Públicos. Alcances.

Sancionada: Noviembre 28 de 2001.

Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. Sancionan con fuerza de Ley:

RÉGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS

“Compre Trabajo Argentino”

ARTICULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de producción.

ARTICULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como PYMES, y del cinco por ciento (5%) para las realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se incorporen a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente.

ARTICULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.

ARTICULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del presupuesto de dicha adquisición.

ARTICULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.

ARTICULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país;

b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.

ARTICULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso, aportando la correspondiente garantía de oferta.

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días corridos, contados desde su recepción.

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará la vía administrativa.

ARTICULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del comitente que formuló la requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo;

b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada.

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se remitirán las actuaciones al comitente que elevó las actuaciones al citado organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al comitente que formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables.

ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente.

ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la presente ley será aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTICULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial.

ARTICULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal.

ARTICULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley.

ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTICULO 18. — Dese por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos.

ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTICULO 20. — Las denominaciones “Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional” se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente.

ARTICULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra nacional y 25.300, de YMES, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de sesenta (60) días de su promulgación.

ARTICULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.

REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 — RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzún.

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

| LICITACIÓN PRIVADA Nº 03/2017 |
| --- |
| APERTURA DE LAS OFERTAS |
| DÍA | MES | AÑO | HORA |
| 01 | SEPTIEMBRE | 2017 | 08:30 |
| LUGAR: C G M B A |

VALOR DEL PLIEGO:   Sin Costo.

| Rng Nro | Cantidad | Unidad Medida | Sibys | Descripción | Precio Unitario | Importe Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | SERV | 331-04237-0001 | MANT. Y REPAR. DE INMUEBLE; DESCRIPCION MANTENIMIENTO DE INMUEBLE |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Ítem: REFACCION Y REMODELACIÓN DEL CUARTEL “A” EDIFICIO Nro 18 (Casino Soldados / Saf / Sec Int) |  |  |
| 2 | 1 | SERV | 331-04237-0001 | MANT. Y REPAR. DE INMUEBLE; DESCRIPCION MANTENIMIENTO DE INMUEBLE |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Ítem: REPARACIÓN DE TECHOS DEL CUARTEL “A” EDIFICIO Nro 2 (COTERI): REPARACIÓN DEL TECHO (Aproximadamente 210 M2), CONSISTENTE EN: Repa-ración de cubierta de techos y humedad Interior y Exterior |  |  |
| 3 | 1 | SERV | 331-04237-0001 | MANT. Y REPAR. DE INMUEBLE; DESCRIPCION MANTENIMIENTO DE INMUEBLE |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Ítem: REMODELACIÓN PORTON ENTRADA DEL CUARTEL “A” (CGMBA) |  |  |
| 4 | 10 | SERV | 331-04237-0001 | MANT. Y REPAR. DE INMUEBLE; DESCRIPCION MANTENIMIENTO DE INMUEBLE |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Ítem: BUSQUEDA/DETECCION Y REPARACION DE FALLA ELECTRICA DENTRO DE CAMPO DE MAYO – (10 Servicios a determinar oportunidad) |  |  |
| 5 | 1 | SERV | 331-04237-0001 | MANT. Y REPAR. DE INMUEBLE; DESCRIPCION MANTENIMIENTO DE INMUEBLE |  |  |
|  |  |  |  | Observaciones al Ítem: REMODELACIÓN 2DA ETAPA – BAÑO DE TROPA DE LA COMPAÑÍA POLICIA MILITAR 601 - EDIFICIO NRO 54 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total: |  |
| Ante diferencias entre el texto del Ítem y las Observaciones al Ítem deberá considerarse indefectiblemente las Observaciones al Ítem |

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en leras):...................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Declaro bajo juramento los siguientes datos:

FIRMA COMERCIAL: ………………………………………………………………………...................................................................................... Dirección.........................................................................................

DOMICILIO CONSTITUIDO: …………………………………………………………….........................................CP...........................................

C. U. I. T: ………………………………………………………………………........................................................................................................

CORREO ELECTRÓNICO:...............................................................................................................................................................................

TELÉFONO: ……………………………………………………………………………………..................................................................................

FAX: …………………………………………………………………………….Tel Móvil (Opcional):.......................................................................

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CUIT:

Razón Social o Nombre completo:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, está habilitada para contratar con la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto Delegado Nº 1.023/2001 y sus modificaciones y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 28 del citado cuerpo legal.

RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DECRETO 1023/2001

Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional: a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente. b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188. c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados. d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156. h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro. (Inciso incorporado por art. 44 de la Ley N° 26.940 B.O. 2/6/2014).

Lugar y Fecha:

Firma y Aclaración:

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD

CUIT:

Razón Social o Nombre Completo:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el Articulo 68 Decreto 1030/2016 HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO.

ARTÍCULO 68.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 68  del  Decreto 1030/2016 o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contrata con la ADMINISTRACION NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 28 del  Decreto Delegado Nº 1023/2001 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (con las modificaciones introducidas por los Decreto Nros. 666/2003 y 204/2004 y por la Ley 26940.), y de las controladas o controlantes de aquellas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contrata con la ADMINISTRACION NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 28 del  Decreto Delegado Nº 1023/2001 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (con las modificaciones introducidas por los Decreto Nros. 666/2003 y 204/2004 y por la Ley 26940.).

c) Se trate del cónyuge o pariente hasta el primer grado de consanguinidad de personas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACION NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 28 del

Decreto Delegado Nº 1023/2001 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (con las modificaciones introducidas por los Decreto Nros. 666/2003 y 204/2004 y por la Ley 26940.)

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges o parientes hasta el primer grado de consanguinidad, salvo que se pruebe lo contrario.

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieren presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACION NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 28 del  Decreto Delegado Nº 1023/2001 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (con las modificaciones introducidas por los Decreto Nros. 666/2003 y 204/2004 y por la Ley 26940.)

f) Se haya dictado, dentro de los TRES (03) años calendarios anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

g) Cuando exhiban incumplimiento en anteriores contratos de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

Lugar y Fecha: Firma y Aclaración: