|  |  |  | COMANDO DE BRIGADA DE MONTE III |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Formulario de Cotización |
|  |  | COMANDO DE BRIGADA DE MONTE III Nombre del Organismo Contratante: |
|  |  | Procedimiento de Seleccion: |  |  |  |  |
|  |  | Licitación Privada Nro: 25 Ejercicio: 2016 Tipo: |
|  |  | De etapa única nacional Clase: |
|  |  | Sin Modalidad Modalidad: |
|  |  | C416-0411/5 Expediente Nro: |
|  |  | 6 Ferreter¡a - - - Rubro Comercial: |
|  |  | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD Y AFINES, PARA EL COMANDO DE BRIGADA DE MONTE III Y ELEMENTOS CENTRALIZADOS, PARA EL 4TO TRIMESTRE 2016. Objeto de la Contratacion: |
|  |  | $ 0,00 Costo del Pliego: |
|  |  | Presentacion de las Ofertas: |  |  |  |  |
|  |  | Plazo y Horario Lugar y Direccion Comando de la IIIra Brigada de Monte – Servicio Administrativo Financiero – Unidad Operativa de Contrataciones – Av. 9 de Julio Nro 3300 – Resistencia – Chaco (CP 3500). En días hábiles de 0800 a 1200 horas y hasta VEINTE (20) minutos antes del acto de apertura de sobres. |
|  |  | Acto de Apertura: |  |  |  |  |
|  |  | Plazo y Horario Lugar y Direccion Comando de la IIIra Brigada de Monte – Servicio Administrativo Financiero – Unidad Operativa de Contrataciones – Sala de Apertura - Av. 9 de Julio Nro 3300 – Resistencia – Chaco (CP 3500). 13 DE OCTUBRE DE 2016 12:00 HS |
|  |  | Especificaciones: |  |  |  |  |
|  |  | Rng Nro Cantidad Unidad Medida Sibys Descripcion Precio Unitario Importe Total Regimiento de Infantería de Monte 29 Av Tte Massaferro Nro 148 - Formosa - CP: 3600 - Tel (0370) 4432102 Días y horario de entrega: De Lunes a Viernes de 0730 a 1400 Hs 1 15 UN 293-00275-0001 ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO ESTANDAR - CTE. ADMISIBLE 15-40W Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD- SEGUN NORMAS IRAM/ISO Marca: 2 5 UN 293-00278-0011 BALASTO P/TUBO FLUORESCENTE; POTENCIA 40W - TIPO ARRANQUE NORMAL - FRECUENCIA 220/50HZ Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD- SEGUN NORMAS IRAM/ISO Marca: 3 5 UN 293-00554-0007 TUBO FLUORESCENTE; TIPO RECTILINEO DE D.26MM - LUZ BLANCA CALIDA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 1200MM Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD- SEGUN NORMAS IRAM/ISO Marca: 4 600 M 293-01137-0062 CONDUCTOR UNIPOLAR; SECCION NOMINAL 1 X 1,5MM² Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD- CERTIFICADO NORMAS IRAM Marca: 5 30 M 293-01759-0028 CABLE ENVAINADO; NUMERO DE CONDUCTORES 2 - SECCION 2,5MM² Observaciones al Item: SE SOLICITA TIPO TALLER. 1RA CALIDAD Marca: 6 5 UN 293-01514-0009 PORTALAMPARA; MATERIAL BAQUELITA - TIPO 3 CUERPO - ROSCA EDISON Observaciones al Item: SE SOLICITA 1RA MARCA Marca: 7 10 UN 293-03430-0033 LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 15W Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA MARCA CERTIFICADO NORMAS IRAM/ISO Marca: 8 15 UN 293-01516-0012 LAMPARA MEZCLADORA; CASQUILLO EDISON - POTENCIA NOMINAL 250W - TENSION 220V Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA MARCA CERTIFICADO NORMAS IRAM/ISO Marca: 9 5 UN 296-01780-0004 FUELLE P/INODORO; TIPO HEMBRA CORRUGADO - MATERIAL GOMA Observaciones al Item: SE SOLICITA LARGO 0.40 M PRIMERA MARCA Marca: 10 15 UN 269-00776-0119 DISCO ABRASIVO; USO CORTE - TIPO OXIDO DE ALUMINIO - DIAMETRO EXTERIOR 115MM - DIAMETRO DE EJE 22,2MM - ESPESOR 2MM Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA MARCA Marca: 11 4 Kg 271-00333-0039 CLAVO; TIPO CABEZA PLANA - LARGO 2.1/2PULG Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA MARCA Marca: 12 4 Kg 271-00333-0035 CLAVO; TIPO CABEZA PLANA - LARGO 1PULG Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA MARCA Marca: 13 10 UN 275-00421-0009 HOJA DE SIERRA; TIPO ACERO RAPIDO - DIENTES X PULGADA 18 - LONG.DE CUERPO 38 (15")CM Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA MARCA Marca: 14 5 UN 222-01044-0042 CINTA; TELA TEFLON - ANCHO 12MM - LARGO 20M Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA MARCA Marca: 15 4 UN 279-01625-0009 CERRADURA; MATERIAL DE LA CAJA HIERRO Observaciones al Item: SE SOLICITA DE DOS PERNOS CON DOS LLAVES DE PALETA PRIMERA MARCA Marca: 16 5 Kg 271-00256-0002 ALAMBRE DE HIERRO; DIAMETRO 2MM - SECCION CIRCULAR - TRATAMIENTO RECOCIDO Observaciones al Item: SE SOLICITA ALAMBRE DULCE, PRIMERA MARCA Marca: 17 1 UN 296-02845-0009 TANZA; DIAMETRO 3MM - PRESENTACION ROLLO TANZA CUADRADA - LARGO 106M - USO P/BORDEADORA Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA MARCA Marca: 18 2 UN 259-06887-0003 CEMENTO DE CONTACTO; TIPO FUERTE - PRESENTACION LATA X 1L Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA MARCA Marca: 19 2 UN 299-02273-0001 PROTECTOR FACIAL; TIPO REBATIBLE - ACCESORIO C/ARNES - MATERIAL POLICARBONATO Observaciones al Item: SE SOLICITA NUEVO, PRIMERA MARCA CERTIFICADO POR NORMAS ISO/IRAM Marca: 20 2 UN 269-00776-0048 DISCO ABRASIVO; USO OXIDO DE ALUMINIO BLANCO - TIPO CORTE - DIAMETRO EXTERIOR 178MM - ESPESOR 3,2MM Observaciones al Item: SE SOLICITA NUEVO, PRIMERA MARCA, CERTIFICADO POR NORMAS ISO/IRAM Marca: 21 10 UN 293-01033-0013 CINTA AISLADORA; MATERIAL PVC - ANCHO 12MM - LONG.DE CUERPO 25M Observaciones al Item: SE SOLICITA NUEVO, PRIMERA MARCA, CERTIFICADO POR NORMAS ISO/IRAM Marca: 22 1 UN 279-00820-0032 REMACHE; MATERIAL ALUMINIO - DIAMETRO 4MM - LONG.DE CUERPO 12MM Observaciones al Item: SE SOLICITA NUEVO, PRIMERA MARCA, CERTIFICADO POR NORMAS ISO/IRAM caja por 100Un Marca: 23 20 UN 299-08134-0005 TELA MOSQUITERA; MATERIAL ACERO GALVANIZADO - ANCHO 1,2M - LARGO 1M Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA MARCA Marca: 24 1 UN 275-00767-0001 MAZA; MATERIAL ACERO - PESO 1KG - LONGITUD MANGO 330MM Observaciones al Item: SE SOLICITA NUEVO, PRIMERA MARCA Marca: 25 1 UN 272-00896-0033 ESTAÑO P/SOLDADURA; ALEACION 5 ALMAS - PUREZA 60/40% - PRESENTACION ROLLO X 250GR Observaciones al Item: SE SOLICITA NUEVO, PRIMERA MARCA Marca: 26 6 UN 293-04998-0005 CINTA AUTOSOLDABLE; MATERIAL CAUCHO - ANCHO 20MM - LARGO 5M - ESPESOR 0.3MM Observaciones al Item: SE SOLICITA NUEVO, PRIMERA MARCA, CERTIFICADO POR NORMAS ISO/IRAM Marca: 27 2 UN 299-01888-0001 CINTA P/VALLADO; TIPO PELIGRO - ANCHO 8CM - LARGO 200M - MATERIAL POLIETILENO Observaciones al Item: SE SOLICITA NUEVO, PRIMERA MARCA, CERTIFICADO POR NORMAS ISO/IRAM Marca: 28 6 UN 275-00745-0010 ESPATULA ACERO; ANCHO 40MM - MANGO DE MADERA Observaciones al Item: SE SOLICITA NUEVO, PRIMERA MARCA, CERTIFICADO POR NORMAS ISO/IRAM Marca: 29 2 UN 259-01142-0004 COLA VINILICA; ESTADO PASTA - ENVASE POTE PLASTICO - PESO 1KG Observaciones al Item: SE SOLICITA, PRIMERA MARCA, CERTIFICADO POR NORMAS ISO/IRAM Marca: 30 2 UN 275-00908-0003 CUCHARA P/ALBAÑIL; LARGO 7PULG Observaciones al Item: SE SOLICITA NUEVO, PRIMERA MARCA, CERTIFICADO POR NORMAS ISO/IRAM Marca: 31 1 UN 275-00895-0007 NIVEL P/ALBAÑIL; TIPO BURBUJA DE AIRE - USO ALBAÑILERIA - LONG.DE CUERPO 50CM - MATERIAL ESTRUCTURA ALUMINIO Observaciones al Item: SE SOLICITA NUEVO, PRIMERA MARCA, CERTIFICADO POR NORMAS ISO/IRAM Marca: 32 1 UN 275-00907-0003 BALDE P/ALBAÑIL; MATERIAL PLASTICO - CAPACIDAD 10L Observaciones al Item: SE SOLICITA NUEVO, PRIMERA MARCA Marca: BASE DE APOYO LOGÍSTICO "RESISTENCIA" AV 9 DE JULIO 3300 – RESISTENCIA -CHACO - CP-3500 - TEL: 0362-4430349 DIAS Y HORARIO DE ENTREGAS: DE LUNES A VIERNES DE 0800 A 1400 HS 33 2 Kg 275-01432-0004 ELECTRODO; DIAMETRO 2,5MM - USO P/SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO - TIPO PUNTA AZUL Observaciones al Item: SE SOLICITA DE 1RA CALIDAD. Marca: 34 6 UN 269-00776-0003 DISCO ABRASIVO; USO EN METAL - TIPO CORTE - DIAMETRO EXTERIOR 7PULG - DIAMETRO DE EJE 7/8PULG - ESPESOR 1/8PULG Observaciones al Item: SE SOLICITA DE 1RA CALIDAD. Marca: 35 6 UN 293-00554-0214 TUBO FLUORESCENTE; TIPO FINO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 120CM Observaciones al Item: SE SOLICITA DE 1RA CALIAD SEGÚN NORMAS IRAN/ISO Marca: 36 10 UN 293-01514-0009 PORTALAMPARA; MATERIAL BAQUELITA - TIPO 3 CUERPO - ROSCA EDISON Observaciones al Item: SE SOLICITA DE 1RA CALIDAD. Marca: 37 1 UN 293-04362-0005 CABLE; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5MM Observaciones al Item: SE SOLICITA DE COLOR ROJO DE 1RA CALIDAD. Marca: 38 15 UN 293-00657-0194 INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 1 PUNTO Y TOMA - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD UNIPOLAR Observaciones al Item: SE SOLICITA DE 1RA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO Marca: 39 12 UN 293-00657-0071 INTERRUPTOR ELECTRICO; TIPO TERMICO - CORRIENTE 25A - TENSION 230V - POLARIDAD BIPOLAR - TIPO PUNTA SICA Observaciones al Item: SE SOLICITA DE 1RA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO Marca: COMANDO DE BRIGADA DE MONTE III AV 9 DE JULIO 3300 - RESISTENCIA - CHACO - CP 3500 - TEL 03624-442439 DIAS Y HORARIOS DE ENTREGA: DE LUNES A VIERNES DE 0700 A 1400 HS. 40 10 UN 269-00776-0043 DISCO ABRASIVO; USO EN METAL - TIPO CORTE - DIAMETRO EXTERIOR 115MM - DIAMETRO DE EJE 12 ESTUCHES C/5 BLOQ.20MM - ESPESOR 1,6MM Observaciones al Item: SE SOLICITA - PRIMERA CALIDAD - SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 41 30 UN 293-03430-0033 LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 15W Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD - SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 42 100 M 293-01137-0004 CONDUCTOR UNIPOLAR; SECCION NOMINAL 4.0MM² - DIAMETRO EXTERIOR 4.2MM - CORRIENTE ADMISIBLE 42A - NORMA IRAM 2022 - CLASE 2 - AISLACION PVC ESPECIAL Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD - SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 43 100 M 293-01137-0003 CONDUCTOR UNIPOLAR; SECCION NOMINAL 2.5MM² - DIAMETRO EXTERIOR 3.8MM - CORRIENTE ADMISIBLE 32A - NORMA IRAM 2022 - CLASE 2 - AISLACION PVC Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD - SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 44 5 UN 279-01625-0009 CERRADURA; MATERIAL DE LA CAJA HIERRO Observaciones al Item: SE SOLICITA - SE SOLICITA PARA PUERTA DOBLE PALETA - PRIMERA CALIDAD - SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 45 5 UN 279-00400-0010 CANDADO; ANCHO 55MM Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD - SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 46 9 UN 215-00946-0052 PUERTA; MARCO ALUMINIO - MODELO PLACA REBATIBLE - MATERIAL MADERA Observaciones al Item: SE SOLICITA - PUERTA PLACA - X 0,80 CM - ESPESOR 7,5 CM PARA CONSTRUCCIÓN DE DURLOK Marca: 47 10 UN 275-01432-0004 ELECTRODO; DIAMETRO 2,5MM - USO P/SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO - TIPO PUNTA AZUL Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD - SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 48 2 UN 215-00799-0017 VENTANA; MARCO ALUMINIO - VIDRIO ENTERO - ALTO/ANCHO 1.50 X 1.50M - TIPO DE ABRIR Observaciones al Item: SE SOLICITA - 1M X 1M - PRIMERA CALIDAD Marca: 49 5 UN 275-00745-0017 ESPATULA ACERO; ANCHO 100MM - MANGO DE MADERA Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD Marca: 50 25 UN 234-00999-0044 PAPEL DE LIJA; TIPO P/PARED - NUMERO 60 - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD Marca: 51 5 UN 275-00908-0001 CUCHARA P/ALBAÑIL; LARGO 5.1/2PULG Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIODAD Marca: 52 10 UN 275-00421-0033 HOJA DE SIERRA; TIPO ACERO RAPIDO - LONG.DE CUERPO 29 Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD - SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 53 2 UN 275-00767-0001 MAZA; MATERIAL ACERO - PESO 1KG - LONGITUD MANGO 330MM Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD - SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 54 1 UN 293-01766-0011 PROLONGADOR; TIPO BIPOLAR - TOMACORRIENTE 4 - PROTECCION TERMICA CON - POTENCIA MAXIMA 20A - ALIMENTACION 220V - LONG.DE CUERPO 2M - TENSION 220V Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD - SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 55 15 UN 275-01059-0074 PINCEL; TIPO RODILLO - USO PINTURA - NUMERO 22CM - MATERIAL LANA DE CORDERO Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD - SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 56 5 UN 299-00939-0010 ANTIPARRA DE SEGURIDAD; VISOR PLASTICO - TIPO ANTEOJO Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD - SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 57 10 UN 275-01059-0022 PINCEL; TIPO CHATO - NUMERO 15 - MATERIAL CERDA CHINA Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD - SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 58 10 UN 275-01059-0023 PINCEL; TIPO CHATO - NUMERO 20 - MATERIAL CERDA CHINA Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD - SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 59 15 UN 275-01059-0025 PINCEL; TIPO CHATO - NUMERO 30 - MATERIAL CERDA CHINA Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD - SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 60 1 UN 275-00633-0003 PALA; TIPO DE PUNTA - USO HOYOS Y POSTES - LARGO 1,2M Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD - SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 61 1 UN 275-00633-0007 PALA; TIPO PLANA - USO ALBAÑILERIA - LARGO 1,2M Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD - SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 62 3 Kg 271-00333-0005 CLAVO; TIPO PUNTA PARIS - DIAMETRO 4.5MM - LARGO 1PULG Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD - SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 63 5 UN 259-00267-0143 ADHESIVO; TIPO COLA PARA CARPINTERO - SECADO NORMAL - PRESENTACION ENVASE X 300º Observaciones al Item: SE SOLICITA - X 1 KG - PRIMERA CALIDAD - SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 64 5 UN 222-01629-0003 GUANTE; MATERIAL CUERO DESCARNE - TIPO 5 DEDOS - LARGO HASTA MUÑECA 12 - CIERRE SIN Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD - SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 65 2 UN 293-01451-0001 CABLECANAL; TIPO DE PUNTA/MODELO EASY - MATERIAL PVC - MEDIDA 10 X 20MM - FORMATO LINEAL - PRESENTACION TIRAS DE 2,2M - CONDUCTO 1 VIA - TIPO P/PARED Observaciones al Item: SE SOLICITA - CABLE CANAL C/ ADHESIVO - PRIMERA CALIDAD - SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 66 5 UN 293-01033-0005 CINTA AISLADORA; MATERIAL PVC - ANCHO 12MM - LONG.DE CUERPO 25M Observaciones al Item: SE SOLICITA - AISLANTE P/ ELECTRICIDAD - PRIMERA CALIDAD - SEGÚN NORMAS IRAM Marca: COMPANIA DE CAZADORES DE MONTE 19 AVENIDA TENIENTE MASAFERRO 148 - FORMOSA - CP 3600 – TEL 370 4427 737 DIAS Y HORARIO DE ENTREGA: DE LUNES A VIERNES DE 0700 A 1400 HS 67 2 UN 255-07014-0006 SOLVENTE; PRESENTACION ENVASE X 20L Observaciones al Item: SE SOLICITA THINER PRIMERA MARCA. NORMA IRAN/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 68 3 UN 255-06979-0171 PINTURA; TIPO IMPREGNANTE - PRESENTACION ENVASE X 1L Observaciones al Item: SE SOLICITA IMPREGNANTE PARA MADERA TIPO ROBLE SATINADO X LT. PRIMERA MARCA. NORMA IRAN/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 69 10 M 258-06597-0025 MANGUERA PLASTICA; TIPO TRANSPARENTE - MATERIAL PVC - DIAMETRO 8MM - PRESION DE TRABAJO 10KG/CM2 - LONG.DE CUERPO 1M Observaciones al Item: SE SOLICITA DE 8 MM. PRIMERA MARCA. NORMA IRAN/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 70 5 UN 259-06887-0003 CEMENTO DE CONTACTO; TIPO FUERTE - PRESENTACION LATA X 1L Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA MARCA. NORMA IRAN/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 71 20 UN 269-00776-0003 DISCO ABRASIVO; USO EN METAL - TIPO CORTE - DIAMETRO EXTERIOR 7PULG - DIAMETRO DE EJE 7/8PULG - ESPESOR 1/8PULG Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA MARCA. NORMA IRAN/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 72 8 UN 271-03009-0009 MALLA DE ALAMBRE; MATERIAL ALAMBRE GALVANIZADO - SECCION CELDA 14 X 32MM - DIMENSION 1 X 20M Observaciones al Item: SE SOLICITA TEJIDO OLIMPICO TIPO ROMBOIDAL 2 ALT X 2" ABERTURA ROMBO X 14.1/2 CALIBRE DE ALAMBRE PRESENTACIÓN POR 10 MTS. PRIMERA MARCA. NORMA IRAN/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 73 13 UN 271-01060-0046 HIERRO EN BARRA REDONDA; DIAMETRO 8MM - LONG.DE CUERPO 6M Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA MARCA. NORMA IRAN/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 74 13 UN 271-01060-0009 HIERRO EN BARRA REDONDA; DIAMETRO 10MM - LONG.DE CUERPO 12000MM Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA MARCA. NORMA IRAN/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 75 12 UN 271-02271-0001 MALLA DE ACERO; DIAMETRO 8MM - SECCION 0,15 X 0,15M - UNION ELECTROSOLDADO Observaciones al Item: SE SOLICITA DIAMETRO 4,2 MM - DE 2 X 6 MTS. PRIMERA MARCA. NORMA IRAN/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 76 1 UN 275-03121-0003 JUEGO DE LIMAS; CANTIDAD 12 - USO MATRICERO Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA MARCA. NORMA IRAN/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 77 1 UN 275-03121-0004 JUEGO DE LIMAS; CANTIDAD 6 - USO RELOJERO Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA MARCA. NORMA IRAN/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 78 1 Jgo 275-08421-0009 LLAVE ALLEN; MATERIAL ACERO - MEDIDA 4 A 20MM Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA MARCA. NORMA IRAN/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 79 1 UN 275-06904-0004 HERRAMIENTA DE IMPACTO; USO MECANICO - MATERIAL ACERO Observaciones al Item: SE SOLICITA DESTORNILLADOR DE IMPACTO A GOLPE PROFESIONAL PRIMERA MARCA. NORMA IRAN/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 80 8 Kg 275-01432-0004 ELECTRODO; DIAMETRO 2,5MM - USO P/SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO - TIPO PUNTA AZUL Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA MARCA. NORMA IRAN/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 81 2 UN 275-00770-0002 MARTILLO; TIPO CARPINTERO - MATERIAL DEL MANGO MADERA - PESO CABEZA 200GR Observaciones al Item: SE SOLICITA DE 22 MM PRIMERA MARCA. NORMA IRAN/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 82 2 UN 275-03307-0001 TENAZA DE ARMADOR; TIPO GHERARDI - MATERIAL ACERO - TAMAÑO 35CM Observaciones al Item: SE SOLICITA TENAZA DE ARMADOR 3 PUNTOS 350 MM PRIMERA MARCA. NORMA IRAN/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 83 2 UN 275-00746-0001 PINZA P/TALLER; TIPO PUNTA PLANA - ACCESORIO CORTE LATERAL - MANGO AISLANTE - LARGO 167MM - ACABADO PAVONADO Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA MARCA. NORMA IRAN/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 84 1 UN 275-08148-0002 JUEGO DE FORMONES; CANT. DE ELEMENTOS 4 Observaciones al Item: SE SOLICITA DE 6, 12, 18 Y 24 MM MANGO DE MADERA. PRIMERA MARCA. NORMA IRAN/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 85 1 UN 275-01728-0019 LLAVE AJUSTABLE; TIPO FRANCESA - MATERIAL ACERO VANADIO - ABERTURA DE BOCA 30MM - LARGO 260MM Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA MARCA. NORMA IRAN/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 86 2 UN 275-00568-0045 CINTA METRICA; TIPO METALICA - ACCESORIO SIN - LONGITUD 10M - PRESENTACION INDIVIDUAL Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA MARCA. NORMA IRAN/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 87 1 UN 292-00368-0006 ESCUADRA; MATERIAL METALICA - ANGULO 30°-35CM Observaciones al Item: SE SOLICITA DE 30 CM PRIMERA MARCA. NORMA IRAN/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 88 1 UN 275-00772-0013 ESCOFINA; TIPO PLANA - LARGO 350MM - ACABADO FINO Observaciones al Item: SE SOLICITA JUEGO DE 3 ESCOFINAS (PLANA, MEDIA CAÑA, REDONDA). PRIMERA MARCA. NORMA IRAN/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 89 1 UN 275-00312-0006 ARCO DE SIERRA; LARGO HOJA 18 - 24 - 32 - TIPO REGULABLE Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA MARCA. NORMA IRAN/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 90 1 UN 275-00420-0003 HACHA; MATERIAL ACERO - MANGO NOGAL - LONG.DE CUERPO 68CM - USO MULTIUSO Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA MARCA. NORMA IRAN/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 91 1 Jgo 275-01815-0018 JUEGO DE LLAVES; TIPO TORX CON PERFIL EN L Observaciones al Item: SE SOLICITA JGO DE 7 LLAVES TORX MEDIDAS T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40. PRIMERA MARCA. NORMA IRAN/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 92 1 UN 275-00746-0159 PINZA P/TALLER; TIPO PICO DE LORO - ACCESORIO SIN - MANGO AISLANTE - LARGO 400MM - ACABADO PAVONADO Observaciones al Item: SE SOLICITA NRO 224 DE 10´. PRIMERA MARCA. NORMA IRAN/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 93 2 Kg 279-01501-0018 VARILLA P/SOLDAR; MATERIAL BRONCE - DIAMETRO 12MM Observaciones al Item: SE SOLICITA VARILLA DE BRONCE DE 6 MM X 2 MTS X KG. PRIMERA MARCA. NORMA IRAN/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 94 10 UN 279-00315-0010 BISAGRA METALICA; SUJECION CON TORNILLOS - ALA IGUALES - MATERIAL HIERRO - LONG.DE CUERPO 75MM Observaciones al Item: SE SOLICITA BISAGRA TIPO LIBRO DE 34 MM X 75 MM CON TORNILLOS. PRIMERA MARCA. NORMA IRAN/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 95 2 UN 279-00644-1923 TORNILLOS; RANURA AUTOPERFORANTE Observaciones al Item: SE SOLICITA TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA MADERA DE 8" X 2" PRESENTACION POR 500 UND. PRIMERA MARCA. NORMA IRAN/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 96 2 UN 296-02845-0009 TANZA; DIAMETRO 3MM - PRESENTACION ROLLO TANZA CUADRADA - LARGO 106M - USO P/BORDEADORA Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA MARCA. NORMA IRAN/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 97 6 UN 299-03981-0003 PORTA CANDADO; MATERIAL METAL - TAMAÑO 70 X 30MM Observaciones al Item: SE SOLICITA PORTACANDADO BISAGRA DE 7,5 CM CON TORNILLOS. PRIMERA MARCA. NORMA IRAN/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: COMPAÑIA DE CAZADORES DE MONTE 17 AV INDEPENDENCIA S/N - TARTAGAL - SALTA- CP 4560 - TEL 03873-428005 DIAS Y HORARIO DE ENTREGA: DE LUNES A VIERNES DE 0700 A 1400 HS. 98 10 M 293-01137-0028 CONDUCTOR UNIPOLAR; SECCION NOMINAL 2,5MM - DIAMETRO EXTERIOR S/NORMA - CORRIENTE ADMISIBLE 12A - NORMA IRAM - CLASE VN 2000 - AISLACION PVC - COLOR NEGRO Observaciones al Item: SE SOLICITA 1RA CALIDAD- NORMA IRAM/ISO SEGÚN CORRESPONDA. Marca: 99 10 M 293-01137-0027 CONDUCTOR UNIPOLAR; SECCION NOMINAL 2,5MM - DIAMETRO EXTERIOR S/NORMA - CORRIENTE ADMISIBLE 12A - NORMA IRAM - CLASE VN 2000 - AISLACION PVC - COLOR ROJO Observaciones al Item: SE SOLICITA 1RA CALIDAD- NORMA IRAM/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 100 10 M 293-01137-0028 CONDUCTOR UNIPOLAR; SECCION NOMINAL 2,5MM - DIAMETRO EXTERIOR S/NORMA - CORRIENTE ADMISIBLE 12A - NORMA IRAM - CLASE VN 2000 - AISLACION PVC - COLOR NEGRO Observaciones al Item: SE SOLICITA DE COLOR VERDE- NORMA IRAM/ISO SEGUN CORRESPONDA- 1RA CALIDAD Marca: 101 10 M 293-01137-0028 CONDUCTOR UNIPOLAR; SECCION NOMINAL 2,5MM - DIAMETRO EXTERIOR S/NORMA - CORRIENTE ADMISIBLE 12A - NORMA IRAM - CLASE VN 2000 - AISLACION PVC - COLOR NEGRO Observaciones al Item: SE SOLICITA DE COLOR MARRON- NORMA IRAM/ISO SEGUN CORRESPONDA- 1RA CALIDAD Marca: 102 10 UN 293-00554-0214 TUBO FLUORESCENTE; TIPO FINO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 120CM Observaciones al Item: SE SOLICITA NORMA IRAN/ISO SEGUN CORRESPONDA- 1RA CALIDAD Marca: 103 20 UN 293-00551-0239 LAMPARA INCANDESCENTE; FORMA BULBO RECTO - POTENCIA NOMINAL 18W - TIPO BAJO CONSUMO - TENSION 220V Observaciones al Item: SE SOLICITA NORMA IRAM/ISO SEGUN CORRESPONDA- 1RA CALIDAD Marca: 104 5 UN 293-00551-0239 LAMPARA INCANDESCENTE; FORMA BULBO RECTO - POTENCIA NOMINAL 18W - TIPO BAJO CONSUMO - TENSION 220V Observaciones al Item: SE SOLICITA LAMPARA DE SODIO AP 150W TUB- NORMA IRAM/ISO SEGUN CORRESPONDA- 1RA CALIDAD Marca: 105 5 UN 293-00551-0239 LAMPARA INCANDESCENTE; FORMA BULBO RECTO - POTENCIA NOMINAL 18W - TIPO BAJO CONSUMO - TENSION 220V Observaciones al Item: SE SOLICITA LAMPARA DE SODIO AP 250W- NORMA IRAM/ISO SEGUN CORRESPONDA- 1RA CALIDAD Marca: 106 3 UN 293-00278-0001 BALASTO P/TUBO FLUORESCENTE; POTENCIA 18W - TIPO ARRANQUE NORMAL - FRECUENCIA 220/50HZV Observaciones al Item: SE SOLICITA BALASTO 150W SAP BANDEJA- NORMA IRAM/ISO SEGUN CORRESPONDA- 1RA CALIDAD Marca: 107 3 UN 293-01204-0002 ILUMINACION DE EMERGENCIA; TIEMPO RECARGA 24H - AUTONOMIA 1.5H Observaciones al Item: SE SOLICITA LED, NORMA IRAM/ISO SEGUN CORRESPONDA- 1RA CALIDAD Marca: 108 10 UN 293-01202-0005 PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AA - TENSION 1.5V Observaciones al Item: SE SOLICITA PRESENTACION PAQUETE POR 4 UNIDADES- NORMA IRAM/ISO SEGUN CORRESPONDA-1RA CALIADAD Marca: 109 10 UN 299-01888-0001 CINTA P/VALLADO; TIPO PELIGRO - ANCHO 8CM - LARGO 200M - MATERIAL POLIETILENO Observaciones al Item: SE SOLICITA CON LA IMPRESIÓN "PELIGRO"- NORMA IRAM/ISO SEGUN CORRESPONDA- 1RA CALIDAD Marca: 110 10 UN 258-04336-0001 CONO SEÑALIZADOR; MATERIAL PLASTICO REFLECTOR - ALTURA 70CM Observaciones al Item: SE SOLICITA 1RA CALIDAD- NORMA IRAM/ISO SEGUN CORRESPONDA- Marca: 111 50 UN 234-00999-0109 PAPEL DE LIJA; TIPO P/PARED - NUMERO 80 - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al Item: SE SOLICITA 1RA CALIDAD- NORMA IRAM/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 112 50 UN 234-00999-0028 PAPEL DE LIJA; TIPO AL AGUA - NUMERO 120 - PRESENTACION POR UNIDAD Observaciones al Item: SE SOLICITA 1RA CALIDAD- NORMA IRAM/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 113 5 M 296-02845-0009 TANZA; DIAMETRO 3MM - PRESENTACION ROLLO TANZA CUADRADA - LARGO 106M - USO P/BORDEADORA Observaciones al Item: SE SOLICITA 1RA CALIDAD- NORMA IRAM/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 114 3 Kg 275-01432-0002 ELECTRODO; DIAMETRO 2MM - USO P/SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO - TIPO PUNTA AZUL Observaciones al Item: SE SOLICITA 1RA CALIDAD- NORMA IRAM/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 115 5 Kgm 271-00256-0017 ALAMBRE DE HIERRO; DIAMETRO Nº 16 - SECCION CIRCULAR Observaciones al Item: SE SOLICITA 1RA CALIDAD- NORMA IRAM/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 116 3 UN 279-00400-0011 CANDADO; ANCHO 70MM Observaciones al Item: SE SOLICITA 1RA CALIDAD- NORMA IRAM/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 117 2 UN 275-01059-0024 PINCEL; TIPO CHATO - NUMERO 25 - MATERIAL CERDA CHINA Observaciones al Item: SE SOLICITA 1RA CALIDAD- NORMA IRAM/ISO SEGUN CORRESPONDA Marca: 118 5 Kg 275-01432-0046 ELECTRODO; DIAMETRO 2MM - USO SOLDADURA ELECTRICA - TIPO PUNTA CONARCO 15 Observaciones al Item: SE SOLICITA DIAMETRO 2,5MM- NORMA IRAM/ISO SEGUN CORRESPONDA- 1RA CALIDAD Marca: 119 80 UN 279-00644-0795 TORNILLO; RANURA P/DESTORNILLADOR PHILLIPS - MATERIAL HIERRO - DIAMETRO 6MM - LARGO 2PULG Observaciones al Item: SE SOLICITA DE 2 1/2"- NORMA IRAM/ISO SEGUN CORRESPONDA- 1RA CALIDAD Marca: 120 5 UN 269-00776-0095 DISCO ABRASIVO; USO CORTE - TIPO CENTRO DEPRIMIDO - DIAMETRO EXTERIOR 180MM - DIAMETRO DE EJE 22MM - ESPESOR 3MM Observaciones al Item: SE SOLICITA DE 180X1.6X22- NORMA IRAM/ISO SEGUN CORRESPONDA- 1RA CALIDAD Marca: 121 5 UN 272-01465-0065 DISCO METALICO DE CORTE; MATERIAL OXIDO DE ALUMINIO - CENTRO PLANO - DIAMETRO INTERIOR 22,2MM - DIAMETRO DE EJE 22,2MM - ESPESOR 1,6MM - DIAMETRO EXTERIOR 115MM Observaciones al Item: SE SOLICITA 115X1.6X22- NORMA IRAM/ISO SEGUN CORRESPONDA- 1RA CALIDAS Marca: GRUPO DE ARTILLERIA DE MONTE 12 EX RUTA NACIONAL 14 S/N – MERCEDES - CORRIENTES - CP: 3470 – CEL: 011 1532161832 DIAS Y HORARIO DE ENTREGA: DE LUNES A VIERNES DE 0730 A 1400 HS 122 2 UN 279-01625-0052 CERRADURA; TIPO TRABEX 2107-DERECHA - USO PUERTA DE ABRIR - PASADOR DOBLE Y PESTILLO Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGUN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 123 2 UN 271-00333-0035 CLAVO; TIPO CABEZA PLANA - LARGO 1PULG Observaciones al Item: SE SOLICITA X KG DE PRIMERA CALIDAD SEGUN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 124 2 UN 271-00333-0038 CLAVO; TIPO CABEZA PLANA - LARGO 2PULG Observaciones al Item: SE SOLICITA X KG DE PRIMERA CALIDAD SEGUN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 125 2 Kg 275-01432-0004 ELECTRODO; DIAMETRO 2,5MM - USO P/SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO - TIPO PUNTA AZUL Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGUN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 126 2 UN 263-01474-0008 DEPOSITO P/INODORO; MATERIAL LOZA - CAPACIDAD 8L - TIPO DE PUNTA/MODELO ANDINA Observaciones al Item: SE SOLICITA DEPOSITO PARA INODORO de MATERIAL LOZA DE COLOR BLANCO COMPLETO DE PRIMERA CALIDAD SEGUN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 127 6 UN 275-00421-0009 HOJA DE SIERRA; TIPO ACERO RAPIDO - DIENTES X PULGADA 18 - LONG.DE CUERPO 38 (15")CM Observaciones al Item: SE SOLICITA HOJA DE SIERRA DE 32 CM DE PRIMERA CALIDAD SEGUN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 128 8 UN 279-00644-0614 TORNILLO; RANURA SIN - MATERIAL ACERO - DIAMETRO 16MM - LARGO 100MM Observaciones al Item: SE SOLICITA TORNILLO PARA INODORO DE PRIMERA CALIDAD SEGUN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 129 10 UN 269-00776-0119 DISCO ABRASIVO; USO CORTE - TIPO OXIDO DE ALUMINIO - DIAMETRO EXTERIOR 115MM - DIAMETRO DE EJE 22,2MM - ESPESOR 2MM Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGUN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 130 4 UN 222-00388-0001 CASCO DE SEGURIDAD; CLASE A - MATERIAL DE POLIPROPILENO - S/NORMA IRAM 3620 Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGUN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 131 6 UN 222-01044-0038 CINTA; TELA TEFLON - ANCHO 20 - LARGO 10 Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGUN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 132 12 UN 222-01629-0183 GUANTE; PROTECCION P/TAREAS GENERALES - MATERIAL ALGODON - TIPO ANTIDESLIZANTE - LARGO HASTA MUÑECA - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO ALGODON Observaciones al Item: SE SOLICITA GUANTES MOTEADOS PARA TRABAJO DE PRIMERA CALIDAD SEGUN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 133 4 UN 275-00907-0003 BALDE P/ALBAÑIL; MATERIAL PLASTICO - CAPACIDAD 10L Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGUN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 134 10 UN 269-00776-0003 DISCO ABRASIVO; USO EN METAL - TIPO CORTE - DIAMETRO EXTERIOR 7PULG - DIAMETRO DE EJE 7/8PULG - ESPESOR 1/8PULG Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 135 4 UN 269-00776-0052 DISCO ABRASIVO; USO EN METAL - TIPO DESBASTE - DIAMETRO EXTERIOR 7PULG - DIAMETRO DE EJE 7/8PULG - ESPESOR 3/16PULG Observaciones al Item: SE SOLICITA DISCO DE CORTE DE WIDIA DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 136 1 UN 275-00653-0001 REMACHADORA; TIPO REMACHE POP - ACCIONAMIENTO MANUAL Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 137 2 UN 296-02845-0009 TANZA; DIAMETRO 3MM - PRESENTACION ROLLO TANZA CUADRADA - LARGO 106M - USO P/BORDEADORA Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 138 3 Kg 271-00256-0017 ALAMBRE DE HIERRO; DIAMETRO Nº 16 - SECCION CIRCULAR Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 139 1 UN 275-00774-0002 CARRETILLA; MATERIAL CHAPA - LONGITUD 800MM - ANCHO DE CAJA 700MM - ALTO DE CAJA 300MM - CANT. DE RUEDAS 1 Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 140 1 UN 275-04790-0003 MORSA P/CAÑO; DIAM. DE CAÑO 4PULG Observaciones al Item: SE SOLICITA MORSA DE BANCO NUMERO 3 DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 141 1 UN 275-02321-0008 JUEGO DE DESTORNILLADORES; COMPONENTES 5 - TIPO PLANA - PHILIPS Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 142 1 UN 275-01815-0050 JUEGO DE LLAVES; TIPO COMBINADAS Observaciones al Item: SE SOLICITA DE 8MM A 32 MM DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 143 1 UN 275-00389-0045 CALIBRE; PRECISION DIGITAL - RANGO DE MEDICION 1-150MM Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 144 1 UN 275-01815-0048 JUEGO DE LLAVES; TIPO ALLEN Observaciones al Item: SE SOLICITA MILIMETRICA DE 2MM A 10MM DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 145 1 UN 275-06810-0004 JUEGO PUNTAS P/DESTORNILLADOR; TIPO TORK - CANTIDAD DE PIEZAS 10 - TIPO DESTORNILLADOR MANUAL Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 146 1 UN 275-01815-0013 JUEGO DE LLAVES; TIPO TUBO Observaciones al Item: SE SOLICITA JUEGO DE LLAVES DE TUBOS DE ENCASTRE DE 3/4" TIPO MILIMETRICA POR 21 PIEZAS DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 147 1 UN 275-08999-0006 HERRAMIENTA P/MOTOR; ELEMENTO TORQUIMETRO - TIPO MECANICO - DIMENSION TUBO ENCASTRE 1/2PULG Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 148 1 UN 275-08999-0005 HERRAMIENTA P/MOTOR; ELEMENTO TORQUIMETRO - TIPO MECANICO - DIMENSION TUBO ENCASTRE 3/4PULG Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 149 1 UN 275-00389-0056 CALIBRES; PRECISION DIGITAL Observaciones al Item: SE SOLICITA MANOMETRO MEDIDOR DE PRESIÓN DE AIRE CON MANGUERA DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 150 1 UN 275-05112-0004 ENGRASADORA; USO ALEMITE - ACCIONAMIENTO MANUAL - CAPACIDAD 2KG Observaciones al Item: SE SOLICITA GRASERA MANUAL X 4 KG DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 151 1 UN 275-01214-0007 ACEITERA P/TALLER; CAPACIDAD 0.500L - PICO NORMAL - MATERIAL METALICO Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMA IRAM/ISO. Marca: 152 1 UN 275-01993-0026 LLAVE P/CAÑO; TIPO ESTILSON - MATERIAL ACERO FORJADO - ABERTURA DE BOCA 1 1/2PULG - USO CANOS HASTA 1 1/2"PULG Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMA SIRAM/ISO. Marca: 153 1 UN 293-04771-0003 PROBADOR DE TENSION; TIPO DIGITAL - TENSION 3 A 1000V Observaciones al Item: SE SOLICITA MULTÍMETRO TESTER DIGITAL DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMA IRAM/ISO. Marca: 154 1 UN 296-08444-0033 REP. Y ACC. P/HERRAMIENTA; TIPO APAREJO - MARCA FORBIS - MODELO UNIVERSAL - REPUESTO SEGURO Observaciones al Item: SE SOLICITA APAREJO MANUAL A CADENA DE 1 TON LARGO 2,5 MTS DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMA IRAM/ISO. Marca: 155 1 UN 275-07101-0010 JUEGO DE TERRAJAS; CANTIDAD DE PIEZAS 4 - DIMENSION 12MM Observaciones al Item: SE SOLICITA JUEGO DE TERRAJAS MACHO MILIMETRICO X 20 PIEZAS Y ACCESORIOS DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMA IRAM/ISO. Marca: 156 1 UN 293-01514-0011 PORTALAMPARA; MATERIAL GOMA AISLADA - TIPO PORTATIL Observaciones al Item: SE SOLICITA LÁMPARA PORTATIL DE 12V CON CABLE DE 10 METROS DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMA IRAM/ISO. Marca: 157 2 UN 275-04415-0002 JUEGO DE PINZAS; TIPO SEEGER; MATERIAL ACERO ZINCADO Y EMPAVONADO - CANT. CABEZALES 4UN - CAPACIDAD 10 A 50MM Observaciones al Item: SE SOLICITA SET DE PINZAS MEDIANAS POR 4 PIEZAS DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMA IRAM/ISO. Marca: 158 1 UN 275-01728-0075 LLAVES AJUSTABLES; TIPO FRANCESA - MATERIAL ACERO FOSFATIZADO - ABERTURA DE BOCA 44mm - LARGO 15pul Observaciones al Item: SE SOLICITA LLAVE AJUSTABLE TIPO FRANCESA DE 18 PULGADAS DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMA IRAM/ISO. Marca: 159 2 UN 275-02708-0002 BARRETA; MATERIAL ACERO - LONG.DE CUERPO 1,5M - DIAMETRO 1 1/2PULG - TIPO PUNTA LISA Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMA IRAM/ISO. Marca: 160 2 UN 275-00767-0002 MAZA; MATERIAL ACERO - PESO 2KG - LONGITUD MANGO 330MM Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMA IRAM/ISO. Marca: 161 1 UN 275-00770-0079 MARTILLO; Observaciones al Item: SE SOLICITA MARTILLO DE PENA EN BRONCE X 200 GRAMOS DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMA IRAM/ISO. Marca: 162 1 UN 275-01976-0023 JUEGO DE MECHAS; TIPO DE ACERO RAPIDO - VASTAGO CILINDRICO - COMPONENTES 25 Observaciones al Item: SE SOLICITA JUEGO DE MECHAS DE ACERO RÁPIDO X 25 PIEZAS DE 1 A 13 MM DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 163 1 UN 275-01807-0054 LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA - MATERIAL CROMO VANADIO - ABERTURA DE BOCA 13MM - LARGO 163MM - INCLINACION BOCA CERRADA 15°C Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 164 1 UN 275-00338-0086 DESTORNILLADOR; LINEA TIPO PUNTAS INTERCAMBIABLES - TIPO PUNTA VARIAS Observaciones al Item: SE SOLICITA DESTORNILLADOR REVERSIBLE CON PUNTA PHILIPS Y PLANA DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 165 1 UN 275-00746-0162 PINZA P/TALLER; Observaciones al Item: SE SOLICITA PINZA COMBINADA TIPO ALICATE DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 166 2 UN 275-07891-0035 LLAVE FIJA; TIPO DOBLE BOCA - MATERIAL ACERO CROMO VANADIO - MEDIDA 10 X 12MM Observaciones al Item: SE SOLICITA LLAVE FIJA DE DOS BOCAS ABIERTAS DE 9 MM X 11 MM DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 167 2 UN 275-07891-0037 LLAVE FIJA; TIPO DOBLE BOCA - MATERIAL ACERO CROMO VANADIO - MEDIDA 14 X 17MM Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 168 2 UN 275-08421-0022 LLAVE ALLEN; MATERIAL ACERO - MEDIDA 14MM Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 169 10 UN 258-08001-0059 ACCES. PLASTICO P/CAÑERIA; DIAM NORMALIZADO CAÑO 125MM - ELEMENTO TE SERVICIO - MATERIAL POLIETILENO - DIMENSION CAÑO 125MM - TIPO TE SERVICIO - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION Observaciones al Item: SE SOLICITA CAÑA PLASTICA DESTAPA CAÑERIAS X TRAMOS DE 1,5 METROS DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 170 1 UN 293-00351-0029 CAJA EMBUTIR P/ELECTRICIDAD; CAPACIDAD 6 MODULOS - FORMA RECTANGULAR - MATERIAL METAL Observaciones al Item: SE SOLICITA DE 8 MÓDULOS MATERIAL PVC PARA EMBUTIR CON TAPA DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 171 6 UN 293-06736-0002 MODULO TOMACORRIENTE P/EMBUTIR; CORRIENTE 10A Observaciones al Item: SE SOLICITA TOMACORRIENTE DOBLE DE COLOR BLANCO PARA EMBUTIR DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 172 80 M 293-01137-0005 CONDUCTOR UNIPOLAR; SECCION NOMINAL 6.0MM² - DIAMETRO EXTERIOR 5.0MM - CORRIENTE ADMISIBLE 54A - NORMA IRAM 2022 - CLASE 2 - AISLACION PVC Observaciones al Item: SE SOLICITA CONDUCTOR UNIPOLAR DE 6 MM DE COLOR NEGRO DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 173 1 UN 293-01137-0031 CONDUCTOR UNIPOLAR; SECCION NOMINAL 4MM - DIAMETRO EXTERIOR S/NORMA - CORRIENTE ADMISIBLE 25A - NORMA IRAM - CLASE VN 2000 - AISLACION PVC - COLOR ROJO Observaciones al Item: SE SOLICITA DE COLOR ROJO X 100 MTS DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 174 1 UN 293-01137-0031 CONDUCTOR UNIPOLAR; SECCION NOMINAL 4MM - DIAMETRO EXTERIOR S/NORMA - CORRIENTE ADMISIBLE 25A - NORMA IRAM - CLASE VN 2000 - AISLACION PVC - COLOR ROJO Observaciones al Item: SE SOLICITA DE COLOR NEGRO X 100 MTS DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 175 1 M 293-04362-0005 CABLE; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5MM Observaciones al Item: SE SOLICITA DE COLOR MARRON DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 176 1 M 293-04362-0005 CABLE; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5MM Observaciones al Item: SE SOLICITA DE COLOR CELESTE DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 177 6 UN 293-00657-0194 INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 1 PUNTO Y TOMA - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD UNIPOLAR Observaciones al Item: SE SOLICITA PARA EMBUTIR DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 178 8 UN 293-00275-0003 ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO ESTANDAR - CTE. ADMISIBLE 40W Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 179 8 UN 293-00554-0242 TUBO FLUORESCENTE; Observaciones al Item: SE SOLICITA TUBO FLUORESCENTE DE 40W DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 180 2 UN 293-00657-0035 INTERRUPTOR ELECTRICO; TIPO TERMICO - CORRIENTE 40A - TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR - TIPO PUNTA SICA Observaciones al Item: SE SOLICITA LLAVE TERMICA BIPOLAR DE 40A DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 181 5 UN 293-03430-0029 LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 32W Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 182 2 UN 293-06568-0024 ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO EXTERIOR - MODELO ALUMBRADO PUBLICO - MATERIAL ALUMINIO Y POLICARBONATO - LAMPARA 250W Observaciones al Item: SE SOLICITA MEDIA JIRAFA PARA EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 183 3 UN 293-02301-0006 FOTOCONTROL; USO ILUMINACION - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POTENCIA 500W Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 184 4 UN 293-06568-0027 ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO INTERIOR - MODELO PLAFON SUSPENDIDO - MATERIAL METAL - LAMPARA 2 TUBOS DE 36W Observaciones al Item: SE SOLICITA PLAFON PARA TUBO FLUORESCENTE COMPLETO CON ZOCALOS, REACTANCIA Y ARRANCADORES DE 2 X 40W DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 185 6 UN 293-00278-0011 BALASTO P/TUBO FLUORESCENTE; POTENCIA 40W - TIPO ARRANQUE NORMAL - FRECUENCIA 220/50HZ Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 186 4 UN 293-01516-0009 LAMPARA MEZCLADORA; CASQUILLO E40 - POTENCIA NOMINAL 500W - TENSION 250V Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 187 10 UN 293-01514-0029 PORTALAMPARA; MATERIAL PORCELANA - TIPO CON TAPA - ROSCA EDISON Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGUN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 188 8 UN 293-01514-0029 PORTALAMPARA; MATERIAL PORCELANA - TIPO CON TAPA - ROSCA EDISON Observaciones al Item: SE SOLICITA ROSCA GOLIATH DE PRIMERA CALIDAD SEGUN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 189 8 UN 293-01033-0013 CINTA AISLADORA; MATERIAL PVC - ANCHO 12MM - LONG.DE CUERPO 25M Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGUN NORMAS IRAM/ISO. Marca: 190 1 UN 293-02072-0031 DISYUNTOR DIFERENCIAL; ALIMENTACION BIFASICA - CORRIENTE DE CORTE 40A - CORRIENTE 2 X 40A - FRECUENCIA 50HZ - TENSION 220V Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO. Marca: COMPAÑÍA DE COMUNICACIONES DE MONTE 3 AV 9 DE JULIO 3300 - RESISTENCIA – CHACO - CP. 3500 – TEL: 0362 – 434280 DIAS Y HORARIOS DE ENTREGA: DE LUNES A VIERNES DE 0700 A 1300 HS 191 1 UN 293-04362-0005 CABLE; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5MM Observaciones al Item: SE SOLICITA COLOR ROJO SEGÚN NORMAS IRAM - ISO DE PRIMERA CALIDAD Marca: 192 1 UN 293-04362-0005 CABLE; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5MM Observaciones al Item: SE SOLICITA COLOR NEGRO SEGÚN NORMAS IRAM - ISO DE PRIMERA CALIDAD Marca: 193 1 UN 293-01137-0031 CONDUCTOR UNIPOLAR; SECCION NOMINAL 4MM - DIAMETRO EXTERIOR S/NORMA - CORRIENTE ADMISIBLE 25A - NORMA IRAM - CLASE VN 2000 - AISLACION PVC - COLOR ROJO Observaciones al Item: SE SOLICITA COLOR ROJO X 100 MTS SEGÚN NORMAS IRAM - ISO DE PRIMERA CALIDAD Marca: 194 1 UN 293-01137-0031 CONDUCTOR UNIPOLAR; SECCION NOMINAL 4MM - DIAMETRO EXTERIOR S/NORMA - CORRIENTE ADMISIBLE 25A - NORMA IRAM - CLASE VN 2000 - AISLACION PVC - COLOR ROJO Observaciones al Item: SE SOLICITA X 100 MTS COLOR NEGRO SEGÚN NORMAS IRAM - ISO DE PRIMERA CALIDAD Marca: 195 5 UN 293-03430-0029 LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 32W Observaciones al Item: SE SOLICITA SEGÚN NORMAS IRAM - ISO DE PRIMERA CALIDAD Marca: 196 20 UN 293-01451-0001 CABLECANAL; TIPO DE PUNTA/MODELO EASY - MATERIAL PVC - MEDIDA 10 X 20MM - FORMATO LINEAL - PRESENTACION TIRAS DE 2,2M - CONDUCTO 1 VIA - TIPO P/PARED Observaciones al Item: SE SOLICITA SEGÚN NORMAS IRAM - ISO DE PRIMERA CALIDAD Marca: 197 10 UN 293-01033-0013 CINTA AISLADORA; MATERIAL PVC - ANCHO 12MM - LONG.DE CUERPO 25M Observaciones al Item: SE SOLICITA SEGÚN NORMAS IRAM - ISO DE PRIMERA CALIDAD Marca: 198 10 UN 293-01514-0009 PORTALAMPARA; MATERIAL BAQUELITA - TIPO 3 CUERPO - ROSCA EDISON Observaciones al Item: SE SOLICITA SEGÚN NORMAS IRAM - ISO DE PRIMERA CALIDAD Marca: 199 3 UN 293-06568-0024 ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO EXTERIOR - MODELO ALUMBRADO PUBLICO - MATERIAL ALUMINIO Y POLICARBONATO - LAMPARA 250W Observaciones al Item: SE SOLICITA MEDIA JIRAFA PARA EXTERIOR SEGÚN NORMAS IRAM - ISO DE PRIMERA CALIDAD Marca: 200 8 UN 293-02301-0001 FOTOCONTROL; USO ILUMINACION EXTERIOR - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POTENCIA 1000W Observaciones al Item: SE SOLICITA DE 1500 W PARA TODO TIPO DE LAMAPARAS SEGÚN NORMAS IRAM - ISO DE PRIMERA CALIDAD Marca: 201 8 UN 293-02301-0001 FOTOCONTROL; USO ILUMINACION EXTERIOR - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POTENCIA 1000W Observaciones al Item: SE SOLICITA BASE PARA FOTOCONTROL 1500W SEGÚN NORMAS IRAM - ISO DE PRIMERA CALIDAD Marca: 202 3 UN 293-06568-0031 ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO EXTERIOR - MODELO PROYECTOR - MATERIAL METAL - LAMPARA CUARZO Observaciones al Item: SE SOLICITA PARA DOS LAMAPARAS COMUNES SEGÚN NORMAS IRAM - ISO DE PRIMERA CALIDAD Marca: 203 2 UN 296-02845-0009 TANZA; DIAMETRO 3MM - PRESENTACION ROLLO TANZA CUADRADA - LARGO 106M - USO P/BORDEADORA Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO Marca: 204 2 UN 259-06887-0003 CEMENTO DE CONTACTO; TIPO FUERTE - PRESENTACION LATA X 1L Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO Marca: 205 2 UN 299-01888-0001 CINTA P/VALLADO; TIPO PELIGRO - ANCHO 8CM - LARGO 200M - MATERIAL POLIETILENO Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO Marca: 206 5 UN 279-00400-0010 CANDADO; ANCHO 55MM Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO Marca: 207 3 UN 279-01625-0052 CERRADURA; TIPO TRABEX 2107-DERECHA - USO PUERTA DE ABRIR - PASADOR DOBLE Y PESTILLO Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO Marca: 208 33 UN 269-00776-0119 DISCO ABRASIVO; USO CORTE - TIPO OXIDO DE ALUMINIO - DIAMETRO EXTERIOR 115MM - DIAMETRO DE EJE 22,2MM - ESPESOR 2MM Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO Marca: 209 4 UN 292-01153-0059 CINTA ADHESIVA; TIPO ADHESIVA - ANCHO 36MM - LARGO 50M - MATERIAL PAPEL ENGOMADO - ACCESORIO SIN Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO Marca: 210 3 Kg 271-00333-0035 CLAVO; TIPO CABEZA PLANA - LARGO 1PULG Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO Marca: 211 10 UN 215-00501-0001 PANEL DE MADERA P/REVESTIMIENT; MEDIDA 1.22 X 2.44M - MATERIAL MADERA DESFIBRADA Y PRENS - ESPESOR 6.5MM Observaciones al Item: SESOLICITA DE 60 X 1,22 MTS PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO Marca: 212 20 UN 234-00999-0093 PAPEL DE LIJA; TIPO AL AGUA - NUMERO 60 - PRESENTACION POR UNIDAD Observaciones al Item: SOLICITA PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO Marca: 213 2 UN 259-01142-0002 COLA VINILICA; ESTADO PASTA - ENVASE POTE PLASTICO - PESO 1/4KG Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO Marca: 214 3 Kg 275-01432-0004 ELECTRODO; DIAMETRO 2,5MM - USO P/SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO - TIPO PUNTA AZUL Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO Marca: 215 5 UN 269-00776-0052 DISCO ABRASIVO; USO EN METAL - TIPO DESBASTE - DIAMETRO EXTERIOR 7PULG - DIAMETRO DE EJE 7/8PULG - ESPESOR 3/16PULG Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO Marca: 216 3 Kg 271-07114-0002 ALAMBRE DE ACERO; DIAMETRO 1.01MM - SECCION CIRCULAR - TRATAMIENTO ACERO DULCE Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM/ISO Marca: COMPAÑIA DE INGENIEROS DE MONTE 3 AV 3 DE ABRIL Y COSTANERA GRAL SAN MARTIN S/NRO - CORRIENTES - CAPITAL - CP 3400 - TEL: 379 – 4421495 DIAS Y HORARIO DE ENTREGA: DE LUNES A VIERNES DE DE 0730 A 1400 HS 217 1 UN 269-06878-0033 FIBRA MINERAL; PRESENTACION EN SOGA - DIMENSION 1PULG Observaciones al Item: SE SOLICITA DE 1/2" COLOR VERDE O NEGRO PRESENTACION ROLLO DE 100 MTS. 1RA CALIDAD. Marca: 218 50 UN 293-01759-0029 CABLE ENVAINADO; NUMERO DE CONDUCTORES 2 - SECCION 1,5MM² Observaciones al Item: SE SOLICITA DE SIETE CONDUCTORES DE 1,5 MM PARA CONEXIONES A REMOLQUES. 1RA CALIDAD. Marca: 219 10 UN 255-06979-0033 PINTURA; TIPO AL LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20L Observaciones al Item: SE SOLICITA ENT/EXT COLOR BLANCO. 1RA CALIDAD. SEGUN NORMAS IRAM. Marca: COMPAÑÍA DE INTELIGENCIA DE MONTE 3 AV 9 DE JULIO 3300 - RESISTENCIA - CHACO – TEL 0362 - 4762858 DIAS Y HORARIO ENTREGA: DE LUNES A VIERNES DE 0700 A 1300 HS 220 6 UN 293-00657-0016 INTERRUPTOR ELECTRICO; TIPO TECLA - CORRIENTE 32A - TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR - TIPO PUNTA C/FIJACION A TORNILLO Observaciones al Item: SE SOLICITA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 221 2 UN 293-01205-0017 INTERRUPTOR DIFERENCIAL; TENSION 220V - CORRIENTE 40A - ALIMENTACION BIPOLAR - GRADO DE PROTECC.MAX IP20 - FRECUENCIA 50HZ - CTE. DIFERENCIAL 30MA Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 222 6 UN 293-00295-0019 BORNES DE PASO Y SECCIONABLES; CORRIENTE 41A - SECCION 6MM² - TIPO DE PASO Observaciones al Item: SE SOLICITA BORNERAS PARA CABLE DE 6MM DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 223 9 UN 293-03713-0003 LLAVE SELECCIONADORA; TIPO DE PUNTA/MODELO VEFBEN - CORRIENTE 30A - TENSION 220V - ACCESORIO SIN Observaciones al Item: SE SOLICITA SISTEMA MODULAR TOMA DE 20A COMPLETO DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 224 5 UN 293-03713-0002 LLAVE SELECCIONADORA; TIPO DE PUNTA/MODELO C/CORTE- 1 ENTRADA/5 SALIDAS - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - ACCESORIO SIN Observaciones al Item: SE SOLICITA SISTEMA MODULAR TOMA DOBLE DE 10A COMPLETO DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 225 4 UN 293-00657-0135 INTERRUPTOR ELECTRICO; TIPO PUNTO Y TOMA COMPLETA A TIERRA - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD SIN Observaciones al Item: SE SOLICITA SISTEMA MODULAR PUNTO Y TOMA DE 10 A COMPLETO DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 226 25 M 293-01137-0003 CONDUCTOR UNIPOLAR; SECCION NOMINAL 2.5MM² - DIAMETRO EXTERIOR 3.8MM - CORRIENTE ADMISIBLE 32A - NORMA IRAM 2022 - CLASE 2 - AISLACION PVC Observaciones al Item: SE SOLICITA COLOR CELESTE DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 227 25 M 293-01137-0003 CONDUCTOR UNIPOLAR; SECCION NOMINAL 2.5MM² - DIAMETRO EXTERIOR 3.8MM - CORRIENTE ADMISIBLE 32A - NORMA IRAM 2022 - CLASE 2 - AISLACION PVC Observaciones al Item: SE SOLICITA COLOR ROJO DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 228 200 M 293-01137-0030 CONDUCTOR UNIPOLAR; SECCION NOMINAL 4MM - DIAMETRO EXTERIOR S/NORMA - CORRIENTE ADMISIBLE 25A - NORMA IRAM - CLASE VN 2000 - AISLACION PVC - COLOR BLANCO Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 229 200 M 293-01137-0031 CONDUCTOR UNIPOLAR; SECCION NOMINAL 4MM - DIAMETRO EXTERIOR S/NORMA - CORRIENTE ADMISIBLE 25A - NORMA IRAM - CLASE VN 2000 - AISLACION PVC - COLOR ROJO Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 230 100 M 293-01137-0061 CONDUCTOR UNIPOLAR; SECCION NOMINAL 1 X 6MM² Observaciones al Item: SE SOLICITA DE COLOR NEGRO DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 231 150 M 293-01803-0012 CABLE SUBTERRANEO; NUMERO DE HILOS 2 - SECCION 6MM - AISLACION VAINA Y ANTIFLAMA Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 232 300 M 293-01803-0002 CABLE SUBTERRANEO; NUMERO DE HILOS 4 - SECCION 6MM Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM Marca: 233 4 UN 293-00657-0073 INTERRUPTOR ELECTRICO; TIPO TERMICO - CORRIENTE 16A - TENSION 230V - POLARIDAD BIPOLAR - TIPO PUNTA SICA Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM Marca: Seccion de Inteligencia de Monte "Formosa" España 1153 Formosa – Capital - CP 3600 - Tel (0370-4422334) Días y Horario de entrega: Lunes a Viernes de 0730 a 1400 Hs. 234 7 UN 293-03430-0029 LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 32W Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD Marca: 235 3 1/Cm 222-01629-0003 GUANTE; MATERIAL CUERO DESCARNE - TIPO 5 DEDOS - LARGO HASTA MUÑECA 12 - CIERRE SIN Observaciones al Item: SE SOLICITA PRIMERA CALIDAD Marca: SECCION DE INTELIGENCIA DE MONTE TARTAGAL AV INDEPENDECIA S/N - ARTAGAL - SALTA - CP:4560 - TEL: 011-1555878271 DIAS Y HORARIO DE ENTREGA: DE LUNES A VIERNES DE 0730 A 1400 HS 236 1 UN 258-01058-0004 TANQUE PLASTICO P/AGUA; CAPACIDAD 500L Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD NORMAS IRAM ISO SEGÚN CORRESPONDA. Marca: 237 1 UN 299-01722-0002 ARNES; BANDAS DE CINTURA CON - BANDAS DE HOMBROS CON - ARGOLLAS 1 EN CINTURA Y 1 EN ESPALDA - REGULADORES EN CINTURA Y PIERNAS - MATERIAL FIBRA SINTETICA Observaciones al Item: SE SOLICITA ARNÉS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURA DE PRIMERA CALIDAD NORMAS IRAM ISO SEGÚN CORRESPONDA Marca: 238 2 UN 296-01780-0004 FUELLE P/INODORO; TIPO HEMBRA CORRUGADO - MATERIAL GOMA Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD NORMAS IRAM ISO SEGÚN CORRESPONDA Marca: 239 5 UN 222-01044-0042 CINTA; TELA TEFLON - ANCHO 12MM - LARGO 20M Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD NORMAS IRAM ISO SEGÚN CORRESPONDA. Marca: 240 5 UN 293-01033-0013 CINTA AISLADORA; MATERIAL PVC - ANCHO 12MM - LONG.DE CUERPO 25M Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD NORMAS IRAM ISO SEGÚN CORRESPONDA. Marca: 241 3 UN 243-00935-0013 PROTECTOR AUDITIVO; MATERIAL PLASTICO - PRESENTACION CADA UNO - ACCESORIO SIN - TIPO AURICULAR - ATENUACION 50 % Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD NORMAS IRAM ISO SEGÚN CORRESPONDA. Marca: 242 1 UN 222-01721-0001 DELANTAL; TIPO P/SOLDAR - MATERIAL CUERO DESCARNE - PROTECCION DE PLOMO Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD NORMAS IRAM ISO SEGÚN CORRESPONDA. Marca: 243 8 UN 279-01656-0011 CONEXION P/SANITARIO; TIPO FLEXIBLE - MATERIAL CROMADO - LONG.DE CUERPO 35CM - TIPO DE CONEXION 1/2PULG Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD NORMAS IRAM ISO SEGÚN CORRESPONDA. Marca: 244 3 UN 279-01600-0238 ARANDELA; MATERIAL GOMA - DIAMETRO INTERIOR 3/16PULG - DIAMETRO EXTERIOR 1PULG Observaciones al Item: SE SOLICITA PARA BASE DE INODORO DE PRIMERA CALIDAD NORMAS IRAM/ISO SEGÚN CORRESPONDA. Marca: 245 2 UN 258-00378-0053 CAÑO DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1/2PULG - ESPESOR 6,8MM - EXTREMO LISOS P/ENCHUFAR - LONG.DE CUERPO 6000MM - PRESION DE TRABAJO 4KG/CM2 Observaciones al Item: SE SOLICITA COLOR VERDE DE PRIMERA CALIDAD NORMAS IRAM ISO SEGÚN CORRESPONDA. Marca: 246 8 UN 258-01147-0113 CODO PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 20MM - ANGULO 90°C - EXTREMO SIN - MATERIAL POLIPROPILENO Observaciones al Item: SE SOLICITA CON ROSCA METÁLICA DE PRIMERA CALIDAD NORMAS IRAM/ISO SEGÚN CORRESPONDA. Marca: 247 5 UN 258-01147-0140 CODO PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 20MM - ANGULO 90°C - EXTREMO FUSION FUSION - MATERIAL POLIPROPILENO Observaciones al Item: SE SOLICITA DE 1/2" DE PRIMERA CALIDAD NORMAS IRAM/ISO SEGÚN CORRESPONDA. Marca: 248 2 UN 258-03035-0075 TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO TERMOFUSION - DIAMETRO PRINCIPAL 20MM - DIAM. DERIVACION 1/2PULG - EXTREMO P/ TERMOFUSION - ROSCA HEMBRA Observaciones al Item: SE SOLICITA DE PRIMERA CALIDAD NORMAS IRAM ISO SEGÚN CORRESPONDA. Marca: Sección de Aviación de Ejercito 3 Aeropuerto Resistencia - Ruta 11 Km 1003.5 (Hangar de la Gobernación del Chaco) - Resistencia -Chaco - CP 3500 - Tel3794714496 Días y Horarios de Entrega: de Lunes a Viernes de 0800 a 1300 Hs 249 2 UN 255-06979-0033 PINTURA; TIPO AL LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20L Observaciones al Item: SE SOLICITA SEGÚN NORMAS IRAM/ISO/ANMAT DE 1RA CALIDAD Marca: 250 4 UN 275-01416-0002 RODILLO; MATERIAL CORDERITO - LARGO 22CM Observaciones al Item: SE SOLICITA SEGÚN NORMAS IRAM/ISO DE 1RA MARCA Marca: 251 2 UN 275-01059-0027 PINCEL; TIPO BROCHA - NUMERO 30 - MATERIAL CERDA Observaciones al Item: SE SOLICITA SEGUN NORMAS IRAM/ISO DE 1RA CALIDAD Marca: 252 0 UN 293-01451-0001 CABLECANAL; TIPO DE PUNTA/MODELO EASY - MATERIAL PVC - MEDIDA 10 X 20MM - FORMATO LINEAL - PRESENTACION TIRAS DE 2,2M - CONDUCTO 1 VIA - TIPO P/PARED Observaciones al Item: SE SOLICITA - CABLE CANAL C/ ADHESIVO - PRIMERA CALIDAD - SEGÚN NORMAS IRAM Marca: Total: Ante diferencias entre el texto del Item y las Observaciones al Item debera considerarse indefectiblemente las Observaciones al Item |
|  |  | Importe Total De La Oferta (En Letras): C.U.I.T: Plazo de Entrega: Garantia: Forma de Pago: Descuentos: Plazo de Mantenimiento de Oferta: Aclaraciones: Nro de Inscripcion en Sec.Hac.: Cap Int UBERTELLI EZEQUIEL MACHADO Firma del Oferente: J UOC - CDO BR MTE III |