|  |  |  |  |  | Comando de la IIIra Brigada de Monte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COMANDO BRIGADA DE MONTE III |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Formulario de Cotización |
|  |  | COMANDO BRIGADA DE MONTE III Nombre del Organismo Contratante: |
|  |  | Procedimiento de Seleccion: |  |  |  |  |
|  |  | Licitación Privada Nro: 31 Ejercicio: 2016 Tipo: |
|  |  | De etapa única nacional Clase: |
|  |  | Sin Modalidad Modalidad: |
|  |  | C416-0592/5 Expediente Nro: |
|  |  | 42 Vigilancia y Seguridad - - - Rubro Comercial: |
|  |  | CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVÉS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA EL GA MTE 12, PARA EL EJERCICIO 2017 Objeto de la Contratacion: |
|  |  | $ 0,00 Costo del Pliego: |
|  |  | Presentacion de las Ofertas: |  |  |  |  |
|  |  | Plazo y Horario Lugar y Direccion CDO BR MTE III-SAF-UOC-SALA DE APERTURAS - Resistencia Desde el: Hasta el: 24/11/2016 a las 11:00 |
|  |  | Acto de Apertura: |  |  |  |  |
|  |  | Plazo y Horario Lugar y Direccion CDO BR MTE III-SAF-UOC-SALA DE APERTURAS Fecha: 24/11/2016 - Hora: 12:00 |
|  |  | Especificaciones: |  |  |  |  |
|  |  | Rng Nro Cantidad Unidad Medida Sibys Descripcion Precio Unitario Importe Total GA MTE 12 - EX RUTA NAC 14 S/N - MERCEDES CORRIENTES - CP 3470 - ENTREGA DE LUNES A VIERNES DE 0730 A 1400 HORAS - TEL: 03773 423095. 1 3 SERV 393-01387-0013 VIGILANCIA Y CUSTODIA; DESCRIPCION EN PUESTO DE PREDIO Observaciones al Item: VIGILANCIA Y CUSTODIA; DESCRIPCION EN PUESTO DE PREDIO - SE SOLICITA ALQUILER DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CONSISTENTE EN: 6 CÁMARAS FIJAS IP MEGAPIXEL (HD), 1 CÁMARA FIJA EXTERIOR IP DE 3 MEGAPIXEL, MÓDULO DE LECTURA DE PANTENTES PARA 2 CÁMARAS DE INGRESO, SERVIDOR DE VIDEO PARA 64 CÁMARAS IP CON 16 TB DE ALMACENAMIENTO (EXPANDIBLE A 32 TB). TODAS LAS CÁMARAS, SERVIDORES Y ANTENAS PROTEGIDAS POR: TÉRMICA, DISYUNTOR, UPS Y ESTABILIZADOR. SERVIDOR DE ACCESO PARA LECRTURA DE CHAPAS PATENTES. 2 PUNTOS DE OBSERVACIÓN DE CÁMARAS Y SISTEMA DE LECTURA DE PATENTES INCORPORADO (PC MONITOR/SISTEMA DE PROTECCIÓN, ANTENAS DE COMUNICACIÓN Y SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN DE CÁMARAS) INCLUYE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIÓDO DE 3 AÑOS. UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD: BATERÍA COMANDO Y SERVICIOS: CÁMARA INTERNA DAHUA IPC-HFW1100S + UPS 650VA + ESTABILIZADOR DE TENSIÓN + TÉRMICA + PROTECTOR DE ALTA Y BAJA + ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M5 + CAJA ESTANCO PLASTICA PARA CONECTORES. BATERÍA DE TIRO "A": CÁMARA INTERNA DAHUA IPC-HFW1100S + UPS 650VA + ESTABILIZADOR DE TENSIÓN + TÉRMICA + PROTECTOR DE ALTA Y BAJA + ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M5 + CAJA ESTANCO PLASTICA PARA CONECTORES. DEPÓSITO DE ARSENALES: TRES (3) CÁMARA INTERNA DAHUA IPC-HFW1100S + UPS 650VA + ESTABILIZADOR DE TENSIÓN + TÉRMICA + PROTECTOR DE ALTA Y BAJA + ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M5 + CAJA ESTANCO PLASTICA PARA CONECTORES. SIFRARIO DE ICIA: CÁMARA INTERNA DAHUA IPC-HFW1100S + UPS 650VA + ESTABILIZADOR DE TENSIÓN + TÉRMICA + PROTECTOR DE ALTA Y BAJA + ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M5 + CAJA ESTANCO PLASTICA PARA CONECTORES. ENTRADA VEHICULAR DE LA UNIDAD: CÁMARA EXTERNA DAHUA IPC - HFW5300C-L + CAJA ESTANCO METÁLICA + UPS 650VA + ESTABILIZADOR DE TENSIÓN + TÉRMICA + PROTECTOR DE ALTA Y BAJA + ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M5 + CAJA ESTANCO PLASTICA PARA CONECTORES. ESTA CÁMARA TENDRÁ LA PARTICULARIDAD DE LEER Y GUARDAR LAS PATENTES EN UNA BASE DE DATOS. PLANA MAYOR: 1 ANTENA DE COMUNICACIÓN PARA EL ACCESO A LA VISUALIZACIÓN DE CÁMARAS Y SISTEMA DE PATENTES. PERÍODO CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017. 2 3 SERV 393-01387-0013 VIGILANCIA Y CUSTODIA; DESCRIPCION EN PUESTO DE PREDIO Observaciones al Item: VIGILANCIA Y CUSTODIA; DESCRIPCION EN PUESTO DE PREDIO - SE SOLICITA ALQUILER DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CONSISTENTE EN: 6 CÁMARAS FIJAS IP MEGAPIXEL (HD), 1 CÁMARA FIJA EXTERIOR IP DE 3 MEGAPIXEL, MÓDULO DE LECTURA DE PANTENTES PARA 2 CÁMARAS DE INGRESO, SERVIDOR DE VIDEO PARA 64 CÁMARAS IP CON 16 TB DE ALMACENAMIENTO (EXPANDIBLE A 32 TB). TODAS LAS CÁMARAS, SERVIDORES Y ANTENAS PROTEGIDAS POR: TÉRMICA, DISYUNTOR, UPS Y ESTABILIZADOR. SERVIDOR DE ACCESO PARA LECRTURA DE CHAPAS PATENTES. 2 PUNTOS DE OBSERVACIÓN DE CÁMARAS Y SISTEMA DE LECTURA DE PATENTES INCORPORADO (PC MONITOR/SISTEMA DE PROTECCIÓN, ANTENAS DE COMUNICACIÓN Y SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN DE CÁMARAS) INCLUYE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIÓDO DE 3 AÑOS. UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD: BATERÍA COMANDO Y SERVICIOS: CÁMARA INTERNA DAHUA IPC-HFW1100S + UPS 650VA + ESTABILIZADOR DE TENSIÓN + TÉRMICA + PROTECTOR DE ALTA Y BAJA + ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M5 + CAJA ESTANCO PLASTICA PARA CONECTORES. BATERÍA DE TIRO "A": CÁMARA INTERNA DAHUA IPC-HFW1100S + UPS 650VA + ESTABILIZADOR DE TENSIÓN + TÉRMICA + PROTECTOR DE ALTA Y BAJA + ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M5 + CAJA ESTANCO PLASTICA PARA CONECTORES. DEPÓSITO DE ARSENALES: TRES (3) CÁMARA INTERNA DAHUA IPC-HFW1100S + UPS 650VA + ESTABILIZADOR DE TENSIÓN + TÉRMICA + PROTECTOR DE ALTA Y BAJA + ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M5 + CAJA ESTANCO PLASTICA PARA CONECTORES. SIFRARIO DE ICIA: CÁMARA INTERNA DAHUA IPC-HFW1100S + UPS 650VA + ESTABILIZADOR DE TENSIÓN + TÉRMICA + PROTECTOR DE ALTA Y BAJA + ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M5 + CAJA ESTANCO PLASTICA PARA CONECTORES. ENTRADA VEHICULAR DE LA UNIDAD: CÁMARA EXTERNA DAHUA IPC - HFW5300C-L + CAJA ESTANCO METÁLICA + UPS 650VA + ESTABILIZADOR DE TENSIÓN + TÉRMICA + PROTECTOR DE ALTA Y BAJA + ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M5 + CAJA ESTANCO PLASTICA PARA CONECTORES. ESTA CÁMARA TENDRÁ LA PARTICULARIDAD DE LEER Y GUARDAR LAS PATENTES EN UNA BASE DE DATOS. PLANA MAYOR: 1 ANTENA DE COMUNICACIÓN PARA EL ACCESO A LA VISUALIZACIÓN DE CÁMARAS Y SISTEMA DE PATENTES. PERÍODO CORRESPONDIENTE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017. 3 3 SERV 393-01387-0013 VIGILANCIA Y CUSTODIA; DESCRIPCION EN PUESTO DE PREDIO Observaciones al Item: VIGILANCIA Y CUSTODIA; DESCRIPCION EN PUESTO DE PREDIO - SE SOLICITA ALQUILER DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CONSISTENTE EN: 6 CÁMARAS FIJAS IP MEGAPIXEL (HD), 1 CÁMARA FIJA EXTERIOR IP DE 3 MEGAPIXEL, MÓDULO DE LECTURA DE PANTENTES PARA 2 CÁMARAS DE INGRESO, SERVIDOR DE VIDEO PARA 64 CÁMARAS IP CON 16 TB DE ALMACENAMIENTO (EXPANDIBLE A 32 TB). TODAS LAS CÁMARAS, SERVIDORES Y ANTENAS PROTEGIDAS POR: TÉRMICA, DISYUNTOR, UPS Y ESTABILIZADOR. SERVIDOR DE ACCESO PARA LECRTURA DE CHAPAS PATENTES. 2 PUNTOS DE OBSERVACIÓN DE CÁMARAS Y SISTEMA DE LECTURA DE PATENTES INCORPORADO (PC MONITOR/SISTEMA DE PROTECCIÓN, ANTENAS DE COMUNICACIÓN Y SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN DE CÁMARAS) INCLUYE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIÓDO DE 3 AÑOS. UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD: BATERÍA COMANDO Y SERVICIOS: CÁMARA INTERNA DAHUA IPC-HFW1100S + UPS 650VA + ESTABILIZADOR DE TENSIÓN + TÉRMICA + PROTECTOR DE ALTA Y BAJA + ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M5 + CAJA ESTANCO PLASTICA PARA CONECTORES. BATERÍA DE TIRO "A": CÁMARA INTERNA DAHUA IPC-HFW1100S + UPS 650VA + ESTABILIZADOR DE TENSIÓN + TÉRMICA + PROTECTOR DE ALTA Y BAJA + ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M5 + CAJA ESTANCO PLASTICA PARA CONECTORES. DEPÓSITO DE ARSENALES: TRES (3) CÁMARA INTERNA DAHUA IPC-HFW1100S + UPS 650VA + ESTABILIZADOR DE TENSIÓN + TÉRMICA + PROTECTOR DE ALTA Y BAJA + ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M5 + CAJA ESTANCO PLASTICA PARA CONECTORES. SIFRARIO DE ICIA: CÁMARA INTERNA DAHUA IPC-HFW1100S + UPS 650VA + ESTABILIZADOR DE TENSIÓN + TÉRMICA + PROTECTOR DE ALTA Y BAJA + ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M5 + CAJA ESTANCO PLASTICA PARA CONECTORES. ENTRADA VEHICULAR DE LA UNIDAD: CÁMARA EXTERNA DAHUA IPC - HFW5300C-L + CAJA ESTANCO METÁLICA + UPS 650VA + ESTABILIZADOR DE TENSIÓN + TÉRMICA + PROTECTOR DE ALTA Y BAJA + ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M5 + CAJA ESTANCO PLASTICA PARA CONECTORES. ESTA CÁMARA TENDRÁ LA PARTICULARIDAD DE LEER Y GUARDAR LAS PATENTES EN UNA BASE DE DATOS. PLANA MAYOR: 1 ANTENA DE COMUNICACIÓN PARA EL ACCESO A LA VISUALIZACIÓN DE CÁMARAS Y SISTEMA DE PATENTES. PERÍODO CORRESPONDIENTE A JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. 4 3 SERV 393-01387-0013 VIGILANCIA Y CUSTODIA; DESCRIPCION EN PUESTO DE PREDIO Observaciones al Item: VIGILANCIA Y CUSTODIA; DESCRIPCION EN PUESTO DE PREDIO - SE SOLICITA ALQUILER DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CONSISTENTE EN: 6 CÁMARAS FIJAS IP MEGAPIXEL (HD), 1 CÁMARA FIJA EXTERIOR IP DE 3 MEGAPIXEL, MÓDULO DE LECTURA DE PANTENTES PARA 2 CÁMARAS DE INGRESO, SERVIDOR DE VIDEO PARA 64 CÁMARAS IP CON 16 TB DE ALMACENAMIENTO (EXPANDIBLE A 32 TB). TODAS LAS CÁMARAS, SERVIDORES Y ANTENAS PROTEGIDAS POR: TÉRMICA, DISYUNTOR, UPS Y ESTABILIZADOR. SERVIDOR DE ACCESO PARA LECRTURA DE CHAPAS PATENTES. 2 PUNTOS DE OBSERVACIÓN DE CÁMARAS Y SISTEMA DE LECTURA DE PATENTES INCORPORADO (PC MONITOR/SISTEMA DE PROTECCIÓN, ANTENAS DE COMUNICACIÓN Y SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN DE CÁMARAS) INCLUYE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIÓDO DE 3 AÑOS. UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD: BATERÍA COMANDO Y SERVICIOS: CÁMARA INTERNA DAHUA IPC-HFW1100S + UPS 650VA + ESTABILIZADOR DE TENSIÓN + TÉRMICA + PROTECTOR DE ALTA Y BAJA + ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M5 + CAJA ESTANCO PLASTICA PARA CONECTORES. BATERÍA DE TIRO "A": CÁMARA INTERNA DAHUA IPC-HFW1100S + UPS 650VA + ESTABILIZADOR DE TENSIÓN + TÉRMICA + PROTECTOR DE ALTA Y BAJA + ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M5 + CAJA ESTANCO PLASTICA PARA CONECTORES. DEPÓSITO DE ARSENALES: TRES (3) CÁMARA INTERNA DAHUA IPC-HFW1100S + UPS 650VA + ESTABILIZADOR DE TENSIÓN + TÉRMICA + PROTECTOR DE ALTA Y BAJA + ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M5 + CAJA ESTANCO PLASTICA PARA CONECTORES. SIFRARIO DE ICIA: CÁMARA INTERNA DAHUA IPC-HFW1100S + UPS 650VA + ESTABILIZADOR DE TENSIÓN + TÉRMICA + PROTECTOR DE ALTA Y BAJA + ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M5 + CAJA ESTANCO PLASTICA PARA CONECTORES. ENTRADA VEHICULAR DE LA UNIDAD: CÁMARA EXTERNA DAHUA IPC - HFW5300C-L + CAJA ESTANCO METÁLICA + UPS 650VA + ESTABILIZADOR DE TENSIÓN + TÉRMICA + PROTECTOR DE ALTA Y BAJA + ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M5 + CAJA ESTANCO PLASTICA PARA CONECTORES. ESTA CÁMARA TENDRÁ LA PARTICULARIDAD DE LEER Y GUARDAR LAS PATENTES EN UNA BASE DE DATOS. PLANA MAYOR: 1 ANTENA DE COMUNICACIÓN PARA EL ACCESO A LA VISUALIZACIÓN DE CÁMARAS Y SISTEMA DE PATENTES. PERÍODO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. Total: Ante diferencias entre el texto del Item y las Observaciones al Item debera considerarse indefectiblemente las Observaciones al Item |
|  |  | Importe Total De La Oferta (En Letras): C.U.I.T: Plazo de Entrega: Garantia: Forma de Pago: Descuentos: Plazo de Mantenimiento de Oferta: Aclaraciones: Nro de Inscripcion en Sec.Hac.: Cap Int UBERTELLI EZEQUIEL MACHADO Firma del Oferente: J UOC - CDO BR MTE III |