INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR

# PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2017

Servicio de Instalación de Alarma de Incendio y Ampliación y/o Reparación

Exp. 1-2002-4637000341/17-1

Articulo 1º.- Objeto.

El presente procedimiento de contratación tiene por objeto la instalación de alarma de incendio, ampliación y/o reparación de la existente en el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur.

Articulo 2.- Inicio y plazo de entrega.

El plazo de entrega de la obra terminada no podrá exceder los cuarenta días hábiles contados a partir de la recepción de la orden de compra.

## Articulo 3º.- De la prestación del servicio. Especificaciones.

Se realizara un cableado envainado de diámetro de 2 x 1mm2. nuevo, para conectar una zona independiente, desde tablero central ubicado en hall central a guardería, con conexión de sensores y sirena con pulsador tipo rompa vidrio.

El cableado será canalizado en caño rígido cerrado Tipo Sica de PVC o equivalente  en diámetro 20 mm .Este tendido se realizara engrapado con grapas del sistema y la traza respetara líneas rectas desde y hacia cajas de detectores .Las perforaciones para pases de paredes, se realizaran con mechas de diámetro de la tubería, eventuales diferencias, deberán sellarse con silicona o similar. Para los tramos de cañería enterrados se utilizan caños de polietileno clase 10 con accesorios del mismo material vinculados por método de electro fusión. Los accesorios vienen con una resistencia en cada extremo a unir.

Se realizara el reemplazo de cableado de instalación de alarma de incendio desde tablero  detrás de guardería hasta la zona de carpintería de ser necesario el cambio del mismo, correspondiente a la zona 12 (sectores de carpintería, suministro, automotores  y patrimonio).

Se ampliara en la central una zona mas para mejorar la detección en forma  mas segura.

Con lo que se lograra dejar la zona 12 para guardería solamente y la otra zona para detección de humo en automotores, carpintería y suministro.

Reparación de panel de control central de alarma de incendio sito en hall principal de acceso al Instituto.

Cambio de baterías y renovación de tablero de comando.

Integración de alarma de incendio, instalalada de manera aislada en Terapia Física y Pileta a la central principal.

Se realizara el cableado envainado de 2 x 1mm2  en caño rígido cerrado Tipo Sica de PVC o equivalente en diámetro 20 mm  desde el gimnasio grande al tablero de central de detección de incendio instalándose 4 sensores de humo con sirena y un pulsador tipo rompa vidrio.

Todos los materiales necesarios para la realización de los trabajos requeridos serán provistos por el adjudicatario.

Una vez realizadas todas las tareas mencionadas, y con el objeto de recepcionar definitivamente  el objeto de la contratación, se realizaran las pruebas tendientes a verificar el normal funcionamiento de la instalación de sensores en la red de incendio.

Articulo 4.- Operatoria/ Elementos a proveer por el adjudicatario.

La empresa adjudicataria deberá proveer una sirena y pulsador tipo rompa vidrios en sector guardería.

Se deberá proveer de baterías para la central  de incendio de 12 v 7 A y renovar el frente del tablero ubicado en el hall central y prueba del mismo.

Se deberá proveer de cañerías plásticas, cableado, sirena, instalación de 4 sensores de humo y pulsador de tipo rompa vidrios en gimnasio grande.

Provisión de tres presostatos KP135 para control de bombas de incendio.

Provisión de manguera de incendio de diámetro 38,1mm (para boca de 44,5mm) 25 metros de largo con acople de lanza y acople de manguera en el otro extremo. .Para realizar el cambio de manguera deteriorada en nicho de incendio de carpintería.Con todo lo mismo para el normal funcionamiento de la instalación.

## Artículo 5.- Facturación y Pago

El adjudicatario emitirá mensualmente una factura por el servicio efectivamente prestado. La factura deberá confeccionarse de acuerdo a la legislación vigente y será presentada en forma mensual dentro de los primeros CINCO (5) días hábiles posteriores al mes facturado en el Departamento de Personal y Despacho del organismo contratante.

Las facturas serán abonadas luego de ser emitida el acta de recepción definitiva de acuerdo al art. 89. El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos en función a lo establecido en el art. 91 del Decreto Nº 1030/16.

A los efectos del pago, la Institución podrá requerir al adjudicatario las constancias de pago de remuneraciones,  cargas sociales y pago de la póliza de seguro y ART del personal afectado a la prestación del servicio. Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

Para consultas sobre facturación deberá contactarse con el Departamento de Contabilidad al teléfono 465-1069 y/o al correo electrónico contabilidad@inareps.gov.ar

## Articulo 6.- Libro de órdenes

A efectos de mantener una intercomunicación permanente quien resulte adjudicatario entregará al servicio de seguridad e higiene  del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur un Libro de Observaciones que deberá estar foliado. En el mismo se dejarán asentadas las observaciones en la forma de prestación del servicio adjudicado. Estas notificaciones tendrán para el adjudicatario el carácter de notificación expresa, quedando obligado a subsanar de inmediato las situaciones denunciadas independientemente de las sanciones que correspondan.

## Articulo 7.- De las infracciones

Serán consideradas infracciones además de las ya mencionadas en otros puntos del pliego:

a.- todas aquellas situaciones que signifiquen un incumplimiento del contrato.

b- Las actitudes y/o acciones de las personas que presten el servicio que los distraigan de sus fines específicos.

## Artículo 8.- Representante del adjudicatario.

El oferente designará en su oferta un representante que lo faculte para coordinar y asegurar el cumplimiento de la prestación del servicio así como también tomar conocimiento de las novedades que le imponga la Dirección, Dirección Administrativa o el Servicio Requirente del organismo contratante.

El representante del adjudicatario será el interlocutor válido ante la Dirección de Administración y el Servicio requirente del organismo contratante.

## Articulo 9.- Conducta del personal del adjudicatario.

El personal a exclusivo cargo del adjudicatario deberá mantener buena conducta y observar las normas de aseo básicas en su estadía en el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur.

Deberá poseer elementos de protección personal y ropa de trabajo, acorde al riesgo de su tarea. Deberá utilizar: camisa y pantalón de trabajo tipo Grafa o similar,  calzado e seguridad con puntera, guantes de seguridad, anteojos de seguridad, protector respiratorio (barbijo) descartable para riesgo  tipo 3M o similar en caso que se realicen tareas de rotura de pared o agujereados.

## Artículo 10.- Oferta. Cotización.

Los oferentes deberán formular su cotización considerando:

1. Precio unitario y cierto, el precio total del renglón, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización.

2. El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción por todo concepto.

La moneda de cotización de la oferta será en moneda nacional.

Artículo 11.- Oferta. Requisitos.

Podrán presentar ofertas por el servicio que se intenta contratar todas las personas con capacidad para contratar con el Estado Nacional.

Las ofertas deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser redactadas en idioma nacional.

b) El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.

c) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

d) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

e) Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten en la ciudad de Mar del Plata, indicando también dirección de correo electrónico.

La documentación a presentar por los oferentes consiste en:

1. Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos y en la Agencia de Recaudación a nivel Jurisdiccional;

2. Certificado Fiscal para Contratar con el Estado Nacional vigente emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos; ó solicitud del mismo con fecha anterior a la presentación de las Ofertas, de acuerdo a lo establecido en la Resolución General Nº 1814 de AFIP. Este requisito rige para ofertas superiores a $50.000.-

3. Constancia de inscripción en Sistema de Proveedores del Estado, en caso de haber realizado la pre-inscripción se deberá adjuntar comprobante de inicio del trámite.

4. Certificado de visita a las instalaciones en las cuales se desarrollará el servicio adjudicado debidamente firmado por el Servicio de Informática, que se realizará de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs.

5. La cotización, debiendo la misma ser presentada por duplicado y firmada por el oferente.

Articulo 12.- Consultas técnicas y visita

Se deberá efectuar una visita a las instalaciones, otorgándose el certificado de visita solicitado en el presente pliego, de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 hs. por ante el Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales del organismo.

Artículo 13.- Implicancia de la presentación de la Oferta

La sola presentación de la oferta implica, sin necesidad de prueba supletoria alguna, la manifestación de conocer y aceptar en forma íntegra los términos de la presente contratación y el régimen jurídico aplicable.

Artículo 14.- Recepción de las ofertas.

Se recibirán los sobres con las ofertas hasta 10 minutos antes al horario establecido para la apertura de los mismos.

Los sobres, cajas o paquetes que contengan las ofertas se deberán presentar perfectamente cerrados, consignando en su cubierta identificación del oferente, procedimiento de selección y lugar, día y hora del acto de apertura.

Pasada la hora fijada para la recepción de los sobres, no se admitirán nuevas propuestas.

Si el día fijado para la entrega de los sobres fuese declarado feriado o día inhábil administrativo se correrá la fecha de finalización para la recepción de los sobres al primer día hábil siguiente a la misma hora.

En las ofertas que se reciban por correo postal la entidad contratante deberá consignar la fecha y hora de reopción y se considerarán presentadas en ese momento.

Artículo 15.- Pautas para la evaluación de las Propuestas.

Las ofertas para ser consideradas admisibles, deberán cumplimentar con todos los requisitos presentes en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y cumplan con lo previsto en el Decreto Delegado Nº 1023/01, Decreto Nº 1030/16, Disposición 62 – E/2016, Disposición 63 – E/2016 y Disposición 64 – E/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones.

Se considerará errores u omisiones subsanables las causales establecidas en el art. 67 del Anexo al Decreto Nº 1030/16.

Podrá requerirse a los oferentes la realización de las aclaraciones que la Comisión Evaluadora considere pertinentes, lo que en ningún caso supondrá la posibilidad de purgar faltas a requisitos esenciales luego de transcurrido el plazo de presentación de las propuestas.

Articulo 16.- Del plazo de mantenimiento de oferta.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. El plazo antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo, según se dispone en el art. 54 del Anexo al Decreto 1030/2016.

Artículo 17.- Cesión o transferencia del contrato

El adjudicatario no podrá asociarse con otra persona o entidad, ni cederle el contrato, sin previa autorización escrita expedida por la máxima autoridad del organismo contratante.

Articulo 18.- Normas Reglamentarias. Orden de prelación

El presente proceso de contratación se regirá por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por la Ley Nº 19.549 (B.O. 27/04/72), Ley Nº 20.744 (B.O. 27/09/74), Ley Nº 22.431 (B.O. 20/3/81), Decreto Nº 1023/2001 (B.O. 16/08/01), Decreto Nº 312/2010 (B.O. 08/03/10), Decreto Nº 1030/2012 (B.O. 16/09/16) y por cualquier otra disposición de carácter nacional, provincial o municipal que regule la prestación del servicio que se pretende contratar.

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación: a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16. c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento. d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector. e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales establecido por la Disposición 63 de la Oficina Nacional de Contrataciones. f) El pliego de bases y condiciones particulares aplicable. g) La oferta. h) Las muestras que se hubieran acompañado. i) La adjudicación. j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

Artículo 19.- Fijación de tribunal competente.

Las divergencias que se susciten con motivo del contrato, quedan sometidas a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la ciudad de Mar del Plata, renunciando el oferente, adjudicatario o “El Contratista” a cualquier otro fuero o jurisdicción.