INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR

# PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

# ACTUALIZACION AUTOCLAVE Y ESTUFA DE CALOR SECO

Expediente N° 1-2002-4637000416/17-1

Articulo 1º.- Objeto.

# El presente procedimiento de contratación tiene por objeto la actualización de los sistemas operativos de Autoclave a vapor marca Ingest S.A. y de la Estufa de esterilización de calor seco; y puesta a punto de ambos equipos instalados en el sector de Cirugía del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur, ubicado en Ruta 88 – Km. 1,5 de la  de la ciudad de Mar del Plata.

## Articulo 2º.- Especificaciones Técnicas.

- Autoclave a vapor marca Ingest S.A.:

- Cambio del sistema operativo, que deberá ser un sistema multiciclico y contar con las siguientes características:

- Distintos procesos dependiendo la necesidad desde textil, instrumental, líquido, flash, termolábil y Bowie-dick: control de esterilización.

- Sistema de almacenamiento y contador de procesos y lotes con monitores de lectura del proceso en tiempo real. Recambio del proceso de presostatos.

- Reemplazo de enclavamiento eléctrico y armado de sus componentes.

- Instalación de cableado, colocación del filtro de agua y puesta en servicio.

- Estufa de esterilización de calor seco:

- Reemplazo del sistema operativo por un Sistema operativo Digital.

- Calibración y puesta en servicio.

Artículo 3º.- Especificaciones del Servicio

- La prestación del servicio deberá incluir todos los costos de materiales, mano de obra, trabajos de adaptación (edilicia, eléctrica, en los equipos, etc.) a efectos que los mismos queden perfectamente instalados y en funcionamiento.

- Los oferentes deberán contar con un servicio técnico en la ciudad de Mar del Plata o zona aledaña que garantice la reparación inmediata de cualquier falla que se produzca en los sistemas instalados.

- Certificado de visita: A los fines de la exacta apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y sus costos, el oferente deberá realizar una visita previa a la presentación de la oferta. Esta visita es de carácter obligatoria y por ello se extenderá el correspondiente Certificado de Visita el que deberá ser presentado junto con la oferta. El Organismo facilitará todas las visitas e inspecciones que le sean solicitadas por los oferentes, de modo tal que la adjudicataria no podrá alegar posteriormente ignorancia y/o imprevisiones en las condiciones en que se efectuarán las correspondientes instalaciones. Horario de visita: Lunes a Viernes de 8 hs. a 12 hs.

Artículo 4º.- Garantía de funcionamiento.

Los sistemas instalados deberán contar con una garantía de funcionamiento no inferior a SEIS (6) meses.

Artículo 5º.- Inicio del contrato.

El plazo de los trabajos a realizar es de CINCO (5) días hábiles.

La fecha de inicio no podrá exceder los QUINCE (15) días de recibida la Orden de Compra, la cual deberá ser coordinada con la jefa a cargo del Sector de Cirugía.

Artículo 6º.- Representante del adjudicatario.

El oferente designará en su oferta un representante que lo faculte para coordinar y asegurar el cumplimiento de la prestación del servicio así como también tomar conocimiento de las novedades que le imponga la Dirección, Dirección Administrativa o el Servicio Requirente del organismo contratante.

El representante del adjudicatario será el interlocutor válido ante la Dirección de Administración y el Servicio requirente del organismo contratante.

Se deberá consignar teléfono y mail de contacto validos para las notificaciones.

Artículo 7º.- Facturación del adjudicatario.

El adjudicatario emitirá mensualmente una factura por el servicio efectivamente prestado. La factura deberá confeccionarse de acuerdo a la legislación vigente y será presentada en forma mensual dentro de los primeros CINCO (5) días hábiles posteriores al mes facturado en el Departamento de Personal y Despacho del organismo contratante.

Las facturas serán abonadas luego de ser emitida el acta de recepción definitiva de acuerdo al art. 89. El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos en función a lo establecido en el art. 91 del Decreto Nº 1030/16.

A los efectos del pago, la Institución podrá requerir al adjudicatario las constancias de pago de remuneraciones, cargas sociales y pago de la póliza de seguro y ART del personal afectado a la prestación del servicio. Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

Por consultas se podrá llamar al teléfono 0223 465-1069 o vía e-mail a contabilidad@inareps.gov.ar.

Artículo 8º.- Oferta. Cotización.

Los oferentes deberán formular su cotización considerando:

1. Precio unitario y cierto, el precio total del renglón, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización.

2. El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción por todo concepto.

La moneda de cotización de la oferta será en moneda nacional.

Artículo 9º.- Oferta. Requisitos.

Podrán presentar ofertas por el servicio que se intenta contratar todas las personas con capacidad para contratar con el Estado Nacional.

Las ofertas deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser redactadas en idioma nacional.

b) El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.

c) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

d) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

e) Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten en la ciudad de Mar del Plata, indicando también dirección de correo electrónico.

La documentación a presentar por los oferentes consiste en:

1. Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos y en la Agencia de Recaudación a nivel Jurisdiccional;

2. Certificado Fiscal para Contratar con el Estado Nacional vigente emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos; ó solicitud del mismo con fecha anterior a la presentación de las Ofertas, de acuerdo a lo establecido en la Resolución General Nº 1814 de AFIP.

3. Constancia de inscripción en Sistema de Proveedores del Estado (COMPR.AR), en caso de haber realizado la pre-inscripción se deberá adjuntar comprobante de inicio del trámite.

4. Certificado de visita a las instalaciones en las cuales se desarrollará el servicio adjudicado debidamente firmado por el Servicio de Cirugía, que se realizará de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs hasta el día 20 de Abril de 2017.

5. La cotización, debiendo la misma ser presentada por duplicado y firmada por el oferente. Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

Articulo 10º.- Consultas técnicas y visita

Se deberá efectuar una visita a las instalaciones, otorgándose el certificado de visita solicitado en el inc. 4 del art. 9 del presente pliego. Para coordinar la misma podrán realizarse consultas en el Servicio de Cirugía al teléfono 0223 482-0011/13 Int:113 o vía e-mail a cirugía@inareps.gov.ar

# Artículo 11º.- Implicancia de la presentación de la Oferta

La sola presentación de la oferta implica, sin necesidad de prueba supletoria alguna, la manifestación de conocer y aceptar en forma íntegra los términos de la presente contratación y el régimen jurídico aplicable.

Artículo 12º.- Recepción de las ofertas.

Se recibirán los sobres de las ofertas hasta las 09.50hs del día 21 de Abril de 2017.

Los sobres, cajas o paquetes que contengan las ofertas se deberán presentar perfectamente cerrados, consignando en su cubierta identificación del oferente, procedimiento de selección y lugar, día y hora del acto de apertura.

Pasada la hora fijada para la recepción de los sobres, no se admitirán nuevas propuestas.

Si el día fijado para la entrega de los sobres fuese declarado feriado o día inhábil administrativo se correrá la fecha de finalización para la recepción de los sobres al primer día hábil siguiente a la misma hora.

En las ofertas que se reciban por correo postal la entidad contratante deberá consignar la fecha y hora de reopción y se considerarán presentadas en ese momento.

Artículo 13º.- Lugar y fecha de apertura.

La apertura de las ofertas presentadas tendrá lugar en el Departamento de Compras del INAREPS el día 21 de Abril de 2017 a las 10:00horas, en presencia de las autoridades que correspondan e interesados que concurran, labrándose acta a tal efecto.

Si el día fijado para la apertura no fuese día hábil administrativo, el acto se realizará el primer día hábil siguiente a la misma hora.

En dicho momento se procederá a la apertura de los sobres debidamente cerrados y refrendados por los funcionarios presentes en el acto.

# Artículo 14º.- De las garantías.

Este aspecto del procedimiento deberá cumplimentarse de conformidad a lo que dispone el artículo 78 inc. a) del Decreto Nº 1030/2016 (B.O. 16/09/2016), debiendo presentarse en cada caso las siguientes garantías:

- De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta;

- De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato;

- De impugnación al Dictamen de Evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

No será necesario presentar garantías para los casos mencionados en el art. 80 del Anexo al Decreto 1030/16.

Articulo 15º.- Del plazo de mantenimiento de oferta.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. El plazo antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo, según se dispone en el art. 54 del Anexo al Decreto 1030/2016.

Artículo 16º.- Pautas para la evaluación de las Propuestas.

Las ofertas para ser consideradas admisibles, deberán cumplimentar con todos los requisitos presentes en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y cumplan con lo previsto en el Decreto Delegado Nº 1023/01, Decreto Nº 1030/16, Disposición 62 – E/2016, Disposición 63 – E/2016 y Disposición 64 – E/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones.

Se considerará errores u omisiones subsanables las causales establecidas en el art. 67 del Anexo al Decreto Nº 1030/16.

Podrá requerirse a los oferentes la realización de las aclaraciones que la Comisión Evaluadora considere pertinentes, lo que en ningún caso supondrá la posibilidad de purgar faltas a requisitos esenciales luego de transcurrido el plazo de presentación de las propuestas.

Artículo 17º.- Causales de desestimación no subsanables:

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

a) Si fuera formulada por personas humanas y/o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación.

b) Si fuere formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación.

c) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del reglamento aprobado por Decreto Nº1030/16.

d) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.

e) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

f) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

g) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

h) Si contuviera condicionamientos.

i) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.

j) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

k) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido.

Artículo 18º.- Fijación de tribunal competente.

Las divergencias que se susciten con motivo del contrato, quedan sometidas a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la ciudad de Mar del Plata, renunciando el oferente, adjudicatario o “El Contratista” a cualquier otro fuero o jurisdicción.

Artículo 19º.- Cesión o transferencia del contrato.

El adjudicatario no podrá asociarse con otra persona o entidad, ni cederle el contrato, sin previa autorización escrita expedida por la máxima autoridad del organismo contratante.

Artículo 20º.- Requerimientos al oferente o a terceros.

Es facultad de la Dirección del organismo y/o de la Comisión Evaluadora el requerir al oferente o a organismos externos cualquier especificación relacionada con el oferente y su oferta presentada.

Articulo 21º.- Normas Reglamentarias. Orden de prelación

El presente proceso de contratación se regirá por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por la Ley Nº 19.549 (B.O. 27/04/72), Ley Nº 20.744 (B.O. 27/09/74), Ley Nº 22.431 (B.O. 20/3/81), Decreto Nº 1023/2001 (B.O. 16/08/01), Decreto Nº 312/2010 (B.O. 08/03/10), Decreto Nº 1030/2012 (B.O. 16/09/16) y por cualquier otra disposición de carácter nacional, provincial o municipal que regule la prestación del servicio que se pretende contratar.

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación: a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16. c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento. d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector. e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. f) El pliego de bases y condiciones particulares aplicable. g) La oferta. h) Las muestras que se hubieran acompañado. i) La adjudicación. j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.-