INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR

# PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Servicio de Instalación de Alarma de Incendio y Ampliación y/o Reparación

Articulo 1º.- Objeto.

El presente procedimiento de contratación tiene por objeto la prestación del servicio de instalación de alarma de incendio ,ampliación y/o reparación en el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur.

Articulo 2.- Inicio y duración del contrato.

La prestación dará comienzo según lo estipule la orden de compra En el supuesto en que la orden de compra sea emitida con posterioridad a la fecha indicada en primer término, la provisión del servicio deberá indefectiblemente dar comienzo dentro de los cinco días hábiles posteriores al libramiento, de conformidad con los plazos previstos en el Art. 84 del Decreto 436/2000.

## Articulo 3º.- De la prestación del servicio. Especificaciones.

Se realizara cableado nuevo, para conectar zona independiente, desde tablero central a guardería, conexión de sensores y sirena con pulsador tipo rompa vidrio.

Se realizara el reemplazo de cableado de instalación de alarma de incendio desde tablero central hasta gabinete detrás de guardería, correspondiente a la zona 12 (carpintería, suministro, automotores  y patrimonio).

Se ampliara en la central una zona mas para mejorar la detección en forma  mas segura.

Reparación de panel de control central de alarma de incendio sito en hall principal de acceso al Instituto. Cambio de baterías y renovación de tablero de comando.

Integración de alarma de incendio, instalalada de manera aislada en Terapia Física y Pileta a la central principal.

Una vez realizadas todas las tareas mencionadas se realizara las pruebas para verificar el normal funcionamiento de la instalación de sensores en la red de incendio.

Articulo 4.- Operatoria/ Elementos a proveer por el adjudicatario.

La empresa adjudicataria deberá proveer una sirena y pulsador tipo rompa vidrios en sector guardería.

Se deberá proveer de baterías para la central  de incendio de 12 v 7 A y renovar el frente del tablero ubicado en el hall central y prueba del mismo.

Se deberá proveer de cañerías plásticas, cableado, sirena, instalación de 4 sensores de humo y pulsador de tipo rompa vidrios en gimnasio grande.

Provisión de tres presostatos KP135 para control de bombas de incendio

Provisión de manguera de incendio de 1 ¾ de 25 metros de largo con acople de lanza y acople de manguera en el otro extremo .Para realizar el cambio de manguera deteriorada en nicho de incendio de carpintería.

Articulo 5º.- Facturación del adjudicatario.

El adjudicatario procederá a facturar el servicio efectivamente prestado dicha factura se ingresara en la oficina de Despacho del Instituto y se regirán en cuanto a sus formalidades y regularidad de emisión a las exigencias de las disposiciones legales pertinentes.

El plazo de pago de la factura será de treinta (30) días corridas y se computaran desde el día que se finalice la entrega de la documentación solicitada en los ítems anteriores. La falta de presentación de documentación durante dos meses consecutivos o cuatro alternados será motivo suficiente para resolver el presente contrato, reservándose el Instituto Nacional de rehabilitación Psicofísica del Sur el derecho de reclamar los daños y perjuicios que puedan ocasionarse.

Con la ausencia de alguna de las constancias mencionadas no se podrá dar curso al pago de la factura correspondiente.

## Articulo 6º.- Libro de órdenes

A efectos de mantener una intercomunicación permanente quien resulte adjudicatario entregará al servicio de seguridad e higiene  del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur un Libro de Observaciones que deberá estar foliado. En el mismo se dejarán asentadas las observaciones en la forma de prestación del servicio adjudicado. Estas notificaciones tendrán para el adjudicatario el carácter de notificación expresa, quedando obligado a subsanar de inmediato las situaciones denunciadas independientemente de las sanciones que correspondan.

En caso de demora injustificada por parte del adjudicatario en la observación de las notificaciones efectuadas el mismo será pasible de una multa equivalente al tres por ciento (3 %.-) de la facturación mensual que se aplicará en forma diaria, computándose dicho porcentaje sobre lo facturado en el mes inmediato anterior.

## Articulo 7º.- De las infracciones

Serán consideradas infracciones además de las ya mencionadas en otros puntos del pliego:

a.- todas aquellas situaciones que signifiquen un incumplimiento del contrato.

b- Las actitudes y/o acciones de las personas que presten el servicio que los distraigan de sus fines específicos.

## Articulo 8º.- Sanciones por incumplimiento o infracciones

Cuando se dejase de cumplir con la tarea, forma o plazo establecido dentro del programa, o si se incurriere en una infracción se procederá del siguiente modo:

a.- La primera vez se sancionara con el UNO POR CIENTO (1%) de la facturación , con registro en nota entre la contratista y el servicio de seguridad e higiene.

b.- la segunda vez se sancionara con el DOS POR CIENTO (2%) de dicha facturación

c.- la tercera vez y las sucesivas se sancionara con el TRES POR CIENTO (3%).

Salvo los casos que a continuación se mencionan:

a.- Se efectuara una sanción por no presentar la documentación que obligatoriamente debe presentar  el adjudicatario dentro de las veinticuatro (24) horas de requerida por el UNO POR CIENTO (1%) de la facturación mensual, por cada día de demora en la presentación.

b.- Se efectuara una sanción por negarse a notificarse de las irregularidades en el Libro de Ordenes del UNO POR CIENTO (1%) de la facturación mensual.

c.- Por no cumplir con las labores en tiempo y forma se efectuara una sanción del DOS POR CIENTO (2%) de la facturación mensual por cada da de atraso. Pasado el quinto día de atraso sin haber justificado fehacientemente se sancionara con la rescisión del contrato, sin perjuicio de lo que corresponda de acuerdo al Reglamento de Contrataciones, Dto. 436/00 y 1023/01.

## Articulo 9º.- Representante del adjudicatario

El adjudicatario deberá designar un SUPERVISOR del servicio, que deberá ser idóneo en el cargo. Tendrá plena representación del adjudicatario, con poder para decidir en todo lo que se refiera al servicio, y que será el nexo entre la misma y el Instituto.

Deberá concurrir la Dirección del Instituto o a su representante al primer llamado a fin de solucionar cualquier inconveniente en el servicio y es responsable de la calidad del mismo y del control de su personal.

## Articulo 10º.- Identificación del personal a cargo del adjudicatario.

Dentro de las setenta y dos (72) horas  inmediatas anteriores al comienzo de la provisión del servicio el adjudicatario deberá comunicar al Departamento de Mantenimiento del Instituto el nombre, domicilio, Documento Nacional de Identidad y función del personal a su cargo, el que deberá contar con credenciales identificatorias para posibilitar su permanencia en el Instituto.

Cualquier modificación en el plantel a cargo del adjudicatario deberá ser comunicada al Departamento de Personal y Despacho del Instituto en el mismo día en que se produzca.

## Articulo 11º.- Conducta del personal del adjudicatario.

El personal a exclusivo cargo del adjudicatario deberá mantener buena conducta y observar las normas de aseo básicas en su estadía en el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur.

Deberá poseer elementos de protección personal y ropa de trabajo, acorde al riesgo de su tarea. Deberá utilizar: camisa y pantalón de trabajo tipo Grafa o similar,  calzado e seguridad con puntera, guantes de seguridad, anteojos de seguridad, protector respiratorio (barbijo) descartable para riesgo  tipo 3M o similar en caso que se realicen tareas de rotura de pared o agujereados.

Se encuentra expresamente prohibida su circulación fuera del perímetro del inmueble que se cede para la prestación del servicio adjudicado como así también la interacción con personal dependiente del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur, a excepción de las oportunidades en que resulte necesario por cuestiones estrictamente laborales.

## Articulo 12º.- Ropa de trabajo

El personal a exclusivo cargo del adjudicatario deberá contar con ropa adecuada para la prestación del servicio adjudicado. El mismo debe encontrarse en buen estado de conservación y aseo. Los uniformes provistos deberán ser de un mismo tipo, color y modelo.

## Articulo 13º.- Obligaciones del adjudicatario con su personal.

El adjudicatario debe observar para con el personal a su exclusivo cargo las siguientes obligaciones:

a.- Pago en término de los sueldos y jornales que correspondan;

b.- Contratación de seguro de riesgos del trabajo por el período contractual adjudicado

c.- Pago de obligaciones provisionales en tiempo y forma

d.- Cumplimiento de las indemnizaciones generadas en razón de la presente; y,

e.- El cumplimiento de toda otra obligación laboral, sindical y provisional que no fuera expuesta ut supra.

El incumplimiento del pago de las obligaciones consignadas con anterioridad así como la no entrega de los comprobantes de pago en debida forma hará pasible al adjudicatario de una multa equivalente al cien por ciento (100 %.-) del ítem que no haya erogado o respecto del cual no haya acompañado comprobante de pago.

f.- Cada empleado deberá poseer cobertura en materia de prevención laboral e higiene y seguridad, a través de la contratación de una, acorde al riesgo de la tarea a efectuar.

g- Los empleados deberán estar debidamente capacitados en los riesgos propios de sus tareas laborales, constatando esto con la entrega de las copias de las planillas de capacitación correspondiente, firmadas por cada agente y el responsable del área de Higiene y Seguridad de la empresa.-

## Articulo 14º.- Programa de trabajo.

Sin perjuicio de la modalidad del servicio descrita anteriormente, el establecimiento podrá efectuar modificaciones de ser necesarias siempre que ello no implique variar la cantidad de horas/ hombre en servicio.

Artículo 15.- Oferentes. Requisitos.

Podrán presentar ofertas por el servicio que se intenta contratar todas las personas con capacidad de hecho para contratar con el Estado Nacional. La documentación a presentar por los oferentes consiste en:

a.- constancia de inscripción en la A.F.I.P.;

b.- Certificado Fiscal para Contratar con el Estado Nacional vigente emitido por la         Administración Federal de Ingresos Públicos;

c.- en los casos que el oferentes sea una personas jurídicas deberán presentar el Estatuto Social o Contrato y sus modificaciones debidamente inscripto en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas o ente similar según la competencia, o el que legalmente corresponda, del cual deberá surgir que la firma se encuentra habilitada a prestar los servicios objeto del presente llamado. En el caso que el oferente sea una persona física, en la constancia de inscripción en la A.F.I.P. deberá figurar como actividad principal o secundaria la provisión de servicio objeto del presente llamado.

En la oferta deberá consignarse domicilio y número de fax en la ciudad de Mar del Plata, que se considerarán válidos para cualquier notificación derivada del presente procedimiento;

d-El certificado Ambiental será requisito necesario para que la autoridad que en cada caso corresponda ,pueda proceder a la habilitación de las respectivas industrias ,transportes, plantas de tratamiento o disposición y otras actividades en general que generen u operen con residuos peligrosos .

# Artículo 16°.- De las garantías.

Este aspecto del procedimiento deberá cumplimentarse de conformidad a lo que dispone el decreto 436/00 (B.O. 5/6/2000.-). La garantía de mantenimiento de la oferta deberá extenderse por un plazo de 60 días.

Articulo 17.- Cesión o transferencia del contrato.

La firma adjudicataria no podrá asociarse con otra persona o entidad, ni cederle el contrato, sin previa autorización escrita expedida por la máxima autoridad del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur.

Articulo 18.- Normas Reglamentarias.

El presente proceso de contratación se regirá por el presente pliego de bases y condiciones particulares, por la resolución de Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Nº 834/00 las Especificaciones Técnicas y las disposiciones del Decreto 1023/01 (B.O. 16/08/01), por el Decreto 436/00 (B.O. 05/06/00), por la Ley 19549 (B.O. 27/04/72), 22431 (B.O. 20/3/81), Dto. 312/2010 (B.O. 08/03/10) y por cualquier otra disposición de carácter nacional, provincial o municipal que regule la prestación del servicio que se pretende contratar.