Especificaciones técnicas generales

Los equipos que se requieren son:

8- Aire acondicionado equipo de 2000 Fg:

- Equipo de aire acondicionado tipo SPLIT

- Función FRIO-CALOR

- Potencia: 2000 Fg

- Alimentación 220V – 50 Hz bajo norma IRAM

- Energía clase A

- Con control remoto ( funciones en español)

- Dimensiones aproximadas:

- Cantidad: 6

6-Equipo de 3000 Fg:

- Equipo de aire acondicionado tipo SPLIT

- Función FRIO-CALOR

- Potencia: 3000 Fg

- Alimentación 220V – 50 Hz bajo norma IRAM

- Energía clase A

- Con control remoto ( funciones en español)

- Dimensiones aproximadas:

- Cantidad: 23 Equipos

5-Equipo de 4500 Fg:

- Equipo de aire acondicionado tipo SPLIT

- Función FRIO-CALOR

- Potencia: 4500 Fg

- Alimentación 220V – 50 Hz bajo norma IRAM

- Energía clase A

- Con control remoto ( funciones en español)

- Dimensiones aproximadas:

- Cantidad: 3 Equipos

7-Equipo de 5500/6000 Fg:

- Equipo de aire acondicionado tipo SPLIT

- Función FRIO-CALOR

- Potencia: 5500/6000 Fg

- Alimentación 220V – 50 Hz bajo norma IRAM

- Energía clase A

- Con control remoto ( funciones en español)

- Dimensiones aproximadas:

- Cantidad: 2 Equipos

4- Soporte TV

- Soporte de TV universal de 26 a 55 pulgadas

- Traba de seguridad

- Nivel burbuja

- Kit de fijación

- Extensible de 9 a 70 cm

- Resiste 55 kg

- Inclinación 25ª

- Rotación 180º

- Universal y VESA 50 x 50 a 400 x 400

- Ajuste de nivelación

- Cantidad:

1- Telefono inalámbrico

- Telefono inalámbrico con tecnología DECT 6.0 libre de interferencia

- Tipo de Pantalla de 4,1 c con 12 digitos alfanuméricos y retro iluminado azul

- Capacidad de 50 contactos

- Identificador de llamadas

- Manos libres incorporado.

- Llamada en espera

- Hasta 10 horas de uso

- Modo ECO+, bajo consumo.

- Alimentación de la fuente: 220 volts

- Cantidad:

2- TV 32”

- Tamaño diagonal de pantalla: 32 pulgadas

- Tipo de pantalla visualización: led 16:9

- Sistema de Tv : Trinorma (PAL-N /PAL-M / NTSC)

- Resolución de panel: 1366 x 768 HD

- Potencia de Salida (RMS) : 5w rms x2

- Virtual Dolby Surround

- Parlante integrados

- Entrada HDMI

- Ecualizador

- Control Remoto

- Conexiones múltiples

- Origen: argentina

- Alimentación: 220 volts

- Cantidad:

3-TV 40” Smart

- Tamaño diagonal pantalla: 40

- Tipo de pantalla visualización: led 16:9 Widescren

- Resolucion de panel: Full HD 1920 X 1080

- Potencia de Salida (RMS): 2 x 16 Watts

- Virtual Dolby Surround

- Parlante integrado

- HDTV

- Entrada HDMI: 2

- Entrada de PC

- Ecualizador

- Control remoto.

- Conexiones múltiples

- Altura del aparato: 57,8 cm

- Origen: Argentina

- Alimentación: 220 volts

- Cantidad:

Condiciones de entrega

El oferente deberá entregar los equipos con todos los elementos y accesorios que provee el fabricante y en perfecto estado de funcionamiento y aspecto estético y de limpieza.

Garantía

La garantía no debe ser menor a un año o más si así lo propone el fabricante de los          equipos.