PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ORGANISMO CONTRATANTE: BIBLIOTECA NACIONAL.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA Nº 4/2017

CLASE Y MODALIDAD: SIN CLASE – MODALIDAD LLAVE EN MANO

OBJETO: EJECUCIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABLE EN SALA DE TRANSFORMADORES DE LA CALLE  AUSTRIA, DE LA BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO.

OBJETO:

A- CLÁUSULAS GENERALES

- APERTURA:

- Fecha: 8/5/2017

- Hora: 11 horas

- Lugar: Oficina de Compras y Contrataciones. Agüero 2502, 2º Piso - Capital Federal.

E-mail: compras_bn@hotmail.com– TE/FAX: 4808-6053 / 6054.

- Observaciones: Las ofertas serán redactadas en idioma nacional y vendrán en sobre cerrado, firmadas en todas sus fojas (incluyendo un duplicado de la oferta económica).

Estarán contenidas en sobres, cajas o paquetes que deberán encontrarse perfectamente cerrados, identificados con los datos del procedimiento de selección al que correspondan, fecha y hora de apertura y nombre del Oferente.

El original constituirá el Fiel de la oferta y deberá estar firmado en cada una de sus hojas por el Oferente o representante legal, quien deberá salvar las enmiendas o raspaduras, si las hubiere.

Los Oferentes deberán constituir domicilio en la ciudad asiento del Organismo licitante o en el ejido establecido al efecto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

- Hasta el 5/5/ 2017

- Hora: hasta las 13 horas

- Lugar: Oficina de Compras y Contrataciones. Agüero 2502, 2º Piso - Capital Federal.

En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a abrir las ofertas en presencia de los funcionarios de la dependencia designados y de todos aquellos que desearan presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos. A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán recibirse otras, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los Oferentes deberán mantener sus ofertas por un plazo de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Vencido dicho término, las ofertas se considerarán automáticamente prorrogadas por igual lapso y así sucesivamente. Aquellos Oferentes que no deseen renovar la misma, deberán manifestarlo fehacientemente con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos contados a partir del vencimiento de cada plazo. (Art. 54 - Decreto Nº 1030/16).

- COTIZACIONES: Las ofertas, deberán ajustarse a lo dispuesto en la Resolución General Nº 3419/91 (DGI), su similar y complementaria y modificatoria Nº 3803/94 con la modificación introducida por la RG Nº 889/00 y su modificatoria Nº 895/00 y demás normas conexas. La infracción a las normas tributarias establecidas para las facturas, los remitos y los presupuestos no invalidarán la oferta, sin perjuicio de las sanciones tributarias que pudiesen corresponderle al infractor.

A los fines de la cotización se observa que la BIBLIOTECA reviste carácter de Exento, en consecuencia las ofertas deben ser formuladas incluyendo dentro del precio a cotizar el I.V.A. correspondiente.

MONEDA DE COTIZACIÓN: Las propuestas deberán cotizarse únicamente en MONEDA NACIONAL para que la oferta sea considerada válida. Se desestimarán todas aquellas ofertas que parcial o totalmente sean expresadas en moneda extranjera, o que siéndolo en  moneda

local se las condicione mencionando un tipo de cambio establecido por Ley o de cualquier otra forma.

- CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: Se tendrán en cuenta todos los requisitos exigidos para la admisibilidad de las ofertas, adjudicándose aquélla que cumpla con lo establecido por el Art. 15 y 16 del Decreto Nº1023/01.

El organismo se reserva el derecho de desestimar aquella oferta que considere inconveniente, aún cuando el oferente registre un solo incumplimiento de sus obligaciones en SiPro, pero dicho incumplimiento resulte relevante con relación al objeto de la presente contratación para la BIBLIOTECA NACIONAL.

6.  VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS: Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y de los pliegos de bases y condiciones particulares, en la jurisdicción o entidad contratante, en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones. Asimismo podrán retirarlos en la BIBLIOTECA NACIONAL - Departamento de Compras y Contrataciones – Agüero 2502 - 2º Piso – C.A.B.A. (días hábiles en el horario de 10 a 13 y 14 a 16hs.)  o bien descargados de internet.

En oportunidad de retirar, comprar o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, N.º de CUIT, teléfono y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el organismo contratante o haberlos descargado del sitio de internet, no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

7.  CONSULTAS: Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito ante el Departamento de Compras y Contrataciones – Agüero 2502 - 2º Piso – C.A.B.A.  No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.	Deberán ser efectuadas hasta CINCO (5) DÍAS HÁBILES antes de la fecha fijada para la apertura como mínimo. Si a criterio de este Organismo la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, se elaborará una circular aclaratoria, y será comunicada en forma fehaciente, con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha de apertura, a todas las personas que hubiesen retirado el pliego o a las que lo hubiesen comprado en los casos en que corresponda y al que hubiere efectuado la consulta que origina la circular y difundida en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. Si, por otra parte, la consulta diera lugar a la elaboración de una circular modificatoria, será notificada por los mismos medios ajustándose a lo establecido en el Art.50 del Decreto Nº 1030/16.

8.   GARANTÍAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Los Oferentes o los adjudicatarios deberán constituir garantías:

a) De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

b) De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato.

c) Contragarantía: Por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto.

d) De impugnación: El importe de la garantía será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiera aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o los renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

FORMAS DE GARANTÍA. Las garantías podrán constituirse de las siguientes formas, o combinaciones de ellas:

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante, o giro postal o bancario.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice la contratación o del domicilio del organismo contratante. El organismo depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL con posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACION

ARGENTINA a la orden de la jurisdicción o entidad contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ello ocasione. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción del organismo contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del Código Civil, así como al beneficio de interpelación judicial previa.

e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, extendidas a favor del organismo contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. El Oferente deberá acompañar constancia de que la compañía de seguros emisora de la misma se encuentra autorizada y calificada por la Superintendencia de Seguros de la Nación a la fecha de apertura.

f) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

g) Con pagarés a la vista, suscriptos por quienes tengan el uso de la firma social o actuaren con poderes suficientes, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M). Es decir, la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($260.000.-) Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

Todas las garantías, a excepción de la de mantenimiento de la oferta que deberá cubrir los plazos previstos en el pliego, garantizarán el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada contratación.

EXCEPCIONES  A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍA:

- Adquisición de publicaciones periódicas y contrataciones de avisos publicitarios.

- Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300M). Es decir, la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS MIL ($1.300.000.-)

- Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300M). Es decir, la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS MIL ($1.300.000.-).

- Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.

- Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía.

- Cuando el Oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del Art. 8 de la Ley 24156 y sus modificaciones.

- Cuando el Oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el manual de procedimientos o en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.

Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen a las contragarantías.

RENUNCIA TÁCITA: Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantías dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha de la notificación, implicará la renuncia tácita a favor del Estado Nacional de lo que constituya la garantía y la tesorería jurisdiccional actuará conforme lo dispuesto en el art. 81 del Decreto Nº1030/2016.

PLAZO DE INTEGRACIÓN:

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Conjuntamente con la oferta y formando parte de la misma.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

9.     FORMA DE PAGO: A 30(TREINTA) días corridos de la Recepción Definitiva.

FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS:

A los fines del pago deberá presentarse la respectiva factura en el Dto. de Despacho y Mesa de Entrada de la Biblioteca Nacional – Nivel H – Agüero 2502 – C.A.B.A., la que deberá realizarse a nombre del Biblioteca Nacional - C.U.I.T. Nº 30-69213744-9 Responsable ante el I.V.A.: Exento.

10.     RECEPCIÓN DEFINITIVA:

El servicio se facturará rigiendo para la conformidad definitiva del mismo un plazo de DIEZ (10) días contados a partir de la fecha de recepción del remito debidamente conformado por la Dirección Técnica Bibliotecológica.

11.    LAS OFERTAS DEBERÁN ESTAR ACOMPAÑADAS DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

- Constancia de Inscripción ante la A.F.I.P. - (C.U.I.T.)

- Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el Certificado Fiscal para Contratar o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

- El Oferente tendrá que presentar la “Declaración jurada de habilidad para contratar con la Administración Pública Nacional” (formulario 13 del SiPro); completa y firmada por el titular o su representante legal, a fin de dar cumplimiento al artículo 28 del Decreto Nº1023/2001 y sus modificatorios y complementarios.

- Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

- Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.

- A efectos de ser  incorporados a la base de datos del Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que administra la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, los oferentes deberán realizar su “Preinscripción por Internet”. Para realizar la Preinscripción por Internet, los interesados deberán ingresar al Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, www.argentinacompra.gov.ar ó el que en el futuro lo reemplace y seguir las instrucciones que allí se especifican para completar los formularios relativos a la referida Preinscripción. También, y en caso que los datos incorporados en el sistema hubieran variado, deberán adjuntar la información que se modifique en la misma forma prevista para la presentación original. No constituye requisito exigible para presentar ofertas la inscripción previa en el Sistema de Información de Prioveedores pero deberán estar incorporados al mismo a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o en la fecha de adjudicación en los casos que no se emita dictamen de evaluación, caso contrario se desestimará la oferta, sin posibilidad de subsanación. (Art. 66,112 y 114 del Decreto Nº1030/2016).

- Informar el número de ENTE / BENEFICIARIO DE PAGO con que el oferente se encuentre registrado en el SISTEMA DE BENEFICIARIO DE PAGO de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION.

(*)En los casos de que esa firma no haya efectuado dicho trámite a los fines de evitar demoras en los pagos de una eventual adjudicación en la presente contratación, deberá requerir en la Tesorería del Organismo los formularios correspondientes.

La no presentación junto con la oferta económica de la siguiente documentación, dará lugar a la desestimación de la oferta sin más trámite: garantía de mantenimiento de oferta (cuando corresponda) y de las muestras requeridas. La presente aclaración no exime al Oferente de los restantes requisitos.

12. OMISIÓN DE REQUISITOS FORMALES: Cuando la oferta tuviera defectos de forma, el Oferente será intimado a subsanarlos dentro del término de TRES (3) días. Si no lo hiciere, la oferta será desestimada, sin más trámite.

13.  CONSULTAS O ACLARACIONES TÉCNICAS: Los oferentes no podrán desconocer ninguno de los puntos técnicos presentes en este pliego. Es por ello que se podrán dirigir al Departamento de Infraestructura y Servicios, sito en Agüero 2502 – (nivel semienterrado) - cualquier día laborable en el horario de 11:00 a 17:00, o al tel.4808-6009/6017 para realizar consultas técnicas.

14.	PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

La presentación de ofertas significa de parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, como así también del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional y de las normas conexas, que rigen el presente llamado, salvo expresa manifestación en contrario.

B- CLÁUSULAS TÉCNICO – ADMINISTRATIVAS

- La Empresa contratada deberá presentar en Vigilancia (Acceso Personal/Proveedores: entrando por el estacionamiento, Agüero  2502), una lista del personal acreditado para realizar las tareas, con Nº de Documento de cada uno. Todo el personal deberá portar una tarjeta identificatoria de la empresa, con el nombre de la persona.

- La Empresa contratada, deberá cumplir todas las obligaciones emergentes de la LEGISLACION LABORAL, de la SEGURIDAD SOCIAL y en materia TRIBUTARIA. Todo el personal que la empresa contratada afectado al servicio, deberá estar cubierto por los seguros obligatorios, y estar sujeto a aportes jubilatorios y demás leyes sociales, debiendo el adjudicatario efectuar las retenciones e ingreso de los aportes y de las contribuciones pertinentes.

2.1.  La Empresa contratada, deberá asegurar a todo el personal que afecte al desarrollo y cumplimiento del trabajo que se contrate contra accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y responsabilidad civil. Tales seguros deberán ser contratados en una ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.).

2.2.   La Empresa contratada, deberá acompañar, con 5 días hábiles de antelación previo al inicio de la prestación del servicio, copia de la póliza respectiva suscripta con la aseguradora, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 39/96, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, como así también a lo expresado en el Decreto 84/96, manteniendo indemne a la BIBLIOTECA NACIONAL en todo momento, mediante una cláusula de no subrogación que contenga en sus contrataciones de ART en los siguientes términos:

“( ART) Renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o de regreso contra la Biblioteca Nacional, sus funcionarios y empleados ya sea con fundamentos en el art, 39 de la ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligado a otorgar o a abonar al personal dependiente o ex dependiente de ( nombre del contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo”.

2.3.   La Empresa contratada, asumirá la total y exclusiva responsabilidad por las obligaciones respecto a la higiene y seguridad en el trabajo, previstas en las normas respectivas, debiendo adoptar toda medida conducente a la seguridad del personal afectado a las tareas para evitar daños a terceros.

2.4.   La Empresa contratada, se compromete a mantener a la BIBLIOTECA NACIONAL indemne de toda demanda Laboral o previsional proveniente del personal que el adjudicatario afecte al cumplimiento de las tareas contratadas. La BIBLIOTECA NACIONAL comunicará en forma fehaciente al adjudicatario toda demanda que provenga del personal del adjudicatario afectado a la tarea, y éste se compromete a asumir la responsabilidad por el pago de lo reclamado, a satisfacción del demandante. Mientras el adjudicatario no lo acredite, la BIBLIOTECA NACIONAL podrá retener —de las sumas que deba pagar al adjudicatario— los montos reclamados por el personal con más lo que pudiera presupuestarse para costas e intereses del juicio.

2.5.  En los casos que el la empresa contratada, sea autónomo y/o el subcontratista contratado por el principal revista la misma categoría, deberá proveer un seguro de Accidentes Personales acorde a la actividad a realizar por el personal contratado, el cual deberá contener como mínimo las siguientes condiciones:

- Cobertura en caso de muerte: $500.000

- Cobertura en caso de invalidez total parcial o temporal: $500.000

- Contribución en los gastos de asistencia médico-farmacéutica: $ 50.000

- Cobertura en horario laboral + itinere.

Los seguros deberán contener las siguientes cláusulas: Beneficiario de la póliza: “La BIBLIOTECA NACIONAL deberá figurar como beneficiario en primer término mientras el

asegurado se encuentre dentro de las instalaciones o prestando servicios a favor del mismo.” En los casos que corresponda en el frente de póliza deberá indicarse el teléfono de emergencia y el lugar de derivación en caso de accidentes.

2.6.    La Empresa contratada, deberá contar con el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, según Decreto 1567/74 y sus modificaciones.

2.7.    La Empresa contratada, será responsable por todo daño ocasionado en el marco del suministro de los bienes y/o servicios a la BIBLIOTECA NACIONAL, por sus dependientes y/o vehículos y/o maquinarias y/o cualquier otra cosa que sea propiedad del Contratista o esté bajo su guarda, como así también por los causados por los Subcontratistas a su cargo, debiendo indemnizar y mantener indemne a la BIBLIOTECA NACIONAL, sin que los montos de los seguros que se indicasen en los pliegos de bases y condiciones constituyan un límite a su responsabilidad.

La Empresa contratada del servicio deberá tomar por su cuenta y riesgo un seguro de Todo Riesgo Construcción por el monto del valor total del contrato y que cubra toda la vigencia del contrato por el cual fue adjudicado y se mantenga vigente hasta la extinción de la responsabilidad del la empresa contratada y/o subcontratista.

La póliza deberá contar con las siguientes coberturas:

- Amparo A - Daños materiales

- Amparo B - Responsabilidad civil por daños a bienes

- Amparo C - Responsabilidad civil por daños a las personas

Amparos B y C: La suma asegura deberá ser 20% del valor del contrato con un mínimo de $ 500.000.-

Asimismo la póliza deberá contar con los siguientes endosos y sumas aseguradas respectivas para cada endoso, según se indica a continuación:

- Equipo y Maquinaria de Construcción hasta el monto del valor de reposición de las maquinarias y/o equipos a utilizar en la obra de forma que todos los equipos, herramientas y maquinarias que intervienen en la obra tengan su respectivo seguro.

- Responsabilidad Civil Cruzada mínimo según amparos B y C up-supra.

- Mantenimiento – Cobertura Amplia 6 meses

- Equipos extintores de incendios 10 % del total de la obra, mínimo $ 100.000

La póliza deberá contemplar como Asegurados a la Empresa contratada, Subcontratistas y a la BIBLIOTECA NACIONAL.

En los casos que la Empresa contratada, deba ingresar con sus vehículos automotores propios a las instalaciones de la Biblioteca Nacional, deberá presentar pólizas de automotores que cubran la responsabilidad civil por daños a bienes de terceros y lesiones y/o muerte de terceros transportados y no transportados con las siguientes leyendas en frente de póliza:

“En caso que un tercero reclame directa o indirectamente a la BIBLIOTECA NACIONAL por un siniestro indemnizable por la presente cobertura, la BIBLIOTECA NACIONAL será considerada como asegurado para esta póliza”.

“En caso que el vehículo ocasione daños a las instalaciones de la BIBLIOTECA NACIONAL o a su personal, la BIBLIOTECA NACIONAL será considerado un tercero para la presente póliza”.

2.8.    Otros seguros, sin perjuicio de lo informado precedentemente la BIBLIOTECA NACIONAL se reserva el derecho de exigir la contratación de seguros adicionales cuando las características del suministro de bienes y/o la prestación de servicios así lo requieran al momento de la adjudicación y/o antes del inicio de los trabajos.

2.9.    Los certificados de cobertura deberán ser extendidos en papel membrete de la Compañía Aseguradora y firmados en todas sus hojas, por funcionario responsable de la Compañía de seguros, con indicación mediante sello aclaratorio de cargo y departamento al cual pertenece. Además, la fecha de los certificados de cobertura deberá ser como mínimo del día anterior a que se solicite el ingreso a la BIBLIOTECA NACIONAL o dentro de los siete días anteriores a dicha solicitud debiendo indicar expresamente la existencia o no de deudas. No se aceptarán, bajo ninguna circunstancia certificados de cobertura, y toda otra documentación, expedida y firmada por Productores Asesores Directos o Brokers de seguros que no cuenten con el correspondiente aval de las compañías aseguradora.

2.10. Toda diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones por siniestros ya sea por la existencia de infraseguros o aplicación de franquicias estará a cargo de la Empresa contratada y/o subcontratista.

2.11. La Empresa contratada deberá informar todo siniestro relacionado con las tareas desarrolladas en las instalaciones de la BIBLIOTECA NACIONAL, indicadas en la orden de compra, en forma inmediata y fehaciente a la casilla ushbibnal@gmail.com, obligándose a denunciarlo a su compañía aseguradora dentro de un plazo de las 72 hs. de ocurrido el hecho. Asimismo, se compromete a brindar a la BIBLIOTECA NACIONAL toda la información que le sea requerida.

2.12. Las pólizas respectivas, o los certificados de cobertura demostrativos, de que aquellas se encuentran en trámite, deberán estar disponibles al momento de la iniciación de los trabajos. La regularización de los certificados de cobertura deberá realizarse dentro de los treinta (30) días de su fecha de emisión.

La BIBLIOTECA NACIONAL podrá solicitar la documentación de los seguros exigidos en el presente pliego de bases y condiciones en los momentos que crea necesario y la Empresa contratada deberá realizar el envío de la documentación en formato digital y legible a la casilla de correo ushbibnal@gmail.com, indicando en el asunto del mail Ref: Nro de Expediente, Nro de Orden de Compra y Nro de Licitación o Trámite, en caso de no enviar la información tal lo solicitado, la misma se considerará como no recibida.

2.13. Cláusula de No Modificación de la Póliza: “La presente póliza no podrá ser modificada o anulada sin previo aviso a la BIBLIOTECA NACIONAL, el cual deberá realizarse por escrito en un plazo no menor de 15 días”.

2.14. Los subcontratistas estarán obligados a cumplir, por su parte, las obligaciones indicadas en las cláusulas precedentes, haciéndose responsable la Empresa contratada si no lo hicieren. Asimismo la BIBLIOTECA NACIONAL no será responsable por cualquier demanda de los subcontratistas respecto del principal.

2.15. Las cláusulas precedentes constituyen condiciones que el adjudicatario aceptará como integrantes del contrato.

2.16. La Empresa contratada y sus subcontratistas deberán estar al día con sus obligaciones tributarias y previsionales, tanto al momento de presentar su oferta como durante la vigencia del contrato. Si la BIBLIOTECA NACIONAL verifica la existencia de incumplimientos de las obligaciones tributarias y de seguridad social por parte de la Empresa contratada o su Subcontratista, intimará al principal a regularizar dicha situación en un plazo de CINCO (5) días. De no regularizarse esta situación, será causa de rescisión del contrato.

RESPONSABILIDAD POR LA CONDUCTA DEL PERSONAL:

La Empresa contratada responderá por la conducta del personal que afecte al servicio, como así también por el personal que afecte el subcontratista con quien el adjudicatario contrate la realización de cualquier tarea, aun la esporádica.

La Empresa contratada deberá manifestar la identidad del personal que afecte a los servicios con carácter de Declaración Jurada, y actualizar dicha lista con el que incorpore en el futuro, aún cuando revista calidad de contratado temporario o transitorio o sea dependiente de subcontratistas.

OTRAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATADA:

La Empresa contratada, sus subcontratistas y personal afectado deberán respetar la confidencialidad de la información y datos inherentes a la tarea que desarrolle, tanto durante la vigencia del contrato como después de su terminación, obligándose a no divulgar, revelar, ni transmitir a terceros ninguna información empresarial y/o comercial relativa a la contratación, sin expresa autorización de la BIBLIOTECA NACIONAL. Sin embargo, podrá, sin autorización previa, comunicar a terceros la existencia de su contrato, salvo que en las cláusulas particulares se estipule lo contrario.

INDEMNIDAD:

El oferente que resulte adjudicatario deberá mantener indemne a la BIBLIOTECA NACIONAL frente a cualquier reclamo judicial o extrajudicial que pudiere realizar un tercero, por causas derivadas del cumplimiento y/o del incumplimiento de las obligaciones del mismo.

GENERALIDADES:

El personal de la Empresa Adjudicada, afectado a las tareas de instalación y montaje del sistema de protección, deberá utilizar los elementos de protección personal correspondientes y en función a/los riesgo/s del/los distinto/s trabajo/s. Todo en conformidad a lo establecido en la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587/72 - Decreto Reglamentario Nº 351/79 -Anexo I - Título VI - Capítulo 19 (equipos y elementos de protección personal).

Esto comprenderá por ejemplo: el uso de guantes, anteojos de seguridad, calzado de seguridad y/o todo otro elemento que fuera necesario.

El personal de la Empresa Adjudicada, deberá estar asegurado ante accidentes de trabajo (en cumplimiento de la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo Nº 24.557/95), y además capacitado - entrenado para la/s tarea/s a realizar y para el uso del/los elemento/s de protección personal correspondiente/s. Debiendo estar debidamente documentado (en cumplimiento de la Resolución Nacional Nº 299/11 (Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación) y apto para el control por parte del personal del Departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral de la Biblioteca Nacional, en el momento de presentarse la Empresa a la licitación y toda vez que a futuro le sea solicitado durante la prestación del servicio.

El Departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral de la Biblioteca Nacional, se reserva el derecho de intervenir y/o detener toda actividad laboral que no sea realizada dentro del cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo correspondientes y que además generen un riesgo para el propio personal, para los empleados del edificio, para terceros y demás personas que deben trabajar, deambular o asistir a salas de lectura y/o eventos en dependencias de la BIBLIOTECA NACIONAL.

- Todo el material y/o equipos que ingresen deberá ser mediante remito.

- Los materiales, herramientas y equipos a emplear deberán ser manipulados previendo las 	medidas de seguridad necesarias para no producir daños en personas y bienes.

- El Contratista deberá ejecutar todas las tareas de acuerdo a normativas vigentes; deberá tomar  las medidas necesarias y utilizar todos los dispositivos y elementos de seguridad para garantizar la seguridad de las personas que empleará para el mismo y de terceros 	(elementos de seguridad en general y señalización, etc.), siendo único responsable de cualquier accidente.

- La Empresa será responsable de dejar los sectores en las condiciones de higiene en que se le entrega y de todo daño que pueda provocar en edificios, equipamiento y/o personas.

- El seguimiento o control de producción por parte del Departamento de Infraestructura y Servicios de la Biblioteca Nacional no implica responsabilidad de éste, parcial o total respecto a las condiciones en que sean ejecutados los trabajos.

- Los remitos serán conformados en forma definitiva solamente cuando los trabajos hayan sido terminados y controlados en todos sus  aspectos por la Jefatura de Infraestructura y Servicios de la Biblioteca Nacional.

- HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL:

Las presentes normas de trabajo han sido generadas por esta Institución, con el objeto de mantener el ámbito laboral propio y de terceros dentro de un marco de prevención.

El objeto es preservar la integridad tanto de las personas que realizan los trabajos como de quienes se encuentran en tránsito dentro de este edificio o dependencias anexas a la BIBLIOTECA NACIONAL.

Ante la posibilidad de presentarse situaciones, en el inicio o durante el desarrollo de las tareas, no contempladas en esta normativa, siempre se deberá actuar empleando el criterio de mayor prevención de riesgos (principio precautorio).

De existir dudas al respecto u observarse riesgos deberá comunicarse con personal del Departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral de la Biblioteca Nacional.

RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA:

En cuanto al Personal Propio:

Cumplir con lo exigido por la Ley Nacional Nº 19.587/72 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario Nº 351/79, Decreto 911/96 y Resoluciones 231/96 y 51/97 de la SRT ante la BIBLIOTECA NACIONAL será responsable por el personal que por él contratado realice los trabajos en el mismo, así como por los trabajos en si.

Mantener el orden y la limpieza del lugar de trabajo y su entorno durante y al finalizar la jornada de trabajo, debiendo ocuparse de retirar del mismo todos los materiales sobrantes a su cuenta y cargo.

Entregar al Departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral de la Biblioteca Nacional, la nómina completa del personal que realizará las tareas en el ámbito de la Biblioteca Nacional, detallando nombre, apellido y número de documento, así como el lugar donde deberá ser trasladado en caso de ser necesario ante un accidente de trabajo.

Presentar al Departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral de la Biblioteca Nacional, antes de la iniciación de los trabajos, original y copia (la que quedará en poder de este Departamento) la póliza de cobertura de ART (aseguradora de riesgos del trabajo), o seguro de accidentes personales por valor de $ 500.000,00 por cada una de las personas que realizarán los trabajos, con endoso a favor de la Biblioteca Nacional, y comprobantes de pago al día.

En cuanto al Uso de Herramientas:

Cuando fuere necesario utilizar para la realización de las tareas, maquinas herramientas de alto consumo o que ocasionen por su buen uso: alto nivel de ruido, generación de polvo o proyección de partículas, deberá informarse en forma previa al Departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral de la Biblioteca Nacional, y al Departamento de Infraestructuras y Servicios de la Biblioteca Nacional, a fin de que se tomen en forma conjunta los recaudo pertinentes.

Cuando a raíz de la utilización de maquinarias conectadas a la instalación eléctrica de algunos de los tableros eléctricos del edificio de la Biblioteca Nacional, o debido a mala maniobra de quienes realizan las tareas, la misma sufriere daños, estos deberán ser subsanados por el causante a satisfacción de las autoridades de la BIBLIOTECA NACIONAL.

Todos los equipos accionados por energía eléctrica deberán poseer conductor a tierra y ficha de conexión con perno de descarga a tierra.

En cuanto a Condiciones y Actitudes de y en el Trabajo:

El personal que realice los trabajos deberá estar provisto de los elementos de protección personal necesarios y estar capacitados para su utilización. El uso de los elementos de protección personal es de carácter obligatorio, en el edificio de la Biblioteca Nacional y anexos.

El personal que trabaje a una altura superior a los dos (2) metros deberá estar provisto de arnés de seguridad y cabo de vida sujeto a un anclaje seguro.

Las extensiones para alimentación eléctrica no podrán estar diseminadas por el piso. A fin de evitar su deterioro y el consecuente riesgo, las mismas deberán estar soportadas sobre partes seguras o soportes colocados a tal fin.

Cuando para el cumplimiento de los trabajos realizados por la Empresa contratada se realicen trabajos en altura o con riesgos especiales, se deberá entregar por escrito al Departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral de la Biblioteca Nacional, la memoria del procedimiento de Trabajo Seguro, los cuales incluirán el detalle de secuencias de normas y procedimientos de trabajo seguro.

La Empresa contratada deberá contar con un responsable de higiene y seguridad que la misma designe, el cual deberá estar presente en todo momento en el lugar de trabajo mientras se ejecuten las obras contratadas.

La Empresa contratada deberá proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad tanto del personal como de los peatones, comprendiendo la misma la ejecución de vallas y cualquier otro elemento que este establecimiento juzgue oportuno. Estas defensas deberán ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta la fiscalización de los trabajos contratados. No se permite la colocación de carteles de publicidad de ningún tipo.

La Empresa contratada deberá entregar al Departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral de la Biblioteca Nacional, Programa de Seguridad e Higiene aprobado por ART y aviso de inicio de obra.

La Empresa contratada deberá informar el inicio y fiscalización de los trabajos del día al Departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral de la Biblioteca Nacional, informando del personal afectado a los trabajos y las novedades si las hubiere.

La Empresa contratada deberá entregar al Departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral de la Biblioteca Nacional, los correspondientes Registros de Capacitación de todo el personal interviniente en los trabajos contratados. Los contenidos del mismos serán como mínimo, conocimientos de: Extinción de incendio, evacuación, primeros auxilios para la/s tarea/s a realizar y para el uso del/los elemento/s de protección personal correspondiente/s. Debiendo estar debidamente documentado (en cumplimiento de la Resolución Nacional Nº 299/11 (Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación).

La Empresa contratada deberá entregar al Departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral de la Biblioteca Nacional, los correspondientes Registros de Entrega de Elementos de Protección Personal de todo el personal interviniente en los trabajos contratados.

Legajo Técnico de Seguridad e Higiene:

La empresa contratada, previo al inicio de las actividades, presentará en el Departamento de Seguridad e Higiene de la Biblioteca Nacional su Legajo Técnico, el cual contendrá como mínimo la siguiente documentación:

La empresa contratada, previo al inicio de las actividades, presentará en el Departamento de Seguridad e Higiene de la Biblioteca Nacional su Legajo Técnico, el cual contendrá como mínimo la siguiente documentación:

1. Acta de Inicio y Finalización del Servicio.

2. Copia de los certificados de cobertura (ART) contratados por la empresa adjudicataria donde se indique:

2.1. Nomina de personal cubierto (Nombre, Apellido, DNI (o CUIL), (operarios y personal supervisor    autorizado a realizar servicios técnicos).

2.2. Tipo de actividad y riesgo cubierto (Trabajos con electricidad; Esfuerzos; otros, si corresponde).

2.3. Clausula de no repetición contra la BIBLIOTECA NACIONAL con el siguiente texto:

“ ( ART) Renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o de regreso contra la Biblioteca Nacional, sus funcionarios y empleados ya sea con fundamentos en el art, 39 de la ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligado a otorgar o a abonar al personal dependiente o ex dependiente de ( nombre del contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo”.

3. Programa de Seguridad e Higiene aprobado por ART con aviso de Inicio de Obra, debe incluir procedimiento de trabajo seguro para trabajos con tensión. (si corresponde según pliego)

4. Constancia de entrega de elementos de protección personal.

5. Constancia de capacitación.

7. Fotocopia de matricula habilitante de los profesionales intervinientes.

8. Constancia de asistencia del personal prestataria del servicio de la empresa contratada a charla de capacitación en la inducción de los riesgos generales y específicos, procedimientos de trabajo seguro y medidas preventivas, ofrecida por el Departamento de Seguridad e Higiene de la Biblioteca Nacional. (se debe coordinar la charla 24hs. antes del inicio de actividades con el departamento, duración de 30min.,).

9.  DETALLES E INFORMES:

Para más detalles e informes, dirigirse de Lunes a Viernes en el horario de 09:00 a 13:00 Hs., a la Departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral de la Biblioteca Nacional, cito en:

Calle: Agüero 2502 - Piso 2. Int.: 1265 Correos electrónicos: ushbibnal@gmail.com

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

- ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones técnicas incluyen la mano de obra, materiales y dirección técnica para la realización de la totalidad de las tareas descriptas en el presente Pliego o Especificaciones técnicas con sus soportes gráficos adjuntos, conforme a las especificaciones que correspondan.

Deberán considerarse incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aún cuando no se mencionen específicamente en el Pliego y planos adjuntos.

Estas especificaciones técnicas, fichas, esquemas y los planos que acompañan son complementarios y lo especificado en uno de ellos debe ser exigido en ambos. En caso de contradicción, el orden se debe requerir en el Departamento de Infraestructura y Servicios o a la Oficina Técnica de Arquitectura sitos en Agüero 2502 –Nivel H- cualquier día laborable en el horario de 09:00 a 15:00 o comunicarse al 4808-6009 o 4808-6017.

Todas las medidas y disposiciones serán verificadas en obra, por lo que se exige una visita a la misma.

El Contratista entregará los trabajos en perfecto estado de terminación, lo que incluye limpieza final de obra.

- FABRICANTE-EXPERIENCIA.

El Contratista deberá acreditar debidamente, junto con la presentación de la oferta, su experiencia en la ejecución de trabajos similares a lo cotizado (no menos de dos certificaciones de trabajos realizados).

- CERTIFICADO DE VISITA.

Todos los Contratistas deberán realizar una visita al edificio de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno en horario y días especificados al pie del Certificado de visita. Dicho Certificado (extendido por la Jefatura del Departamento de Infraestructura y Servicios) deberá incluirse junto a la propuesta económica.

- PLAZO DE EJECUCIÓN.

A partir de la fecha de notificación de la Orden de Compra se establecerá un plazo de obra para la ejecución, provisión y pruebas de los trabajos del presente, hasta el completo funcionamiento y entrega final de los mismos, de 35 (treinta y cinco) días corridos.

- GARANTÍA.

Si en el momento de la ejecución de las obras, éstas no cumplieran fehacientemente  con los requisitos indicados en las Especificaciones y/o planos, y/o ante cualquier

cambio no previamente consultado y aprobado sobre el proyecto original con la Oficina Técnica de Arquitectura de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, dicha Oficina  se reserva el derecho solicitar los ajustes necesarios según los criterios constructivos establecidos.

El Contratista entregará los trabajos en perfecto estado de terminación y responderá sin cargo por todo trabajo que presente defectos por el término de un 1(un) año a partir de la firma del Acta de recepción definitiva.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno se reserva el derecho de aplicar una multa al Contratista por incumplimiento de los términos del presente, correspondiente al 10% del valor presupuestado.

- MUESTRAS:

El Contratista deberá presentar muestras de todos los elementos ítemizado que a continuación se detallan. De no realizar presentación de las muestras se producirá la desestimación de la oferta correspondiente al renglón.

Las muestras deberán presentarse con remito del Contratista y debidamente identificadas y embaladas (con los datos del Contratista y del proceso) ante el Departamento de Infraestructura y Servicios (4808-6009 ó 4808-6017) ubicado en Agüero 2502 –Nivel H- Capital Federal, en el horario de 9 a 15hs. Asimismo se solicita, a fin de evitar inconvenientes, que los Contratistas presenten las muestras con debida antelación, se considera como fecha límite para la recepción de las muestras requeridas, el día anterior al fijado para la presentación de las ofertas, hasta las 12hs. El remito recibido por dicha dependencia deberá adjuntarse a la propuesta económica.

Una vez adjudicada la licitación el Contratista que no resultara ganador, y el ganador una vez conformada la entrega, cuentan con 60(sesenta) días corridos para retirar las muestras presentadas. Vencido dicho plazo, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno dispondrá de los materiales a mejor conveniencia del Organismo.

- 1(un) Pomo de 310ml sellador poliuretanico  “Sikaflex 1A Plus” o “Nòdulo”

- 1(una) Lata de 1kg “SIKA látex plastificante”.

- 1(una) Lata10lts SIKA solvente “inertol asfáltico”.

- 1(un) Bidón 20lts “SIKA ANTISOL NORMALIZADO”.

- 1(un) Rollo malla plástica marca “Red de Fibra”.

- 1(una) Lata 4lts Imprimación asfáltica al agua “Megaflex”

- 1(un) Rollo “Megaflex geotextil”

Estas muestras serán analizadas por el Departamento de Infraestructura y Servicios y sólo podrán ser adjudicados los trabajos a aquellos Contratistas cuyas muestras de elementos para su realización sean aprobadas por dicho Departamento.

- AYUDA DE GREMIOS

Los trabajos complementarios a los descriptos que impliquen la participación de otros gremios, se ejecutarán por cuenta y cargo del Contratista adjudicatario, siendo éste el único responsable por la seguridad en la realización de los trabajos y la correcta ejecución de los mismos.

- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES SOBRE MATERIALES Y REQUISITOS CONSTRUCTIVOS

CONDICIONES GENERALES

Previo a la ejecución del trabajo a realizar se deberá colocar un vallado perimetral en el área de trabajo para cuidar especialmente lo referente a la seguridad en cuanto a caídas de  herramientas, equipos y material removido a fin de evitar lesiones o daños a personas o bienes materiales. La obra estará perfectamente señalizada, demarcada y balizada a fin de que la Biblioteca Nacional Mariano Moreno pueda seguir con su funcionamiento normal en conjunto con la ejecución de las tareas a realizar para este trabajo.

Diariamente el Contratista retirará todo el material residual del establecimiento, dispondrá de volquete a su costo para el retiro de dicho material, el mismo se coordinará con la Oficina Técnica de Arquitectura.

El personal del Contratista deberá contar, los medios de seguridad y equipos necesarios para desarrollar las tareas especificas, según las normas aplicables en la materia.

Se deberán tomar todos los recaudos necesarios para no generar molestias ni interferencias, ya sea al personal como al público en general.

Materiales: Normas generales sobre la calidad de los materiales

Todos los materiales serán lo mejor calidad, respondiendo en calidad y características a las especificaciones contenidas en las Normas IRAM. Todos los materiales se recibirán en los envases originales, cerrados con el cierre de fábrica. Cuando se especifiquen materiales aprobados, deberán llevar dicha constancia en el rótulo correspondiente. Todo material que no se ajuste a lo especificado debe ser retirado del lugar donde se ejecuten los trabajos.

La cualidad de similar o equivalente quedará a exclusivo criterio de la Oficina técnica de Arquitectura de este establecimiento, dejándose constancia que un material o artefacto será considerado equivalente al de la marca y modelo que se menciona en el pliego cuando satisfaga todas sus características y prestaciones tales como material que lo constituye, dimensiones, colores, capacidad, accesorios provistos, funcionamiento y disponibilidad de servicios o repuestos en la localidad.

El Contratista deberá adoptar días y horarios para la ejecución de los trabajos a la disponibilidad funcional de cada uno de los sectores a intervenir. Por lo expuesto deberá considerar la ejecución de trabajos en horarios nocturnos y/o de fin de semana siendo esto a coste del mismo.

El Contratista deberá informar diariamente el avance de obra a la Oficina Técnica de Arquitectura, a fin de verificar la correcta ejecución de los trabajos realizados.

Las tareas a que hacen referencia estas especificaciones técnicas, se harán estudiando todos y cada uno de los factores y aspectos, que tuvieran influencia en la ejecución de las tareas, asumiendo el Contratista la responsabilidad de llevarlas a cabo en forma absolutamente satisfactoria, debiendo, para este fin, acatar y ejecutar las indicaciones impartidas por la Oficina Técnica de Arquitectura de este establecimiento.

Asimismo, deberá, además tomar los recaudos necesarios a fin de evitar que durante el transcurso del período de la ejecución de los trabajos se produzcan deterioros en cualquiera de los distintos entornos del lugar. A todo efecto será responsabilidad indelegable del Contratista la reconstrucción, al mínimo detalle, de cualquier daño total o parcial que pudiera sufrir el/los edificios o la infraestructura del predio por motivo de la ejecución de los trabajos objeto del presente documento.

Todos los bienes, instalaciones, servicios contratados deberán ofrecer permanentemente óptimas condiciones de seguridad, cumpliendo con todas las normas vigentes durante el cumplimiento del objeto de la presente contratación.

Conocimiento e interpretación de la documentación:

Se considera que en su visita al lugar se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo tanto su oferta incluye todos los trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentación del presente pliego, tomando la previsiones necesarias a los efectos de un total conocimiento de los trabajos a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por esto, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.)

El adjudicatario es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la instalación. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del adjudicatario, no será motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume por lo tanto plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia y/o disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o la naturaleza de la instalación, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna especie.

Trabajos defectuosos:

Todo trabajo defectuoso ya sea por causa de material empleado o de la mano de obra, será, según lo disponga la Oficina Técnica de Arquitectura de este establecimiento, corregido o demolido y reconstruido por el adjudicatario a su costo, dentro del plazo que en cada caso se le fije. En caso de que no lo hiciera, el requirente podrá realizarlos a cuenta de aquél. Importante: todos los orificios o defectos en superficies –piso, techo, paredes, etc.- ya existentes o que pudieran quedar exhibidas luego de la ejecución de tareas por parte del Contratista, deberán ser reparadas, selladas y terminadas de acuerdo a cada caso específico. Deberá cuidarse especialmente los encuentros con instalaciones existentes.

Toda  reparación por vicios ocultos del edificio deberá ser a cargo del Contratista.

Seguridad y limpieza:

Las especificaciones técnicas se ajustan a norma, Ley 19587, decretos 911/96 y 351/79 y sus actualizaciones en trabajo en altura.

El Contratista deberá cumplir con toda la normativa vigente tanto del G.C.B.A. como así también de la Provincia de Buenos Aires en cuanto a trabajos en altura, considerándose trabajo en altura mas de 2mts.

Como medida preventiva ante caída de materiales o herramientas, colocar una malla plástica flexible en el perímetro del edificio del área a trabajar.

Pruebas y ensayos:

Independientemente de las pruebas y/o ensayos que el Contratista considere oportunos para demostrar la calidad del producto ofrecido; a los efectos de determinar la calidad final de la instalación efectuada; será obligatoria la inspección a la Oficina técnica de Arquitectura de este establecimiento.

Nota: En cada etapa de obra se estudiarán los horarios de realización de los trabajos, los cuales serán designados por la Oficina Técnica de Arquitectura a fin de no perturbar el correcto funcionamiento de la Biblioteca Nacional

- EJECUCIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABLE EN SALA DE TRANSFORMADORES

DE LA CALLE  AUSTRIA

RENGLON Nº1 -  Rejas según se indica en plano adjunto:

El Contratista deberá desmontar por completo la totalidad de las rejas, según esquema adjunto:

Para la posterior colocación de todas las piezas que conforman la estructura debe estar vinculada sólidamente.

Luego de haber colocado la membrana, se deberá considerar el dispositivo de fijación que garantice el cumplimiento de su objetivo, siendo imprescindible que éste no quede a la vista.

Este soporte deberá estar amurado a la losa mediante broca y bulón 1/2''X55 de acero inoxidable 304 rosca “Whitworth” y tuerca autofrenante. Todas las uniones de las piezas se realizarán con soldadura del tipo continua “TIG”.

En todas las fijaciones se deberá utilizar un anclaje químico como puente de adherencia epóxico para unión de hormigón y anclajes con “SIKADUR 32 GEL”. Así también se deberá sellar todos los bordes con sellador poliuretánico “SIKA1A Plus” “Nòdulo”a fin de garantizar la impermeabilización del sistema.

1.1 Remoción de la membrana existente:

El Contratista deberá realizar las siguientes tareas.

Se procederá a la remoción y retiro del establecimiento de la totalidad de la membrana adherida a la losa de la cubierta, según esquema adjunto. Estas tareas se realizarán procurando no dañar la superficie de adherencia.

Luego de removidas las membranas, se limpiarán todas las superficies, mediante cepillado intenso o arenado, a fin de remover todas las partes sueltas, dejando la superficie en condiciones aceptables para la realización de las restantes. La correcta realización de estos trabajos será supervisada y aprobada por la Oficina Técnica de Arquitectura.

1.2 Preparación de las superficies:

El sustrato debe estar firme, limpio, liso, exento de grasas, aceites y oxido, libre de partículas flojas. También se deberá verificar el estado y regularizar la superficie en las zonas donde se encuentren hierros, y se harán las tareas correspondientes de tratamiento a dicho material.

Se deberá realizar el babeteado en todo el perímetro del sector a intervenir, según se indica en plano y corte adjunto.

1.3 Reacondicionamiento de rejillas de ventilación:

Se deberá reparar y reconstituir las estructuras metálicas de los ventiladores.

Se deberá realizar la limpieza de todas las estructuras metálicas a fin de asegurar que no presenten grasitud, polvillo, rebarbas, etc.

Toda estructura que presente perforaciones o alteraciones leves en su superficie será masillado con masilla plástica para recomponer la parte afectada y se procederá a su perfecto lijado a fin de restituir la superficie original. Las que presenten deterioros mayores o faltantes por acción del oxido serán retirados y reemplazados por nuevos, confeccionados a tal efecto de iguales materiales, dimensiones, espesores y formas idénticas a los originales.

Se deberá realizar un trabajo especial en el encuentro de los marcos y la estructura con los muros, las mismas serán selladas. Este se realizará con material elástico “SIKA SIL-E” que asegure: la hermeticidad contra la acción hídrica, los movimientos por dilataciones, el no agrietamiento o cuarteo y una correcta aceptación de la pintura impermeabilizante final sin que ello acarree pérdidas de eficiencia y efectividad en el sellador. El sellado deberá tener una forma superficial de terminación (cóncava) que cumpla la función de facilitar el escurrimiento del agua de lluvia, particularmente en el lado superior y en el inferior. El Contratista deberá colocar a la carpintería existente dos goteros, conformado por chapa plegada calibre BWG Nº 14, los mismos estarán soldados al marco de la estructura. Estas chapas seràn tratadas previo desengrase y fosfatizado antes del tratamiento del pintura Las medidas deberán ser verificadas por el Contratista in situ, a fin de prever la adaptación y ajuste a las estructuras e instalaciones existentes.

Ejecucion de 2 (dos) rejillas pluviales en malla romboidal tipo “Shulman” còdigo 27839 de medidas según esquema adjunto abrocada a carga de techo.

Una vez terminados todos los trabajos de reparaciones, se pintarán 2(dos) manos de anticorrosivo “FERROBET” color rojo y luego 3(tres) manos de esmalte sintético, acabado y color azul traful tipo “Alba” o equivalente.

Se realizará la reparación de las superficies de hormigón con la incorporación de puente de adherencia, revoque grueso y terminación exterior símil existente, respetando la línea arquitectónica del edificio,  reparación de sectores exteriores deteriorados.

1.4 Sellado de fisuras:

El Contratista deberá realizar las siguientes tareas:

Se deberá realizar una inspección en toda la superficie para detectar la existencia de fisuras en la losa, muros de carga, embudos pluviales y muro portantes de los tanques, y se deberá diagnosticar la gravedad de las mismas, estas deberán tratarse aplicando selladores de base poliuretánica según corresponda.

Previo a la aplicación del sellador se retirará completamente el material suelto y el polvillo resultante de las fisuras.

Las superficies serán preparadas adecuadamente a fin de encontrarse en perfectas condiciones para recibir el nuevo material para su sellado.

Dependiendo la abertura -espesor-de las fisuras, se procederá a la reparación de la siguiente manera: en el caso que se trate de fisuras menores a 2mm se sellarán, previo trabajo de canaleteado en forma de “V” con amoladora.

Luego de aplicado el respaldo se colocará en las caras laterales de la fisura un puente de adherencia marca “SIKA PRIMER”. El mismo se aplicará con un pequeño pincel y se dejará secar durante algunos minutos.

Se aplicará el sellador de poliuretano marca “SIKA 1 A PLUS”. Este producto se aplicará por medio de pistola de émbolo. Se cortará el pico del cartucho de acuerdo a la sección de la fisura. Previo a la aplicación del sellador se deberá colocar sobre los bordes de la fisura, cinta de enmascarar, para que al momento de emparejar no se ensucie con sellador la superficie que quedará expuesta.

En el caso de que las fisuras sean más importantes y puedan constituir o afectar la parte estructural, será reparado, se deberá aplicar un mortero marca “SIKADUR 41 MORTERO” (a base de resinas epoxídicas, endurecedor y carga reforzante).

Luego de reparadas las grietas se lavará la losa con agua a presión para eliminar hongos, polvos o cualquier otra contaminación existente.

1.5 Rectificación de pendiente, babetas y ejecución de carpeta:

El Contratista deberá realizar las siguientes tareas:

Se corregirá el escurrimiento del agua mediante la recomposición de las pendientes de la cubierta utilizando un mortero respetando un mínimo del 2% en dicha pendiente, deberá tener como mínimo 20mm de espesor. En la ejecución de los paños, se realizará el contrapiso de HHRP de pendiente y antes de que se produzca el fraguado del mismo se deberá ejecutar la carpeta de asiento compuesta por 1(una) parte de cemento, 3(tres) parte de arena limpia y tamizada, para asegurar una buena adherencia entre los elementos constructivos. Tanto para el hormigón de pendiente como para la carpeta de asiento, debe asegurarse el correcto período de curado y secado antes de proseguir con las tareas. Preparar convenientemente los bordes (babetas) para recibir la nueva membrana. Revisar los puntos de drenaje (rejillas y caños). Se deberá verificar que la misma no presente baches o desniveles que faciliten el estancamiento de agua sobre la membrana impermeable. Como así también se deberá realizar una perfecta resolución técnica  de la babeta del encuentro entre el muro y la  losa dejando la carpeta con una leve curva para la correcta colocación de la membrana.

1.6 Imprimación Se deberá cubrir toda la superficie a intervenir con 2(dos) manos de imprimación asfáltica al agua tipo “megaflex”, aplicando el producto de acuerdo a las indicaciones técnicas recomendadas por el proveedor y/o fabricante, deberán colocarse la cantidad suficiente, pero sin formar capa gruesa, sobre todo en superficies inclinadas o verticales.

Tanto en la primera de las capas como en la segunda, antes de aplicar la segunda y de que sequen ambas se deberá aplicar arena fina y distribuirla espolvoreándola en toda la superficie para una mejor adherencia.

Se dejará secar correctamente la imprimación, se controlará al tacto de manera que no exista desprendimiento ni desplazamiento del material.

1.7 Colocación de membrana:

El Contratista deberá realizar las siguientes tareas:

Antes de comenzar la colocación de la membrana debe verificarse el correcto funcionamiento de los desagües pluviales. Los mismos no deberán estar obstruidos ni ser origen de filtraciones por roturas de sus elementos, falla de sus uniones, etc. De ser así deberán reacondicionarse.

Asimismo deben estar resueltas todas las terminaciones de bordes de la membrana.

Las babetas tendrán una altura mínima de 20cm y el borde de la membrana se introducirá en una canaleta.

Después que la imprimación haya secado, la membrana debe colocarse lo antes posible.

En primer término se aplicarán los refuerzos en las zonas previstas (por ejemplo sobre juntas de dilatación, aristas, etc) y sobre los embudos de desagüe se colocará centrado un refuerzo de (60x60cm) como mínimo, totalmente adherido al sustrato.  Se ejecutarán a continuación las diagonales sobre el embudo y se introducen los triángulos en el mismo, adhiriéndolos bien.

Colocación de los rollos geotextil marca “Megaflex” o equivalente, comenzando por la zona más baja de la cubierta (sobre los embudos de desagüe, evitando que haya juntas sobre los mismos) y en lo posible se extenderá la membrana perpendicularmente al sentido del escurrimiento de los planos principales de la cubierta.

Se presentará el primer rollo, extendiéndolo, y se lo dejará expuesto hasta que se asiente totalmente al sustrato, alineando los rollos y adherièndolo con el empleo de llama se funde el polietileno superficial y parcialmente el asfalto de la superficie inferior de la membrana.

Los restantes rollos se colocarán de la misma forma superponiéndolos 10cm como mínimo.  En todos los casos el solape debe orientarse de manera tal, que el agua al escurrir sobre la junta no tome contacto con el borde de la membrana más cercana al desagüe.

Sobre los embudos de desagüe se efectuarán dos cortes perpendiculares a los bordes de aquellos, procediendo de igual manera que al colocar el refuerzo.

La soldadura de empalme entre los distintos rollos se efectuará también con llama, calentando con el soplete simultáneamente los bordes de ambos rollos, fundiendo totalmente el polietileno y solo parcialmente el asfalto.

Se unirán los dos bordes y se presionarà moderadamente con un cucharín de albañil.  El asfalto debe repartirse uniformemente y debe obligarse a que una parte fluya hacia el borde superior.  Este se alisará con prolijidad, asegurando la hermeticidad de la junta.

Utilizará tanto para los encuentros como para el total de toda la superficie una membrana asfáltica de 4mm de espesor con alma de polietileno, recubierta por dos capas de asfalto plástico y terminación de geotextil de poliéster “megaflex”, preformada autoprotegida, según esquema adjunto. Terminado de cubrir la totalidad de la superficie con membrana, se procederá a revestir los bordes y encuentros de los caños de agua y paramentos verticales.

1.8 Colocación de caño de desague pluvial:

El Contratista deberá realizar las siguientes tareas:

* Picar la vereda hasta el cordón.

* Picar el cordón de la vereda a fin de generar el paso del caño a proveer.

* Ejecución de cámara de inspecciòn de 60cmx60cm con revoque hidròfugo con tapa metálica abisagrada de chapa semillada.

* Proveer y colocar 1 (una) rejilla y 1 (un) caño de desagüe pluvial de hierro fundido de 100mm de diámetro desde la cubierta de la sala de transformadores hasta la cámara de inspección y de la misma se colocarán 2 (dos) caños de hierro fundido de 100mm de diámetro y curvas a 45º a borde del cordón vereda. Se reemplazará el caño de descarga pluvial en sentido de la vereda por 1 (un) caño de hierro fundido de 100mm de diámetro.

Todas las cañerías de hierro fundido deberán unirse con colada de plomo derretido calafateado y terminación 2(dos) manos de pintura asfáltica  en todas sus uniones. Proveer y ejecutar 1(una) rejilla metálica en el huelgo que se encuentren en el cordón para el desagües, la misma estará compuesta de

- hierro ángulo de 3/4”x1/8”en los extremos perpendiculares a la calle

- hierro perfil T 3/4” perpendicular a la calle cada en los refuerzos intermedios

- 4 (cuatro) hileras de hierro de construcción de 8mm de diámetro en sus parte media.

- 10(diez) patas de hierro ángulo 3/4”x1/8”.

La altura final de la rejilla será la misma del cordón quedando  y se anclará  mediante mortero cementicio.

*Pintar toda la rejilla con 2(dos) manos de antioxido y 3(tres) manos de esmalte sintético color negro.

* Recomponer toda la vereda y solados afectados a la la ejecucion de los trabajos con baldosas calcáreas de idénticas características a las existentes.

1.9 Ejecución de carpeta

Sobre la membrana se ejecutará la carpeta de 30(treinta)mm de espesor, previo a la ejecución de la misma se deberá realizar una lechada de 2mm, según la siguiente composición: primero 1(una) parte de cemento, 1(una) de arena limpia y tamizada,  50% de agua y 50% “SIKA” látex plastificante, luego antes de que la lechada fragüe se deberá realizar la carpeta, la misma estará compuesta de 1(una) parte de cemento, 3(tres) parte de arena, la parte acuosa de la mezcla estará conformada primero por 1(una) parte de agua y 1:10 de la misma de parte de “SIKA1” y luego 1(una) parte de agua y 1(una) parte de “SIKA” látex, para asegurar una buena adherencia entre los elementos constructivos. Tanto para el hormigón de pendiente como para la carpeta de asiento, debe asegurarse el correcto período de curado y secado antes de proseguir con las tareas. Preparar convenientemente los bordes (babetas) para recibir la nueva membrana. Revisar los puntos de drenaje (rejillas y caños).

Luego de realizar la lechada y antes de realizar la carpeta se le deberá colocar una malla plástica tipo marca “Red de Fibra”. Se deberá garantizar un adecuado secado de la misma.

Se ejecutarán las juntas de dilatación respetando la modulación existente según esquema adjunto.

Los bordes de las mismas deben estar firmes, secos, limpios. Para la limpieza es conveniente utilizar escobilla de acero y aire comprimido para quitar el polvo. Se deberá colocar a temperatura ambiente de 5°C a 40°C.

Previa colocación del sellador se deberá agregar un material de respaldo en la junta. Se deberá evitar en el llenado burbujas de aire.

La terminación se realizara con una espátula curva.

Se deberá aplicar sellador a base de poliuretano para el correspondiente llenado de la junta o “Sikaflex 1A Plus” o equivalente, previa imprimación de fondo de junta con un producto asfáltico a base de  solvente  “inertol asfáltico” de “SIKA”.

Se deberá realizar los perímetros de la carpeta un encofrado de listones, para dejar en perfectas condiciones la terminación del encuentro entre la carpeta y volúmenes amarillos.

Se deberá prestar atención a la hora de realizar la parte acuosa de la mezcla para aplicar en el plano inclinado, se mantendrán las proporciones pero en menor cantidad.

1.10 Terminación y protección de la carpeta

Se deberá aplicar un compuesto líquido “ANTISOL NORMALIZADO SIKA” para la formación de una película de protección de la carpeta.

El mismo se aplica mediante pulverizador de accionamiento mecánico, se aplicara inmediatamente después de terminada la carpeta y antes de que la película de agua libre existente sobre la superficie haya desaparecido completamente, el mismo se aplica en dos capas, una inmediatamente después de la otra, en dirección perpendicular a la aplicación de la primera.

Para finalizar los trabajos se aplicará 4 (cuatro) manos de membrana líquida con poliuretano color a definir marca “SIKA” modelo sikalastic 560.

- DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

.- 1 (un) Plano en planta del sector a intervenir

.- 1 (un) Plano en corte del sector a intervenir

CERTIFICADO DE VISITA

- Buenos Aires, …..….de ……………….. de 2017.

Se deja constancia que en el día de la fecha, el Sr. .............................................................................

D.N.I. Nº .................................. por la Empresa ..............……………………………............................

ha realizado la visita de obra correspondiente a la Contratación Directa N°4/17 de la Biblioteca Nacional; y toma conocimiento de las instalaciones.-

TE/FAX: ........................................  E-MAIL: .....................................................................................

.............................................................                                .............................................................

Por la empresa oferente                		                   Departamento de Sistemas

VISITA: La misma se realizará el día 27/4/17 a las 11hs. pudiendo concurrir el oferente a cualquiera de ellas. Lugar de encuentro: Agüero 2502 – Cap. Fed. – Nivel H Mostrador de Vigilancia (Entrada proveedores).

NOTA ACLARATORIA: Una vez realizada la última visita de obra, no se entregarán más Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.

CONSTANCIA DE RETIRO DE PLIEGOS

- Buenos Aires, …..….de ……………….. de 2017.

Se deja constancia que en el día de la fecha, el Sr. ............................................... .................

por la Empresa...........…………………………………………………….......... C.U.I.T.N°…………......……........... ha retirado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente a la Contratación Directa N°4 /17 de la Biblioteca Nacional; y toma conocimiento del Pliego de Bases y Condiciones Generales .-

TE/FAX: ....................................... E-MAIL: ................................................................................

....................................................				.............................................

Por el Oferente				              Por la Oficina de Compras

CONSTANCIA DE RETIRO DE PLIEGOS

Buenos Aires, …..….de …………………. de 2017.

Se deja constancia que en el día de la fecha, el Sr. .............................................................................. Empresa...........…………… ……………………………………….......... C.U.I.T.N°…………......……........... ha retirado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente a la Contratación Directa N°4/17 de la Biblioteca Nacional; y toma conocimiento del Pliego de Bases y Condiciones Generales .-

TE/FAX: ....................................... E-MAIL: ................................................................................

....................................................	                      	........................................................

Por el Oferente				                    Por la Oficina de Compras