PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ORGANISMO CONTRATANTE: BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA Nº26/2016

CLASE: SIN CLASE - MODALIDAD: LLAVE EN MANO

OBJETO: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ANUAL DE 2 (doS) LIMPIEZAS Y ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO Y FÍSICO – QUÍMICO semestrales Y REPARACIONES VARIAS DE LOS TANQUES UBICADOS EN LOS EDIFICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL mariano moreno Y EL MUSEO DEL LIBRO Y DE LA LENGUA, SITA EN AGÜERO 2502 Y AV. LAS HERAS 2555, CAPITAL FEDERAL.

A-   CLÁUSULAS GENERALES

- APERTURA:

- Fecha: 22/09/2016

- Hora: 11 horas

- Lugar: Oficina de Compras y Contrataciones. Agüero 2502, 2º Piso - CABA.

E-mail: compras_bn@hotmail.com– TE/FAX: 4808-6053 / 6054.

- Observaciones: Las ofertas serán redactadas en idioma nacional y vendrán en sobre cerrado, por duplicado, firmadas en todas sus fojas.

Estarán contenidas en sobres, cajas o paquetes que deberán encontrarse perfectamente cerrados, identificados con los datos del procedimiento de selección al que correspondan, fecha y hora de apertura y nombre del oferente.

El original constituirá el Fiel de la oferta y deberá estar firmado en cada una de sus hojas por el oferente o representante legal, quien deberá salvar las enmiendas o raspaduras, si las hubiere.

Los oferentes deberán constituir domicilio en la ciudad asiento del Organismo licitante o en el ejido establecido al efecto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- PRESENTACION DE OFERTAS:

  - Fecha: hasta el 21/09/2016

  - Hora: hasta las 13 horas.

En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a abrir las ofertas en presencia de los funcionarios de la dependencia designados y de todos aquellos que desearan presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos. A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán recibirse otras, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberán mantener sus ofertas por un plazo de 60(SESENTA) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Vencido dicho término, las ofertas se considerarán automáticamente prorrogadas por igual lapso y así sucesivamente. Aquellos oferentes que no deseen renovar la misma, deberán manifestarlo fehacientemente con una antelación mínima de 10(DIEZ) días corridos contados a partir del vencimiento del plazo. (Art. 66 - Decreto Nº 893/12).

- COTIZACIONES: Las ofertas, deberán ajustarse a lo dispuesto en la Resolución General Nº 3419/91 (DGI), su similar y complementaria y modificatoria Nº 3803/94 con la modificación introducida por la RG Nº 889/00 y su modificatoria Nº 895/00 y demás normas conexas. La infracción a las normas tributarias establecidas para las facturas, los remitos y los presupuestos no invalidarán la oferta, sin perjuicio de las sanciones tributarias que pudiesen corresponderle al infractor.

A los fines de la cotización se observa que la BIBLIOTECA reviste carácter de Exento, en consecuencia las ofertas deben ser formuladas incluyendo dentro del precio a cotizar el I.V.A. correspondiente.

MONEDA DE COTIZACION: Las propuestas deberán cotizarse únicamente en MONEDA NACIONAL para que la oferta sea considerada válida. Se desestimarán todas aquellas ofertas que parcial o totalmente sean expresadas en moneda extranjera, o que siéndolo en  moneda local se las condicione mencionando un tipo de cambio establecido por Ley o de cualquier otra forma.

- CRITERIO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS: Se tendrán en cuenta todos los requisitos exigidos para la admisibilidad de las ofertas, adjudicándose aquélla que cumpla con lo establecido por el Art. 70 Decreto Nº 893/12 y Art. 15 y 16 del Decreto Nº1023/01.

El organismo se reserva el derecho de desestimar aquella oferta que considere inconveniente, aún cuando el oferente registre un solo incumplimiento de sus obligaciones en SiPro, pero dicho incumplimiento resulte relevante con relación al objeto de la presente contratación para la BIBLIOTECA NACIONAL.

- CONSULTAS: Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito ante el Departamento de Compras y Contrataciones – Agüero 2502 - 2º Piso - Capital Federal.  No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

Deberán ser efectuadas hasta 5(CINCO) DIAS HABILES antes de la fecha fijada para la apertura como mínimo.

Si a criterio de este Organismo la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, se elaborará una circular aclaratoria, y será comunicada en forma fehaciente, con 48(CUARENTA Y OCHO) horas como mínimo de anticipación a la fecha de apertura, a todas las personas que hubiesen retirado el pliego o a las que lo hubiesen comprado en los casos en que corresponda y al que hubiere efectuado la consulta que origina la circular y difundida en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

Si, por otra parte, la consulta diera lugar a la elaboración de una circular modificatoria, será notificada por los mismos medios ajustándose a lo establecido en el Art.61 Decreto Nº 893/12.

- GARANTIAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Los oferentes o los adjudicatarios deberán constituir garantías:

a) De mantenimiento de la oferta: 5%(CINCO POR CIENTO) del valor total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

b) De cumplimiento del contrato: 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del contrato.

c) Contragarantía: Por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto.

d) De impugnación: A aquellos oferentes que hubieren presentado más de 2(DOS) impugnaciones contra dictámenes de evaluación en un año calendario. El importe de la garantía será equivalente al 3%(TRES POR CIENTO) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiera aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o los renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

FORMAS DE GARANTIA. Las garantías podrán constituirse de las siguientes formas, o combinaciones de ellas:

e) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante, o giro postal o bancario.

f) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice la contratación o del domicilio del organismo contratante. El organismo depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

g) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL con posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA a la orden de la jurisdicción o entidad contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ello ocasione. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.

h) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción del organismo contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del 2.013 del Código Civil, así como al beneficio de interpelación judicial previa.

i) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, extendidas a favor del organismo contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. El oferente deberá acompañar constancia de que la compañía de seguros emisora de la misma se encuentra autorizada y calificada por la Superintendencia de Seguros de la Nación a la fecha de apertura.

j) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACION NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

k) Con pagarés a la vista, suscriptos por quienes tengan el uso de la firma social o actuaren con poderes suficientes, cuando el monto de la garantía no supere la suma de $15.000(PESOS QUINCE MIL). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente punto.

Todas las garantías, a excepción de la de mantenimiento de la oferta que deberá cubrir los plazos previstos en el pliego, garantizarán el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada contratación.

EXCEPCIONES  A LA OBLIGACION DE PRESENTAR GARANTIA:

- Adquisición de publicaciones periódicas y contrataciones de avisos publicitarios.

- Cuando el monto de la garantía no fuere superior a  $5.000(PESOS CINCO MIL).

- Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.

- Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía.

- En las contrataciones directas que se efectúen por trámite simplificado regulado en Art, 30 y 	34 del Decreto Nº 893/12.

- En las contrataciones directas encuadradas en los apartados 2, 3, 5, 8, 9 y 10 del inciso d 	del Art. 25 del Decreto Nº 1023/01 y sus modificaciones.

- Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional 	en los términos del Art. 8 de la Ley 24156 y sus modificaciones.

- Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad 	Autónoma de Buenos Aires.

- FORMA DE PAGO: A 30(TREINTA) días corridos de la Recepción Definitiva.

- FORMA Y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS FACTURAS: A los fines del pago deberá presentarse la respectiva factura en el Dto. de Despacho y Mesa de Entrada de la Biblioteca Nacional – Nivel H – Agüero 2502 – CAPITAL FEDERAL, la que deberá realizarse a nombre del Biblioteca Nacional - C.U.I.T. Nº 30-69213744-9 Responsable ante el I.V.A.: Exento.

- CLAUSULA DE RESCISION: En caso de no cubrir el servicio las expectativas y necesidades previstas para el mismo, este Organismo podrá rescindir el contrato respectivo.

- RECEPCION DEFINITIVA: El servicio se facturará rigiendo para la conformidad definitiva del mismo un plazo de 10(DIEZ) días contados a partir de la fecha de recepción del remito debidamente conformado por el Departamento de Infraestructura y Servicios.

- LAS OFERTAS DEBERAN ESTAR ACOMPAÑADAS DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

a) Fotocopia de Inscripción ante la A.F.I.P., con el número de Clave Única de Identificación tributaria (C.U.I.T.)

b) Constancia correspondiente a la entrega del presente Pliego, extendida por la Oficina de Compras y Contrataciones de la Biblioteca Nacional o su obtención vía Internet de la página de la O.N.C. conforme Resolución SGP 24/2004. En tal caso, en la copia de mail deberá constar el envío a la Oficina de Compras y Contrataciones de la Biblioteca Nacional (E-Mail: compras_bn@hotmail.com) y su acuse de recibo.

c) Dar cumplimiento a lo reglamentado mediante Resolución General AFIP N°1814/05. Deberá presentarse el “Certificado Fiscal para Contratar”, vigente al momento de presentación de la oferta, el cual será expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP), en caso de que la oferta económica sea igual o mayor a $50.000(pesos cincuenta mil).

d) El oferente tendrá que presentar la “Declaración jurada de habilidad para contratar con la Administración Pública Nacional” (formulario 13 del SiPro); completa y firmada por el titular o su representante legal.

e) Toda oferta nacional deberá ser acompañada por una Declaración Jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia.

f) Toda oferta deberá ser acompañada por una Declaración Jurada mediante la cual se informe, a los fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales nacionales, la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados, así como el resultado de su balanza comercial en el último ejercicio y la proyectada para el ejercicio corriente.

g) A efectos de ser  incorporados a la base de datos del Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que administra la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, los oferentes deberán realizar su “Preinscripción por Internet” y presentar junto con la oferta, la información que exige la normativa vigente (Resolución S.S.G.P. Nº39/05 y art. 234 del Decreto Nº 893/12), acompañada de la documentación respaldatoria y utilizando los formularios estándar del SiPro, de acuerdo al siguiente detalle: personas físicas, personas jurídicas, agrupaciones de colaboración y uniones transitorias de empresas, cooperativas, mutuales y organismos públicos. Para realizar la Preinscripción por Internet, los interesados deberán ingresar al Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, www.argentinacompra.gov.ar ó el que en el futuro lo reemplace y seguir las instrucciones que allí se especifican para completar los formularios relativos a la referida Preinscripción. También y en caso que los datos incorporados en el sistema hubieran variado deberán adjuntar la información que se modifique en la misma forma prevista para la presentación original.

h) Fotocopia de presentación del formulario del ALTA DE BENEFICIARIO (Anexo I) y de AUTORIZACION DE PAGO (Anexo III), con la constancia de recepción respectiva o indicación del CODIGO DE BENEFICIARIO otorgado(*) - SISTEMA DE PAGO AUTOMATICO POR TRNSFERENCIA BANCARIA.

(*)En los casos de que esa firma no haya efectuado dicho trámite a los fines de evitar demoras en los pagos de una eventual adjudicación en la presente contratación, deberá requerir en la Tesorería del Organismo los formularios correspondientes.

La no presentación junto con la oferta económica de la siguiente documentación, dará lugar a la desestimación de la oferta sin más trámite: garantía de mantenimiento de oferta (cuando corresponda) y de las muestras requeridas. La presente aclaración no exime al oferente de los restantes requisitos.

13.	OMISIÓN DE REQUISITOS FORMALES: Cuando la oferta tuviera defectos de forma, el oferente será intimado a subsanarlos dentro del término de 5(CINCO) días. Si no lo hiciere, la oferta será desestimada, sin más trámite.

14.	CONSULTAS O ACLARACIONES TÉCNICAS: Los oferentes no podrán desconocer ninguno de los puntos técnicos presentes en este pliego. Es por ello que para realizar consultas técnicas se podrán dirigir al Departamento de Infraestructura y Servicios o a la Oficina Técnica de Arquitectura sitos en Agüero 2502 – Nivel H - cualquier día laborable en el horario de 9:00 a 15:00 (teléfonos 4808-6009 y 4808-6017).

15.	PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

La presentación de ofertas significa de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, como así también del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional y de las normas conexas, que rigen el presente llamado, salvo expresa manifestación en contrario.

B- 	CLÁUSULAS TÉCNICO – ADMINISTRATIVAS

1. 	La Empresa contratada, deberá cumplir todas las obligaciones emergentes de la LEGISLACION LABORAL, de la SEGURIDAD SOCIAL y en materia TRIBUTARIA. Todo el personal que la empresa contratada afectado al servicio, deberá estar cubierto por los seguros obligatorios, y estar sujeto a aportes jubilatorios y demás leyes sociales, debiendo el adjudicatario efectuar las retenciones e ingreso de los aportes y de las contribuciones pertinentes.

2.1.	La Empresa contratada, deberá asegurar a todo el personal que afecte al desarrollo y cumplimiento del trabajo que se contrate contra accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y responsabilidad civil. Tales seguros deberán ser contratados en una ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.).

2.2.	La Empresa contratada, deberá acompañar, con 5 días hábiles de antelación previo al inicio de la prestación del servicio, copia de la póliza respectiva suscripta con la aseguradora, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 39/96, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, como así también a lo expresado en el Decreto 84/96, manteniendo indemne a la BIBLIOTECA NACIONAL en todo momento, mediante una cláusula de no subrogación que contenga en sus contrataciones de ART en los siguientes términos:

“( ART) Renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o de regreso contra la Biblioteca Nacional, sus funcionarios y empleados ya sea con fundamentos en el art, 39 de la ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligado a otorgar o a abonar al personal dependiente o ex dependiente de ( nombre del contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en  ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo”.

2.3.	La Empresa contratada, asumirá la total y exclusiva responsabilidad por las obligaciones respecto a la higiene y seguridad en el trabajo, previstas en las normas respectivas, debiendo adoptar toda medida conducente a la seguridad del personal afectado a las tareas para evitar daños a terceros.

2.4.	La Empresa contratada, se compromete a mantener a la BIBLIOTECA NACIONAL indemne de toda demanda Laboral o previsional proveniente del personal que el adjudicatario afecte al cumplimiento de las tareas contratadas. La BIBLIOTECA NACIONAL comunicará en forma fehaciente al adjudicatario toda demanda que provenga del personal del adjudicatario afectado a la tarea, y éste se compromete a asumir la responsabilidad por el pago de lo reclamado, a satisfacción del demandante. Mientras el adjudicatario no lo acredite, la BIBLIOTECA NACIONAL podrá retener —de las sumas que deba pagar al adjudicatario— los montos reclamados por el personal con más lo que pudiera presupuestarse para costas e intereses del juicio.

2.5.	En los casos que el la empresa contratada, sea autónomo y/o el subcontratista contratado por el  principal revista la misma categoría, deberá proveer un seguro de Accidentes Personales acorde a la actividad a realizar por el personal contratado, el cual deberá contener como mínimo las siguientes condiciones:

- Cobertura en caso de muerte:					$500.000

- Cobertura en caso de invalidez total parcial o temporal:	$500.000

- Contribución en los gastos de asistencia médico-farmacéutica: $  50.000

- Cobertura en horario laboral + itinere.

Los seguros deberán contener las siguientes cláusulas: Beneficiario de la póliza: “La BIBLIOTECA NACIONAL deberá figurar como beneficiario en primer término mientras el asegurado se encuentre dentro de las instalaciones o prestando servicios a favor del mismo.” En los casos que corresponda en el frente de póliza deberá indicarse el teléfono de emergencia y el lugar de derivación en caso de accidentes.

2.6.	La Empresa contratada, deberá contar con el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, según Decreto 1567/74 y sus modificaciones.

2.7.	La Empresa contratada, será responsable por todo daño ocasionado en el marco del suministro de los bienes y/o servicios a la BIBLIOTECA NACIONAL,  por sus dependientes y/o vehículos y/o maquinarias y/o cualquier otra cosa que sea propiedad del Contratista o esté bajo su guarda, como así también por los causados por los Subcontratistas a su cargo, debiendo indemnizar y mantener  indemne a la BIBLIOTECA NACIONAL, sin que los montos de los seguros que se indicasen en los pliegos de bases y condiciones constituyan un límite a su responsabilidad.

La Empresa contratada del servicio deberá tomar por su cuenta y riesgo un seguro de Todo Riesgo Construcción por el monto del valor total del contrato y que cubra toda la vigencia del contrato por el cual fue adjudicado y se mantenga vigente hasta la extinción de la responsabilidad del la empresa contratada y/o subcontratista.

La póliza deberá contar con las siguientes coberturas:

- Amparo A - Daños materiales

- Amparo B - Responsabilidad civil por daños a bienes

- Amparo C - Responsabilidad civil por daños a las personas

Amparos B y C: La suma asegura deberá ser 20% del valor del contrato con un mínimo de $ 500.000.-

Asimismo la póliza deberá contar con los siguientes endosos y sumas aseguradas respectivas para cada endoso, según se indica a continuación:

- Equipo y Maquinaria de Construcción hasta el monto del valor de reposición de las maquinarias y/o equipos a utilizar en la obra de forma que todos los equipos, herramientas y maquinarias que intervienen en la obra tengan su respectivo seguro.

- Responsabilidad Civil Cruzada mínimo según amparos B y C up-supra.

- Mantenimiento – Cobertura Amplia 6 meses

La póliza deberá contemplar como Asegurados a la Empresa contratada, Subcontratistas y a la BIBLIOTECA NACIONAL.

En los casos que la Empresa contratada, deba ingresar con sus vehículos automotores propios a las instalaciones de la Biblioteca Nacional, deberá presentar pólizas de automotores que cubran la responsabilidad civil por daños a bienes de terceros y lesiones y/o muerte de terceros transportados y no transportados con las siguientes leyendas en frente de póliza:

“En caso que un tercero reclame directa o indirectamente a la BIBLIOTECA NACIONAL por un siniestro indemnizable por la presente cobertura, la BIBLIOTECA NACIONAL será considerada como asegurado para esta póliza”.

“En caso que el vehículo ocasione daños a las instalaciones de la BIBLIOTECA NACIONAL o a su personal, la BIBLIOTECA NACIONAL será considerado un tercero para la presente póliza”.

2.8.	Otros seguros, sin perjuicio de lo informado precedentemente la BIBLIOTECA NACIONAL se reserva el derecho de exigir la contratación de seguros adicionales cuando las características del suministro de bienes y/o la prestación de servicios así lo requieran al momento de la adjudicación y/o antes del inicio de los trabajos.

2.9.	Los certificados de cobertura deberán ser extendidos en papel membrete de la Compañía Aseguradora y firmados en todas sus hojas,  por funcionario responsable de la Compañía de seguros, con indicación mediante sello aclaratorio de cargo y departamento al cual pertenece. Además, la fecha de los certificados de cobertura deberá ser como mínimo del día anterior a que se solicite el ingreso a la BIBLIOTECA NACIONAL o dentro de los siete días anteriores a dicha solicitud debiendo indicar expresamente la existencia o no de deudas. No se aceptarán,  bajo ninguna circunstancia certificados de cobertura, y toda otra documentación, expedida y firmada por Productores Asesores Directos o Brokers de seguros que no cuenten con el correspondiente aval de las compañías aseguradora.

2.10. Toda diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones por siniestros ya sea por la existencia de infraseguros o aplicación de franquicias estará a cargo de la Empresa contratada y/o subcontratista.

2.11.	La Empresa contratada deberá informar todo siniestro relacionado con las tareas desarrolladas en las instalaciones de la BIBLIOTECA NACIONAL, indicadas en la orden de compra, en forma inmediata y fehaciente a la casilla ushbibnal@gmail.com, obligándose a denunciarlo a su compañía aseguradora dentro de un plazo de las 72 hs. de ocurrido el hecho. Asimismo, se compromete a brindar a la BIBLIOTECA NACIONAL toda la información que le sea requerida.

2.12.	Las pólizas respectivas, o los certificados de cobertura demostrativos, de que aquellas se encuentran en trámite, deberán estar disponibles al momento de la iniciación de los trabajos. La regularización de los certificados de cobertura deberá realizarse dentro de los treinta (30) días de su fecha de emisión.

La BIBLIOTECA NACIONAL podrá solicitar la documentación de los seguros exigidos en el presente pliego de bases y condiciones en los momentos que crea necesario y la Empresa contratada deberá realizar el envío de la documentación en formato digital y legible a la casilla de correo ushbibnal@gmail.com, indicando en el asunto del mail Ref: Nro de Expediente, Nro de Orden de Compra y Nro de Licitación o Trámite, en caso de no enviar la información tal lo solicitado, la misma se considerará como no recibida.

2.13.	Cláusula de No Modificación de la Póliza: “La presente póliza no podrá ser modificada o anulada sin previo aviso a la BIBLIOTECA NACIONAL, el cual deberá realizarse por escrito en un plazo no menor de 15 días”.

2.14.	Los subcontratistas estarán obligados a cumplir, por su parte, las obligaciones indicadas en las cláusulas precedentes, haciéndose responsable la Empresa contratada si no lo hicieren. Asimismo la BIBLIOTECA NACIONAL no será responsable por cualquier demanda de los subcontratistas respecto del principal.

2.15. Las cláusulas precedentes constituyen condiciones que el adjudicatario aceptará como integrantes del contrato.

2.16.	La Empresa contratada y sus subcontratistas deberán estar al día con sus obligaciones tributarias y previsionales, tanto al momento de presentar su oferta como durante la vigencia del contrato. Si la BIBLIOTECA NACIONAL verifica la existencia de incumplimientos de las obligaciones tributarias y de seguridad social por parte de la Empresa contratada o su Subcontratista, intimará al principal a regularizar dicha situación en un plazo de CINCO (5) días. De no regularizarse esta situación, será causa de rescisión del contrato.

RESPONSABILIDAD POR LA CONDUCTA DEL PERSONAL: La Empresa contratada responderá por la conducta del personal que afecte al servicio, como así también por el personal que afecte el subcontratista con quien el adjudicatario contrate la realización de cualquier tarea, aun la esporádica. La Empresa contratada deberá manifestar la identidad del personal que afecte a los servicios con carácter de Declaración Jurada, y actualizar dicha lista con el que incorpore en el futuro, aún cuando revista calidad de contratado temporario o transitorio o sea dependiente de subcontratistas.

OTRAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATADA: La Empresa contratada, sus subcontratistas y personal afectado deberán respetar la confidencialidad de la información y datos inherentes a la tarea que desarrolle, tanto durante la vigencia del contrato como después de su terminación, obligándose a no divulgar, revelar, ni transmitir a terceros ninguna información empresarial y/o comercial relativa a la contratación, sin expresa autorización de la BIBLIOTECA NACIONAL. Sin embargo, podrá, sin autorización previa, comunicar a terceros la existencia de su contrato, salvo que en las cláusulas particulares se estipule lo contrario.

INDEMNIDAD: El oferente que resulte adjudicatario deberá mantener indemne a la BIBLIOTECA NACIONAL frente a cualquier reclamo judicial o extrajudicial que pudiere realizar un tercero, por causas derivadas del cumplimiento y/o del incumplimiento de las obligaciones del mismo.

GENERALIDADES: El personal de la Empresa Adjudicada, afectado a las tareas de instalación y montaje del sistema de protección, deberá utilizar los elementos de protección personal correspondientes y en función a/los riesgo/s del/los distinto/s trabajo/s. Todo en conformidad a lo establecido en la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587/72 - Decreto Reglamentario Nº 351/79 -Anexo I - Título VI - Capítulo 19 (equipos y elementos de protección personal).  Esto comprenderá por ejemplo: el uso de guantes, anteojos de seguridad, calzado de seguridad y/o todo otro elemento que fuera necesario.

El personal de la Empresa Adjudicada, deberá estar asegurado ante accidentes de trabajo (en cumplimiento de la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo Nº 24.557/95), y además capacitado - entrenado para la/s tarea/s a realizar y para el uso del/los elemento/s de protección personal correspondiente/s. Debiendo estar debidamente documentado (en cumplimiento de la Resolución Nacional Nº 299/11 (Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación) y apto para el control por parte del personal del Departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral de la Biblioteca Nacional, en el momento de presentarse la Empresa a la licitación y toda vez que a futuro le sea solicitado durante la prestación del servicio.

El Departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral de la Biblioteca Nacional, se reserva el derecho de intervenir y/o detener toda actividad laboral que no sea realizada dentro del cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo correspondientes y que además generen un riesgo para el propio personal, para los empleados del edificio, para terceros y demás personas que deben trabajar, deambular o asistir a salas de lectura y/o eventos en dependencias de la BIBLIOTECA NACIONAL.

AUTORIZACIONES: En caso de realizar tareas especiales, las mismas deberán  ser autorizadas por la Jefatura del Departamento de Infraestructuras y Servicios.

## C.   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

- ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones técnicas incluyen la mano de obra, materiales y dirección técnica para la realización de la totalidad de las tareas descriptas en el presente Pliego o esquemas o planos adjuntos, conforme a las especificaciones que correspondan. Deberán considerarse incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aún cuando no se mencionen específicamente en el Pliego y planos adjuntos. Estas especificaciones técnicas y los planos que acompañan son complementarios y lo especificado en uno de ellos debe ser exigido en ambos. En caso de contradicción, el orden se debe requerir en el Departamento de Infraestructura y Servicios o a la Oficina Técnica de Arquitectura sitos en Agüero 2502 –Nivel H- cualquier día laborable en el horario de 09:00 a 15:00 o comunicarse al 4808-6009 o 4808-6017. Todas las medidas y disposiciones serán verificadas en obra, por lo que se exige una visita a la misma. El contratista entregará los trabajos en perfecto estado de terminación, lo que incluye limpieza final de obra.

- FABRICANTE-EXPERIENCIA.

El Oferente deberá acreditar debidamente, junto con la presentación de la oferta, su experiencia en la ejecución de trabajos similares a lo cotizado (no menos de dos certificaciones de trabajos realizados).

- CERTIFICADO DE VISITA.

Todos los Oferentes deberán realizar una visita al edificio de la Biblioteca Nacional en horario y días especificados al pie del Certificado de visita. Dicho Certificado (extendido por la Jefatura del Departamento de Infraestructura y Servicios) deberá incluirse junto a la propuesta económica.

- PLAZO DE EJECUCIÓN.

A partir de la fecha de notificación de la Orden de Compra se establecerá un plazo de obra para la ejecución, provisión y pruebas de los trabajos del presente, hasta el completo funcionamiento y entrega final de los mismos, de 30(treinta) días corridos.

- GARANTÍA.

Si en el momento de la ejecución de las obras, éstas no cumplieran fehacientemente  con los requisitos indicados en las Especificaciones y/o planos, y/o ante cualquier cambio no previamente consultado y aprobado sobre el proyecto original con la Oficina Técnica de Arquitectura de la Biblioteca Nacional, dicha Oficina  se reserva el derecho solicitar los ajustes necesarios según los criterios constructivos establecidos.

El contratista entregará los trabajos en perfecto estado de terminación y responderá sin cargo por todo trabajo que presente defectos por el término de un 1(un) año a partir de la firma del Acta de recepción definitiva.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, la Biblioteca Nacional se reserva el derecho de aplicar una multa al Contratista por incumplimiento de los términos del presente, correspondiente al 10% del valor presupuestado.

- MUESTRAS

El Oferente deberá presentar muestras de todos los elementos ítemizado que a continuación se detallan. De no realizar presentación de las muestras se producirá la desestimación de la oferta correspondiente al renglón.

Las muestras deberán presentarse con remito del Oferente y debidamente identificadas y embaladas (con los datos del oferente y del proceso) ante el Departamento de Infraestructura y Servicios (4808-6009 ó 4808-6017) ubicado en Agüero 2502 –Nivel H- Capital Federal, en el horario de 9 a 15hs. Asimismo se solicita, a fin de evitar inconvenientes, que los oferentes presenten las muestras con debida antelación, se considera como fecha límite para la recepción de las muestras requeridas, el día anterior al fijado para la presentación de las ofertas, hasta las 12hs. El remito recibido por dicha dependencia deberá adjuntarse a la propuesta económica.

Una vez adjudicada la licitación el Oferente que no resultara ganador, y el ganador una vez conformada la entrega, cuentan con 60(sesenta) días corridos para retirar las muestras presentadas. Vencido dicho plazo, la BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO dispondrá de los materiales a mejor conveniencia del Organismo.

  - 1(un) flotante mecánico de alta presión doble palanca de 1”, con válvula y varilla de bronce y boya o esfera de telgopor de alta densidad o polipropileno hermético.

  - 1(un) flotante automático marca “FIBOSA”, “MOROARG”  o equivalente.

  - 1(un) juego de componentes A y B de “SIKADUR-32 GEL”.

  - 1(un) “SIKA TOP ARMATEC 110 EPOCEM” .

  - 1(una) bolsa de 25kg. impermeabilizante cementíceo “SIKA MONOTOP 107” o equivalente.

Estas muestras serán analizadas por el Departamento de Infraestructura y Servicios y sólo podrán ser adjudicados los trabajos a aquellos Oferentes cuyas muestras de elementos para su realización sean aprobadas por dicho Departamento.

- AYUDA DE GREMIOS

Los trabajos complementarios a los descriptos que impliquen la participación de otros gremios, se ejecutarán por cuenta y cargo del Contratista adjudicatario, siendo éste el único responsable por la seguridad en la realización de los trabajos y la correcta ejecución de los mismos.

- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES SOBRE MATERIALES Y REQUISITOS CONSTRUCTIVOS.

Los trabajos se realizarán de modo de obtener obras prolijas, eficientes y correctamente ejecutadas tanto en el conjunto como en  el detalle, de acuerdo a las mas estrictas reglas del arte, para lo cual el contratista adoptará las medidas, procedimientos y/o disposiciones  apropiadas para esa finalidad. Todos los trabajos de reparación de los tanques a intervenir se deberán coordinar con debida antelación con el Departamento de Infraestructura y Servicios a fin de no perturbar el correcto funcionamiento de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.

RENGLON N.º 1:

8.1    REPARACION DE TANQUES

- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LAS REPARACIONES EN TANQUE MIXTO EN TERRAZA:

El contratista deberá:

- Reparar el tanque mixto (lado incendio) ubicado en la azotea frente calle Libertador.

- Aplicar sobre las armaduras del hormigón que se encuentren expuestas como protección anticorrosiva, un mortero a base de cemento y resinas de epoxi tipo “SIKA TOP ARMATEC 110 EPOCEM”  o equivalente, previa preparación de la superficie la cual deberá estar limpia, sana, exenta de lechadas de cemento, partículas sueltas o mal adheridas. Se deberán limpiar las armaduras con cepillo de cerda metálica dejándolas libres de  restos de óxido mínimo 1mm de espesor.

- Como puente de adherencia entre el hormigón endurecido y el mortero de reparación se deberá aplicar un producto a base de resinas epoxídicas, sin solventes tipo “SIKADUR-32 GEL” o equivalente para fisuras pequeñas previo trabajo de canaleteado en forma de “V” con amoladora.

- En el caso de que las fisuras sean más importantes y pueda constituir o afectar la parte estructural del tanque, estas se deberán reparar y rellenar. Se deberá aplicar un mortero a base de resinas epoxídicas, endurecedor y carga reforzante tipo “SIKADUR-41” Mortero o equivalente.

- Para finalizar se aplicará a toda la superficie interna del tanque un impermeabilizante cementíceo tipo “SIKA MONOTOP 107” o equivalente. Este  mortero se deberá aplicar a llana o a pinceleta en una sucesión de capas mínimo 3(tres) capas. No se deberá  tratar de obtener el espesor total en una sola etapa.

Dicha operación se deberá realizar en un fin de semana debido a la necesidad de dejar el material orear 24hs. El contratista deberá asegurar que el sector adyacente del tanque siempre tenga agua.

- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LAS REPARACIONES EN TANQUE INCENDIO CALLE AUTRIA:

El contratista deberá:

- Desarmar y modificar 1(una) sección de la cañería de llenado en el lado externo al tanque de incendio de la calle Austria de 2” 1/2”, a fin de colocar 1(una) llave esférica de paso total de 2” 1/2” marca “GENEBRE”.

- Reemplazar 1(un) caño de hierro galvanizado de Ø 3” con sus accesorios ubicado dentro del mismo tanque hasta la llave de paso inferior próxima.

- Retirar todo material que se encuentre flojo, semidesprendido o que, según criterio de la  Oficina Técnica de Arquitectura se encuentre en estado crítico.

- Cepillar con cepillo de acero y  todo hierro estructural, perimetralmente,  que se encuentre oxidado o expuesto.

- Limpiar todas las zonas a reparar con un pincel seco, asegurándose de no dejar partículas de material suelto, ni residuos de origen animal o vegetal.

- Proveer y colocar  sobre la armadura limpia 1(una) mano de 1mm de espesor de “SIKA TOP ARMATEC 110 EPOCEM”, como revestimiento anticorrosivo, con brocha de pelo corto. Dejar secar 3(tres) horas y aplicar posteriormente una segunda mano y volver a dejar 3(tres) horas de secado.

- Un producto a base de resinas epoxídicas, sin solventes tipo “SIKADUR-32 GEL”. Se rellenará con concreto H17. Se deberán realizar con cemento “PORTLAND LOMA NEGRA”, arena silícea de partículas redondeadas, denominada comúnmente como “Arena Argentina”.

- Para finalizar se aplicará a toda la superficie interna de la base del tanque un impermeabilizante cementíceo tipo “SIKA MONOTOP 107” o equivalente.

- Este mortero se aplicará a llana o a pinceleta en una sucesión de capas mínimo 3(tres) capas. No se deberá  tratar de obtener el espesor total en una sola etapa.

Dicha operación se deberá realizar en un fin de semana debido a la necesidad de dejar el material orear 24hs. El contratista deberá asegurar que el sector adyacente del tanque siempre tenga agua.

- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN  LAS SIGUIENTES TAPAS:

- TANQUE DE AGUA POTABLE-INCENDIO NIVEL TERRAZA FRENTE CALLE AUSTRIA

- 1(una) tapa metálica de inspección lateral octogonal a medida (no las del tipo estándar) de paso o acceso de hombre de 0,50x0.50m. incluyendo los marcos respectivos con bulones de ajuste no se aceptarán travesaños de ajuste de tapa, espesor de chapa gruesa 4,76mm (3/16”).

- 2(dos) tapas metálicas de inspección superior de medidas 25x25cm y 30x30cm.,  marcos y tapas en chapa  plegada calibre BWG Nº18, con terminación en pintura de epoxi color blanca.

- TANQUE DE AGUA POTABLE-INCENDIO NIVEL TERRAZA FRENTE CALLE AGUERO

- 1(una) tapa metálica de inspección lateral octogonal a medida (no las del tipo estándar) de paso o acceso de hombre de 0.50x0.50m. incluyendo los marcos respectivos con bulones de ajuste no se aceptarán travesaños de ajuste de tapa, espesor de chapa gruesa 4,76mm (3/16”).

- 1(una) tapa metálica de inspección superior de medidas 0,30x,0,30m, marcos y tapas en chapa  plegada calibre BWG N°18, con terminación en pintura de epoxi color blanca.

- TANQUE DE INCENDIO NIVEL CALLE AUSTRIA:

- 1(una) tapa metálica de inspección lateral octogonal a medida (no las del tipo estándar) de paso o acceso de hombre de 0.45x0.45m incluyendo los marcos respectivos con bulones de ajuste no se aceptarán travesaños de ajuste de tapa, espesor de chapa gruesa 4,76mm (3/16”).

- 1(una) tapa metálica de inspección superior de medidas 0,60x0,60m,  marco y tapa en chapa  plegada calibre BWG Nº18, con terminación en pintura de epoxi color blanca.

- TANQUE DE INCENDIO DEL MUSEO DEL LIBRO Y DE LA LENGUA:

- 1(una) tapas metálicas de inspección superior de medidas 0,53x0,53m, marco y tapa en chapa plegada calibre BWG Nº18, con terminación en pintura de epoxi color blanca.

- TANQUE DE AGUA POTABLE DEL MUSEO DEL LIBRO Y DE LA LENGUA:

- 1(una) tapa metálica de inspección superior de medidas 0,53x0,53m, marco y tapa en chapa  plegada calibre BWG Nº18, con terminación en pintura de epoxi color blanca.

Nota: en todos los casos donde se solicita el reemplazo de tapas se deberá reparar las fisuras y desprendimientos de hormigón con productos de anclaje químico y morteros impermeables.

- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE FLOTANTES:

- SALA DE MÁQUINAS NIVEL 3° SUBSUELO:

- 1(un) flotante mecánico en el tanque de incendio de 1” de diámetro.

- SALA DE MÁQUINAS NIVEL +2:

- 2(dos) flotantes mecánicos de doble palanca para alta presión en el tanque incendio (diámetro a verificar en obra, ídem existentes).

- Todos los flotantes mecánicos de alta presión, serán con válvulas y varillas de bronce y boya o esfera de telgopor de alta densidad o polipropileno hermético. No se aceptarán flotantes del tipo de mercurio.

- TANQUE DE AGUA POTABLE E INCENDIO DEL MUSEO DEL LIBRO Y DE LA LENGUA:

- 2(dos) flotantes automáticos marca “FIBOSA”, “MOROARG”  o equivalente.

RENGLON Nº2:

8.2      LIMPIEZA DE TANQUES

- LIMPIEZA DE TANQUES: DESCRIPCION

- El servicio anual de limpieza de tanques de agua potable e incendio en los edificios de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y el Museo del Libro y de La Lengua, estará compuesto de 2(dos) limpiezas semestrales.

- La limpieza de tanques se realizará con los productos determinados para tal fin; en caso de que se observe que las sustancias y/o productos empleados en los procesos de limpieza resulten ineficaces a los efectos empleados, el Departamento de Infraestructura y Servicios se reserva el derecho de solicitar sustitución o cambio por otras sustancias más eficaces para estas tareas. En todos los casos, los materiales y compuestos utilizados serán provistos por la adjudicataria.

- Los servicios solicitados se cumplimentarán en forma integral y en el total de las instalaciones  que componen el edificio del presente llamado.

- El contratista deberá contar con bomba de desagote y manguera de aproximadamente 30mts.

- El contratista deberá realizar los trabajos de limpieza y análisis bacteriológicos – físico químico de los 8(ocho) tanques que se mencionan a continuación:

| UBICACION | CAPACIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| TANQUE DE INCENDIO NIVEL CALLE AUSTRIA | 30.000 Lts. | 1(uno) |
| SALA DE MÁQUINAS 3ºSUBSUELO Tanque de bombeo domiciliario Tanque de bombeo incendio | 10.000 Lts. 22.000 Lts. | 1(uno) 1(uno) |
| SALA DE MÁQUINAS NIVEL +2 Tanque intermediario | 3.000 Lts. | 1(uno) |
| NIVEL TERRAZA Tanque de reserva agua potable e incendio Tanque reserva agua incendio | 47.500 Lts. 47.500 Lts. | 1(uno) 1(uno) |
| MUSEO DEL LIBRO Y DE LA LENGUA Tanque de bombeo domiciliario Tanque de bombeo incendio | 10.000 Lts. 20.000 Lts. | 1(uno) 1(uno) |

- ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS Y FISICO-QUÍMICOS A PRESENTAR:

- Certificado semestral limpieza y desinfección de tanques de agua potable.

- Análisis de agua de consumo de características bacteriológicas y físicas-químicas en tanque 3º subsuelo.

- Análisis de agua de de consumo de características bacteriológicas, físicas y químicas en baños de Hemeroteca.

- Análisis de agua de consumo de características bacteriológicas, físicas y químicas en tanques de azotea frente calle Austria, calle Agüero y tanque Museo del Libro y de la Lengua.

CERTIFICADO DE VISITA

Buenos Aires, …….de……………………….de 2016

Se deja constancia que en el día de la fecha, el Sr. ...........................................................................

por la Empresa..............……………....................…………………….… C.U.I.T.N°…….........…….....ha realizado la visita de obra correspondiente a la Contratación Directa Nº26/16 de la Biblioteca Nacional.-

TE/FAX: .............................................. E-MAIL: ....................................................................

.............................................................

Por el Departamento de Infraestructura y Servicios

VISITA: La misma se realizará el día 13/09/2016 a las 11 horas, debiendo presentarse el oferente o persona autorizada por éste. Lugar de encuentro: Agüero 2502 – Cap. Fed. – Nivel H Mostrador (Entrada proveedores) – Dto. Infraestructura y Servicios. NOTA ACLARATORIA: Una vez realizada la visita de obra, no se entregarán más Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.

CONSTANCIA DE RETIRO DE PLIEGOS

##### Buenos Aires, …….de…………………...de 2016

Se deja constancia que en el día de la fecha, el Sr. ...........................................................................

por la Empresa..............………............……………………… C.U.I.T.N°…………......…….....ha retirado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente a la Contratación Directa N.º    /16 de la Biblioteca Nacional; y toma conocimiento del Pliego de Bases y Condiciones Generales (Resolución Min. Economía N°834/2000).-

TE/FAX: ....................................... E-MAIL: ................................................................................

....................................................				........................................................

Por el Oferente					       Por la Oficina de Compras

CONSTANCIA DE RETIRO DE PLIEGOS

##### Buenos Aires, …….de……………………..de 2016

Se deja constancia que en el día de la fecha, el Sr. ...........................................................................

por la Empresa..............……….........…………..…………………… C.U.I.T.N°…………......…….....ha retirado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente a la Contratación Directa Nº26/16 de la Biblioteca Nacional; y toma conocimiento del Pliego de Bases y Condiciones Generales (Resolución Min. Economía N°834/2000).-

TE/FAX: ....................................... E-MAIL: ................................................................................

....................................................				........................................................

Por el Oferente					       Por la Oficina de Compras