# ANEXO III DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

## Ref. SOLICITUD DE GASTOS Nº  126/16

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos de UPS de este Hospital.

CORRECTIVO: Comprende el que se lleva a cabo con el fin de corregir (REPARAR) una falla en el equipo. Deberá actuar lo mas rápidamente posible con el objetivo de evitar costos y daños materiales.

PREVENTIVO: Cubre todo el mantenimiento programado que se realiza con el fin de prevenir la ocurrencia de fallas, este tipo de mantenimiento trata de anticiparse a la aparición de las fallas.

1- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO Y OBLIGACIONES :

a) La Empresa Adjudicada deberá contar con todas las herramientas necesarias

y personal altamente capacitado (idóneo) especializado para tal fin.

b) La Empresa Adjudicada deberá presentar referencias de trabajos realizados  correspondiente  a dicho mantenimiento.

c) La Empresa Adjudicada  tendrá a su cargo el Mantenimiento correctivo y preventivo de todos los equipos de UPS instalados en este Hospital:

- Inspección visual general de los equipos UPS, baterías y su entorno.

- Limpieza interna de los equipos.

- Revisión de funcionamiento general.

- Lectura general del panel de los equipos.

- Control del estado de las alarmas.

- Control de estado de los fusibles.

- Control de estado de señalización.

- Control de estado de tensiones y corrientes.

- Revisión de estado de las baterías.

- Prueba de autonomía.

- Mediciones sobre el flote.

- Medición de la resistencia interna de las baterías.

- Duración del riple y forma de onda del cargador.

- Mediciones sobre la descarga de baterías.

- Mediciones de frecuencia y tensiones a la salida del equipo frente a un corte de energía simulado.

- Reemplazo de baterías acorde a una confiabilidad de las mismas.

- Reemplazo de piezas dañadas por nuevas.

d) Equipos a intervenir (Sectores y cantidades).

| SECTOR | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Quirófano | 3 Unidades |
| Laboratorio y Bacteriología | 11 Unidades |
| Terapia | 2 Unidades |
| Sistemas | 4 Unidades |
| Rehabilitación | 3 Unidades |
| Vacunatorio | 1 Unidad |
| Esterilización | 1 Unidad |

e) La Empresa Adjudicada deberá  reponer a su cargo  los siguientes

materiales a nuevos:

Baterías, fusibles, piezas dañadas, alarmas.

f) EVENTUALES NO PREVISTOS

Si exigencias locales a este Hospital, obligaran a realizar trabajos no previstos,  nuevas tareas, instalaciones y reposiciones de equipos nuevos (UPS) en el Anexo de Especificaciones Técnicas de dicho Servicio, el Adjudicatario deberá, informar a la División Termoelectromecanica, la Coord. Equip. Electromédico y presupuestar los trabajos a realizar  y materiales, individualmente y se elevaran para su aprobación, por parte de la Autoridad competente de este Hospital.

g)   PERSONAL

El  personal  afectado a dicho mantenimiento deberá ser idóneo.

h)  La Empresa Adjudicada deberá: presentar nomina del personal afectado a

dicho mantenimiento: Nombres, Apellido, DNI, y Certificación, de todos los

aportes correspondientes a los organismos de AFIP, ANSES y ART al día.

Normas Sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo: El contratista cumplirá las

normas vigentes en materia de higiene y seguridad en el trabajo, sean estas

de carácter nacional y/o municipal (adecuación Decreto 351/79 y Ley de

Higiene y Seguridad de Trabajo Nº 19.587)

El oferente presentara en su oferta al profesional a cargo de la seguridad

de su personal, establecidos en la Ley de Higiene y Seguridad en el

Trabajo Nº 19.587, quien deberá adoptar todas las medidas de

precaución para prevenir  accidentes.

El contratista proveerá la ropa y dispositivos de seguridad adecuados, de

acuerdo con el tipo de actividad que demande el servicio.

i)  La Empresa Adjudicada: Dicho personal deberá concurrir al Hospital todos los días hábiles de lunes a viernes en el horario de 07:00 a 15:00 hs y/o según                     necesidad y los Sábados, Domingos y Feriados, en  caso de que sea requerido por emergencia.

j) La Empresa Adjudicada deberá: tener una línea telefónica directa para

tales reclamos durante las 24 horas de todos los días antes mencionados.

4- CERTIFICACIÓN DE VISITA

a)  Será requisito imprescindible y obligatorio acreditar la visita al Hospital.

Las empresas que deseen presentarse a esta Licitación, deberán  acreditar la

Certificación de la visita guiada al Hospital por el Personal de la División            Termoelectromecanica y/o la Coordinación de Equipamiento Electromédico.           En la presentación de la oferta

b)   La División Compras y Contrataciones  comunicara  por Internet o

telefónicamente a todos los oferentes interesados, el día que  se realizara la

visita guiada, en el horario y  fecha a DESIGNAR-

## 5-   La Empresa Adjudicada  con el ingreso de la factura mensual, deberá

## adjuntar una copia fiel del ultimo pago, correspondiente a los Organismos de

## AFIP,ANSES y ART al día  de cada operario,  que preste el servicio en este

## Hospital. Este comprobante se presentara  en Mesa de Entrada de este

## Hospital.

6-  La Empresa adjudicada: Deberá ajustarse al cumplimiento del Pliego

de Bases y Condiciones Particulares en todos sus Artículos.

7-  Supervisión de la prestación del Servicio y Conformidad de los Trabajos: La División Termoelectromecanica y la Coordinación de Equipamiento Electromédico, informara mediante Nota a la Comisión de Recepción mensualmente (a mes vencido) el cumplimiento y/o  Incumplimiento ó error de tales  obligaciones que correspondan a la Empresa    adjudicataria, relacionada  al   servicio en cuestión.

Las comunicaciones entre la División Termoelectromecanica y/o la coordinación de Equipamiento Electromédico,  cada- observaciones, pedidos y cualquier tipo de comunicaciones- se consignaran en un libro encuadernado, de tres hojas por folio, a proveer por el adjudicatario, el cual será rubricado por la División Termoelectromecanica.

En caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones a cargo de la Empresa adjudicada, la División Termoelectromecanica y/o Coord.. Equip. Electromédico  asentara en el libro de comunicaciones tal circunstancia, otorgando un plazo para su subsanación. La División Termoelectromecánica  y/o Coord.  Equip. Electromédico, registrara en el libro la fecha en que fuera cumplida la observación.

El libro de comunicaciones se guardara en la División Termoelectromecánica (Sector Usina) de este Hospital. Las comunicaciones serán cronológicamente asentadas por triplicado, no debiendo contener enmiendas ni tachaduras sin que sean debidamente salvadas; una vez firmado el original, se hará entrega al adjudicatario del duplicado. Las comunicaciones se tendrán por notificadas pasadas las 24 horas de la fecha en que se asientan en el libro.

La División Termoelectromecanica y/o Coord. Equip. Electromédico, podrá disponer la suspensión de los trabajos cuando estime que su ejecución no se ajusta a lo estipulado en el contrato o no garantiza las condiciones de seguridad necesarias, u ordenar el retiro y reemplazo de cualquier material que a su juicio no reuniera las calidades exigidas, o exigir se corrijan las deficiencias comunicadas.

Se considera que toda instrucción u orden de servicio emitida por la División Termoelectromecanica y/o Corrd. Equipa. Electromédico esta comprendida dentro de las estipulaciones del contrato. En caso de que el adjudicatario considerara que se exceden los términos del contrato, deberá presentar el descargo fundado que estime corresponder dentro de los tres (3) días hábiles de notificado.

En caso de que la División de Termoelectromecanica  y/o Coord. Equip. Electromédico del  Hospital, corrobore algún tipo de anormalidad en las funciones desarrolladas por algún operario en particular, se procederá a notificar a la empresa adjudicataria para subsanar dichas anormalidades y/o proceder a la remoción del operador y la sustitución  por otro.

La inobservancia e incumplimiento del Anexo de Especificaciones Técnicas y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por parte de la Empresa Adjudicada serán registradas y se tomaran estas como antecedentes laborales dentro de este Hospital, dejando así un registro de Servicio que será evaluado por la Comisión Evaluadora del Hospital, en futuras adjudicaciones.

8- MULTAS Y SANCIONES:

Sin perjuicio de las penalidades previstas en el Decreto 1023/01 y sus normas reglamentarias, se aplicaran las siguientes multas por el incumplimiento   de las obligaciones a cargo de la empresa adjudicada:

- Por incumplimiento de horas de servicio:

La ausencia del personal o el incumplimiento del horario de servicio de la dotación mínima establecida en el contrato dará lugar a la aplicación de una multa de pesos cincuenta ($ 50,00) por hora de servicio no cumplida.

- Por incumplimiento de tareas:

La falta de ejecución defectuosa de una tarea, que haya sido objeto de observación escrita, sin que se cumplimentara en el plazo fijado a tal efecto, dará lugar a la aplicación de una multa diaria equivalente al 0,5% de la facturación mensual. A los fines de la aplicación de la presente multa se computara la falta desde el día en que se asentó la observación hasta el día en que se registro el  cumplimiento en el libro de comunicaciones.

c) Por reiteración de observaciones:

# El registro de cuatro (4) observaciones en los libros de comunicaciones, dará

# lugar a la aplicación de una multa equivalente al 0,5% de la facturación mensual del renglón.

9 - FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

# Las facturas se presentaran mensualmente en MESA DE ENTRADA (División Despacho) del Hospital Nacional Baldomero Sommer. Se presentaran por duplicado, acompañadas de las conformidades requeridas en el presente pliego.