Title: oftalmologia pliego.rtf
Author: Oracle Reports

This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 2
LICITACION PRIVADA
DIAG Y TRAT 671168/2016
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
DE ETAPA UNICA NACIONAL
 Clase:
2016
 Ejercicio:
39
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
EQUIPOS
 Rubro comercial:
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS 15 DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE COMPRA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS 15 DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE COMPRA
SE SOLICITA ECÓGRAFO MODO B + ECOGRAFO MODO A + PAQUÍMETRO, TODO EN UN EQUIPO. APROBADO POR EL
ANMAT.
SE SOLICITA AUTORREFRACTÓMETRO CON QUERATÓMETRO
APROBADO POR EL ANMAT.
Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
COMPRA DE EQUIPOS PARA OFTALMOLOGIA
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
UNIDAD OFICINA DE COMPRAS
RUTA 24 KM. 23.500 B. EL PORVENIR
GENERAL RODRIGUEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
HASTA FECHA Y HORA DE APERTURA

ACTO DE APERTURA
UNIDAD OFICINA DE COMPRAS
RUTA 24 KM. 23.500 B. EL PORVENIR
GENERAL RODRIGUEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
20 de Octubre de 2016 a las 10:00 horas
HOSPITAL NACIONAL DR.BALDOMERO SOMMER
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
ECOGRAFOS; TIPO OFTALMOLSGICO MODO A
Y B - USO EXAMEN ECOGRAFICO
OFTALMOLSGIC -.
REFRACTOMETROS; TIPO AUTOMATICO
P/OFTALMOLOGIA - RANGO DE MEDICION 20 A
85mm - ESCALA DIOPTRIA -.
 1,000000
 1,000000
UN
UN
1
2
433-05186-0004
433-07324-0007
Recepción de Ofertas hasta el 20 de Octubre de 2016
a las 10:00 horas
Muestra
Muestra
NO
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 2
ESPECIFICACIONES
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS 15 DÍAS A PARTIR DE LA ÓRDEN DE COMPRA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS 15 DÍAS A PARTTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE COMPRA.
APROBADO POR EL ANMAT.CON  MICROSCOPIO TIPO GALILEO-MICROSCOPIO BINOCULAR CONVERGENTE,
LÁMPARA DE HENDIDURA, BASE, MENTONERA, CÁMARA Y EQUIPO DE VIDEO ADAPTABLE, CON 5 CAMBIOS DE
OBJETIVOS Y MESA. SE PODRÁN PRESENTAR OTRAS OFERTAS, PERO EN TODOS LOS CASOS EL HOSPITAL
ELEGIRÁ LA MÁS CONVENIENTE.
EL FACOEMULSIFICADOR SOLICITADO DEBERÁ POSEER UNIDAD MICROPROCESADA, SER PORTÁTIL, MEMORIAS
PARA TODAS LAS FUNCIONES PERSONALIZADAS PARA 6 CIRUJANOS Y CON UN JUEGO DE MEMORIAS DE USO
GENERAL ADICIONAL, PIEZA DE MANO DE CUATRO CRISTALES, SISTEMA DOBLE DE ANTICOLAPSO DE CÁMARA, POR
VENTEO DE LA LÍNEA DE VACÍO Y POR FRENADO PROPORCIONAL DE LA BOMBA DE ASPIRACIÓN, SISTEMA DE
ASPIRACIÓN PERISTÁLTICO, VITRECTOMO PARA CÁMARA ANTERIOR NEUMÁTICO TIPO GUILLOTINA, CAUTERIO
BIPOLAR PARA CAMPO HÚMEDO. DEBERÁ INCLUIR MESA ELÉCTRICA CON MEMORIA. APROBADO POR EL ANMAT. SE
PODRÁN PRESENTAR OTRAS OFERTAS, PERO EN TODOS LOS CASOS EL HOSPITAL ELEGIRÁ LA MÁS CONVENIENTE.
Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
CLÁUSULAS  PARTICULARES
30 DIAS DE PRESENTADA LA FACTURA
Forma de pago:
DENTRO DE LOS 15 DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
COMISIÓN DE RECEPCIÓN.
RUTA 24 KM 23500
SIN DESCRIPCION PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
C.U.I.T N: 30-62122360-3
Datos impositivos:
Plazo y lugar de entrega único
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
LAMPARAS DE HENDIDURAS; DIAMETRO
12mm - ANCHO 12mm - ALTURA 12mm -
ANGULO 180º - INCLINACION 20º -.
VITRECTOMO; VELOCIDAD DE CORTE 0,5 A
3,331/seg - CAUDAL 0,001 A 0,06L/MIN - TIPO
ULTRASONIDO CONTINUO Y PULSADO -.
 1,000000
 1,000000
UN
UN
3
4
433-08316-0003
433-09393-0001
NO
Opción a Prórroga:
Muestra
Muestra
NO
NO

Deberá en forma obligatoria adjuntar a la oferta el Anexo I, ya que toda documentación (Dictamen, Adjudicación, Orden de
Compra) será NOTIFICADA FEHACIENTEMENTE por mail, caso contrario se tomara como valida la dirección registrada en el
SIPRO por consiguiente deberá actualizar los datos.
Observaciones: