This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 3
CONTRATACION DIRECTA
ESTERILIZACION 06779829/2018
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2018
 Ejercicio:
8
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
MANT. REPARACION Y LIMPIEZA
 Rubro comercial:
VISITA PREVIA OBLIGATORIA

VER ANEXO III - PLAZO DE ENTREGA: EL SERVICIO COMENZARA DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS DE RECIBIDA LA
ORDEN DE COMPRA.

Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ESTERILIZACION Y MAQUINAS
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
UNIDAD OFICINA DE COMPRAS
RUTA 24 KM. 23.500 B. EL PORVENIR
GENERAL RODRIGUEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
HASTA FECHA Y HORA DE APERTURA

ACTO DE APERTURA
UNIDAD OFICINA DE COMPRAS
RUTA 24 KM. 23.500 B. EL PORVENIR
GENERAL RODRIGUEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
06 de Abril de 2018 a las 10:00 horas
HOSPITAL NACIONAL DR.BALDOMERO SOMMER
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
MANT. Y REP. DE EQ. MEDICOS; MANT. Y REP.
DE EQ. MEDICOS - CRITERIO SOCIAL SIN -.
 11,000000
SERV
1
333-02440-0080
Recepción de Ofertas hasta el 06 de Abril de 2018 a
las 10:00 horas
Muestra
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 3
ESPECIFICACIONES
VISITA PREVIA OBLIGATORIA
SE SOLICITAN 5 ( CINCO ) SERVICIOS TECNICOS, SIENDO ESTOS BIMESTRALES, DEL EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA
MARCA GAT MODELO AS300 EXISTENTE EN LA CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL, POR EL TERMINO DE 10
 ( DIEZ ) MESES.
EL SERVICIO INCLUIRA LIMPIEZA CON LIQUIDOS ADECUADOS Y SANITIZACION DEL EQUIPO ( LOS ELEMENTOS Y
PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ESTE PROCEDIMIENTO SERAN PROVISTROS POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA).
REVISION GENERAL Y AJUSTES DE VARIABLES OPERATIVAS. PROVISION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MANO DE
OBRA PARA EL LAVADO DE LAS MEMBRANAS DE OSMOSIS INVERSA DEL EQUIPO, CUANDO SEA NECESARIO COMO
CONSECUENCIA DE LA MERMA EN LA PRODUCCION Y/O MERMA DEL PERMEADO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.
A LO LARGO DE LOS 10 ( DIEZ) MESES QUE DURA LA ORDEN DE COMPRAR, Y CUANDO EL AREA DE ESTERILIZACION
LO REQUIERA SE LE SOLICITARA AL PROVEEDOR LA LIMPIEZA DE LOS DOS TANQUES DE ACUMULACION DE AGUA
TRATADA( EXISTENTES EN LA CENTRAL DE ESTERLIZACION ) CON UN PRIMER LAVADO CON HIDROLAVADORA, EL
SEGUNDO LAVADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DE 2 PPM Y LUEGO UN ENJUAGUE CON
HIDROLAVADORA. EN ESTE PUNTO SE DEBERAN INCLUIR TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA.
AL FINALIZAR CADA UNO DE LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEBERA REALIZAR UN INFORME TECNICO DE
LOS TRABAJOS REALIZADOS. 
LOS REPUESTOS CORRERAN A CARGO DEL HOSPITAL.
PLAZO DE ENTREGA:  EL SERVICIO COMENZARA DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE
COMPRA.
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
CLÁUSULAS  PARTICULARES
30 DIAS DE PRESENTADA LA FACTURA
Forma de pago:
DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
COMISIÓN DE RECEPCIÓN.
RUTA 24 KM 23500
SIN DESCRIPCION PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
C.U.I.T N: 30-62122360-3
Datos impositivos:
Plazo y lugar de entrega único
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
MANT. Y REP. DE EQ. MEDICOS; MANT. Y REP.
DE EQ. MEDICOS - CRITERIO SOCIAL SIN -.
 5,000000
SERV
2
333-02440-0080
NO
Opción a Prórroga:
Muestra
NO

DEBERÁ EN FORMA OBLIGATORIA ADJUNTAR A LA OFERTA EL ANEXO I, YA QUE TODA DOCUMENTACIÓN (DICTAMEN,
ADJUDICACIÓN, ORDEN DE COMPRA) SERÁ NOTIFICADA FEHACIENTEMENTE POR CORREO ELECTRÓNICO, CASO
CONTRARIO, SE TOMARÁ COMO VÁLIDA LA DIRECCIÓN REGISTRADA EN SIPRO, POR CONSIGUIENTE DEBERÁ
ACTUALIZAR LOS DATOS. SE DEBERÁ TENER EN CUENTA QUE DE ACUERDO A LA DISPOSICIÓN Nº 64/16 ONC, DEBERÁ
PRESENTAR EL SIPRO EMITIDO POR EL COMP.AR.
DEBERÁ PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERÉSES DE ACUERDO A LO SOLCIITADO EN EL DECRETO Nº
202/17 Y COMUNICACIÓN GENERAL Nº 67/17.
LOS PROVEEDORES DEBERAN ASISTIR A UNA VISITA DE CARACTER OBLIGATORIA EL DIA 21 DE MARZO DE 2018  A
LAS 10:00 HORAS EN DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES.
VER ANEXO III.
Observaciones:

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 3
ANEXOS
VER ANEXO III