This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
<IMPRESION PRELIMINAR>
Pág. 1 de 3
CONTRATACION DIRECTA
RADIOLOGIA 07363102/2018
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2018
 Ejercicio:
13
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
MANT. REPARACION Y LIMPIEZA
 Rubro comercial:
ESPECIFICACIONES TECNICAS: EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO DE RX MODELO H500
COMPUESTA DE DOS PUESTOS, MESA SERIOGRAFICA, INTENSIFICADOR CCTV, COLUMNA Y POTTER BUCKY MURAL.
MARCA MAURIZI. EL MANTENIMIENTO CONSISTIRÁ EN LA ADECUACIÓN PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE
TODOS LOS ELEMENTOS ELECTRÓNICOS, MECÁNICOS DE LOS EQUIPOS, EMPROLIJAMIENTO GENERAL,
RESTAURACION, ANTIOXIDO Y RETOQUES DE PINTURA EN GENERAL. LOS MATERIALES PARA ADAPTACION
MECANICA SERAN PROVISTOS POR LA EMPRESA.
LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS PREVENTIVOS, SE REALIZARA CON LA CONCURRENCIA DE UN TÉCNICO,
CADA 7 DÍAS, MAS LA PRESENTACIÓN DE URGENCIAS, QUE SERÁ ATENDIDA LAS 24 HS DIARIAS DE LOS 365 DÍAS
DEL AÑO. DEBIENDO OFRECER LA EMPRESA GANADORA DOS LÍNEAS TELEFÓNICAS AL RESPECTO. EL DÍA Y
HORARIO SE PROGRAMARA EN CONJUNTO CON EL SERVICIO DE RADIOLOGÍA INDEFECTIBLEMENTE. EL OFERENTE
DEBERA REALIZAR UNA VISITA TÉCNICA PREVIA OBLIGATORIA AL SERVICIO, HASTA LAS 24 HS ANTES DE LA FECHA
Y HORA DE LA APERTURA. EL PERSONAL A CARGO DEL SERVICIO EMITIRA UN COMPROBANTE DE LA MISMA
FIRMADO, EL QUE DEBERA SER ADJUNTADO A LA OFERTA Y ASI MISMO SE DEBERA PRESENTAR UN INFORME DEL
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS EQUIPOS QUE SE COMPRENDE A LA PRESENTE LICITACIÓN. EN SOBRES
CERRADOS JUNTOS CON LA OFERTA Y LE SERAN DE VUELTOS AL OFERENTE QUE SE DESESTIME SU PROPUESTA.
PLAZO DE ENTREGA A PARTIR DE 01/07/2018.
*PARA LA VISITA PREVIA, DEBERÁN PRESENTARSE EN EL SERVICIO DE RADIOLOGÍA, EN EL HORARIO DE LUNES A
VIERNES DE 7.00 A 14.00 HS.
Especificación técnica:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DEL SERVICIO DE
REDIOLOGIA
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
UNIDAD OFICINA DE COMPRAS
RUTA 24 KM. 23.500 B. EL PORVENIR
GENERAL RODRIGUEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
HASTA FECHA Y HORA DE APERTURA

ACTO DE APERTURA
UNIDAD OFICINA DE COMPRAS
RUTA 24 KM. 23.500 B. EL PORVENIR
GENERAL RODRIGUEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
HOSPITAL NACIONAL DR.BALDOMERO SOMMER
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
MANT. Y REP. DE EQ. MEDICOS; MANT. Y REP.
DE EQ. MEDICOS - CRITERIO SOCIAL SIN -.
 9,000000
MES
1
333-02440-0080
Muestra
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
<IMPRESION PRELIMINAR>
Pág. 2 de 3
ESPECIFICACIONES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DIGITALES CARESTREAM INSTALADOS EN EL SERVICIO DE
RADIOLOGÍA, LOS SIGUIENTES EQUIPOS: EQUIPO K = 45744027, DRY VIEW 6950: 54803393; CR DIAMOND ELITE:
54841605; CD DIRECT STANDALONE V 12.0.0.8: 9170. 
*ASISTENCIA TÉCNICA REMOTA ILIMITADA A TRAVÉS DEL 0800.
*ASISTENCIA TÉCNICA PRESENCIAL ILIMITADA
*MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS SEMANALMENTE,  ESTOS INCLUYEN KIT DE MANTENIMIENTO A
CONVENIR CON EL SERVICIO CON DÍAS Y HORARIOS 
*DESCUENTO DEL 100% EN RECAMBIO DE PARTES ORIGINALES (EXCEPTO CHASIS)
*DESCUENTO DEL 100% EN EL REEMPLAZO DEL MÓDULO ÓPTICO.
SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE ACREDITANDO, QUE EL OFERENTE ES DISTRIBUIDOR
OFICIAL DE LA MARCA Y LOS PRODUCTOS QUE COTIZA. . EL DÍA Y HORARIO SE PROGRAMARA EN CONJUNTO CON
EL SERVICIO DE RADIOLOGÍA INDEFECTIBLEMENTE. EL OFERENTE DEBERA REALIZAR UNA VISITA TÉCNICA PREVIA
OBLIGATORIA AL SERVICIO, HASTA LAS 24 HS ANTES DE LA FECHA Y HORA DE LA APERTURA. EL PERSONAL A
CARGO DEL SERVICIO EMITIRA UN COMPROBANTE DE LA MISMA FIRMADO, EL QUE DEBERA SER ADJUNTADO A LA
OFERTA Y ASI MISMO SE DEBERA PRESENTAR UN INFORME DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS EQUIPOS
QUE SE COMPRENDE A LA PRESENTE LICITACIÓN. EN SOBRES CERRADOS JUNTOS CON LA OFERTA Y LE SERAN DE
VUELTOS AL OFERENTE QUE SE DESESTIME SU PROPUESTA.
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
PARA LA VISITA PREVIA, DEBERÁN PRESENTARSE EN EL SERVICIO DE RADIOLOGÍA, EN EL HORARIO DE LUNES A
VIERNES DE 7.00 A 14.00 HS.
MANT Y REP. DE EQUIPOS SOLUCIONES HCS + IMPRESORA DRY VIEW 5950 MARCA CARESTREAM - SOPORTE Y
MANTENIMIENTO SERVICIO DE PACS + IMPRESORA EN COMODATO POR UN PERÍODO DE 12 MESES.
DEBERÁ INCLUIR UNA VISITA SEMANAL PROGRAMADA CON EL SERVICIO DE RADIOLOGÍA. LOS MANTENIMIENTOS
CORRECTIVOS SERÁN ILIMITADOS DE LOS SISTEMAS WFM15K (5MX-RAD) + VUE MOTION ILIMITADO V12.0. CD
DIRECT STANDALONE V 12.0.0.8.
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
PARA LA VISITA PREVIA, DEBERÁN PRESENTARSE EN EL SERVICIO DE RADIOLOGÍA, EN EL HORARIO DE LUNES A
VIERNES DE 7.00 A 14.00 HS.
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
MANT. Y REP. DE EQ. MEDICOS; MANT. Y REP.
DE EQ. MEDICOS - CRITERIO SOCIAL SIN -.
MANT. Y REP. DE EQ. MEDICOS; MANT. Y REP.
DE EQ. MEDICOS - CRITERIO SOCIAL SIN -.
 9,000000
 12,000000
MES
MES
2
3
333-02440-0080
333-02440-0080
Muestra
Muestra
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
<IMPRESION PRELIMINAR>
Pág. 3 de 3
CLÁUSULAS  PARTICULARES
30 DIAS DE PRESENTADA LA FACTURA
Forma de pago:
RENGLON Nº 1 A PARTIR DEL 1/7/2018; RENGLONES Nº 2 Y Nº 3 INMEDIATO DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
Plazo:
COMISIÓN DE RECEPCIÓN.
RUTA 24 KM 23500
SIN DESCRIPCION PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
C.U.I.T N: 30-62122360-3
Datos impositivos:
Plazo y lugar de entrega único
NO
Opción a Prórroga:

Deberá en forma obligatoria adjuntar a la oferta el Anexo I del pliego de Bases y Condiciones, ya que toda documentación
(Dictamen, Adjudicación, Orden de Compra) será NOTIFICADA FEHACIENTEMENTE por mail, caso contrario se tomara como
valida la dirección registrada en el SIPRO por consiguiente deberá actualizar los datos. Se deberá tener en cuenta de acuerdo a la
disposición Nº 64/16 ONC deberá presentar el sipro emitido por el COMPRA.AR.
Debera presentar la Declaracion Jurada de intereses de acuerdo a lo solicitado en el Dto Nº 202/2017 y Comunicacion General
Nº67/2017.
SE DEBERA REALIZAR UNA VISITA PREVIA DE CARACTER OBLIGATORIO HASTA 24 HS ANTES DE LA FECHA Y HORA DE
APERTURA, DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 7 A 14 HS

Observaciones: