“2017 AÑO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES”

ANEXO III

CON LA TOTALIDAD DE LOS RENGLONES DEBERAN ENTREGARSE DETERMINACIONES DE ANTICUERPOS ESPECIFICOS PARA INMUNOHISTOQUIMICA E INMUNOFLUORESCENCIA QUE INCLUYEN UN EQUIPO NUEVO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DESPARAFINADO, RECUPERACIÓN ANTIGENICA, TINCION Y CONTRATINCION QUE AUTOMATICE TODOS LOS PASOS DE INMUNOHISTOQUIMICA CON POSIBILIDAD DE PROGRAMAR EL INICIO DE LA SESION DE TRABAJO O HACER PROGRAMACIÓN RETARDADA, CAPACIDAD PARA 20 MUESTRAS EN BANDEJA PORTAOBJETOS, Y 25 REACTIVOS EN BANDEJAS GIRATORIAS POR SESION DE TRABAJO.

DEBERA TENER ADEMÁS  PC, TECLADO, IMPRESORA, IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS Y UPS.

DEBE INCLUIR DESCARTABLES Y CONSUMIBLES, ADEMÁS DEL AGUA DE CALIDAD MICROBIOLOGICA REQUERIDAD.

EN CASO DE DESPERFECTOS TECNICOS EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON SERVICIO TÉCNICO, NOTIFICADO TELEFÓNICAMENTE, EL CUAL ACTUARA CON UNA RAPIDEZ DE 24 A 48 HS.

LA ENTREGA DEBERA REALIZARSE EN 3 PARTES DE LA SIGUIENTE FORMA:

-1er ENTREGA SE REALIZARA DENTRO DE LOS 30 DIAS CORRIDOS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, OTORGANDO EL 40%  ,+/- 5%.

-2da ENTREGA SE REALIZARA DENTRO DE LOS 60 DIAS CORRIDOS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, OTORGANDO EL 30%  ,+/- 5%.

-3ra ENTREGA SE REALIZARA DENTRO DE LOS 90 DIAS CORRIDOS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, OTORGANDO EL 30%  ,+/- 5%.