This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 2
CONTRATACION DIRECTA
LABORATORIO 11070573/2018
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2018
 Ejercicio:
15
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
QUIMICOS
 Rubro comercial:
DETERMINACIÓN CONJUNTA DE ELECTROLITOS SODIO,POTASIO,CLORO Y CALCIO( EN SANGRE Y OTROS FLUÍDOS)
Y GASES EN SANGRE.
CON LA ADQUISICION DE LOS INSUMOS SE ENTREGARA UN (1) EQUIPO AUTOANALIZADOR DE GASES Y
ELECTROLITOS EN UN SOLO MODULO QUE PERMITA SELECCIONAR EL PARAMETRO REQUERODO O TODOS LOS
PARAMETOS EN LA MISMA MUESTRA, BAJO MENTENIMIENTO, SOPORTE TECNICO REMOTO Y PRESENCIAL SEGUN
NECESIDAD.
CALIBRACION Y CONTROL DE CALIDAD INTERNO, CONEXION AL SISTEMA DE GESTION DEL LABORATORIO,
PROVISION DE INSUMOS Y CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO E INFORME DE TODAS LAS
DETERMINACIONES COMO PAPEL DE IMPRESION, CONTROLES, ATRAPA-COAGULOS, ADAPTADORES DE MUESTRA Y
UNA UNIDAD ESTABILIZADORA DE TENSION (UPS).
Especificación técnica:
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA DETERMINACION CONJUNTA DE
ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE EN COMODATO POR UN AÑO Y/O HASTA
AGOTAR STOCK
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
UNIDAD OFICINA DE COMPRAS
RUTA 24 KM. 23.500 B. EL PORVENIR
GENERAL RODRIGUEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
HASTA FECHA Y HORA DE APERTURA

ACTO DE APERTURA
UNIDAD OFICINA DE COMPRAS
RUTA 24 KM. 23.500 B. EL PORVENIR
GENERAL RODRIGUEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
18 de Abril de 2018 a las 10:00 horas
HOSPITAL NACIONAL DR.BALDOMERO SOMMER
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO
AUTOANALIZADOR - MARCA EQUIPO
GENERICO - NOMBRE DEL PRODUCTO DET
ELECTROLITOS Y GASES - PRESENTACION
DETERMINACION -.
 16.000,000000
DETERM.
1
251-08988-1684
Recepción de Ofertas hasta el 18 de Abril de 2018 a
las 10:00 horas
Muestra
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 2
CLÁUSULAS  PARTICULARES
30 DIAS DE PRESENTADA LA FACTURA
Forma de pago:
LA ENTREGA TOTAL DE LOS INSUMOS SERA A LOS 5 DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. LUNES A VIERNES
DE 8 A 12 HS.
Plazo:
COMISIÓN DE RECEPCIÓN.
RUTA 24 KM 23500
SIN DESCRIPCION PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
C.U.I.T N: 30-62122360-3
Datos impositivos:
Plazo y lugar de entrega único
NO
Opción a Prórroga:

CON LA ADQUISICION DE LOS INSUMOS SE ENTREGARA UN (1) EQUIPO AUTOANALIZADOR DE GASES Y
ELECTROLITOS EN UN SOLO MODULO QUE PERMITA SELECCIONAR EL PARAMETRO REQUERODO O TODOS LOS
PARAMETOS EN LA MISMA MUESTRA, BAJO MENTENIMIENTO, SOPORTE TECNICO REMOTO Y PRESENCIAL SEGUN
NECESIDAD.
CALIBRACION Y CONTROL DE CALIDAD INTERNO, CONEXION AL SISTEMA DE GESTION DEL LABORATORIO, PROVISION
DE INSUMOS Y CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO E INFORME DE TODAS LAS DETERMINACIONES COMO
PAPEL DE IMPRESION, CONTROLES, ATRAPA-COAGULOS, ADAPTADORES DE MUESTRA Y UNA UNIDAD
ESTABILIZADORA DE TENSION (UPS).
Deberá en forma obligatoria adjuntar a la oferta el Anexo I del pliego de Bases y Condiciones, ya que toda documentación
(Dictamen, Adjudicación, Orden de Compra) será NOTIFICADA FEHACIENTEMENTE por mail, caso contrario se tomara como
valida la dirección registrada en el SIPRO por consiguiente deberá actualizar los datos. 
Se deberá tener en cuenta de acuerdo a la disposición Nº 64/16 ONC deberá presentar el sipro emitido por el COMPRA.AR
Observaciones: