# Anexo III Especificaciones Técnicas

Con la totalidad de los renglones se deberá entregar equipo para la determinación de Proteinograma Electroforetico en gel de agarosa con separación de fracciones , Albúmina, Alfa 1, Alfa 2, Beta 1, Beta 2 y Gama Globulinas en geles para 15 determinaciones cada uno e inmunofijacion.

Que incluya sistema automático para electroforesis, siembra cuantitativa con aplicador descartable , corrida eletroforetica a potencia constante, secado, coloración y decoloración de geles con hasta 10 colorantes diferentes.

Control de temperatura por sistema Peltier con capacidad de migración de hasta 40 programas diferentes.

Sistema de lectura Phoresis con scanner de alta resolución, con almacenamiento de imágenes, lector de codigo de barras y comunicación bidireccional al sistema central del laboratorio, PC, impresora ,scanner e insumos para el informe de las muestras.

La entrega será por la totalidad de los renglones a partir de los 10 días de recibida la orden de compra