This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 5
CONTRATACION DIRECTA
ESTERILIZACION 16818367/2018
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2018
 Ejercicio:
23
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB
 Rubro comercial:
PRESENTAR MUESTRA DE CALIDAD O FOLLETO ILUSTRATIVO
PRESENTAR MUESTRA DE CALIDAD
SE SOLICITAN TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE PRIMERA CALIDAD DE 14 CM. PARA CURACION.
PLAZO DE ENTREGA DENTRO DE LOS 30 DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
SE SOLICITA PAPEL POUCH DE 15 CM DE ANCHO X 200 MTS DE LARGO DE BOBINA, DE PRIMERA CALIDAD, CON
TESTIGO INCORPORADO PARA OXIDO DE ETILENO Y VAPOR DE AGUA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS 10 DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
ADQUISION DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
UNIDAD OFICINA DE COMPRAS
RUTA 24 KM. 23.500 B. EL PORVENIR
GENERAL RODRIGUEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
HASTA FECHA Y HORA DE APERTURA

ACTO DE APERTURA
UNIDAD OFICINA DE COMPRAS
RUTA 24 KM. 23.500 B. EL PORVENIR
GENERAL RODRIGUEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
28 de Mayo de 2018 a las 10:00 horas
HOSPITAL NACIONAL DR.BALDOMERO SOMMER
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
TIJERAS P/MEDICINA; TIPO RECTA - MEDIDA
14 - USO CIRUGIA -.
PAPELES P/ESTERILIZACION; TIPO POUCH -
PRESENTACION ROLLO X 15 CM X 200M -.
 30,000000
 8,000000
UN
UN
1
2
295-00459-0005
295-02554-0010
Recepción de Ofertas hasta el 28 de Mayo de 2018 a
las 10:00 horas
Muestra
Muestra
SI
SI
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 5
ESPECIFICACIONES
PRESENTAR MUESTRA DE CALIDAD.

PRESENTAR MUESTRA DE CALIDAD.
PRESENTAR MUESTRA DE CALIDAD.
PRESENTAR MUESTRA DE CALIDAD.
SE SOLICITA PAPEL CREPADO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO COMO EMBALAJE DE PRODUCTOS A ESTERILIZAR
POR VAPOR, CALOR SECO Y ETO. DE PRIMERA CALIDAD DE COLOR CELESTE O VERDE.
PLAZO DE ENTREGA 50%  DENTRO DE LOS 60 DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA Y 50%  DENTRO DE LOS 120
DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
SE REQUEIREN TESTIGOS INTEGRADORES DE TIEMPO Y TEMPERATURA, PARA CONTROLAR ESTUFA DE CALOR
SECO.
SE REQUIEREN TUBOS CONTENIENDO TINTA COLOR ROJO QUE CUANDO SE CUMPLAN LOS PARAMETROS DE
ESTERILIZACIÓN ( TEMPERATURA Y TIEMPO ) VIRE AL VERDE PASANDO POR EL AMARILLO. O BIEN ROJOS QUE
VIREN AL BLANCO.
PLAZO DE ENTREGA DENTRO DE LOS 30 DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
SE SOLICITA ROLLO DE CINTA TESTIGO PARA OXIDO DE ETILENO DE PRIMERA CALIDAD.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS 10 DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
SE SOLICITA ROLLO DE CINTA TESTIGO PARA CALOR SECO DE PRIMERA CALIDAD.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS 10 DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
PAPELES P/ESTERILIZACION; TIPO PAPEL
CREPADO QUIRURGICO - PRESENTACION
ROLLO X 80 CM X 100M -.
INDICADORES DE ESTERILIZACION;
PRESENTACION CAJA X 100UN - METODO
CALOR SECO - INDICADOR TIRAS
INTEGRADORAS -.
INDICADORES DE ESTERILIZACION;
PRESENTACION ROLLO - METODO OXIDO DE
ETILENO - INDICADOR CINTA INDICADORA -.
INDICADORES DE ESTERILIZACION;
PRESENTACION ROLLO - METODO CALOR
SECO - INDICADOR CINTA INDICADORA -.
 80,000000
 2,000000
 20,000000
 50,000000
UN
Caja
UN
UN
3
4
5
6
295-02554-0030
295-02620-0003
295-02620-0005
295-02620-0007
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
SI
SI
SI
SI

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 5
ESPECIFICACIONES
PRESENTAR MUESTRA DE CALIDAD.
.
PRESENTAR MUESTRA DE CALIDAD.
PRESENTAR MUESTRA DE CALIDAD.
PRESENTAR MUESTRA DE CALIDAD.
SE SOLICITA ROLLO DE CINTA TESTIGO PARA VAPOR DE PRIMERA CALIDAD.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS 10 DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
SE SOLICITA TESTIGO BIOLOGICO SIN MEDIO DE CULTIVO. TIRA EMBEBIDA EN ESPORAS DE BACILO
STEAROTERMOPHILUS Y BACILO ATROPEHAEUS.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS 10 DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
PAQUETE DE PRUEBA DESECHABLE ESTANDARIZADO TIPO TEST PACK DE BOWIE & DICK. SE SOLICITA QUE EL
INDICADOR CONTENIDO DENTRO DEL PAQUETE DE PRUEBA SEA DE TINTA COLOR, PERMITIENDO SU VIRAJE A LAS
DISTINTAS GAMAS DE COLORES Y NO SOLO AL NEGRO, Y DE ESTA FORMA SE PUEDA EVIDENCIAR DISTINTAS
FALLAS DEL AUTOCLAVE.
PLAZO DE ENTREGA DENTRO DE LOS 30 DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
SE REQUIERE TESTIGOS BIOLOGICOS AUTOCONTENIDOS CON MEDIO DE CULTIVO DE LECTURA RAPIDA PARA
OXIDO DE ETILENO. LOS MISMOS DEBERAN SER COMPATIBLES CON LA INCUBADORA MARCA 3 M EXISTENTE EL LA
CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL.
PLAZO DE ENTREGA DENTRO DE LOS 30 DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
INDICADORES DE ESTERILIZACION;
PRESENTACION ROLLO DE 18 X 50M -
METODO AUTOCLAVE DE VAPOR - INDICADOR
CINTA INDICADORA -.
INDICADORES DE ESTERILIZACION;
PRESENTACION CAJA X 100UN - METODO
ESTUFA A SECO - INDICADOR TIRA EMBEBIDA
EN ESPORO -.
INDICADORES DE ESTERILIZACION;
PRESENTACION UNIDAD - METODO BOWIE &
DICK - INDICADOR PAPEL POROSO C/TINTA
SENSIBLE -.
INDICADORES DE ESTERILIZACION;
PRESENTACION ENVASE X 50UN - METODO
OXIDO DE ETILENO - INDICADOR TESTIGO
BIOLOGICO -.
 40,000000
 1,000000
 300,000000
 7,000000
UN
Caja
UN
Caja
7
8
9
10
295-02620-0017
295-02620-0021
295-02620-0047
295-02620-0054
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
SI
SI
SI
SI

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 5
ESPECIFICACIONES
PRESENTAR MUESTRA DE CALIDAD.
PRESENTAR MUESTRA DE CALIDAD
PRESENTAR MUESTRA DE CALIDAD O FOLLETO ILUSTRATIVO
PRESENTAR FOLLETO ILUSTRATIVO.
SE REQUIEREN TESTIGOS BIOLOGICOS AUTOCONTENIDOS CON MEDIO DE CULTIVO DE LECTURA RAPIDA PARA
VAPOR. LOS TESTIGOS ADJUDICADOS DEBERAN SER COMPATIBLES CON INCUBADORA MARCA TERRAGENESIS
EXISTENTE EN LA CENTRAL DE ESTERILIZACION.LA EMPRESA ADJUDICATARIA DEBERA HACERSE CARGO DE LA
CALIBRACION ANUAL DE LA INCUBADORA MARCA TERRAGENESIS.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS 10 DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
SE REQUIEREN TESTIGOS PARA VAPAOR QUE INTEGREN TEMPERATURA, TIEMPO Y CALIDAD DE VAPOR
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS 30 DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
SE SOLICITA CESTAS P/ESTERILIZAR DE ACERO INOXIDABLE DE PRIMERA CALIDAD. DIMENSION 45X30X40 CM, BASE
DE 36X24 CM, APILABLES.
PLAZO DE ENTREGA DENTRO DE LOS 30 DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
SE REQUIEREN CARTUCHOS DE OXIDO DE ETILENO PURO EN ENVASE POR 100 GRAMOS COMPATIBLE CON EL
EQUIPO ESTERILIZADOR MARCA 3 M EXISTENTE EN LA CENTRAL DE ESTERILIZACION  DEL HOSPITAL.
PLAZO DE ENTREGA DENTRO DE LOS 30 DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
INDICADORES DE ESTERILIZACION;
PRESENTACION ENVASE X 50UN - METODO
AUTOCLAVE DE VAPOR - INDICADOR TESTIGO
BIOLOGICO -.
INDICADORES DE ESTERILIZACION;
PRESENTACION UNIDAD - METODO
AUTOCLAVE DE VAPOR - INDICADOR TIRAS
INTEGRADORAS -.
CESTAS P/ESTERILIZAR; MATERIAL ACERO
INOXIDABLE - DIMENSION 45 X 30 X 40Cm -.
CARTUCHOS P/ESTERILIZAR; TIPO OXIDO DE
ETILENO - PRESENTACION ENVASE X 100GR -.
 8,000000
 2.000,000000
 10,000000
 96,000000
Caja
UN
UN
UN
11
12
13
14
295-02620-0055
295-02620-0074
295-05858-0012
295-06930-0004
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
SI
SI
SI
SI

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 5 de 5
CLÁUSULAS  PARTICULARES
30 DIAS DE PRESENTADA LA FACTURA
Forma de pago:
el renglon 3 sera 50% dentro de los 60 dias de recibida la orden de compra y el 50% restante dentro de los 120 dias de
recibida la orden de compra.
Plazo:
COMISIÓN DE RECEPCIÓN.
RUTA 24 KM 23500
SIN DESCRIPCION PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
C.U.I.T N: 30-62122360-3
Datos impositivos:
Plazo y lugar de entrega único
NO
Opción a Prórroga:
Renglones : 1,4,9, 10, 12, 13, y 14 dentro de los 30 dias de recibida la orden de compra.
Renglones: 2,5,6,7,8, y 11 dentro de los 10 dias de recibida la orden de compra. 

Observaciones:
Deberá en forma obligatoria adjuntar a la oferta el Anexo I del pliego de Bases y Condiciones, ya que toda documentación
(Dictamen, Adjudicación, Orden de Compra) será NOTIFICADA FEHACIENTEMENTE por mail, caso contrario se tomara como
valida la dirección registrada en el SIPRO por consiguiente deberá actualizar los datos. 
Se deberá tener en cuenta de acuerdo a la disposición Nº 64/16 ONC deberá presentar el sipro emitido por el COMPRA.AR y
Declaracion Jurada de Intereses Nº 202. 

Observaciones: