This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 2
CONTRATACION DIRECTA
ESTERILIZACION 16836440/2018
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2018
 Ejercicio:
24
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
REPUESTOS
 Rubro comercial:
PRESENTAR MUESTRA DE CALIDAD
PRESENTAR MUESTRA DE CALIDAD
SE REQUIERE MICROFILTROS DE PRIMERA CALIDAD DE 20 PULGADAS DE LARGO Y 2,5 PULGADAS DE DIAMETRO DE
5 MICRONES DE POROSIDAD, COMPATIBLE CON EL EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA MARCA GAT MODELO AS 300
EXISTENTE EN LA CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS 10 DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
SE REQUIERE MICROFILTROS DE PRIMERA CALIDAD DE 20 PULGADAS DE LARGO Y 2,5 PULGADAS DE DIAMETRO DE
10 MICRONES DE POROSIDAD, COMPATIBLE CON EL EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA MARCA GAT MODELO AS 300
EXISTENTE EN LA CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS 10 DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
UNIDAD OFICINA DE COMPRAS
RUTA 24 KM. 23.500 B. EL PORVENIR
GENERAL RODRIGUEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
HASTA FECHA Y HORA DE APERTURA

ACTO DE APERTURA
UNIDAD OFICINA DE COMPRAS
RUTA 24 KM. 23.500 B. EL PORVENIR
GENERAL RODRIGUEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
11 de Junio de 2018 a las 10:00 horas
HOSPITAL NACIONAL DR.BALDOMERO SOMMER
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
MICROFILTROS; TIPO FILTRO DE IMPUREZAS -
USO OSMOSIS INVERSA - MEDIDAS 5Mn -.
MICROFILTROS; TIPO FILTRO DE IMPUREZAS -
USO OSMOSIS INVERSA - MEDIDAS 10Mn -.
 10,000000
 10,000000
UN
UN
1
2
296-05544-0003
296-05544-0004
Recepción de Ofertas hasta el 11 de Junio de 2018 a
las 10:00 horas
Muestra
Muestra
SI
SI
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 2
ESPECIFICACIONES
SE DEBERA REALIZAR UNA VISITA TECNICA OBLIGATORIA PARA VER EL EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA, FECHA A
CONVENIR POR LA DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.

SE REQUIERE LA PROVISION E INTALACION DE UN REPUESTO NUEVO, MEMBRANA DE OSMOSIS INVERSA, PARA EL
EQUIPO DESMINERALIZADOR DE AGUA POR OSMOSIS INVERSA MARCA GAT MODELO AS300 INSTALADO EN LA
CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL.  
PLAZO DE ENTREGA DENTRO DE LOS 30 DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
CLÁUSULAS  PARTICULARES
30 DIAS DE PRESENTADA LA FACTURA
Forma de pago:
Renglon 1 y 2 dentro de los 10 dias de recibida la orden de compra. Renglon 3 dentro de los 30 dias de recibida la orden de
compra.
Plazo:
COMISIÓN DE RECEPCIÓN.
RUTA 24 KM 23500
SIN DESCRIPCION PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
C.U.I.T N: 30-62122360-3
Datos impositivos:
Plazo y lugar de entrega único
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
REP. Y ACC. P/PURIFICADOR AGUA;
REPUESTO MEMBRANA DE OSMOSIS INVERSA
- MODELO EQUIPO AS 300 - MARCA EQUIPO
GAT -.
 1,000000
UN
3
296-07208-0080
NO
Opción a Prórroga:
Muestra
NO
Visita tecnica obligatoria del equipo de osmosis inversa: 4 de Junio a las 10:00 Hs, en el sector de Esterilización.
Observaciones:
Deberá en forma obligatoria adjuntar a la oferta el Anexo I del pliego de Bases y Condiciones, ya que toda documentación
(Dictamen, Adjudicación, Orden de Compra) será NOTIFICADA FEHACIENTEMENTE por mail, caso contrario se tomara como
valida la dirección registrada en el SIPRO por consiguiente deberá actualizar los datos. 
Se deberá tener en cuenta de acuerdo a la disposición Nº 64/16 ONC deberá presentar el sipro emitido por el COMPRA.AR y
Declaracion Jurada de Intereses Nº 202. 

Observaciones: