“2017 - AÑO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES”

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Baldomero Sommer

ANEXO III

MANTENIMIENO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS ODONTOLOGICOS

LAS REPARACIONES ADICIONALES SERAN PRESUPUESTADAS EN CADA OPORTUNIDAD QUE SEA NECESARIA.

LA COTIZACIÓN DEBERA INCLUIR RESUPUESTOS MENORES COMO LUBRICANTES, ACEITES, FUSIBLES GRASAS ESPECIALES.

EL OFERENTE DEBERA REALIZAR  UNA VISITA TÉCNICA PREVENTIVA OBLIGATORIA AL SERVICIO.

LA PRESENTACIÓN DE UNA URGENCIA DEBERA SER ATENDIDA DENTRO DE LAS 72 HS DE EFECTUADO EL PEDIDO.

DEBERAN  CONTAR CON LINEAS ROTATIVAS LAS 24 HS

### ESPECIFICACCION DE LOS EQUIPOS ODONTOLÓGICOS

2 Equipos  Marca DENIMED - Modelo CAPRI

1 Equipo  Marca DENTECH -  Modelo ULTIMA 2

# EQUIPO RX

1 Equipo Marca DENTAL  SAN JUSTO

1 Equipo Marca DENTAL MAR –Modelo SAT-1

## MOTORES COLGANTES

3 Motores Colgantes Marca TORFLEX ¼ HP.

## HEMOSUCTORES

1 STAR Modelo EURO VAC 90

1 WOR – VAC

“2017 - AÑO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES”

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Baldomero Sommer

## PULIDORA

1 Pulidora Horizontal Marca SABILEX

## COMPRESORES

1 Compresor Marca WHITE AIR fabricado por BARRUY TEAM S.A.

tanque 100 L. Caudal 215L/Min. 2800 RPM 22 HP.

1Compresor Marca DENTAL - AIR  Modelo GMS 150 .1400 RPM .15 HP

ESTERILIZADORA (ESTUFA)

1 ESTERILIZADORA (ESTUFA )Marca CADAL