This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 7
CONTRATACION DIRECTA
SEGURIDAD E HIG. 593175/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2017
 Ejercicio:
77
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL
 Rubro comercial:
MANTENIMIENTO ANUAL DE RECARGA Y PRUEBA HIDRAULICA DE EXTINTORES
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
UNIDAD OFICINA DE COMPRAS
RUTA 24 KM. 23.500 B. EL PORVENIR
GENERAL RODRIGUEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
HASTA FECHA Y HORA DE APERTURA

ACTO DE APERTURA
UNIDAD OFICINA DE COMPRAS
RUTA 24 KM. 23.500 B. EL PORVENIR
GENERAL RODRIGUEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
12 de Octubre de 2017 a las 10:00 horas
HOSPITAL NACIONAL DR.BALDOMERO SOMMER
 Nombre del organismo
 contratante 
Recepción de Ofertas hasta el 12 de Octubre de 2017
a las 10:00 horas
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 7
ESPECIFICACIONES
RECOLECCION, RECARGA, PRUEBA HIDRAULICA Y DISTRIBUCION DE EXTINTORES DE INCENDIO (TARJETA DPS Y
SELLO IRAM O SIMILAR), EN EL PRECIO FINAL DEBERA ESTAR INCLUIDO EL KILO DE POLVO (DENOMINACION DEL
MISMO), REPUESTOS, REPARACIONES, PINTURA (EN CASO DE SER NECESARIO).
EL COSTO DEL FLETE ESTARA A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.
SELLO IRAM O SIMILAR DE GARANTIA DE CALIDAD DE PRODUCTO Y SERVICIO.
SE LE DARA PRIORIDAD A AQUELLOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN SELLO IRAM DE GARANTIA DE CALIDAD DE
PRODUCTO Y SERVICIO.
TODA EMPRESA OFERENTE DEBERA POSEER CERTIFICACIÓN ISO 9001 Y ADEMÁS EL CERTIFICADO DE VISITA PARA
VER EL ESTADO DE LOS EQUIPOS. 

RECOLECCION, RECARGA, PRUEBA HIDRAULICA Y DISTRIBUCION DE EXTINTORES DE INCENDIO (TARJETA DPS Y
SELLO IRAM O SIMILAR), EN EL PRECIO FINAL DEBERA ESTAR INCLUIDO EL KILO DE POLVO (DENOMINACION DEL
MISMO), REPUESTOS, REPARACIONES, PINTURA (EN CASO DE SER NECESARIO).
EL COSTO DEL FLETE ESTARA A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.
SELLO IRAM O SIMILAR DE GARANTIA DE CALIDAD DE PRODUCTO Y SERVICIO.
SE LE DARA PRIORIDAD A AQUELLOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN SELLO IRAM DE GARANTIA DE CALIDAD DE
PRODUCTO Y SERVICIO.
TODA EMPRESA OFERENTE DEBERA POSEER CERTIFICACIÓN ISO 9001 Y ADEMÁS EL CERTIFICADO DE VISITA PARA
VER EL ESTADO DE LOS EQUIPOS. 

45 PRUEBAS HIDRAULICAS Y RECARGA DE EXTINTOR A BASE DE POLVO QUIMICO ABC DE 2,5 KGS DE CAPACIDAD.
SELLO IRAM O SIMILAR DE GARANTIA DE CALIDAD DE PRODUCTO Y SERVICIO.
45 RECOLECCION, RECARGA, PRUEBA HIDRAULICA Y DISTRIBUCION DE EXTINTORES DE INCENDIO (TARJETA DPS Y
SELLO IRAM O SIMILAR), EN EL PRECIO FINAL DEBERA ESTAR INCLUIDO EL KILO DE POLVO (DENOMINACION DEL
MISMO), REPUESTOS, REPARACIONES, PINTURA (EN CASO DE SER NECESARIO).
EL COSTO DEL FLETE ESTARA A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.
SE SOLICITA INDICAR EN QUE SISTEMA DE CERTIFICACIÓN ESTA INSCRIPTO, ADJUNTANDO MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS PARA LAS "NO CONFORMIDADES"  Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS ANALISIS DE
CALIDAD  DEL PRODUCTO  A ENTREGAR Y PROCESO.
COPIA DEL MANUAL DE CALIDAD TOTAL.
SE LE DARA PRIORIDAD A AQUELLOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN SELLO IRAN DE GARANTIA DE CALIDAD DE
PRODUCTO Y SERVICIO.
TODA EMPRESA OFERENTE DEBERA POSEER CERTIFICACIÓN ISO 9001 Y ADEMÁS EL CERTIFICADO DE VISITA PARA
VER EL ESTADO DE LOS EQUIPOS.

53 PRUEBAS HIDRAULICAS Y RECARGA DE EXTINTOR A BASE DE POLVO QUIMICO ABC DE 5 KGS DE CAPACIDAD.
SELLO IRAM O SIMILAR DE GARANTIA DE CALIDAD DE PRODUCTO Y SERVICIO.
53 RECOLECCION, RECARGA, PRUEBA HIDRAULICA Y DISTRIBUCION DE EXTINTORES DE INCENDIO (TARJETA DPS Y
SELLO IRAM O SIMILAR), EN EL PRECIO FINAL DEBERA ESTAR INCLUIDO EL KILO DE POLVO (DENOMINACION DEL
MISMO), REPUESTOS, REPARACIONES, PINTURA (EN CASO DE SER NECESARIO).
EL COSTO DEL FLETE ESTARA A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.
SE SOLICITA INDICAR EN QUE SISTEMA DE CERTIFICACIÓN ESTA INSCRIPTO, ADJUNTANDO MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS PARA LAS "NO CONFORMIDADES"  Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS ANALISIS DE
CALIDAD  DEL PRODUCTO  A ENTREGAR Y PROCESO.
COPIA DEL MANUAL DE CALIDAD TOTAL.
SE LE DARA PRIORIDAD A AQUELLOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN SELLO IRAN DE GARANTIA DE CALIDAD DE
PRODUCTO Y SERVICIO.
TODA EMPRESA OFERENTE DEBERA POSEER CERTIFICACIÓN ISO 9001 Y ADEMÁS EL CERTIFICADO DE VISITA PARA
VER EL ESTADO DE LOS EQUIPOS.

Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT.
MATAFUEGO -.
MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT.
MATAFUEGO -.
 1,000000
 1,000000
SERV
SERV
1
2
333-01627-0036
333-01627-0036
Muestra
Muestra
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 7
ESPECIFICACIONES
RECOLECCION, RECARGA, PRUEBA HIDRAULICA Y DISTRIBUCION DE EXTINTORES DE INCENDIO (TARJETA DPS Y
SELLO IRAM O SIMILAR), EN EL PRECIO FINAL DEBERA ESTAR INCLUIDO EL KILO DE POLVO (DENOMINACION DEL
MISMO), REPUESTOS, REPARACIONES, PINTURA (EN CASO DE SER NECESARIO).
EL COSTO DEL FLETE ESTARA A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.
SELLO IRAM O SIMILAR DE GARANTIA DE CALIDAD DE PRODUCTO Y SERVICIO.
SE LE DARA PRIORIDAD A AQUELLOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN SELLO IRAM DE GARANTIA DE CALIDAD DE
PRODUCTO Y SERVICIO.
TODA EMPRESA OFERENTE DEBERA POSEER CERTIFICACIÓN ISO 9001 Y ADEMÁS EL CERTIFICADO DE VISITA PARA
VER EL ESTADO DE LOS EQUIPOS.

RECOLECCION, RECARGA, PRUEBA HIDRAULICA Y DISTRIBUCION DE EXTINTORES DE INCENDIO (TARJETA DPS Y
SELLO IRAM O SIMILAR), EN EL PRECIO FINAL DEBERA ESTAR INCLUIDO EL KILO DE CO2, REPUESTOS,
REPARACIONES, PINTURA (EN CASO DE SER NECESARIO).
EL COSTO DEL FLETE ESTARA A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.
SELLO IRAM O SIMILAR DE GARANTIA DE CALIDAD DE PRODUCTO Y SERVICIO.
SE LE DARA PRIORIDAD A AQUELLOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN SELLO IRAM DE GARANTIA DE CALIDAD DE
PRODUCTO Y SERVICIO.
TODA EMPRESA OFERENTE DEBERA POSEER CERTIFICACIÓN ISO 9001 Y ADEMÁS EL CERTIFICADO DE VISITA PARA
VER EL ESTADO DE LOS EQUIPOS.

5 PRUEBA HIDRAULICA Y RECARGA DE EXTINTOR A BASE DE AGUA DE 10 LITROS DE CAPACIDAD.
5 RECOLECCION, RECARGA, PRUEBA HIDRAULICA Y DISTRIBUCION DE EXTINTORES DE INCENDIO (TARJETA DPS Y
SELLO IRAM O SIMILAR), REPUESTOS, REPARACIONES, PINTURA (EN CASO DE SER NECESARIO).
EL COSTO DEL FLETE ESTARA A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.
SELLO IRAM O SIMILAR DE GARANTIA DE CALIDAD DE PRODUCTO Y SERVICIO.
EL COSTO DEL FLETE ESTARA A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.
SE SOLICITA INDICAR EN QUE SISTEMA DE CERTIFICACIÓN ESTA INSCRIPTO, ADJUNTANDO MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS PARA LAS "NO CONFORMIDADES"  Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS ANALISIS DE
CALIDAD DEL PRODUCTO  A ENTREGAR Y PROCESO.
COPIA DEL MANUAL DE CALIDAD TOTAL.
SE LE DARA PRIORIDAD A AQUELLOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN SELLO IRAM DE GARANTIA DE CALIDAD DE
PRODUCTO Y SERVICIO.
TODA EMPRESA OFERENTE DEBERA POSEER CERTIFICACIÓN ISO 9001 Y ADEMÁS EL CERTIFICADO DE VISITA PARA
VER EL ESTADO DE LOS EQUIPOS.

5 PRUEBA HIDRAULICA Y RECARGA DE EXTINTOR  A BASE DE CO2 DE 3,5 KGS DE CAPACIDAD. 
5 RECOLECCION, RECARGA, PRUEBA HIDRAULICA Y DISTRIBUCION DE EXTINTORES DE INCENDIO (TARJETA DPS Y
SELLO IRAM O SIMILAR), EN EL PRECIO FINAL DEBERA ESTAR INCLUIDO EL KILO CO2, REPUESTOS, REPARACIONES,
PINTURA (EN CASO DE SER NECESARIO).
EL COSTO DEL FLETE ESTARA A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.
SELLO IRAM O SIMILAR DE GARANTIA DE CALIDAD DE PRODUCTO Y SERVICIO.
SE SOLICITA INDICAR EN QUE SISTEMA DE CERTIFICACIÓN ESTA INSCRIPTO, ADJUNTANDO MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS PARA LAS "NO CONFORMIDADES"  Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS ANALISIS DE
CALIDAD  DEL PRODUCTO  A ENTREGAR Y PROCESO.
COPIA DEL MANUAL DE CALIDAD TOTAL.
SE LE DARA PRIORIDAD A AQUELLOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN SELLO IRAM DE GARANTIA DE CALIDAD DE
PRODUCTO Y SERVICIO.
TODA EMPRESA OFERENTE DEBERA POSEER CERTIFICACIÓN ISO 9001 Y ADEMÁS EL CERTIFICADO DE VISITA PARA
VER EL ESTADO DE LOS EQUIPOS.

Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT.
MATAFUEGO -.
MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT.
MATAFUEGO -.
 1,000000
 1,000000
SERV
SERV
3
4
333-01627-0036
333-01627-0036
Muestra
Muestra
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 7
ESPECIFICACIONES
RECOLECCION, RECARGA, PRUEBA HIDRAULICA Y DISTRIBUCION DE EXTINTORES DE INCENDIO (TARJETA DPS Y
SELLO IRAM O SIMILAR), EN EL PRECIO FINAL DEBERA ESTAR INCLUIDO EL KILO DE CO2, REPUESTOS,
REPARACIONES, PINTURA (EN CASO DE SER NECESARIO).

EL COSTO DEL FLETE ESTARA A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.
SELLO IRAM O SIMILAR DE GARANTIA DE CALIDAD DE PRODUCTO Y SERVICIO.
SE LE DARA PRIORIDAD A AQUELLOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN SELLO IRAM DE GARANTIA DE CALIDAD DE
PRODUCTO Y SERVICIO.
TODA EMPRESA OFERENTE DEBERA POSEER CERTIFICACIÓN ISO 9001 Y ADEMÁS EL CERTIFICADO DE VISITA PARA
VER EL ESTADO DE LOS EQUIPOS.

3 PRUEBA HIDRAULICA Y RECARGA DE EXTINTOR  A BASE DE CO2 DE 5  KGS DE CAPACIDAD.
3 RECOLECCION, RECARGA, PRUEBA HIDRAULICA Y DISTRIBUCION DE EXTINTORES DE INCENDIO (TARJETA DPS Y
SELLO IRAM O SIMILAR), EN EL PRECIO FINAL DEBERA ESTAR INCLUIDO EL KILO DE CO2, REPUESTOS,
REPARACIONES, PINTURA (EN CASO DE SER NECESARIO).
EL COSTO DEL FLETE ESTARA A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.
SELLO IRAM O SIMILAR DE GARANTIA DE CALIDAD DE PRODUCTO Y SERVICIO.
SE SOLICITA INDICAR EN QUE SISTEMA DE CERTIFICACIÓN ESTA INSCRIPTO, ADJUNTANDO MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS PARA LAS "NO CONFORMIDADES"  Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS ANALISIS DE
CALIDAD  DEL PRODUCTO  A ENTREGAR Y PROCESO.
COPIA DEL MANUAL DE CALIDAD TOTAL.
SE LE DARA PRIORIDAD A AQUELLOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN SELLO IRAM DE GARANTIA DE CALIDAD DE
PRODUCTO Y SERVICIO.
TODA EMPRESA OFERENTE DEBERA POSEER CERTIFICACIÓN ISO 9001 Y ADEMÁS EL CERTIFICADO DE VISITA PARA
VER EL ESTADO DE LOS EQUIPOS.

Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT.
MATAFUEGO -.
 1,000000
SERV
5
333-01627-0036
Muestra
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 5 de 7
ESPECIFICACIONES
RECOLECCION, RECARGA, PRUEBA HIDRAULICA Y DISTRIBUCION DE EXTINTORES DE INCENDIO (TARJETA DPS Y
SELLO IRAM O SIMILAR), EN EL PRECIO FINAL DEBERA ESTAR INCLUIDO EL KILO DE HCFC123 (DENOMINACION DEL
MISMO), REPUESTOS, REPARACIONES, PINTURA (EN CASO DE SER NECESARIO).
EN EL CASO DE LOS EXTINTORES DE HCFC 123 SE SOLICITA EL COSTO POR LA REVICION Y RECARGA, SI FUERA
NECESARIO COMPLETARLA, PREVIO PESADO ANTES DE RETIRARLOS.
EL COSTO DEL FLETE ESTARA A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.
SELLO IRAM O SIMILAR DE GARANTIA DE CALIDAD DE PRODUCTO Y SERVICIO.
SE LE DARA PRIORIDAD A AQUELLOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN SELLO IRAM DE GARANTIA DE CALIDAD DE
PRODUCTO Y SERVICIO.
TODA EMPRESA OFERENTE DEBERA POSEER CERTIFICACIÓN ISO 9001 Y ADEMÁS EL CERTIFICADO DE VISITA PARA
VER EL ESTADO DE LOS EQUIPOS.

33 PRUEBA HIDRAULICA Y RECARGA DE EXTINTOR  A BASE DE HCFC 123  DE 5  KGS DE CAPACIDAD.
33 RECOLECCION, RECARGA, PRUEBA HIDRAULICA Y DISTRIBUCION DE EXTINTORES DE INCENDIO (TARJETA DPS Y
SELLO IRAM O SIMILAR), EN EL PRECIO FINAL DEBERA ESTAR INCLUIDO EL KILO DE CFC 123 (DENOMINACION DEL
MISMO), REPUESTOS, REPARACIONES, PINTURA (EN CASO DE SER NECESARIO).
EN EL CASO DE LOS EXTINTORES DE HCFC 123 SE SOLICITA EL COSTO POR LA REVICION Y RECARGA, SI FUERA
NECESARIO COMPLETARLA, PREVIO PESADO ANTES DE RETIRARLOS.
EL COSTO DEL FLETE ESTARA A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.
SELLO IRAM O SIMILAR DE GARANTIA DE CALIDAD DE PRODUCTO Y SERVICIO.
SE SOLICITA INDICAR EN QUE SISTEMA DE CERTIFICACIÓN ESTA INSCRIPTO, ADJUNTANDO MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS PARA LAS "NO CONFORMIDADES"  Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS ANALISIS DE
CALIDAD  DEL PRODUCTO  A ENTREGAR Y PROCESO.
COPIA DEL MANUAL DE CALIDAD TOTAL.
SE LE DARA PRIORIDAD A AQUELLOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN SELLO IRAM DE GARANTIA DE CALIDAD DE
PRODUCTO Y SERVICIO.
TODA EMPRESA OFERENTE DEBERA POSEER CERTIFICACIÓN ISO 9001 Y ADEMÁS EL CERTIFICADO DE VISITA PARA
VER EL ESTADO DE LOS EQUIPOS.

Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT.
MATAFUEGO -.
 1,000000
SERV
6
333-01627-0036
Muestra
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 6 de 7
ESPECIFICACIONES
RECOLECCION, RECARGA, PRUEBA HIDRAULICA Y DISTRIBUCION DE EXTINTORES DE INCENDIO (TARJETA DPS Y
SELLO IRAM O SIMILAR), EN EL PRECIO FINAL DEBERA ESTAR INCLUIDO EL KILO DE POLVO (DENOMINACION DEL
MISMO), REPUESTOS, REPARACIONES, PINTURA (EN CASO DE SER NECESARIO).
EL COSTO DEL FLETE ESTARA A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.
SELLO IRAM O SIMILAR DE GARANTIA DE CALIDAD DE PRODUCTO Y SERVICIO.
SE LE DARA PRIORIDAD A AQUELLOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN SELLO IRAM DE GARANTIA DE CALIDAD DE
PRODUCTO Y SERVICIO.
TODA EMPRESA OFERENTE DEBERA POSEER CERTIFICACIÓN ISO 9001 Y ADEMÁS EL CERTIFICADO DE VISITA PARA
VER EL ESTADO DE LOS EQUIPOS.

RECOLECCION, RECARGA, PRUEBA HIDRAULICA Y DISTRIBUCION DE EXTINTORES DE INCENDIO (TARJETA DPS Y
SELLO IRAM O SIMILAR), EN EL PRECIO FINAL DEBERA ESTAR INCLUIDO EL KILO DE POLVO (DENOMINACION DEL
MISMO), REPUESTOS, REPARACIONES, PINTURA (EN CASO DE SER NECESARIO).
EL COSTO DEL FLETE ESTARA A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.
SELLO IRAM O SIMILAR DE GARANTIA DE CALIDAD DE PRODUCTO Y SERVICIO.
SE LE DARA PRIORIDAD A AQUELLOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN SELLO IRAM DE GARANTIA DE CALIDAD DE
PRODUCTO Y SERVICIO.
TODA EMPRESA OFERENTE DEBERA POSEER CERTIFICACIÓN ISO 9001 Y ADEMÁS EL CERTIFICADO DE VISITA PARA
VER EL ESTADO DE LOS EQUIPOS.

12 PRUEBAS HIDRAULICAS Y RECARGA DE EXTINTOR A BASE DE POLVO QUIMICO ABC DE 1 KGS DE CAPACIDAD.
SELLO IRAM O SIMILAR DE GARANTIA DE CALIDAD DE PRODUCTO Y SERVICIO.
12 RECOLECCION, RECARGA, PRUEBA HIDRAULICA Y DISTRIBUCION DE EXTINTORES DE INCENDIO (TARJETA DPS Y
SELLO IRAM O SIMILAR), EN EL PRECIO FINAL DEBERA ESTAR INCLUIDO EL KILO DE POLVO (DENOMINACION DEL
MISMO), REPUESTOS, REPARACIONES, PINTURA (EN CASO DE SER NECESARIO).
EL COSTO DEL FLETE ESTARA A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.
SE SOLICITA INDICAR EN QUE SISTEMA DE CERTIFICACIÓN ESTA INSCRIPTO, ADJUNTANDO MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS PARA LAS "NO CONFORMIDADES"  Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS ANALISIS DE
CALIDAD DEL PRODUCTO  A ENTREGAR Y PROCESO.
COPIA DEL MANUAL DE CALIDAD TOTAL.
SE LE DARA PRIORIDAD A AQUELLOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN SELLO IRAN DE GARANTIA DE CALIDAD DE
PRODUCTO Y SERVICIO.
TODA EMPRESA OFERENTE DEBERA POSEER CERTIFICACIÓN ISO 9001 Y ADEMÁS EL CERTIFICADO DE VISITA PARA
VER EL ESTADO DE LOS EQUIPOS.

3 PRUEBAS HIDRAULICAS Y RECARGA DE EXTINTOR A BASE DE POLVO QUIMICO ABC DE 10 KGS DE CAPACIDAD.
SELLO IRAM O SIMILAR DE GARANTIA DE CALIDAD DE PRODUCTO Y SERVICIO.
3 RECOLECCION, RECARGA, PRUEBA HIDRAULICA Y DISTRIBUCION DE EXTINTORES DE INCENDIO (TARJETA DPS Y
SELLO IRAM O SIMILAR), EN EL PRECIO FINAL DEBERA ESTAR INCLUIDO EL KILO DE POLVO (DENOMINACION DEL
MISMO), REPUESTOS, REPARACIONES, PINTURA (EN CASO DE SER NECESARIO).
EL COSTO DEL FLETE ESTARA A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.
SE SOLICITA INDICAR EN QUE SISTEMA DE CERTIFICACIÓN ESTA INSCRIPTO, ADJUNTANDO MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS PARA LAS "NO CONFORMIDADES"  Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS ANALISIS DE
CALIDAD DEL PRODUCTO  A ENTREGAR Y PROCESO.
COPIA DEL MANUAL DE CALIDAD TOTAL.
SE LE DARA PRIORIDAD A AQUELLOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN SELLO IRAN DE GARANTIA DE CALIDAD DE
PRODUCTO Y SERVICIO.
TODA EMPRESA OFERENTE DEBERA POSEER CERTIFICACIÓN ISO 9001 Y ADEMÁS EL CERTIFICADO DE VISITA PARA
VER EL ESTADO DE LOS EQUIPOS.

Observaciones del ítem:
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT.
MATAFUEGO -.
MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT.
MATAFUEGO -.
 1,000000
 1,000000
SERV
SERV
7
8
333-01627-0036
333-01627-0036
Muestra
Muestra
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 7 de 7
OBSERVACIONES GENERALES
CLÁUSULAS  PARTICULARES
30 DIAS DE PRESENTADA LA FACTURA
Forma de pago:
DENTRO DE LOS 5 DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
COMISIÓN DE RECEPCIÓN.
RUTA 24 KM 23500
SIN DESCRIPCION PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
C.U.I.T N: 30-62122360-3
Datos impositivos:
VISITA PREVIA OBLIGATORIA.
Plazo y lugar de entrega único
NO
Opción a Prórroga:

DEBERA EN FORMA OBLIGATORIA ADJUNTAR A LA OFERTA EL ANEXO I, YA QUE TODA DOCUMENTACION (DICTAMEN,
ADJ., ORDEN DE COMPRA) SERA NOTIFICADA FEHACIENTEMENTE POR MAIL, CASO CONTRARIO SE TOMARÁ COMO
VALIDA LA DIRECCION REGISTRADA EN SIPRO, POR CONSIGUIENTE DEBERA ACTUALIZAR LOS DATOS
SE DEBERA TENER EN CUENTA QUE DE ACUERDO A LA DISPOSICION Nº 64/16 ONC DEBERA PRESENTAR EL SIPRO
EMITIDO POR EL COMPR.AR.
DEBERA PRESENTAR LA DECLARACION JURADA DE INTERES DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN DTO. Nº 202/2017 Y
COMUNICACIÓN GENERAL Nº 67/2017.

Observaciones: