Anexo: Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Limpieza de Cisterna Edificio de Zoología y Botánica

Se comenzará a realizar un limpieza minuciosa de la cisterna,  procediendo primeramente el vaciado total del mismo, una ves desagotada la cisterna se efectuaran trabajo de barrido y cepillado en piso, paredes y techo, para la extracción de todo tipo de sedimentos y impurezas (musgo, bacterias, algas, etc,) utilizando productos adecuados a tal fin, para de esta manera lograr una optima y segura potabilización.-

Limpieza de Tanque: elevado Edificio de Zoología, Botánica y Viejo Botánica

Una ves limpia la Cisterna se procederá a realizar los trabajos de limpieza en  Tanque Iden a la limpieza de Cisterna, logrando de esta manera un trabajo completo y adecuado para su posterior utilización y consumo de agua potable.-

Limpieza de Tanque y Cisterna en Edificio de Administración

En este Edificio de Administración la cisterna y el tanque son tipo tinajo los mismo son de PVC, los trabajos en este caso  consiste en,  con una  bomba la que  subsionara el fondo de los  tachos , para eliminar impurezas, para  luego utilizar producto adecuados para tal fin, y de esta manera lograr un trabajo completo y adecuado para su   consumo de agua potable.-

Limpieza de Tanque y Cisterna en Edificio del Centro Cultural Rouges

Se comenzará a realizar un limpieza minuciosa de la cisterna,  procediendo primeramente el vaciado total del mismo, una ves desagotada la cisterna se efectuaran trabajo de barrido y cepillado en piso, paredes y techo, para la extracción de todo tipo de sedimentos y impurezas (musgo, bacterias, algas, etc,) utilizando productos adecuados a tal fin, para de esta manera lograr una optima y segura potabilización.-

Una ves limpia la Cisterna se procederá a realizar los trabajos de limpieza en  Tanque Iden a la limpieza de Cisterna, logrando de esta manera un trabajo completo y adecuado para su posterior utilización y consumo de agua potable.-

La Firma deberá presentar Certificado Municipal (DiCAB), Dirección y Control Ambiental Bromatologíco,correspondientes a cada Edificios.-

El plazo de Obra se realizará en 15 (un) día hábiles.

Garantía por 6 (seis) meses por servicio.

Todas las medidas serán verificadas por el proveedor en visita de obra y cuyo comprobante se considerará excluyente , puesto que alli (in situ) se brindarán todo los detalles que a determinados criterios requieran de un exposición mas ámplia.

Dentro del monto de los trabajos se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en especificaciones técnicas, sean imprescindible ejecutar o proveer para que los trabajos resulten en cada parte concluida con arreglos a su fin y a lo establecido en esta especificaciones.

Durante toda la ejecución de los trabajos el proveedor deberá encargarse de la logística de la misma (coordinación de gremios , limpieza, extracción , etc. ) debiendo dar aviso a la Oficina Técnica cada ves que alguna parte implique una decisión por parte de la Fundación, el proveedor deberá ajustarse a los  horarios de la institución de lunes a viernes de (8.00 hs a 20.00

Todo el personal interviniente en estos trabajos debe contar con su  respectiva ART o póliza de cobertura. (seguro de riesgo de trabajo) debiendo presentar el listado o comprobante de alta en la guardia, requisito sin el cual no se permitirá el ingreso.-