## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: Universidad Nacional del Sur
Procedimiento de selección: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 313/2018
Expediente: LEGC:254/2018
Asunto: DISPOSITIVO DE MEDICION Y REGISTRO DATOS AMBIENTALES
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Registrador: Datalogger de al menos 5 canales. Almacenamiento mínimo de 35.000 sets de datos. Frecuencia de mediciones entre 1 por minuto a 1 por día. Posibilidad de comunicación a PC vía USB o similar. Alimentación a baterías, no debe permanecer conectado a red eléctrica. Debe incluir software para seteo de parámetros de medición y registro y para extracción de datos. |  | 0
2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Sensor de temperatura: apto para aire y suelo. Rango de medición mínimo de -40 a +50ºC. Resolución 0,1 ºC. Exactitud mínima entre 5 y 40ºC: ±0,5ºC. Mínimo 3 m de cable y conector para datalogger |  | 0
3 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Sensores de temperatura, humedad y conductividad eléctrica de suelo y sustrato: Rango mínimo de temperatura -40ºC a +50ºC. Rango mínimo de humedad 0-100% humedad volumétrica. Rango mínimo de conductividad 0-20 dS/m. Exactitud mínima de temperatura ± 1ºC. Exactitud mínima de humedad ± 3% humedad volumétrica. Exactitud mínima Conductividad Eléctrica ± 3% entre 0 y 20 dS/m. Con conector para datalogger y cable de 5 m mínimo |  | 0
4 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Sensor de radiación PAR: Rango de medición mínimo 0-2.000 &#956;mol/m2/s. Resolución 2 &#956;mol/m2/s. Exactitud mínima ±5%. Con sistema de nivelación y mínimo 3 m de cable y conector para datalogger |  | 0
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente