## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: Universidad Nacional del Sur
Procedimiento de selección: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 381/2018
Expediente: LEGC:322/2018
Asunto: Equipos para laboratorio
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Platina termostática para punto de fusión de cristales en microscopía. Con módulo platina que se apoya a la platina del microscopio o lupa. Módulo de comando con display de temperatura. Temp. Máxima: 300ºC Sensibilidad: 0,1 ºC Indicador: 2 leds Termocupla: PT100 Alimentación: 220 V 300W Según normas CE |  | 0
2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Bomba peristáltica de bajo caudal Flujo no pulsátil flujos desde 0.3 µl/min a 220 mL/min Apta para tubos PVC desde 0.25 mm hasta 8 mm de diámetro Funcionamiento a presiones altas (hasta 0.5 MPa) Tornillos de ajuste de cabezal Alimentacion 220-240V |  | 0
3 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Cabezal de bomba de 4 canales Flujo de 0.3 ul/min a 30 ml/min |  | 0
4 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Tubos de bomba de Tygon Blanco-Blanco / Negro-Negro. |  | 0
5 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Kit de material de vidrio para reacciones orgánicas en micro-escala Componentes: Condensador de aire -1 unidad Tubo centrífugo 15 ml -1 unidad Adaptador Claisen - 1 unidad Tapa de compresión 20-400 - 12 unidades Adaptador de conexión - 1 unidad Tubo refrigerante -1 unidad Tubo externo de recristalización de Craig de 2 a 3 ml -1 unidad Tubo interno de recristalización de Craig -1 unidad Tubo de secado -1 unidad Matraz en forma de pera de 5 ml -1 unidad Matraz de fondo redondo de 10 ml -1 unidad Tubo de suministro de gas 20-400 -1 unidad Tubo de recolección GC -1 unidad Cabeza de destilación Hickman -hinkle, con puerto lateral, Junta: 14/10 -1 unidad Micro vial 0.1 mL -1 unidad Micro vial de 0.3 mL -1 unidad Micro vial de 0.5 mL -1 unidad O-ring, EP, tamaño 112 -8 unidades Septa, PTFE / silicona - 4 unidades Buzo magnético tipo veleta -1 unidad Jeringa de PE -1 unidad Adaptador para termómetro - 1 unidad |  | 0
6 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Fluorímetro Rango de emisión aprox. 190-650 nm Precisión ±1nm Lámpara de xenón pulsada. Detector fotomultiplicador Almacenamiento de métodos alfanuméricos Curvas de calibración de hasta 6 patrones Lecturas programadas en intervalos de 3 a 999 segundos. |  | 0
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente