|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 1 |  |
| ET Nº 1 | FECHA: 14/06/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| OBJETO. Conmutador y cables multifilamento para 56 electrodos para un tomógrafo de resistividad eléctrica (Supersting R1/IP/SP) - AGE Advanced Geociences Europe SL REQUISITOS TECNICOS: Lote 1: Ítem 1 Cantidad: 1 (uno) Medida de unidad: Unidad Requisitos: Caja de conmutador R1/56, con capacidad para cambiar 56 electrodos con caja para transporte. Ítem 2 Cantidad: 4 (cuatro) Medida de unidad: Unidad Requisitos: Imágenes de resistividad eléctrica cable pasivo con 14 tomas con un espaciamiento de 5,25 metros y 3 metros de la cabecera y la cola. Total 56 Electrodos. Ítem 3 Cantidad: 3(tres) Medida de unidad: Unidad Requisitos: Switch Box R1, cable de interconexión entre Switch Box, 100 metros. Ítem 4 Cantidad: 1 (uno) Medida de unidad: Unidad Requisitos: AGI EarthImager ™ software 2D, Actualización para 2D&3D, con llave de hardware (dongle) para puerto USB Ítem 5 Cantidad: 1(uno) Medida de unidad: Unidad Requisitos: Completo Principal & Refuerzo 110-230V , fuentes de alimentación para ser utilizado con generador de AC LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA Lugar: CIP Aduana Ezeiza Bs. As. Plazo de entrega: 90 días CLÁUSULAS GENERALES Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta . ___________________________ Firma y aclaración del técnico |